## 表10_2_2-1 招标工程量清单封面格式
【表10.2.2-1】
| 胡瑗广场长兴广场明达路中西校区路段LED改造 | 工程
招标工程量清单
招 标 人:
(单位盖章)
造价咨询人:
(单位盖章)

## 表10_2_2-2 招标工程量清单扉页格式
【表10.2.2-2】
| 胡瑗广场长兴广场明达路中西校区路段LED改造 |  |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人: |  | 造价咨询人:
| (单位盖章) |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人: |  | 法定代表人 或其授权人:
| (签字或盖章) |  | (签字或盖章)
编 制 人: |  | 复 核 人:
| (造价工程师签字盖专用章) |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间: |  | 复核时间:

## 表10_2_2-11 编制说明
【表10.2.2-11】
编制说明
工程名称:胡瑗广场长兴广场明达路中西校区路段LED改造 | 第1页 共1页
一、工程概况： 本工程为湖州师范学院胡瑗广场长兴广场明达路中西校区路段LED改造工程。 二、具体施工说明： 1、投标报价时，应充分考虑施工工期、现场情况、交通运输情况、工程质量等要求，详见招标文件有关条款，并进行现场的踏勘，事后不得为此增加相关费用； 2、投标报价时，应充分考虑施工的特殊情况，做好和相关单位和个人的沟通工作，确保工程的顺利进行，事后不得为此增加相关费用； 3、投标报价时，应充分考虑施工先对材料及方案的确认，以监理、业主审核为准，事后不得为此增加相关费用； 4、投标报价时，应充分考虑施工中的材料运输及垃圾外运，运距自行考虑，事后不得为此增加相关费用； 5、投标报价时，应充分考虑工程量清单和投标须知、合同条款、技术规范及图纸等文件结合理解或解释，包含相关的安全防护费用，事后不得为此增加相关费用； 6、投标单位均自主报价，但应符合要求。承包人在采购工程所用材料前，应报拟购材料的品牌、型号，经发包人和监理人确认； 7、本工程施工范围内的地形情况，请投标人投标报价前充分踏勘现场、充分理解本说明及相关"项目特征"描述，本清单所提供的工程量只作为投标人共同投标报价的基础。工程竣工结算时，工程量以施工图及联系单并结合现场实际发生的量为准； 8、投标人在施工过程中，应做好管线及周围各种设施的保护措施，一旦发生，费用自付； 9、投标人在施工期间，应做好相应的安全措施，并对过往车辆及人员安全负责，期间所发生的安全文明措施费用，请投标人综合考虑，进入报价； 10、投标报价时，应考虑试验费用，请投标人综合考虑，进入报价； 11、本工程所有混凝土均为商品砼； 12、本工程设暂列金：10000元（该金额不作为进度款支付的基数）。 三、工程招标范围： 1、施工范围内的施工及招标文件规定的其他内容。 四、 工程量清单编制依据： 1、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013） 2、《浙江省建设工程计价规则》(2013版) 3、《浙江省建设工程工程量清单计价指引》 4、《浙江省建筑工程预算定额2018版》 5、《浙江省建筑安装工程预算定额2018版》 6、《浙江省市政工程预算定额2018版》 7、《浙江省建筑工程施工费用定额2018版》 8、税金按浙建建发（2019）92号文件执行 9、其他相关的标准图集及有关文件。 五、材料说明： 1、主要材料价格：《湖州市建设工程造价信息》2019年第2期； 六、品牌选用： 1、电线、电缆：久盛、元通、广汇

## 表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:胡瑗广场长兴广场明达路中西校区路段LED改造工程-市政 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
1 | 040801009001 | 悬挂嵌入式配电箱 | 路灯专用配电箱（墙壁式）安装 含箱内时控开关、断路器等所有配件的安装 | 台 | 1
2 | 040804001001 | 配管 | 1、镀锌钢管地埋敷设 DN50（过路管）； 2、沥青道路的开挖及复原； 3、平侧石的开挖及复原； 4、埋设深度≥500mm； 5、C15混凝土包封管道 5、路面回填及修复时，防沉降处理。 | m | 16.00
3 | 040804001002 | 配管 | 1、塑料电线管地埋敷设 DN32（PE尼龙管）； 2、土方开挖、回填，埋设深度≥500mm； 3、原有绿化复原； 4、过桥管沿桥梁隐蔽处敷设。 | m | 500.00
4 | 040803001001 | 电缆 | 铜芯电力电缆(路灯电缆）敷设 YJV-3*4 | m | 520.00
5 | 040504001001 | 砌筑井 | 交汇过路井安装，井内尺寸：700*700，井内深900，7cm碎石层、10cmC25砼基础、M10预拌砂浆砌MU10砖井墙、井内、外2cm1：2砂浆抹面、C25砼压顶，960*960C25钢筋砼预制盖板，含挖、填土、弃方外运 | 座 | 2
6 | 040504003001 | 塑料检查井 | 景观照明灯具接线井安装 复合井盖井圈，规格450*450，井深≥300mm，含挖、填土、弃方外运 | 座 | 20
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:胡瑗广场长兴广场明达路中西校区路段LED改造工程-市政 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
7 | 040805004001 | 景观照明灯 | 中校区广场景观照明装饰灯安装（具体样式需经过发包方同意后方可采购安装） 1、每套照明灯配置两个LED螺口防水光源及装饰灯罩，悬挑臂间距500mm，功率12W，色温：白光6000K； 2、灯杆材质必须为热镀锌材质，灯杆壁厚≥2mm，灯杆高度3米； 3、连接件、螺栓等需为不锈钢材质； 4、δ4mm钢筋，C25混凝土支墩300*300*500制作安装（含预埋件）； 5、灯具接地、检查、接线、调试等。 | 套 | 18
8 | 040805004002 | 景观照明灯 | 东校区广场景观照明装饰灯安装（具体样式需经过发包方同意后方可采购安装） 1、每套照明灯配置两个LED螺口防水光源及装饰灯罩，悬挑臂间距500mm，功率12W，色温：白光6000K； 2、灯杆材质必须为热镀锌材质，灯杆壁厚≥2mm，灯杆高度3米； 3、连接件、螺栓等需为不锈钢材质； 4、δ4mm钢筋，C25混凝土支墩300*300*500制作安装（含预埋件）； 5、灯具接地、检查、接线、调试等。 | 套 | 17
9 | 040203008001 | 块料面层 | 1、因路灯或路灯支墩拆除导致的原有花岗岩拆除，垃圾清理外运 2、路灯安装完毕后花岗岩地面重新粘贴（花岗岩样式及厚度与原有相同） 3、以上工作东、中校区均发生 | m2 | 32.30
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:胡瑗广场长兴广场明达路中西校区路段LED改造工程-市政 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
10 | 04B000000001 | 拆除 | 中、东校区广场原有景观灯具、对应管线、混凝土基础的拆除，以及以上未考虑的其它零星拆除，垃圾清理外运，请投标单位结合现场综合考虑，一次性报价，结算时不做调整 | 项 | 1
11 | 040805002001 | 中杆照明灯 | 1、原有路灯LED光源拆除，放置于业主指定地点 2、60W LED路灯光源更换：色温5000K，显指＞70，光效≥125LM/W，防护等级IP66，透明灯罩（带单灯调光功能） 3、光源品牌：飞利浦 4、驱动品牌：英飞特 5、含汽吊租赁、临时安全设施等 | 套 | 33
12 | 040807002001 | 供电系统调试 | 三相交流供电系统调试 1kV以下(综合) | 系统 | 3
本页小计
合计

## 表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:胡瑗广场长兴广场明达路中西校区路段LED改造工程-市政 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
1 | 01B001 | 其他措施费 | 包括该工程的一切施工相关费，设备拆除、搬运（按甲方要求指定位置堆放整齐），及本次工程清单未描述之处的拆除、修补等费用，施工现场内一切垃圾的清理费用，材料搬运费用，行车、行人的告示、警示等措施费用，以及施工现场的临边围护，人员值班等的相关费用，请投标单位综合考虑报价，结算时不做调整 | 项 | 1
本页小计
合计

## 表10_2_2-20 施工组织（总价）措施项目清单与计价
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:市政 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 041109001001 | 安全文明施工费
1.1 |  | 安全文明施工基本费
2 | Z04110900801 | 提前竣工增加费
3 | 041109003001 | 二次搬运费
4 | 041109004001 | 冬雨季施工增加费
5 | 041109005001 | 行车、行人干扰增加费
6 |  | 其他施工组织措施费
合 计

## 表10_2_2-21 其他项目清单与计价汇总表
【表10.2.2-21】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:市政 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 10000 | 明细详见表10.2.2-22
1.1 | 标化工地增加费 | 0 | 明细详见表10.2.2-22
1.2 | 优质工程增加费 | 0 | 明细详见表10.2.2-22
1.3 | 其他暂列金额 | 10000 | 明细详见表10.2.2-22
2 | 暂估价 | 0
2.1 | 材料（设备）暂估价 | 0 | 明细详见表10.2.2-23
2.2 | 专业工程暂估价 | 0 | 明细详见表10.2.2-24
2.3 | 专项技术措施暂估价 | 0 | 明细详见表10.2.2-25
3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26
4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27
合 计

## 表10_2_2-22 暂列金额明细表
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称:市政 |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 标化工地增加费 | 项
2 | 优质工程增加费 | 项
3 | 其他暂列金额 | 项 | 10000 | 估算比例一般不高于5%
3.1 | 其他暂列金额 | 项
3.2 | 暂列金 | 项 | 10000
合计 |  |  | 10000

## 表10_2_2-23 材料（工程设备）暂估单价表
【表10.2.2-23】
材料（工程设备）暂估单价表
单位(专业)工程名称:胡瑗广场长兴广场明达路中西校区路段LED改造工程-市政 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 材料（工程设备）名称、规格、型号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注
合计

## 表10_2_2-24 专业工程暂估价表
【表10.2.2-24】
专业工程暂估价表
单位(专业)工程名称:胡瑗广场长兴广场明达路中西校区路段LED改造工程-市政 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 工 程 名 称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 备注
合计

## 表10_2_2-25 专项技术措施暂估价表
【表10.2.2-25】
专项技术措施暂估价表
单位(专业)工程名称:胡瑗广场长兴广场明达路中西校区路段LED改造工程-市政 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 工 程 名 称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 备注
合计 |  |  | 0

## 表10_2_2-26 计日工表
【表10.2.2-26】
计 日 工 表
单位(专业)工程名称:胡瑗广场长兴广场明达路中西校区路段LED改造工程-市政 |  | 标段: |  | 第1页 共1页
编号 | 项 目 名 称 | 单位 | 数量 | 综合单价(元) | 合价(元)
一 | 人 工 | 元
1
2
3
4
5
人 工 小 计
二 | 材 料 | 元
1
2
3
4
5
材 料 小 计
三 | 施 工 机 械 | 元
1
2
3
4
5
施工机械小计
总 计

## 表10_2_2-27 总承包服务费计价表
【表10.2.2-27】
总承包服务费计价表
单位(专业)工程名称:胡瑗广场长兴广场明达路中西校区路段LED改造工程-市政 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
1 | 发包人单独发包的专业工程
1.1 | 专业发包工程管理费
2 | 发包人提供材料(设备)
2.1 | 甲供材料设备保管费
| 合计 | - | - |  | -

## 表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:市政 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 二类人工 | 工日
2 | 机械人工 | 工日

## 表10_2_2-30 发包人提供材料和设备一览表
【表10.2.2-30】
发包人提供材料和设备一览表
工程名称:市政 |  |  | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料(设备)名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 交货 方式 | 送达 地点 | 备注

## 表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:市政 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注

## 表10_2_2-32 主要机械台班一览表
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:市政 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 2000A大电流发生器 | 台班
2 | 电能校验仪 ST9040 | 台班
3 | 数字万用表 F-87 | 台班
4 | 电缆测试仪 JH5132 | 台班
5 | 汽车式起重机8t | 台班
6 | 载货汽车4t | 台班
7 | 载货汽车5t | 台班
8 | 干混砂浆罐式搅拌机20000L | 台班
9 | 钢筋调直机14mm | 台班
10 | 钢筋切断机40mm | 台班
11 | 钢筋弯曲机40mm | 台班
12 | 管子切断机150mm | 台班
13 | 电动弯管机108mm | 台班
14 | 交流弧焊机32kV·A | 台班
15 | 直流弧焊机32kW | 台班
16 | 电动空气压缩机0.6m3/min | 台班
17 | 高架车11m | 台班
18 | 高架车13m | 台班