浙江省湖州师范学院图书馆

存储等设备采购项目招标文件

招标文件编号：HZGZ2013-105

财政审批编号：2013380

采购人：浙江省湖州师范学院

集中采购机构：浙江省湖州市公共资源交易中心政府采购分中心

日期：2013年10月  日

目         录

招标公告·················································3

第一章  投标人须知	6

前   附  表	6

一、总  则	7

二、招标文件的说明	7

三、投标文件的编制	8

四、投标文件的提交	13

五、开标	14

六、评标	15

七、合同的授予	18

第二章  招标项目内容、数量、规格和技术要求	21

第三章  合同主要条款	21

第四章  投标文件的格式	44

第五章  评标办法及标准	68

浙江省湖州师范学院图书馆

存储等设备项目招标公告

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，湖州市公共资源交易中心政府采购分中心受浙江省湖州师范学院的委托， 就图书馆存储等设备项目进行公开招标，欢迎国内合格的供应商前来投标。

一、招标项目编号:HZGZ2013-105

采购组织类型：政府集中采购

二、招标项目概况（内容、用途、数量、简要技术要求等）:

第一标项：存储等设备项目(财政审批编号：2013380，采购预算人民币108.78万元)

第二标项：交换机等设备项目(财政审批编号：2013380，采购预算人民币45.71万元)

三、投标供应商资格要求:

符合《政府采购法》第二十二条规定和湖招管委（2006）1号文件规定，具有独立法人资格，并同时具备下列条件：

- 第一标项存储设备、第二标项交换机设备需提供制造厂商

出具的针对本项目的唯一授权证书（报名品牌与投标品牌必须一致）;

- 投标保证金第一标项10000元整、第二标项4500整已提

交。

四、招标文件的发售时间及地点等:

时间：2013年X月X日至2013年X月X日(双休日及法定节假日除外)

上午：8:30-11:30

下午：14:00-16:30

地点：浙江省湖州市公共资源交易中心三楼政府采购窗口（凤凰路800号）

标书售价(元)：免工本费

五、投标截止时间：2013年X月X日　09:00

六、投标地点：浙江省湖州市公共资源交易中心（凤凰路800号，详见一楼大厅公告栏）

七、开标时间：2013年X月X日　09:00

八、开标地点：浙江省湖州市公共资源交易中心（凤凰路800号，详见一楼大厅公告栏）

九、投标保证金：

投标保证金：第一标项：10000.0元   第二标项：4500.0元

交付方式:现金/汇票/支票/银行转帐

收款单位（户名）:湖州市公共资源交易中心政府采购分中心

开户银行：建行湖州开发区支行

银行账号：33001649135050001649

十、其他事项：

（一）、报名及认购招标文件时请携带以下证件资料（其中复印件均须加盖公章）：

1、经有关部门年检通过的企业营业执照、税务登记证及社会保险登记证（副本原件、复印件各一份）；

2、供应商市场行为信誉情况承诺书（请于湖州市行政服务网->公共资源交易->政府采购分中心页面“资料下载”栏下载并填写，原件一份）；

3、第一标项存储设备、第二标项交换机设备需提供制造厂商出具的针对本项目的唯一授权证书（复印件一份）；

4、投标保证金人民币第一标项10000元、第二标项4500元整；

5、法定代表人授权委托书及授权代理人有效身份证明（原件）；

6、投标人名称、地址、联系人、联系电话。

（二）、本项目不接受联合体投标和进口产品投标。

（三）、如需要招标文件电子文档的，购买招标文件时请自备U盘；招标文件发售截止时间后至投标截止时间日前二天(即2013年X月X日16:30前)允许潜在供应商前来认购招标文件。

（四）、投标答疑时间：供应商对招标文件有异议的，应当在2013年X月X日下午17:00前以书面（含传真）形式向集中采购机构一次性提出，招标采购单位将在规定的时间内统一进行澄清和修改，并书面（含传真）通知所有认购招标文件的供应商。供应商未按规定要求提出的，则视同认可招标文件，但法律法规及规范性文件有明确规定的除外。

（五）、窗口联系人：武女士        电话（传真）：0572-2220022

（六）、采购单位联系人：王老师   电话：0572-2321536

（七）、本次招标有关信息刊登在

中国政府采购网    http://www.ccgp.gov.cn/

浙江省政府采购网  http://www.zjzfcg.gov.cn/

湖州市行政服务网  http://xzfw.huzhou.gov.cn/

联系方式

采购代理机构名称：湖州市公共资源交易中心政府采购分中心

地点：浙江省湖州市凤凰路800号

联系人：费先生

联系电话：0572-2220020

传真：0572-2220020

特此公告

湖州市公共资源交易中心政府采购分中心

2013年10月X日

# 第一章  投标人须知

## 前   附  表

| 序号 | 项 目 | 内容与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 浙江省湖州师范学院图书馆存储等设备采购项目 |
| 2 | 编号 | 招标文件编号：HZGZ2013-105 财政审批编号：2013380 |
| 3 | 招标内容 | 图书馆存储等设备 |
| 4 | 项目交货及安装地点 | 采购人指定地点 |
| 5 | 供货期限 | 合同签订后30天内供货并安装调试完毕。 |
| 6 | 投标保证金 | 第一标项：人民币10000元 第二标项：人民币4500元 |
| 7 | 投标答疑时间 | 投标人对招标文件有异议的，应当在××年×月×日下午17:00前以书面（含传真）形式向集中采购机构一次性提出，招标采购单位将在规定的时间内统一进行澄清和修改，并书面（含传真）通知所有认购招标文件的供应商。供应商未按规定要求提出的，则视同认可招标文件，但法律法规及规范性文件有明确规定的除外。 |
| 8 | 投标文件份数 | 正本1份 副本2份 |
| 9 | 投标文件提交 截止时间 | ××年×月×日上午9:00 |
| 10 | 投标文件提交地点 | 本项目开标地点 |
| 11 | 开标时间 （投标截止时间） | ××年×月×日上午9:00 |
| 12 | 开标地点 | 浙江省湖州市公共资源交易中心（湖州市凤凰路800号）开标室 （届时详见一楼大厅公告栏） |
| 13 | 投标有效期 | 120日历天 |
| 14 | 质量保证期 | 存储设备三年、交换机五年，其他按照要求，未要求的按照厂方规定 |
| 15 | 履约保证金 | 按中标合同金额的10%计收 |
| 16 | 评标办法及标准 | 详见招标文件第五章 |
| 17 | 采购人 | 采购人：湖州师范学院 联系人：王老师 联系电话：0572-2321536 |
| 18 | 招标采购单位 | 采购人与政府采购代理机构的统称 |
| 本招标文件的解释权属招标采购单位 |

## 一、总  则

1. 适用范围：本招标文件适用于本项目的招标、评标、定标、验收、合同履约、付款等（如法律、法规、规章及省级以上规范性文件另有规定的，从其规定）。

采购人、项目名称、编号及相关内容见投标人须知前附表。

2.采购预算：第一标项：人民币108.78万元

第二标项：人民币45.71万元

3.资金来源：采购人用于采购本项目的资金已得到政府有关部门的批准，其资金来源已落实。

4.采购方式：公开招标

5.投标人的资格条件

5.1符合《政府采购法》第二十二条规定和湖招管委[2006]1号文件规定，具有独立法人资格;

5.2第一标项存储设备、第二标项交换机设备需提供制造厂商出具的针对本项目的唯一授权证书；

5.3投标保证金第一标项人民币10000元整、第二标项4500元整已提交。

6.投标费用

投标人应承担其编制投标文件和提交投标文件所涉及的一切费用。不论投标结果如何，集中采购机构对上述费用不负任何责任。

## 二、招标文件的说明

7.招标文件的组成

7.1招标文件包括以下内容

第一章 投标人须知

第二章 招标项目内容、数量、规格和技术要求

第三章 合同主要条款

第四章 投标文件格式

第五章 评标办法及标准

7.2集中采购机构在投标截止时间前，以书面形式发出的对招标文件的澄清或修改内容，均为招标文件的组成部分，对招标采购单位和投标人起约束作用。

7.3投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺等问题，均应在获得招标文件后3日内向集中采购机构书面提出，否则，由此引起的损失由投标人自己承担。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求（包括补充内容）等所有内容，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

8.招标文件答疑

投标人对招标文件有异议的，应当在2013年X月X日下午17:00前以书面（含传真）形式向集中采购机构一次性提出，招标采购单位将在规定的时间内统一进行澄清和修改，并书面（含传真）通知所有认购招标文件的供应商。供应商未按规定要求提出的，则视同认可招标文件，但法律法规及规范性文件有明确规定的除外。

9.招标文件的澄清、修改

9.1在投标截止时间前，招标采购单位对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改时，将依法在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件收受人。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，对所有投标人有约束力。投标人在收到招标文件的澄清修改函后，应以书面形式予以确认。

9.2招标采购单位可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，并依法在招标文件要求提交投标文件的截至时间三日前，将变更时间书面通知所有招标文件收受人，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告。

## 三、投标文件的编制

10.投标文件的语言及度量衡单位

10.1投标文件及投标人与招标采购单位就投标有关的通知、信函和文件原则上均应使用简体中文。若投标人所提供的资料为外文的，需同时提供中文译文。

10.2除技术规范中另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均采用我国法定计量单位。

11.投标文件的组成

投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应对招标文件提出的要求和条件做出实质性响应。投标文件由价格部分、商务部分、技术部分和其他部分组成（以下要求提供的复印件均需加盖投标人公章）。

11.1商务部分主要包括下列内容：

11.1.1资格证明文件(含各类证书证明，须分列)

11.1.1.1企业营业执照副本、税务登记证副本及社会保险登记证副本（复印件各一份）；

11.1.1.2第一标项存储设备、第二标项交换机设备需提供制造厂商出具的针对本项目的唯一授权证书原件；

11.1.1.3法定代表人授权委托书(原件)及授权代理人有效身份证明（复印件），为方便开标，原件请随身携带，开标时单独提供给招标采购单位；

11.1.1.5 投标保证金第一标项10000元整、第二标项4500元整收据（复印件一份）；

11.1.2企业荣誉与业绩（附表一）；

11.1.3投标人认证证书及投标产品入围相关清单情况

11.1.3.1企业质量、环保管理及“3C”等认证证书（如有,复印件一份）；

11.1.3.2提供投标产品由财政部、发展改革委员会发布的《节能产品政府采购清单》的有效证明文书复印件（如有,复印件一份）；

11.1.3.3提供投标产品由财政部、环境保护部发布的《环境标志产品政府采购清单》的有效证明文书复印件（如有,复印件一份）；

11.1.4供货期；

11.1.5售后服务承诺；

11.1.5.1质量保证期；

11.1.5.2售后服务网点；

11.1.5.3操作培训；

11.1.5.4维修响应时间；

11.1.5.5质保期后使用服务承诺；

11.1.5.6质保期后服务维修承诺；

11.1.5.7建设性承诺；

11.1.6商务条款偏离表（附表二）；

11.1.7企业信誉

11.1.7.1企业信用等级证书（如有）

11.1.7.2企业市场行为信誉（供应商市场行为信誉情况承诺书原件）；

11.1.8 2013年10月 日以前的《检察机关查询行贿犯罪档案结果告知函》；

11.1.9政策分相关证明资料；

11.1.10其他部分：投标人认为要说明的其他内容；

11.2技术部分主要包括下列内容：

11.2.1投标项目实施方案；

11.2.2投标货物(设备)中部件整体性能偏离表（附表三）；

11.2.3投标货物(设备)技术指标参数偏离表（附表四）；

11.2.4投标货物技术规范和技术要求响应情况；

11.2.5投标项目实施人员一览表（附表五）；

11.2.6供采购人选购的货物备品备件一览表（附表六）；

11.2.7投标货物（设备）组成清单（附表七）；

11.2.8技术资料、彩本（页）等（如有）;

11.2.9其他部分：投标人认为要说明的其他内容;

11.3价格部分主要包括下列内容：

11.3.1投标函（附表八）;

11.3.2开标一览表（报价表）（附表九）;

11.3.3投标项目报价明细表（附表十）;

11.3.4随机备品备件一览表（附表十一）;

11.4其他部分：投标人认为要说明的其他内容。

12.投标报价

12.1投标人可投一个标项，也可同时投多个标项。投标人对同一投标货物不得同时出现可选择性品牌和一个品牌中的可选择性型号。

12.2投标人应按招标文件规定的报价格式进行投标报价。投标文件只允许有一个报价，任何有选择性的报价将不予接受。

12.3开标一览表（报价表）上的价格应包括货物价格、标准附件、备品备件、专用工具、运输、装卸、安装调试、验收合格所需的各种费用及必要的保险费用和各项税金等完成采购项目所需的所有费用的总和，应为履行合同的最终价格，其市场风险由投标人承担。

12.4投标人在填报投标项目报价明细表时必须按照采购需求货物清单内容逐项报价，不得随意更改序号、货物名称、单位、数量，否则有可能被视为无效投标。

12.5招标采购单位不接受备选方案。

12.6投标文件中的单价、合价、总价全部采用人民币表示。

13.投标有效期

13.1投标有效期见本须知前附表第13项（120日历天）所规定的期限，在此期限内，凡符合本招标文件要求的投标文件均保持有效。

13.2在特殊情况下，招标采购单位在原定投标有效期内，可以根据需要以书面形式向投标人提出延长投标有效期的要求，对此要求投标人须以书面形式予以答复。投标人可以拒绝招标采购单位这种要求，而不被没收投标保证金。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，但需要相应的延长投标保证金的有效期，在延长的投标有效期内本须知第14条关于投标保证金的退还与没收的规定仍然适用。

14. 投标保证金

14.1投标人的投标保证金，以支票、汇票、银行转账或现金形式交纳，投标保证金是投标文件的组成部分，对于未按要求提交的视为不响应招标予以拒绝；

14.2招标采购单位在中标通知书发出后五个工作日内退还未中标投标人的投标保证金（不计利息），在采购合同签订后五个工作日内退还中标供应商的投标保证金（不计利息）；

14.3投标保证金退还方式：在投标人符合保证金退还条件后，招标采购单位将在湖州市行政服务网上发布退还投标保证金的公告，投标人根据投标时交纳的投标保证金数额开具收据（当地税务部门监制收据），招标采购单位在收到此收据后将以支票、汇票、电汇三种方式之一退还至原投标人帐户。

14.4投标人发生下列情况之一时，投标保证金将不予退还：

14.4.1投标人在投标有效期内无故撤回其投标的；

14.4.2投标人无故未参加开标会议的；

14.4.3中标供应商未能在规定期限内提交履约保证金或签订合同的；

14.4.4将中标项目非法转包违法分包给他人，或未经采购人同意，将中标项目部分转让给他人的；

14.4.5拒绝依法履行合同义务的；

14.4.6法律法规规定的其他情形。

15.投标文件的形式和签署

15.1投标人须按价格部分、商务部分、技术部分和其他部分编制投标文件。其中价格部分的投标文件需单独密封，装订成册，一式三份，其中正本一份，副本二份。商务部分、技术部分和其他部分的投标文件（不得体现价格部分内容），应密封装订成册，一式三份，其中正本一份，副本二份。每份投标文件均须清楚地标明“正本”或“副本”，一旦正本与副本不符，以正本为准。

15.2、投标文件的正本和副本均应采用A4纸打印或铅字印刷或用不褪色的墨水填写、字迹应清晰、易于辨认并按顺序编号（页码）纵向装订成册（不得活页装订），伴有目录及封面。

15.3投标文件需按招标文件要求的格式填写并签字盖章。

15.4投标文件不应涂改或行间插字和增删, 如有修改，修改处应由投标人加盖投标人的公章或由投标文件有权签字人签字或盖章。

## 四、投标文件的提交

16.投标文件的密封与标志

16.1投标人在投标文件包封上应标明“投标文件技术、商务和其他部分正本（副本）”或“价格部分正本（副本）”,同时注明项目名称、招标文件编号、投标人名称并加盖投标人公章。

16.2如果投标文件未按上述要求密封和加写标记，招标采购单位有权予以拒绝此投标文件，并退回投标人；

16.3如果因密封不严、标记不明而造成过早启封、失密等情况，招标采购单位概不负责。

17.投标文件的提交及提交截止时间

17.1招标采购单位收到的投标文件时间不迟于投标人须知前附表中规定的投标截止时间；

17.2招标采购单位可通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人的投标截止日期均应以延长后新的截止日期为准；

17.3投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件密封送达开标地点。招标采购单位收到投标文件后，应当签收，并向投标人出具签收单，签收单须由投标人法定代表人或其授权代理人签字确认。任何单位和个人不得在开标前开启投标文件；

17.4投标人的修改书和撤回通知应在规定的截止日期前按规定的时间、方式、地点送达。

18.迟交的投标文件

招标采购单位将不予接受在其规定的投标截止期后收到的任何投标文件。

19.投标文件的修改和撤回

19.1投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知招标采购单位。补充、修改的内容应当按招标文件要求签署、盖章，并作为投标文件的组成部分；

19.2投标人在投标截止时间之后，不得修改投标文件；

19.3在投标截止时间至规定的投标有效期满之间的这段时间，投标人不得撤回其投标，否则其投标保证金不予退还。

## 五、开标

20.开标

20.1招标采购单位将于本须知《前附表》第11、12项规定的时间和地点举行开标会，所有投标人均应准时参加开标会。参加开标会的投标人的法定代表人或其授权代理人应出具其有效身份证明、授权委托书，投标人的法定代表人或其授权代理人未参加开标会议或迟到的，事后不得对采购相关人员、开标过程和评标结果提出异议；

20.2开标会由集中采购机构主持；

20.3投标文件启封前，投标人代表应书面提出对参加开标会的主持人、唱读人、纪录人和监督人是否有回避的请求，然后由投标人代表检查投标文件的密封情况、经确认无误后，首先由评标委员会就各投标文件的商务部分、技术部分和其他部分进行评定；

投标文件商务部分、技术部分和其他部分评定后由唱读人当众拆封报价部分的投标文件，宣读投标人名称、投标价格（价格折扣）、招标文件允许提供的备选投标方案和投标文件的其他内容。未要求宣读的投标价格（价格折扣）和招标文件允许提供的备选投标方案等实质内容，评标时不予承认。唱读结束后，参加开标会的法定代表人或其授权代理人应对唱读内容和纪录结果当场进行校核和签字确认。

20.4投标文件有下列情况之一者, 按照无效投标处理：

20.4.1投标文件逾期送达或未按规定的地点送达的；

20.4.2未按招标文件规定交纳投标保证金的；

20.4.3未按照招标文件规定的要求装订、密封、签署、盖章的；

20.4.4不具备招标文件中规定的资格条件的；

20.4.5投标人提交两份或两份以上内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一采购项目有两个或两个以上报价的；

20.4.6投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限，采购人不能接受的；

20.4.7投标文件载明的投标有效期、质量保证期少于招标文件规定期限的；

20.4.8投标文件未响应招标文件规定的付款方式的；

20.4.9投标货物的技术规范、技术标准明显不符合国家强制性要求的；

20.4.10投标货物载明的验收标准和方法等不符合国家规定及招标文件要求的；

20.4.11投标文件中没有提供《供应商市场行为信誉情况承诺书》的；

20.4.12投标文件字迹模糊辨认不清的（评标委员会一致认为难以确认）；

20.4.13投标人的法定代表人或其授权代理人未能准时参加开标会议的；

20.4.14开标时投标人的法定代表人或其授权代理人未能当场出具有效身份证明的；

20.4.15投标品牌与报名品牌不一致的；

20.4.16超出经营范围投标的；

20.4.17提供不真实资料的；

20.4.18不符合法律、法规和招标文件规定的其他实质性要求（评标委员会一致认定）的；

20.4.19投标货物的技术指标、参数等存在实质性偏离（评标委员会一致认定）的；

20.4.20二分之一以上的评委认为供应商报价明显高于市场平均价的；

20.4.21投标产品为进口产品的；

20.4.22未满足招标文件中打“★”条款的；

20.4.23 未提供《检察机关查询行贿犯罪档案结果告知函》的；

20.4.24法律、法规、规章及省级以上规范性文件等规定的其他情形。

## 六、评标

21.评标委员会与评标

评标委员会由招标采购单位依法组建，负责评标活动。评标委员会遵循公正、公平、科学合理，竞争择优的原则。

22.评标过程的保密

22.1开标后，直至授予中标供应商合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较的有关资料、中标候选人的推荐情况及与评标有关的其他任何情况均严格保密。

22.2 在投标文件的评审和比较、中标候选人推荐以及授予合同的过程中，投标人向招标采购单位和评标委员会施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。

23.投标文件的澄清

为有助于投标文件的审查、评价和比较，评标委员会可以书面形式要求投标人对投标文件含义不明确的内容作必要的澄清或说明，投标人应采用书面形式进行澄清或说明，但不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。根据本须知第25条规定，凡属于评标委员会在评标中发现的计算错误进行核实的修改不在此列。

24.投标文件的初审鉴定

24.1资格性审查

依据法律、法规和招标文件规定，对投标文件中的资格证明、投标保证金等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

24.2符合性审查

评标时，评标委员会将首先评定每份投标文件是否在实质上响应了招标文件的要求。所谓实质上响应，是指投标文件应与招标文件的所有实质性条款、条件和要求相符，无显著差异或保留，或者对合同中约定的采购人的权利和投标人的义务方面造成重大的限制，纠正这些显著差异或保留将会对其他实质上响应招标文件要求的投标文件的投标人的竞争地位产生不公正的影响。

24.3如果投标文件实质上不响应招标文件的各项要求，评标委员会将予以拒绝，并且不允许投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

25.投标文件计算错误的修正

25.1评标委员会将对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行校核，看其是否有计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

25.1.1投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中投标项目报价明细表内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

25.1.2投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

25.1.3总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

25.1.4单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

25.1.5对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

26.投标文件的评审、比较和否决

26.1评标委员会将对在实质上响应招标文件要求的投标文件进行评估和比较。

26.2 在评审过程中,评标委员会可以书面形式要求投标人就投标文件中含义不明确的内容进行书面说明并提供相关材料。

26.3 在评审过程中，如发现与招标文件要求相偏离的，评标委员会应对其偏离情形进行必要的书面核实。

26.4 在评审过程中，如属于实质性偏离或符合无效响应条件的，应当询问相关投标人，并允许其进行陈述申辩，但不允许其对偏离条款进行补充、修正或撤回。

26.5在评审过程中，如发现投标文件同一内容前后描述不一致的，评标委员会有权对其做出不利的判定。

26.6 评标委员会依据招标文件规定的评标标准和方法，对投标文件进行评审和比较，向集中采购机构提交书面评标报告，并推荐合格的中标候选人。集中采购机构在收到评标报告后五个工作日内将评标报告送交采购人确认，采购人应在收到评标报告后五个工作日内须依法确定中标供应商，并将确认意见书面形式回复集中采购机构，逾期未复视为同意。

27.废标

在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标（法律、法规、规章、省级及以上监管部门规定的其他情形除外）：

27.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

27.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

27.3因重大变故，采购任务取消的;

27.4投标人的报价均超采购预算的，采购人不能支付的。

28.定标

28.1采购人在收到评标报告后五个工作日内，依法确认中标供应商；也可以事先授权评标委员会直接确定中标供应商。

28.2中标供应商确定后，中标结果在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告。

28.3在发布公告的同时，招标采购单位向中标供应商发出中标通知书，中标通知书对采购人和中标供应商具有同等法律效力。

28.4中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标供应商放弃中标，应当承担相应的法律责任。

## 七、合同的授予

29.授予合同的依据

29.1招标采购单位签发的中标通知书；

29.2招标文件、招标文件的修改及补充文件；

29.3投标文件和询标时投标人做出的澄清、说明、纠正、承诺；

29.4《中华人民共和国合同法》的规定。

30.签署合同的要求

30.1采购人与中标供应商按照中标通知书的规定时间、地点签订书面合同；

30.2签订合同的时间必须在自中标通知书发出之日起三十日内；

30.3所签订的合同内容不得对招标文件和中标供应商的投标文件作实质性修改；

30.4采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议；

30.5自采购合同签订之日起七个工作日内，将采购合同副本分别送集中采购机构、同级人民政府财政部门各一份备案。

31.中标通知书

31.1确定中标供应商后，招标采购单位将以书面形式发出中标通知书，通知中标的投标人其投标被接受,领取中标通知书前须完成以下事项：

31.1.1根据浙江省财政厅《关于印发浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法的通知》[浙财采监字〔2009〕28号]精神，中标供应商在领取中标通知书前，必须在《浙江政府采购网》上完成供应商的注册工作，经初审、终审及公示后方可正式领取中标通知书。

31 .1.2根据湖建专项办[2011]1号文件的规定,如属于廉洁谈话范围的项目,须由拟中标供应商的法定代表人或其授权人接受廉洁谈话,并由法定代表人签订《廉洁承诺书》, 《廉洁承诺书》经法定代表人签字并加盖公章送达廉政监察组后,政府采购机构方可凭由廉政监察组签发的《廉洁承诺书签订告知书》向中标供应商发出中标通知书。

31 .1.3向招标采购机构提供检察机关出具的中标人《检察机关查询行贿犯罪档案结果告知函》原件。

31.2中标通知书为双方签订合同的依据；

31.3中标供应商应根据中标通知书中规定的时间内，由法定代表人或其授权代理人与采购人签订合同。

32.履约保证金

32.1中标供应商在领取中标通知书的同时，应按本须知前附表第16项的规定，以支票、银行汇票、电汇形式向招标采购单位提交履约保证金；

32.2为取得履约保证金所需的费用，由中标供应商自行负责。

32.3履约保证金退还方式：

履约保证金退还方式：在中标人符合履约保证金退还条件后，中标人根据缴纳的履约保证金数额开具收据（当地税务部门监制收据）及《退还履约保证金联系单》（参考样式可从湖州市行政服务网政府采购分中心页面“资料下载”栏下载），本分中心在收到此收据及联系单后将以支票、汇票、电汇三种方式之一退还至原中标人帐户。

33.合同签订

33.1采购人与中标供应商将根据《中华人民共和国合同法》的规定，依据招标文件和中标供应商的投标文件签订书面合同。

33.2 采购人如不与中标供应商订立合同，或者采购人、中标供应商订立背离合同实质性内容的协议，由政府有关部门责令改正，同时依法承担相应法律责任；

33.3 中标供应商如不按规定与采购人订立合同，则招标采购单位将废除授标，保证金不予退还，给招标采购单位造成的损失超过投标担保数额的，还应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应法律责任。

33.4 中标供应商应当按照合同约定履行义务，完成中标项目各项工作，不得将中标项目违法转让（转包）给他人；

33.5如果中标供应商未能遵守本须知第33.3条的规定，则可取消其中标资格，并没收投标保证金。在此情况下，可将合同授予排序在中标供应商之后的第一位中标候选供应商。

# 第二章  招标项目内容、数量、规格和技术要求

一、采购设备清单

第一标项：存储与计算设备（所有模块配件等附件均需原厂）

| 序号 | 设备名称 | 参数配置 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SAN存储 （含存储主控和存储扩展） | 详细参数见下表 | 台 | 1 |
| 2 | 刀片机箱 | 详细参数见下表 | 台 | 1 |
| 3 | 刀片服务器 | 详细参数见下表 | 台 | 6 |
| 4 | 笔记本电脑 | 详细参数见下表 | 台 | 各1台 |
| 5 | 42寸网络广告机 | 详细参数见下表 | 台 | 8 |
| 6 | 32寸网络广告机 | 详细参数见下表 | 台 | 2 |

1、SAN存储（含存储主控和存储扩展）：

| 功能 | 指标要求 |
| --- | --- |
| ★品牌 | 要求与本次采购的刀片机箱同品牌，以便有较好的兼容性及后期维护管理；非OEM品牌，必须为原厂自有产品。 |
| ★系统级别 | 单套系统设计容量≥140块硬盘的SAN存储。 双控制器系统，支持多控制器集群 |
| 体系结构 | 支持全冗余模块化体系结构； 支持全局热备 |
| ★系统SAN缓存 | 配置高速缓存≥24GB（系统标称缓存，非二级或SSD类型扩展缓存）；必须提供镜像写缓存保护，缓存具备断电保护功能。 |
| ★主机端口与磁盘通道端口 | 1）同时支持FC、FCoE和iSCSI接口 2）最大前端FC端口数≥12个，本期配置8G FC前端端口总数≥4个 3）最大磁盘通道SAS 2.0端口数≥16个。 |
| ★硬盘类型支持 | 1）支持SATA, SAS, SSD硬盘类型 2）支持不同容量和转速磁盘混插扩容 |
| ★RAID级别支持 | 1）支持RAID5，RAID6 2）支持不同RAID类型在同一个磁盘箱内的共存 3）支持RAID类型的动态在线更改 4）支持系统热备盘 |
| 虚拟化RAID技术 | 可实现存储系统内的大规模硬盘（>140块）统一条带化RAID操作，提高系统吞吐率。针对任意卷，均可部署在所有硬盘（>140块）上。针对任意一磁盘可同时配置为RAID0/1/5/6，且可共存。支持多对多高速RAID重建，支持无中断地RAID改变，并支持多类型磁盘多方向、无中断在线数据迁移，迁移过程不影响业务性能 |
| ★硬盘槽位 | 本期配置硬盘槽位≥60个。 |
| ★存储裸容量 | 高速数据区容量≥25*900GB（采用10000转2.5 寸SAS磁盘），其中1块用作冷备份用。低速数据区容量≥37*3TB（采用7200转近线SAS磁盘），其中1块用作冷备份用。 |
| 多通道管理 | 支持主流服务器多通道管理软件，可在服务器与盘阵间实现路径的负载均衡/故障切换。 |
| 操作系统支持 | Windows、Mac OS、 Linux、UNIX、VMWARE |
| ★自动分级存储功能 | 本期配置实现下述功能： 1）支持同一LUN可以跨越SSD，SAS，SATA等多种不同类型磁盘，实现存储自动分层 2）本期配置，要求完整列明所有相关模块号 |
| ★持续数据保护或快照 | 本期配置实现下述功能： 1）数据保护点或快照记录数量≥2000 2）本期配置，要求完整列明所有相关产品模块号 |
| ★虚拟空间精简配置 | 1）可实现大于实际磁盘空间的服务器可见逻辑空间，以满足业务长期规划 2）本期配置，要求完整列明所有相关产品模块号； |
| 处理芯片要求 | 每个控制器（引擎）采用冗余双分类处理器架构，包含专用核心数据处理ASIC芯片。 |
| 数据复制支持 | 支持远程数据容灾技术，支持多数据中心存储级容灾技术，配置2个1GbE FCIP容灾复制专用端口，可用于连接IP网络进行存储级别的数据容灾复制；配置FCIP灾备复制接口模块。必须可实现与同厂商同级别及以上型号存储实现存储级别的底层复制功能。配置全部容量的复制许可。 |
| 管理软件 | 1）配置阵列设置管理软件, 可以本地或Web的方式配置和管理阵列 2）提供性能监控分析功能 |
| 服务器虚拟化支持 | 存储设备必须是被VMWARE官方认证支持VMWARE SRM和VAAI |
| 系统升级 | 支持在线的系统软、硬件升级，升级过程不中断系统运行。 |
| 配件要求 | 要求配置本设备所需全部的原厂机架、电源，以及全部端口上所需的线缆，并提供完整的产品说明书。 |
| ★服务 | 1、提供24x7级别的远程支持服务。 2、提供原厂工程师上门集成安装服务，中标后签订合同前提供原厂商针对本项目三年售后服务承诺函 |

二、刀片机箱

| 功能 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 外形 | 机架式 | ≥10U，标准机柜安装 |
| ★扩展性 | 刀片数 | ≥16个半高或者8个全高刀片服务器 |
|  | KVM | 内置KVM交换机 |
|  | 混插支持 | 支持两路、四路刀片混插在同一机箱内 |
| 可用性 | 管理 | 提供本地液晶屏图形化状态显示，如果系统发生故障，该液晶屏上将显示关于故障的具体信息 |
|  | 远程管理模块 | 配置远程管理模块，对机箱进行管理；具有单独的管理网口，不依赖主机操作系统进行远程操作，支持视频重定向，服务器复位、重新启动、开机/关机，远程虚拟介质(CD/DVD/软驱/USB存储固态盘) |
|  | 管理软件 | 配置管理软件，实现面向数据中心集中管理服务。提供基本的硬件管理，支持资产和安全管理。 |
| IO模块 | 数量 | ≥6个可用IO模块 |
| ★网络模块 | 网络交换机模 | 配置≥2个24口万兆以太网络交换机模块，支持冗余连接，单个以太网模块对外配置≥2个10Gb SFP+ 多模模块及线缆； （也可配置融合网络模块，配置要求与非融合网络相同） |
|  | 以太网交换模块性能 | 单个以太网交换模块最大交换容量不低于250Gbps；对内双端口万兆下联至刀片服务器； （也可配置融合网络模块，配置要求与非融合网络相同） |
|  | 光纤交换机模块 | 配置≥2台24口FC 8Gb光纤交换模块； 每个交换模块本次激活≥12口，对外配置≥4个FC模块 （也可配置融合网络模块，配置要求与非融合网络相同） |
|  | 网络模块总性能 | 对内双端口FC 8Gb下联至刀片服务器； （也可配置融合网络模块，配置要求与非融合网络相同） |
| 光驱 | 本次配置 | 配置每个刀片服务器都使用光驱功能 |
| 电源/风扇 | 电源 | ≥6个热插拨冗余电源，支持3+3冗余 |
|  | 风扇 | ≥9个热插拨智能风扇 |
| ★配件要求 | 要求配置本设备所需全部的原厂机架、电源，以及全部端口上所需的线缆，并提供完整的产品说明书。 |
| ★服务 | 1、提供24x7级别的远程支持服务。 2、提供原厂工程师上门集成安装服务，中标后签订合同前提供原厂商针对本项目三年售后服务承诺函 |

3、刀片服务器

| 功能 | 指标要求 |
| --- | --- |
| ★品牌 | 设备制造商 | 要求和刀片机箱同一品牌 |
| ★CPU | 当前配置 | ≥2颗英特尔®至强® E5-2630 (2.30GHz, 15M 缓存, 7.2GT/s QPI, Turbo, 6C, 95W)及以上处理器 |
| ★内存 | 当前配置 | ≥16GB *8 RDIMM, 1600 MHz |
|  | 可扩展 | ≥12个内存插槽 |
| 硬盘 | 当前配置 | 本次不配置 |
| RAID卡 | RAID支持 | 支持RAID 0、1；≥512MB缓存 |
| ★网络模块 | 以太网接口 | ≥2口1/10Gb自适应网口，带TOE功能，支持≥6个分区功能（也可配置融合网络模块，配置要求与非融合网络相同）； |
|  | 光纤接口 | ≥2口FC 8Gb光纤HBA卡（也可配置融合网络模块，配置要求与非融合网络相同）； |
|  | 网络模块总性能 | （以太网接口+光纤接口性能）≥36GB（也可配置融合网络模块，配置要求与非融合网络相同） |
| I/O | PCI插槽 | ≥2个PCI-E3.0子卡扩展 |
|  | USB接口 | ≥2个USB 2.0 |
| 虚拟化 | SD卡 | 支持并配置SD卡,卡容量≥2G，支持VMware、Hyper-V |
| 管理 | 管理功能 | 企业级远程管理卡； 带管理软件，使用统一的管理界面。 允许用户独立于操作系统状态之外,远程访问、监控、维修、修复和升级服务器。 |
| ★配件要求 | 要求配置本设备所需全部的原厂机架、电源，以及全部端口上所需的线缆，并提供完整的产品说明书。 |
| ★服务 | 1、提供24x7级别的远程支持服务。 2、提供原厂工程师上门集成安装服务，中标后签订合同前提供原厂商针对本项目三年售后服务承诺函 |

4、笔记本电脑

| 功能 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 笔记本电脑1 | 英特尔i7-4700MQ 处理器 (6MB 缓存, 最高 3.4GHz /17.3 英寸 (439.42 mm) WLED FHD (1920 x 1080) 防眩光显示器/掌托含非 Variable Pressure 技术/集成数字 7.1 环绕立体声音频/8GB 双通道 DDR3L,1600MHz/750GB 7200RPM SATA 3Gb/s + 64GB mSATA SSD Caching/吸入式 8x SuperMulti 光驱 (DVDR/RW)/电源 : 180 瓦交流电适配器/8 芯锂离子 (86 瓦时) 电池/NVIDIA GeForce GTX 765M 含 2GB GDDR5/5G WiFi Broadcom 4352 802.11n/ac 和蓝牙 4.0 /Broadcom 4352 802.11 ac 2x2 与 蓝牙 4.0/ LCD液晶显示器后盖含 WLAN 天线 / 集成200摄像头/Windows 7 家庭高级版 64位 (简体中文)/用户可自己设定键盘背光颜色/可以自己设定键盘背光颜色变换规则/原装包鼠/5年保修； |
| 笔记本电脑2 | i5-3230M(2.66GHz)/4GB RAM内存/500GB 7200rpm 硬盘/14寸LED背光屏幕、分辨率1600×900/NVIDIA Optimus NVS 5400M 2GB独显/6c电池/Win7 Home Basic 64/碳纤维材质外壳/ 720P高清摄像头/双阵列高保真麦克风及音频/全新面部跟踪视频会议技术/全新浮岛式键盘/ VGA、HDMI、USB3.0接口/读卡器 4合1读卡器(SD，SDHC，SDXC，MMC)/触摸板、指点杆/三级散热系统、第六代鹰翼风扇/原装包鼠/3年保修 |

5、42寸触摸一体机

| 功能 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 触摸屏 | 42寸2点及以上触控红外触摸屏； /4096×4096触摸分辨率/30scans/s扫描速率/2.5mm最小触摸体/>承受超过60,000,000次以上的单点触摸/工作-41℃－70℃ 存放-50℃－85℃ /工作20－85％（不结露） 存放0－95％/全角度抗强光照射/无漂移，不随环境产生变化； |
| 屏幕 | 42寸高清液晶电视、1920 x 1080最佳分辨率； |
| 主机 | 英特尔I5及以上芯片/4G及以上内存/500G硬盘； |
| ★系统兼容性要求 | 整机与触摸屏必须兼容并能正常运行在Android-x86-4.3 for pc与WINDOWS 8系统。 |
| 机柜规格 | 冷轧钢板制作； 内部：内置音箱喇叭； 外部：计算机复位开关； 音量调节按钮； 电源开关按钮； 标准RS232网络接口； USB接口； |
|  | 投标产品通过国家3c认证； |
| 服务 | 提供上门配置安装服务，3年保修。 |

6、32寸网络广告机

| 功能 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 32寸网络广告机 | 32寸壁挂式/网络功能：WiFi: 802.11b/g（WEP/WPA/WPA2）；扬声器：支持内置音箱；视频格式：MPEG1（VCD），MPEG2（DVD），MPEG4；图片格式：JPEG，Divx, Xvid, M-Jpeg；外置天线，提供信号接收能力；配套管理软件/3年保修 |

第二标项：网络设备（所有模块配件等附件均需原厂）

| 序号 | 设备名称 | 参数配置 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 汇聚交换机组 | 详细参数见下表 | 套 | 1 |
| 2 | 48口接入交换机 | 详细参数见下表 | 台 | 2 |
| 3 | 24口接入交换机 | 详细参数见下表 | 台 | 7 |
| 4 | 无线控制器 | 详细参数见下表 | 台 | 1 |
| 5 | 无线AP | 详细参数见下表 | 台 | 46 |
| 6 | 远程访问系统 | 详细参数见下表 | 台 | 1 |

1、汇聚交换机组（含两台同种型号的汇聚交换机）

| 功能 | 指标要求 |
| --- | --- |
| ★架构与数量 | 配置2台同种型号的交换机，2台交换机堆叠作为万兆汇聚。 |
| ★堆叠 | 双线堆叠，每台交换机配置≥2个40G交换机堆叠模块；配置≥2条3米堆叠线缆。 |
| ★单台交换性能 | 交换容量最高≥1Tbps |
|  | 包转发率最高≥900Mpps |
| ★单台端口密度 | 可支持40G端口,最大支持2个 |
|  | 整机万兆端口密度≥24个（SFP+形态,10G或1G自适应） |
| 二层功能 | 支持多个端口的链路聚合 |
|  | 支持IGMPv1/v2/v3、支持IGMPv1/v2/v3 Snooping |
|  | 支持IEEE 802.1x |
|  | 支持sFlow等流量统计功能 |
|  | 支持Jumbo帧（9K bytes） |
|  | 支持单向链路检测(UDLD) |
| 三层功能 | 支持RIP v1/v2、OSPF v1/v2/v3等主流路由协议 |
|  | 支持IPv4路由 |
|  | 支持IPv6路由 |
|  | 支持PIM-SM和PIM-DM |
| ★DHCP,DNS, VLAN功能 | 提供DHCP动态分配IP地址，提供DNS,VLAN功能。 |
| ★融合网络功能 | 支持DCB，支持优先级流量控制(802.1Qbb)、ETS (802.1Qaz)、DCBx和iSCSI TLV |
| 可靠性 | 支持802.1d、802.1w、802.1s |
|  | ★单台设备提供电源冗余，并支持热插拔。 |
| ★单台端口配置 | 配置并激活万兆端口数量≥24个，同时配置≥12个10Gb SR SFP+光模块，配置≥3个千兆光模块。 |
| ★配件要求 | 配置≥20条万兆ST-SC多模双芯光纤跳线，配置≥30条万兆SC-SC多模双芯光纤跳线；要求配置本设备所需全部原厂机架、电源，以及全部端口上所需的线缆，并提供完整的产品说明书。 |
| 服务 | 原厂商终身保修服务（可以通过设备序列号在生产厂商官方网站或生产厂商官方800电话中进行查询验证） ★2、提供原厂5年7*24小时现场免费维修服务；人工、配件、交通等任何费用全免； ★3、提供原厂工程师上门集成安装服务，中标后签订合同前提供原厂商针对本项目五年售后服务承诺函 |

2、48口接入交换机

| 功能 | 指标要求 |
| --- | --- |
| ★品牌 | 与本次采购汇聚交换机同品牌 |
| ★交换性能 | 交换容量≥170Gbps |
|  | 包转发率≥100Mpps |
| 端口密度 | 可支持48个千兆电口（每端口支持15.4W的POE供电功能）和2个SFP+口 |
| 二层功能 | MAC地址表≥16K |
|  | 支持IEEE 802.1Q≥4000 VLANs |
|  | 支持GVRP |
|  | 支持多个端口的链路聚合,每个组支持8个端口 |
|  | 支持IGMPv1/v2/v3 Snooping |
|  | 支持端口安全,支持IEEE 802.1x |
|  | 支持sFlow等流量统计功能 |
|  | 支持Jumbo帧（9K） |
| 三层功能 | 支持静态路由协议 |
|  | IPv4静态路由表≥16 |
| ★可靠性 | 支持802.1d、802.1w、802.1s |
|  | 支持交换机堆叠功能，最多可支持5台交换机堆叠 |
| 管理型 | 支持CLI(需兼容业界主流标准) |
|  | 支持Telnet、Console、RMON、SSH、SNMP v1/v2/v3等管理方式 |
|  | 支持Syslog日志格式 |
| ★端口配置 | 配置并激活千兆或以上端口数量≥48个，同时配置≥2个10Gb SR SFP+光模块 |
| ★配件要求 | 配置≥2条万兆10米SC-SC多模双芯光纤跳线；配置≥1条万兆50米SC-SC多模双芯光纤跳线；要求配置本设备所需全部原厂机架、电源，以及全部端口上所需的线缆，并提供完整的产品说明书。 |
| 服务 | 原厂商终身保修服务（可以通过设备序列号在生产厂商官方网站或生产厂商官方800电话中进行查询验证）； |
|  | ★提供原厂5年7*24小时现场免费维修服务；人工、配件、交通等任何费用全免； |
|  | ★提供原厂工程师上门集成安装服务，中标后签订合同前提供原厂商针对本项目五年售后服务承诺函 |

3、24口接入交换机

| 功能 | 指标要求 |
| --- | --- |
| ★品牌 | 与本次采购汇聚交换机网络设备同品牌 |
| ★交换性能 | 交换容量≥120Gbps |
|  | 包转发率≥60Mpps |
| ★端口密度 | 可支持24个千兆电口（每端口支持15.4W的POE供电功能）；和2个SFP+口 |
| 二层功能 | MAC地址表≥16K |
|  | 支持IEEE 802.1Q≥4000 VLANs |
|  | 支持GVRP |
|  | 支持多个端口的链路聚合,每个组支持8个端口 |
|  | 支持IGMPv1/v2/v3 Snooping |
|  | 支持端口安全,支持IEEE 802.1x |
|  | 支持sFlow等流量统计功能 |
|  | 支持Jumbwoo帧（9K） |
| 三层功能 | 支持静态路由协议wo |
|  | IPv4静态路由表≥16 |
| ★可靠性 | 支持802.1d、802.1w、802.1s |
|  | 支持交换机堆叠功能，最多可支持8台交换机堆叠 |
| 管理型 | 支持CLI(需兼容业界主流标准) |
|  | 支持Telnet、Console、RMON、SSH、SNMP v1/v2/v3等管理方式 |
|  | 支持Syslog日志格式 |
| ★端口配置 | 配置并激活千兆或以上端口数量≥24个，同时配置≥2个10Gb SR SFP+光模块 |
| ★配件要求 | 配置≥2条万兆ST-SC多模双芯光纤跳线；配置≥1条万兆SC-SC多模双芯光纤跳线；要求配置设备所需全部原厂机架、电源，以及全部端口上所需的线缆，并提供完整的产品说明书。 |
| 服务及保修 | 原厂商终身保修服务（可以通过设备序列号在生产厂商官方网站或生产厂商官方800电话中进行查询验证）； |
|  | ★提供原厂5年7*24小时现场免费维修服务；人工、配件、交通等任何费用全免； |
|  | ★提供原厂工程师上门集成安装服务，中标后签订合同前提供原厂商针对本项目五年售后服务承诺函 |

4、无线控制器

| 功能 | 指标要求 |
| --- | --- |
| ★支持的协议 | （1）支持IEEE 802.1x协议； （2）支持RADIUS (RFC2865、RFC2866、RFE2869)协议； （3）支持TFTP、TELNET、HTTP、HTTPS、SNMP等协议。 |
| VLAN功能 | 支持802.1q的VLAN协议，具有VLAN Pool功能，可以动态给用户分配Vlan。 |
| DHCP功能 | 支持DHCP动态分配IP地址。 |
| 网管功能 | 支持标准和开放的网络管理接口，如SNMP、Telnet等。 支持标准和开放的管理信息库，如MIB II，802.11 MIB； 支持各种性能，故障，配置，安全，诊断管理； 支持远程软件下载技升级； 支持串口方式的本地网管； 支持提供CLI和图形化集中管理接口。 |
| 带宽控制 | 能进行带宽控制。 |
| QoS | 能进行QoS保障。 |
| 联机中断 | 提供实时的用户联机中断管理功能：即当线上发现使用者有异常现象时，系统能自动中断该使用者之网络联机。 |
| 系统日志记录 | 提供系统日志记录文件（Syslog），作为系统资料及使用者状态的审计查询。 |
| ★智能路径选择与调整 | 可以根据周围环境的变化，智能控制，优化覆盖。 |
| 无线终端定位 | 具有内置无线终端定位功能，可以定位出无线终端的位置，包括（AP和客户端）。 |
| ★集中控管方式 | 在无线交换机上可以集中的配置所有的AP。 |
| 具有RF规划辅助设计 | 估算在要求的覆盖面积的范围里AP 应安装的数量和物理位置。 |
| ★计费管理 | 具有按时长和流量计费的数据接口或功能。 |
| 支持路由功能 | 支持静态路由 |
| 吞吐量 | 单台提供最高4Gbps防火墙吞吐量，单台提供8Gbps以上加密传输性能（3DES） |
| ★接入AP的能力 | 单台支持AP数≥128个，本次配置不少于50个AP的管理许可。 |
| 支持的用户数 | 单台支持8000个以上的并发用户。 |
| 断电恢复 | 无线交换机掉电以后能自动恢复，时间小于5分钟。 |
| 扩展能力 | 无线交换机具有扩展能力，且扩展后不改变系统集中管理的方式。 |
| ★故障冗余 | 支持冗余结构，当一台无线交换机发生故障时，处于冗余状态的另一台无线交换机可以接替工作。 |
| 负载均衡 | 支持负载均衡 |
| VPN功能 | 支持VPN在无线交换机的终结，可支持PPTP,IP SEC，L2TP等多种VPN，并支持主流VPN厂家客户端 |
| 交换机结构 | 应采用专用硬件架构，具有独立的硬件加解密以及无线处理芯片，交换机中无硬盘等易损设备 |
| ★物理接口 | 支持的千兆接口（SFP接口）≥2个 |
| ★认证系统接口 | 可与Radius, LDAP对接。 |
| ★支持的设备 | 同时支持802.11a/b/g/n设备 |
| ★配件要求 | 要求配置设备所需全部原厂机架、电源，以及全部端口上所需的线缆，并提供完整的产品说明书。 |
| ★服务 | 提供原厂工程师上门集成安装服务，中标后签订合同前提供原厂商针对本项目三年售后服务承诺函； 免费提供与本校统一身份认证系统、图书馆自动化管理系统接口进行对接，用户名和密码统一认证和统一登陆，无线认证用户全部从本校认证平台或图书馆管理系统取得账户和密码信息。 |

5、无线AP

| 功能 | 指标要求 |
| --- | --- |
| ★品牌 | 与本次采购无线控制器设备同品牌，且由该无线控制器管理控制。 |
| ★支持的协议 | 1、支持IEEE 802.11a/n和b/g/n（同时开启）； 2、支持DHCP协议； |
| 业务区分 | 要求支持Multi－ESSID，≥16个ESSID。 |
| 负载平衡 | AP间可以通过相互通信通报各自所连用户数量、流量等信息，从而控制和限制用户的接入。 |
| 易于管理 | AP无须配置，连接至网络后自动与无线安全交换机建立通信。 |
| ★天线支持 | 集成内置天线，天线必须同时支持2.4G/5.8G频段 |
| ★电源接口 | 有外接电源接口，同时必须支持POE供电（必须为标准802.3af，15.4W） |
| MESH功能 | 可通过软件升级为MESH AP |
| ★802.11n | 支持MIMO(2×2) |
| 覆盖范围 | 开阔地100~ 300米，室内（砖墙）30 ~ 50米。 |
| 数据速率 | 速率为300 Mbps～1Mbps。 |
| 最大净速率 | 大于22Mbps@11g mode，4.5Mbps@11b mode;大于22Mbps@11a mode;120Mbps@11n |
| ★终端数量 | 单个AP支持的最大数据用户数≥50； |
| 发射功率 | 最大为100mw； |
| 物理接口 | 支持802.11a/b/g/n的无线电磁波接收； ≥1个10/100M/1000M全双工自适应以太网接口； |
| ★配件要求 | 要求配置设备所需全部原厂支架、电源，以及全部端口上所需的线缆，并提供完整的产品说明书。 |
| ★服务 | 提供原厂工程师上门集成安装服务，中标后签订合同前提供原厂商针对本项目三年售后服务承诺函 |

6、远程访问系统

| 指标 | 指标要求 |
| --- | --- |
| ★基本规格 | 授权用户数≥500License； SSL VPN加密速度≥250Mbps； SSL VPN并发用户数≥1200； SSL VPN每秒新建用户数≥180； IPSec VPN加密速度≥55Mbps； IPSec VPN并发会话数≥5200； 防火墙吞吐量≥900Mbps； 并发会话数≥1,000,000； 网络接口≥6个千兆电口； |
| 尺寸 | 标准1U |
| 支持完整性 | IPSec VPN、SSL VPN二合一网关，同时支持IPSec VPN和SSLVPN两种VPN协议 |
|  | 支持对基于TCP、UDP、ICMP的所有B/S、C/S应用系统的支持，例如视频、语音、Ping等服务；支持Web参数修正，可针对Flash、Java、Applet、视频等对象进行修正，无需安装插件访问B/S应用； |
|  | 支持包括Win7、Mac、Linux等操作系统，使用Firefox、Safari、Google Chrome、Opera浏览器来登录SSLVPN系统，并完整支持该操作系统下的各种IP层以上的B/S和C/S应用； |
|  | VPN的接入主机无需安装相应的客户端软件，利用系统已有的标准的WEB浏览器即可访问，同时系统必须对接入的主机提供跨平台的支持，如Windows Mobile、IPhone OS、Symbian、Android等。 |
|  | ★我单位需对移动终端平台Andriod、IOS开发APP程序，为保障APP接入安全性，要求提供与SSL VPN结合的软件开发工具包SDK |
|  | 产品应支持主流的商业加密算法，包括：AES、DES、3DES、DH、RSA、RC4、MD5、SHA1等，并支持加载扩展SM1等其他安全算法模块。 |
| 易用性 | 要求设备具有虚拟站点技术，既一台SSL VPN产品能够逻辑上当作多台SSL VPN产品应用和管理。为了在同一台SSL VPN设备上同时支持多种业务及应用，可通过不同的虚拟站点实现多种应用，每个虚拟站点可独立实现面向应用的全部SSL VPN功能。支持不同虚拟站点下内网主机属于相同IP地址网段。 |
|  | ★支持远程应用发布功能：无需安装客户端即可支持C/S模式软件系统的远程使用。支持客户端、服务端权限细化控制、远程存储，支持虚拟打印机、本地输入法映射；支持远程应用单点登录。 |
|  | 支持Web文件共享功能，用户登录SSL VPN后无需安装插件即可使用，进行文件打包下载、上传、删除、重命名、剪切、复制、粘贴、新建文件夹等常用文件操作 |
|  | 为减少用户每次使用业务系统所需录入用户名密码的次数，本次招标产品需支持单点登录功能（SSO）,支持移动用户登录VPN后再登录内部B/S、C/S应用系统时不需要二次重复认证。支持针对B/S单点登录用户名密码加密传输，保证安全；支持智能手机等移动终端的B/S单点登录；支持针对不同的访问资源设定不同的SSO用户名和密码，支持用户自行修改SSO账号。 |
|  | 为方便用户使用，本次招标产品需提供一定技术，防止用户误操作关闭IE浏览器导致VPN隧道断开，如：用户误操作时，将IE最小化到系统托盘或悬浮窗口。 |
|  | 支持用户自行设置SSL VPN开机自登录、桌面快捷方式，避免SSLVPN登录的繁琐；支持SSLVPN C/S客户端方式启动，SSLVPN登录过程脱离浏览器 |
|  | 支持智能递推技术，针对多外链的业务系统进行动态嗅探页面内的链接并完成资源自动授权，防止资源漏访 |
| 安全性 | 为保证我单位第三方接入的安全性，要求设备支持安全桌面功能，强制受保护的指定资源仅可在安全桌面下使用；安全桌面下默认仅可与SSLVPN通信，断开互联网链接；在安全桌面内默认禁止外网和本地局域网通讯，禁止和本机默认桌面的通信，防止使用包括USB口设备、打印机等外设的信息外泄。退出安全桌面后清除安全桌面内一切操作和遗留的痕迹，保证重要应用使用的安全性。支持更换安全桌面壁纸、文件明文导出及审计、数据加密保存、离线访问等功能。 |
|  | 系统具有客户端的安全检查机制，如可以检查客户端的个人防火墙、防病毒系统，检查客户端的文件、进程、注册表、操作系统及其版本等信息，并且可以根据检测的结果赋予不同的访问权限。支持全面解决由于WEB缓存所带来的安全隐患，例如清除缓存记录等 |
|  | 为保障访问我单位业务系统时的安全性，要求移动用户在接入VPN内网的同时断开与Internet其他连接的 |
|  | 为保障我单位内务业务系统的账号安全，要求SSL VPN账号能够与业务系统账号进行一一绑定，防止业务系统账号的冒用。 |
|  | 为了确保用户接入的安全性，要求产品支持和浙江省CA中心电子签名结合，支持USB Key、 Secure ID(动态令牌认证) 、短信等多种认证方式，并支持最多五种认证方式的“与”组合认证。 |
|  | 为满足不同级别用户的不同安全级别需求，要求支持客户端主机硬件特征码认证，通过获取客户端的硬件信息生成HARDCA证书，实现HARDCA证书和用户账户的绑定，实现接入终端的唯一性控制 |
|  | 为确保后续VPN用户认证能够和用户原有系统结合，要求本次招标产品支持LDAP(MS/OPEN/SUN)/AD， Radius等第三方认证。并要求支持支持16级分级管理，各级管理员均可以配置其可管理的模块，资源，用户及角色。 |
| 快速性 | 我单位系统内移动用户有联通、移动、电信等不同出口，为提升移动用户的接入访问速度，要求本次招标产品支持基于web的线路自动优选技术：对于采用不同运营商接入的移动用户，无插件的自动优选最快的线路接入VPN网络。 |
|  | 我单位人员分布广，为保障恶劣网络情况下的接入速度，设备需支持单边加速功能，即在客户端不安装任何插件的情况下，实现跨运营商高丢包、高延时下的快速接入。 |
| 扩展性 | 为保证本次采购的设备性能的可扩展性，要求设备支持双机热备、多机非对称集群等部署方式。（例如设备支持3000并发用户，如今后增加到5000并发用户,则仅需要购买一台支持2000并发用户的设备，与原设备组成非对称集群即可，两台设备必须同时激活。） |
| 日志管理 | 为帮助我单位更好的管理VPN接入用户，要求设备支持外置独立日志中心进行SSLVPN实时日志记录，可详细记录用户访问资源记录（用户、主机IP、资源、时间）、管理员日志（管理员、主机IP、时间、管理行为、对象）、系统日志、告警日志；可根据用户名、主机IP等信息进行用户行为查询；可提供用户组/用户流量排行及查询、资源流量排行及查询、资源活跃程度、用户活跃程度等记录；提供暴破登录记录；可提供用户登陆SSLVPN采用非绑定账号访问应用系统的记录 |
| 防火墙 | 为加强接入设备的安全性，产品应具备基于状态监测技术的防火墙功能，能够抵抗常见的网络攻击，能够进行包过滤或ACL控制（访问控制）。对防火墙的过滤规则能够进行虚拟测试，避免人为配置错误；支持防DOS攻击（提供产品配置界面证明） |
| ★配件要求 | 要求配置设备所需全部原厂支架、电源，以及全部端口上所需的线缆，并提供完整的产品说明书。 |
| 售后服务要求 | 要求原厂商在浙江区域设有直属办事处等服务机构，以便于为客户提供完善、及时的售后服务。 |
|  | ★必须提供7×24小时电话支持；本地化应急服务紧急攻击事件2小时内响应，最大限度减少损失； |
|  | ★提供原厂工程师上门集成安装服务，中标后签订合同前提供原厂商针对本项目三年售后服务承诺函； 免费提供与本校统一身份认证系统、图书馆自动化管理系统接口进行对接，用户名和密码统一认证和统一登陆，远程授权用户全部从本校认证平台或图书馆管理系统取得账户和密码信息。 |

二、商务条款

| 质保期 | 验收合格后存储设备三年、交换机五年，其他按照要求，未要求的按照厂方规定。 |
| --- | --- |
| 交货时间及地点 | 交货时间：（合同签订后30日历天内）； 地点:采购人指定地点 |
| 付款条件 | 项目验收合格后付合同总金额90%，一年后全部付清。 |

# 第三章  合同主要条款

财政审批编号:2013380;  招标文件编号:HZGZ2013-105

1.定义

本合同中的下列术语应解释为：

1.1“合同”系指供需双方签署的、合同格式中载明的供需双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的所有文件；

1.2“合同价”系指根据合同规定，需方在供方完全履行合同义务后应付给的价格；

1.3“货物”系指供方根据合同规定向需方提供的一切设备、质量保证书和其他技术资料及技术参数；

1.4“服务”系指根据合同规定供方承担与供货有关的辅助服务，如运输、装卸、安装、保险以及其他的服务，例如安装、调试提供技术援助、培训和其他类似的义务；

1.5“需方”系指具体使用货物和接受服务的使用单位（即采购人）；

1.6“供方”系指根据合同规定提供采购项目货物和服务的具有法人资格的公司、企业或实体（即供应商）；

1.7“财政审批编号”系指湖州市政府采购办公室审批编号。

2.合同项目与内容

浙江省湖州师范学院图书馆存储等设备采购项目

3.供货时间与交货地点

3.1供货时间： 合同签订后30天内供货并安装调试完毕。

3.2交货地点： 采购人指定地点

4.标准

4.1国家有强制性标准的，执行国家强制性标准。

4.2货物质量按最新颁发的国家标准执行；国家没有规定的按地方标准执行，国家与地方均没有的，按行业或厂商规定执行。国家、地方规定标准低于行业或厂商标准的按行业或厂商标准执行，就高不就低。

5.技术规范

本合同执行国家及本省、市现行施工及验收规范及有关条例、实施办法等。

提供和交付的货物及相关服务的技术规范应与招标文件规定的技术规范相一致。

6.专利权

供方应保证需方在使用时不受第三方提出侵犯其专利权、商标权等知识产权的起诉。

7.包装

供方应提供货物运至合同规定的最终目的地所需要的包装，以防止货物在转运中损坏。这类包装应采取防潮、防晒、防锈防腐蚀、防震动及防止其它损坏的必要保护措施，从而保护货物能够经受多次搬运、装卸和内陆的长途运输。供方应承担由于其包装或其防护措施不妥而引起货物锈蚀、损坏和丢失的任何损失的责任或费用。

8.装运标记

8.1供方应在每一包装箱的四面用不可擦除的油漆和明显的中文字样做出以下标记：

8.1.1收货人；

8.1.2合同号；

8.1.3发货标记（唛头）；

8.1.4收货人编号；

8.1.5目的港；

8.1.6货物名称、品目号和箱号；

8.1.7毛重/净重（用kg表示）；

8.1.8尺寸（长×宽×高用cm表示）。

8.2如果单件包装箱的重量在2吨或2吨以上，供方应在包装箱两侧用通用的运输标记标准“重心”和“起吊点”以便装卸和搬运。

根据货物的特点和运输的不同要求，供方应在包装箱上清楚地标注“小心轻放”，“此端朝上，请勿倒置”、“保持干燥”等标记。

9.装卸要求

除合同另有规定外，供方提供的全部货物，均应按标准采取保护措施，确保货物安全无损运抵现场。由于装卸或运输途中一切不善所造成的损失均由供方承担。

10.装运条件

供方负责安排运输，运输中的一切费用由供方承担；

11.装运通知

供方应在合同规定的装运日期之前，将合同号、货物名称、数量、箱数、总毛重、总体积（用m3表示）运输工具以传真形式通知需方。具体安装时间以需方通知为准。

12.货物就位

供方负责所供货物就位，如受条件影响就位，供方负责货物拆装，就位一切费用供方负责。

13.付款方法和条件

付款方式应优于下列付款条件，当付款方式劣于下列要求则视为不响应本次招标；

13.1项目验收合格后付合同总金额90%，一年后全部付清。

14.支付

14.1支付应使用人民币；

14.2提交下列单据后结算：

14.2.1生产厂家出具的出厂合格证书和质量检验报告；

14.2.2商业发票一份，其金额为所签合同的相应金额；

14.2.3双方签字验收的验收证书一份。

15.技术服务及货物的安装、调试

15.1供方应负责安排需方相关人员进行操作、维修的培训。具体时间及培训内容在投标时由供方提出建议；

15.2合同所指的货物到达需方工地现场后，供方应在收到需方通知后，派专业安装技术人员前往需方现场进行安装调试，并提供详细的作业流程图及相关人数、技术级别、服务内容和逗留时间等；

15.3安装调试期间的一切费用由供方自理。

16.售后服务及承诺

16.1供方应明确承诺售后服务各项内容和措施，提供详细的服务地点、联系人、电话等有关资料；

16.2质保期为验收合格后存储设备三年、交换机五年，其他按照要求，未要求的按照厂方规定。在质保期内，因货物的维修和保养所发生的一切费用均由供方承担；

16.3货物签约的同时，双方可签订质保修期满后的维修保养协议或合同;

16.4供方在收到需方维修通知后须按投标文件的承诺及时进行现场响应。

17.备件

正如合同条款所规定，供方可能被要求提供下列与备件有关的材料、通知和资料：

17.1需方从供方选购备件，但前提条件是该选择并不能免除供方在合同保证期内所承担的义务；

17.2在备件停产的情况下，供方应事先将要停止生产的计划通知需方使需方有足够的时间采购所需的备件；

17.3在备件停产后，如果需方要求，供方应免费向需方提供备件的蓝图等相关技术资料。

18.技术质量保证

18.1供方应保证提供的货物是最近生产的原装合格正品，并完全符合规定的质量、规格和性能的要求。供方应保证货物经过正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内应具有满意的性能。

18.2合同货物提交前，供方应将其有关技术资料一套，如使用指南或服务手册和示意图提交给需方；

18.3质保期以项目安装完毕并经采购人组织验收合格起计算；

18.4供方对提供的货物执行一定的保质期限，供方应对保质期内由于货物的缺陷（非人为因素）而引发的任何不足负责，费用由供方承担；

18.5需方应尽快以书面形式通知供方由于货物缺陷而发生的索赔；

18.6供方在收到通知后3天内应免费更换有缺陷的材料；

18.7如果供方在收到通知后3天内没有弥补缺陷，需方可采取必要的补救措施，但风险和费用将由供方负责。

19.检验和测试

19.1需方或其代表应有权检验或测试货物，以确认货物是否符合合同规定的要求，并且不承担额外的费用。合同条款和技术规格应说明需方要求进行的检验和测试。需方应及时以书面形式把检验或需方测试代表的身份通知供方；

19.2检验和测试应在货物的最终目的地进行；

19.3如果任何被检验或测试的货物不能满足规定要求，需方可以拒绝接受该货物，供方应更换被拒绝的货物，或者免费进行必要的修改以满足规定的要求；

19.4 在交货前，供方应指定制造商对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行详细而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的检验证书，检验证书是付款时提交给需方的重要文件，但不能作为有关质量、规格、性能、数量或重量的最终检验。

20.验收

20.1中标货物验收标准按最新颁发的国家标准执行；国家没有规定的按地方标准执行，国家与地方均没有的，按行业规定执行。国家、地方规定标准低于行业标准的按行业标准执行，就高不就低。国家、地方、行业均没有验收标准的，则在获取需方同意后，按双方商定的标准执行。

20.2 验收费用由供方承担。

21.索赔

21.1如果供方对偏差负有责任而需方在合同条款规定的检验、安装、调试、验收和质量保证期内提出了索赔，供方应按照需方同意的下列一种或几种方式结合起来解决索赔事宜：

21.1.1供方同意退货并用合同规定的货币将货款退还给需方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为看管和保护退回货物等所需的直接费用，以及包括延误项目实施造成的经济损失；

21.1.2根据货物的偏差情况、损坏程度以及需方所遭受损失的金额，经供需双方商定降低货物的价格；

21.1.3用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和/或货物来更换有缺陷的部分和/或修补缺陷部分，供方应承担一切费用和风险并负担需方蒙受的全部直接损失费用，同时，供方应按合同规定，相应延长所更换货物的质量保证期。

21.1.4如果在需方发出索赔通知后三十（30）天内，供方未作答复，上述索赔应视为已被供方接受，如供方未能在需方发出索赔通知后三十（30）天内或需方同意的延长期限内，按照需方同意的上述规定的任何一种方法解决索赔事宜，需方将以合同付款或从供方开具的履约保证金中扣回索赔金额。

21.1.5如果在合同条款规定的保质期内，根据质量检验机构的检验结果，发现货物的质量或规格与合同要求不符，或货物被证实有缺陷、包括潜在的缺陷或使用不合适的材料，需方应向供方提出索赔；

21.1.6合同条款的规定不能免除供方在本合同项下的保证义务或其他义务。

22.迟交货

22.1需方的“供货计划一览表”在合同签订的同时提交给供方。供方需按照需方提供的“供货计划一览表”中规定的时间、数量交货和提供服务；

22.2在供货期间，如遇中标货物型号停产或市场断货，供方可在不改变品牌并获取需方书面同意后提供相当于（或优于）中标货物技术性能、档次的替代产品；

22.3如果供方毫无理由地拖延交货，将受到以下制裁：赔偿损失或终止合同；

22.4在履行合同过程中，如果供方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、延误时间通知需方，并承担由此造成的法律和经济责任；

22.5供方按照“供货计划一览表”中规定的时间、数量如期供货，需方由于自身原因无法及时验收，造成货物积压，需方应赔偿由此给供方所造成的直接损失费用。

23.不可抗力

23.1如果双方任何一方由于严重火灾、水灾、台风和地震以及其它经双方同意属于不可抗力的事故，致使影响合同履行时，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间；

23.2受事故影响的一方应在不可抗力发生后3天内以电报或电传通知另一方，并在事故发生后14天内，将有关部门出具的证明文件寄给另一方。

24.税

本合同执行中相关的一切税费均由供方负担。

25.供方履约延误

25.1供方应按照“供货计划一览表”中需方规定的时间表交货和提供服务；

25.2在履行合同过程中，如果供方不能按时交货和提供服务的情况时，应及时以书面形式将拖延的事实、可能拖延的时间和原因通知需方。需方在收到供方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间以及是否收取误期赔偿费。延期应通过修改合同的方式由双方认可；

25.3除了合同条款规定的情况外，除非拖延是根据合同条款的规定并取得双方同意而不收取误期赔偿费之外，供方延误交货将按合同条款的规定被收取误期赔偿费。

26.误期赔偿费

除了合同条款规定的情况外，如果供方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，需方应在不影响合同项下的其他补救措施的情况下，以合同价款中扣除误期赔偿费。延期10天以内每延期一天扣罚合同价款的百分之零点五（0.5%），延期10天以上每延期一天扣罚合同价款的百分之一（1%），累计在履约保证金中扣除，若履约保证金扣完不够，继续从合同价款中扣除。

27.违约终止合同

27.1在需方对供方违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，需方可向供方发出书面违约通知书，提出终止部分或全部合同；

27.2如果供方未能在合同规定的期限内或需方根据合同条款的规定同意延长的期限内提供部分或全部货物；

27.3如果供方未能履行合同规定的其它任何义务；

27.4如果需方认为供方在本招投标竞争和合同实施过程中有腐败和欺诈行为。为此目的，定义下述条件：

27.4.1“腐败行为”是指提供、给予、接受或索取任何有价值的物品来影响公共官员在采购过程或合同实施过程中的行为；

27.4.2“欺诈行为”是指为了影响采购过程或合同实施过程而谎报事实，损害需方利益的行为。

27.5如果需方根据合同条款的规定，终止了全部或部分合同，需方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，供方应对购买类似货物所超出的那部分费用负责。但是，供方应继续执行合同中未终止的部分。

28.仲裁

28.1在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争端，供需双方应通过友好协商解决，如从协商开始15天内仍不能解决，双方应将争端提交湖州市仲裁委员会仲裁或直接向需方所在地的人民法院起诉；

28.2如果提请仲裁，仲裁裁决书应为终局裁决，对双方均有约束力；

28.3仲裁费用应由败诉方负担；

28.4如果向人民法院起诉，在收到判决书后，如有异议，有异议方应在收到判决书后在法定时间内提出上诉，逾期未提出的，判决有法律效力，双方应遵照执行；

28.5在仲裁或起诉期间，除进行仲裁或起诉的部分外，本合同其它部分应继续执行。

29.转让或分包

29.1本合同范围的货物，应由供方直接供应，不得转让他人供应；

29.2除非得到需方的书面同意后，供方可以将其中部分依法分包给他人供应和实施。需方有绝对权力阻止分包。虽然需方之前未有阻止分包，需方仍有权抛弃任何分包人，并有权要求任何分包人脱离本货物的供应和服务；

29.3本合同全部或部分的分包不能减轻供方承担的责任，供方仍须将分包人的任何行动、错误或疏忽当作是自己完成的并负全责；

29.4在任何分包合同中，须注明分包人按分包合同的范围履行，在供方按本合同的履行终止时（不论任何原因），亦同时一并终止；

29.5如有转让和未经需方同意的分包行为，需方有权给予终止合同。

30.适用法律

合同适用法律有《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国产品质量法》和浙江省有关条例等。

31.合同生效及其他

31.1本合同经双方法人及法定代表人签字盖章生效；

31.2本合同一式四份，供、需方各执一份；湖州市财政局（市政府采购办）、集中采购机构各一份。

# 第四章  投标文件的格式

1、法定代表人有效身份证明书

（姓名）是                 （单位全称）

的法定代表人，身份证号码为                  。

特此证明

投标人：                  （盖章）

法定代表人或其授权代理人（签名或盖章）

日期：    年   月   日

————————————————————-----------

有效身份证明复印件粘贴处

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明，我        （姓名）系           （投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位的在职职工         （姓名）为我单位代理人，以本单位的名义参加             （集中采购机构名称）的                                       项目的投标活动。被授权代理人在投标、开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

被授权人无转委托权，特此委托。

授权代理人：   （签字）

身份证号码：

职务：

投标人：                 （盖章）

法定代表人：                       （签名或盖章）

日期：    年   月   日

————————————————————-----------

授权代理人有效身份证明复印件粘贴处

2、企业荣誉与业绩

附表一

（1）投标企业或投标产品荣誉证书（提供复印件并加盖公章）

投标人全称（加盖公章）：             招标文件编号：

| 序号 | 证书名称 | 颁发机构 | 颁发时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或其授权代理人签名或盖章：

日期：     年  月  日

注：1、投标企业或投标产品的荣誉证书是指2010年1月1日至今获得的荣誉证书(附荣誉证书复印件并加盖公章）；

2、此表仅提供了表格形式，投标人应根据需要准备足够数量的表格来填写。

附表一

（2）企业业绩

投标人全称（加盖公章）：             招标文件编号：

| 序号 | 使用方 | 合同金额 (人民币) | 签订时间 | 使用方联系人 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或其授权代理人签名或盖章：

日期：    年   月  日

注：1、企业业绩是指投标人2011年1月1日至今采购货物（设备）已签署的项目合同(附合同复印件并加盖公章）；

2、此表仅提供了表格形式，投标人应根据需要准备足够数量的表格来填写。

3、质量保证期

投标人：                  （盖章）

法定代表人或其授权代理人（签名或盖章）

日期：    年   月   日

4、投标人企业质量、环保管理等认证证书及投标产品

相关政府采购节能、环保清单、其他政策分证明文书

投标人：                  （盖章）

法定代表人或其授权代理人（签名或盖章）

日期：    年   月   日

5、供货期

投标人：                  （盖章）

法定代表人或其授权代理人（签名或盖章）

日期：    年   月   日

6、售后服务承诺

投标人：                  （盖章）

法定代表人或其授权代理人（签名或盖章）

日期：    年   月   日

附表二

7、商务条款偏离表

投标人全称（加盖公章）：             招标文件编号：

| 序号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 偏离原因 |
| --- | --- | --- | --- |

法定代表人或其授权代理人签名或盖章：

日期：    年  月  日

注：此表仅提供了表格形式，投标人应根据需要准备足够数量的表格来填写。

8、供应商市场行为信誉情况承诺书

| 投（竞）标供应商名称 |  | 企业资质等级 （如 有） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企 业 地 址 |  | 联 系 电 话 |  |
| 拟投（竞）标项目名称 |  | 拟投标项目负责人姓名及资质 |  |
| 供应商 市场 行为 信用 情况 | 有无湖招管委[2006]1号文件第十一条第一款情形的 |  |
|  | 有无湖招管委[2006]1号文件第十一条所列不良行为之一受到记录公告的 |  |
|  | 有无湖招管委[2006]1号文件第十二条所列不良行为受到记录公告，正在公告期内的情况 |  |
|  | 有无除湖招管委[2006]1号文件第十三条的其他不良行为受到记录公告情况 |  |
|  | 申请报名前三年内，在经营活动中有无重大违法记录 |  |
| 投标供应商 声 明 | 以上内容是本企业市场行为信用的真实反映，如有不实，愿取消本项目投标资格。 法定代表人签名： (单位公章) 日 期： 年 月 日 |

注：1、本表格须按照湖州市招投标市场管理委员会湖招管委[2006]1号文件内容如实填写；

2、本表格须在投标报名时提交，并作为投（竞）标文件的商务部分内容放入投（竞）标文件中；

3、本表格由供应商自己填写，若无表中所列情况，则在相应栏中写“无“，若有，须按具体次数分别说明（包括处罚时间、事由、处罚主体等）；

4、湖州市招投标市场管理委员会湖招管委[2006]1号文件可从浙江省湖州市行政服务网->公共资源交易->政府采购分中心页面“资料下载”栏下载。

9、投标项目实施方案

投标人：                  （盖章）

法定代表人或其授权代理人（签名或盖章）

日期：    年   月   日

附表三

10、投标货物(设备)中部件性能偏离表

投标人全称（加盖公章）：             招标文件编号：

| 序号 | 部件 | 招标文件要求 | 投标文件实际响应 | 偏离情况 | 偏离 原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或其授权代理人签名或盖章：

日期：     年  月   日

注：1、投标人必须按采购需求一一对应,如实填写《投标货物(设备) 中部件性能偏离表》，未按要求填写的，有可能作负偏离处理；

2、此表仅提供了表格形式，投标人应根据需要准备足够数量的表格来填写。

附表四

11、投标货物(设备)技术指标参数偏离表

投标人全称（加盖公章）：             招标文件编号：

| 序号 | 招标文件要求指标参数 | 投标货物 实际指标参数 | 偏离情况 | 偏离原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或其授权代理人签名或盖章：

日期：     年  月   日

注：1、投标人必须按采购需求一一对应,如实填写《投标货物(设备)技术指标参数偏离表》，未按要求填写的，有可能作负偏离处理；

2、此表仅提供了表格形式，投标人应根据需要准备足够数量的表格来填写。

附表五

12、投标项目实施人员情况一览表

投标人全称（加盖公章）：             招标文件编号：

| 姓名 | 职位 | 持何种资格证件 | 发证时间 | 从事本工作时间 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或其授权代理人签名或盖章：

日期：     年  月   日

注：1、此表仅提供了表格形式，投标人应根据需要准备足够数量的表格来填写；

2、请附证书复印件（加盖公章）。

13、投标货物技术规范和技术要求响应情况

投标人：                  （盖章）

法定代表人或其授权代理人（签字或盖章）

日期：    年   月   日

附表六

14、供采购人选购的货物备品备件一览表

（质保期外）

投标人全称（加盖公章）：             招标文件编号：

| 序号 | 货物名称 | 备件名称 | 产地 | 数量 | 单位 | 价格 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 单价 | 总价 |  |

法定代表人或其授权代理人签字或盖章：

日期：     年  月   日

注：1、本表所列为货物质保期后运行所需的备品备件；

2、本表中所列价格不计入投标总价，仅供采购人选购时用；

3、此表仅提供了表格形式，投标人应根据需要准备足够数量的表格来填写。

附表七

15、投标货物（设备）组成清单

投标人全称（加盖公章）：             招标文件编号：

| 序号 | 部件名称 | 数量 | 产地 | 生产厂商 | 型号、规格、参数 | 品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或其授权代理人签字或盖章：

日期：     年  月   日

注：1、本表所列项目应根据实际情况填写；

2、此表仅提供了表格形式，投标人应根据需要准备足够数量的表格来填写。

16、技术资料

投标人：                  （盖章）

法定代表人或其授权代理人（签字或盖章）

日期：    年   月   日

附表八

17、投标函

致：湖州市公共资源交易中心政府采购分中心

根据已收到贵方的招标文件编号：HZGZ    -   号   项目采购招标文件，正式授权下述签字人：—————————————————————————————（姓名和职务）为我公司在职职工，代表投标人（即投标单位） ————————————————————————————，按招标文件要求提交投标文件正本一式一份，副本一式二份。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

（1）我单位经研究本项目招标文件、招标文件补充、修改通知、投标答疑纪要等所有内容后，决定参加本项目投标。投标报价以开标一览表为准。

（2）根据招标文件的规定，我单位承担合同执行的责任和义务；

（3）我单位已详细审核全部招标文件，包括修改文件、参考资料及有关附件，在完全理解和接受的前提下，完全知道必须放弃因含糊不清或误解而对招标文件提出质疑的权利;

（4）如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标的，同意投标保证金不予退还；

（5）同意提供湖州市公共资源交易中心政府采购分中心可能另外要求的与投标有关的任何数据或资料；

（6）同意按照投标人须知前附表中规定的供货期限如期供货；

（7）我单位保证所供货物质量符合国家强制性规范和标准，达到招标文件规定的要求；

（8）我单位同意所提交的投标文件在投标有效期内有效，在此期间我单位的投标有可能中标，我单位将受此约束；

（9）除非另外达成协议并生效，招标文件、招标文件补充、修改通知、技术规范、中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同；

（10）我单位承诺，本投标价为浙江地区最低价之一（最近三个月之内）。

投标人名称                               （印鉴）

法定代表人或其授权代理人             （签字或盖章）

日期：   年   月  日

附表九

18、开标一览表（报价表）

(标项)

投标人全称（加盖公章）：      招标文件编号：

| 投标项目名称 |  |
| --- | --- |
| 投标有效期 |  |
| 投标报价 （人民币） | 小 写 |  |
|  | 大写 |  |

法定代表人或法定代表人授权代理人签字或盖章：

日期：    年  月  日

附表十

19、投标项目报价明细表

投标人全称（加盖公章）：             招标文件编号：

| 序号 | 货物名称（部件名称） | 规格型号（技术参数） | 品牌 | 数量 | 单位 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 其他： |  |
| 汇总金额（人民币） |  |

法定代表人或其授权代理人签字或盖章：

日期：    年  月   日

注：1、本表所列项目应根据实际情况填写，并计入投标总价；

2、此表仅提供了表格形式，投标人应根据需要准备足够数量的表格来填写；

3、报价明细表最终汇总金额应与开标一览表一致。

附表十一

20、随机备品备件一览表

投标人全称（加盖公章）：             招标文件编号：

| 序 号 | 项目名称 | 备件名称 | 产地 | 数量 | 单位 | 价格（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 单价 | 总价 |  |

法定代表人或其授权代理人签字或盖章：

日期：     年  月   日

注：1、本表所列为随投标项目所带的备品备件；

2、本表中所列价格应计入投标总价；

3、此表仅提供了表格形式，投标人应根据需要准备足够数量的表格来填写。

21、投标人认为需要加以说明的其他内容

投标人：                  （盖章）

法定代表人或其授权代理人（签字或盖章）

日期：    年   月   日

# 第五章  评标办法及标准

1.评标依据

1.1《中华人民共和国政府采购法》；

1.2《政府采购货物和服务招投标管理办法》（财政部18号令）等；

1.3 本项目招标文件。

2.评标原则

2.1公开、公平、公正、科学合理评标；

2.2评标由评标委员会负责，评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为五人（含）以上单数。其中，技术、经济等方面的专家不少于成员总数的三分之二。评标委员会由招标采购单位依法组建，有关人员对所聘任的评标委员会成员名单必须严格保密，与投标有利害关系的人员不得进入评标委员会；

2.3参加评标的人员应严格遵守国家有关保密的法律、法规和规定，并接受有关部门的监督；

2.4根据法律法规规定，参加评标的有关人员应对整个评标、定标过程保密，不得泄露；

2.5评标委员会成员（以下简称评委）应按规定的程序评标；

2.6评委在开始评标前，应首先检查每份投标文件的内容是否完整，是否实质上响应招标文件的要求。对于实质上未响应招标文件规定的投标文件，招标人将予以拒绝。对于报价特别异常的，由评委依法认定。

2.7评标委员会将对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行比较评审。

2.8投标人对评委施加影响的任何行为，都将被取消中标资格。

3.评标方法：综合评分法

本项目采用综合评分法。评标总分值由价格部分、商务部分、技术部分和其他部分四部分组成，总分值100分。在本项目中价格部分（投标报价）所占权值为40%；商务部分、技术部分和其他部分（价格部分除外）所占权值为60%。评标委员会将根据投标文件满足招标文件实质性要求前提下，按照投标报价、投标文件质量、企业荣誉与业绩、企业信誉、企业质量环保管理等认证证书、投标货物技术性能、投标项目实施方案、售后服务承诺、政策分等进行综合评估,在对各评委分值汇总时，以算术平均值为各投标人得分(如遇7名或7名以上评委评标时，在对各评委分值汇总时，去掉一个最高分和一个最低分后，再计算平均值),以评标最终得分最高的投标人为第一中标候选供应商。

4、评标计算方法

本项目设价格部分（投标报价）100分，商务部分、技术部分和其他部分（价格部分除外）100分。各投标人最终得分按以下公式计算:最终得分=商务部分、技术部分和其他部分得分×商务部分、技术部分和其他部分权值+价格部分得分×价格部分权值。

4.1价格部分：100分

4.1.1投标报价：100分

以有效投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的报价分按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×100

评标委员会在评审时发现投标人的报价明显高于其市场报价的，应当要求投标人书面说明并提供相关证明材料。投标人不能当场合理说明原因并提供证明材料的，评标委员会应将该投标人的投标文件作无效处理，并在评审报告中说明。

二分之一以上的评委认为供应商报价明显高于市场平均价的将作为无效投标处理；

投标报价超出采购预算的，其价格部分得零分，且不推荐为中标候选供应商。

4.2商务部分、技术部分和其他部分：100分

4.2.1投标文件质量：0-2分

4.2.1.1投标文件所有内容按招标文件要求编制完整，不缺项且签字、盖章完整的得1分。

4.2.1.2投标文件中的投标资料格式规范、装订整齐、无涂改插字现象得1分；有涂改、插字现象但加盖校对章的得0.5分。

4.2.2企业荣誉与业绩：0-10分

4.2.2.1荣誉：0-3分

评委按投标人提供的2010年1月1日至今政府行政职能部门或行业主管部门授予的投标企业荣誉证书或投标产品质量荣誉证书（复印件并加盖投标人公章）进行评分。有国家级，包含国务院所属的部、委、办、局授予的荣誉的得3分；有省级，包含省政府所属的部、委、办、局（厅）授予的荣誉的得2分；有市级，包含市政府所属的部、委、办、局或区、县政府授予的荣誉的得1分。分值不重复计算。未提供不得分。

4.2.2.2企业业绩:0-7分

评委根据投标人2011年1月1日至今的采购项目（第一标项：所投品牌存储设备，第二标项：含网络设备系统集成项目）销售业绩（金额）进行评定（提供合同复印件并加盖投标人公章。相应原件需随身携带，以备核验，届时未当场提供相应原件的，该部分评分时不予认可）。

4.2.2.2.1投标人提供的累计合同销售金额达到本项目采购预算金额的得3分，每超过预算金额100%（含）加1分，最多加2分，不到100％的按百分比计算；累计达不到预算金额的得2分；未提供采购项目合同复印件的不得分。

4.2.2.2.2投标人提供的单个合同销售金额达到本项目采购预算金额的得2分。

4.2.3企业信誉：0-5分

4.2.3.1投标人信用等级证书：0-2分

评委根据投标人提供的有效信用等级证书进行评定， AAA级得2分， AA级得1 分， A级得0.5 分。未提供不得分（提供复印件并加盖公章）。

4.2.3.2企业市场行为信誉：0-3分

评委根据湖招管委[2006]1号文件进行评分，以供应商市场行为信誉情况承诺书为依据。

截止开标时间，不良行为仍在公告期内的，每出现一次扣20%-30%；不良行为虽已在公告期外，但在两年内的，每出现一次扣10%-15%分；不良行为认定文书及公告中未注明公告期限的，每出现一次扣10%-15%分；未出现不良行为的得3分。

4.2.4企业质量、环保管理等体系认证证书：0-3分

4.2.4.1投标人具备有效质量体系认证证书的得0.5分；

4.2.4.2投标人具备有效环境管理体系认证证书的得0.5分；

4.2.4.3投标人具备系统集成资质三级或以上得1分。

4.2.4.4投标人具备企业信息安全管理体系认证证书得1分。

提供证书复印件并加盖投标人公章，以上证书未提供不得分。

4.2.5投标项目实施方案：0-6分

4.2.5.1投标项目整体实施方案是否技术先进、经济合理、实用可靠：0-1分

4.2.5.2确保供货的组织措施：0-1分

4.2.5.3确保项目整体实施的组织班子和人员：0-1分

4.2.5.4确保供应货物质量的措施：0-1分

4.2.5.5与货物需方单位的配合：0-1分

4.2.5.6投入本项目施工设备情况：0-1分

以上方案未提供不得分。

4.2.6投标货物技术性能：15-50分

4.2.6.1响应招标文件要求的部件整体性能、技术参数、技术规格、技术规范和技术要求的得30分；

4.2.6.2优于招标文件要求的部件整体性能、技术参数、技术规格、技术规范和技术要求的给予逐项适当加分，每优于一项加0.2-1分，总加分不得超过15分；

4.2.6.3低于招标文件要求的部件整体性能、技术参数、技术规格、技术规范和技术要求的给予逐项适当减分（非实质性偏离，第二章中未标注“★”的条款），每低于一项扣0.2-1分，总减分不得超过15分;

4.2.6.4评委根据投标货物整体性能比较评分,最多加5分。

4.2.7售后服务承诺：5-16分

4.2.7.1质保期响应招标文件规定得2分；每超过一年加1分，最高得4分；

4.2.7.2售后服务网点已设在湖州地区的得4分，已设在浙江杭州、嘉兴地区的得3分，已设在上海、苏州、无锡、常州地区设有网点得2分，已设在其它地区的得1分，不重复计分（须提供详细的网点全称、地址、联系人、联系方式等）；

4.2.7.3操作培训承诺：0-1分；

4.2.7.4维修响应时间：接到采购人报修通知（电话、电传等）后3小时现场响应得1分，每减少1小时加0.5分，最高得2分；每增加1小时扣0.5分，扣完为止；

4.2.7.5质保期后使用服务承诺1～2分；

4.2.7.6质保期后服务维修结算承诺0.5-1分；

4.2.7.7投标人提出的对采购项目有建设性的承诺0.5-2分。

以上承诺未提供的部分不得分。

4.2.8政策分：0-8分

4.2.8.1投标产品（存储设备、交换机）具有由财政部、发展改革委员会发布的《节能产品政府采购清单》的有效证明文书的得3分；

4.2.8.2投标产品（存储设备、交换机）具有由财政部、环境保护部发布的《环境标志产品政府采购清单》的有效证明文书的得3分；

4.2.8.3投标产品（存储设备、交换机）本身属于回收利用资源加工制作的，得0.5分；

4.2.8.4投标产品（存储设备、交换机）出自不发达地区或少数民族地区的，得0.5分；

4.2.8.5投标产品（存储设备、交换机）属于中小企业生产的，得 0.5分;

4.2.8.6投标人或所投产品（存储设备、交换机）按规定享受其他国家政策支持、扶持的，得0.5分；

政策分加分需由投标人提供相关证明资料及法律依据（例：可参照“工信部联企业2011-300号”针对中小企业划型标准规定等文件），如未提供则不得加分。

以上4.1.1－4.2.8各项得分保留小数点后二位小数，第三位四舍五入。

5.评标程序与方法

5.1对通过资格性检查的投标人进行符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。

5.2澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可书面形式（应当由评标委员会专家签字）要求投标人做出必要的澄清、说明。投标人的、说明或者澄清应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

5.3比较与评价。评标委员会按上述规定的评标内容和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行综合比较与独立评分。

5.4推荐中标候选供应商名单。根据采购需要，按各评委评出的最终得分由高到低顺序排列，推荐1-3名中标候选供应商（如最终得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列;最终得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列）。

6.监督管理

本项目在湖州市财政局（市采购办）监督下进行。