湖州师范学院网络及服务器等设备采购项目招标文件

招标文件编号：HZGZ2015-218

财政审批编号:2015556、2015580

采购人：湖州师范学院

集中采购机构：湖州市公共资源交易中心政府采购分中心（盖章）

日期：2016年月日

目         录

招标公告·················································3

第一章  投标人须知	6

前   附  表	6

一、总  则	7

二、招标文件的说明	7

三、投标文件的编制	9

四、投标文件的提交	13

五、开标	14

六、评标	15

七、合同的授予	18

第二章  招标项目内容、数量、规格和技术要求	21

第三章  合同主要条款	39

第四章  投标文件的格式	48

第五章  评标办法及标准	72

湖州师范学院网络及服务器等设备采购项目

招标公告

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，湖州市公共资源交易中心政府采购分中心受湖州师范学院的委托，近期就湖州师范学院网络及服务器等设备采购项目进行公开招标，欢迎国内合格的供应商前来投标。

一、招标项目编号:HZGZ2015-218

采购组织类型：政府集中采购

二、招标项目概况（内容、用途、数量、简要技术要求等）:

第一标项：湖州师范学院东校区图书馆云计算中心网络设备采购项目）

(财政审批编号：2015556，采购预算人民币67.2万元)

第二标项：湖州师范学院东校区图书馆网络认证管理系统采购项目

(财政审批编号：2015556，采购预算人民币40万元)

第三标项：湖州师范学院东校区图书馆云计算中心服务器设备采购项目

(财政审批编号：2015556，采购预算人民币60万元)

第四标项：湖州师范学院商学院财务综合实践教学平台设备采购项目

(财政审批编号：2015580，采购预算人民币30.75万元)

三、投标供应商资格要求:

符合《政府采购法》第二十二条规定和湖招管委（2006）1号文件规定，具有独立法人资格，并同时具备下列条件：

投标保证金（第一标项：人民币6700元，第二标项：人民币4000元，第三标项：人民币6000元，第四标项：人民币3000元）已提交。

四、招标文件的发售时间及地点等:

时间：2016年月日至2016年月日(双休日及法定节假日除外)

上午：8:30-11:30

下午：14:00-16:30

地点：浙江省湖州市公共资源交易中心三楼政府采购窗口（凤凰路800号）

标书售价(元)：免工本费

五、投标截止时间：2016年月日　9:00

六、投标地点：浙江省湖州市公共资源交易中心（凤凰路800号，详见一楼大厅公告栏）

七、开标时间：2016年月日　9:00

八、开标地点：浙江省湖州市公共资源交易中心（凤凰路800号，详见一楼大厅公告栏）

九、投标保证金：

投标保证金：

第一标项:人民币6700元

第二标项：人民币4000元

第三标项：人民币6000元

第四标项：人民币3000元

交付方式:汇票/支票/银行转帐

收款单位（户名）:湖州市公共资源交易中心政府采购分中心

开户银行：建行湖州经济开发区支行

银行账号：3300 1649 1350 5000 1649

十、其他事项：

（一）报名及认购招标文件时请携带以下证件资料（其中复印件均须加盖公章）：

1、有效的营业执照、税务登记证及社会保险登记证明；或“三证合一”营业执照及社会保险登记证明；或“五证合一”的营业执照。（原件、复印件各一份）；

2、供应商市场行为信誉情况承诺书（请于湖州市行政服务网->公共资源交易->政府采购分中心页面“资料下载”栏下载并填写，原件一份）；

3、投标保证金（第一标项：人民币6700元，第二标项：人民币4000元，第三标项：人民币6000元，第四标项：人民币3000元）；

4、法定代表人授权委托书及授权代理人有效身份证明（原件）；

5、投标人名称、地址、联系人、联系电话。

（二）本项目不接受联合体和进口产品投标。

（三）如需要招标文件电子文档的，购买招标文件时请自备U盘；招标文件发售截止时间后至投标截止时间日前二天(即2016年月日16:30前)允许潜在供应商前来认购招标文件。

（四）投标答疑时间：供应商对招标文件有异议的，应当在2016年月日下午17:00前以书面（含传真）形式向集中采购机构一次性提出，招标采购单位将在规定的时间内统一进行澄清和修改，并书面（含传真）通知所有认购招标文件的供应商。供应商未按规定要求提出的，则视同认可招标文件，但法律法规及规范性文件有明确规定的除外。

（五）窗口联系人：武女士        电话（传真）：0572-2220022

（六）采购单位联系人：王女士    电话：0572-2321536

（七）本次招标有关信息刊登在

中国政府采购网    http://www.ccgp.gov.cn/

浙江省政府采购网  http://www.zjzfcg.gov.cn/

湖州市行政服务网  http://xzfw.huzhou.gov.cn/

联系方式

采购代理机构名称：湖州市公共资源交易中心政府采购分中心

地点：浙江省湖州市凤凰路800号

联系人：李先生

联系电话：0572-2220019

传真：0572-2220019

特此公告

湖州市公共资源交易中心政府采购分中心

2016年  月  日

# 第一章  投标人须知

## 前   附  表

| 序号 | 项 目 | 内容与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 湖州师范学院网络及服务器等设备采购项目 |
| 2 | 编号 | 招标文件编号：HZGZ2015-218 财政审批编号：2015556、2015580 |
| 3 | 招标内容 | 网络及服务器等设备采购 |
| 4 | 项目交货及安装地点 | 采购人指定地点 |
| 5 | 供货期限 | 合同签订后30天内完成安装调试 |
| 6 | 投标保证金 | 第一标项： 6700元，第二标项： 4000元，第三标项： 6000元,第四标项:3000元 |
| 7 | 投标答疑时间 | 投标人对招标文件有异议的，应当在2016年月日下午17：00前以书面（含传真）形式向集中采购机构一次性提出，招标采购单位将在规定的时间内统一进行澄清和修改，并书面（含传真）通知所有认购招标文件的供应商。供应商未按规定要求提出的，则视同认可招标文件，但法律法规及规范性文件有明确规定的除外。 |
| 8 | 投标文件份数 | 正本1份 副本2份 |
| 9 | 投标文件提交 截止时间 | 2016年月日上午9：00 |
| 10 | 投标文件提交地点 | 本项目开标地点 |
| 11 | 开标时间 （投标截止时间） | 2016年月日上午9：00 |
| 12 | 开标地点 | 浙江省湖州市公共资源交易中心（湖州市凤凰路800号）开标室 （届时详见一楼大厅公告栏） |
| 13 | 投标有效期 | 120日历天 |
| 14 | 质量保证期 | 整体项目3年，单个设备按技术需求中的要求执行 |
| 15 | 履约保证金 | 按中标合同金额的10%计收 |
| 16 | 评标办法及标准 | 详见招标文件第五章 |
| 17 | 采购人 | 采购人：湖州师范学院 联系人 ：王女士 电话：0572-2321536 |
| 18 | 招标采购单位 | 采购人与政府采购代理机构的统称 |
| 本招标文件的解释权属招标采购单位 |

## 一、总  则

1. 适用范围：本招标文件适用于本项目的招标、评标、定标、验收、合同履约、付款等（如法律、法规、规章及省级以上规范性文件另有规定的，从其规定）。

采购人、项目名称、编号及相关内容见投标人须知前附表。

2.采购预算：

第一标项：采购预算人民币67.2万元；

第二标项：采购预算人民币40万元；

第三标项：采购预算人民币60万元；

第四标项：采购预算人民币30.75万元；

3.资金来源：采购人用于采购本项目的资金已得到政府有关部门的批准，其资金来源已落实。

4.采购方式 ：公开招标

5.投标人的资格条件

5.1符合《政府采购法》第二十二条规定和湖招管委[2006]1号文件规定，具有独立法人资格;

5.2投标保证金（第一标项：人民币6700元，第二标项：人民币4000元，第三标项：人民币6000元，第四标项：人民币3000元）已提交。

6.投标费用

投标人应承担其编制投标文件和提交投标文件所涉及的一切费用。不论投标结果如何，集中采购机构对上述费用不负任何责任。

## 二、招标文件的说明

7.招标文件的组成

7.1招标文件包括以下内容

第一章 投标人须知

第二章 招标项目内容、数量、规格和技术要求

第三章 合同主要条款

第四章 投标文件格式

第五章 评标办法及标准

7.2集中采购机构在投标截止时间前，以书面形式发出的对招标文件的澄清或修改内容，均为招标文件的组成部分，对招标采购单位和投标人起约束作用。

7.3投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺等问题，均应在获得招标文件后3日内向集中采购机构书面提出，否则，由此引起的损失由投标人自己承担。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求（包括补充内容）等所有内容，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

8.招标文件答疑

投标人对招标文件有异议的，应当在2016年月日下午17：00前以书面（含传真）形式向集中采购机构一次性提出，招标采购单位将在规定的时间内统一进行澄清和修改，并书面（含传真）通知所有认购招标文件的供应商。供应商未按规定要求提出的，则视同认可招标文件，但法律法规及规范性文件有明确规定的除外。

9.招标文件的澄清、修改

9.1在投标截止时间前，招标采购单位对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改时，将依法在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件收受人。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，对所有投标人有约束力。投标人在收到招标文件的澄清修改函后，应以书面形式予以确认。

9.2招标采购单位可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，并依法在招标文件要求提交投标文件的截至时间三日前，将变更时间书面通知所有招标文件收受人，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告。

## 三、投标文件的编制

10.投标文件的语言及度量衡单位

10.1投标文件及投标人与招标采购单位就投标有关的通知、信函和文件原则上均应使用简体中文。若投标人所提供的资料为外文的，需同时提供中文译文。

10.2除技术规范中另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均采用我国法定计量单位。

11.投标文件的组成

投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应对招标文件提出的要求和条件做出实质性响应。投标文件由价格部分、商务部分、技术部分和其他部分组成（以下要求提供的复印件均需加盖投标人公章）。

11.1商务部分主要包括下列内容：

11.1.1资格证明文件(含各类证书证明，须分列)

11.1.1.1有效的营业执照、税务登记证及社会保险登记证明；或“三证合一”营业执照及社会保险登记证明；或“五证合一”的营业执照（复印件）；

11.1.1.2法定代表人授权委托书(原件)及授权代理人有效身份证明（复印件），为方便开标，原件请随身携带，开标时单独提供给招标采购单位；

11.1.1.3检察机出具的投标人有效《检察机关查询行贿犯罪档案结果告知函》（原件）；

11.1.1.4投标保证金（第一标项：人民币6700元，第二标项：人民币4000元，第三标项：人民币6000元，第四标项：人民币3000元）收据（复印件）

11.1.2企业荣誉与业绩（附表一）；

11.1.3投标人认证证书及投标产品入围相关清单情况

11.1.3.1所投标产品企业质量、环保管理及“3C”等认证证书（如有,复印件一份）；

11.1.3.2提供投标产品由财政部、发展改革委员会发布的《节能产品政府采购清单》的有效证明文书复印件（如有,复印件一份）；

11.1.3.3提供投标产品由财政部、环境保护部发布的《环境标志产品政府采购清单》的有效证明文书复印件（如有,复印件一份）；

11.1.4供货期；

11.1.5售后服务承诺；

11.1.5.1质量保证期；

11.1.5.2售后服务网点；

11.1.5.3操作培训；

11.1.5.4维修响应时间；

11.1.5.5质保期后使用服务承诺；

11.1.5.6质保期后服务维修承诺；

11.1.5.7建设性承诺；

11.1.6商务条款偏离表（附表二）；

11.1.7企业信誉

11.1.7.1企业信用等级证书（如有）

11.1.7.2企业市场行为信誉（供应商市场行为信誉情况承诺书原件）；

11.1.8政策分相关证明资料；

11.1.9其他部分：投标人认为要说明的其他内容；

11.2技术部分主要包括下列内容：

11.2.1投标项目实施方案；

11.2.2投标货物(设备)中部件整体性能偏离表（附表三）；

11.2.3投标货物(设备)技术指标参数偏离表（附表四）；

11.2.4投标货物技术规范和技术要求响应情况；

11.2.5投标项目实施人员一览表（附表五）；

11.2.6供采购人选购的货物备品备件一览表（附表六）；

11.2.7投标货物（设备）组成清单（附表七）；

11.2.8技术资料、彩本（页）等（如有）;

11.2.9其他部分：投标人认为要说明的其他内容;

11.3价格部分主要包括下列内容：

11.3.1投标函（附表八）;

11.3.2开标一览表（报价表）（附表九）;

11.3.3投标项目报价明细表（附表十）;

11.3.4随机备品备件一览表（附表十一）;

11.4其他部分：投标人认为要说明的其他内容。

12.投标报价

12.1投标人对同一投标货物不得同时出现可选择性品牌和一个品牌中的可选择性型号。

12.2投标人应按招标文件规定的报价格式进行投标报价。投标文件只允许有一个报价，任何有选择性的报价将不予接受。

12.3开标一览表（报价表）上的价格应包括货物价格、标准附件、备品备件、专用工具、运输、装卸、安装调试、验收合格所需的各种费用及必要的保险费用和各项税金等完成采购项目所需的所有费用的总和，应为履行合同的最终价格，其市场风险由投标人承担。

12.4投标人在填报投标项目报价明细表时必须按照采购需求货物清单内容逐项报价，不得随意更改序号、货物名称、单位、数量，否则有可能被视为无效投标。

12.5招标采购单位不接受备选方案。

12.6投标文件中的单价、合价、总价全部采用人民币表示。

13.投标有效期

13.1投标有效期见本须知前附表第13项（120日历天）所规定的期限，在此期限内，凡符合本招标文件要求的投标文件均保持有效。

13.2在特殊情况下，招标采购单位在原定投标有效期内，可以根据需要以书面形式向投标人提出延长投标有效期的要求，对此要求投标人须以书面形式予以答复。投标人可以拒绝招标采购单位这种要求，而不被没收投标保证金。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，但需要相应的延长投标保证金的有效期，在延长的投标有效期内本须知第14条关于投标保证金的退还与没收的规定仍然适用。

14. 投标保证金

14.1投标人的投标保证金，以支票、汇票、银行转账或现金形式交纳，投标保证金是投标文件的组成部分，对于未按要求提交的视为不响应招标予以拒绝；

14.2招标采购单位在中标通知书发出后五个工作日内退还未中标投标人的投标保证金（不计利息），在采购合同签订后五个工作日内退还中标供应商的投标保证金（不计利息）；

14.3投标保证金退还方式：在投标人符合保证金退还条件后，招标采购单位将在湖州市行政服务网上发布退还投标保证金的公告，投标人根据投标时交纳的投标保证金数额开具收据（当地税务部门监制收据），招标采购单位在收到此收据后将以支票、汇票、电汇三种方式之一退还至原投标人帐户。

14.4投标人发生下列情况之一时，投标保证金将不予退还：

14.4.1投标人在投标有效期内无故撤回其投标的；

14.4.2投标人无故未参加开标会议的；

14.4.3中标供应商未能在规定期限内提交履约保证金或签订合同的；

14.4.4将中标项目非法转包违法分包给他人，或未经采购人同意，将中标项目部分转让给他人的；

14.4.5拒绝依法履行合同义务的；

14.4.6法律法规规定的其他情形。

15.投标文件的形式和签署

15.1投标人须按价格部分、商务部分、技术部分和其他部分编制投标文件。其中价格部分的投标文件需单独密封，装订成册，一式三份，其中正本一份，副本二份。商务部分、技术部分和其他部分的投标文件（不得体现价格部分内容），应密封装订成册，一式三份，其中正本一份，副本二份。每份投标文件均须清楚地标明“正本”或“副本”，一旦正本与副本不符，以正本为准。

15.2、投标文件的正本和副本均应采用A4纸打印或铅字印刷或用不褪色的墨水填写、字迹应清晰、易于辨认并按顺序编号（页码）纵向装订成册（不得活页装订），伴有目录及封面。

15.3投标文件需按招标文件要求的格式填写并签字盖章。

15.4投标文件不应涂改或行间插字和增删, 如有修改，修改处应由投标人加盖投标人的公章或由投标文件有权签字人签字或盖章。

## 四、投标文件的提交

16.投标文件的密封与标志

16.1投标人在投标文件包封上应标明“投标文件技术、商务和其他部分正本（副本）”或“价格部分正本（副本）”,同时注明项目名称、招标文件编号、投标人名称并加盖投标人公章。

16.2如果投标文件未按上述要求密封和加写标记，招标采购单位有权予以拒绝此投标文件，并退回投标人；

16.3如果因密封不严、标记不明而造成过早启封、失密等情况，招标采购单位概不负责。

17.投标文件的提交及提交截止时间

17.1招标采购单位收到的投标文件时间不迟于投标人须知前附表中规定的投标截止时间；

17.2招标采购单位可通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人的投标截止日期均应以延长后新的截止日期为准；

17.3投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件密封送达开标地点。招标采购单位收到投标文件后，应当签收，并向投标人出具签收单，签收单须由投标人法定代表人或其授权代理人签字确认。任何单位和个人不得在开标前开启投标文件；

17.4投标人的修改书和撤回通知应在规定的截止日期前按规定的时间、方式、地点送达。

18.迟交的投标文件

招标采购单位将不予接受在其规定的投标截止期后收到的任何投标文件。

19.投标文件的修改和撤回

19.1投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知招标采购单位。补充、修改的内容应当按招标文件要求签署、盖章，并作为投标文件的组成部分；

19.2投标人在投标截止时间之后，不得修改投标文件；

19.3在投标截止时间至规定的投标有效期满之间的这段时间，投标人不得撤回其投标，否则其投标保证金不予退还。

## 五、开标

20.开标

20.1招标采购单位将于本须知《前附表》第11、12项规定的时间和地点举行开标会，所有投标人均应准时参加开标会。参加开标会的投标人的法定代表人或其授权代理人应出具其有效身份证明、授权委托书，投标人的法定代表人或其授权代理人未参加开标会议或迟到的，事后不得对采购相关人员、开标过程和评标结果提出异议；

20.2开标会由集中采购机构主持；

20.3投标文件启封前，投标人代表应书面提出对参加开标会的主持人、唱读人、纪录人和监督人是否有回避的请求，然后由投标人代表检查投标文件的密封情况、经确认无误后，首先由评标委员会就各投标文件的商务部分、技术部分和其他部分进行评定；

投标文件商务部分、技术部分和其他部分评定后由唱读人当众拆封报价部分的投标文件，宣读投标人名称、投标价格（价格折扣）、招标文件允许提供的备选投标方案和投标文件的其他内容。未要求宣读的投标价格（价格折扣）和招标文件允许提供的备选投标方案等实质内容，评标时不予承认。唱读结束后，参加开标会的法定代表人或其授权代理人应对唱读内容和纪录结果当场进行校核和签字确认。

20.4投标文件有下列情况之一者, 按照无效投标处理：

20.4.1投标文件逾期送达或未按规定的地点送达的；

20.4.2未按招标文件规定交纳投标保证金的；

20.4.3未按照招标文件规定的要求装订、密封、签署、盖章的；

20.4.4不具备招标文件中规定的资格条件的；

20.4.5投标人提交两份或两份以上内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一采购项目有两个或两个以上报价的；

20.4.6投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限，采购人不能接受的；

20.4.7投标文件载明的投标有效期、质量保证期少于招标文件规定期限的；

20.4.8投标文件未响应招标文件规定的付款方式的；

20.4.9投标货物的技术规范、技术标准明显不符合国家强制性要求的；

20.4.10投标货物载明的验收标准和方法等不符合国家规定及招标文件要求的；

20.4.11投标文件中没有提供《供应商市场行为信誉情况承诺书》的；

20.4.12投标文件字迹模糊辨认不清的（评标委员会一致认为难以确认）；

20.4.13投标人的法定代表人或其授权代理人未能准时参加开标会议的；

20.4.14开标时投标人的法定代表人或其授权代理人未能当场出具有效身份证明的；

20.4.15投标品牌与报名品牌不一致的；

20.4.16超出经营范围投标的；

20.4.17提供不真实资料的；

20.4.18不符合法律、法规和招标文件规定的其他实质性要求（评标委员会一致认定）的；

20.4.19投标货物的技术指标、参数等存在实质性偏离（评标委员会一致认定）的；

20.4.20二分之一以上的评委认为供应商报价明显高于市场平均价的；

20.4.21未满足招标文件★条款的；

20.4.22未提供有效《检察机关查询行贿犯罪档案结果告知函》的；

20.4.23法律、法规、规章及省级以上规范性文件等规定的其他情形。

## 六、评标

21.评标委员会与评标

评标委员会由招标采购单位依法组建，负责评标活动。评标委员会遵循公正、公平、科学合理，竞争择优的原则。

22.评标过程的保密

22.1开标后，直至授予中标供应商合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较的有关资料、中标候选人的推荐情况及与评标有关的其他任何情况均严格保密。

22.2 在投标文件的评审和比较、中标候选人推荐以及授予合同的过程中，投标人向招标采购单位和评标委员会施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。

23.投标文件的澄清

为有助于投标文件的审查、评价和比较，评标委员会可以书面形式要求投标人对投标文件含义不明确的内容作必要的澄清或说明，投标人应采用书面形式进行澄清或说明，但不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。根据本须知第25条规定，凡属于评标委员会在评标中发现的计算错误进行核实的修改不在此列。

24.投标文件的初审鉴定

24.1资格性审查

依据法律、法规和招标文件规定，对投标文件中的资格证明、投标保证金等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

24.2符合性审查

评标时，评标委员会将首先评定每份投标文件是否在实质上响应了招标文件的要求。所谓实质上响应，是指投标文件应与招标文件的所有实质性条款、条件和要求相符，无显著差异或保留，或者对合同中约定的采购人的权利和投标人的义务方面造成重大的限制，纠正这些显著差异或保留将会对其他实质上响应招标文件要求的投标文件的投标人的竞争地位产生不公正的影响。

24.3如果投标文件实质上不响应招标文件的各项要求，评标委员会将予以拒绝，并且不允许投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

25.投标文件计算错误的修正

25.1评标委员会将对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行校核，看其是否有计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

25.1.1投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中投标项目报价明细表内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

25.1.2投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

25.1.3总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

25.1.4单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

25.1.5对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

26.投标文件的评审、比较和否决

26.1评标委员会将对在实质上响应招标文件要求的投标文件进行评估和比较。

26.2 在评审过程中,评标委员会可以书面形式要求投标人就投标文件中含义不明确的内容进行书面说明并提供相关材料。

26.3 在评审过程中，如发现与招标文件要求相偏离的，评标委员会应对其偏离情形进行必要的书面核实。

26.4 在评审过程中，如属于实质性偏离或符合无效响应条件的，应当询问相关投标人，并允许其进行陈述申辩，但不允许其对偏离条款进行补充、修正或撤回。

26.5在评审过程中，如发现投标文件同一内容前后描述不一致的，评标委员会有权对其做出不利的判定。

26.6 评标委员会依据招标文件规定的评标标准和方法，对投标文件进行评审和比较，向集中采购机构提交书面评标报告，并推荐合格的中标候选人。集中采购机构在收到评标报告后五个工作日内将评标报告送交采购人确认，采购人应在收到评标报告后五个工作日内须依法确定中标供应商，并将确认意见书面形式回复集中采购机构，逾期未复视为同意。

27.废标

在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标（法律、法规、规章、省级及以上监管部门规定的其他情形除外）：

27.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

27.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

27.3因重大变故，采购任务取消的;

27.4投标人的报价均超采购预算的，采购人不能支付的。

28.定标

28.1采购人在收到评标报告后五个工作日内，依法确认中标供应商；也可以事先授权评标委员会直接确定中标供应商。

28.2中标供应商确定后，中标结果在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告。

28.3在发布公告的同时，招标采购单位向中标供应商发出中标通知书，中标通知书对采购人和中标供应商具有同等法律效力。

28.4中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标供应商放弃中标，应当承担相应的法律责任。

## 七、合同的授予

29.授予合同的依据

29.1招标采购单位签发的中标通知书；

29.2招标文件、招标文件的修改及补充文件；

29.3投标文件和询标时投标人做出的澄清、说明、纠正、承诺；

29.4《中华人民共和国合同法》的规定。

30.签署合同的要求

30.1采购人与中标供应商按照中标通知书的规定时间、地点签订书面合同；

30.2签订合同的时间必须在自中标通知书发出之日起三十日内；

30.3所签订的合同内容不得对招标文件和中标供应商的投标文件作实质性修改；

30.4采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议；

30.5自采购合同签订之日起七个工作日内，将采购合同副本分别送集中采购机构、同级人民政府财政部门各一份备案。

31.中标通知书

31.1确定中标供应商后，招标采购单位将以书面形式发出中标通知书，通知中标的投标人其投标被接受,领取中标通知书前须完成以下事项：

31.1.1根据浙江省财政厅《关于印发浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法的通知》[浙财采监字〔2009〕28号]精神，中标供应商在领取中标通知书前，必须在《浙江政府采购网》上完成供应商的注册工作，经初审、终审及公示后方可正式领取中标通知书。

31 .1.2根据湖建专项办[2011]1号文件的规定,如属于廉洁谈话范围的项目,须由拟中标供应商的法定代表人或其授权人接受廉洁谈话,并由法定代表人签订《廉洁承诺书》, 《廉洁承诺书》经法定代表人签字并加盖公章送达廉政监察组后,政府采购机构方可凭由廉政监察组签发的《廉洁承诺书签订告知书》向中标供应商发出中标通知书。

31.2中标通知书为双方签订合同的依据；

31.3中标供应商应根据中标通知书中规定的时间内，由法定代表人或其授权代理人与采购人签订合同。

32.履约保证金

32.1中标供应商在领取中标通知书的同时，应按本须知前附表第16项的规定，以支票、银行汇票、电汇形式向招标采购单位提交履约保证金；

32.2为取得履约保证金所需的费用，由中标供应商自行负责。

32.3履约保证金退还方式：

履约保证金退还方式：在中标人符合履约保证金退还条件后，中标人根据缴纳的履约保证金数额开具收据（当地税务部门监制收据）及《退还履约保证金联系单》（参考样式可从湖州市行政服务网政府采购分中心页面“资料下载”栏下载），本分中心在收到此收据及联系单后将以支票、汇票、电汇三种方式之一退还至原中标人帐户。

33.合同签订

33.1采购人与中标供应商将根据《中华人民共和国合同法》的规定，依据招标文件和中标供应商的投标文件签订书面合同。

33.2 采购人如不与中标供应商订立合同，或者采购人、中标供应商订立背离合同实质性内容的协议，由政府有关部门责令改正，同时依法承担相应法律责任；

33.3 中标供应商如不按规定与采购人订立合同，则招标采购单位将废除授标，保证金不予退还，给招标采购单位造成的损失超过投标担保数额的，还应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应法律责任。

33.4 中标供应商应当按照合同约定履行义务，完成中标项目各项工作，不得将中标项目违法转让（转包）给他人；

33.5如果中标供应商未能遵守本须知第33.3条的规定，则可取消其中标资格，并没收投标保证金。在此情况下，可将合同授予排序在中标供应商之后的第一位中标候选供应商。

# 第二章  招标项目内容、数量、规格和技术要求

第一标项：湖州师范学院东校区图书馆云计算中心网络设备采购项目

| 序号 | 品 名 | 配置要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 核心交换机 | 详细参数见下表 | 台 | 1 |
| 2 | 防火墙 | 详细参数见下表 | 台 | 1 |
| 3 | 万兆上行接入交换机 | 详细参数见下表 | 台 | 2 |
| 4 | 万兆上行POE接入交换机 | 详细参数见下表 | 台 | 5 |
| 5 | 网管软件 | 详细参数见下表 | 套 | 1 |
| 6 | 光模块 | 详细参数见下表 | 批 | 1 |

## 1、核心交换机 (1台)

| 功能大项 | 技术参数要求 |
| --- | --- |
| ★架构及性能 | 采用CLOS正交交换架构，配置独立的交换网板和独立的主控板；主控引擎与交换网板硬件分离,业务板与交换网板采用全正交架构（线卡、交换网板通过背板连接器垂直相交）； |
|  | 交换容量≥150Tbps；整机包转发能力≥34000Mpps业务槽位数≥8；交换网槽位数≥6，支持交换网冗余 |
| 整机性能 | 严格前后风道，提高散热效率，降低电耗投入，提供官网截图证明。 支持颗粒化电源，电源可热插拔，方便电源更换，支持N+1、N+N电源冗余； 线卡前面板开孔进风，加快光模块散热，延长光模块寿命，要求提供实物图片证明，否则视为虚假应标； |
| 散热性能 | 平均每10GE端口功耗≤5W，低碳绿色，减少整机运行功耗，要求提供国际权威第三方测试报告； |
| 整机高度 | 为了节省机柜空间，提高机房利用率，要求设备高度≤17U,提供官网截图证明； |
| ★主要配置要求 | 1、配置双主控引擎 2、电源模块数≥3 3、48端口万兆光口板≥2块； 4、配置交换网数量≥4块； |
| 其他配置要求 | 配置独立的硬件监控模块≥2块； 配置MPLS、TRILL、IPV6、DCB、 EVN、VS（一虚多） License； |
| 高维护性 | 要求所投型号同系列产品单板可以通用，方便网络规划和运维，便于后续扩容；提供选配信息截图 |
|  | 为便于维护，要求主控板和接口板在同侧 |
| 堆叠可用性 | 支持堆叠，且单向堆叠带宽≥600G， |
| 高可靠性 | 实配单板平均每万兆端口缓存≥100ms，平均每10GE端口时延<5us，当网络中出现突发流量时，保证业务不丢包，增加实时可靠性（提供国际权威第三方测试报告）； |
|  | 能够监控整机的温度、风扇、电源以及整机的运维情况，要求支持并配置独立的1+1监控板（实现监控面和管理通道分离），在设备清单中指明； |
| 二层功能 | 支持MAC地址≥256K（要求单端口、单vlan均可以支持）；提供国际权威第三方测试报告证明 |
|  | 支持静态MAC、支持4K VLAN、支持QinQ、Mux VLAN支持802.1Q，QinQ、SuperVLAN、MuxVLAN； |
|  | 支持M-LAG技术（跨框链路聚合，要求配对设备有独立的控制平面，不能用堆叠等多虚一技术实现），提供官网截图证明； |
|  | 支持STP/RSTP/MSTP |
|  | 支持端口聚合，802.3ad；支持N:1镜像、流镜像、远程端口镜像 |
|  | 支持支持ERPS以太环保护协议（G.8032），在网络中防止网络风暴，增加网络可靠性，提供官网截图证明 |
| 路由特性 | 支持FIB≥1M，提供国际权威第三方测试报告证明 |
|  | 支持IPv6；支持RIP V1、V2, OSPF, IS-IS，BGP |
|  | 支持静态路由 |
|  | 支持RIP V1、V2, OSPF, IS-IS，BGP、RIPng、OSPFv3、IS-ISv6、BGP4+； |
| QoS/MPLS | 支持SP, WRR,DWRR,SP+WRR, SP+DWRR调度方式、支持CAR、提供广播风暴抑制功能、 |
|  | 支持并配置MPLS许可，支持三种跨域MPLS VPN方式（OptionA、OptionB、OptionC）、支持MPLS TE、支持VPLS、VPLS over GRE |
| DC特性 | 支持一虚多技术，可虚拟16个虚拟交换机、可实现跨机箱的以太网链路捆绑，可实现单一界面管理整个多机箱的交换机、堆叠支持带外管理方式（主控板上提供专用堆叠口用于堆叠协议报文）、支持N:1虚拟化后再进行1：N虚拟化，提供国际权威第三方测试报告证明 |
|  | 支持数据中心标准大二层技术TRILL、支持FCoE、PFC/ETS/DCBX技术，提供国际权威第三方测试报告证明 |
| 安全性 | 支持BPDU guard， Root guard。 |
|  | 支持风暴控制 |
|  | 支持DHCPv4 Server、Relay和snooping |
|  | 支持DHCP Option 82 |
|  | 支持IP/ARP/ICMP 安全 |
|  | 支持IPSG/MFF/DAI |
|  | 支持CPU保护技术 |
| 访问控制 | 支持基于第二层、第三层和第四层的ACL |
|  | 支持双向ACL |
|  | 支持BFD，保证设备高可靠性 |
| 组播 | 支持IGMP Snooping V1,V2,V3、IGMP Proxy、PIM-SM,PIM-SSM,双向PIM，MLDv1/v2 |
| 管理协议 | 支持SNMP V1/V2/V3、Telnet、RMON、SSH |
|  | 支持通过命令行、中文图形化配置软件等方式进行配置和管理 |
|  | 支持NQA、支持集群管理 |
| 产品资质 | 工信部入网证满3年以上（Ipv4、Ipv6）、通过国际CC(Common Criteria)认证，信息安全级别达到EAL3，提供证书复印件 |
|  | 软件研发机构需获得CMMI v1.3 5级（软件能力成熟度模型集成5级）认证评估并提供证书 |
| ★质保服务 | 提供三年原厂免费售后服务，设备生产商需在国内设有400/800技术服务热线，投标时提供原厂三年保修服务函。提供首次原厂工程师上门安装、调试服务 |

## 2、防火墙   1台

| 项目 | 指标项 | 技术规格要求 |
| --- | --- | --- |
| ★品牌要求 | 品牌 | 为了方便统一维护管理，要求与核心交换机统一品牌 |
| 硬件要求 | 硬件平台架构 | 采用非X86多核架构，处理器最低配置为32核,16G内存 |
|  | 接口数量和类型 | 固定端口：≥4*10GE+16GE+8SFP， 扩展插槽≥5个， 接口最大可扩展到：14个万兆+64千兆 |
|  |  | 支持硬件电口Bypass卡。 |
|  | 冗余电源 | 配置交流双电源 |
| 性能指标 | ★防火墙吞吐量 | 吞吐量≥50Gbps；最大并发连接数≥1200万；每秒新建连接数≥40万； |
|  | VPN性能 | IPSec VPN吞吐≥12Gbps；IPSEC VPN隧道数≥10000 |
|  | 虚拟防火墙数 | 配置虚拟防火墙数1000个； |
| 功能要求 | 接口镜像 | 支持将任意接口数据完全镜像到设备自身的其他接口,用于抓包分析 |
|  | 状态检测包过滤 | 能够基于五元组、方向、时间、用户、用户组、应用层协议等多个元素进行访问控制，(要求提供界面截图) |
|  | 路由能力 | 支持静态路由、路由策略、策略路由、RIP、OSPF、BGP、MPLS、ISIS等路由协议； |
|  | 智能DNS | 支持智能DNS功能。 |
|  | 智能应用引流 | 支持基于P2P、web视频等应用的智能引流。 |
|  | 网络地址转换（NAT） | 支持全面NAT功能，对多种应用层协议支持ALG功能，包括ILS、DNS、PPTP、SIP、FTP、ICQ、RTSP等。 |
|  | 用户管理 | 支持用户、用户组信息的管理，可手动录入或从LDAP\AD导入，优选可以以树型结构清晰的显示用户、用户组信息。 |
|  |  | 可自定义用户认证界面风格，包括登录主页面、登录成功界面、登录失败界面等。 |
|  |  | 支持在线用户管理功能，可注销、冻结在线用户，并可查看上线用户IP\所属用户组\登录时间\在线时长\使用流量等信息。 |
|  | 入侵防御 | 基于特征检测，支持超过3000特征的攻击检测和防御（需提供独立升级的特征库截图） |
|  |  | 支持基于协议检测，协议自识别，支持协议异常检测，支持自定义IPS签名 |
|  | WEB病毒检测 | 支持文件型杀毒（深度扫描）引擎病毒扫描功能；可直接过滤超大文件、密码保护文件、受损文件、超解压层数文件； |
|  |  | 支持对需要扫描的文件指定扩展名、指定文件大小、指定响应方式、指定解压层数达到20层； |
|  |  | 支持基于HTTP/HTTPS/FTP的内容及病毒检测 |
|  |  | 当发现病毒文件并阻断后，支持自定义推送WEB内容，自定义邮件宣告内容。 |
|  | 数据安全 | 基于内容感知数据防泄露，对传输的文件和内容进行识别过滤,支持对内容与身份证、信用卡、银行卡、社会安全卡号等类型进行匹配(需提供功能截图) |
|  | 策略调优 | 支持将基于端口的安全策略转换为基于应用的安全策略，支持分析设备的策略风险，并提供安全策略优化建议（需提供功能截图） |
|  | 冗余分析 | 支持发现冗余和失效的策略（需提供功能截图) |
|  | Web安全 | 基于云的URL分类过滤， 80种以上分类Web病毒防护，提供基于HTTP/HTTPS/FTP的内容及病毒检测) 支持微博内容过滤, 论坛发帖内容过滤 |
|  | 攻击防范 | 支持基于应用层协议的攻击防范包括：HTTP、HTTPS、DNS、SIP 等Flood攻击 |
|  | 流量控制 | 支持可识别应用层协议数量≥4000种。 |
|  |  | 支持带宽通道独占以及共享管理模式,支持父子带宽策略（ |
|  |  | 支持基于地理位置的流量分析，支持基于地理位置的流量控制,支持基于地理位置的流量统计 |
|  | 多出口智能选路 | 支持内嵌移动、电信、联通、教育网的IP地址表，可根据目的地址智能优选运营商链路 |
|  |  | 支持主备接口配置以及按比例分配的负载分担方式 |
|  | 可靠性 | 支持双机热备，可配置主主、主备方式，双机会话同步。 |
|  |  | 支持BFD链路检测，并与VRRP进行联动实现双机快速切换。 |
|  | 日志审计 | 支持静态环比报表功能，可以基于日、月进行流量/攻击防护/URL访问/应用阻断等的环比统计分析，对一个周期的管理策略提供依据。（需提供环比报表截图） |
| 资质证明 | 产品资质 | 具有中华人民共和国公安部颁发的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》三级资质 |
|  |  | 具有中国信息安全认证中心颁发的《中国国家信息安全产品认证证书》 |
|  |  | 具有中国国家保密局测评中心颁发的《涉密信息系统产品检测证书》 |
|  | 厂商资质 | 具有《商用密码产品生产定点单位证书》 |
|  |  | 具有国际计算机安全协会ICSA认证证书 |
|  |  | 产品厂商是FIRST（应急事件及安全团队论坛）组织成员，提供FIRST网站查询的链接与截图证明 |
| 服务要求 | ★质保服务 | 提供三年原厂免费售后服务，设备生产商需在国内设有400/800技术服务热线，投标时提供原厂三年保修服务函。 |
|  | 安装服务 | 提供首次原厂工程师上门安装、调试服务 |

## 3、万兆上行接入交换机   (2台)

| 指标项 | 技术规格要求 |
| --- | --- |
| ★品牌要求 | 为了方便统一维护管理，要求与核心交换机统一品牌 |
| ★整机性能 | 交换容量≥240Gbps ；转发性能≥96Mpps；4*10/100/1000BASE-T ≥4个固定万兆端口10GE SFP+（可自适应为GE光口） |
| 硬件尺寸要求 | 设备为1U盒式设备,满足600mm深机柜要求 |
| 防雷要求 | 支持7KV防雷技术，提供官网截图证明 |
| 节能要求 | 支持端口休眠功能，支持EEE,提供第三方测试报告 |
| 最大功耗 | 设备最大功耗≤61W |
| 二层功能 | 支持策略VLAN，提供原厂官网公开链接证明。 支持PVLAN/MUX VLAN，提供原厂官网公开链接证明。 |
| 镜像功能 | 支持多个物理端口的流量镜像到一个端口； 支持流镜像； 支持远程端口镜像（RSPAN） |
| 访问控制 | 支持基于第二层、第三层和第四层的ACL 支持双向ACL 支持VLAN ACL和IPv6 ACL； 支持IP/Port/MAC的绑定功能 |
| QoS | 至少具备8个队列； 支持SP, DWRR，SP+DWRR调度方式； 支持双向端口限速，限速粒度8K； 提供广播风暴抑制功能 双向流限速 |
| 安全功能 | 支持CPU攻击防范：支持CPCAR，支持CPU队列限速，支持CPU黑白名单，支持攻击溯源 |
| 可靠性 | 支持ETH OAM: 802.1ag, 802.3ah 链路检测并倒换时间小于50ms，提供第三方测试报告 支持G.8032开放环或SEP、REP半环协议,可与其他厂商设备混合组网，要求倒换时间≤50ms，提供原厂官网公开链接证明。 |
| 管理协议 | 支持SNMP V1/V2/V3、Telnet、RMON、SSHV2 支持通过命令行、Web、中文图形化配置软件等方式进行配置和管理 支持集群管理 支持断电告警Dying gasp功能 |
| 支持ND | Snooping、SAVI、PPPoE+，提供权威第三方测试报告 |
| ★质保服务 | 提供三年原厂免费售后服务，设备生产商需在国内设有400/800技术服务热线，投标时提供原厂三年保修服务函。 |

## 4、万兆上行POE接入交换机   5台

| 指标项 | 技术规格要求 |
| --- | --- |
| ★品牌要求 | 为了方便统一维护管理，要求与核心交换机统一品牌 |
| ★整机性能 | 交换容量≥250Gbps ；转发性能≥96Mpps；4*10/100/1000BASE-T ≥4个固定万兆端口10GE SFP+（可自适应为GE光口），支持PoE（802.3af）和PoE+(802.3at) （POE款型） |
| 硬件尺寸要求 | 设备为1U盒式设备,满足600mm深机柜要求 |
| 防雷要求 | 支持7KV防雷技术，提供官网截图证明 |
| 节能要求 | 支持端口休眠功能，支持EEE,提供第三方测试报告 |
| 最大功耗 | 设备最大功耗≤61W |
| 二层功能 | 支持策略VLAN，提供原厂官网公开链接证明。 支持PVLAN/MUX VLAN，提供原厂官网公开链接证明。 |
| 镜像功能 | 支持多个物理端口的流量镜像到一个端口； 支持流镜像； 支持远程端口镜像（RSPAN） |
| 访问控制 | 支持基于第二层、第三层和第四层的ACL 支持双向ACL 支持VLAN ACL和IPv6 ACL； 支持IP/Port/MAC的绑定功能 |
| QoS | 至少具备8个队列； 支持SP, DWRR，SP+DWRR调度方式； 支持双向端口限速，限速粒度8K； 提供广播风暴抑制功能 双向流限速 |
| 安全功能 | 支持CPU攻击防范：支持CPCAR，支持CPU队列限速，支持CPU黑白名单，支持攻击溯源 |
| 可靠性 | 支持ETH OAM: 802.1ag, 802.3ah 链路检测并倒换时间小于50ms，提供第三方测试报告 支持G.8032开放环或SEP、REP半环协议,可与其他厂商设备混合组网，要求倒换时间≤50ms，提供原厂官网公开链接证明。 |
| 管理协议 | 支持SNMP V1/V2/V3、Telnet、RMON、SSHV2 支持通过命令行、Web、中文图形化配置软件等方式进行配置和管理 支持集群管理 支持断电告警Dying gasp功能 |
| ★质保服务 | 提供三年原厂免费售后服务，设备生产商需在国内设有400/800技术服务热线，投标时提供原厂三年保修服务函。 |

## 5、网管软件( 1套)

| 指标项 | 技术参数要求 |
| --- | --- |
| 品牌要求 | 为了方便统一维护管理，要求与核心交换机统一品牌 |
| ★系统架构 | 支持B/S架构，可以随时随地管理网络； |
|  | Web浏览器支持IE8及更高版本； |
| ★平台能力 | ≥35台数量的设备管理许可，≥2刀片服务器管理数量，≥2存储管理数量； |
| 第三方设备管理 | 支持自定义厂商，并提供截图。 |
|  | 支持自定义设备类型，并提供截图。 |
|  | 支持自定义告警 |
|  | 支持自定义性能指标，并提供截图。 |
|  | 支持自定义设备配置文件备份命令 |
|  | 多家厂商设备统一无缝构建拓扑，统一告警查询与过滤，并提供截图 |
| 拓扑发现 | 支持网络设备自动发现，设备类型主要包括路由器、交换机、服务器等，并能够正确识别设备间的拓扑连接关系，提供物理拓扑图； |
|  | 支持LLDP二层链路和sidebyside 三层链路自动发现。 |
| 视图管理 | 支持拓扑图方式显示被管网元及其之间连接的状态，提供对子图、网元、链路、网元状态多方面的界面呈现。 |
|  | 支持可通过浏览拓扑视图来实时了解整个网络的运行情况。并提供截图 |
|  | 支持按照子图分层展示TOPO信息、提供按用户信息保存网元位置； |
|  | 支持拓扑背景图和自定义图标功能； |
|  | 支持网元、链路上的TIPS信息展示，快捷显示网元、链路的关键信息。 |
| 告警浏览 | 支持告警板、拓扑显示、告警查询浏览功能界面进行告警的查看，方便的进行告警的实时监测功能。并提供截图。 |
|  | 支持告警面板实时告警数量统计； |
|  | 支持根据产生告警的不同，染成不同的颜色。 |
|  | 支持告警多种组合的查询过滤条件设置和排序功能。 |
|  | 支持告警查询后的导出功能，支持告警的确认、清除、跳转定位到设备/面板。并提供截图。 |
|  | 设备管理首页提供一站式设备信息监控，统一显示设备信息基本信息、设备可用率统计、设备TopN告警、设备性能图表。并提供截图 |
| 告警远程通知 | 支持E-Mail、短信方式进行告警的远程通知，无论何时何地，都能及时通知维护人员定位问题，提高故障处理的实时有效性。 |
| 性能管理 | 支持性能采集周期，并且支持4级性能阈值条件设置，提供截图； |
|  | 支持对设备及端口性能监控，提供TopN流入/流出流出流量性能统计，并提供截图。 |
|  | 支持阈值告警的管理，实现根据具体监视实例的阈值条件设置产生阈值告警。 |
| 品牌、资质 | 提供软件著作权证书 |
|  | 软件研发机构需获得CMMI v1.3 5级（软件能力成熟度模型集成5级）认证评估并提供证书 |
| ★质保服务 | 提供五年原厂免费售后服务，设备生产商需在国内设有400/800技术服务热线，投标时提供原厂五年保修服务函。 |

## 6、光模块

| 指标项 | 技术规格要求 |
| --- | --- |
| ★品牌 | 光模块与核心交换机同一品牌 |
| 指标项 | 光模块-eSFP-GE-多模模块(850nm,0.5km,LC) ≥2个 |
|  | 光模块-eSFP-GE-单模模块(1310nm,10km,LC) ≥5个 |
|  | 光模块-SFP+-10G-多模模块(850nm,0.3km,LC) ≥27个 |
|  | 光模块-SFP+-10G-单模模块(1310nm,10km,LC) ≥8个 |
| 配件 | 根据现场安装需求配备与模块数量相当，型号相匹配的光纤跳线（光纤跳线长度2米至30米不等） |
| ★质保服务 | 提供三年原厂免费售后服务，设备生产商需在国内设有400/800技术服务热线，投标时提供原厂三年保修服务函。 |

第二标项：湖州师范学院东校区图书馆网络认证管理系统采购项目

| 序号 | 品 名 | 配置要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 网络安全管理准入认证计费网关系统 | 详细参数见下表 | 套 | 1 |
| 2 | 无线网络访客管理系统 | 详细参数见下表 | 套 | 1 |

- 基本要求

# 要求网络安全管理认证计费系统支持总注册用户数≥50000，在线并发用户数≥14000。能实现IPV6和IPV4统一认证和混合计费；设备能实现桥接和旁路两种模式；

# 要求网络安全管理认证计费系统与本校及图书馆的无线系统实现统一身份认证对接，并能够通过统一身份认证系统帐号进行联动，实现帐号统一，最终实现有线无线统一用户管理和计费，无需二次认证即可实现访问外网。

# 要求网络安全管理认证计费系统与校方校园网数字化校园系统实现统一接入认证、单点登录、数据库同步，投标方需予以实施并完成。

# 要求能和本校原有的认证计费系统能实现数据同步和统一管理，并能实现无缝切换，后台查看账单，能正确按照费率计费，不会因为双机热备而出现多条重复账单。

# 构建一套高容量、高性能、高可扩展、安全可靠的有线/无线统一认证平台，为全院师生提供更佳的网络接入实名认证服务，为我院访客提供短信和二微码认证服务，打造安全、可追溯、可控制的校园网接入环境

1. 网络接入管理认证计费网关技术指标

| 功能指标 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 性能要求 | 含用户连接外网实名制认证、带宽管理，计费、在线监控、能控制P2P应用流量等功能。独立万兆网关硬件设备，处理能力≥10000Mbps；实现总用户数≥50000，实现并发用户数≥14000。设备端口≥7个（10000Mbps光口≥4个, 扩展口≥2个,100Mbps电口≥1个,含≥4万兆光纤模块）。 |
|  | 需要实现IPV4/IPV6双栈协议和混合认证计费。 |
|  | 设备实现桥接和旁路两种模式；系统管理平台支持主流的B/S和C/S架构方式。 |
|  | 需要实现双链路和双进双出的独立网关设备。 |
|  | 支持数据库SQL版本和Oracle版本。要求所投的设备必须能和本校现有城市热点认证计费系统能实现数据同步、统一管理和双机热备或负载均衡。 |
| 认证平台功能 | 支持国际标准认证方式（WEB、PPPoE、802.1x、PPTP等），web、client、802.1X、PPPOE混合同时接入。设备本身必须实现PPPOE专业认证功能，不再另加其他设备。 |
|  | 支持基于MAC地址的认证、支持基于IP地址的认证、基于VLAN ID认证。 |
|  | 支持用户账号的唯一性认证；同时支持同一账户允许多人同时登陆。 |
|  | 支持登陆地址段、VLAN ID来限制户账号漫游。 |
|  | 支持多元素绑定功能，这些数据包括：IP地址、MAC地址、VLAN号、用户账号等多元素的绑定，可在这些元素之间采用“与”“或”的关系。支持专线账号、直通账号。 |
|  | 设备需从本校现认证计费系统同步认证数据和用户密码，并后台统一管理。 |
|  | 支持指定目的IP免认证功能，实现灵活的接入访问控制和对特殊服务进行计费。 |
|  | 支持指定的端口控制机制（tcp/udp/icmp等） |
|  | 支持访问目的IP的service服务类型和ACL功能，可指定某些目的IP或IP组不可访问，从而防止上网者访问某些非法网站或黄色网站。 |
|  | 支持在认证通过后，将第一个打开的网页重定向到指定的主页上。能指定不同用户认证通过后重定向到不同的页面。 |
|  | 要求所投的设备必须实现无线跨校漫游功能，在两校区任一区域首次无感知认证通过后，后续任一区域再次上网，无需再次认证，本校认证系统后台自动记录账号信息。 |
|  | 网关支持RADIUS CLIENT、RADIUS SEVER、RADIUS CACHE功能，使网关与第三方无线控制器（包括但不限于华为、H3C、ARUBA、CISCO、锐捷等厂商的无线控制器）、第三方RADIUS SERVER（漫游账号）无缝联连。 |
|  | 支持国际漫游IPASS标准接口GIS； |
|  | 需要实现独立外置Portal功能，满足中国移动等运营商的Portal规范；支持多组Portal弹送，实现多种AC与外置Portal对接，便于实现数字化校园信息化。 |
|  | 实现外置Portal与短信网关对接，用户直接通过手机短信接收密码认证方式。 |
|  | 设备必须支持无线网络智能终端用户无感知认证方式，不允许采用Cookie方式实现。供应商需详细了解本需求，并对设备进行按需求开发。 |
|  | 为了提升用户体验，部分有线VLAN用户需要实现跨三层无感知认证，实现一次认证多次使用，跨三层无感知认证需要支持DHCP Server、SNMP方式获取终端MAC信息。因目前浏览器种类众多，不允许采用Cookie方式实现。并对设备进行按需开发。 |
| 客户端要求 | 防代理功能，要求可以对NAT、软件代理（单双网卡）、重复MAC和IP等情况进行灵活控制允许或不允许。 |
|  | 防IP地址篡改，不仅在认证可绑定IP，用户上线后也必须使用指定的IP。 |
|  | 支持自带客户端自动升级功能。 |
|  | 控制每一用户在线时的最大TCP会话连接数限制。 |
|  | 支持WINXP、Win7、Windows 8、Mac OS、IOS、ANDROID、LINUX操作系统。 |
|  | 支持移动终端：支持移动终端：在App Store上可下载基于IOS的客户端；在Android Market上可下载基于Android的客户端，并提供相应截图。 |
| 用户管理、计费、日志功能功能 | 要求用户上网的时段控制；要求基于不同时间段实现不同的控制策略。 |
|  | 用户web自注册开户功能；用户组的用户管理和方便的开户模板方式。 |
|  | 要求在线用户管理功能：强制下线、修改用户资料、查询、用户名、IP、MAC、相互反查、短消息通知、自动发送催费信息等功能。 |
|  | 要求不管是L2/L3层结构，都能控制每个用户的上下行带宽，粒度为16-48K。同时支持基于组的带宽控制。 |
|  | 可记录用户上网的时间段、所使用的IP地址、MAC地址、VLAN ID等数据，并可统计上网时长流量； 可记录用户每次上网的上下行IP流量。 |
|  | 设备需要对本校的有线网络和无线网络同时提供认证和计费，并和本校的原认证计费系统实现认证计费数据同步、统一管理、双机热备或负载均衡，本次不再安装后台管理系统和数据库，校方不提供服务器等设备;投标商应详细了解本校认证计费需求。 |
|  | 支持MAC黑名单和白名单功能。 |
|  | 可实时监控在线用户当前账号、实时上下行带宽、上下行流量、源/目标端口、MAC、TCP/UDP连接数、上下行发包数、上传下载速率等。 |
|  | 要求实现基于包月、时长、流量、周期、专线等计费策略，可组合各种计费策略套餐；支持各种时段及目标IP优惠策略；支持修改密码、充值时需实时生效；月结时网关无需中断轧账，网络保持通畅。 |
|  | 支持V4/V6分别统计流量，分别计费；支持卡销售管理； |
|  | 同一账号支持多个设备同时上网；费用计入同一账号下；用户账户余额为零时可实时停机，避免出现欠费现象。 |
|  | 要求对上网用户实现按特殊服务计费；支持优惠、赠送、折扣、虚拟计费等功能。 |
|  | 与学院原认证系统实现双机热备的工作，要求投标商对现有认证计费系统进行开发和升级，需要原认证计费设备厂家出具同意接口对接程序开发的证明文件。后台查看账单，能正确按照费率计费和认证，不会因为双机热备而出现多条重复账单。 |
|  | 具备全业务接口，便于用户自主开发及第三方系统对接。 |
|  | 要求能详细记录认证用户的访问记录，至少保留90天的访问日志。包括用户电脑的MAC，源IP、用户名、目的地址、访问时间等等。方便网监部门实时查询。实现不少于2000条的URL域名访问过滤策略功能。 |
| 系统开发对接要求 | 与审计系统的进行联动开发,将认证计费系统的账号与审计系统管理的IP对应，在审计系统上显示对于用户名,提高管理效率。并且能够提供采用硬件认证计费系统和审计系统对接实际使用用户证明文件。 |
|  | 系统与本校无线网络系统及图书馆无线网络系统进行统一身份认证对接，能够通过统一身份认证系统帐号进行联动，实现帐号统一，最终实现有线网络与无线网络统一用户管理和计费，无需二次认证即可实现访问外网，提供实际用户使用证明文件。 |
|  | 要求设备与本院现有城市热点认证计费设备进行对接，实现认证数据、账号和计费等数据信息均需保存在现有认证系统中，并实现数据同步和双机热备工作。需原认证计费设备厂家出具同意接口对接程序开发的证明文件。 |
|  | 认证系统实现能与学校VPN及图书馆VPN系统实现账户对接，外网用户直接使用认证系统账户进行登录访问。并且能够提供采用硬件认证计费系统和VPN系统对接实际使用用户证明文件。 |
|  | 实现认证计费系统与短信网关开发对接，用户直接通过手机短信接收密码认证方式，以手机号作为账号进行登陆，账号均有有效期，可以自定义。 |
|  | 系统需与学校数字化校园平台及图书馆管理平台、图书馆认证平台实现统一身份认证对接；实现数据同步和单点登录，并且能够提供采用硬件认证计费系统和数字化校园系统对接实际使用用户证明，不少于2份证明文件。 |
|  | 设备需要实现能与一卡通系统进行接口程序对接，实现校园计费系统联动，两系统在资金账户上的同步，能够使用原一卡通充值系统进行缴费，身份认证计费的统一以及一次认证计费。学校将保留原一卡通刷卡认证，最终实现认证、登陆、上网信息的同步。并且能够提供高校使用用户证明。支持预付费、后付费；储值卡专用模块。 |
| 组网及同步功能 | 需支持集群式负载均衡和双机热备部署方式。 |
|  | 支持分布部署,统一管理模式。 |
|  | 支持链路聚合功能,满足上下行单向超过1G流量的网络环境。 |
|  | 需支持基于源地址或用户组的策略路由。 |
|  | 需持VLAN透传 |
|  | 要求支持L2/L3转发和路由模式,做为透明模式不用改变网络任何结构和IP |
|  | 实现NAT静/动态方式：在以三层路由转发模式工作时，也可以实现NAT功能,地址映射，端口映射，内网路由策略，源地址策略，目标地址策略，NAT功能支持外网多地址映射 |
|  | 要求能提供DHCP服务功能，并能基于VLAN分配指定DHCP地址池功能 |
|  | 需和校现有的认证计费系统实现双机热备部署方案；并实现统一后台管理。 |
|  | 要求与第3方标准RADIUS厂商的RADIUS服务器对接,本身也可提供RADIUS服务 |
|  | 硬件网关与后台RADIUS服务器中断时不影响现有用户的认证接入,保证用户利益 |
| 系统管理功能 | 支持专用管理软件、TELNET、SMNP等网管功能 |
|  | 操作员日志功能，将每个操作员的所有操作都记录在案，防止一些非常操作。操作员根据不同的组有不同的操作权限 |
|  | 要求不同级别系统管理员、操作人员能划分不同的权限 |
|  | 支持通过远程多名操作人员同时操作,并且管理模块跨平台 |
|  | 要求所投设备需与本院现有认证计费设备实现统一数据库和统一后台管理 |
|  | 支持主、备服务器的数据自动同步功能 |
|  | 如今后扩展用户数，要求能在线平滑升级，不影响用户的接入；并根据用户需求开放数据库接口 |
| 资质及其它 | 设备需具有公安部颁发的产品销售许可证并提供 |
|  | 设备要求具有Ipv6 Ready认证证书并提供 |
|  | 设备需具有信息产业部颁发的具备生产资质的入网许可证并提供 |
|  | 提供第三方的包转发能力、平均时延、吞吐率性能权威测试报告 |
|  | 系统需要按要求开发和对接，需原厂工程师上门进行开发和实施 |
| 其他 | 对本校原认证系统进行接口定制开发和升级，升级DR、COM Billingware管理软件。 |
|  | 本校原认证计费系统与审计系统接口定制开发对接 |
|  | 本校统一认证平台Portal页面重新定制开发 |
|  | 原认证计费系统与新设备实现数据库接口对接，系统采用同一数据库；并需要原厂工程师上门安装,进行程序对接调试。 |

2. 无线访客管理系统技术指标

| 功能指标 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 平台功能要求 | 独立无线访客管理系统，需单独部署, 操作系统支持Linux，系统管理平台支持主流的B/S架构方式,支持数据库SQL版本和mysql版本。 |
|  | 系统需能与第三方实名认证系统对接，实现信息记录，SSO；能够与第三方BRAS系统实现对接，无需进行二次认证。 |
|  | 针对我校访客用户，实现二维码扫描认证，包含“一对一”扫描认证方式、“会议型”扫描认证方式。 |
|  | 针对“一对一”扫描，扫描端需要具备有效期、访客姓名、授权的IP、MAC，IP+MAC选择方式。 |
|  | 针对终端多样性，扫描端需要支持，微信、扫一扫、UC浏览器、手机QQ等常用二维码扫描软件。 |
|  | 访客系统需与本校现有认证网关系统进行系统对接，实现信息全记录。并能实现在认证系统上实现授权管理。 |
|  | 能够区分终端页面，手机实现手机认证界面，PC实现PC认证界面。 |
|  | 软件系统具有《计算机软件著作权登记证书》 |
| 管理平台功能要求 | 实现查询授权用户信息功能，如授权人账号，被授权人ip、mac、姓名，授权激活时间 |
|  | 实现管理员取消访客授权功能 |
|  | 实现终端界面根据用户需求进行定制 |
|  | 支持允许哪些用户具有授权二维码权限，可设置指定一组或指定多组。 |
|  | 允许管理员在访客系统平台中，设置有效期，授权的方式，如有效期8个小时或4个小时，授权方式为IP方式、MAC方式。 |
|  | 允许管理员在访客系统平台中，设置有效期，授权的方式的默认值，如最长有效期默认8个小时，授权方式默认为IP方式。 |
|  | 成熟度要求：独立的访客系统应用，需提供不少于3份的案例，提供截图和用户联系方式。 |
|  | 能够针对会议访客，生成指定二维码，通过二维码扫描获取上网账号密码。 |
|  | 支持与短信网关对接，实现通过短信获取上网账号密码。 |

# 三．其他要求

# 按照客户要求完成系统的前后台界面的设计和开发；提出合理的硬件配置和软硬件部署方案，并提供详细的系统设计方案和实施文档；

- 保证系统稳定、高效地运行，并在系统升级的时候对建设好的系统进行同步的升级；

- 提供三年的免费服务，该服务内容包括软件版本升级、提供补丁、功能维护、硬件维修、咨询和用户提出的不超过合同范围的功能修改。免费服务期自产品在安装验收合格之日算起；

# 免费提供现场安装维护；免费提供2人次以上的系统管理技术培训（培训时间每人次不少于30小时）。

第三标项：湖州师范学院东校区图书馆云计算中心服务器设备采购项目

| 序号 | 品 名 | 配置要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 刀片机箱 | 详细参数见下表 | 框 | 1 |
| 2 | 刀片服务器 | 详细参数见下表 | 台 | 6 |

## 1. 刀片机箱（1框）

| 指标项目 | 技术要求 |
| --- | --- |
| ★外观 | 一体化刀片服务器，高度≥10U; |
| 背板 | 无源背板，为每台服务器节点提供不少于2个冗余的I/O接口 |
| ★服务器密度 | 每机箱≥14台半宽或半高服务器节点，或者≥7台全宽或全高服务器节点 |
| 刀箱混插能力 | 同一机框可同时支持E5V1/E5V2/E5V3/E7V2/E7V3等多代Intel CPU刀片混插能力 |
| 散热模块 | 机箱可支持≥10个热插拔冗余风扇；本次风扇满配。 |
| 电源模块 | 每机箱配置≥6个热插拔电源模块，支持N+1, N+N等多种冗余方式，电源模块需采用高能效设计，电源额定功率≥2000W |
| I/O插槽 | 提供≥4个I/O模块插槽，支持GE交换、10GE交换、40GE、FC交换、FCoE交换，交换模块已成熟商用 |
| ★以太网交换机模块 | 配置2个10Gb以太网交换机模块，单台交换模块可提供≥14个对内10Gb全双工端口，可提供≥15个10Gb对外上联端口，本次配置≥4个10Gb多模光模块及光纤跳线； |
| 以太网交换机模块特性 | 支持堆叠，smart link，monitor link等高级特性； |
| 交换模块配置 | 支持以太网交换模块更换硬件配置自动下发，无需人工参与重新配置；支持图形化配置堆叠，Endhost，vlan等特性，简单易用 |
| ★FC SAN交换机模块 | 本次配置2个16G FC SAN交换模块，单台交换模块下行提供≥14个16G FC端口，上行提供≥4个16G FC端口。本次配置≥6个16G 光模块及光纤跳线； |
| 机箱管理模块 | 内置2个机箱管理模块，提供远程仿真图形界面管理，支持远程状态监控，故障告警，电源能耗控制，微码更新，机箱与计算节点批量初始化配置，网络与交换机管理，资产管理等功能； |
| 工作温度 | 支持5-40℃，节能环保 |
| 光驱 | 标配≥1个光驱，与刀片机箱同一品牌 |
| ★管理能力 | 可以进行基本参数的配置和维护操作 |
| ★服务 | 提供三年原厂免费售后服务，设备生产商需在国内设有400/800技术服务热线，投标时提供原厂三年保修服务函。提供首次原厂工程师上门安装、调试服务 |

## 2. 刀片服务器（6台）

| 指标项目 | 技术要求 |
| --- | --- |
| ★总体要求 | 和刀片机箱同一品牌 |
| 接口要求 | 每台服务器提供2组互为冗余的I/O接口，实现冗余链路I/O传输 |
| 散热设计 | 采用独立冷风道设计，处理器和内存分别采用独立的散热通道，以确保散热效果 |
| ★处理器 | 配置≥4* E7-4809 v3 及以上处理器 |
| ★内存 | 配置≥256GB DDR4 ECC内存（单条不小于16GB）； |
| 内存技术要求 | 支持ECC、Chipkill、内存镜像和内存备用技术， |
| 内置存储 | 支持SAS/SATA/SSD等多种存储介质，硬盘可扩展≥4个2.5寸硬盘槽位； |
| RAID支持 | 配置独立硬Raid卡，支持Raid0,1,10 |
| PCI插槽 | 提供≥4个PCIe3.0x16插槽 |
| ★以太网卡 | 配置≥2*10G万兆端口，无须另行配置10Gb光模块，就能实现与刀片机箱10G以太网连接 |
| ★HBA卡 | 配置≥2*16G FC HBA 端口, 无须另行配置16Gb光模块，就能实现与刀片机箱16Gb FC连接。 |
| boot from SAN 支持 | 必须支持boot from SAN，必须能够与图书馆现有存储HP 3Par7200及华为OceanStor 5600存储实现boot from SAN的存储挂接。 |
| 操作系统支持 | 支持Windows、Redhat Linux、SuSE Linux、Citrix XenServer，FusionSphere，vmware 等其他主流操作系统 |
| 可管理性 | 支持黑匣子功能，在系统内核panic时的内核栈信息记录和导出，快速问题定位，可提供官网资料； |
| ★服务 | 提供三年原厂免费售后服务，设备生产商需在国内设有400/800技术服务热线，投标时提供原厂三年保修服务函。提供首次原厂工程师上门安装、调试服务 |

第四标项：湖州师范学院商学院财务综合实践教学平台设备采购项目

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电脑 | E6600CPU / MATX G41 DDR3主板/1*2G DDRIII1066 /500G硬盘/ 无光驱/集成千兆网卡/防水抗菌键盘/USB光电鼠标/DOS/三年有限保修及上门/前2后4 USB/180W电源/19LCD显示器 | 台 | 61 |
| 2 | 服务器 | 19英寸工业标准2U机架式服务器/1颗Intel Xeon E5606 四核CPU(主频2.13GHz,8MB三级缓存,32nm制程), 支持2颗Intel Nehalem四核/六核处理器/Intel 5520芯片组，处理器间数据带宽25.6GB/S，主板集成32MB显存显卡/2*4GB ECC DDR3内存，最大18条内存插槽，最大支持144GB内存/5个500GSATA、最大支持8个3.5寸热插拔SAS、SATA硬盘/板载SAS RAID，支持RAID0，1，10；外插256MB SAS RAID卡，可选有电池保护,支持0,1,5,6,10等RAID级别/PCI-E 2.0扩展槽≥6个（可降级至3个），6个USB 2.0接口(2前2后2内置) ，2个VGA接口（1前1后）/主板集成双端口1000M Intel网卡,支持网卡绑定、负载均衡及IOAT技术，集成100M管理专用网卡芯片/770W 1+1冗余热插拔电源/支持4个系统风扇，可选4+2或4+4冗余热插拔系统风扇/DVD-RW光驱，USB闪存式软驱，可选USB鼠标键盘，机架安装导轨/原厂商3年免费现场服务/19LCD显示器 | 台 | 1 |
| 3 | 中控系统 | SV-4500网络主机+SV-LCD55控制面板+红外遥控器+电脑控制软件+中央管理控制软件 | 台 | 1 |
| 4 | 激光打印机 | 黑白激光/A4 | 台 | 1 |
| 5 | 液晶投影机 | 标准分辨率：1024×768dpi、标称光亮度：3200流明 、对比度：600:1 、灯泡：220W UHM 、快速开/关机，全新断电保护功能；超广角镜头；自动梯形校正、强光感应功能，双画面功能，局部放大功能，画面冻结，黑屏功能 | 张 | 1 |
| 6 | 投影幕 | 150寸投影幕/白塑 | 支 | 1 |
| 7 | 投影机吊架 | 根据实际高度可调节 | 个 | 1 |
| 8 | 无线话筒 | 无线麦克风、领夹式麦克风 | 个 | 2 |
| 9 | 功放 | 250W教室及会议厅专用功放 | 只 | 1 |
| 10 | 音箱 | 40W优质音箱 | 只 | 4 |
| 11 | 机柜 | 24U，网络机柜，600*1000*1250 | 个 | 2 |
| 12 | 交换机 | 24口，全千兆智能交换机；背板带宽=48Gbps；千兆电口数>=24；不支持VLAN；MAC地址表：8k | 个 | 3 |
| 13 | 六类网线 | 六类UTP/23AWG/4对 | 对 | 10 |
| 14 | 模块 | 六类UTP信息模块(含面板、底盒) | 个 | 130 |
| 15 | 6类24口配线架 | 六类非屏蔽24口固定端口配线架 | 个 | 10 |
| 16 | 配线架跳线 | 六类非屏蔽/23AWG/4对/RJ45跳线 1m | 根 | 130 |
| 17 | 桌面架跳线 | 六类非屏蔽/23AWG/4对/RJ45跳线 2m | 根 | 130 |
| 18 | 考勤机 | KF-331A-U 指纹考勤机 | 台 | 1 |

# 第三章  合同主要条款

财政审批编号: 2015556、2015580；  招标文件编号: HZGZ2015-218

1.定义

本合同中的下列术语应解释为：

1.1“合同”系指供需双方签署的、合同格式中载明的供需双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的所有文件；

1.2“合同价”系指根据合同规定，需方在供方完全履行合同义务后应付给的价格；

1.3“货物”系指供方根据合同规定向需方提供的一切设备、质量保证书和其他技术资料及技术参数；

1.4“服务”系指根据合同规定供方承担与供货有关的辅助服务，如运输、装卸、安装、保险以及其他的服务，例如安装、调试提供技术援助、培训和其他类似的义务；

1.5“需方”系指具体使用货物和接受服务的使用单位（即采购人）；

1.6“供方”系指根据合同规定提供采购项目货物和服务的具有法人资格的公司、企业或实体（即供应商）；

1.7“财政审批编号”系指湖州市吴兴区政府采购办公室审批编号。

2.合同项目与内容

湖州师范学院网络及服务器等设备采购

3.供货时间与交货地点

3.1供货时间：合同签订后30天内。

3.2交货地点： 采购人指定地点

4.标准

4.1国家有强制性标准的，执行国家强制性标准。

4.2货物质量按最新颁发的国家标准执行；国家没有规定的按地方标准执行，国家与地方均没有的，按行业或厂商规定执行。国家、地方规定标准低于行业或厂商标准的按行业或厂商标准执行，就高不就低。

5.技术规范

本合同执行国家及本省、市现行施工及验收规范及有关条例、实施办法等。

提供和交付的货物及相关服务的技术规范应与招标文件规定的技术规范相一致。

6.专利权

供方应保证需方在使用时不受第三方提出侵犯其专利权、商标权等知识产权的起诉。

7.包装

供方应提供货物运至合同规定的最终目的地所需要的包装，以防止货物在转运中损坏。这类包装应采取防潮、防晒、防锈防腐蚀、防震动及防止其它损坏的必要保护措施，从而保护货物能够经受多次搬运、装卸和内陆的长途运输。供方应承担由于其包装或其防护措施不妥而引起货物锈蚀、损坏和丢失的任何损失的责任或费用。

8.装运标记

8.1供方应在每一包装箱的四面用不可擦除的油漆和明显的中文字样做出以下标记：

8.1.1收货人；

8.1.2合同号；

8.1.3发货标记（唛头）；

8.1.4收货人编号；

8.1.5目的港；

8.1.6货物名称、品目号和箱号；

8.1.7毛重/净重（用kg表示）；

8.1.8尺寸（长×宽×高用cm表示）。

8.2如果单件包装箱的重量在2吨或2吨以上，供方应在包装箱两侧用通用的运输标记标准“重心”和“起吊点”以便装卸和搬运。

根据货物的特点和运输的不同要求，供方应在包装箱上清楚地标注“小心轻放”，“此端朝上，请勿倒置”、“保持干燥”等标记。

9.装卸要求

除合同另有规定外，供方提供的全部货物，均应按标准采取保护措施，确保货物安全无损运抵现场。由于装卸或运输途中一切不善所造成的损失均由供方承担。

10.装运条件

供方负责安排运输，运输中的一切费用由供方承担；

11.装运通知

供方应在合同规定的装运日期之前，将合同号、货物名称、数量、箱数、总毛重、总体积（用m3表示）运输工具以传真形式通知需方。具体安装时间以需方通知为准。

12.货物就位

供方负责所供货物就位，如受条件影响就位，供方负责货物拆装，就位一切费用供方负责。

13.付款方法和条件

付款方式应优于下列付款条件，当付款方式劣于下列要求则视为不响应本次招标；

项目验收合格后付合同总金额90%，一年后全部付清。

14.支付

14.1支付应使用人民币；

14.2提交下列单据后结算：

14.2.1生产厂家出具的出厂合格证书和质量检验报告；

14.2.2商业发票一份，其金额为所签合同的相应金额；

14.2.3双方签字验收的验收证书一份。

15.技术服务及货物的安装、调试

15.1供方应负责安排需方相关人员进行操作、维修的培训。具体时间及培训内容在投标时由供方提出建议；

15.2合同所指的货物到达需方工地现场后，供方应在收到需方通知后，派专业安装技术人员前往需方现场进行安装调试，并提供详细的作业流程图及相关人数、技术级别、服务内容和逗留时间等；

15.3安装调试期间的一切费用由供方自理。

16.售后服务及承诺

16.1供方应明确承诺售后服务各项内容和措施，提供详细的服务地点、联系人、电话等有关资料；投标时提供原厂针对本项目产品售后服务承诺；

16.2质保期为：整体项目3年，单个设备按技术需求中的要求执行.在质保期内，因货物的维修和保养所发生的一切费用均由供方承担；

16.3货物签约的同时，双方可签订质保修期满后的维修保养协议或合同;

16.4供方在收到需方维修通知后须按投标文件的承诺及时进行现场响应。

17.备件

正如合同条款所规定，供方可能被要求提供下列与备件有关的材料、通知和资料：

17.1需方从供方选购备件，但前提条件是该选择并不能免除供方在合同保证期内所承担的义务；

17.2在备件停产的情况下，供方应事先将要停止生产的计划通知需方使需方有足够的时间采购所需的备件；

17.3在备件停产后，如果需方要求，供方应免费向需方提供备件的蓝图等相关技术资料。

18.技术质量保证

18.1供方应保证提供的货物是最近生产的原装合格正品，并完全符合规定的质量、规格和性能的要求。供方应保证货物经过正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内应具有满意的性能。

18.2合同货物提交前，供方应将其有关技术资料一套，如使用指南或服务手册和示意图提交给需方；

18.3质保期以项目安装完毕并经采购人组织验收合格起计算；

18.4供方对提供的货物执行一定的保质期限，供方应对保质期内由于货物的缺陷（非人为因素）而引发的任何不足负责，费用由供方承担；

18.5需方应尽快以书面形式通知供方由于货物缺陷而发生的索赔；

18.6供方在收到通知后3天内应免费更换有缺陷的材料；

18.7如果供方在收到通知后3天内没有弥补缺陷，需方可采取必要的补救措施，但风险和费用将由供方负责。

19.检验和测试

19.1需方或其代表应有权检验或测试货物，以确认货物是否符合合同规定的要求，并且不承担额外的费用。合同条款和技术规格应说明需方要求进行的检验和测试。需方应及时以书面形式把检验或需方测试代表的身份通知供方；

19.2检验和测试应在货物的最终目的地进行；

19.3如果任何被检验或测试的货物不能满足规定要求，需方可以拒绝接受该货物，供方应更换被拒绝的货物，或者免费进行必要的修改以满足规定的要求；

19.4 在交货前，供方应指定制造商对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行详细而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的检验证书，检验证书是付款时提交给需方的重要文件，但不能作为有关质量、规格、性能、数量或重量的最终检验。

20.验收

20.1中标货物验收标准按最新颁发的国家标准执行；国家没有规定的按地方标准执行，国家与地方均没有的，按行业规定执行。国家、地方规定标准低于行业标准的按行业标准执行，就高不就低。国家、地方、行业均没有验收标准的，则在获取需方同意后，按双方商定的标准执行。

20.2 验收费用由供方承担。

21.索赔

21.1如果供方对偏差负有责任而需方在合同条款规定的检验、安装、调试、验收和质量保证期内提出了索赔，供方应按照需方同意的下列一种或几种方式结合起来解决索赔事宜：

21.1.1供方同意退货并用合同规定的货币将货款退还给需方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为看管和保护退回货物等所需的直接费用，以及包括延误项目实施造成的经济损失；

21.1.2根据货物的偏差情况、损坏程度以及需方所遭受损失的金额，经供需双方商定降低货物的价格；

21.1.3用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和/或货物来更换有缺陷的部分和/或修补缺陷部分，供方应承担一切费用和风险并负担需方蒙受的全部直接损失费用，同时，供方应按合同规定，相应延长所更换货物的质量保证期。

21.1.4如果在需方发出索赔通知后三十（30）天内，供方未作答复，上述索赔应视为已被供方接受，如供方未能在需方发出索赔通知后三十（30）天内或需方同意的延长期限内，按照需方同意的上述规定的任何一种方法解决索赔事宜，需方将以合同付款或从供方开具的履约保证金中扣回索赔金额。

21.1.5如果在合同条款规定的保质期内，根据质量检验机构的检验结果，发现货物的质量或规格与合同要求不符，或货物被证实有缺陷、包括潜在的缺陷或使用不合适的材料，需方应向供方提出索赔；

21.1.6合同条款的规定不能免除供方在本合同项下的保证义务或其他义务。

22.迟交货

22.1需方的“供货计划一览表”在合同签订的同时提交给供方。供方需按照需方提供的“供货计划一览表”中规定的时间、数量交货和提供服务；

22.2在供货期间，如遇中标货物型号停产或市场断货，供方可在不改变品牌并获取需方书面同意后提供相当于（或优于）中标货物技术性能、档次的替代产品；

22.3如果供方毫无理由地拖延交货，将受到以下制裁：赔偿损失或终止合同；

22.4在履行合同过程中，如果供方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、延误时间通知需方，并承担由此造成的法律和经济责任；

22.5供方按照“供货计划一览表”中规定的时间、数量如期供货，需方由于自身原因无法及时验收，造成货物积压，需方应赔偿由此给供方所造成的直接损失费用。

23.不可抗力

23.1如果双方任何一方由于严重火灾、水灾、台风和地震以及其它经双方同意属于不可抗力的事故，致使影响合同履行时，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间；

23.2受事故影响的一方应在不可抗力发生后3天内以电报或电传通知另一方，并在事故发生后14天内，将有关部门出具的证明文件寄给另一方。

24.税

本合同执行中相关的一切税费均由供方负担。

25.供方履约延误

25.1供方应按照“供货计划一览表”中需方规定的时间表交货和提供服务；

25.2在履行合同过程中，如果供方不能按时交货和提供服务的情况时，应及时以书面形式将拖延的事实、可能拖延的时间和原因通知需方。需方在收到供方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间以及是否收取误期赔偿费。延期应通过修改合同的方式由双方认可；

25.3除了合同条款规定的情况外，除非拖延是根据合同条款的规定并取得双方同意而不收取误期赔偿费之外，供方延误交货将按合同条款的规定被收取误期赔偿费。

26.误期赔偿费

除了合同条款规定的情况外，如果供方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，需方应在不影响合同项下的其他补救措施的情况下，以合同价款中扣除误期赔偿费。延期10天以内每延期一天扣罚合同价款的百分之零点五（0.5%），延期10天以上每延期一天扣罚合同价款的百分之一（1%），累计在履约保证金中扣除，若履约保证金扣完不够，继续从合同价款中扣除。

27.违约终止合同

27.1在需方对供方违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，需方可向供方发出书面违约通知书，提出终止部分或全部合同；

27.2如果供方未能在合同规定的期限内或需方根据合同条款的规定同意延长的期限内提供部分或全部货物；

27.3如果供方未能履行合同规定的其它任何义务；

27.4如果需方认为供方在本招投标竞争和合同实施过程中有腐败和欺诈行为。为此目的，定义下述条件：

27.4.1“腐败行为”是指提供、给予、接受或索取任何有价值的物品来影响公共官员在采购过程或合同实施过程中的行为；

27.4.2“欺诈行为”是指为了影响采购过程或合同实施过程而谎报事实，损害需方利益的行为。

27.5如果需方根据合同条款的规定，终止了全部或部分合同，需方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，供方应对购买类似货物所超出的那部分费用负责。但是，供方应继续执行合同中未终止的部分。

28.仲裁

28.1在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争端，供需双方应通过友好协商解决，如从协商开始15天内仍不能解决，双方应将争端提交湖州市仲裁委员会仲裁或直接向需方所在地的人民法院起诉；

28.2如果提请仲裁，仲裁裁决书应为终局裁决，对双方均有约束力；

28.3仲裁费用应由败诉方负担；

28.4如果向人民法院起诉，在收到判决书后，如有异议，有异议方应在收到判决书后在法定时间内提出上诉，逾期未提出的，判决有法律效力，双方应遵照执行；

28.5在仲裁或起诉期间，除进行仲裁或起诉的部分外，本合同其它部分应继续执行。

29.转让或分包

29.1本合同范围的货物，应由供方直接供应，不得转让他人供应；

29.2除非得到需方的书面同意后，供方可以将其中部分依法分包给他人供应和实施。需方有绝对权力阻止分包。虽然需方之前未有阻止分包，需方仍有权抛弃任何分包人，并有权要求任何分包人脱离本货物的供应和服务；

29.3本合同全部或部分的分包不能减轻供方承担的责任，供方仍须将分包人的任何行动、错误或疏忽当作是自己完成的并负全责；

29.4在任何分包合同中，须注明分包人按分包合同的范围履行，在供方按本合同的履行终止时（不论任何原因），亦同时一并终止；

29.5如有转让和未经需方同意的分包行为，需方有权给予终止合同。

30.适用法律

合同适用法律有《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国产品质量法》和浙江省有关条例等。

31.合同生效及其他

31.1本合同经双方法人及法定代表人签字盖章生效；

31.2本合同一式四份，供、需方各执一份；湖州市财政局（市政府采购办）、集中采购机构各一份。

# 第四章  投标文件的格式

1、法定代表人有效身份证明书

（姓名）是                 （单位全称）

的法定代表人，身份证号码为                  。

特此证明

投标人：                  （盖章）

法定代表人或其授权代理人（签名或盖章）

日期：    年   月   日

————————————————————-----------

有效身份证明复印件粘贴处

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明，我        （姓名）系           （投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位的在职职工         （姓名）为我单位代理人，以本单位的名义参加             （集中采购机构名称）的                                       项目的投标活动。被授权代理人在投标、开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

被授权人无转委托权，特此委托。

授权代理人：   （签字）

身份证号码：

职务：

投标人：                 （盖章）

法定代表人：                       （签名或盖章）

日期：    年   月   日

————————————————————-----------

授权代理人有效身份证明复印件粘贴处

2、企业荣誉与业绩

附表一

- 投标企业或投标产品荣誉证书（提供复印件并加盖公章）

第    标项

投标人全称（加盖公章）：             招标文件编号：HZGZ2015-218

| 序号 | 证书名称 | 颁发机构 | 颁发时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或其授权代理人签名或盖章：

日期：     年  月  日

注：1、投标企业或投标产品的荣誉证书是指2013年1月1日至今获得的荣誉证书(附荣誉证书复印件并加盖公章）；

2、此表仅提供了表格形式，投标人应根据需要准备足够数量的表格来填写。

附表一

- 企业业绩

第    标项

投标人全称（加盖公章）：             招标文件编号：HZGZ2015-218

| 序号 | 使用方 | 合同金额 (人民币) | 签订时间 | 使用方联系人 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或其授权代理人签名或盖章：

日期：    年   月  日

注：1、企业业绩是指投标人2013年1月1日至今采购货物（设备）已签署的项目合同(附合同复印件并加盖公章）；

2、此表仅提供了表格形式，投标人应根据需要准备足够数量的表格来填写。

3、质量保证期

第    标项

投标人：                  （盖章）

法定代表人或其授权代理人（签名或盖章）

日期：    年   月   日

4、投标人企业质量、环保管理等认证证书及投标产品

相关政府采购节能、环保清单、其他政策分证明文书

第    标项

投标人：                  （盖章）

法定代表人或其授权代理人（签名或盖章）

日期：    年   月   日

5、供货期

第    标项

投标人：                  （盖章）

法定代表人或其授权代理人（签名或盖章）

日期：    年   月   日

6、售后服务承诺

第    标项

投标人：                  （盖章）

法定代表人或其授权代理人（签名或盖章）

日期：    年   月   日

附表二

7、商务条款偏离表

第    标项

投标人全称（加盖公章）：             招标文件编号：HZGZ2015-218

| 序号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 偏离原因 |
| --- | --- | --- | --- |

法定代表人或其授权代理人签名或盖章：

日期：    年  月  日

注：此表仅提供了表格形式，投标人应根据需要准备足够数量的表格来填写。

8、供应商市场行为信誉情况承诺书

| 投（竞）标供应商名称 |  | 企业资质等级 （如 有） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企 业 地 址 |  | 联 系 电 话 |  |
| 拟投（竞）标项目名称 |  | 拟投标项目负责人姓名及资质 |  |
| 供应商 市场 行为 信用 情况 | 有无湖招管委[2006]1号文件第十一条第一款情形的 |  |
|  | 有无湖招管委[2006]1号文件第十一条所列不良行为之一受到记录公告的 |  |
|  | 有无湖招管委[2006]1号文件第十二条所列不良行为受到记录公告，正在公告期内的情况 |  |
|  | 有无除湖招管委[2006]1号文件第十三条的其他不良行为受到记录公告情况 |  |
|  | 申请报名前三年内，在经营活动中有无重大违法记录 |  |
| 投标供应商 声 明 | 以上内容是本企业市场行为信用的真实反映，如有不实，愿取消本项目投标资格。 法定代表人签名： (单位公章) 日 期： 年 月 日 |

注：1、本表格须按照湖州市招投标市场管理委员会湖招管委[2006]1号文件内容如实填写；

2、本表格须在投标报名时提交，并作为投（竞）标文件的商务部分内容放入投（竞）标文件中；

3、本表格由供应商自己填写，若无表中所列情况，则在相应栏中写“无“，若有，须按具体次数分别说明（包括处罚时间、事由、处罚主体等）；

4、湖州市招投标市场管理委员会湖招管委[2006]1号文件可从浙江省湖州市行政服务网->公共资源交易->政府采购分中心页面“资料下载”栏下载。

9、投标项目实施方案

第    标项

投标人：                  （盖章）

法定代表人或其授权代理人（签名或盖章）

日期：    年   月   日

附表三

10、投标货物(设备)中部件性能偏离表

第    标项

投标人全称（加盖公章）：             招标文件编号：HZGZ2015-218

| 序号 | 部件 | 招标文件要求 | 投标文件实际响应 | 偏离情况 | 偏离 原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或其授权代理人签名或盖章：

日期：     年  月   日

注：1、投标人必须按采购需求一一对应,如实填写《投标货物(设备) 中部件性能偏离表》，未按要求填写的，有可能作负偏离处理；

2、此表仅提供了表格形式，投标人应根据需要准备足够数量的表格来填写。

附表四

11、投标货物(设备)技术指标参数偏离表

第    标项

投标人全称（加盖公章）：             招标文件编号：HZGZ2015-218

| 序号 | 招标文件要求指标参数 | 投标货物 实际指标参数 | 偏离情况 | 偏离原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或其授权代理人签名或盖章：

日期：     年  月   日

注：1、投标人必须按采购需求一一对应,如实填写《投标货物(设备)技术指标参数偏离表》，未按要求填写的，有可能作负偏离处理；

2、此表仅提供了表格形式，投标人应根据需要准备足够数量的表格来填写。

附表五

12、投标项目实施人员情况一览表

第    标项

投标人全称（加盖公章）：             招标文件编号：HZGZ2015-218

| 姓名 | 职位 | 持何种资格证件 | 发证时间 | 从事本工作时间 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或其授权代理人签名或盖章：

日期：     年  月   日

注：1、此表仅提供了表格形式，投标人应根据需要准备足够数量的表格来填写；

2、请附证书复印件（加盖公章）。

13、投标货物技术规范和技术要求响应情况

第    标项

投标人：                  （盖章）

法定代表人或其授权代理人（签字或盖章）

日期：    年   月   日

附表六

14、供采购人选购的货物备品备件一览表

（质保期外）第    标项

投标人全称（加盖公章）：             招标文件编号：HZGZ2015-218

| 序号 | 货物名称 | 备件名称 | 产地 | 数量 | 单位 | 价格 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 单价 | 总价 |  |

法定代表人或其授权代理人签字或盖章：

日期：     年  月   日

注：1、本表所列为货物质保期后运行所需的备品备件；

2、本表中所列价格不计入投标总价，仅供采购人选购时用；

3、此表仅提供了表格形式，投标人应根据需要准备足够数量的表格来填写。

附表七

15、投标货物（设备）组成清单

第    标项

投标人全称（加盖公章）：             招标文件编号：HZGZ2015-218

| 序号 | 部件名称 | 数量 | 产地 | 生产厂商 | 型号、规格、参数 | 品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或其授权代理人签字或盖章：

日期：     年  月   日

注：1、本表所列项目应根据实际情况填写；

2、此表仅提供了表格形式，投标人应根据需要准备足够数量的表格来填写。

16、技术资料

第    标项

投标人：                  （盖章）

法定代表人或其授权代理人（签字或盖章）

日期：    年   月   日

附表八

17、投标函

致：湖州市公共资源交易中心政府采购分中心

根据已收到贵方的招标文件编号：HZGZ2015-218号   项目采购招标文件，正式授权下述签字人：—————————————————————————————（姓名和职务）为我公司在职职工，代表投标人（即投标单位） ————————————————————————————，按招标文件要求提交投标文件正本一式一份，副本一式二份。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

（1）我单位经研究本项目招标文件、招标文件补充、修改通知、投标答疑纪要等所有内容后，决定参加本项目投标。投标报价以开标一览表为准。

（2）根据招标文件的规定，我单位承担合同执行的责任和义务；

（3）我单位已详细审核全部招标文件，包括修改文件、参考资料及有关附件，在完全理解和接受的前提下，完全知道必须放弃因含糊不清或误解而对招标文件提出质疑的权利;

（4）如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标的，同意投标保证金不予退还；

（5）同意提供湖州市公共资源交易中心政府采购分中心可能另外要求的与投标有关的任何数据或资料；

（6）同意按照投标人须知前附表中规定的供货期限如期供货；

（7）我单位保证所供货物质量符合国家强制性规范和标准，达到招标文件规定的要求；

（8）我单位同意所提交的投标文件在投标有效期内有效，在此期间我单位的投标有可能中标，我单位将受此约束；

（9）除非另外达成协议并生效，招标文件、招标文件补充、修改通知、技术规范、中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同；

（10）我单位承诺，本投标价为浙江地区最低价之一（最近三个月之内）。

投标人名称                               （印鉴）

法定代表人或其授权代理人             （签字或盖章）

日期：   年   月  日

附表九

18、开标一览表（报价表）

第    标项

投标人全称（加盖公章）：      招标文件编号：HZGZ2015-218

| 投标项目名称 |  |
| --- | --- |
| 投标有效期 |  |
| 投标报价 （人民币） | 小 写 |  |
|  | 大写 |  |

法定代表人或法定代表人授权代理人签字或盖章：

日期：    年  月  日

附表十

19、投标项目报价明细表

第    标项

投标人全称（加盖公章）：             招标文件编号：HZGZ2015-218

| 序号 | 货物名称（部件名称） | 规格型号（技术参数） | 品牌 | 数量 | 单位 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 其他： |  |
| 汇总金额（人民币） |  |

法定代表人或其授权代理人签字或盖章：

日期：    年  月   日

注：1、本表所列项目应根据实际情况填写，并计入投标总价；

2、此表仅提供了表格形式，投标人应根据需要准备足够数量的表格来填写；

3、报价明细表最终汇总金额应与开标一览表一致。

附表十一

20、随机备品备件一览表

第    标项

投标人全称（加盖公章）：             招标文件编号：HZGZ2015-218

| 序 号 | 项目名称 | 备件名称 | 产地 | 数量 | 单位 | 价格（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 单价 | 总价 |  |

法定代表人或其授权代理人签字或盖章：

日期：     年  月   日

注：1、本表所列为随投标项目所带的备品备件；

2、本表中所列价格应计入投标总价；

3、此表仅提供了表格形式，投标人应根据需要准备足够数量的表格来填写。

21、投标人认为需要加以说明的其他内容

第    标项

投标人：                  （盖章）

法定代表人或其授权代理人（签字或盖章）

日期：    年   月   日

# 第五章  评标办法及标准

1.评标依据

1.1《中华人民共和国政府采购法》；

1.2《政府采购货物和服务招投标管理办法》（财政部18号令）等；

1.3 本项目招标文件。

2.评标原则

2.1公开、公平、公正、科学合理评标；

2.2评标由评标委员会负责，评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为五人（含）以上单数。其中，技术、经济等方面的专家不少于成员总数的三分之二。评标委员会由招标采购单位依法组建，有关人员对所聘任的评标委员会成员名单必须严格保密，与投标有利害关系的人员不得进入评标委员会；

2.3参加评标的人员应严格遵守国家有关保密的法律、法规和规定，并接受有关部门的监督；

2.4根据法律法规规定，参加评标的有关人员应对整个评标、定标过程保密，不得泄露；

2.5评标委员会成员（以下简称评委）应按规定的程序评标；

2.6评委在开始评标前，应首先检查每份投标文件的内容是否完整，是否实质上响应招标文件的要求。对于实质上未响应招标文件规定的投标文件，招标人将予以拒绝。对于报价特别异常的，由评委依法认定。

2.7评标委员会将对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行比较评审。

2.8投标人对评委施加影响的任何行为，都将被取消中标资格。

3.评标方法：综合评分法

本项目采用综合评分法。评标总分值由价格部分、商务部分、技术部分和其他部分四部分组成，总分值100分。在本项目中价格部分（投标报价）所占权值为40%；商务部分、技术部分和其他部分（价格部分除外）所占权值为60%。评标委员会将根据投标文件满足招标文件实质性要求前提下，按照投标报价、投标文件质量、企业荣誉与业绩、企业信誉、企业质量环保管理等认证证书、投标货物技术性能、投标项目实施方案、售后服务承诺、政策分等进行综合评估,在对各评委分值汇总时，以算术平均值为各投标人得分，以评标最终得分最高的投标人为第一中标候选供应商。

4、评标计算方法

本项目设价格部分（投标报价）100分，商务部分、技术部分和其他部分（价格部分除外）100分。各投标人最终得分按以下公式计算:最终得分=商务部分、技术部分和其他部分得分×商务部分、技术部分和其他部分权值+价格部分得分×价格部分权值。

4.1价格部分：100分

4.1.1投标报价：100分

以有效投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的报价分按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×100

评标委员会在评审时发现投标人的报价明显高于其市场报价的，应当要求投标人书面说明并提供相关证明材料。投标人不能当场合理说明原因并提供证明材料的，评标委员会应将该投标人的投标文件作无效处理，并在评审报告中说明。

二分之一以上的评委认为供应商报价明显高于市场平均价的将作为无效投标处理；

投标报价超出采购预算的，其价格部分得零分，且不推荐为中标候选供应商。

4.2商务部分、技术部分和其他部分：100分

4.2.1投标文件质量：0-2分

4.2.1.1投标文件所有内容按招标文件要求编制完整，不缺项且签字、盖章完整的得1分。

4.2.1.2投标文件中的投标资料格式规范、装订整齐、无涂改插字现象得1分；有涂改、插字现象但加盖校对章的得0.5分。

4.2.2企业荣誉与业绩：0-10分

4.2.2.1荣誉：0-3分

评委按投标人提供的2013年1月1日至今政府行政职能部门或行业主管部门授予的投标企业荣誉证书或投标产品质量荣誉证书（复印件并加盖投标人公章）进行评分。有国家级，包含国务院所属的部、委、办、局授予的荣誉的得3分；有省级，包含省政府所属的部、委、办、局（厅）授予的荣誉的得2分；有市级，包含市政府所属的部、委、办、局或区、县政府授予的荣誉的得1分。分值不重复计算。未提供不得分。

4.2.2.2企业业绩:0-7分

评委根据投标人2013年1月1日至今的采购项目(第一标项：核心交换机、防火墙等网络产品；第二标项：网络认证管理系统；第三标项：服务器；第四标项：电脑、服务器)销售业绩（金额）进行评定（提供合同及相应发票复印件并加盖投标人公章。相应合同原件需随身携带，以备核验，届时未当场提供合同原件的、未在标书中提供发票复印件的该部分评分时不予认可）。

4.2.2.2.1投标人提供的累计合同销售金额达到本项目采购预算金额的得3分，每超过预算金额100%（含）加1分，最多加2分，不到100％的按百分比计算；累计达不到预算金额的得2分；未提供采购项目合同复印件的不得分。

4.2.2.2.2投标人提供的单个合同销售金额达到预算金额的得2分。

4.2.3企业信誉：0-5分

4.2.3.1投标人信用等级证书：0-2分

评委根据投标人提供的有效信用等级证书进行评定， AAA级得2分， AA级得1 分， A级得0.5 分。未提供不得分（提供复印件并加盖公章）。

4.2.3.2企业市场行为信誉：0-3分

评委根据湖招管委[2006]1号文件进行评分，以供应商市场行为信誉情况承诺书为依据。

截止开标时间，不良行为仍在公告期内的，每出现一次扣20%-30%；不良行为虽已在公告期外，但在两年内的，每出现一次扣10%-15%分；不良行为认定文书及公告中未注明公告期限的，每出现一次扣10%-15%分；未出现不良行为的得3分。

4.2.4企业质量、环保管理等体系认证证书：0-3分

4.2.4.1投标人具备有效质量体系认证证书的得1分；

4.2.4.2投标人具备有效环境管理体系认证证书的得1分；

4.2.4.3投标人具备其他有效认证证书的得1分。

提供证书复印件并加盖投标人公章，以上证书未提供不得分。

4.2.5投标项目实施方案：0-10分

4.2.5.1投标项目整体实施方案是否技术先进、经济合理、实用可靠：0-5分

4.2.5.2确保供货的组织措施：0-1分

4.2.5.3确保项目整体实施的组织班子和人员：0-1分

4.2.5.4确保供应货物质量的措施：0-1分

4.2.5.5与货物需方单位的配合：0-1分

4.2.5.6投入本项目施工设备情况：0-1分

以上方案未提供不得分。

4.2.6投标货物技术性能：15-50分

4.2.6.1基本响应招标文件要求的部件整体性能、技术参数、技术规格、技术规范和技术要求的得30分；

4.2.6.2优于招标文件要求的部件整体性能、技术参数、技术规格、技术规范和技术要求的给予逐项适当加分，每优于一项加0.2-1分，总加分不得超过15分；

4.2.6.3低于招标文件要求的部件整体性能、技术参数、技术规格、技术规范和技术要求的给予逐项适当减分（非实质性偏离，第二章“招标项目内容、数量、规格和技术要求”中未标注“★”的条款），每低于一项扣0.2-1分，总减分不得超过15分;

4.2.6.4评委根据投标货物整体性能比较评分,最多加5分。

4.2.7售后服务承诺：5-16分

4.2.7.1质保期响应招标文件规定得2分；每超过一年加1分，最高得4分；

4.2.7.2售后服务网点已设在湖州地区的得4分，已设在浙江杭州、嘉兴地区的得2分，已设在上海、苏州、无锡、常州地区设有网点得1分，已设在其它地区的得0.5分，不重复计分（须提供详细的网点全称、地址、联系人、联系方式等）；

4.2.7.3操作培训承诺：0-1分；

4.2.7.4维修响应时间：接到采购人报修通知（电话、电传等）后4小时现场响应得1分，每减少1小时加0.5分，最高得2分；每增加1小时扣0.5分，扣完为止；

4.2.7.5质保期后使用服务承诺1～2分；

4.2.7.6质保期后服务维修结算承诺0.5-1分；

4.2.7.7投标人提出的对采购项目有建设性的承诺0.5-2分。

4.2.8政策分：0-4分

4.2.8.1投标产品本身属于回收利用资源加工制作的，得1分；

4.2.8.2投标产品出自不发达地区或少数民族地区的，得 1 分；

4.2.8.3投标产品属于中小企业生产的，得 1 分;

4.2.8.4投标人或所投产品按规定享受其他国家政策支持、扶持的，得1 分；

政策分加分需由投标人提供相关证明资料及法律依据（例：可参照“工信部联企业2011-300号”针对中小企业划型标准规定等文件），如未提供则不得加分。

以上承诺未提供的部分不得分。

以上4.1.1－4.2.8各项得分保留小数点后二位小数，第三位四舍五入。

5.评标程序与方法

5.1对通过资格性检查的投标人进行符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。

5.2澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可书面形式（应当由评标委员会专家签字）要求投标人做出必要的澄清、说明。投标人的、说明或者澄清应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

5.3比较与评价。评标委员会按上述规定的评标内容和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行综合比较与独立评分。

5.4推荐中标候选供应商名单。根据采购需要，按各评委评出的最终得分由高到低顺序排列，推荐1-3名中标候选供应商（如最终得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列;最终得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列）。

6.监督管理

本项目在湖州市财政局（市采购办）监督下进行。