湖州师范学院人和家园人才安置房热水器、抽油烟机采购安装项目竞争性谈判文件

一、招标项目名称及设备清单及要求：

1、项目名称：湖州师范学院人和家园人才安置房热水器、抽油烟机采购安装项目（预算10.32万）

2、采购编号：XZ2019-076

3、设备清单包括设备名称、技术参数如下：

| 标段 | 物品名称 | 型号及技术参数 | 单位 | 数量 | 使用部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 热水器 | 樱花电热水器SEH-5000S。造型：圆桶型；额定电压：220V/50HZ；额定输入功率：2000W；额定电流：9.1A；温度设定范围：30℃-75℃；温度控制精度：±3℃；内胆额定压力：0.8MPa；安全阀泄压值：0.8MPa；漏电作动电流：≤5mA ≤0.3s；内胆材质：高品质搪瓷内胆；控制方式：LED温度数控动感加热跑马灯；容量：50L；机体尺寸：790*390*390(mm)；能耗等级：2级。 | 台 | 40 | 人和家园人才安置房 |
| 2 | 吸油烟机 | 樱花中式吸油烟机：SCR-3255E，额定电压：220V/50HZ;传动方式：双马达;转速1350/1000R.P.M/min;出风口径：Φ150mm;照明：40W白织灯；马达功率：130W;机体尺寸：710*560*330；声功率级：68dB(A);排风量；12.5M3/min;风压：130Pa | 台 | 40 | 人和家园人才安置房 |

二、投标文件要求

投标人的投标文件中应包含以下内容（投标文件密封，一式两份，一正一副，胶装成册。所有证件均须真实、有效，原件、复印件均须加盖公章，缺少以下任意一项内容即作无效标处理）：

1.投标报价清单(含货物费、运输费、装卸费、安装费、保险费、辅材费、税费等全部费用。投标报价高于采购预算者视为无效报价。报价以人民币计，并以大写为准)。投标报价清单格式附后（见附件）。

2.营业执照副本复印件、税务登记证副本复印件；或“三证合一”营业执照副本复印件、“五证合一”营业执照副本复印件；

3.投标代表身份证复印件；如非法定代表人投标，另提供法定代表人授权委托书原件、法定代表人身份证复印件；

4.售后服务承诺书；

5.响应采购文件要求的产品质量承诺书；

6.其他相关资料。

三、投标文件递交及开标时间

1.开标时间：2019年4月22日10：00

2.开标地点：浙江省湖州市二环东路759号湖州师范学院东校区明达楼202室

3.联系人：徐老师

4.电话：0572-2322188

四、中标办法

根据投标报价总价和服务承诺等竞争性谈判条件（含二次报价）确定拟中标人。

五、履约保证金及质保金

中标人签订合同前应按合同价的10%向采购人交纳履约保证金。自验收合格之日起，履约保证金自动转为质保金；如无质量问题，质保金自验收合格之日起1年后无息退还。

采购人银行账户信息：单位名称：湖州师范学院；开户行：建行吴兴支行；账号：33001649335050002860。统一社会信用代码：123305004711725032。地址、电话：湖州市二环东路759号，0572-2321567。

六、付款方式

付款方式：本项目验收合格后，若无质量问题，中标人开具全额发票，采购人于14个工作日内全额支付货款。

七、交货时间及地点

交货及完工时间：2019年5月30日前，成品供货并安装，逾期没收履约保证金，并有权单方面解除合同。

交货地点：校方指定。

八、售后服务

货物内胆5年，整机2年质保期，质保期内，如产品质量有问题，供应商应在48小时内免费予以维修或更换。

九、产品质量保证

1.投标人提供的产品必须为原厂生产的合格产品，符合相关国家标准。如采购人验收或使用时发现中标人提供的为假冒伪劣产品，采购人将依据《中华人民共和国消费者权益保护法》和《浙江省实施〈中华人民共和国消费者权益保护法〉办法》有关规定对中标人进行索赔。

2.中标人供应的产品如不符合招标文件和合同要求，采购人有权无条件退货，责任全部由中标人承担。

附件：投标报价清单。

湖州师范学院采购管理中心

2019年4月15日

投标报价清单

项目名称：湖州师范学院人和家园人才安置房热水器、抽油烟机采购安装项目

采购编号：XZ2019-076

| 标段 | 物品名称 | 型号及技术参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 热水器 | 樱花电热水器SEH-5000S。造型：圆桶型；额定电压：220V/50HZ；额定输入功率：2000W；额定电流：9.1A；温度设定范围：30℃-75℃；温度控制精度：±3℃；内胆额定压力：0.8MPa；安全阀泄压值：0.8MPa；漏电作动电流：≤5mA ≤0.3s；内胆材质：高品质搪瓷内胆；控制方式：LED温度数控动感加热跑马灯；容量：50L；机体尺寸：790*390*390(mm)；能耗等级：2级。 | 台 | 40 |  |  |
| 2 | 吸油烟机 | 樱花中式吸油烟机：SCR-3255E，额定电压：220V/50HZ;传动方式：双马达;转速1350/1000R.P.M/min;出风口径：Φ150mm;照明：40W白织灯；马达功率：130W;机体尺寸：710*560*330；声功率级：68dB(A);排风量；12.5M3/min;风压：130Pa | 台 | 40 |  |  |
| 合计 |

投标单位：                   （签字盖章）

投标时间：