目    录

- 公开招标采购公告……………………………………1

- 招标需求………………………………………………4

- 投标人须知  ……………………………………… 14

- 评标办法及评分标准 ………………………………23

- 政府采购合同主要条款 ……………………………25

- 投标文件格式 ………………………………………29

# 公开招标采购公告

根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等规定，经湖州市财政局编号2013320 批准，现就湖州师范学院的水生生物资源养护与开发技术研究省重点实验室项目进行公开招标，欢迎有供货及服务能力的生产制造厂商或其合格代理商前来投标：

一、项目编号：浙安采字[2013]-051

二、采购组织类型：分散采购委托代理

三、采购方式：公开招标

四、采购内容及数量

| 序号 | 采购内容 | 单位及数量 | 采购预算 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水生生物资源养护与开发技术研究省重点实验室 | 一批，具体技术参数详见招标文件 | 292万 |

五、合格投标人的资格要求

符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的投标人资格条件。

投标人的特定条件：

1、2009年1月1日后，有合同金额200万元(含)以上国内生物类实验室项目业绩一个（含）及以上；

2、本项目不接受联合体投标。

六、招标文件的发售

1、发售时间：2013年 月 日- 2013年 月 日，上午08：30-11：00；下午14：00-16：00，节假日除外。

2、发售地点：湖州龙王山路1278号（中大绿色家园营业房）

3、售价：招标文件工本费每套 500元，售后不退。

招标文件发售截止时间后至投标截止时间前允许潜在投标人前来认购招标文件。

七、购买招标文件时应提供以下资料

1、经有关部门年检通过的企业营业执照副本、税务登记证副本、（原件、复印件1份并加盖公章）；

2、法定代表人或其授权代理人的授权证书（原件1份）及本人身份证；（原件、复印件1份并加盖公章）；

3、拟投标人是制造商或代理商。若投标人是代理商需提供该设备制造商的正式授权。一个投标品牌只能授权一个代理代理商参加投标（原件、复印件1份并加盖公章）；

4、投标人（包括投标设备的维修承担者）的名称、地址、联系人、联系电话和邮箱。

5、投标保证金人民币贰万玖仟圆整已提交。

以上相关资料需装订成册。复印件均需加盖单位公章，并提供原件核查，未提供原件核查的，不予认可。

八、投标保证金：

投标保证金人民币 贰万玖仟 元整 ；

投标保证金应从投标人的银行帐户中汇出，汇入采购代理机构指定的银行帐户中（在认购招标文件时确保到帐）；投标保证金由投标人帐户汇至：

账户名称：浙江建安工程管理有限公司湖州分公司

开户银行：工商银行湖州仁皇山支行

银行帐号：1205210219000025063

九、投标截止时间和地点：

投标人应于2013年 月 日上午9:00时前将投标文件密封送交到湖州市公共资源交易中心（湖州市凤凰路800号），详见一楼大厅公告栏，逾期送达或未密封将拒绝接收。

十、开标时间及地点：

本次招标将于2013年  月 日上午9:00时在湖州市公共资源交易中心开标室开标，投标人可以派授权代表出席开标会议（授权代表应当是投标人的在职正式职工，并携带身份证等有效证明出席。未携带有效证件的，视同放弃监督开标的权利）。

十一、招标文件下载地址：

“浙江省政府采购网”（ http://zjzfcg.gov.cn）

“浙江省湖州行政服务网—公共资源交易”（http://ztb.huzhou.gov.cn）

“浙江建安工程管理有限公司湖州分公司”（ http://www.hzjagc.com）

十二、业务咨询：

湖州师范学院                 联系人：王老师

联系电话：0572-2321536

浙江建安工程管理有限公司     联系人：小吕

联系电话：0572-2606711       传  真：0572-2606700

政府采购行政监管及投诉受理部门：

湖州市财政局采购办；联系电话：0572-2150216

湖州师范学院

浙江建安工程管理有限公司

2013年 月 日

第二章  招标需求

一、工作范围及要求

# 湖州师范学院生命科学学院水生生物资源养护与开发技术研究省重点实验室项目

# 二、采购设备清单及技术指标要求：

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全自动氨基酸分析仪 | 1 | 台 | 用于测试各种水解氨基酸及游离氨基酸 |
| 2 | 超高效液相色谱仪 | 1 | 台 | 用于分离低挥发性或非挥发性、热稳定性差的物质 |
| 3 | 气相色谱仪 | 1 | 台 | 用于易挥发性物质等的定性、定量分析 |
| 4 | 脂肪分析仪 | 1 | 台 | 用于饲料及其他样品的脂肪含量的测定 |
| 5 | 冰冻切片机 | 1 | 台 | 用于新鲜和冷冻标本的切片 |
| 6 | 全波长酶标仪 | 1 | 台 | 用于全波长光谱扫描 |
| 7 | 温度梯度PCR仪 | 1 | 台 | 用于基因的扩增表达研究 |
| 8 | 便携式水质多参数测定仪 | 1 | 台 | 用于现场快速检测多个水质参数（含常见重金属） |
| 9 | 电动组织匀浆机 | 1 | 台 | 用于动物组织样品匀浆 |
| 10 | 蛋白电泳转移系统 | 1 | 套 | 用于蛋白、核酸印迹转移 |
| 11 | 马弗炉 | 1 | 台 | 用于样品灰化含量测定、粗纤维测定等 |
| 12 | 氮吹仪 | 1 | 台 | 用于分析样品的前处理 |
| 13 | 旋转蒸发仪 | 1 | 台 | 用于样品浓缩、干燥、回收 |
| 14 | 标准分解氧弹 | 1 | 个 | 用于量热仪配套 |
| 15 | 洗板机 | 1 | 台 | 用于清洗酶标板，和酶标仪配套使用 |
| 16 | 微量移液器 | 10 | 支 | 用于样品或试剂的微量精确移取 |
| 17 | 液氮罐 | 1 | 台 | 用于样品快速冷冻处理 |
| 18 | 精密电子天平 | 2 | 台 | 用于样品的精确称量 |

1、全自动氨基酸分析仪技术规格及要求

| 序号 | 招标要求 |
| --- | --- |
| 一 | 主要用途：用于测试样品中水解氨基酸及游离氨基酸含量 |
| 二 | 技术要求： |
| 2.1 | 分离柱 尺寸：4.6mmID× 60mm； 粒度：3μm |
| 2.2 | 输液泵 方式：微量型串联式双柱塞往复泵 ； 压力： 0-30Mpa ； 流量： 0.000-0.999mL/min（增量：0.001ml/min） |
| 2.3 | 自动进样器 进样方式：直接进样； 样品瓶容积：1500μL ； 样品瓶数量 ：200 ； 进样量：0.1-100μL |
| 2.4 | 柱温箱 方式：半导体制冷加热 温度设定：20~85℃ |
| ▲2.5 | 反应单元 方式：反应柱 尺寸：4.6mm ID x 40mm 温度设定：50-140℃ |
| 2.6 | 分光光度计 单色器：消象差凹面衍射光栅 波长：570nm，440nm（700nm参比） |
| 2.7 | 管理系统（EZChrom Elite控制软件） |
| 2.8 | 蛋白水解样品净分析时间：≤30分钟 |
| 2.9 | 保留时间重现性：≤CV0.3%（精氨酸） |
| 2.10 | 峰面积重现性：≤CV1.0%（甘氨酸、组氨酸） |
| 2.11 | 检出限：3pmol（信噪比=2，天冬氨酸） |
| 2.12 | 分离度：≥1.2（苏氨酸-丝氨酸、甘氨酸-丙氨酸、异亮氨酸-亮氨酸） |
| ▲2.13 | 柱后衍生系统采用长度仅有4cm的专利反应柱技术 |
| ▲2.14 | 分离柱采用3μm填料，长度60mm，可自行填装 |
| ▲2.15 | 茚三酮反应液和缓冲液采用独立容积瓶，不预先混合，延长试剂保存时间 |
| 2.16 | 反应液用氮气预通气除氧，并用正压氮气保护 |
| 2.17 | 所有缓冲液、反应液都采用正压氮气保护 |
| 2.18 | 色谱工作站，能够实现仪器的控制、数据的采集和处理；能够实现系统的自动清洗和自动装柱过程，符合GLP/GMP规则；能够进行系统校验性试验、订制客户报告和使用者安全验证。 |
| 2.19 | 缓冲液，反应液试剂配方公开，可采用国产试剂 |
| 三 | 配置要求 |
| 3.1 | 全自动氨基酸分析仪主机(含泵、柱、自动进样器、柱温箱、反应单元、管理系统等) |
| ▲3.2 | 游离氨基酸分离柱 |
| ▲3.3 | 标准蛋白水解分离柱 |
| 3.4 | 预柱 |
| 3.5 | 生理体液缓冲液一套 |
| 3.6 | 蛋白水解缓冲液一套 |
| 3.7 | 装填树脂一套 |
| 3.8 | 装填工具一套 |
| 3.9 | 生理体液标准品 |
| 3.10 | 蛋白水解标准品 |
| 3.11 | 反应液两套 |
| 3.12 | 原装样品瓶一套 |
| 3.13 | 原装瓶盖一套 |
| 3.14 | 隔垫一套 |
| 3.15 | 维护包一套 |
| 3.16 | 耗材包一套 |
| 3.17 | 电脑、打印机各1台 计算机和打印机：品牌计算机，双核CPU，内存容量：2G；显示器尺寸：液晶屏21 英寸；硬盘容量：250GB；CPU:2GHZ，光驱类型：DVD光驱；激光打印机，A4纸张 |
| 四 | 其他要求 |
| 4.1 | 列出详细的设备配置清单 |
| 4.2 | 提供仪器设备的安装、操作手册 |
| 4.3 | 提供仪器设备的维修保养手册 |
| 4.4 | 提供仪器设备的工作软件说明书 |
| 4.5 | 投标商提供原厂对本设备一年售后服务承诺书 |

2、超高效液相色谱仪技术规格及要求

| 序号 | 招标要求 |
| --- | --- |
| 一 | 主要用途：用于分离低挥发性或非挥发性、热稳定性差的物质 |
| 二 | 技术要求： |
| 1 | 溶剂管理系统：四元低压梯度，四溶剂选择，最多可扩展至九种溶剂选择 |
| 1.1 | 流速范围：10 (L/min to 2 mL/min. 以 0.001ml/min 为增量 |
| ▲1.2 | 流速精度：0.075% |
| ▲1.3 | 最高操作压力：15000psi |
| ▲1.4 | 延迟体积：<300µL，不随反压变化 |
| 1.6 | 五通道在线脱气机 |
| 1.5 | 混合方式：四元低压混合,四溶剂选择，最多可至九种溶剂选择 |
| 1.6 | 流速准确度：±1.0% |
| 1.7 | 梯度准确度：± 0.5%，不随反压变化 |
| 1.8 | 梯度精度：<0.15%RSD，不随反压变化 |
| 1.9 | 梯度曲线：多种梯度曲线: 线性, 凸线和凹线等11种 |
| 1.10 | 漏液报警 |
| 2 | 样品管理系统 |
| 2.1 | 样品数量：提供两个样品盘架，可容纳96孔板、384孔板、24x4ml瓶、48x2ml瓶 |
| 2.2 | 进样范围：0.1-10 (L,最大可扩展至1000(L |
| 2.3 | 进样次数：每个样品1—99次进样 |
| 2.4 | 进样精度：≤0.3%RSD |
| 2.5 | 进样准确度：±0.2(L |
| 2.6 | 进样线性度：>0.999 |
| 2.7 | 样品交叉污染度：<0.004% |
| 2.8 | 控温范围：4-40度 |
| 2.9 | 漏液报警 |
| 3 | 柱温箱 |
| 3.1 | 控温范围：20℃---90℃ |
| 3.2 | 控温准确度：±0.5℃ |
| 3.3 | 温度稳定性：±0.3℃ |
| 3.4 | 控温速率：室温加热至40℃，4min；40℃降温至20℃，8min |
| 3.5 | 柱容量：可容纳壹根分析柱（内径从1.0-4.6mm，长度从20mm-150mm） |
| 3.6 | 集成eCord技术可有效管理和实时监测柱子的使用情况 |
| 3.7 | 漏液报警 |
| 4 | 在线脱气机 |
|  | 五通道在线脱气机 |
| 5 | 色谱柱 |
|  | 采用专利的装填技术，色谱柱颗粒度为1.7(m，最高耐压可达20000psi |
| 6 | 检测器 |
| 6.1 | 二极管阵列检测器 |
| 6.1.1 | 波长范围：190-800nm. |
| 6.1.2 | 测量范围：0.0001～4.0000AUFS |
| 6.1.3 | 采样速率：80点/秒 |
| 6.1.4 | 流通池体积：500nl低扩散 |
| 6.1.5 | 光源：氘灯（无需钨灯） |
| 6.1.6 | 波长准确度：±1nm |
| 6.1.7 | 光学分辨率：1.2nm，固定 |
| 6.1.8 | 波长重现性：±0.25nm |
| 6.1.9 | 噪音：≤±10 X 10-6AU |
| 6.1.10 | 漂移：<1X10-3 AU/hr |
| 6.1.11 | 漏液报警 |
| 6.2 | 荧光检测器 |
| 6.2.1 | 激发波长：200 to 890 nm |
| 6.2.2 | 发射波长：210 to 900 nm |
| ▲6.2.3 | 灵敏度：S/N > 1000 (水的拉曼光谱） |
| 6.2.4 | 信号范围：0.001 to 10，000EU |
| 6.2.5 | 流通池：< 2ul，长轴向设计 |
| 6.2.6 | 光源：汞/弧氙灯，寿命1000小时 |
| 6.2.7 | 采样频率：80Hz |
| 7 | Empower3色谱管理系统 |
| 7.1 | 软件本地化：用汉语享用世界最先进色谱软件的所有功能，业界第一个全面本地化专业色谱软件，源代码级本地化，软件功能无折扣 |
| 7.2 | 界面多元化： 可提供四种不同界面，适合不同背景及任务的用户选用， "Open Access"界面：适合没有任何色谱经验的初学者； "QuickStart"界面：一个基于单窗口结构的直观界面，最符合色谱分析的自然习惯； "Pro"界面：适合Millennium用户与系统管理员使用的最完美的专业界面 "Web"界面：允许用户通过internet或intranet远程访问系统中信息 |
| 7.3 | 功能强大： 全方位满足色谱用户的各种需求 方法组设置：方便瞬间处理大量数据，并同时得到校正曲线与未知样品定量结果； 强大的用户自定义功能：方便用户自定义各种计算过程； 多种积分事件设置：方便灵活处理各种不同峰形与分离程度的色谱图 丰富的报告组件：允许用户编制各种格式具有出版水平的报告 |
| ▲7.4 | 法规依从性： 内含先进的Oracle RDBMS,具有完备的数据审计追踪能力； 提供完备的原始数据和方法的安全及保障，符合cGMP标准； 严格符合CFR21 Part 11之电子签名与电子记录法规要求 |
| 三 | 配置要求 |
| 1 | 超高效液相色谱仪主机 |
| 2 | 自动进样器 |
| 3 | 柱温箱 |
| 4 | 二极管阵列检测器 |
| 5 | 荧光检测器 |
| 6 | 色谱管理软件 |
| 7 | C18色谱柱 |
| 8 | 在线保护柱、柱芯 |
| 9 | 2ml样品瓶300个，瓶盖300个 |
| 10 | 国内采购品牌电脑、打印机、3KV UPS各1台 计算机和打印机：品牌计算机，双核CPU，内存容量：2G；显示器尺寸：液晶屏21 英寸；硬盘容量：250GB；CPU:2GHZ，光驱类型：DVD光驱；激光打印机，A4纸张 |
| 11 | 系统培训（3天） |
| 四 | 其他要求 |
| 4.1 | 列出详细的设备配置清单 |
| 4.2 | 提供仪器设备的安装、操作使用说明书 |
| 4.3 | 投标商提供原厂对本设备一年售后服务承诺书 |

3、气相色谱仪技术规格及要求

| 序号 | 招标要求 |
| --- | --- |
| 一 | 主要用途：易挥发性物质等的定性、定量分析 |
| 二 | 技术要求： |
| 1 | 柱箱 |
| 1.1 | 操作温度：室温以上4℃-450℃ |
| 1.2 | 温度分辨：1℃温度设定，0.1℃程序设定 |
| 1.3 | 最大升温速率：120℃/分钟 |
| 1.4 | 最大运行时间：999.99分钟 |
| 1.5 | 降温速率：从450℃降至50℃不多于6分钟(22℃室温下) |
| 1.6 | 20阶/21平台程序升温 |
| 1.7 | 温度稳定性：＜0.01℃，每1℃环境变化 |
| 2 | 毛细柱分流/无分流进样口（带电子流量控制） |
| 2.1 | 最高使用温度：400℃ |
| 2.2 | 电子参数设定压力，流速和分流比 |
| 2.3 | 压力设定范围：0-100Psi, 精度：0.001Psi |
| ▲2.4 | 流量范围：0-1250mL/minH2 or He |
| 2.5 | 数字式电子气路控制保证气体流量精度 |
| 2.6 | 毛细管进样口带标配扳转式顶部密封系统 |
| 3 | 检测器部分 |
| 3.1 | 氢火焰检测器 |
| ▲3.1.1 | 最低检测限（对十三烷）：<1.4 pg C/s |
| 3.1.2 | 线性动态范围：＞107（±10%），全量程的数字化数据输出使得一次进样中可以对检测器的整个浓度范围（107）的峰实现定量分析 |
| 3.1.3 | 数据采集速率：500Hz，适于半峰宽小到10ms的峰 |
| 3.1.4 | 标准的EPC 用于三种气体：空气：0到800mL/min、氢气：0到100mL/min、尾吹气：（N2或He）：0到100mL/min |
| 3.1.5 | 灭火自动检测和自动再点火 |
| 3.1.6 | 最高使用温度：450℃ |
| 3.2 | 电子捕获检测器 |
| 3.2.1 | 微池电子捕获检测器（Micro-ECD），对电负性化合物（如含卤素的有机化合物）非常灵敏 |
| ▲3.2.2 | 最低检测限：＜4.5fg/mL 林丹 |
| 3.2.3 | 独有的信号线性化，线性动态范围：对林丹> 5×104 |
| 3.2.4 | 数据采集速率：最大50Hz |
| 3.2.5 | 放射源：＜15 mCi的63Ni的ß射线 |
| 3.2.6 | 独特的微池设计，最大限度减少污染并优化灵敏度 |
| 3.2.7 | 最高使用温度：400℃ |
| 3.2.8 | 标准EPC 尾吹气类型：氩/5%甲烷或氮气；0到150mL/min |
| 3.3 | 氮磷检测器 |
| ▲3.3.1 | 最低检测限：<0.08 pg N/s，< 0.01 pg P/s，用blos(玻璃)铷珠和偶氮苯/马拉硫磷/十八烷混合物样品测定。 |
| 3.3.2 | 动态范围：>105 N，>105 P，用偶氮苯/马拉硫磷混合物样品测定。 |
| 3.3.3 | 选择性：25,000 到1 g N/g C，200,000 到1 g P/g C，用blos(玻璃)铷珠和偶氮苯/马拉硫磷/十八烷混合物样品测定。 |
| 3.3.4 | 数据采集速率：最大200 Hz。 |
| 3.3.5 | 最高使用温度：400°C。 |
| 4 | 150位液体自动进样器 |
| 4.1 | 样品位数：≥16位 |
| 4.2 | 样品盘位数：≥150位 |
| 4.3 | 可升级成在线衍生化、样品自动稀释、加热、混合功能、自动标准添加；大体积进样功能 |
| 4.4 | 进样时间：<100ms |
| 三 | 配置要求 |
| 3.1 | 气相色谱仪 1套 |
| 3.2 | 分流/不分流进样口，带EPC 2个 |
| 3.3 | FID检测器，带EPC 1个 |
| 3.4 | ECD检测器，带EPC 1个 |
| 3.5 | NPD检测器，带EPC 1个 |
| 3.6 | 气相色谱仪安装工具包 1个 |
| 3.7 | 150位自动进样器 1个 |
| 3.8 | 操作软件 1套 |
| 3.9 | 进样垫，50/包 2包 |
| 3.10 | 通用分流/不分流衬管，5/包 2包 |
| 3.11 | 不粘连衬管O 形圈，10/包 2包 |
| 3.12 | 石墨密封垫圈, 10/包 2包 |
| 3.13 | 通用柱螺帽，2/包 2包 |
| 3.14 | 氧/水分捕集阱 4个 |
| 3.15 | 10.0uL 进样针，6/包 2包 |
| 3.16 | 样品瓶包 200个 |
| 3.17 | 样品瓶隔垫 400个 |
| 3.18 | HP-5 毛细柱 3根 |
| 3.19 | 计算机和打印机各1台：品牌计算机，双核CPU，内存容量：2G；显示器尺寸：液晶屏21 英寸；硬盘容量：250GB；CPU:2GHZ，光驱类型：DVD光驱；激光打印机，A4纸张 |
| 3.20 | 氢气发生器、空气发生器 各1台 |
| 四 | 其他要求 |
| 4.1 | 列出详细的设备配置清单 |
| 4.2 | 提供仪器设备的安装、操作使用说明书 |
| 4.3 | 投标商提供原厂对本设备一年售后服务承诺书 |

4、脂肪分析仪技术规格及要求

| 序号 | 招标要求 |
| --- | --- |
| 一 | 主要用途：用于样品中脂肪含量的测定 |
| 二 | 技术要求： |
| 2.1 | 符合国际及国家标准的索氏浸提方法 |
| 2.2 | 检测范围：0-100%；重复性：RSD≤1% |
| 2.3 | 批处理能力：6个/批，可扩展为12个/批 |
| 2.4 | 全自动操作系统，运行中不需人员看守，自动关机功能支持过夜操作。 |
| ▲2.5 | 可实现所有冷热浸提方法，每个浸提过程包括四个步骤：热浸提、淋洗、溶剂回收和预干燥。针对不同溶剂可在室温—285℃之间设置不同的浸提温度。每个步骤可单独设置时间，从0分钟至数十个小时不等。 |
| 2.6 | 整个系统中包括独立的浸提单元和控制单元，将电子控制和溶剂提取分开，能够最大程度的保证操作安全。 |
| 2.7 | 超温报警功能：三级过温保护（145℃，210℃和330℃），对不同的溶剂采用不同的温度保护，保证操作安全。 |
| ▲2.8 | 快速溶剂添加转盘在密闭状态下进行溶剂的添加，避免操作者暴露于溶剂环境。 |
| 2.9 | 内置通风橱功能，避免溶剂蒸气聚集，增加安全性。 |
| ▲2.10 | 仪器能够独立完成浸提过程，不需要额外配置压缩空气或氮气保护等装置。 |
| 2.11 | 每个位置可单独加热或关闭，增加操作灵活性。 |
| 2.12 | 溶剂泄露报警传感器能够探测任何泄漏的溶剂，以保证操作安全。 |
| 2.13 | 溶剂可自动回收，并有溶剂罐排空报警功能，以避免溶剂存在时的误操作，增加安全性。 |
| ▲2.14 | 自调节的加热板，保证最大的热传递，能够处理宽范围的溶剂，包括一些沸点高的溶剂 |
| 2.15 | 多种规格的浸提杯可选，能在浸提过程中使用40ml，80ml或110ml的溶剂，增加操作灵活性。 |
| 2.16 | 全套的批次处理工具，整个过程中完全避免手工接触和转移滤纸筒及浸提杯，防止样品污染。 |
| 三 | 配置要求： |
| 1 | 自动索氏浸提系统一套：包括浸提单元和控制单元各一个。 全套的批次处理工具：包括浸提杯3套（6个/套）、密封圈1套、滤筒支架2套，滤筒接头2套（6个/套）、滤纸筒2套（25个）、滤筒对接工具、滤筒放置夹、浸提杯把持器1个、浸提杯手夹1个、浸提杯干燥架1个、溶剂添加管和溶剂回收罐。 |
| 2 | 技术资料：仪器操作手册（中、英文）；维护手册(中、英文)；质量认证书；针对不同样品的应用报告。 |
| 四 | 售后服务及培训： |
| 1 | 仪器生产厂家需在国内直接设有销售服务公司（需提供资质证明，包括厂家服务中心营业执照和工程师名单、联系方法及厂家盖章的售后服务承诺书等）。 |
| 2 | 厂家工程师到现场免费培训2人直至完全能独立操作安装调试经用户验收当天起，质量保证期一年。 |
| 3 | 厂家服务中心直接提供终身维修，维修响应时间为48小时。 |
| 4 | 投标商提供原厂对本设备一年售后服务承诺书 |

5、冰冻切片机技术规格及要求

| 序号 | 招标要求 |
| --- | --- |
| 一 | 主要用途：用于新鲜和冷冻标本的切片 |
| 二 | 技术要求： |
| 1 | 最优化的空气循环系统，专利的技术CryoZoneTM |
| 2 | 冷冻箱和样本头各自独立的除霜设置； |
| ▲3 | 双压缩机制冷，两个独立的制冷系统； |
| 4 | 单独一个压缩机供给样本头制冷，保持切片过程中样本温度，样本头温度 -10 到-50℃任意设定，以 1K 递进，速冻台可放 15 个样品； |
| 5 | 加热的滑窗可移动； |
| ▲6 | 全新的CE刀架可兼容宽刀片和窄刀片，集成的红色安全护手，带取刀辅助装置； |
| ▲7 | 根据不同器官组织的推荐温度表，可以在用户手册中找到。 |
| 8 | 手轮安全锁定； |
| 9 | 温度实时指示，高效明了容易看懂的LED示意显示和操作，无需用多级菜单进行显示； |
| 10 | 最大样本: 直径 55mm，水平进样: 25mm |
| 11 | 垂直幅度: 59mm |
| 12 | 配置钨钢刀。 |
| 13 | 修块1-600um； |
| 14 | 冷冻箱温度可达 -35℃ |
| 15 | 快速冷冻台温度可达 -45℃ |
| 16 | 经认证的 UVC消毒 |
| 17 | 外层涂有银离子，有效防菌。 |
| 18 | 样品夹通过单个锁杆操作，固定牢固，不因为用户力量的个体差别影响牢固性。明确指示的0度位置可以在切片以前快速校准样品，并且在样品再次安装至样品头时，重新校准也会非常快捷。 |
| 三 | 配置要求 |
| 1 | 包含主机、双压缩机、刀架、刀座、UV杀菌灯 |
| 四 | 其他要求 |
| 4.1 | 列出详细的设备配置清单 |
| 4.2 | 提供仪器设备的安装、操作使用说明书 |
| 4.3 | 投标商提供原厂对本设备一年售后服务承诺书 |

6、全波长酶标仪技术规格及要求

| 序号 | 招标要求 |
| --- | --- |
| 一 | 主要用途：用于全波长光谱扫描 |
| 二 | 技术要求： |
| 2.1 | 光源：闪烁式氙灯 |
| 2.2 | 波长范围：200-1000nm，1nm步进 |
| ▲2.3 | 带宽：< 2.5nm |
| 2.4 | 读数范围：0-4.0 OD |
| 2.5 | 线性范围：0-2.5 OD 2% |
| 2.6 | 准确性@450nm：1.0% + 0.003 OD（0 - 2.0 Abs） |
| 2.7 | 精确性@450nm：SD < 0.003 OD 或 CV < 0.5% |
| 2.8 | 仪器操作：可单机使用节约空间，也可连接电脑 |
| ▲2.9 | 操作界面：图形化彩色中文液晶显示，预设核酸测定功能，支持数据U盘导出 |
| 2.10 | PC软件：中文软件，包括曲线拟合、质控分析、定性分类，平行线分析等功能 |
| 2.11 | 光程校准：微孔板和比色杯均支持光程校准功能，光程范围0.1-10 mm |
| ▲2.12 | 测量速度：96孔整板 6s；全波长扫描10s（200-1000nm，1nm步进） |
| 2.13 | 孵育器：室温+4℃至45℃；专门的顶部加热设计，减少孔内液体蒸发 |
| 2.14 | 振荡器：线性振荡，三档速度可调 |
| 三 | 配置要求 |
| 1 | 主机 1台 |
| 2 | 配套软件1套 |
| 3 | 电脑1台 品牌计算机，双核CPU，内存容量：2G；显示器尺寸：液晶屏21 英寸；硬盘容量：250GB；CPU:2GHZ，光驱类型：DVD光驱 |

7、温度梯度PCR仪技术规格及要求

| 序号 | 招标要求 |
| --- | --- |
| 一 | 主要用途：用于基因的扩增表达研究 |
| 二 | 技术要求： |
| ▲2.1 | 温度控制范围：4.0-99.9℃ |
| 2.2 | 升降温模式选择：快速模式和标准模式（快速模式25分钟完成PCR反应） |
| 2.3 | 基座升降温速率：≥3.9℃/秒（快速5.0℃/秒） |
| 2.4 | 样品升降温速率：≥3.35℃/秒（快速4.25℃/秒） |
| 2.5 | 温度均一性：＜±0.5℃（到达95℃20秒后） |
| 2.6 | 温度精确性：±0.25℃（35~99.9℃） |
| 2.7 | 可储存程序：800个，并可通过USB接口无限拓展 |
| 2.8 | 快速模式：可选择快速模式，25分钟完成PCR反应 |
| 2.9 | 孔板支持模式：0.1ml和0.2ml体系可选 |
| 2.10 | 软件：自动计算引物解链温度 |

8、便携式水质多参数测定仪规格及要求

| 序号 | 招标要求 |
| --- | --- |
| 一 | 主要用途：用于现场快速检测多个水质参数（含常见重金属） |
| 二 | 技术要求： |
| 2.1 | 波长范围：340~900 nm |
| 2.2 | 带宽：5nm |
| 2.3 | 波长选择：根据方法自动选择波长 |
| 2.4 | 波长校准：自动校准 |
| 2.5 | 读数模式：透过率、吸光度与浓度 |
| 2.6 | 界面：USB1.1 |
| 2.7 | 电源： （1）交流供电：100-240V、47-63Hz； （2）电池供电：可充电的锂电池 |
| 2.8 | 操作环境：10-40℃，90%相对湿度，无冷凝现象 |

9、电动组织匀浆机技术规格及要求

| 序号 | 招标要求 |
| --- | --- |
| 一 | 主要用途：用于动物组织样品匀浆 |
| 二 | 技术要求： |
| ▲2.1 | 电机输出功率不小于140W；电源：220V，50/60Hz； |
| ▲2.2 | 主机转速范围：5000～35000rpm；可均质样品范围：0.03ml～1000ml； |
| 2.3 | 匀浆器主机由驱动部和调速拨盘组成，最多可选配12种快速连接搅拌转子 |
| 2.4 | 转子材料300不锈钢，采用QUICK CONNECT快速连接搅拌转子设计，装卸无需工具，可以进行整体消毒灭菌、热空气灭菌、高温高压灭菌、火焰灭菌和化学处理灭菌 |
| 2.5 | 最大速度运行时，噪音不超过68dB |
| 2.6 | 支架组件带有易升降机械结构 |
| 2.7 | 可扩展功能：ST(安全密封量筒)组件，远离气溶胶，保护样品不被污染 |
| 三 | 配置要求 |
| 3.1 | 匀浆器主机1台 |
| 3.2 | 5×75mm平头转子1只 |
| 3.3 | 7×75mm锯齿转子1只 |
| 3.4 | 10×115mm锯齿转子1只 |
| 3.5 | 支架组件1套 |
| 3.6 | 随机工具 |
| 3.7 | 操作说明 |

10、蛋白电泳转移系统技术规格及要求

| 序号 | 招标要求 |
| --- | --- |
| 一 | 主要用途：用于蛋白、核酸印迹转移 |
| 二 | 技术要求： |
| 2.1 | 电泳系统 |
| ▲2.1.1 | 电泳槽可同时进行 1-2 块凝胶电泳 |
| ▲2.1.2 | 凝胶大小(W x L) 手灌胶：8.3 x 7.3 cm；预制胶： 8.6 x 6.8 cm |
| 2.1.3 | 电泳槽可容纳 1-4 块手灌胶或预制胶 |
| 2.1.4 | 封边垫条永久地固定在长玻板上，保证玻板精确对齐，可以彻底防止漏胶 |
| 2.1.5 | 具有专利的上样模具，防止上样时遗漏和上样量过多 |
| 2.1.6 | 模块化设计 |
| 2.2 | 基础电源 |
| ▲2.2.1 | 输出电压10~300 V，电流4~400mA，最大功率75W |
| 2.2.2 | 输出: 4对电源输出，可同时运行4个电泳槽 |
| 2.2.3 | 可恒流、恒压 |
| 2.2.4 | 小巧，可叠放 |
| 2.2.5 | 应用于浸没式水平电泳或小型垂直凝胶电泳等 |
| 2.3 | 转印模块 |
| ▲2.3.1 | 小时内转印2块 7.5*10 cm 凝胶；也可以进行低强度的过夜转膜 |
| 2.3.2 | 电极丝相距4 cm，以产生强电场保证有效的蛋白转印 |
| 2.3.3 | 颜色标记的转印夹和电极，确保转印过程中凝胶的正确方向 |
| 2.3.4 | 内置Bio-Ice冷却装置，快速吸收转移过程中产生的热量 |
| 2.3.5 | 既可作为完整的独立设备，也可以作为一个模块与Mini-PROTEAN Tetra 转印槽的缓冲液槽和盖兼容 |
| 三 | 配置要求 |
| 3.1 | 基础电泳仪 |
| 3.2 | 电泳槽 |
| 3.3 | 带电源线的安全盖 |
| 3.4 | 厚、薄玻璃板 |
| 3.5 | 梳子 |
| 3.6 | 制胶夹 |
| 3.7 | 加样辅助 |
| 3.8 | 取胶器 |
| 3.9 | 凝胶支架转印夹 |
| 3.10 | 电转印模块 |
| 3.11 | Bio-Ice 冷却装置 |
| 3.12 | 基础电源 |

11、马弗炉技术规格及要求

| 序号 | 招标要求 |
| --- | --- |
| 一 | 主要用途：用于样品灰化 |
| 二 | 技术要求： |
| 2.1 | 控制类型：数显3 步程序 |
| 2.2 | 最高温度：1100℃ |
| 2.3 | 加热功率：3100W |
| 2.4 | 保持1000℃时的功率W：2200 W |
| 2.5 | 内部尺寸：360mm×320mm×250mm（宽×深×高） |
| 2.6 | 外部尺寸：610mm×584mm×541mm-门关/815mm-门开（宽×深×高） |
| 2.7 | 控温精度：±8℃（稳定状态下） |
| 2.8 | 温度重复性：±5℃ |
| 2.9 | 时间范围：00：00 至99：59 小时 |
| 2.10 | 升温速率：0.1~40℃/分钟 |
| 2.11 | 程序控制：共可储存9 个3 段程序 |

12、 氮吹仪技术规格及要求

| 序号 | 招标要求 |
| --- | --- |
| 一 | 主要用途：用于样品前处理 |
| 二 | 技术要求： |
| 2.1 | 样品位数：24位 |
| 2.2 | 样品支架：圆形，可旋转 |
| 2.3 | 使用试管范围（标配）：10~29 mm |
| 2.4 | 气体流量：0-20 lpm |
| 2.5 | 气体输入压力范围：30-150 psig |
| 2.6 | 气体输出压力范围：0-30 psig |
| 2.7 | 配套加热装置规格 |
| 2.7.1 | 内尺寸（内径×深）：30.5×11.4 cm |
| 2.7.2 | 外尺寸（W×D×H）：46×41×18 cm |
| 2.7.3 | 功率：800W |
| 2.7.4 | 温控类型：机械恒温 |
| 2.7.5 | 水浴温度控制范围：室温~90℃ |
| 2.7.6 | 温度控制精度：±2℃ |
| 2.7.7 | 材质：不锈钢 |
| 三 | 配置要求 |
| 1 | 氮吹仪主机、水浴、气体流量计、不锈钢针 |

13、旋转蒸发仪技术规格及要求

| 序号 | 招标要求 |
| --- | --- |
| 一 | 主要用途：用于样品浓缩、干燥、回收 |
| 二 | 技术要求： |
| 2.1 | 转速：20–280 rpm |
| 2.2 | 蒸发瓶容量：50 – 4000 ml |
| 2.3 | 水浴锅面板同时显示设定温度和实际温度；设置温度安全锁定功能，加水或倒水时不需要插拔电源线； |
| ▲2.4 | 水浴锅温度红外无线传输给真空控制器，真空控制器实时显示浴锅温度。 |
| 2.5 | 蒸发瓶转速数字显示，实时显示蒸汽温度 |
| 2.6 | 6种冷凝器可选 |
| 2.7 | 分体式水浴锅设计。移动清洗方便，更加安全。 |
| 2.8 | 水浴锅既可做水浴也可做油浴 |
| 2.9 | 水浴锅具备防干烧保护装置 |
| 2.10 | 电动快速升降，断电时自动提升蒸发瓶 |
| 2.11 | 真空控制器内置放气阀和气囊，断电时可以自动放气，并可以保持PTFE干燥 |
| ▲2.12 | 真空控制器内置常用的43种溶剂数据信息库，极大方便用户的工作，可直接调用，不需手动输入蒸馏条件 |
| 2.13 | P+G涂层可选 |
| 2.14 | 无油隔膜变频真空泵， 抽速为≥2.0 m3/h，抽吸速率自动调节，当接近设定真空度时，隔膜的抽吸自动变缓。 |
| 2.15 | 具备真空泵自适应技术，当连续工作时，第一个小时泵以100%的功率工作，第二个小时自动调节功率到80%，第三个小时调节到50%，节约能源，延长泵的寿命并降低噪音。 |
| 2.16 | 最低真空度低于8mbar |
| 2.17 | 旋转蒸发仪主机，隔膜泵，真空控制器为同一制造商 |
| 三 | 配置要求 |
| 3.1 | 旋转蒸发主机 |
| 3.1.1 | 旋转蒸发器 |
| 3.1.2 | 立式冷凝系统 |
| 3.1.3 | 电动升降 |
| 3.1.4 | 水浴锅温度数字显示和设定 |
| 3.1.5 | 无级调速 |
| 3.1.6 | 29口1L旋转瓶1个 |
| 3.1.7 | 35/20口1L接收瓶1个 |
| 3.2 | 真空隔膜泵：最低真空度<10mbar,抽吸能力1.8m3/h |
| 3.3 | 真空控制器：内置43种溶剂蒸发条件 |

14、标准分解氧弹技术规格及要求

| 序号 | 招标要求 |
| --- | --- |
| 一 | 适用范围：适配于量热仪设备 |
| 二 | 技术要求： |
| 2.1 | 材料：不锈钢 |
| 2.2 | 配点火线 |
| 2.3 | 可使用C14燃烧坩埚 |
| 2.4 | 最大使用容积：260 mL |
| 2.5 | 最大压力：230 bar |

15、洗板机技术规格及要求

| 序号 | 招标要求 |
| --- | --- |
| 一 | 适用范围：用于专门清洗酶标板，一般和酶标仪配套使用 |
| 二 | 配置要求 |
| 2.1 | 2L洗瓶/废液瓶 |
| 2.2 | 2L冲液瓶 |
| 2.3 | 12道清洗头 |
| 2.4 | 8道清洗头 |
| 三 | 技术要求： |
| 3.1 | 洗瓶/废液瓶容量：2L＋2L |
| 3.2 | 预洗液量：15~20mL |
| 3.3 | 工作压力（自限）：0.5bar |
| 3.4 | 残液量：平均每板每孔<2uL |
| 3.5 | 精确性：5% |
| 3.6 | 工作周期：连续 |
| 3.7 | 程序卡：可调 |
| 3.8 | 体积：0~750uL |
| 3.9 | 清洗次数：1~15 |
| 3.10 | 浸泡时间；0~10分钟 |
| 3.11 | 暂停：0~60秒 |

16、微量移液器技术规格及要求

| 序号 | 招标要求 |
| --- | --- |
| 一 | 主要用途：用于样品或试剂的微量精确移取 |
| 二 | 技术要求： |
| 2.1 | 符合欧洲98/79/EC医疗器械标准（IvD），获得中国进口医疗器械注册证 |
| 2.2 | 枪身耐化学腐蚀材料，下半支可高压消毒（121℃，20分钟），灭菌后无需校准 |
| 2.3 | 采用高密度抗腐蚀陶瓷活塞或者抗腐蚀金属活塞（小量程），可防止内部结构损坏 |
| 2.4 | 四位量程数字显示。双按扭操作，单独的吸头脱卸更方便操作 |
| 2.5 | TUV认证的人体工程学设计，人性化，友好的使用界面，保证最轻巧的操作用力 |
| 三 | 配置要求 |
| 3.1 | 0.1~2.5uL：5支 |
| 3.2 | 0.5~10uL ：1支 |
| 3.3 | 10~100uL ：2支 |
| 3.4 | 100~1000 uL：2支 |

17、液氮罐技术规格及要求

| 一 | 主要用途：用于样品快速冷冻处理 |
| --- | --- |
| 二 | 技术要求： |
| 2.1 | 液氮容量：22.4升 |
| ▲2.2 | 静态蒸发速度：0.35升/天 |
| ▲2.3 | 正常工作持续时间：40天 |
| 2.4 | 瓶口尺寸：97mm |
| 2.5 | 总高度：559mm |
| 2.6 | 外径：368mm |
| 2.7 | 筒高：279mm |
| 2.8 | 筒径：79mm |
| 2.9 | 空罐重量：11.8 kg |
| 2.10 | 满载重量：30 kg |

18、精密电子天平技术规格及要求

| 序号 | 招标要求 |
| --- | --- |
| 一 | 主要用途：用于样品的精确称量 |
| 二 | 技术要求 |
| 2.1 | 可读性：0.1mg |
| 2.2 | 量程：220g |
| 2.3 | 超级双杠杆单体传感器 |
| 2.4 | 自动校准系统 |
| 2.5 | 标配内置校准砝码，全自动校准 |
| 2.6 | 前置水平仪 |
| 2.7 | 内置RS-232C接口，符合GLP标准 |
| 2.8 | 防静电涂层玻璃防风罩能有效地屏蔽外界静电荷的干扰 |
| 2.9 | 四级防震 |
| 2.10 | 五面玻璃防风罩，视野清晰 |
| 2.11 | 动态温度补偿 |
| 2.12 | 全自动故障诊断 |
| 2.13 | 超载保护 |
| 2.14 | 应用程序：计数、动物称量、百分比称量、净重求和、单位转换、合计、计算（乘、除） |
| 2.15 | 40MHz高速微处理器MC1 |
| 2.16 | 下部吊钩，满足大体积称量 |

以上所列仅为主要设备的基本要求，投标人须按有关标准及规范完成本次招标设备的制造与供货、运输（含保险、装卸车）、安装、调试与检验、通过有关质量部门检测合格、质保期服务、设备终身维修等各项工作及费用，并保证设备使用的安全性与可靠性。本项目必须完成本次招标项目应用所需的一切费用，各投标人应认真核算所需费用，凡未列入的，将被视为均已包含在投标总报价中。采购单位不再支付中标价格以外任何费用。

2、具体采购数量按实际结算。如实际安装中发生数量的调整需经采购单位同意，增减数量的结算按相应投标价格计算。

3、参加投标单位必须按照设备进度计划表（要求包括设备到货、系统调试、项目验收等时间）实施。

4、参加投标单位各种用材需注明型号、规格及厂商等技术参数，具有产品合格证。

二、安装调试

1、投标人应派采购人认可的有经验和能力、具有相应资质的技术人员，负责系统设备安装工作，在设备安装期间应充分了解设备安装进度要求，解决安装中出现的技术问题。

2、本项目为交钥匙工程，验收亦按照此标准进行，投标人负责设备的安装、调试，直至通过有关部门的验收。

3、调试所需专用工具设施物料由投标人自备、自费运到现场，完工后自费搬走。

4、安装完成后，进行调试、验收按国家有关规范标准（国家无验收规范标准的按双方合同规定的要求）进行。

5、设备的拆箱、通电、调试等各项工作由投标人负责，但必须在采购人指定人员的参与下进行。在实际实施前必须先经采购人同意方可进行。调试的原始记录须经各方签字后作为验收的文件之一。

三、售后服务

1、投标人须提供经调试、试运行、验收合格后质保期按招标文件标内说明执行。(投标人可根据自身实力作出更长时间的质保承诺)。在此期间，投标人应免费处理因质量发生的故障，并进行正常保养。

2、投标人必须有可靠的售后服务保障，有固定的维修服务点，能提供正常的技术、备品备件服务。投标人在接到采购人通知后，浙江及附近地区2个工作日内，外地4个工作日内派人赴现场处理设备质量问题。4个工作日内不能修复的，则无偿提供备机或备用零件供采购人使用。

3、 投标人提供的设备，必须符合招标文件及其投标文件规定的要求，如有不符，采购人可以无条件退货，造成的损失由中标人承担。

4、投标人、供货人名称必须一致，否则作违约处理，其履约保证金不予退还。

5、质保期 壹 年。终生维保。

6、质量保证期后1年内维修只收材料费；终身维修；终身免费技术咨询：若确认仪器发生故障，有关工程师48小时内赶到现场维修；若仪器发生问题，即时对问题进行答复，指导。

7、零配件供应至仪器停产后8年以上；提供免费操作软件升级；售后服务由原厂家工程师负责；免费安装调试，按技术指标和验收流程进行验收；

四、技术培训

1、投标人必须为采购人免费培训2人直至能完全独立操作；

现场培训：提供不少于3天的应用工程师现场培训；集中培训1-2人次。

投标人须在投标文件中提供详细的培训计划，包括培训内容、培训时间等。投标人应自行承担选派专业人员的住宿、就餐和交通等费用。

2、投标人提供的负责培训的人员应具备同类设备五年以上的经验。

3、技术培训费用应包含在投标总价中。

4、技术培训至少应包括下列内容：原理、构成和功能的描述；常见故障的处理或排除；各系统部件（设备）的检查、调整和维护等。

第三章  投标人须知

## 前 附 表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：水生生物资源养护与开发技术研究省重点实验室项目 |
| 2 | 采购数量及单位：水生生物资源养护与开发技术研究省重点实验室 1批 |
| 3 | 投标报价及费用：1、本项目投标应以人民币报价；2、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用；3、本项目代理服务费为中标价的0.7%。由中标人支付。 |
| 4 | 投标保证金：贰万玖仟圆整。 应按《招标采购公告》第八条规定交纳。 |
| 5 | 现场踏勘：直接与采购人联系（王老师，电话：0572-2321536） |
| 6 | 答疑与澄清：投标人如认为招标文件表述不清晰、存在歧视性、排他性或者其他违法内容的，应当于 2013 年 月 日16：00前，以书面形式要求招标采购单位作出书面解释、澄清或者向招标采购单位提出书面质疑；招标采购单位将于 2013年 8月 日前将答疑内容以传真或网上发布公告的形式通知所有已报名的投标人；答疑内容是招标文件的组成部分；因其他紧急情况影响本项目正常招标活动的，招标采购单位将于投标截止日期5天前书面通知所有已报名的投标人。 |
| 7 | 采购预算：292万 交货期：合同签订后 90天内 |
| 8 | 投标文件组成：资信及商务文件、技术文件和报价文件正本各 1 份；副本各 3 份，“报价文件”与“资信及商务文件、技术文件”必须分开装订。 |
| 9 | 投标截止时间：2013年 月 日上午9:00时 投标文件递交地点：湖州市公共资源交易中心（湖州市凤凰路800号） |
| 10 | 开标时间：2013年 月 日上午9:00时 开标地点：湖州市公共资源交易中心（湖州市凤凰路800号） |
| 11 | 评标办法及评分标准：综合评分法 |
| 12 | 中标公示：评标结束后2天内，中标公示发布于“浙江省政府采购网”（http://zjzfcg.gov.cn）“湖州市公共资源交易网”（http://ztb.huzhou.gov.cn）“浙江建安工程管理有限公司湖州分公司（ http://www.hzjagc.com） |
| 13 | 投标保证金退还（不计息）：除招标文件规定不予退还保证金的情形外，中标通知书发出后7个工作日内退还。请投标人在中标公示结束后7个工作日内提供退还保证金的收据（加盖财务专用章）和本单位开户银行及帐号，招标代理机构在收到退还保证金收据后以电汇或转帐方式将其退还。 |
| 14 | 签订合同时间：中标通知书发出后7日内。 |
| 15 | 履约保证金的收取及退还：按不超过合同总额的10%计收，合同履行完毕（验收合格或承诺的免费保修期满）后5日内无息退还。 |
| 16 | 采购资金来源：预算资金 |
| 17 | 付款方式：采购人自行支付 |
| 18 | 投标文件有效期： 60 天 |
| 19 | 解释：本招标文件的解释权属于招标采购单位。 |

一、总则

## （一） 适用范围

本招标文件适用于水生生物资源养护与开发技术研究省重点实验室项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

## （二）定义

1.招标采购单位系指组织本次招标的湖州师范学院（“采购单位”）和浙江建安工程管理有限公司（“代理机构”）。

2.“投标人”系指向招标方提交投标文件的单位。

3.“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

4.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

5.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

6.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

7.“▲”系指实质性要求条款。

## （三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

## （四）投标委托

投标人代表须携带有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书（正本用原件，副本用复印件，格式见第六章）。

## （五）投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相反规定除外）。

（六）联合体投标

本项目允许联合体投标。

（七）转包与分包

本项目不允许转包，也不可以分包。

## （八）特别说明：

▲1.投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。

▲2.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

▲3.投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

## （九）质疑和投诉

1.投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、招标方提出质疑。投标人对招标采购单位的质疑答复不满意或者招标采购单位未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

2.质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

# 二、招标文件

（一）招标文件的构成。本招标文件由以下部份组成：

1.招标公告

2.招标需求

3.投标人须知

4.评标办法及标准

5.合同主要条款

6.投标文件格式

7.本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容

（二）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

（三）招标文件的澄清与修改

1.投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人必须在 2013 年  月  日 16：00 前以书面形式要求招标采购单位澄清。招标方对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间五日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件收受人。

2.招标方必须以书面形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有购买招标文件的投标人；除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

3.招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

4.招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本招标机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

## 三、投标文件的编制

# （一）投标文件的组成

投标文件由资信及其他、商务文件、技术文件和报价文件四部份组成。

1.商务文件：

（1）技术服务、售后服务的内容和措施；

（2）交货期计划安排；

（3）投标单位情况表；

（4）商务响应表；

2.资信及其他文件：

（1）投标保证金收据复印件加盖公章；

（2）投标声明书（联合体投标的需提供联合体协议）；

（3）法定代表人授权委托书；

（4）最近一个季度依法缴纳税收和社保费的证明[税费凭证复印件加盖公章，或者依法缴纳税费或依法免缴税费的证明（复印件加盖公章，原件备查并一年内有效，格式自拟）]

（5）通过年检的营业执照副本复印件加盖公章；

（6）税务登记证副本复印件加盖公章；

（7）荣誉证书（以证书复印件加盖公章为准，原件备查）；

（8）资质证书及安全生产许可证复印件加盖公章；

（9）投标人自2009年1月1日以来的业绩，（投标人同类项目实施情况一览表、合同复印件加盖公章为准，原件备查）；

（10）投标产品列入国家节能环保目录等方面的资质证书复印件加盖公章；

（11）招标代理服务费承诺函

3.技术文件

（1）对本项目系统总体要求的理解。包括：功能说明、性能指标及设备选型说明（质量、性能、外观、体积等方面进行比较和选择的理由和过程）；

（2）产品出厂标准、质量检测报告；

（3）技术响应表；

（4）产品配置清单（均不含报价）；

（5）项目安装、调试、验收方法或方案；

（6）优惠条件：投标人承诺的各种优惠条件，包括售后服务、备品备件、专用耗材等方面的优惠；

（7）投标人需要说明的其他文件和说明 。

4.报价文件

（1）投标函；

（2）投标报价明细表

（3）开标一览表；

（4）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明。

▲注：法定代表人授权委托书、投标声明书、投标函、开标一览表必须由法定代表人或授权人签名并加盖单位公章。

# （二）投标文件的语言及计量

▲1投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

▲2投标计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

# （三）投标报价

▲1.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。投标报价为本招标项目全部工作内容的报价。

▲2.投标报价是履行合同的最终价格，应包括设备、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修、土建配套费等一切税金和费用。

▲3.投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

（四）投标文件的有效期

▲1.自投标截止日起 60 天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2.在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

# 3.投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的投标人需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改投标文件。

# 4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

# （五）投标保证金

▲1.投标人须按规定提交投标保证金。否则，其投标将被拒绝。

2.保证金形式：  汇票、电汇、转帐支票

3.未中标人的投标保证金在中标通知书发出后7个工作日内退还。

4.中标人应在中标通知书发出后 7 日内与采购单位签订合同，并交纳不超过合同总金额10%的履约保证金在采购单位，中标人的投标保证金在合同签订后5天内退还。

5.保证金不计息。

6.投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

（2）未按规定提交履约保证金的；

（3）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（4）中标人无正当理由不与招标人签订合同的；

（5）将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经招标采购单位同意，将中标项目分包给他人的；

（6）拒绝履行合同义务的；

（7）其他严重扰乱招投标程序的。

# （六）投标文件的签署和份数

1.投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

2.投标人应按资信及商务文件、技术文件和报价文件正本各1份，副本各 3 份分别编制并单独装订成册，投标文件的封面应注明“正本”、“副本”字样。活页装订的投标文件将被拒绝。

3.投标文件需打印或用不褪色的墨水填写，投标文件正本除本《投标人须知》中规定的可提供复印件外均须提供原件。副本可为正本的复印件。

4.投标文件须由投标人在规定的位置盖章并由投标人法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，投标人应写全称。

5.投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

（七）投标文件的包装、递交、修改和撤回

1.投标文件应按“资信及商务文件、技术文件”单独包装正本1份和副本3份，“报价文件”单独包装袋内装正本1份和副本3份，“报价文件”和”资信及商务文件、技术文件”必须分开装订，包装封面上应标明“投标人名称、投标人地址、招标编号、投标项目名称（资信及商务文件、技术文件或者报价文件），及“开标时启封”字样，并在封口加盖单位公章。

2.未按规定密封或标记的投标文件将被拒绝，由此造成投标文件被误投或提前拆封的风险由投标人承担。

3.投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的投标文件进行修改或撤回，并书面通知招标采购单位；投标截止时间后，投标人不得撤回、修改投标文件。修改后重新递交的投标文件应当按本招标文件的要求签署、盖章和密封。

### （八）投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等，原件必须加盖单位公章）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

1.在符合性审查和商务评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）超出经营范围投标的；

（2）资格证明文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的

（3）投标文件无法定代表人签字,或未提供法定代表人授权委托书、投标声明书或者填写项目不齐全的；

（4）投标代表人未能出具身份证明或与法定代表人授权委托人身份不符的；

（5）投标文件格式不规范、项目不齐全或者内容虚假的；

（6）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）

（7）投标有效期、交货时间、质保期等商务条款不能满足招标文件要求的；

（8）未实质性响应招标文件要求或投标文件有招标方不能接受的附加条件的。

2.在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

（2）明显不符合招标文件要求的规格型号、质量标准，或者与招标文件中标有“▲”的技术指标、主要功能项目发生实质性偏离的；

（3）允许偏离的技术、性能指标或者辅助功能项目发生负偏离达3项（含）以上的；

（4）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（5）与其他参加本次投标供应商的投标文件（技术文件）的文字表述内容相同连续20行以上或者差错相同2处以上的；

3.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（2）报价超出最高限价的，或者超出采购预算金额（自主创新产品除外），采购人不能支付的；

（3）投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的。

（4）投标报价明细总额与开标一览表总价不一致，且高于总价5%的；

4.被拒绝的投标文件为无效。

## 四、开标

（一）开标准备

招标方将在规定的时间和地点进行开标，投标人的法定代表人或其授权代表应参加开标会并签到。投标人的法定代表人或其授权代表未按时签到的，视同放弃开标监督权利、认可开标结果。

如投标截止时间后参加投标的单位不足三家的，按《浙江省财政厅浙江省监察厅关于进一步规范政府采购活动的若干意见》第7条规定执行。

（二） 开标程序：

1.开标会由采购代理机构主持，主持人宣布开标会议开始；

2.主持人介绍参加开标会的人员名单；

3.主持人宣布评标期间的有关事项；告知应当回避的情形,请有关人员回避；

4.投标人或其当场推荐的代表，或者招标采购单位委托的公证机构检查投标文件密封的完整性；

5.按各投标人提交投标文件时间的先后顺序打开资信/商务文件、技术文件外包装，清点投标文件正本、副本数量，符合招标文件要求的送评标室评审；不符合要求的，当场退还投标人，并由投标人代表签字确认；

6.资信/商务、技术评分结束后，由公证机构人员公布无效投标的投标人名单、投标无效的原因及其他有效投标的评分结果；

7.由主持人宣读《投标报价一览表》中的投标人名称及在其投标文件中承诺的投标报价、投标内容（投标设备名称、规格型号或者服务项目名称），以及采购代理机构认为有必要宣读的其他内容。

8、采购代理机构做开标记录, 投标人代表对开标记录进行当场校核及勘误，并签字确认；同时由记录人、监督人当场签字确认。投标人代表未到场签字确认或者拒绝签字确认的，不影响评标过程。

9、开标会议结束。

## 五、评标

（一）组建评标委员会

本项目评标委员会由政府采购评审专家4 人和采购人代表 1 人,共 5人组成。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

（三）评标程序

1.形式审查

采购人代表和代理机构工作人员协助评标委员会对投标人的资格和投标文件的完整性、合法性等进行审查。

2.实质审查与比较

（1）评标委员会审查投标文件的实质性内容是否符合招标文件的实质性要求。

（2）评标委员会将根据投标人的投标文件进行审查、核对,如有疑问,将对投标人进行询标,投标人要向评标委员会澄清有关问题,并最终以书面形式进行答复。

投标人代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权对该投标文件作出不利于投标人的评判。

（3）各投标人的技术得分为所有评委的有效评分去除最低与最高分后的算术平均数，由指定专人进行计算复核。

（4）代理机构工作人员协助评标委员会根据本项目的评分标准计算各投标人的商务报价得分。

（5）评标委员会完成评标后, 评委对各部分得分汇总,计算出本项目最终得分。评标委员会按评标原则推荐中标候选人同时起草评标报告。

（四）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权代表签字或盖章确认，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（五）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.开标一览表总价与投标报价明细表汇总数不一致的，以开标一览表为准；

2.投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

4.对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

（六）评标原则和评标办法

1.评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.评标办法。本项目评标办法是 综合评分法 ，具体评标内容及评分标准等详见《第四章：评标办法及评分标准》。

（七）评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，同时聘请湖州市政府采购督导员进行现场监督，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

## 六、定标

（一）确定中标人。本项目由采购人授权评标委员会直接确定中标人。

1、招标代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告交采购人确认，同时在发布招标公告的网站上对评标结果进行公示。

2、投标人对评标结果无异议的，采购人应在收到评标报告后5个工作日内对评标结果进行确认。如有投标人对评标结果提出质疑的，采购人可在质疑处理完毕后确定中标人。

3、采购人依法确定中标人后2个工作日内，代理机构以书面形式发出《中标通知书》,并同时在相关网站上发布中标公告。

（二）中标通知书

1.确定中标供应商后，招标采购单位将以书面形式发出中标通知书，通知中标的投标人其投标被接受；根据浙江省财政厅《关于印发浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法的通知》[浙财采监字〔2009〕28号]精神，中标供应商在领取中标通知书前，必须完成在《浙江政府采购网》上完成供应商的注册工作，经初审、终审及公示后方可正式领取中标通知书。

2.根据湖建专项办[2011]1号文件的规定,如属于廉洁谈话范围的项目,须由拟中标供应商的法定代表人或其授权人接受廉洁谈话,并由法定代表人签订《廉洁承诺书》, 《廉洁承诺书》经法定代表人签字并加盖公章送达廉政监察组后,政府采购代理机构方可凭由廉政监察组签发的《廉洁承诺书签订告知书》向中标供应商发出中标通知书。

3.中标通知书为双方签订合同的依据；

4.中标供应商应根据中标通知书中规定的时间内，由法定代表人或其授权代理人与采购人签订合同。

## 七、合同授予

（一）签订合同

1、招标代理机构与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订采购合同。同时，招标方对合同内容进行审查，如发现与采购结果和投标承诺内容不一致的，应予以纠正。

2、中标人无故拖延、拒签合同的,将被扣罚投标保证金并取消中标资格。

（二）履约保证金

1、履约保证金用于补偿采购人因中标人不能完成其合同义务而蒙受的损失

2、中标人应在合同签订的同时，向采购单位提交中标造价的10%作为履约保证金，履约保证金的有效期至竣工验收合格止。履约保证金由中国银行、工商、农业、建设、交通、商业等银行开具的转帐支票、银行汇票等形式交纳。

3、履约保证金退还方式：在投标人符合保证金退还条件后，投标人根据缴纳的履约保证金数额开具收据（地方财政监制收据，并加盖单位财务章，在备注栏注明单位帐号），采购单位在收到此收据后将以支票（同城）、汇票、电汇及转帐四种方式之一退还至投标人帐户。

第四章  评标办法及评分标准

为公正、公平、科学地选择中标人，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

本办法适用于湖州师范学院水生生物资源养护与开发技术研究省重点实验室项目的评标。

一、总则

本次评标采用综合评分法，总分为100分，其中价格分40分，技术分40分、商务分8分、资信及其他分12分。合格投标人的评标得分为各项目汇总得分。本项目由采购人授权评标委员会直接确定中标人。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

投标人评标综合得分=价格分+(技术分+商务分+资信及其他分)

二、评标内容及标准

1、评标内容及标准

（1）价格分（40分）

价格分采用低价优先法计算，取所有技术入围投标人中投标价格最低的投标报价为评标基准价，其他投标人的价格分按照下列公式计算：

价格分=（评标基准价/投标报价）×40%×100

- 技术分（36分）、商务分（8分）、资信及其他分（12分），共60分

（3）技术、商务、资信及其他分的计算

技术、商务、资信及其他分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总数、减去一个最高分和一个最低分后的算术平均分计算，计算公式为：

技术、商务、资信及其他分=（评标委员会所有成员评分合计数-最高分-最低分）/（评标委员会组成人员数-2）

附件：评分表格式（技术、商务、资信及其他分，共60分）

| 序号 | 评审内容 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 技术分 |  | 36 |
| 1 | 产品质量性能 | （1）任何一项性能指标或者不可偏离的技术指标低于招标需求的，投标无效；不可偏离指标与招标需求基本一致的，得基本12分；（2）所有不可偏离指标均满足且多数指标明显优于招标需求的，每优于一项在基本分的基础上加0.5-1分，最高得20分；（3）允许偏离的指标低于招标需求（负偏离）的，每低于一项扣 0.5-1分，扣完该项得分为止。 | 0-20 |
| 2 | 项目实施能力及保障措施 | （1）保证工期的方案和措施（4分），方案不严密扣1-2分，措施不得力扣0.5-1分。 （2）保证质量的技术方案和措施（3分），方案不严密扣1-2分，措施不得力扣0.5-1分。 （3）确保供应货物质量的设施及措施（3分），有严密的质量监控措施和先进的质量检测设施的得3分，其余的根据质量控制措施和质量检测设施全面性、严密性得1-2分。 （4）、保证项目实施的技术力量和人力资源安排（3分），技术力量和人力资源安排充足得3分，技术力量欠缺扣1-2分，人力资源安排不足扣0-1分。 （5）安装、调试、验收的方案和措施（3分），方案和措施科学有效的，得3分；方案措施欠佳的，每项扣0.5-1分，扣完该项得分为止；方案措施存在明显缺陷的，每项扣1分，扣完该项得分为止；无方案无措施的不得分。 | 0-16 |
| 二 | 商务分 |  | 10分 |
| 3 | 售后服务与承诺 | （1）保修期要求壹年，每增加半年，加1分，最高得3分；（0-3分） （2）售后服务优惠承诺（2分），售后服务方案全面周到且优惠幅度大的,得2分，售后服务不全面或优惠不明显的,得0.5-1.5分，除招标文件规定内容外无其他售后服务承诺的，该项不得分； （3）售后服务承诺书（5分），投标人提供拟投标产品原厂对本项目（序号为1-5）设备的一年售后服务承诺书，提供1个的得1分，每增加一个加1分,最多得5分。 | 0-10 |
| 三 | 资信及其他分 |  | 14分 |
| 4 | 企业业绩 | 投标人提供的累计合同销售金额达到本项目采购预算金额的得2分，每超过预算金额100万（含）加1分，最多加4分，累计达不到预算金额的得1分； （投标人要列出采购单位名称及项目负责人联系电话，合同签定时间为2009年1月1日至今的合同有效，以合同复印件盖公章为准，合同原件未提供的不得分）。 | 0-6 |
| 5 | 企业认证证书 | （1）投标人具备有效质量管理体系认证证书的得1分； （2）投标人具备有效环境管理体系认证证书的得1分； （3）投标人具备有效职业健康体系认证证书的得1分； 不提供不得分。 | 0-3 |
| 6 | 政策分 | 投标产品（核心设备、主要原材料等）列入国家节能产品、环保产品目录的，各得2分，最多得4分。 | 0-4 |
| 7 | 投标文件质量 | （1）投标人所提供的响应的招标文件按招标文件要求编制完整、不缺项且签字、盖章完整的得0.5分，不齐全的不得分；（0.5分） （2）投标人响应的投标文件规范、装订整齐、无涂改插字现象、每份涉及证明性质的资料均加盖单位公章，得0.5分；有涂改、插字现象但加盖校对章的酌情扣分。（0.5分） | 0-1 |

第五章  合同主要条款

# 浙江省政府采购合同

项目名称：                   项目编号：               合同号：

甲方（买方）：

乙方（卖方）：

甲、乙双方根据浙江建安工程管理有限公司关于水生生物资源养护与开发技术研究省重点实验室项目公开招标的结果，签署本合同。

一、货物内容

1. 货物名称：

2. 型号规格：

3. 技术参数：

4. 数量（单位）：

二、合同金额

本合同金额为（大写）：____________________________________元（￥_______________元）人民币。

三、技术资料

1.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

2. 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

五、产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

乙方交纳中标价的10%的履约保证金，金额为        元。

七、转包或分包

1.本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2.除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

3.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

八、质保期

1、质保期        年。（自交货验收合格之日起计）

2、质保金         元。

九、交货期、交货方式及交货地点

1. 交货期：      日历天内

2. 交货方式：甲方指定

3. 交货地点：甲方指定

十、货款支付

1.验收安装、调试合格后支付至合同价款的90%，

2.余款作为质保金，在质保期满后无质量问题一次性付清余款。

3、当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

十一、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证及售后服务

1. 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

2. 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

3. 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在    小时内到达甲方现场。

4. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

5.上述的货物免费保修期为     年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

十三、调试和验收

1. 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在五个工作日内验收。

2. 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3. 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4. 对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5. 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

十四、货物包装、发运及运输

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3. 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

4. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5. 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十五、违约责任

1. 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

2. 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3. 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4. 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十六、不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十七、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲乙双方所在地法院起诉。

十八、合同生效及其它

1. 合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后，报湖州市财政局采购办备案后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

4.本合同正本一式六份，甲乙双方各执两份，湖州市政府采购办和浙江建安工程管理有限公司（招标代理机构）各执一份备案。

甲方：                                   乙方：

地址：                                   地址：

法定代表人：                             法定代表人：

电话：                                   电话：

传真：                                   传真：

开户银行：                               开户银行：

账号：                                   账号：

邮编：                                   邮编

第六章　投标文件格式

1. 资信/商务、技术文件包包装封面格式

正本/或副本

资信/商务、技术

项目名称：水生生物资源养护与开发技术研究省重点实验室项目

项目编号：浙安采字[2013]-051

标 项：

投标人名称：

投标人地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

年  月  日

2.商务文件目录

（1）技术服务、售后服务的内容和措施；

（2）交货期计划安排；

（3）投标单位情况表；

（4）商务响应表；

商务文件格式：

一、技术服务、售后服务的内容和措施

法定代表人或授权代表签字：

投标人公章：

年    月    日

二、交货期计划安排

法定代表人或授权代表签字：

投标人公章：

年    月    日

三、投标单位情况表

| 企业情况 |
| --- |
| 单位名称 |  |
| 地 址 |  | 法定代表人 |  |
| 成立时间 |  | 注册资本 |  |
| 开户银行 |  | 帐 号 |  |
| 联系电话 |  |
| 企业总人数 |  | 管理 人员 |  | 技术 人员 |  | 职工 人员 |  |
| 经营范围 |  |
| 企业现有的资质证书 |  |

注：表格不能满足时可自行增加。

法定代表人或授权代表签字：

投标人公章：

年    月    日

四、商务响应表

| 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 质保期 | 一年 |  |  |
| 交货时间 及地点 | （合同签订后90 日历天内）交货； 地点： 湖州师范学院内 |  |  |
| 付款条件 | 安装完毕调试验收合格后，付合同总额的90%，其余剩下的10%在验收合格满一年后付清（不计息）。 |  |  |
| 设备安装 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

3.资信及其他文件目录

（1）投标保证金收据复印件加盖公章；

（2）投标声明书；

（3）法定代表人授权委托书；

（4）最近一个季度依法缴纳税收和社保费的证明[税费凭证复印件加盖公章，或者依法缴纳税费或依法免缴税费的证明（复印件加盖公章，原件备查并一年内有效，格式自拟）]

（5）通过年检的营业执照副本复印件加盖公章；

（6）税务登记证副本复印件加盖公章；

（7）荣誉证书（以证书复印件加盖公章为准，原件备查）；

（8）资质证书及安全生产许可证复印件加盖公章；

（9）投标人自2009年1月1日以来的业绩，（投标人同类项目实施情况一览表、合同复印件加盖公章为准，原件备查）；

（10）投标产品列入国家节能环保目录等方面的资质证书复印件加盖公章；

（11）招标代理服务费承诺函

资信及其他文件格式：

一、投标保证金

收据复印件

法定代表人或授权代表签字：

投标人公章：

年    月    日

二、投标声明书

致：_______     __（招标采购单位名称）：

_______     __（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                               。

我___    __（姓名）系_______     __（投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的______              _     __项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.我方此次向贵方提供的产品名称为：                              ；规格型号：                           ；该型号产品我方有现货可供，并已于     年   月生产完工或向　　              （制造商名称）购进［或需在中标后向               订购］。

4.我方诚意提请贵方关注：近期有关该型号产品的生产、供货、售后服务以及性能等方面的重大决策和事项有：

5.我方及由本人担任法定代表人的其他机构最近三年内被通报或者被处罚的违法行为有：

6.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

法定代表人或授权代表签字：

投标人公章：

年    月    日

三、法定代表人授权委托书

致：_______     __（招标采购单位名称） ：

我_______     __（姓名）系_______     __（投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工               （姓名）以我方的名义参加湖州师范学院水生生物资源养护与开发技术研究省重点实验室项目 项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：                           法定代表人签名：

职务：                                     职务：

被授权人身份证复印件：

投标人公章：

年    月    日

四、投标人最近一个季度依法缴纳税收和社保费的证明[税费凭证复印件，或者依法缴纳税费或依法免缴税费的证明（复印件加盖公章，原件备查并一年内有效，格式自拟）

五、营业执照复印件（副本，带有经年检合格的标志）

六、税务登记证复印件（副本）

七、企业的荣誉证书（复印件加盖公章）

八、资质证书及安全生产许可证（复印件加盖公章）

九、企业业绩

投标人同类项目实施情况一览表

| 采购单位名称 | 设备或项目名称 | 采购数量 | 单价 | 合同金额（万元） | 附件页码 | 采购单位联系人及联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 合同 | 验收报告 | 用户评价 |  |

自2009年1月1日以来的业绩，（投标人同类项目实施情况一览表、附合同复印件加盖公章为准，原件备查）

法定代表人或授权代表签字：

投标人公章：

年    月    日

十、投标产品列入国家节能环保目录等方面的资质证书（复印件加盖公章）

法定代表人或授权代表签字：

投标人公章：

年    月    日

十一、招标代理服务费承诺函

根据招标文件的规定，一旦我公司中标，我公司同意向浙江建安工程管理有限公司交纳中标项目的招标代理服务费，费用为中标价的0.7%。在收到中标通知书后的当天一次性结清。

本承诺函自开标之日起至本次采购期满有效。

法定代表人或授权代表签字：

投标人公章：

年    月    日

3.技术文件目录

（1）对本项目系统总体要求的理解。包括：功能说明、性能指标及设备选型说明（质量、性能、外观、体积等方面进行比较和选择的理由和过程）；

（2）产品出厂标准、质量检测报告；

（3）技术响应表；

（4）产品配置清单（均不含报价）；

（5）项目安装、调试、验收方法或方案；

（6）优惠条件：投标人承诺的各种优惠条件，包括售后服务、备品备件、专用耗材等方面的优惠；

（7）投标人需要说明的其他文件和说明。

技术文件格式：

一、对本项目系统总体要求的理解。包括：功能说明、性能指标及设备选型说明（质量、性能、外观、体积等方面进行比较和选择的理由和过程）；

法定代表人或授权代表签字：

投标人公章：

年    月    日

二、产品出厂标准、质量检测报告

法定代表人或授权代表签字：

投标人公章：

年    月    日

三、技术响应表

| 招标文件要求 | 投标文件响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 要求 | 设备名称 | 性能及指标 |  |
| 一、 功能要求 | a必要功能 | a1、 |  |  |  |
|  |  | a2、 |  |  |  |
|  |  | ... |  |  |  |
|  |  | aN |  |  |  |
|  | b辅助功能 | b1、 |  |  |  |
|  |  | ... |  |  |  |
|  |  | bN |  |  |  |
| 二、 性能及技术指标 | c主要技术指标 | c1、 |  |  |  |
|  |  | c2、 |  |  |  |
|  |  | c3、 |  |  |  |
|  |  | ... |  |  |  |
|  |  | cN |  |  |  |
|  | d次要指标 | d1 |  |  |  |
|  |  | ... |  |  |  |
|  |  | dN |  |  |  |
| 三、质量标准 | （国家标准、行业标准、地区标准等） |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |

注：投标人应根据投标设备的性能指标、对照招标文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

法定代表人或授权代表签字：

投标人公章：

年    月    日

四、产品配置清单

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位及数量 | 性能及指标 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或授权代表签字：

投标人公章：

年    月    日

五、项目安装、调试、验收方法或方案

法定代表人或授权代表签字：

投标人公章：

年    月    日

六、优惠条件：投标人承诺的各种优惠条件，包括售后服务、备品备件、专用耗材等方面的优惠；

法定代表人或授权代表签字：

投标人公章：

年    月    日

七、投标人需要说明的其他文件和说明

4．报价文件外包装封面格式：

报 价 文 件

项目名称：水生生物资源养护与开发技术研究省重点实验室项目

项目编号：浙安采字[2013]-051

标 项：

投标文件名称：报价文件

投标人名称：

投标人地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

年  月  日

5.报价文件目录

（1）投标函；

（2）投标报价明细表

（3）开标一览表；

（4）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明。

一、投 标 函

致：_______     __（招标采购单位名称）：

根据贵方为                             项目的招标公告/投标邀请书

（项目编号： _      __），签字代表_     （全名）经正式授权并代表投标人_______                    __（投标人名称）提交资信/商务文件、技术文件、报价文件正本各一份、副本三份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自开标日起 ______天。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：__________        _____邮编：__________   电话：______________

传真：______________投标人代表姓名 ___________  职务：______ _______

投标人名称(公章):___________________

授权代表签字:___________

日期:_____年___月___日

二、投标报价明细表

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位及数量 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 专用耗材 |  |  |  |  |  |
| 投标费用及利润 |
|  | 运输费、安装调试费 |  |  |  |
|  | 标书费、代理费 |  |  |  |
|  | 其他 |  |  |  |
|  | 税费及附加 | 税费率： % |  |
|  | 项目毛利 | 毛利率： % |  |
| 投标总价 |  |

法定代表人或授权代表签字：

投标人公章：

年    月    日

三、开标一览表

| 序号 | 货物名称 | 产地 | 品牌及厂家 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 投标报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总价：大写（人民币）： ￥ |

注: 1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2、投标费用包括项目实施所需的人工费、服务费、运输费、安装调试费、购买及制作标书费、税费、招标代理服务费及其他一切费用。

3、以上报价应与“投标报价明细表”中的“投标总价”相一致。

法定代表人或授权代表签字：

投标人公章：

年    月    日