湖州师范学院生命科学学院、理学院、体育学院虚拟仿真软件开发项目公开招标文件

一、采购项目名称等：

1.采购项目名称：湖州师范学院生命科学学院、理学院、体育学院虚拟仿真软件开发项目

2.采购项目编号：XZ2022-044、047、053、069

3.采购组织类型：分散采购自行组织

4.采购方式：校内公开招标

5.采购预算：

标段1：人民币壹拾万元整（100000元）

标段2：人民币玖万玖仟元整（99000元）

标段3：人民币玖万玖仟捌佰元整（99800元）

标段4：人民币玖万玖仟捌佰元整（99500元）

标段5：人民币玖万玖仟捌佰元整（99500元）

6.谈判项目概况（内容、数量、服务要求等）：

| 标段 | 软件名称 | 规格参数 | 数量 | 单位 | 备注 | 所属学院 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电池安全生产虚拟仿真软件 | 定制 见附件2 | 1 | 套 | 提供演示 | 理学院 |
| 2 | 气相色谱法测定空气挥发性有机物（VOCs）中苯系物浓度虚拟仿真软件 | 定制 见附件2 | 1 | 套 | 提供演示 | 生科院 |
| 3 | 家兔热原检查虚拟仿真实验软件 | 定制 见附件2 | 1 | 套 | 提供演示 | 生科院 |
| 4 | 乒乓球技术动力链的三维影像仿真教学实验软件 | 定制 见附件2 | 1 | 套 | 提供演示 | 体育学院 |
| 5 | 稻渔综合种养虚拟仿真实验软件 | 详见招标文件 | 1 | 套 | 提供演示 | 生科院 |

注1：开发完成后的仿真软件著作权归甲方所有；
    注2：投标人可根据实际分标段投标并报价。

注3：本项目要求投标软件提供现场演示，不演示不得分。

二、投标文件要求

投标人的投标文件中应包含以下内容（投标文件密封，胶装成册，一式二份，一正一副，投标人的投标文件所有资料均须真实、有效，原件、复印件均须加盖公章，缺少采购文件要求的任何一项内容即作无效标处理）：

1.投标报价清单(含开发、安装、升级、维护、税费等全部费用。投标报价高于采购预算者视为无效报价。报价以人民币计，并以大写为准)。投标报价清单需单独密封，否则作无效标处理。

2.营业执照副本复印件；

3.投标人开户银行、户名、账号；

4.投标代表身份证复印件；如非法定代表人或负责人投标，另提供法定代表人或负责人授权委托书原件、法定代表人或负责人身份证复印件、授权代表近3个月社保证明材料；

5.服务方案及实施方案（包含工期进度方案）；

6.对本项目拟派开发人员名单及相关资格证书，同时提供其在本单位近3个月的社保证明材料；

7.对开发软件的服务承诺及售后承诺书；

8.提供自采购公告发布之日起至开标截止时间止的“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、“浙江政府采购网”（www.zjzfcg.gov.cn）投标人信用查询网页截图（至少提供2个）（以开标当日采购人核实的查询结果为准）；

9.提供自采购公告发布之日起至开标截止时间止的“国家企业信用信息公示系统”（ www.gsxt.gov.cn）投标人未在行政处罚期内和未被列入经营异常名录查询网页截图（以开标当日采购人核实的查询结果为准）；

10.其他相关材料。

三、投标文件递交及开标时间、地点

1.开标时间：2022年6月29日9：30；

2.开标地点：湖州市二环东路759号湖州师范学院东校区明达楼202室；

3.联系人：徐老师；

4.电话：0572-2322188。

四、中标办法

本次评标采用综合评分法，总分为100分，其中价格分20分，技术、商务、资信及其他分80分。合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，综合得分最高的为第一中标候选人。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

投标人评标综合得分=价格分+(技术、商务、资信及其他分)。

1.价格分：20分。

投标报价高于采购预算的，则该报价为无效报价。在报价允许范围内，投标人中报价最低的为评标基准价，其价格分为满分，其他投标人的价格分按照下列公式计算：价格分=（评标基准价/投标人报价）×20。

2.技术、商务、资信及其他分：80分。

本部分按照评标小组成员的独立评分结果汇总数的算术平均分计算，计算公式为：得分=（评标小组所有成员评分合计数）/（评标小组组成人员数）

| 序号 | 评分标准 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工期进度安排 （3分） | 根据投标人提供的项目工期进度承诺，各环节时间安排的可行性、合理性，以及进度环节与项目的符合性等，由评委综合比较后在分值范围内打分，优3分，良2-1分，差不得分。 | 所有标段适用 |
| 2 | 质保期承诺（3分） | 满足采购需求的不得分，每增加1年质保期加1分，本项最高得3分。 | 所有标段适用 |
| 3 | 售后服务及运行维护承诺 （3分） | 根据投标人提供的售后服务及维保承诺（体系完备、制度健全、用户反映较好，有持续的备品备件供应）、售后技术服务承诺、驻点人员安排、保修内容等情况。由评委综合比较后在分值范围内打分，优3分，良2-1分，差不得分。 | 所有标段适用 |
| 4 | 项目经验（6分） | 具有省级或国家级虚拟仿真项目立项的经验，提供相关证明材料，每提供1项得1分，招标现场需带着原合同进行备查，本项最高得6分。 | 所有标段适用 |
| 5 | 企业资质（5分） | 具有ISO9001质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书、ISO45001职业健康安全管理体系认证证书、信息技术服务管理体系认证证书，信息安全管理体系认证证书，每提供1个得1分，提供证书复印件加盖公章，否则不得分，本项最高5分。 | 所有标段适用 |
| 6 | 人员配备（4分） | 拟派项目团队人员中，具有《软件工程师》证书得2分，具有《网络工程师》证书得1分，具有《程序设计工程师》证书得1分，最多4分。 注：提供以上人员证书复印件并加盖公章。 | 所有标段适用 |
| 7 | 现场演示（56分） | 投标人需将以上软件演示及讲解过程现场演示，演示内容共为相关内容4项。 具体内容为： 演示厂房场景漫游；由评委综合比较后在分值范围内打分，优14-10分，良9-5分，差4-0分 演示匀浆工艺中设备搅拌机仪器设备模型；由评委综合比较后在分值范围内打分，优15-10分，良9-5分，差4-0分 3、演示辊压工艺中设备辊压机仪器设备模型；由评委综合比较后在分值范围内打分，优15-10分，良9-5分，差4-0分 4、演示匀浆工艺步骤： （1）根据所需生产的数量，选择合适正、负极材料及其数量； （2）设置匀浆机的转速和匀浆时间，并开始混合均匀； （3）匀浆完成后，转移出浆料并过筛。 以上3项，每项4分，共计12分，由评委综合比较后在分值范围内打分。 | 仅适用标段1 |
|  |  | 通用性演示：教学管理系统平台软件与仿真软件网页端、电脑客户端和移动客户端的数据对接。 智能性演示:自动汇总各学生的理论考核成绩、虚拟操作考核成绩、实验报告成绩，三者权重用户自行调整。 灵活性演示：根据老师要求自由调整仿真步骤的分数，并进行单步或批量修改，可下载修改模板进行修改并上传。 可配置性演示：理论考试可进行后台管理设置，随机抽取考试题目数，随机抽取实验项目进行考核，也可设置仿真操作考试次数、理论考核出题数。 5.环境演示：高仿真3D标准化实验室可从第一视角360°浏览操作三维仪器设备，运用视听语言技术对摄像机加以视角变化，很好的辅助用户的操作。画面中间具有说明对话框功能，对其步骤的注意点或者知识点进行警示； 6.仿真操作演示：相关案例仿真画面使用“画中画”的动画技术，对实验室安全隐患局部放大特写，对于微观的看不见的地方举行形象化设计。仿真过程会对易出现操作错误出现正确操作的图片选择，选择正确之后才能进行下一步，每次是随机产生，避免了学生熟背答案的情况。具有化学基础实验室制作仿真软件制作经验，现场提供分析化学基本操作、无机化学基本操作、有机化学基本操作和物理化学基本操作的软件著作权，佐证具有开发能力。 7.软件的设计框架，设计美感和风格是否具有科学性、先进性且符合采购需求，并提供软件框架图。 每项8分，由评委综合比较后在分值范围内打分，优8-6分，良5-3分，差2-0分。本项最高得56分。 | 适用标段2、3、4、5 |

以上评分标准中涉及到的相关证书、证明资料均需提供复印件并加盖投标人公章，未提供的此项不得分。

七、履约保证金

本项目的履约保证金为每标段中标金额的2.5%；履约保证金形式为：现金或银行、保险公司出具的保函；中标人应根据招标人要求汇入招标人指定账号或提供保函。合同履约完毕，履约保证金无息退还。采购人单位名称：湖州师范学院；开户行：建行吴兴支行；账号：33001649335050002860。统一社会信用代码：123305004711725032。地址、电话：湖州市二环东路759号，0572-2321567。

八、付款方式

项目所有标段验收合格试运行1个月后，中标人开具全额发票，采购人于14个工作日内全额支付货款。

九、其他事项

1.完成时间：9月15日前完成并验收合格。

2.免费服务期：3年，自验收合格之日起计算，服务期内免费升级。

3.服务响应时间：接到采购人报修通知后，48小时内提供现场服务。

4.服务内容：

十、售后服务及其他事项

1.要求提供7*24H电话咨询服务，中标人在接到采购单位通知后在48小时内到达现场，并于2日内完成故障排除。

2.中标人应根据采购人要求,派专业技术人员前往采购人单位免费为采购人指导安装并培训操作人员,直至采购人操作人员能熟练掌握所购软件的使用操作。

3.保证保修的及时性，在收到采购方的通知后，中标单位应及时远程技术支持，如有必要需在48小时内提供现场服务并解决相应问题，确保系统运行正常。当中标单位未按规定时间到场或维修后未达到质量要求的情况下，采购方有权委托第三方处理，因此发生的费用由中标单位承担，可从履约保证金中作扣除，如维修费用超过履约保金金额，超出部分中标单位须在两日内将款项打到采购方帐户。

4.免费服务期内免费维护及升级，服务期后维护费不得超过中标金额的5%。

5.中标人开发的软件如不符合招标文件和合同要求，项目验收不合格，采购人不予支付款项。

6.中标人承诺的服务中如涉及第三方提供的，由中标人负责协调。

湖州师范学院生命科学学院，联系人：郑老师/吴老师/赵老师；联系电话：13857297774/13567252939/0572-2321166

湖州师范学院理学院，联系人：臧老师；联系方式：13625824809

湖州师范学院体育学院，联系人：王老师；联系方式：13867289982

6.特别说明：

6.1本项目对虚拟仿真软件成品的美观度具有一定要求，中标单位需根据使用部门要求对软件美观度进行完善和提高。

附件1：《湖州师范学院生命科学学院、理学院、体育学院虚拟仿真软件开发项目投标报价单》。

湖州师范学院采购中心

2022年6月22日

附件1：

湖州师范学院生命科学学院、理学院、体育学院虚拟仿真软件开发项目投标报价单（分标段报价）

| 标段 | 名称 | 品牌/型号/规格 | 数量 | 单位 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电池安全生产虚拟仿真软件 |  | 1 | 套 |  |
| 2 | 气相色谱法测定空气挥发性有机物（VOCs）中苯系物浓度虚拟仿真软件 |  | 1 | 套 |  |
| 3 | 家兔热原检查虚拟仿真实验软件 |  | 1 | 套 |  |
| 4 | 乒乓球技术动力链的三维影像仿真教学实验软件 |  | 1 | 套 |  |
| 5 | 稻渔综合种养虚拟仿真实验软件 |  |  |  |  |

注：投标报价包含软件开发、安装、维护、升级、税费等全部费用。各标段报价不得高于预算，超过视为无效报价。

投标代表（或法定代表人）签字：

投标单位名称（盖章）：

投标日期：

附件2：各标段技术参数

标段1：电池安全生产虚拟仿真软件

- 美工及仪器要求：

平面美术UI设计与场景渲染特效实验UI界面、实验室环境，三维仪器模型包含：搅拌机、粘度计、筛网、涂布机、电子天平、辊压机、分切机、制片机、卷绕机、铝塑膜成型机、热封机、注液机、鼓风干燥箱、真空烘箱、电池测试仪、二封机、万用表、防爆箱

- 框架搭建与功能：

2.1虚拟仿真实验UI界面搭建与功能实现；

2.2展示实验注意事项、实验原理界面。

2.3操作者点击“实验仪器”进行实验仪器3D介绍.

3.实验步骤设计

3.1电池设计

本项目以三元NCM523为正极材料，以人造石墨为负极材料，以聚丙烯酯(PP)为隔膜，以溶解了1 M LiPF6和1wt% VC及3wt% FEC的EC:EMC(30:70, wt%)溶液为电解液，以铝塑膜为包装膜。根据随机跳出的电池容量和电池尺寸设计正负极片的配方、尺寸、面密度和辊压厚度，以及隔膜的尺寸和电解液注液量。

▲3.2匀浆工艺（4个分步骤）

（1）根据所需生产的数量，选择合适正、负极材料及其数量；

（2）设置匀浆机的转速和匀浆时间，并开始混合均匀；

（3）计时结束后测试浆料的粘度，并根据粘度数据调整匀浆工艺（包括是否继续加入溶剂、是否补加正负极材料、是否继续匀浆）；

（4）匀浆完成后，转移出浆料并过筛。

▲3.3涂布（3个分步骤）

（1）将过筛后的正极或负极浆料转移至涂布机，设置涂布机速度和烘烤温度，开始涂布；

（2）根据涂布出的极片外观判断是否调整涂布机速度和烘烤温度；

（3）取样并称量涂布出的极片，调整涂布的面密度，直至面密度为合适为止，并完成涂布。

▲3.4辊压（2个分步骤）

（1）将涂布后的整卷正极或负极片按设计的辊压厚度，设置辊压机的参数，并开始辊压；

（2）取样并测量辊压出的极片厚度，调整辊压机的参数，直至辊压得到的极片厚度合适为止，并完成辊压。

3.5分切和制片（3个分步骤）

（1）将辊压后的整卷极片根据所需极片尺寸进行分切；

（2）将分切后的极片根据所需极片尺寸进行制片（含贴胶、焊极耳等）；

（3）将所制成的极片放入鼓风干燥箱，设置温度和时间并进行干燥。

3.6隔膜分切

根据所需要的隔膜尺寸对隔膜进行分切。

▲3.7卷绕（3个分步骤）

（1）将正极片、负极片和隔膜按位置放入卷绕机；

（2）设置卷绕机的参数，开始卷绕；

（3）测量卷芯的中心距、收尾极片的位置调整卷绕机的参数直至卷芯合格，并完成卷绕。

3.8包装入壳和真空干燥（4个分步骤）

（1）将卷芯放入合适的铝塑膜中并完成热封；

（2）将完成热封的电池进行喷码；

（3）将喷码后的电池放入真空干燥箱，设置温度和时间并进行干燥；

（4）测试干燥后极片的水分，调整烘烤工艺，直至极片水分合格。

▲3.9注液和静置（3个分步骤）

（1）在干燥房中，根据设计的注液量进行注液；

（2）对注液后的电池进行一封；

（3）对一封后的电池设置放置环境和放置时间，并搁置。

▲3.10化成和老化（3个分步骤）

（1）设计电池充电流程；

（2）设置化成的机器压力和温度，并将电池正负极耳夹入电池夹，进行电池化成化成；

（3）将化成后的电池转移至老化房进行老化。

3.11二封和分容（4个分步骤）

（1）将电池二封；

（2）将电池的两边熨烫；

（3）设计电池充放电流程；

（4）将电池夹入充放电柜，并扫码，对电池进行分容。

3.12分容记录和OCV1测量（3个分步骤）

（1）将电池放入机器扫描喷码以获取电芯分容数据；

（2）挑出容量不合格电池；

（3）测试OCV1并记录。

3.13 OCV2测量和分拣

（1）测试电池的OCV2并计算K值并挑出K值不合格电池；

（2）观察电池外观，挑出不合格电池。

4．实验功能要求

4.1本仿真实验系统使用3D虚拟仿真技术，完成高度逼真的三维虚拟仿真场景，以及实验设备的实时交互功能，并在虚拟场景中采用第一人称视角实现漫游效果。支持windows7、windows8、windows10操作系统，系统要求满足.NET3.5环境，支持directX加速。

4.2虚拟仿真实验采用组件技术设计，将仪器按照数学物理原理建模设计相对独立的组件。用户根据实验内容调用不同的仪器组件形成实验方案、开展实验步骤、调用合适的算法得到实验数据和实验状态，并通过动画、文字、图形等多种可视化技术将模拟真实的实验过程展示出来、给与合适的提示和指导，协助学生自主完成实验。

▲4.3采用1:1的方式建立3D模型，完成高度逼真的三维虚拟仿真场景，以及实验设备的实时交互功能，并在虚拟场景中采用第一人称视角，操作者可以在场景中漫游。支持windows7、windows8、windows10操作系统，系统要求满足.NET2.0环境，支持directX加速。

4.4实验操作和现象从基本原理出发，建立相关仪器、算法数学物理模型， 用户操作的结果实时反映出来， 实现正确操作得到正确的现象，错误操作得到与实际相符的错误现象。 实验操作灵活、真实。

▲4.5实验支持流程步骤考核、实验状态及数据考核。实验过程知识点的设置与考核评判；实验操作流程操作考核；实验考核结果上传至仿真管理系统平台，供老师与学生查看。

4.6采用人工智能技术对实验过程建模， 系统自动学生操作，对学生操作过程自动评判， 实验结束后自动提交学生操作得分。

▲4.7系统符合教育部示范性虚拟仿真实验教学项目学生学习情况对接要求，可用于国家级虚拟仿真申报对接。

▲4.8支持教师查看学生实验操作情况，可通过网站对查看学生实验开始时间、结束时间，方便了解学生虚拟实验完成情况。系统会记录学生每次操作的实验数据，用户可以通过分析数据了解学生对实验的掌握情况。教师可评阅学生报告。

4.9实验现象要求3D效果，不同参数时实验现象不同，用户可以从不同角度观察实验现象。

▲4.10支持学生在线评价实验功能

学生操作完实验后可对实验进行评价打分，提出自己对实验的建议。

4.11提供软件操作说明书。

4.12采用B/S和C/S混合架构建设学生网络自主学习的实验平台，通过虚拟实验环境在线运行实验，有效降低服务器负载、实现大面积实验教学。系统对服务器要求不高，建设方案性价比高，轻松支持2000人以上在线学习。

备注：技术参数要求中标注“▲”条款为实质性条款，不响应或不满足实质性条款的投标人投标无效。

标段2：气相色谱法测定空气挥发性有机物（VOCs）中苯系物浓度的虚拟仿真实验软件

一、▲本系统平台分为管理员端、学生端和教师端三个端口。不同的用户角色拥有不同的菜单权限和数据权限且可自定义菜单权限。系统平台方便可与仿真软件网页端、电脑客户端和移动客户端的数据对接，具有很好的通用性；

1.管理员端：

后台管理员支持登录信息管理、用户管理（批量上传下载）、实验上传、理论试题（批量）上传、实验原理上传、课程管理、权重设置、历史成绩查询及导出、期末考试设置、实验步骤分数设置、学习资源管理、网站首页设置、自定义用户权限等功能。

系统平台可与仿真软件网页端、电脑客户端和移动客户端的数据对接，三端数据统一具有很好的通用性。

2.学生端：

学生登录教学管理系统平台，选择相应的实验项目进行学习并完成理论考核及仿真操作考核，实验完成后在线编写并提交实验报告，且可实时查询实验成绩。开放期末考试和期末考试补考功能，且可实时查询期末成绩。虚拟考试仿真步骤的分数可以根据老师的要求进行单步修改或者批量修改，批量修改可以下载修改模版进行修改之后上传提交。

3.教师端：

教师登录教学管理系统平台，可以查询所带班级学生的理论考核与仿真操作考核成绩，可在线阅览学生提交的实验报告并进行评分，可以班级为单位进行实验报告整理。

5.▲教学管理系统平台软件方便可与仿真软件网页端、电脑客户端和移动客户端的数据对接，电脑客户端下载安装，移动客户端可以扫码进行安装。

6.技术参数：

- 系统采用 B/S 架构设计,支持校园局域网，也可以通过 Internet 将平台开放到任何可以上网的区域，方便虚拟实验的共享与应用，界面简洁大方实用；

- 管理员可以上传院系、班级、教师、学生信息，教师和学生信息可以单个和批量上传；

- 管理员可设置各专业所需课程，以及班级、实验项目、教师的对应关系，对应关系清楚，逻辑紧密、结构稳定；

- 系统平台方便可与仿真软件网页端、电脑客户端和移动客户端的数据对接，具有很好的通用性；

- 管理员可自行上传理论考试、实验原理及注意事项，上传模版是一款文字编辑器可以上传文字、文档、图片等，并对其进行编；

- 系统自动汇总各学生的理论考核成绩、虚拟操作考核成绩、实验报告成绩；

- 成绩明细列表具有平时成绩（每个实验的理论成绩、仿真成绩和汇总成绩）、期末考试成绩和实验成绩，内容详细，统计数据清晰，可在后台设置及格分数线，对不及格的学生分数“标红”显示；

- 管理员可设置仿真考核分数、理论考试出题数及个考核权重占比，使教师在教学过程中有更好的针对性；

- ▲教学管理系统平台软件和三维虚拟仿真软件数据对接稳定，虚拟仿真步骤的分数可以根据老师的要求进行单步修改或者批量修改，批量修改可以下载修改模版进行修改之后上传提交,系统灵活可支持对接虚拟仿真项目；

- ▲教学管理系统平台软件可配置性强，理论考试可根据后台管理设置随机抽取考试题目数，期末考试可根据后台管理设置随机抽取实验项目进行考核，也可设置仿真操作考试次数、理论考核出题数;

- 管理员可根据需要对学生和教师开启期末考试和补考考试；

- 管理员可进行年度设置，备份设置，单机上传，实验步骤添加；

- 可在管理员“个人设置”里面进行增加多个管理员身份，方便工作分配；

- 成绩和实验报告都可以单个或者批量导出，导出格式可以是文件夹和压缩包格式；

- 学生和教师的初始密码都是学号或者工号的后六位，学生和老师都可以通过“个人设置”重设密码，管理员也可以对学生和教师的密码进行初始化管理；

- 平时考试学生可以重复考核，达到预期效果（老师进行分数锁定之后，分数不可以再次提交），学生答题后系统可自动评分,后台管理员可根据需要将所需试题上传题库；

- 学生可在线编写、提交实验报告,上传模版是一款文字编辑器可以上传文字、文档、图片等，并对其进行编；

- 系统平台具有检索功能，方便用户进行查找选择；

- 软件教师端具有成绩查询、实验报告查询及评分功能，教师可在实验前查询学生的理论考核与仿真操作考核成绩，教师可在线查看学生提交的实验报告并在线打分；

- 在服务器容许的情况下可同时容纳多名以上学生同时在线学习。

二、软件设置模块：仪器简介、实验原理、仿真实验和虚拟考核。

1.仪器简介。用3D设计展示仪器的外观和基础功能学生可直观了解实验所需的仪器设备及耗材，仪器包含气象色谱仪构造、微量进样器、活性炭采样管、无油采样泵、2ml进样瓶和移液管，并带有文字说明。

2.实验原理。包含实验背景，流程原理、必备知识点等，可根据需要对接教学管理系统平台后进行上传。

3.仿真实验要求：样品采集、样品解吸、标准溶液配制和标样及样品溶液的测定。

（1）样品采集：使用采样泵将一定量的空气抽入活性炭采样管中。

1.1将活性炭管运输到采样现场，敲开活性炭采样管的两端，与采样器相连，以 0.5 L/min 的流量采气 2 小时。同时记录采样器流量、当前温度、气压及采样时间和地点。

1.2 采样完毕，取下采样管，立即用聚四氟乙烯帽密封。

1.3 现场空白样品的采集。敲开活性炭管两端后立即用聚四氟乙烯帽密封，并同已采集样品的活性炭管一同存放并带回实验室分析。每次采集样品，都应至少带一个现场空白样品。

（2）样品解吸

2.1将活性炭采样管中的活性炭取出，放入磨口具塞试管中。

2.2每个试管中各加入 1.00 mL 二硫化碳，用磨口塞密闭，放在振荡器上轻轻振动。

2.3在室温下震荡解吸 1 h 后，待测。

（3）苯系物标准溶液的配制

3.1选取苯系物（苯的单标或者苯系物混标）浓度为100 mg/L 的标准储备液。

3.2用进样针依次移取0、20、40、100、200、400μL标准贮备液到6只2.00 mL容量瓶。

3.3将以上移取的储备液用二硫化碳定容到2.00 mL，得到浓度为0、1.00、2.00、5.00、10.0、20.0 mg/L的系列8中苯系物的标准溶液。

（4）气相色谱仪开机

实验步骤：

4.1依次打开氮气、气相色谱仪和电脑主机。

4.2打开联机软件

4.3依次设置气相色谱仪测定参数（柱箱温度：65℃保持10 min，以5℃/min速率升温到90℃保持2 min；柱流量：2.6 mL/min；进样口温度：250℃；检测器：250℃；尾吹气流量：30 mL/min；氢气流量：30 mL/min；空气流量：400 mL/min；氮气：1.7 mL/min、分流比：5:1），并保存。

4.4选择保存的方法，进行程序升温。

4.5打开H2、空气发生器。

4.6待升温程序稳定，并点火成功后进入苯系物分析模式。

（5）标准曲线绘制

在一定实验条件下，试样的气相色谱图的峰面积与其质量浓度之间成正比。

实验步骤：

5.1用10μL进样器取1.0μL解吸后的空白样品进入气相色谱仪进样口进行测试。

5.2分别用10μL进样器取已配制好的系列苯系物标准溶液1.0μL进入气相色谱仪进样口进行测试。

5.3根据各目标组分质量浓度和谱图的峰面积绘制校准曲线，要求标准曲线的线性相关系数达到0.999以上。

（6）样品测试

实验步骤：

6.1用10μL进样器取1.0μL解吸后的空白样品进入气相色谱仪进样口进行测试。

6.2用10μL进样器取1.0μL解吸后的样品进入气相色谱仪进样口进行测试。

6.3利用绘制的标准曲线，根据保留时间定性，根据峰面积和标准曲线计算目标组分定量。

（7）清洗气相色谱仪

连续走1~2个试剂空白

（8）关机

8.1分析结束，联机软件选择OFF程序，进行降温。

8.2同时依次关闭氢气、空气发生器。

8.3当检测器和进样器温度50℃以下，柱箱温度30℃以下后，依次关闭气相色谱仪和氮气。

8.4填写相关记录。

（9）废液的处理

废液装入玻璃瓶中，低温避光放入危废仓库，统一送到危废处置中心处理。

（10）结果计算与表示

10.1气体中目标化合物浓度计算。

式中：ρ—气体中被测组分质量浓度，mg/m3;

W—由标准曲线计算的样品解吸液的质量浓度，μg/mL;

W0—由标准曲线计算的样品解吸液的质量浓度，μg/mL;

V—解吸液体积，mL;

Vnd—标准状态下（101.325 kPa，273.15 K）的采样体积，L;

10.2结果的表示

当测定结果小于0.1 mg/m3时，保留到小数点后四位；大于等于0.1 mg/m3时，保留三位有效数字。

4.虚拟考核：通过“虚拟考核”模块，设置了本实验项目需要掌握的知识点题库，通过预习和实操虚拟考核，将气相色谱法测定空气挥发性有机物（VOCs）中苯系物浓度的理论知识点与实操技术要点相结合对学生进行考核，使学生理论结合实践，充分掌握气相色谱仪的操作和进行定性、定量分析的基本方法。每个实验的仿真操作的考核（可根据需要对接教学管理系统平台后设置评分标准）

5. 技术参数：

(1)实验场景在高度仿真3D标准化实验室的同时，通过3D摸拟手段，依托学科特色，增加直观、立体、高效、多样化的人机互动，突出实验素材主体内容，风格统一，画面整洁；

(2)三维动画运用先进的Maya技术开发，对实验仪器进行绑定，仪器动画形象逼真，二维图片也运用三维进行渲染输出,而成为用户更加真实展现实验环境；实验室中出现的液体特效运用的是流体特效、粒子特效,图片序列帧的方式展现；

(3)▲摄像机模拟人物第一视角，可以360°度浏览操作三维仪器设备，而且运用视听语言技术对摄像机加以视角变化，很好的辅助用户的操作，视角的人机交互和自主动画相辅相成，为实验的顺利进行提供了便利，很好的人机交互；

(4)▲以3D虚拟仿真技术，真实展示整个实验过程，画面运行流畅，形象而逼真；画面使用“画中画”的动画技术，有很好的交互性,对实验室安全隐患局部放大特写，让用户更加深刻的理解实验室安全隐患；画面中间具有说明对话框功能，对其步骤的注意点或者知识点进行警示；虚拟仿真软件无需下载插件，并提供电脑端和手机端，数据对接稳定。

(5)仿真软件中的设备需以现有实验室仪器设备为模板，全部操作过程和实验参数必须完全符合现有实验室仪器设备的操作步骤和技术指标，为学生进行实际实验提供预操作，提高实验的安全性、成功率及准确性；

(6)根据整个实验过程进行分章节，用户可以根据自己学习情况进行跳跃式学习，更好满足用户的需求；实验工具和仪器，采用工具栏排列方式，虚拟环境有条不紊，画面简洁大方；

(7)实验原理和注意事项的内容可对接教学管理系统平台后进行自主上传；

(8)仪器简介采用3D设计，学生可360°度直观了解实验仪器设备、原理、功能，并对仪器的重要部件触碰会高光显示并带有有文字注释，仪器带有三维动画效果，更清晰的浏览设备；

(9)▲三维仿真（学习模块）具有步骤的提示对话框，实验过程分步设计，并带有配音，而且对部分实验效果带有音效，可随时回看上步，实现了更好的人机交互；

(10)▲仿真过程会对易出现操作错误出现正确操作的图片选择，选择正确之后才能进行下一步，每次是随机产生，避免了学生熟背答案的情况；（虚拟考核选择错误也可以进行下一步，但是后台进行扣分）；要有实验操作提示功能，实验过程中穿插相关知识点意见小练习，使学生能边操作边学习

(11)仿真实验过程中，模拟实验数据采集，对采集点数字漂浮的动画效果，加深用户记录数据，动画直观显示实验数据曲线，对一些实验中的难点进行局部放大特写，从而加深学生对实验及仪器设备的了解；

(12)▲仿真考核模块对于错误操作出现提示对话框，辅助用户进行考核，而且系统能跟踪学生的操作进行评分，如需要在线使用，可对接教学管理系统平台后设置评分标准，评分标准可以在管理平台管理员自主进行修改；

(13)且过程有文字表述和标准配音讲解；

(14)实验中可参数调节，数据叠加运算，相互影响，实验现象真实逼真、数据无误，多维度验证实验过程，强化巩固学科知识；危险度为零，解决因客观因素影响给实验带来不便的问题；实现科学合理的真实摸拟，减少实验误差，满足实际实验讲解需要；可进行无限制、多样式的重复操作，无污染，无浪费；

(15)整合教学资料，针对虚拟实验，以辅助学生更有效的地理解和掌握实验；使抽象的实验过程浓缩在形象逼真的动画演示中；

(16)零入门，实验操作设计简单；此软件不受时间、空间限制，随时随地可进行学习；实现校内外、本地区及更广范围内虚拟仿真实验教学的需求；

(17)▲软件采用实物仿真设计技术，实物仿真软件与湖州师范学院现有的仪器使用相配套；

备注：技术参数要求中标注“▲”条款为实质性条款，不响应或不满足实质性条款的投标人投标无效。

标段3：家兔热原检查虚拟仿真实验软件

一、本系统平台分为管理员端、学生端和教师端三个端口。不同的用户角色拥有不同的菜单权限和数据权限且可自定义菜单权限。系统平台方便可与仿真软件网页端、电脑客户端和移动客户端的数据对接，具有很好的通用性；

具体功能同标段二

二、软件设置模块：实验概述、实验材料、三维仿真和虚拟考核。

1.实验概述。包含实验背景，流程原理、必备知识点等，可根据需要对接教学管理系统平台后进行上传。

2.实验材料。用3D设计展示仪器的外观和基础功能学生可直观了解实验所需的仪器设备及耗材，仪器包含室内温度计、婴儿秤、肛门测温计、兔子、注射器、鼓风恒温干燥箱，并带有文字说明。

3.三维仿真要求：设置环境温度、选择符合要求的家兔、实验前准备、检查操作、判断实验结果、进行复试等环节。

（1）设置环境温度：实验室环境温度设置在17-25℃，墙上温度计显示温度。

（2）选择家兔：

a.给家兔称重，婴儿秤称重：体重大于1.7kg的家兔可以入选（兔子体重在1.7-3.0kg可以入选，可在其中随机生成一个数）

b. 预测家兔体温：用肛门温度表测体温或者：测量每只兔子肛门温度，测温探头插入兔子肛门。插入的深度应保持一致。每隔30分钟测量体温1次，共测8次，（兔子体温在38.0-39.6℃范围内，每只兔子的最高最低体温不超过0.4℃，即可入选）

（3）实验前准备：

a.选择符合要求的6只家兔，编号1~6号，并分成两组，每组3只，1~3号为第一组，4~6号为第二组首先体重符合要求（1.7-3.0kg）后，预测体温合格（38.0-39.6℃，最高最低体温不超过0.4℃）后即符合要求。

b. 确认每只家兔正常体温：用肛门温度表测量每只兔子体温，操作同上，每30分钟测量1次，测量2次，两次体温平均值即为该兔正常体温（38.0-39.6℃，两次体温之差不超过0.2℃，兔子和兔子之间平均体温不超过1.0℃）

c. 选择试验用器具——注射器，需灭菌去热原

放入鼓风恒温干燥箱

点击选择干热灭菌法，设置温度250℃，灭菌时间30分钟。

（4）检查操作：

a. 加热样品，样品A为伤寒-副伤寒四联疫苗，样品B为消毒脱脂牛奶。所有样品置于恒温干燥箱中38℃中恒温保存。（此恒温干燥箱与前面的干燥箱是同一类）

b. 固定家兔，用固定箱固定兔子

c. 确认耳缘静脉，固定好兔子后将兔子耳朵上的毛剪掉，用酒精棉擦拭耳缘使血管明显，兔耳中央为动脉，耳外缘为静脉，内缘静脉不用，外缘静脉为本次实验所用静脉

d. 注射药液，第一组3只家兔均注射样品A：选择其中一只家兔，确认耳缘静脉及药液，点击注射，完成3只家兔注射

第二组3只家兔均注射样品B，注射，步骤同上

e. 体温的测定：用肛门温度表测量每只兔子体温，操作同前，每30分钟测量1次，测量6次，并记录

（5）判断实验结果

计算每只兔子每次6次测温的最高温度减去该兔子的平均体温，即该兔的升高温度（升温为负值是记0℃）。3只家兔中，体温升高均低于0.6℃，并且3只家兔体温升高总和低于1.3℃，即为合格。体温升高0.6℃或高于0.6℃的家兔超过1只则需要复试。

（6）进行复试（如需要）

a. 如3只家兔中有1只体温升高0.6℃或高于0.6℃，或3只家兔体温升高的总和达1.3℃或高于1.3℃,另取5只符合要求的家兔复试，重复3-5步骤。

b. 对复试结果进行判断，在复试的5 只家兔中，体温升髙0.6℃或髙于0.6℃的家兔不超过1只，并且初试、复试合并8只家兔的体温升高总和为3.5℃或低于3.5℃,均判定为合格。

4.虚拟考核：通过“虚拟考核”模块，设置了本实验项目需要掌握的知识点题库，通过预习和实操虚拟考核，将实验理论知识点与实操技术要点相结合对学生进行考核，并给出相应的分数。

每个实验的仿真操作的考核（可根据需要对接现有教学管理系统平台后设置评分标准，具体教学平台可咨询生科院吴老师。）

5. 技术参数：

(1)实验场景在高度仿真3D标准化实验室的同时，通过3D摸拟手段，依托学科特色，增加直观、立体、高效、多样化的人机互动，突出实验素材主体内容，风格统一，画面整洁；

(2)三维动画运用先进的Maya技术开发，对实验仪器进行绑定，仪器动画形象逼真，二维图片也运用三维进行渲染输出,而成为用户更加真实展现实验环境；实验室中出现的液体特效运用的是流体特效、粒子特效,图片序列帧的方式展现；

(3)摄像机模拟人物第一视角，可以360°度浏览操作三维仪器设备，而且运用视听语言技术对摄像机加以视角变化，很好的辅助用户的操作，视角的人机交互和自主动画相辅相成，为实验的顺利进行提供了便利，很好的人机交互；

(4)以3D虚拟仿真技术，真实展示整个实验过程，画面运行流畅，形象而逼真；画面使用“画中画”的动画技术，有很好的交互性,对实验室安全隐患局部放大特写，让用户更加深刻的理解实验室安全隐患；画面中间具有说明对话框功能，对其步骤的注意点或者知识点进行警示；虚拟仿真软件无需下载插件，并提供电脑端和手机端，数据对接稳定。

(5)仿真软件中的设备需以现有实验室仪器设备为模板，全部操作过程和实验参数必须完全符合现有实验室仪器设备的操作步骤和技术指标，为学生进行实际实验提供预操作，提高实验的安全性、成功率及准确性；

(6)根据整个实验过程进行分章节，用户可以根据自己学习情况进行跳跃式学习，更好满足用户的需求；实验工具和仪器，采用工具栏排列方式，虚拟环境有条不紊，画面简洁大方；

(7)实验原理和注意事项的内容可对接教学管理系统平台后进行自主上传；

(8)仪器简介采用3D设计，学生可360°度直观了解实验仪器设备、原理、功能，并对仪器的重要部件触碰会高光显示并带有有文字注释，仪器带有三维动画效果，更清晰的浏览设备；

(9)三维仿真（学习模块）具有步骤的提示对话框，实验过程分步设计，并带有配音，而且对部分实验效果带有音效，可随时回看上步，实现了更好的人机交互；

(10)仿真过程会对易出现操作错误出现正确操作的图片选择，选择正确之后才能进行下一步，每次是随机产生，避免了学生熟背答案的情况；（虚拟考核选择错误也可以进行下一步，但是后台进行扣分）；要有实验操作提示功能，实验过程中穿插相关知识点意见小练习，使学生能边操作边学习

(11)仿真实验过程中，模拟实验数据采集，对采集点数字漂浮的动画效果，加深用户记录数据，动画直观显示实验数据曲线，对一些实验中的难点进行局部放大特写，从而加深学生对实验及仪器设备的了解；

(12)仿真考核模块对于错误操作出现提示对话框，辅助用户进行考核，而且系统能跟踪学生的操作进行评分，如需要在线使用，可对接教学管理系统平台后设置评分标准，评分标准可以在管理平台管理员自主进行修改；

(13)且过程有文字表述和标准配音讲解；

(14)实验中可参数调节，数据叠加运算，相互影响，实验现象真实逼真、数据无误，多维度验证实验过程，强化巩固学科知识；危险度为零，解决因客观因素影响给实验带来不便的问题；实现科学合理的真实摸拟，减少实验误差，满足实际实验讲解需要；可进行无限制、多样式的重复操作，无污染，无浪费；

(15)整合教学资料，针对虚拟实验，以辅助学生更有效的地理解和掌握实验；使抽象的实验过程浓缩在形象逼真的动画演示中；

(16)零入门，实验操作设计简单；此软件不受时间、空间限制，随时随地可进行学习；实现校内外、本地区及更广范围内虚拟仿真实验教学的需求；

(17)软件采用实物仿真设计技术，实物仿真软件与湖州师范学院现有的仪器使用相配套；

标段4：乒乓球技术动力链的三维影像仿真教学实验软件

一、本系统平台分为管理员端、学生端和教师端三个端口。不同的用户角色拥有不同的菜单权限和数据权限且可自定义菜单权限。系统平台方便可与仿真软件网页端、电脑客户端和移动客户端的数据对接，具有很好的通用性；

具体功能同标段二

二、软件设置模块：实验概述、动力链解析、搭建测试。

1.实验概述。包含实验背景、实验目的、实验原理、必备知识点等，可根据需要对接教学管理系统平台后进行上传。

1.动力链解析。用3D设计展示动力链原理，可反复切换不同动作，从3D视角，解析所选动作的动力链相关知识点，并带有文字说明。包含正手发球和反手接球等内容，包含移动、引拍、挥拍、击球、还原各个阶段。

3.搭建测试：利用解析阶段学习的知识，随机组合完整动力链，题目为解析模块中的各球体轨迹，搭建出符合题目要求的动作。

4.考核模式：设置了本实验项目需要掌握的知识点题库，通过预习和实操虚拟考核，将乒乓球技术动力链的三维影像仿真教学实验的理论知识点与实操技术要点相结合对学生进行考核，使学生理论结合实践。（可根据需要对接教学管理系统平台后设置评分标准）

5. 技术参数：

(1)实验场景在高度仿真3D场景同时，通过3D摸拟手段，依托学科特色，增加直观、立体、高效、多样化的人机互动，突出实验素材主体内容，风格统一，画面整洁；

(2)三维动画运用先进的Maya技术开发，成为用户更加真实展现实验环境；；

(3)摄像机模拟人物第一视角，可以360°度浏览动画模拟，而且运用视听语言技术对摄像机加以视角变化，很好的辅助用户的操作，视角的人机交互和自主动画相辅相成，为实验的顺利进行提供了便利，很好的人机交互；

(4)以3D虚拟仿真技术，真实展示整个过程，画面运行流畅，形象而逼真；画面使用“画中画”的动画技术，有很好的交互性,对局部放大特写，让用户更加深刻的理解；画面中间具有说明对话框功能，对其步骤的注意点或者知识点进行警示；软件无需下载插件，并提供电脑端和手机端，数据对接稳定。

(5)根据整个实验过程进行分章节，用户可以根据自己学习情况进行跳跃式学习，更好满足用户的需求；实验工具和仪器，采用工具栏排列方式，虚拟环境有条不紊，画面简洁大方；

(6)实验原理和注意事项的内容可对接教学管理系统平台后进行自主上传；

(7)动力链采用3D设计，学生可360°度直观了解触碰会高光显示并带有有文字注释；

(8)动力链解析具有步骤的提示对话框，过程分步设计，并带有配音，而且对部分实验效果带有音效，实现了更好的人机交互；

(9)系统能跟踪学生的操作进行评分，如需要在线使用，可对接教学管理系统平台后设置评分标准，评分标准可以在管理平台管理员自主进行修改；

(10)且过程有文字表述和标准配音讲解；

(11)可进行无限制、多样式的重复操作，无污染，无浪费；

(12)整合教学资料，以辅助学生更有效的地理解和掌握实验；使抽象的实验过程浓缩在形象逼真的动画演示中；

(13)零入门，实验操作设计简单；此软件不受时间、空间限制，随时随地可进行学习；实现校内外、本地区及更广范围内虚拟仿真实验教学的需求；

标段5：稻渔综合种养虚拟仿真实验软件

一、本系统平台分为管理员端、学生端和教师端三个端口。不同的用户角色拥有不同的菜单权限和数据权限且可自定义菜单权限。系统平台方便可与仿真软件网页端、电脑客户端和移动客户端的数据对接，具有很好的通用性；

具体功能同标段二

二、软件设置模块：基础知识学习、材料介绍、仿真实验和虚拟考核。

1.基础知识的学习。稻渔综合种养的内涵与外延、稻渔综合种养的关键技术等重要知识点，可根据需要对接教学管理系统平台后进行上传。

2.材料介绍。用3D设计展示所需的仪器设备及耗材，包含水稻、鱼类、捕捞工具、收割工具等，并带有文字说明。

3.仿真实验大概分为：稻鱼、稻虾、稻鳖、稻蟹。仿真流程包含稻田选择与工程建设、稻鱼种养与管理和产品销售。

步骤1：稻田选择

出现稻田及周围环境的画面及背景音乐（轻柔的流水、鸟鸣声），操作包

括适合稻鱼共生田块各类属性、面积的选择。点击“next”按钮进入下一步。

步骤2：稻田外垄改造

出现稻田环境画面和背景音乐，可在“稻田外垄”上操作，设定外垄高度、

宽度参数。点击“next”按钮进入下一步。

步骤3：沟凼设计及开挖

在稻田界面进行鱼沟和鱼凼设计，先在田块上画出沟凼的形状、位置，之后在相应的点位设置鱼沟和鱼凼的深度、宽度等参数。

步骤4：内垄整理

在稻田界面设计内垄的形状、位置、宽度、坡比等参数。

模块二：稻鱼种养与管理

步骤1：施基肥

选择适合稻鱼共生系统的基础性肥料及相应的使用量。

步骤2：水稻种植与管理

水稻的种植：在之前设计的田垄上设置好相应的株距、行距、穴数（含垄

内、垄边），点击鼠标及“复制”按钮栽种水稻秧苗。

水稻的管理：以时间轴和稻鱼共生管理关键环节（水稻移栽前后及返青前、

分蘖期、够苗期、灌浆期、收获前等）为主，进行水深参数设置及施肥操作等。

步骤3：鱼类放养与管理

鱼类的放养：根据稻田属性选择放养鱼类的品种、规格、密度及数量，以

及放养时的消毒剂种类、浓度及相应的消毒时间。

鱼类的养殖与管理：包括鱼类饲料的选择，投喂时间、地点以及投饲量的设定与选择，以及巡塘操作。

步骤4：病害防控技术

包括水稻的病害防控技术和鱼病的防控技术两个模块：

水稻病害防控技术模块：包括用药前的水位调控、药物种类及剂型选择、

施药时间、喷头朝向等操作。

鱼病防控技术模块：包括日常消毒剂种类选择、消毒时间间隔、施药方式

等选择。

步骤5：鱼类捕捞与水稻收割

包括捕捞前水位控制、捕捞方式（沟、凼）的选择与操作，水稻收割等。

模块三：产品销售

输入水稻、鱼类相应的成活率，系统将根据前期操作自动显示相应的产量。

用户可根据实际情况选取或设计相应的宣传、销售渠道。

4.虚拟考核：通过“虚拟考核”模块，设置了本实验项目需要掌握的知识点题库，通过预习和实操虚拟考核，将稻渔综合种养虚拟仿真实验的理论知识点与实操技术要点相结合对学生进行考核，使学生理论结合实践。每个实验的仿真操作的考核可根据需要对接教学管理系统平台后设置评分标准。

5. 技术参数：

(1)实验场景在高度仿真3D标准化场景的同时，通过3D摸拟手段，依托学科特色，增加直观、立体、高效、多样化的人机互动，突出实验素材主体内容，风格统一，画面整洁；

(2)三维动画运用先进的Maya技术开发，对工具进行绑定，工具动画形象逼真，二维图片也运用三维进行渲染输出,而成为用户更加真实展现实验环境；实验过程中出现的液体特效运用的是流体特效、粒子特效,图片序列帧的方式展现；

(3)摄像机模拟人物第一视角，可以360°度浏览操作三维仪器设备，而且运用视听语言技术对摄像机加以视角变化，很好的辅助用户的操作，视角的人机交互和自主动画相辅相成，为实验的顺利进行提供了便利，很好的人机交互；

(4)以3D虚拟仿真技术，真实展示整个实验过程，画面运行流畅，形象而逼真；画面使用“画中画”的动画技术，有很好的交互性,对局部放大特写，让用户更加深刻的理解；画面中间具有说明对话框功能，对其步骤的注意点或者知识点进行警示；虚拟仿真软件无需下载插件，并提供电脑端和手机端，数据对接稳定。

(5)仿真软件中的设备需以现有实验教材为模板，全部操作过程和实验参数必须完全符合现有教学的操作步骤和技术指标，为学生进行实际实验提供预操作，提高实验的安全性、成功率及准确性；

(6)根据整个实验过程进行分章节，用户可以根据自己学习情况进行跳跃式学习，更好满足用户的需求；实验工具和仪器，采用工具栏排列方式，虚拟环境有条不紊，画面简洁大方；

(7)基础知识的学习内容可对接教学管理系统平台后进行自主上传；

(8)实验材料采用3D设计，学生可360°度直观了解实验设备、原理、功能，并对仪器的重要部件触碰会高光显示并带有有文字注释，仪器带有三维动画效果，更清晰的浏览设备；

(9)三维仿真（学习模块）具有步骤的提示对话框，实验过程分步设计，并带有配音，而且对部分实验效果带有音效，可随时回看上步，实现了更好的人机交互；

(10)仿真过程会对易出现操作错误出现正确操作的图片选择，选择正确之后才能进行下一步，每次是随机产生，避免了学生熟背答案的情况；（虚拟考核选择错误也可以进行下一步，但是后台进行扣分）；要有实验操作提示功能，实验过程中穿插相关知识点意见小练习，使学生能边操作边学习

(11)仿真实验过程中，模拟实验数据采集，对采集点数字漂浮的动画效果，加深用户记录数据，动画直观显示实验数据曲线，对一些实验中的难点进行局部放大特写，从而加深学生对实验及仪器设备的了解；

(12)仿真考核模块对于错误操作出现提示对话框，辅助用户进行考核，而且系统能跟踪学生的操作进行评分，如需要在线使用，可对接教学管理系统平台后设置评分标准，评分标准可以在管理平台管理员自主进行修改；

(13)且过程有文字表述和标准配音讲解；

(14)实验中可参数调节，数据叠加运算，相互影响，实验现象真实逼真、数据无误，多维度验证实验过程，强化巩固学科知识；危险度为零，解决因客观因素影响给实验带来不便的问题；实现科学合理的真实摸拟，减少实验误差，满足实际实验讲解需要；可进行无限制、多样式的重复操作，无污染，无浪费；

(15)整合教学资料，针对虚拟实验，以辅助学生更有效的地理解和掌握实验；使抽象的实验过程浓缩在形象逼真的动画演示中；

(16)零入门，实验操作设计简单；此软件不受时间、空间限制，随时随地可进行学习；实现校内外、本地区及更广范围内虚拟仿真实验教学的需求；

(17)软件采用实物仿真设计技术，实物仿真软件与湖州师范学院现有的仪器使用相配套；