湖州师范学院空调采购项目招标文件

招标文件编号：HZGZ2014-42

财政审批编号：2014100、2014160

采购人：湖州师范学院

集中采购机构：湖州市公共资源交易中心政府采购分中心（盖章）

日期：2014年月日

目         录

招标公告·················································3

第一章  投标人须知	6

前   附  表	6

一、总  则	7

二、招标文件的说明	7

三、投标文件的编制	9

四、投标文件的提交	13

五、开标	14

六、评标	16

七、合同的授予	18

第二章  招标项目内容、数量、规格和技术要求	21

第三章  合同主要条款	43

第四章  投标文件的格式	52

第五章  评标办法及标准	78

湖州师范学院空调采购项目招标公告

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，湖州市公共资源交易中心政府采购分中心受湖州师范学院的委托，就空调采购项目进行公开招标，欢迎国内合格的供应商前来投标。

一、招标项目编号:HZGZ2014-42

采购组织类型：政府集中采购

二、招标项目概况（内容、数量等）:

第一标项：挂壁式空调采购项目            数量：192台

(财政审批编号：2014100，采购预算人民币49.92万元)

第二标项：多联式中央空调采购项目                   数量：1批

(财政审批编号：2014160，采购预算人民币430万元)

三、投标供应商资格要求:

符合《政府采购法》第二十二条规定和湖招管委（2006）1号文件规定，具有独立法人资格，并同时具备下列条件：

第一标项：

（一）投标人必须是挂壁式空调的制造商或具有挂壁式空调制造商授权书的代理商；

（二）如为代理商，必须具有投标产品挂壁式空调制造商针对本项目的唯一授权书（只接受一个品牌）；

（三）投标保证金人民币4000元整已提交；

（四）报名品牌必须与投标品牌一致。

第二标项：

（一）所投多联式中央空调制造商必须具备全国工业产品生产许可证；

（二）投标人必须是多联式中央空调的制造商或具有多联式中央空调制造商授权书的代理商；

（三）如为代理商，必须具有投标产品多联式中央空调制造商针对本项目的唯一授权书（只接受一个品牌）；

（四）投标保证金人民币40000元整已提交；

（五）报名品牌必须与投标品牌一致。

四、招标文件的发售时间及地点等:

时间：2014年月日至月日(双休日及法定节假日除外)

上午：8:30-11:30

下午：14:00-16:30

地点：浙江省湖州市公共资源交易中心三楼政府采购窗口（凤凰路800号）

标书售价(元)：免工本费

五、投标截止时间：2014年月日09:00

六、投标地点：浙江省湖州市公共资源交易中心（凤凰路800号，详见一楼大厅公告栏）

七、开标时间：2014年月日09:00

八、开标地点：浙江省湖州市公共资源交易中心（凤凰路800号，详见一楼大厅公告栏）

九、投标保证金：

投标保证金：第一标项：人民币4000元，第二标项：人民币40000元

交付方式:现金/汇票/支票/银行转帐

收款单位（户名）:湖州市公共资源交易中心政府采购分中心

开户银行：建行湖州开发区支行

银行账号：33001649135050001649

十、其他事项：

（一）、报名及认购招标文件时请携带以下证件资料（其中复印件均须加盖公章）：

1、经有关部门年检通过的企业营业执照、税务登记证及社会保险登记证（副本原件、复印件各一份）；

2、供应商市场行为信誉情况承诺书（请于湖州市行政服务网->公共资源交易->政府采购分中心页面“资料下载”栏下载并填写，原件一份）；

3、第二标项：所投多联式中央空调全国工业产品生产许可证(复印件)；

4、第一标项：如为经销商的提供挂壁式空调制造商针对本项目的唯一授权书(复印件，只接受一个品牌）；第二标项：如为经销商的提供多联式中央空调制造商针对本项目的唯一授权书 (复印件，只接受一个品牌）;

5、第一标项投标保证金人民币4000元整，第二标项投标保证金人民币40000元整；

6、法定代表人授权委托书及授权代理人有效身份证明（原件）；

7、投标人名称、地址、联系人、报名品牌、联系电话。

（二）、本项目不接受联合体投标和进口产品投标。

（三）、如需要招标文件电子文档的，购买招标文件时请自备U盘；招标文件发售截止时间后至投标截止时间日前二天(即2014年月日16:30前)允许潜在供应商前来认购招标文件。

（四）、投标答疑时间：供应商对招标文件有异议的，应当在2014年月日下午17:00前以书面（含传真）形式向集中采购机构一次性提出，招标采购单位将在规定的时间内统一进行澄清和修改，并书面（含传真）通知所有认购招标文件的供应商。供应商未按规定要求提出的，则视同认可招标文件，但法律法规及规范性文件有明确规定的除外。

（五）、现场踏勘时间：2014年月日上午10：00

地点：由采购人指定

（六）、窗口联系人：武女士        电话（传真）：0572-2220022

（七）、采购单位联系人：薛老师   电话：0572-2322188

（八）、本次招标有关信息刊登在

中国政府采购网    http://www.ccgp.gov.cn/

浙江省政府采购网  http://www.zjzfcg.gov.cn/

湖州市行政服务网  http://xzfw.huzhou.gov.cn/

联系方式

采购代理机构名称：湖州市公共资源交易中心政府采购分中心

地点：浙江省湖州市凤凰路800号

联系人：史先生

联系电话：0572-2220019

传真：0572-2220019

特此公告

湖州市公共资源交易中心政府采购分中心

2014年月日

# 第一章  投标人须知

## 前   附  表

| 序号 | 项 目 | 内容与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 湖州师范学院多联式中央空调项目 |
| 2 | 编号 | 招标文件编号：HZGZ2014-42 财政审批编号：2014100、2014160 |
| 3 | 招标内容 | 空调采购项目 |
| 4 | 项目交货及安装地点 | 由采购人指定 |
| 5 | 现场勘察时间 | 时间：2014年月日上午10：00 地点：由采购人指定 |
| 6 | 供货期限 | 签订合同后90天内完成供货并安装调试完毕 |
| 7 | 投标保证金 | 第一标项人民币4000元，第二标项人民币40000元 |
| 8 | 投标答疑时间 | 投标人对招标文件有异议的，应当在2014年月日下午17：00前以书面（含传真）形式向集中采购机构一次性提出，招标采购单位将在规定的时间内统一进行澄清和修改，并书面（含传真）通知所有认购招标文件的供应商。供应商未按规定要求提出的，则视同认可招标文件，但法律法规及规范性文件有明确规定的除外。 |
| 9 | 投标文件份数 | 正本1份 副本4份 |
| 10 | 投标文件提交 截止时间 | 2014年月日09：00 |
| 11 | 投标文件提交地点 | 本项目开标地点 |
| 12 | 开标时间 （投标截止时间） | 2014年月日09：00 |
| 13 | 开标地点 | 浙江省湖州市公共资源交易中心（湖州市凤凰路800号）开标室 （届时详见一楼大厅公告栏） |
| 14 | 投标有效期 | 120日历天 |
| 15 | 质量保证期 | 各标项均为验收合格后至少3年 |
| 16 | 履约保证金 | 各标项均按中标合同金额的10%计收 |
| 17 | 评标办法及标准 | 详见招标文件第五章 |
| 18 | 采购人 | 详见采购公告 |
| 19 | 招标采购单位 | 采购人与政府采购代理机构的统称 |
| 本招标文件的解释权属招标采购单位 |

## 一、总  则

1. 适用范围：本招标文件适用于本项目的招标、评标、定标、验收、合同履约、付款等（如法律、法规、规章及省级以上规范性文件另有规定的，从其规定）。

采购人、项目名称、编号及相关内容见投标人须知前附表。

2.采购预算：第一标项人民币49.92万元，第二标项人民币430万元。

3.资金来源：采购人用于采购本项目的资金已得到政府有关部门的批准，其资金来源已落实。

4.采购方式 ：公开招标

5.投标人的资格条件

5.1符合《政府采购法》第二十二条规定和湖招管委[2006]1号文件规定，具有独立法人资格;

第一标项：

5.2投标人必须是挂壁式空调的制造商或具有挂壁式空调制造商授权书的代理商；

5.3如为代理商，必须具有投标产品挂壁式空调制造商针对本项目的唯一授权书（只接受一个品牌）；

5.4投标保证金人民币4000元整已提交；

5.5报名品牌必须与投标品牌一致。

第二标项：

5.6所投多联式中央空调制造商必须具备全国工业产品生产许可证；

5.7投标人必须是多联式中央空调的制造商或具有多联式中央空调制造商授权书的代理商；

5.8如为代理商，必须具有投标产品多联式中央空调制造商针对本项目的唯一授权书（只接受一个品牌）；

5.9投标保证金人民币40000元整已提交；

6.0报名品牌必须与投标品牌一致。

6.投标费用

投标人应承担其编制投标文件和提交投标文件所涉及的一切费用。不论投标结果如何，集中采购机构对上述费用不负任何责任。

## 二、招标文件的说明

7.招标文件的组成

7.1招标文件包括以下内容

第一章 投标人须知

第二章 招标项目内容、数量、规格和技术要求

第三章 合同主要条款

第四章 投标文件格式

第五章 评标办法及标准

7.2集中采购机构在投标截止时间前，以书面形式发出的对招标文件的澄清或修改内容，均为招标文件的组成部分，对招标采购单位和投标人起约束作用。

7.3投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺等问题，均应在获得招标文件后3日内向集中采购机构书面提出，否则，由此引起的损失由投标人自己承担。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求（包括补充内容）等所有内容，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

8.招标文件答疑

投标人对招标文件有异议的，应当在2014年月日下午17：00前以书面（含传真）形式向集中采购机构一次性提出，招标采购单位将在规定的时间内统一进行澄清和修改，并书面（含传真）通知所有认购招标文件的供应商。供应商未按规定要求提出的，则视同认可招标文件，但法律法规及规范性文件有明确规定的除外。

9.招标文件的澄清、修改

9.1在投标截止时间前，招标采购单位对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改时，将依法在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件收受人。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，对所有投标人有约束力。投标人在收到招标文件的澄清修改函后，应以书面形式予以确认。

9.2招标采购单位可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，并依法在招标文件要求提交投标文件的截至时间三日前，将变更时间书面通知所有招标文件收受人，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告。

## 三、投标文件的编制

10.投标文件的语言及度量衡单位

10.1投标文件及投标人与招标采购单位就投标有关的通知、信函和文件原则上均应使用简体中文。若投标人所提供的资料为外文的，需同时提供中文译文。

10.2除技术规范中另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均采用我国法定计量单位。

11.投标文件的组成

投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应对招标文件提出的要求和条件做出实质性响应。投标文件由价格部分、商务部分、技术部分和其他部分组成（以下要求提供的复印件均需加盖投标人公章）。

11.1商务部分主要包括下列内容：

11.1.1资格证明文件(含各类证书证明，须分列)

11.1.1.1企业营业执照副本、税务登记证副本及社会保险登记证副本（复印件各一份）；

11.1.1.2 第二标项：投标产品多联式中央空调全国工业产品生产许可证（证书与证书副本的复印件加盖制造商公章）；

11.1.1.3第一标项：投标产品挂壁式空调制造商针对本项目的唯一授权书（只接受一个品牌）（代理商提供，原件放在正本内）；第二标项：投标产品多联式中央空调制造商针对本项目的唯一授权书（只接受一个品牌）（代理商提供，原件放在正本内）；

11.1.1.4 2014年月日后经检察机关出具的投标人《检察机关查询行贿犯罪档案结果告知函》（原件放在正本内）；

11.1.1.5法定代表人授权委托书(原件)及授权代理人有效身份证明（复印件），为方便开标，原件请随身携带，开标时单独提供给招标采购单位；

11.1.1.6第一标项投标保证金人民币4000元整收据，第二标项投标保证金人民币40000元整收据（复印件）；

11.1.2企业荣誉与业绩（附表一）；

11.1.3投标人认证证书及投标产品入围相关清单情况：

11.1.3.1投标人企业质量、环保管理认证证书（如有）；

11.1.3.2 提供投标产品“3C”认证证书（复印件）；

11.1.3.3提供投标产品由财政部、发展改革委员会发布的《节能产品政府采购清单》的有效证明文书复印件（如有）；

11.1.4供货期；

11.1.5售后服务承诺；

11.1.5.1质量保证期；

11.1.5.2售后服务网点；

11.1.5.3操作培训；

11.1.5.4维修响应时间；

11.1.5.5质保期后使用服务承诺；

11.1.5.6质保期后服务维修承诺；

11.1.5.7建设性承诺；

11.1.6商务条款偏离表（附表二）；

11.1.7企业信誉

11.1.7.1企业市场行为信誉（供应商市场行为信誉情况承诺书原件）；

11.1.7.2湖州市政府投资建设项目投标人廉洁守信承诺书（原件）；

11.1.8政策分相关证明资料；

11.1.9其他部分：投标人认为要说明的其他内容；

11.2技术部分主要包括下列内容：

11.2.1投标项目实施方案；

11.2.2投标货物(设备)中部件整体性能偏离表（附表三）；

11.2.3投标货物(设备)技术指标参数偏离表（附表四）；

11.2.4投标货物技术规范和技术要求响应情况；

11.2.5投标项目实施人员一览表（附表五）；

11.2.6供采购人选购的货物备品备件一览表（附表六）；

11.2.7投标货物（设备）组成清单（附表七）；

11.2.8技术资料、彩本（页）等;

11.2.9第二标项：投标产品室外机所有机型的整机必须提供由“合肥通用机电产品检测院”或“中国质量认证中心” 或“威凯检测技术有限公司”出具的中文版论证试验报告（复印件必须加盖投标人及投标品牌制造商公章），室外机所有机型必须提供由“制造商盖章的全变频机组证明”；

11.2.10其他部分：投标人认为要说明的其他内容;

11.3价格部分主要包括下列内容：

11.3.1投标函（附表八）;

11.3.2开标一览表（报价表）（附表九）;

11.3.3投标项目报价明细表（附表十）;

11.3.4随机备品备件一览表（附表十一）;

11.4其他部分：投标人认为要说明的其他内容。

12.投标报价

12.1投标人可投一个标项，也可同时投多个标项（如两个标项全部参加投标，标书分标项制作）。投标人对同一投标货物不得同时出现可选择性品牌和一个品牌中的可选择性型号。

12.2投标人应按招标文件规定的报价格式进行投标报价。投标文件只允许有一个报价，任何有选择性的报价将不予接受。

12.3开标一览表（报价表）上的价格应包括货物价格、标准附件、备品备件、专用工具、运输、装卸、总包配合费、安装调试、验收合格所需的各种费用及必要的保险费用和各项税金等完成采购项目所需的所有费用的总和，应为履行合同的最终价格，其市场风险由投标人承担。

12.4投标人在填报投标项目报价明细表时必须按照采购需求货物清单内容逐项报价，不得随意更改序号、货物名称、单位、数量，否则有可能被视为无效投标。

12.5招标采购单位不接受备选方案。

12.6投标文件中的单价、合价、总价全部采用人民币表示。

13.投标有效期

13.1投标有效期见本须知前附表第14项（120日历天）所规定的期限，在此期限内，凡符合本招标文件要求的投标文件均保持有效。

13.2在特殊情况下，招标采购单位在原定投标有效期内，可以根据需要以书面形式向投标人提出延长投标有效期的要求，对此要求投标人须以书面形式予以答复。投标人可以拒绝招标采购单位这种要求，而不被没收投标保证金。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，但需要相应的延长投标保证金的有效期，在延长的投标有效期内本须知第14条关于投标保证金的退还与没收的规定仍然适用。

14. 投标保证金

14.1投标人的投标保证金，以支票、汇票、银行转账或现金形式交纳，投标保证金是投标文件的组成部分，对于未按要求提交的视为不响应招标予以拒绝；

14.2招标采购单位在中标通知书发出后五个工作日内退还未中标投标人的投标保证金（不计利息），在采购合同签订后五个工作日内退还中标供应商的投标保证金（不计利息）；

14.3投标保证金退还方式：在投标人符合保证金退还条件后，招标采购单位将在湖州市行政服务网上发布退还投标保证金的公告，投标人根据投标时交纳的投标保证金数额开具收据（当地税务部门监制收据），招标采购单位在收到此收据后将以支票、汇票、电汇三种方式之一退还至原投标人帐户。

14.4投标人发生下列情况之一时，投标保证金将不予退还：

14.4.1投标人在投标有效期内无故撤回其投标的；

14.4.2投标人无故未参加开标会议的；

14.4.3中标供应商未能在规定期限内提交履约保证金或签订合同的；

14.4.4将中标项目非法转包违法分包给他人，或未经采购人同意，将中标项目部分转让给他人的；

14.4.5拒绝依法履行合同义务的；

14.4.6法律法规规定的其他情形。

15.投标文件的形式和签署

15.1投标人须按价格部分、商务部分、技术部分和其他部分编制投标文件。其中价格部分的投标文件需单独密封，装订成册，一式五份，其中正本一份，副本四份。商务部分、技术部分和其他部分的投标文件（不得体现价格部分内容），应密封装订成册，一式五份，其中正本一份，副本四份。每份投标文件均须清楚地标明“正本”或“副本”，一旦正本与副本不符，以正本为准。

15.2、投标文件的正本和副本均应采用A4纸打印或铅字印刷或用不褪色的墨水填写、字迹应清晰、易于辨认并按顺序编号（页码）纵向装订成册（不得活页装订），伴有目录及封面。

15.3投标文件需按招标文件要求的格式填写并签字盖章。

15.4投标文件不应涂改或行间插字和增删, 如有修改，修改处应由投标人加盖投标人的公章或由投标文件有权签字人签字或盖章。

## 四、投标文件的提交

16.投标文件的密封与标志

16.1投标人在投标文件包封上应标明“投标文件技术、商务和其他部分正本（副本）”或“价格部分正本（副本）”,同时注明项目名称、招标文件编号、投标人名称并加盖投标人公章。

16.2如果投标文件未按上述要求密封和加写标记，招标采购单位有权予以拒绝此投标文件，并退回投标人；

16.3如果因密封不严、标记不明而造成过早启封、失密等情况，招标采购单位概不负责。

17.投标文件的提交及提交截止时间

17.1招标采购单位收到的投标文件时间不迟于投标人须知前附表中规定的投标截止时间；

17.2招标采购单位可通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人的投标截止日期均应以延长后新的截止日期为准；

17.3投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件密封送达开标地点。招标采购单位收到投标文件后，应当签收，并向投标人出具签收单，签收单须由投标人法定代表人或其授权代理人签字确认。任何单位和个人不得在开标前开启投标文件；

17.4投标人的修改书和撤回通知应在规定的截止日期前按规定的时间、方式、地点送达。

18.迟交的投标文件

招标采购单位将不予接受在其规定的投标截止期后收到的任何投标文件。

19.投标文件的修改和撤回

19.1投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知招标采购单位。补充、修改的内容应当按招标文件要求签署、盖章，并作为投标文件的组成部分；

19.2投标人在投标截止时间之后，不得修改投标文件；

19.3在投标截止时间至规定的投标有效期满之间的这段时间，投标人不得撤回其投标，否则其投标保证金不予退还。

## 五、开标

20.开标

20.1招标采购单位将于本须知《前附表》第12、13项规定的时间和地点举行开标会，所有投标人均应准时参加开标会。参加开标会的投标人的法定代表人或其授权代理人应出具其有效身份证明、授权委托书，投标人的法定代表人或其授权代理人未参加开标会议或迟到的，事后不得对采购相关人员、开标过程和评标结果提出异议；

20.2开标会由集中采购机构主持；

20.3投标文件启封前，投标人代表应书面提出对参加开标会的主持人、唱读人、纪录人和监督人是否有回避的请求，然后由投标人代表检查投标文件的密封情况、经确认无误后，首先由评标委员会就各投标文件的商务部分、技术部分和其他部分进行评定；

投标文件商务部分、技术部分和其他部分评定后由唱读人当众拆封报价部分的投标文件，宣读投标人名称、投标价格（价格折扣）、招标文件允许提供的备选投标方案和投标文件的其他内容。未要求宣读的投标价格（价格折扣）和招标文件允许提供的备选投标方案等实质内容，评标时不予承认。唱读结束后，参加开标会的法定代表人或其授权代理人应对唱读内容和纪录结果当场进行校核和签字确认。

20.4投标文件有下列情况之一者, 按照无效投标处理：

20.4.1投标文件逾期送达或未按规定的地点送达的；

20.4.2未按招标文件规定交纳投标保证金的；

20.4.3未按照招标文件规定的要求密封、装订、签署、盖章的；

20.4.4不具备招标文件中规定的资格条件的；

20.4.5投标人提交两份或两份以上内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一采购项目有两个或两个以上报价的；

20.4.6投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限，采购人不能接受的；

20.4.7投标文件载明的投标有效期、质量保证期少于招标文件规定期限的；

20.4.8投标文件未响应招标文件规定的付款方式的；

20.4.9投标货物的技术规范、技术标准明显不符合国家强制性要求的；

20.4.10投标货物载明的验收标准和方法等不符合国家规定及招标文件要求的；

20.4.11投标文件中没有提供《供应商市场行为信誉情况承诺书》及《湖州市政府投资建设项目投标人廉洁守信承诺书》的；

20.4.12投标文件中没有提供2014年月日后经检察机关出具的投标人《检察机关查询行贿犯罪档案结果告知函》原件的；

20.4.13投标文件字迹模糊辨认不清的（评标委员会一致认为难以确认）；

20.4.14投标人的法定代表人或其授权代理人未能准时参加开标会议的；

20.4.15开标时投标人的法定代表人或其授权代理人未能当场出具有效身份证明的；

20.4.16投标品牌与报名品牌不一致的；

20.4.17超出经营范围投标的；

20.4.18提供不真实资料的；

20.4.19不符合法律、法规和招标文件规定的其他实质性要求（评标委员会一致认定）的；

20.4.20投标货物的技术指标、参数等存在实质性偏离（评标委员会一致认定）的；

20.4.21第二标项未满足招标文件中带“★”号条款的；

20.4.22二分之一以上的评委认为供应商报价明显高于市场平均价的；

20.4.23投标产品为进口产品的；

20.4.24法律、法规、规章及省级以上规范性文件等规定的其他情形。

## 六、评标

21.评标委员会与评标

评标委员会由招标采购单位依法组建，负责评标活动。评标委员会遵循公正、公平、科学合理，竞争择优的原则。

22.评标过程的保密

22.1开标后，直至授予中标供应商合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较的有关资料、中标候选人的推荐情况及与评标有关的其他任何情况均严格保密。

22.2 在投标文件的评审和比较、中标候选人推荐以及授予合同的过程中，投标人向招标采购单位和评标委员会施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。

23.投标文件的澄清

为有助于投标文件的审查、评价和比较，评标委员会可以书面形式要求投标人对投标文件含义不明确的内容作必要的澄清或说明，投标人应采用书面形式进行澄清或说明，但不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。根据本须知第25条规定，凡属于评标委员会在评标中发现的计算错误进行核实的修改不在此列。

24.投标文件的初审鉴定

24.1资格性审查

依据法律、法规和招标文件规定，对投标文件中的资格证明、投标保证金等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

24.2符合性审查

评标时，评标委员会将首先评定每份投标文件是否在实质上响应了招标文件的要求。所谓实质上响应，是指投标文件应与招标文件的所有实质性条款、条件和要求相符，无显著差异或保留，或者对合同中约定的采购人的权利和投标人的义务方面造成重大的限制，纠正这些显著差异或保留将会对其他实质上响应招标文件要求的投标文件的投标人的竞争地位产生不公正的影响。

24.3如果投标文件实质上不响应招标文件的各项要求，评标委员会将予以拒绝，并且不允许投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

25.投标文件计算错误的修正

25.1评标委员会将对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行校核，看其是否有计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

25.1.1投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中投标项目报价明细表内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

25.1.2投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

25.1.3总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

25.1.4单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

25.1.5对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

26.投标文件的评审、比较和否决

26.1评标委员会将对在实质上响应招标文件要求的投标文件进行评估和比较。

26.2 在评审过程中,评标委员会可以书面形式要求投标人就投标文件中含义不明确的内容进行书面说明并提供相关材料。

26.3 在评审过程中，如发现与招标文件要求相偏离的，评标委员会应对其偏离情形进行必要的书面核实。

26.4 在评审过程中，如属于实质性偏离或符合无效响应条件的，应当询问相关投标人，并允许其进行陈述申辩，但不允许其对偏离条款进行补充、修正或撤回。

26.5在评审过程中，如发现投标文件同一内容前后描述不一致的，评标委员会有权对其做出不利的判定。

26.6 评标委员会依据招标文件规定的评标标准和方法，对投标文件进行评审和比较，向集中采购机构提交书面评标报告，并推荐合格的中标候选人。集中采购机构在收到评标报告后五个工作日内将评标报告送交采购人确认，采购人应在收到评标报告后五个工作日内须依法确定中标供应商，并将确认意见书面形式回复集中采购机构，逾期未复视为同意。

27.废标

在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标（法律、法规、规章、省级及以上监管部门规定的其他情形除外）：

27.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

27.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

27.3因重大变故，采购任务取消的;

27.4投标人的报价均超采购预算的，采购人不能支付的。

28.定标

28.1采购人在收到评标报告后五个工作日内，依法确认中标供应商；也可以事先授权评标委员会直接确定中标供应商。

28.2中标供应商确定后，中标结果在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告。

28.3在发布公告的同时，招标采购单位向中标供应商发出中标通知书，中标通知书对采购人和中标供应商具有同等法律效力。

28.4中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标供应商放弃中标，应当承担相应的法律责任。

## 七、合同的授予

29.授予合同的依据

29.1招标采购单位签发的中标通知书；

29.2招标文件、招标文件的修改及补充文件；

29.3投标文件和询标时投标人做出的澄清、说明、纠正、承诺；

29.4《中华人民共和国合同法》的规定。

30.签署合同的要求

30.1采购人与中标供应商按照中标通知书的规定时间、地点签订书面合同；

30.2签订合同的时间必须在自中标通知书发出之日起三十日内；

30.3所签订的合同内容不得对招标文件和中标供应商的投标文件作实质性修改；

30.4采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议；

30.5自采购合同签订之日起七个工作日内，将采购合同副本分别送集中采购机构、同级人民政府财政部门各一份备案。

31.中标通知书

31.1确定中标供应商后，招标采购单位将以书面形式发出中标通知书，通知中标的投标人其投标被接受,领取中标通知书前须完成以下事项：

31.1.1根据浙江省财政厅《关于印发浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法的通知》[浙财采监字〔2009〕28号]精神，中标供应商在领取中标通知书前，必须完成在《浙江政府采购网》上完成供应商的注册工作，经初审、终审及公示后方可正式领取中标通知书。

31 .1.2根据湖建专项办[2011]1号文件的规定,如属于廉洁谈话范围的项目,须由拟中标供应商的法定代表人或其授权人持经签字盖章的《湖州市政府投资建设项目投标人廉洁守信承诺书》，前往派驻招投标工作廉政监察组接受廉洁谈话。政府采购机构凭由廉政监察组签发的《廉洁谈话回执》向中标供应商发出中标通知书。

31.2中标通知书为双方签订合同的依据；

31.3中标供应商应根据中标通知书中规定的时间内，由法定代表人或其授权代理人与采购人签订合同。

32.履约保证金

32.1中标供应商在领取中标通知书的同时，应按本须知前附表第16项的规定，以支票、银行汇票、电汇形式向招标采购单位提交履约保证金；

32.2为取得履约保证金所需的费用，由中标供应商自行负责。

32.3履约保证金退还方式：

履约保证金退还方式：在中标人符合履约保证金退还条件后，中标人根据缴纳的履约保证金数额开具收据（当地税务部门监制收据）及《退还履约保证金联系单》（参考样式可从湖州市公共资源交易中心网站政府采购分中心页面“资料下载”栏下载），本分中心在收到此收据及联系单后将以支票、汇票、电汇三种方式之一退还至原中标人帐户。

33.合同签订

33.1采购人与中标供应商将根据《中华人民共和国合同法》的规定，依据招标文件和中标供应商的投标文件签订书面合同。

33.2 采购人如不与中标供应商订立合同，或者采购人、中标供应商订立背离合同实质性内容的协议，由政府有关部门责令改正，同时依法承担相应法律责任；

33.3 中标供应商如不按规定与采购人订立合同，则招标采购单位将废除授标，保证金不予退还，给招标采购单位造成的损失超过投标担保数额的，还应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应法律责任。

33.4 中标供应商应当按照合同约定履行义务，完成中标项目各项工作，不得将中标项目违法转让（转包）给他人；

33.5如果中标供应商未能遵守本须知第33.3条的规定，则可取消其中标资格，并没收投标保证金。在此情况下，可将合同授予排序在中标供应商之后的第一位中标候选供应商。

# 第二章  招标项目内容、数量、规格和技术要求

第一标项：挂壁式空调采购项目              数量：192台

挂壁式空调：

冷暖型；

产品功率1.5P；

制冷量不低于3500W；

制热量不低于3850W；

运行噪音：内机：26dB-38dB，外机不大于51dB；

循环风量不低于每小时630立方米；

能效等级为2级；

含铜管标配3米（加长按协议定点采购推荐价格计算）、支架等配件。

第二标项：多联式中央空调采购项目                   数量：1批

一、主要技术内容:

本项目采用多联式中央空调，投标人应根据本招标文件提供的要求及图纸进行设计、生产、供应相应的设备，并负责安装、调试，同时必须符合下列要求。

★1.1投标产品多联机设备主要零部件（压缩机）和多联式中央空调机组的品牌一致并提供压缩机检测报告，室外机压缩机均采用直流全变频涡旋式压缩机。投标产品室外机所有机型的整机必须提供由“合肥通用机电产品检测院”或“威凯检测技术有限公司”出具的中文版论证试验报告（复印件必须加盖投标人及投标品牌制造商公章），室外机所有机型必须提供由“制造商盖章的全变频机组证明”。

1.2多联式空调室内机采用天花板暗藏导管式和四面出风嵌入式,且需配备一对一有线控制器和凝结水提升泵。

★1.3室外机36HP（含）以上机型不得超过三个单模块组合，投标人在投标文件技术部分中必须明确所有投标机型的组合方式及型号。投标品牌室外机要求具有双后备运转用能，能够在紧急情况下不间断满足空调需求。

★1.4多联式空调设备的系统冷媒采用环保节能型冷媒R410a。

1.5提供所有所投多联机室外机组合中的单模块室外机制冷综合性能系数综能系数【IPLV(C)值】，以中国能效标识网数据为准。（http://www.energylabel.gov.cn/）；

1.6投标的所有室内、外机制冷量必须按制冷国家规定的标准测试工况为室外温度35℃DB室内温度19℃WB条件下测试的数值提供。如投标人采用其他测试工况数值提供将认为实质性不响应而废标处理。

1.7所有室外机制冷量按中国能效标识网公布的单模块室外机数值根据组合方式累加为准。提供制造商盖章的能效标识网室外机参数的截图。

1.8所投空调室外机具有强力制热技术、智能除霜技术、静音技术、自动修复功能、双后备运转技术、双轮换运转技术及自动防积雪功能。

1.9室外机尺寸需满足提供的外机安装空间要求。

- 2.0空调平面布置图参照招标文件提供，空调室内外机形式和数量不得更改，系统不得拆分，室内外机容量负偏离不超过1%。在0~1%负偏离内适当扣分，正偏离不作要求。

2.1多联式空调室内外机拖带率根据招标文件提供数据负偏离不超过1%。负偏离适当扣分，正偏离不作要求。

2.2冷凝水管采用优质的PVC-U塑料管，必须提供供货厂家、产地、品牌。冷凝水管与室内机的连接采用优质半透明塑料软管过度。制冷剂气液铜管、风管、冷凝水管的保温材料采用优质的橡塑料保温材料，材料的厚度、性能应符合国家有关规定，达到难燃B1级。

2.3风管、制冷剂管道、冷凝水管道的支、吊或托架间距及安装方式应按“通风与空调工程施工验收规范”及有关规程的规定执行。

2.4空调设备的安装参照设计图，同时在安装施工时积极与总包单位和装潢施工单位配合。

2.5空调室内外机安装、制冷剂铜管安装、信号线布置、冷凝水管安装、风管制作安装、空调系统的保温等需严格按“通风与空调工程施工质量验收规范”执行，室外机安装在设备平台(见图纸)，设备电源及室外机基础由采购单位提供。

2.6投标人应提供质量上乘品牌的安装材料（铜管、保温材料、冷凝水管、电线、信号线等），安装材料请附清单列明品牌、产地、单价。尤其在安装过程中，一定要保证铜管的焊接质量、保温质量及冷凝水管安装，以防在以后设备运行过程中产生制冷剂泄露和冷凝水滴漏的严重后果。

2.7为了能在暖通施工过程中，保证施工的顺利进行，并在总包单位相互配合下预期完工。投标人须提供一套具体的施工进度安排及施工技术方案。

3.0投标单位具有厂家授权的销售、售后服务认定证书。未尽事项，以设计图纸、采购人员要求和国家安装施工验收规范为标准。

★ 3.1各投标人需在确定投标以前，对现场进行自行勘察，以确定产品的尺寸及布管与现场相匹配，否则中标后不合，责任由投标人自行承担。

二、采购设备清单一

| 序号 | 项目内容 | 规格参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 暗藏风管式KF-140 | 制冷量13.5kw 制热量15.0kw | 台 | 2 |  |
| 2 | 暗藏风管式KF-90 | 制冷量9.0kw 制热量10.0kw | 台 | 2 |  |
| 3 | 四面出风天花式KT-112 | 制冷量11.2kw 制热量12.0kw | 台 | 110 |  |
| 4 | 四面出风天花式KT-140 | 制冷量13.5kw 制热量15.0kw | 台 | 6 |  |
| 5 | 四面出风天花式KT-45 | 制冷量4.5kw 制热量5.0kw | 台 | 4 |  |
| 6 | 四面出风天花式KT-56 | 制冷量5.6kw 制热量6.5kw | 台 | 3 |  |
| 7 | 四面出风天花式KT-63 | 制冷量6.3kw 制热量7.5kw | 台 | 1 |  |
| 8 | 四面出风天花式KT-71 | 制冷量7.1kw 制热量7.9kw | 台 | 30 |  |
| 9 | 四面出风天花式KT-90 | 制冷量9.0kw 制热量10.0kw | 台 | 33 |  |
| 一 | 小计 |  | 台 | 191 |  |
| 10 | 多联式室外机KW-10 | 制冷量28.0kw 制热量31.5kw | 台 | 1 |  |
| 11 | 多联式室外机KW-16 | 制冷量45.0kw 制热量50.0kw | 台 | 1 |  |
| 12 | 多联式室外机KW-24 | 制冷量68.0kw 制热量76.5kw | 台 | 6 |  |
| 13 | 多联式室外机KW-26 | 制冷量73.0kw 制热量81.5kw | 台 | 2 |  |
| 14 | 多联式室外机KW-28 | 制冷量80.0kw 制热量88.0kw | 台 | 3 |  |
| 15 | 多联式室外机KW-30 | 制冷量85.0kw 制热量95.0kw | 台 | 3 |  |
| 16 | 多联式室外机KW-32 | 制冷量90.0kw 制热量100.0kw | 台 | 3 |  |
| 17 | 多联式室外机KW-36 | 制冷量96.0kw 制热量104.0kw | 台 | 5 |  |
| 18 | 室内机线控器 |  | 个 | 191 |  |
| 19 | 所有室内机集中控制系统 |  | 套 | 1 |  |
| 三 | 合计 |  |  |  |  |

采购设备清单二

| 序号 | 项目内容 | 规格参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | KFR-35壁挂机 | 制冷量3.5kw 制热量4.5kw | 套 | 1 |  |
| 2 | DAU/070机房精密空调 | 制冷量70kw | 套 | 2 |  |

三、中央空调选型及冷负荷计算表

| 湖州师范数字图书馆配置表 |
| --- |
| 序号 | 楼层 | 名称 | 房间面积（m2） | 设计单位负荷（W/m2） | 设计冷量小计（KW） | 室内机器规格 | 机器容量（KW） | 数量 | 实际单位制冷量（W/m2） | 实际制冷量（KW） | 室外机规格 | 拖带率 | 编号 |
| 1 | 1层 | 书库2 | 840 | 100 | 84.0 | KT-112 | 11.2 | 8 | 107 | 89.6 | KW-32 | 1.00 | K1-1 |
| 2 |  | 左边走廊 | 561 | 180 | 101.0 | KT-112 | 11.2 | 5 | 163 | 57.5 | KW-32 | 1.04 | K1-2 |
| 3 |  |  |  |  |  | KT-90 | 9.0 | 4 |  | 36 |  |  |  |
| 4 |  | 书库1左边 | 440 | 100 | 44.0 | KT-112 | 11.2 | 4 | 102 | 44.8 | KW-16 | 1.00 | K1-3 |
| 5 |  | 书库1右边 | 800 | 100 | 80.0 | KT-112 | 11.2 | 8 | 112 | 89.6 | KW-30 | 1.05 | K1-4 |
| 6 |  | 图书馆大厅 | 355 | 220 | 78.1 | KT-140 | 14 | 6 | 237 | 84 | KW-30 | 0.99 | K1-5 |
| 7 |  | 北边的电梯厅 | 100 | 180 | 18.0 | KF-90 | 9 | 2 | 180 | 18 | KW-24 | 1.09 | K1-6 |
| 8 |  | 图书馆门厅 | 570 | 180 | 102.6 | KT-112 | 11.2 | 5 | 189 | 56 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  | KT-112 | 11.2 | 3 |  | 33.6 | KW-30 | 1.07 | K1-7 |
| 10 |  |  |  |  |  | KT-90 | 9.0 | 2 |  | 18 |  |  |  |
| 11 |  | 南边的休息交流区+电梯厅 | 108 | 200 | 21.6 | KF-140 | 14 | 2 | 231 | 28 |  |  |  |
| 12 |  | 管理办公1 | 26 | 250 | 6.5 | KT-71 | 7.1 | 1 | 273 | 7.1 |  |  |  |
| 13 |  | 管理办公2 | 19 | 250 | 4.8 | KT-45 | 4.5 | 1 | 237 | 4.5 |  |  |  |
| 14 |  | 阅览区 | 610 | 100 | 61.0 | KT-90 | 9.0 | 4 | 205 | 36 | KW-28 | 1.01 | K1-8 |
| 15 |  |  |  |  |  | KT-112 | 11.2 | 4 |  | 44.8 |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  | KT-112 | 11.2 | 4 |  | 44.8 | KW-32 | 1.00 | K1-9 |
| 17 |  | 房间1 | 108 | 200 | 21.6 | KT-112 | 11.2 | 2 | 207 | 22.4 |  |  |  |
| 18 |  | 房间2 | 109 | 200 | 21.8 | KT-112 | 11.2 | 2 | 206 | 22.4 |  |  |  |
| 19 | 2层 | RTC空间 | 137 | 200 | 27.4 | KT-90 | 9 | 3 | 197 | 27 | KW-26 | 1.03 | K2-1 |
| 20 |  | 房间1 | 21.5 | 200 | 4.3 | KT-45 | 4.5 | 1 | 209 | 4.5 |  |  |  |
| 21 |  | 房间2 | 21.5 | 200 | 4.3 | KT-45 | 4.5 | 1 | 209 | 4.5 |  |  |  |
| 22 |  | 房间3 | 21.5 | 200 | 4.3 | KT-45 | 4.5 | 1 | 209 | 4.5 |  |  |  |
| 23 |  | 研究空间2 | 34 | 200 | 6.8 | KT-71 | 7.1 | 1 | 209 | 7.1 |  |  |  |
| 24 |  | 咨询中心 | 70 | 200 | 14.0 | KT-71 | 7.1 | 2 | 203 | 14.2 |  |  |  |
| 25 |  | 查新室 | 33 | 200 | 6.6 | KT-63 | 6.3 | 1 | 191 | 6.3 |  |  |  |
| 26 |  | 研究空间1 | 34 | 200 | 6.8 | KT-71 | 7.1 | 1 | 209 | 7.1 |  |  |  |
| 27 |  | 数字阅览空间 | 383 | 200 | 76.6 | KT-71 | 7.1 | 3 | 196 | 21.3 | KW-26 | 1.03 | K2-2 |
| 28 |  |  |  |  |  | KT-90 | 9 | 6 |  | 54 |  |  |  |
| 29 | 3层 | 自然科学阅览室 | 830 | 200 | 166.0 | KT-112 | 11.2 | 6 | 202 | 67.2 | KW-24 | 0.99 | K3-1 |
| 30 |  |  |  |  |  | KT-112 | 11.2 | 9 |  | 100.8 | KW-36 | 1.05 | K3-2 |
| 31 | 4层 | 期刊、电子多功能阅览室 | 830 | 200 | 166.0 | KT-112 | 11.2 | 6 | 202 | 67.2 | KW-24 | 0.99 | K4-1 |
| 32 |  |  |  |  |  | KT-112 | 11.2 | 9 |  | 100.8 | KW-36 | 1.05 | K4-2 |
| 33 | 5层 | 电子多功能阅览室 | 830 | 200 | 166.0 | KT-112 | 11.2 | 6 | 202 | 67.2 | KW-24 | 0.99 | K5-1 |
| 34 |  |  |  |  |  | KT-112 | 11.2 | 9 |  | 100.8 | KW-36 | 1.05 | K5-2 |
| 35 | 6层 | 电子多功能阅览室 | 830 | 200 | 166.0 | KT-112 | 11.2 | 6 | 202 | 67.2 | KW-24 | 0.99 | K6-1 |
| 36 |  |  |  |  |  | KT-112 | 11.2 | 9 |  | 100.8 | KW-36 | 1.05 | K6-2 |
| 37 | 7层 | 数字加工区 | 138 | 200 | 27.6 | KT-71 | 7.1 | 4 | 206 | 28.4 | KW-28 | 0.98 | K7-1 |
| 38 |  | 办公室1 | 33 | 200 | 6.6 | KT-71 | 7.1 | 1 | 215 | 7.1 |  |  |  |
| 39 |  | 办公室2 | 33 | 200 | 6.6 | KT-71 | 7.1 | 1 | 215 | 7.1 |  |  |  |
| 40 |  | 办公室3 | 33 | 200 | 6.6 | KT-71 | 7.1 | 1 | 215 | 7.1 |  |  |  |
| 41 |  | 工作室 | 68 | 200 | 13.6 | KT-71 | 7.1 | 2 | 209 | 14.2 |  |  |  |
| 42 |  | 创新实验室 | 70 | 200 | 14.0 | KT-71 | 7.1 | 2 | 203 | 14.2 |  |  |  |
| 43 | 8层 | 古籍阅览室 | 665 | 150 | 99.8 | KT-90 | 9.0 | 5 | 150 | 45 | KW-36 | 1.05 | K8-1 |
| 44 |  |  |  |  |  | KT-112 | 11.2 | 5 |  | 56 |  |  |  |
| 45 |  | 办公室1 | 69 | 200 | 13.8 | KT-71 | 7.1 | 2 | 206 | 14.2 | KW-10 | 1.01 | K8-2 |
| 46 |  | 办公室2 | 68 | 200 | 13.6 | KT-71 | 7.1 | 2 | 209 | 14.2 |  |  |  |
| 47 | 9层 | 学术报告厅 | 287 | 280 | 80.4 | KT-90 | 9 | 9 | 282 | 81 | KW-28 | 1.01 | K9-1 |
| 48 |  | 接待休息室 | 68 | 200 | 13.6 | KT-71 | 7.1 | 2 | 209 | 14.2 | KW-24 | 0.98 | K9-2 |
| 49 |  | 办公1 | 33 | 200 | 6.6 | KT-71 | 7.1 | 1 | 215 | 7.1 |  |  |  |
| 50 |  | 办公2 | 33 | 200 | 6.6 | KT-71 | 7.1 | 1 | 215 | 7.1 |  |  |  |
| 51 |  | 办公3 | 33 | 200 | 6.6 | KT-71 | 7.1 | 1 | 215 | 7.1 |  |  |  |
| 52 |  | 办公4 | 33 | 200 | 6.6 | KT-71 | 7.1 | 1 | 215 | 7.1 |  |  |  |
| 53 |  | 办公5 | 33 | 200 | 6.6 | KT-71 | 7.1 | 1 | 215 | 7.1 |  |  |  |
| 54 |  | 办公6 | 24 | 200 | 4.8 | KT-56 | 5.6 | 1 | 233 | 5.6 |  |  |  |
| 55 |  | 办公7 | 24 | 200 | 4.8 | KT-56 | 5.6 | 1 | 233 | 5.6 |  |  |  |
| 56 |  | 办公8 | 24 | 200 | 4.8 | KT-56 | 5.6 | 1 | 233 | 5.6 |  |  |  |
| 57 | 合计 |  | 10490.5 |  |  |  |  | 191 |  | 1913.1 |  |  |  |
| 58 |  | 一楼值班室 | 19 |  |  | KFR-35GW |  | 1 | 199 | 3.5 | KFR-35GW | 1.00 |  |
| 59 |  | 七楼机房 |  |  |  | DAU/070机房精密空调 |  | 一用 一备 | 500 | 70 | JM-070 | 1.00 |  |
| 60 |  | 集中控制系统 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |

四、安装材料清单

| 序号 | 项目内容 | 单位 | 数量 | 安装要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 暗藏风管式内机KF-140 | 台 | 2 | 设备支吊架制作安装、除锈刷油,保温型防火帆布制作安装;室内机信号线穿线、接线、室内控制器安装,散流器安装，软风管连接 |
| 2 | 暗藏风管式内机KF-90 | 台 | 2 | 设备支吊架制作安装、除锈刷油,保温型防火帆布制作安装;室内机信号线穿线、接线、室内控制器安装,散流器安装，软风管连接 |
| 3 | 四面出风天花内机KT-112 | 台 | 110 | 设备支吊架制作安装、除锈刷油,;室内机信号线穿线、接线、室内控制器安装 |
| 4 | 四面出风天花内机KT-140 | 台 | 6 | 设备支吊架制作安装、除锈刷油,;室内机信号线穿线、接线、室内控制器安装 |
| 5 | 四面出风天花内机KT-45 | 台 | 4 | 设备支吊架制作安装、除锈刷油,;室内机信号线穿线、接线、室内控制器安装 |
| 6 | 四面出风天花内机KT-56 | 台 | 3 | 设备支吊架制作安装、除锈刷油,;室内机信号线穿线、接线、室内控制器安装 |
| 7 | 四面出风天花内机KT-63 | 台 | 1 | 设备支吊架制作安装、除锈刷油,;室内机信号线穿线、接线、室内控制器安装 |
| 8 | 四面出风天花内机KT-71 | 台 | 30 | 设备支吊架制作安装、除锈刷油,室内机信号线穿线、接线、室内控制器安装 |
| 9 | 四面出风天花内机KT-90 | 台 | 33 | 设备吊装就位，减振台座制安、除锈刷油，电气接线 |
| 10 | 多联式室外机KW-10 | 台 | 1 | 设备吊装就位，减振台座制安、除锈刷油，电气接线 |
| 11 | 多联式室外机KW-16 | 台 | 1 | 设备吊装就位，减振台座制安、除锈刷油，电气接线 |
| 12 | 多联式室外机KW-24 | 台 | 6 | 设备吊装就位，减振台座制安、除锈刷油，电气接线 |
| 13 | 多联式多联式室外机室外机KW-26 | 台 | 2 | 设备吊装就位，减振台座制安、除锈刷油，电气接线 |
| 14 | 多联式室外机KW-28 | 台 | 3 | 设备吊装就位，减振台座制安、除锈刷油，电气接线 |
| 15 | 多联式室外机KW-30 | 台 | 3 | 设备吊装就位，减振台座制安、除锈刷油，电气接线 |
| 16 | 多联式室外机KW-32 | 台 | 3 | 设备吊装就位，减振台座制安、除锈刷油，电气接线 |
| 17 | 多联式室外机KW-36 | 台 | 5 | 设备吊装就位，减振台座制安、除锈刷油，电气接线 |
| 18 | 线控器 | 个 | 310 | 配合装修美观要求安装 |
| 19 | 磷脱氧铜管对应机型采用优质铜管 国标规格 | m | 按照图纸工程量包干 | 充氮保护钎焊焊接(含管件,分支器),穿墙和楼板开孔埋设,氮气吹洗,充氮加压试验,19mm厚难燃发泡橡塑隔热保温管套,PVC扎带包扎成束,25×3扁钢吊筋固定,吊筋除锈刷油或镀锌, |
| 20 | 空调凝结水管UPVC水管Φ25~Φ50 | m | 按照图纸工程量包干 | 零件粘接,套管制作安装,泄漏试验,外用防火等级为难燃B1级保温厚9mm,吊架制作、安装、除锈和刷油。 |
| 21 | 分歧管安装（分歧管、焊接、保温） | 只 | 按照图纸工程量包干 | 充氮保护钎焊焊接(含管件,分支器),穿墙和楼板开孔埋设,氮气吹洗,充氮加压试验, |
| 22 | 散流罩送风口安装 | 只 | 8 | （配合装修） |
| 23 | ABS门绞式回风口带网安装 | 只 | 4 | （配合装修） |
| 24 | R410A环保冷媒充注 | kg | 若干 | 系统管路抽真空，根据系统管路长度定量加注R410A环保冷媒 |
| 25 | 1.5P壁挂机 | 台 | 1 | 室内外机安装，室外机机架固定，防锈处理 |
| 26 | 集中控制系统安装 | 套 | 1 | 所有室内机编码，布线，调试，可对驳业主提供的终端进行控制（配合业主要求） |
| 27 | DAU/070机房精密空调 | 套 | 2 | 室内外机安装，上送风管安装，下回风管安装，出回风口安装 （配合业主要求） |

注：

1、★投标产品多联式室外机所有机型的整机必须提供由“合肥通用机电产品检测院”或“中国质量认证中心” 或“威凯检测技术有限公司”出具的中文版论证试验报告（复印件必须加盖投标人及投标品牌制造商公章），室外机所有机型必须提供由“制造商盖章的全变频机组证明”。

2、标注“★”的内容必须全部响应，否则将做无效标处理。

3、卖方需按招标人的要求负责设备就位、安装和调试及试运行，直至通过有关部门的验收。验收费用包括在投标总价内。

4、本项目采用“交钥匙工程”方式。包含的工作范围：除招标人提供安装所需的室外机基础、室内外机电缆外，吊杆、脚手架、设备就位、安装、调试、验收、质保期内的工作及其他所需费用全部包括在投标报价内。

5、本总包配合费（中标价格的 1  %），包括在投标报价内。

6、安装材料请附清单列明品牌、产地、单价。

第三章  合同主要条款

财政审批编号:2014100、2014160;  招标文件编号:HZGZ2014-42

1.定义

本合同中的下列术语应解释为：

1.1“合同”系指供需双方签署的、合同格式中载明的供需双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的所有文件；

1.2“合同价”系指根据合同规定，需方在供方完全履行合同义务后应付给的价格；

1.3“货物”系指供方根据合同规定向需方提供的一切设备、质量保证书和其他技术资料及技术参数；

1.4“服务”系指根据合同规定供方承担与供货有关的辅助服务，如运输、装卸、安装、保险以及其他的服务，例如安装、调试提供技术援助、培训和其他类似的义务；

1.5“需方”系指具体使用货物和接受服务的使用单位（即采购人）；

1.6“供方”系指根据合同规定提供采购项目货物和服务的具有法人资格的公司、企业或实体（即供应商）；

1.7“财政审批编号”系指湖州市政府采购办公室审批编号。

2.合同项目与内容

湖州师范学院空调采购项目

3.供货时间与交货地点

3.1供货时间：签订合同后90天内完成供货并安装调试完毕。

3.2交货地点：由采购人指定。

4.标准

4.1国家有强制性标准的，执行国家强制性标准。

4.2货物质量按最新颁发的国家标准执行；国家没有规定的按地方标准执行，国家与地方均没有的，按行业或厂商规定执行。国家、地方规定标准低于行业或厂商标准的按行业或厂商标准执行，就高不就低。

5.技术规范

本合同执行国家及本省、市现行施工及验收规范及有关条例、实施办法等。

提供和交付的货物及相关服务的技术规范应与招标文件规定的技术规范相一致。

6.专利权

供方应保证需方在使用时不受第三方提出侵犯其专利权、商标权等知识产权的起诉。

7.包装

供方应提供货物运至合同规定的最终目的地所需要的包装，以防止货物在转运中损坏。这类包装应采取防潮、防晒、防锈防腐蚀、防震动及防止其它损坏的必要保护措施，从而保护货物能够经受多次搬运、装卸和内陆的长途运输。供方应承担由于其包装或其防护措施不妥而引起货物锈蚀、损坏和丢失的任何损失的责任或费用。

8.装运标记

8.1供方应在每一包装箱的四面用不可擦除的油漆和明显的中文字样做出以下标记：

8.1.1收货人；

8.1.2合同号；

8.1.3发货标记（唛头）；

8.1.4收货人编号；

8.1.5目的港；

8.1.6货物名称、品目号和箱号；

8.1.7毛重/净重（用kg表示）；

8.1.8尺寸（长×宽×高用cm表示）。

8.2如果单件包装箱的重量在2吨或2吨以上，供方应在包装箱两侧用通用的运输标记标准“重心”和“起吊点”以便装卸和搬运。

根据货物的特点和运输的不同要求，供方应在包装箱上清楚地标注“小心轻放”，“此端朝上，请勿倒置”、“保持干燥”等标记。

9.装卸要求

除合同另有规定外，供方提供的全部货物，均应按标准采取保护措施，确保货物安全无损运抵现场。由于装卸或运输途中一切不善所造成的损失均由供方承担。

10.装运条件

供方负责安排运输，运输中的一切费用由供方承担；

11.装运通知

供方应在合同规定的装运日期之前，将合同号、货物名称、数量、箱数、总毛重、总体积（用m3表示）运输工具以传真形式通知需方。具体安装时间以需方通知为准。

12.货物就位

供方负责所供货物就位，如受条件影响就位，供方负责货物拆装，就位一切费用供方负责。

13.付款方法和条件

付款方式应优于下列付款条件，当付款方式劣于下列要求则视为不响应本次招标；

验收合格后支付合同款的90%，验收满一年后支付合同款的5%，验收满二年后支付合同款的3%，验收满三年后支付合同款的2%。

14.支付

14.1支付应使用人民币；

14.2提交下列单据后结算：

14.2.1生产厂家出具的出厂合格证书和质量检验报告；

14.2.2商业发票一份，其金额为所签合同的相应金额；

14.2.3双方签字验收的验收证书一份。

15.技术服务及货物的安装、调试

15.1供方应负责安排需方相关人员进行操作、维修的培训。具体时间及培训内容在投标时由供方提出建议；

15.2合同所指的货物到达需方工地现场后，供方应在收到需方通知后，派专业安装技术人员前往需方现场进行安装调试，并提供详细的作业流程图及相关人数、技术级别、服务内容和逗留时间等；

15.3安装调试期间的一切费用由供方自理。

16.售后服务及承诺

16.1供方应明确承诺售后服务各项内容和措施，提供详细的服务地点、联系人、电话等有关资料；

16.2质保期：各标项均为验收合格后至少3年。在质保期内，因货物的维修和保养所发生的一切费用均由供方承担；

16.3货物签约的同时，双方可签订质保修期满后的维修保养协议或合同;

16.4供方在收到需方维修通知后须按投标文件的承诺及时进行现场响应。

17.备件

正如合同条款所规定，供方可能被要求提供下列与备件有关的材料、通知和资料：

17.1需方从供方选购备件，但前提条件是该选择并不能免除供方在合同保证期内所承担的义务；

17.2在备件停产的情况下，供方应事先将要停止生产的计划通知需方使需方有足够的时间采购所需的备件；

17.3在备件停产后，如果需方要求，供方应免费向需方提供备件的蓝图等相关技术资料。

18.技术质量保证

18.1供方应保证提供的货物是最近生产的原装合格正品，并完全符合规定的质量、规格和性能的要求。供方应保证货物经过正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内应具有满意的性能。

18.2合同货物提交前，供方应将其有关技术资料一套，如使用指南或服务手册和示意图提交给需方；

18.3质保期以项目安装完毕并经采购人组织验收合格起计算；

18.4供方对提供的货物执行一定的保质期限，供方应对保质期内由于货物的缺陷（非人为因素）而引发的任何不足负责，费用由供方承担；

18.5需方应尽快以书面形式通知供方由于货物缺陷而发生的索赔；

18.6供方在收到通知后3天内应免费更换有缺陷的材料；

18.7如果供方在收到通知后3天内没有弥补缺陷，需方可采取必要的补救措施，但风险和费用将由供方负责。

19.检验和测试

19.1需方或其代表应有权检验或测试货物，以确认货物是否符合合同规定的要求，并且不承担额外的费用。合同条款和技术规格应说明需方要求进行的检验和测试。需方应及时以书面形式把检验或需方测试代表的身份通知供方；

19.2检验和测试应在货物的最终目的地进行；

19.3如果任何被检验或测试的货物不能满足规定要求，需方可以拒绝接受该货物，供方应更换被拒绝的货物，或者免费进行必要的修改以满足规定的要求；

19.4 在交货前，供方应指定制造商对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行详细而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的检验证书，检验证书是付款时提交给需方的重要文件，但不能作为有关质量、规格、性能、数量或重量的最终检验。

20.验收

20.1中标货物验收标准按最新颁发的国家标准执行；国家没有规定的按地方标准执行，国家与地方均没有的，按行业规定执行。国家、地方规定标准低于行业标准的按行业标准执行，就高不就低。国家、地方、行业均没有验收标准的，则在获取需方同意后，按双方商定的标准执行。

20.2 验收费用由供方承担。

21.索赔

21.1如果供方对偏差负有责任而需方在合同条款规定的检验、安装、调试、验收和质量保证期内提出了索赔，供方应按照需方同意的下列一种或几种方式结合起来解决索赔事宜：

21.1.1供方同意退货并用合同规定的货币将货款退还给需方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为看管和保护退回货物等所需的直接费用，以及包括延误项目实施造成的经济损失；

21.1.2根据货物的偏差情况、损坏程度以及需方所遭受损失的金额，经供需双方商定降低货物的价格；

21.1.3用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和/或货物来更换有缺陷的部分和/或修补缺陷部分，供方应承担一切费用和风险并负担需方蒙受的全部直接损失费用，同时，供方应按合同规定，相应延长所更换货物的质量保证期。

21.1.4如果在需方发出索赔通知后三十（30）天内，供方未作答复，上述索赔应视为已被供方接受，如供方未能在需方发出索赔通知后三十（30）天内或需方同意的延长期限内，按照需方同意的上述规定的任何一种方法解决索赔事宜，需方将以合同付款或从供方开具的履约保证金中扣回索赔金额。

21.1.5如果在合同条款规定的保质期内，根据质量检验机构的检验结果，发现货物的质量或规格与合同要求不符，或货物被证实有缺陷、包括潜在的缺陷或使用不合适的材料，需方应向供方提出索赔；

21.1.6合同条款的规定不能免除供方在本合同项下的保证义务或其他义务。

22.迟交货

22.1需方的“供货计划一览表”在合同签订的同时提交给供方。供方需按照需方提供的“供货计划一览表”中规定的时间、数量交货和提供服务；

22.2在供货期间，如遇中标货物型号停产或市场断货，供方可在不改变品牌并获取需方书面同意后提供相当于（或优于）中标货物技术性能、档次的替代产品；

22.3如果供方毫无理由地拖延交货，将受到以下制裁：赔偿损失或终止合同；

22.4在履行合同过程中，如果供方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、延误时间通知需方，并承担由此造成的法律和经济责任；

22.5供方按照“供货计划一览表”中规定的时间、数量如期供货，需方由于自身原因无法及时验收，造成货物积压，需方应赔偿由此给供方所造成的直接损失费用。

23.不可抗力

23.1如果双方任何一方由于严重火灾、水灾、台风和地震以及其它经双方同意属于不可抗力的事故，致使影响合同履行时，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间；

23.2受事故影响的一方应在不可抗力发生后3天内以电报或电传通知另一方，并在事故发生后14天内，将有关部门出具的证明文件寄给另一方。

24.税

本合同执行中相关的一切税费均由供方负担。

25.供方履约延误

25.1供方应按照“供货计划一览表”中需方规定的时间表交货和提供服务；

25.2在履行合同过程中，如果供方不能按时交货和提供服务的情况时，应及时以书面形式将拖延的事实、可能拖延的时间和原因通知需方。需方在收到供方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间以及是否收取误期赔偿费。延期应通过修改合同的方式由双方认可；

25.3除了合同条款规定的情况外，除非拖延是根据合同条款的规定并取得双方同意而不收取误期赔偿费之外，供方延误交货将按合同条款的规定被收取误期赔偿费。

26.误期赔偿费

除了合同条款规定的情况外，如果供方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，需方应在不影响合同项下的其他补救措施的情况下，以合同价款中扣除误期赔偿费。延期10天以内每延期一天扣罚合同价款的百分之零点五（0.5%），延期10天以上每延期一天扣罚合同价款的百分之一（1%），累计在履约保证金中扣除，若履约保证金扣完不够，继续从合同价款中扣除。

27.违约终止合同

27.1在需方对供方违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，需方可向供方发出书面违约通知书，提出终止部分或全部合同；

27.2如果供方未能在合同规定的期限内或需方根据合同条款的规定同意延长的期限内提供部分或全部货物；

27.3如果供方未能履行合同规定的其它任何义务；

27.4如果需方认为供方在本公共资源交易竞争和合同实施过程中有腐败和欺诈行为。为此目的，定义下述条件：

27.4.1“腐败行为”是指提供、给予、接受或索取任何有价值的物品来影响公共官员在采购过程或合同实施过程中的行为；

27.4.2“欺诈行为”是指为了影响采购过程或合同实施过程而谎报事实，损害需方利益的行为。

27.5如果需方根据合同条款的规定，终止了全部或部分合同，需方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，供方应对购买类似货物所超出的那部分费用负责。但是，供方应继续执行合同中未终止的部分。

28.仲裁

28.1在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争端，供需双方应通过友好协商解决，如从协商开始15天内仍不能解决，双方应将争端提交湖州市仲裁委员会仲裁或直接向需方所在地的人民法院起诉；

28.2如果提请仲裁，仲裁裁决书应为终局裁决，对双方均有约束力；

28.3仲裁费用应由败诉方负担；

28.4如果向人民法院起诉，在收到判决书后，如有异议，有异议方应在收到判决书后在法定时间内提出上诉，逾期未提出的，判决有法律效力，双方应遵照执行；

28.5在仲裁或起诉期间，除进行仲裁或起诉的部分外，本合同其它部分应继续执行。

29.转让或分包

29.1本合同范围的货物，应由供方直接供应，不得转让他人供应；

29.2除非得到需方的书面同意后，供方可以将其中部分依法分包给他人供应和实施。需方有绝对权力阻止分包。虽然需方之前未有阻止分包，需方仍有权抛弃任何分包人，并有权要求任何分包人脱离本货物的供应和服务；

29.3本合同全部或部分的分包不能减轻供方承担的责任，供方仍须将分包人的任何行动、错误或疏忽当作是自己完成的并负全责；

29.4在任何分包合同中，须注明分包人按分包合同的范围履行，在供方按本合同的履行终止时（不论任何原因），亦同时一并终止；

29.5如有转让和未经需方同意的分包行为，需方有权给予终止合同。

30.适用法律

合同适用法律有《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国产品质量法》和浙江省有关条例等。

31.合同生效及其他

31.1本合同经双方法人及法定代表人签字盖章生效；

31.2本合同一式四份，供、需方各执一份；湖州市财政局（市政府采购办）、集中采购机构各一份。

# 第四章  投标文件的格式

1、法定代表人有效身份证明书

（姓名）是                 （单位全称）

的法定代表人，身份证号码为                  。

特此证明

投标人：                  （盖章）

法定代表人或其授权代理人（签名或盖章）

日期：    年   月   日

————————————————————-----------

有效身份证明复印件粘贴处

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明，我        （姓名）系           （投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位的在职职工         （姓名）为我单位代理人，以本单位的名义参加             （集中采购机构名称）的                   项目（第  标项）的投标活动。被授权代理人在投标、开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

被授权人无转委托权，特此委托。

授权代理人：   （签字）

身份证号码：

职务：

投标人：                 （盖章）

法定代表人：                       （签名或盖章）

日期：    年   月   日

————————————————————-----------

授权代理人有效身份证明复印件粘贴处

2、企业荣誉与业绩

附表一

（1）投标企业或投标产品荣誉证书（提供复印件并加盖公章）

投标人全称（加盖公章）：      招标文件编号：    第  标项

| 序号 | 证书名称 | 颁发机构 | 颁发时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或其授权代理人签名或盖章：

日期：     年  月  日

注：1、投标企业或投标产品的荣誉证书要求：详见评分标准；

2、此表仅提供了表格形式，投标人应根据需要准备足够数量的表格来填写。

附表一

（2）企业业绩

投标人全称（加盖公章）：        招标文件编号：   第  标项

| 序号 | 使用方 | 合同金额 (人民币) | 签订时间 | 使用方联系人 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或其授权代理人签名或盖章：

日期：    年   月  日

注：1、企业业绩要求：详见评分标准；

2、此表仅提供了表格形式，投标人应根据需要准备足够数量的表格来填写。

3、质量保证期

投标人：                  （盖章）

法定代表人或其授权代理人（签名或盖章）

日期：    年   月   日

4、投标人企业质量、环保管理等认证证书

投标产品“3C”认证证书

投标产品相关政府采购节能清单、其他政策分证明文书

投标人：                  （盖章）

法定代表人或其授权代理人（签名或盖章）

日期：    年   月   日

5、供货期

投标人：                  （盖章）

法定代表人或其授权代理人（签名或盖章）

日期：    年   月   日

6、售后服务承诺

投标人：                  （盖章）

法定代表人或其授权代理人（签名或盖章）

日期：    年   月   日

附表二

7、商务条款偏离表

投标人全称（加盖公章）：       招标文件编号：

| 序号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 偏离原因 |
| --- | --- | --- | --- |

法定代表人或其授权代理人签名或盖章：

日期：    年  月  日

注：此表仅提供了表格形式，投标人应根据需要准备足够数量的表格来填写。

8、供应商市场行为信誉情况承诺书

| 投（竞）标供应商名称 |  | 企业资质等级 （如 有） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企 业 地 址 |  | 联 系 电 话 |  |
| 拟投（竞）标项目名称 |  | 拟投标项目负责人姓名及资质 |  |
| 供应商 市场 行为 信用 情况 | 有无湖招管委[2006]1号文件第十一条第一款情形的 |  |
|  | 有无湖招管委[2006]1号文件第十一条所列不良行为之一受到记录公告的 |  |
|  | 有无湖招管委[2006]1号文件第十二条所列不良行为受到记录公告，正在公告期内的情况 |  |
|  | 有无除湖招管委[2006]1号文件第十三条的其他不良行为受到记录公告情况 |  |
|  | 申请报名前三年内，在经营活动中有无重大违法记录 |  |
| 投标供应商 声 明 | 以上内容是本企业市场行为信用的真实反映，如有不实，愿取消本项目投标资格。 法定代表人签名： (单位公章) 日 期： 年 月 日 |

注：1、本表格须按照湖州市公共资源交易市场管理委员会湖招管委[2006]1号文件内容如实填写；

2、本表格须在投标报名时提交，并作为投（竞）标文件的商务部分内容放入投（竞）标文件中；

3、本表格由供应商自己填写，若无表中所列情况，则在相应栏中写“无“，若有，须按具体次数分别说明（包括处罚时间、事由、处罚主体等）；

4、湖州市公共资源交易市场管理委员会湖招管委[2006]1号文件可从浙江省湖州市公共资源交易中心政府采购分中心网页“资料下载“栏中下载。

湖州市政府投资建设项目投标人廉洁守信承诺书

本公司决定参加  　                       项目投标。为维护公平竞争的市场秩序，促进企业廉洁从业、诚实守信，特承诺如下：

一、严格遵守《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》等法律法规，决不发生以下行为：

1.以他人名义投标，允许其他单位或个人使用本单位资质投标；

2.提供虚假材料，或以其他方式弄虚作假骗取中标；

3.与招标人或者其他投标人相互串通投标；

4.中标后将项目转包，或违法分包；

5.中标后与招标人签订背离投标文件及合同实质性内容的私下协议；

6.其他违反招标投标、政府采购等法律法规的行为。

二、不以任何理由给予建设单位、主管部门、相关单位及其工作人员、专家评委以下好处：

1.赠送礼金、有价证券、贵重物品，或给予回扣、感谢费、劳务费等各种名目的经费；

2.报销应由上述单位或个人支付的费用；

3.赠送或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等；

4.提供宴请、健身、旅游、娱乐等高消费活动；

5.无偿或明显低于市场价装修住房。

三、不以任何理由为建设单位、主管部门、相关单位的工作人员及其配偶、子女等亲属的工作安排以及出国（境）等提供方便。

四、自觉接受有关部门和派驻廉政监察组等机构的监督，积极配合建设单位开展廉政文化进工程工作，加强廉洁从业环境宣传、项目管理制度建设，多种形式开展廉洁教育。

上述承诺如有违反，愿接受录入诚信档案的处理，构成违纪违法的，由相关部门依纪依法作出处理。

（本承诺书由投标人法定代表人签名，并加盖公章；一式两份，建设单位与投标人各持一份；报名时递交或与投标文件一并递交。）

法定代表人签名：

承诺单位（公章）：

承诺日期：

2014年月日后经检察机关出具的投标人

《检察机关查询行贿犯罪档案结果告知函》

9、投标项目实施方案

投标人：                  （盖章）

法定代表人或其授权代理人（签名或盖章）

日期：    年   月   日

附表三

10、投标货物(设备)中部件性能偏离表

投标人全称（加盖公章）：         招标文件编号：   第  标项

| 序号 | 部件 | 招标文件要求 | 投标文件实际响应 | 偏离情况 | 偏离 原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或其授权代理人签名或盖章：

日期：     年  月   日

注：1、投标人必须按采购需求一一对应,如实填写《投标货物(设备) 中部件性能偏离表》，未按要求填写的，有可能作负偏离处理；

2、此表仅提供了表格形式，投标人应根据需要准备足够数量的表格来填写。

附表四

11、投标货物(设备)技术指标参数偏离表

投标人全称（加盖公章）：         招标文件编号：   第  标项

| 序号 | 招标文件要求指标参数 | 投标货物 实际指标参数 | 偏离情况 | 偏离原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或其授权代理人签名或盖章：

日期：     年  月   日

注：1、投标人必须按采购需求一一对应,如实填写《投标货物(设备)技术指标参数偏离表》，未按要求填写的，有可能作负偏离处理；

2、此表仅提供了表格形式，投标人应根据需要准备足够数量的表格来填写。

附表五

12、投标项目实施人员情况一览表

（附对应人员参加投标人社保证明名单）

投标人全称（加盖公章）：          招标文件编号：    第  标项

| 姓名 | 职位 | 持何种资格证件（复印件附后） | 发证时间 | 从事本工作时间 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或其授权代理人签名或盖章：

日期：     年  月   日

注：1、此表仅提供了表格形式，投标人应根据需要准备足够数量的表格来填写；

2、请附证书复印件（加盖公章）。

13、投标货物技术规范和技术要求响应情况

投标人：                  （盖章）

法定代表人或其授权代理人（签字或盖章）

日期：    年   月   日

附表六

14、供采购人选购的货物备品备件一览表

（质保期外）

投标人全称（加盖公章）：         招标文件编号：  第  标项

| 序号 | 货物名称 | 备件名称 | 产地 | 数量 | 单位 | 价格 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 单价 | 总价 |  |

法定代表人或其授权代理人签字或盖章：

日期：     年  月   日

注：1、本表所列为货物质保期后运行所需的备品备件；

2、本表中所列价格不计入投标总价，仅供采购人选购时用；

3、此表仅提供了表格形式，投标人应根据需要准备足够数量的表格来填写。

附表七

15、投标货物（设备）组成清单

投标人全称（加盖公章）：           招标文件编号：   第  标项

| 序号 | 部件名称 | 数量 | 产地 | 生产厂商 | 型号、规格、参数 | 品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或其授权代理人签字或盖章：

日期：     年  月   日

注：1、本表所列项目应根据实际情况填写；

2、此表仅提供了表格形式，投标人应根据需要准备足够数量的表格来填写。

16、技术资料、室外机机型整机检测报告及全变频压缩机证明文件

投标人：                  （盖章）

法定代表人或其授权代理人（签字或盖章）

日期：    年   月   日

附表八

17、投标函

致：湖州市公共资源交易中心政府采购分中心

根据已收到贵方的招标文件编号：HZGZ    -   号   项目（第标项）采购招标文件，正式授权下述签字人：—————————————————————————————（姓名和职务）为我公司在职职工，代表投标人（即投标单位） ————————————————————————————，按招标文件要求提交投标文件正本一式一份，副本一式四份。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

（1）我单位经研究本项目招标文件、招标文件补充、修改通知、投标答疑纪要等所有内容后，决定参加本项目投标。投标报价以开标一览表为准。

（2）根据招标文件的规定，我单位承担合同执行的责任和义务；

（3）我单位已详细审核全部招标文件，包括修改文件、参考资料及有关附件，在完全理解和接受的前提下，完全知道必须放弃因含糊不清或误解而对招标文件提出质疑的权利;

（4）如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标的，同意投标保证金不予退还；

（5）同意提供湖州市公共资源交易中心政府采购分中心可能另外要求的与投标有关的任何数据或资料；

（6）同意按照投标人须知前附表中规定的供货期限如期供货；

（7）我单位保证所供货物质量符合国家强制性规范和标准，达到招标文件规定的要求；

（8）我单位同意所提交的投标文件在投标有效期内有效，在此期间我单位的投标有可能中标，我单位将受此约束；

（9）除非另外达成协议并生效，招标文件、招标文件补充、修改通知、技术规范、中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同；

（10）我单位承诺，本投标价为浙江地区最低价之一（最近三个月之内）。

投标人名称                               （印鉴）

法定代表人或其授权代理人             （签字或盖章）

日期：   年   月  日

附表九

18、开标一览表（报价表）

（第  标项）

投标人全称（加盖公章）：      招标文件编号：

| 投标项目名称 |  |
| --- | --- |
| 投标有效期 |  |
| 投标报价 （人民币） | 小 写 |  |
|  | 大写 |  |

法定代表人或法定代表人授权代理人签字或盖章：

日期：    年  月  日

附表十

19、投标项目报价明细表

投标人全称（加盖公章）：          招标文件编号：   第  标项

| 序号 | 货物名称（部件名称） | 规格型号（技术参数） | 品牌 | 数量 | 单位 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 其他： |  |
| 汇总金额（人民币） |  |

法定代表人或其授权代理人签字或盖章：

日期：    年  月   日

注：1、本表所列项目应根据实际情况填写，并计入投标总价；

2、此表仅提供了表格形式，投标人应根据需要准备足够数量的表格来填写；

3、报价明细表最终汇总金额应与开标一览表一致。

附表十一

20、随机备品备件一览表

投标人全称（加盖公章）：          招标文件编号：  第  标项

| 序 号 | 项目名称 | 备件名称 | 产地 | 数量 | 单位 | 价格（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 单价 | 总价 |  |

法定代表人或其授权代理人签字或盖章：

日期：     年  月   日

注：1、本表所列为随投标项目所带的备品备件；

2、本表中所列价格应计入投标总价；

3、此表仅提供了表格形式，投标人应根据需要准备足够数量的表格来填写。

21、投标人认为需要加以说明的其他内容

投标人：                  （盖章）

法定代表人或其授权代理人（签字或盖章）

日期：    年   月   日

# 第五章  评标办法及标准

1.评标依据

1.1《中华人民共和国政府采购法》；

1.2《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部18号令）等；

1.3 本项目招标文件。

2.评标原则

2.1公开、公平、公正、科学合理评标；

2.2评标由评标委员会负责，评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为五人（含）以上单数。其中，技术、经济等方面的专家不少于成员总数的三分之二。评标委员会由招标采购单位依法组建，有关人员对所聘任的评标委员会成员名单必须严格保密，与投标有利害关系的人员不得进入评标委员会；

2.3参加评标的人员应严格遵守国家有关保密的法律、法规和规定，并接受有关部门的监督；

2.4根据法律法规规定，参加评标的有关人员应对整个评标、定标过程保密，不得泄露；

2.5评标委员会成员（以下简称评委）应按规定的程序评标；

2.6评委在开始评标前，应首先检查每份投标文件的内容是否完整，是否实质上响应招标文件的要求。对于实质上未响应招标文件规定的投标文件，招标人将予以拒绝。对于报价特别异常的，由评委依法认定。

2.7评标委员会将对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行比较评审。

2.8投标人对评委施加影响的任何行为，都将被取消中标资格。

3.评标方法：综合评分法

本项目采用综合评分法。评标总分值由价格部分、商务部分、技术部分和其他部分四部分组成，总分值100分。在本项目中价格部分（投标报价）所占权值为（第一标项：40%，第二标项：30%）；商务部分、技术部分和其他部分（价格部分除外）所占权值为（第一标项：60%，第二标项：70%）。评标委员会将根据投标文件满足招标文件实质性要求前提下，按照投标报价、投标文件质量、企业荣誉与业绩、企业信誉、企业质量环保管理等认证证书、投标货物技术性能、投标项目实施方案、售后服务承诺、政策分等进行综合评估,在对各评委分值汇总时，以算术平均值为各投标人得分(如遇7名或7名以上评委评标时，在对各评委分值汇总时，去掉一个最高分和一个最低分后，再计算平均值)，各标项以评标最终得分最高的投标人为第一中标候选供应商。

4、评标计算方法

本项目设价格部分（投标报价）100分，商务部分、技术部分和其他部分（价格部分除外）100分。各投标人最终得分按:最终得分=商务部分、技术部分和其他部分得分×商务部分、技术部分和其他部分权值+价格部分得分×价格部分权值。

4.1价格部分：100分

4.1.1投标报价：100分

以有效投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的报价分按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×100

评标委员会在评审时发现投标人的报价明显高于其市场报价的，应当要求投标人书面说明并提供相关证明材料。投标人不能当场合理说明原因并提供证明材料的，评标委员会应将该投标人的投标文件作无效处理，并在评审报告中说明。

二分之一以上的评委认为供应商报价明显高于市场平均价的将作为无效投标处理；

投标报价超出采购预算的，其价格部分得零分，且不推荐为中标候选供应商。

4.2商务部分、技术部分和其他部分：100分

4.2.1投标文件质量：0-2分

4.2.1.1投标文件所有内容按招标文件要求编制完整，不缺项且签字、盖章完整的得1分。

4.2.1.2投标文件中的投标资料格式规范、装订整齐、无涂改插字现象得1分；有涂改、插字现象但加盖校对章的得0.5分。

4.2.2企业荣誉与业绩：0-8分

4.2.2.1荣誉：0-3分

评委按投标人提供的2010年1月1日至今政府行政职能部门或行业主管部门授予的投标企业荣誉证书或投标产品质量荣誉证书（复印件并加盖投标人公章）进行评分。有国家级，包含国务院所属的部、委、办、局授予的荣誉的得3分；有省级，包含省政府所属的部、委、办、局（厅）授予的荣誉的得2分；有市级，包含市政府所属的部、委、办、局或区、县政府授予的荣誉的得1分。分值不重复计算。未提供不得分。

4.2.2.2企业业绩:0-5分

各标项评委根据投标人2010年1月1日至今的采购项目【第一标项：挂壁式空调；第二标项：多联式中央空调】业绩（金额）进行评定（各标项以2010年1月1日起至今签订合同并安装调试完毕通过验收的项目为准，提供合同复印件并加盖投标人公章及用户已验收完毕的有效证明，相应原件必须随身携带，开标时递交评标委员会核验，否则评分时不予认可）。

4.2.2.2.1各标项投标人提供的累计合同销售金额达到本项目对应标项采购预算金额的得2分，每超过对应标项预算金额100%（含）加1分，最多加2分，不到100％的按百分比计算；累计达不到对应标项预算金额的得1分；未提供采购项目合同复印件的不得分。

4.2.2.2.2投标人提供的单个合同销售金额达到本项目对应标项采购预算金额的得1分。

4.2.3企业信誉：0-3分

评委根据湖招管委[2006]1号文件进行评分，以供应商市场行为信誉情况承诺书为依据。

截止开标时间，不良行为仍在公告期内的，每出现一次扣20%-30%；不良行为虽已在公告期外，但在两年内的，每出现一次扣10%-15%分；不良行为认定文书及公告中未注明公告期限的，每出现一次扣10%-15%分；未出现不良行为的得3分。

4.2.4企业质量、环保管理等体系认证证书：0-3分

4.2.4.1投标人具备有效质量体系认证证书的得1分；

4.2.4.2投标人具备有效环境管理体系认证证书的得1分；

4.2.4.3投标人或投标产品具备“3C”等其他有效证书的得1分。

以上证书提供复印件并加盖投标人公章。质量、环保证书如有则原件随身携带，开标时递交评标委员会审核，否则评分时不予认可。

4.2.5投标项目实施方案：0-8分

4.2.5.1投标项目整体实施方案是否技术先进、经济合理、实用可靠：0-1分

4.2.5.2确保供货的组织措施：0-1分

4.2.5.3确保项目整体实施的组织班子和技术人员（以提供对应投标人社保名单为准）：0-3分

4.2.5.4确保供应货物质量的措施：0-1分

4.2.5.5与货物需方单位的配合：0-1分

4.2.5.6投入本项目施工设备情况：0-1分

以上方案未提供不得分。

4.2.6投标货物技术性能：15-50分

4.2.6.1响应招标文件要求的部件整体性能、技术参数、技术规格、技术规范和技术要求的得30分；

4.2.6.2优于招标文件要求的部件整体性能、技术参数、技术规格、技术规范和技术要求的给予逐项适当加分，每优于一项加0.2-1分，总加分不得超过15分；

4.2.6.3低于招标文件要求的部件整体性能、技术参数、技术规格、技术规范和技术要求的给予逐项适当减分（非实质性偏离，第二章“招标项目内容、数量、规格和技术要求”第二标项中未标注“★”的条款），每低于一项扣0.2-1分，总减分不得超过15分;

4.2.6.4评委根据投标货物整体性能比较评分,最多加5分。

4.2.7售后服务承诺：5-16分

4.2.7.1质保期响应招标文件规定得2分；每超过一年加1分，最高得4分；

4.2.7.2售后服务网点已设在湖州地区的得4分，已设在浙江杭州、嘉兴地区的得3分，已设在上海、苏州、无锡、常州地区设有网点得2分，已设在其它地区的得1分，不重复计分（须提供详细的网点全称、地址、联系人、联系方式等）。

4.2.7.3操作培训承诺：0-1分；

4.2.7.4维修响应时间：接到采购人报修通知（电话、电传等）后3小时现场响应得1分，每减少1小时加0.5分，最高得2分；每增加1小时扣0.5分，扣完为止；

4.2.7.5质保期后使用服务承诺1～2分；

4.2.7.6质保期后服务维修结算承诺0.5-1分；

4.2.7.7投标人提出的对采购项目有建设性的承诺0.5-2分。

4.2.8政策分：0-10分

4.2.8.1投标产品进入财政部、发展改革委员会发布的《节能产品政府采购清单》的得4分；

投标品牌及投标产品型号必须与清单一一对应，否则该部分评分时不予认可。

4.2.8.2投标产品本身属于回收利用资源加工制作的，得1分；

4.2.8.3投标产品出自不发达地区或少数民族地区的，得1分；

4.2.8.4投标产品属于中小企业生产的，得 2分;

4.2.8.5投标人或所投产品按规定享受其他国家政策支持、扶持的，得2分；

政策分加分需由投标人提供相关证明资料及法律依据（例：可参照“工信部联企业2011-300号”针对中小企业划型标准规定等文件），如未提供则不得加分。

以上承诺未提供的部分不得分。

以上4.1.1－4.2.8各项得分保留小数点后二位小数，第三位四舍五入。

5.评标程序与方法

5.1对通过资格性检查的投标人进行符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。

5.2澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可书面形式（应当由评标委员会专家签字）要求投标人做出必要的澄清、说明。投标人的、说明或者澄清应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

5.3比较与评价。评标委员会按上述规定的评标内容和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行综合比较与独立评分。

5.4推荐中标候选供应商名单。根据采购需要，按各评委评出的最终得分由高到低顺序排列，推荐1-3名中标候选供应商（如最终得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列;最终得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列）。

6.监督管理

本项目在湖州市财政局（市采购办）监督下进行。