湖州师范学院医学院2021-2022学年第二学期实验耗材（医用辅料类）采购项目设备清单

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 鼻饲“工”型贴 | 医用：小号 | 张 | 150 |  |  |
| 2 | 玻璃分针 | 硬质耐用玻璃材质，一端尖头，一端弯头，尖锐度适宜。可具体参考实物 | 个 | 100 |  |  |
| 3 | 采血针 | 施莱，28G，50支/盒 | 盒 | 16 |  |  |
| 4 | 创口贴 | 100片/盒 | 盒 | 6 |  |  |
| 5 | 醋酸纤维素薄膜 | 规格2×8cm 100张/盒 | 盒 | 20 |  |  |
| 6 | 弹性绷带 | 德力捷；II型；白色；7.5cm*450cm | 卷 | 50 |  |  |
| 7 | 动脉夹 | 家兔用，50mm；张家港青松生物科技有限公司 | 个 | 20 |  |  |
| 8 | 耳温枪 | 欧姆龙 | 个 | 3 |  |  |
| 9 | 分光光度计比色皿 | 石英 10mm | 个 | 10 |  |  |
| 10 | 复合碘消毒棉签 | 50支/瓶、杭州朗索 | 瓶 | 290 |  |  |
| 11 | 环球牌无菌一次性针灸针 | 0.25*40mm（1.5寸），100支/盒（10支*50盒） | 盒 | 8 |  |  |
| 12 | 环球牌无菌一次性针灸针 | 0.30*40mm（1.5寸），100支/盒 | 盒 | 8 |  |  |
| 13 | 教学培训专用三角巾 | 全棉；单个包装；90*90*126cm | 个 | 50 |  |  |
| 14 | 静脉留置针 | 22G，山东侨牌 | 个 | 50 |  |  |
| 15 | 酒精消毒棉签 | 50支/盒 | 盒 | 40 |  |  |
| 16 | 酒精消毒棉签 | 50支/瓶；贝加尔 | 瓶 | 55 |  |  |
| 17 | 灭菌橡胶医用手套 | 6.5# 50副/盒；橡树牌/金香牌 | 盒 | 2 |  |  |
| 18 | 灭菌橡胶医用手套 | 7# 50副/盒；橡树牌/金香牌 | 盒 | 12 |  |  |
| 19 | 气管插管 | Y型，家兔用，玻璃材质，插管粗细适宜，具体参考实物 | 个 | 40 |  |  |
| 20 | 气管插管 （配套导丝） | 沃克 I-A型-2.5-02 | 套 | 12 |  |  |
| 21 | 气管插管（配套导丝） | 沃克 I-A型-3.5-02 | 套 | 12 |  |  |
| 22 | 生理实验肌槽 | 黑色底板，两个接触螺丝，接触针长度大于2cm | 个 | 10 |  |  |
| 23 | 手术刀片 | 15#圆，10片/包，上海金钟 | 包 | 1 |  |  |
| 24 | 手术刀片 | 11#，尖头，10片/包，上海金钟 | 包 | 10 |  |  |
| 25 | 手术刀片 | 22#；圆头；10片/包 | 包 | 10 |  |  |
| 26 | 输尿管导管 | 医用一次性,型号F3，2支/包 | 包 | 10 |  |  |
| 27 | 输液单标签贴 | 5*6cm；1000张/卷 | 卷 | 1 |  |  |
| 28 | 四合一急救颈托 | 成人型 | 个 | 10 |  |  |
| 29 | 塑料便盆 | (空白) | 个 | 8 |  |  |
| 30 | 听诊器配件-听诊器管一套3段 | 鱼跃牌 | 套 | 5 |  |  |
| 31 | 听诊器配件-通用耳塞 | 鱼跃牌 | 对 | 20 |  |  |
| 32 | 听诊器配件-鱼跃3.5cm膜50张 | 鱼跃牌 | 套 | 1 |  |  |
| 33 | 听诊器配件-鱼跃3.9cm膜12张 | 鱼跃牌 | 套 | 1 |  |  |
| 34 | 透明敷贴 | 10*11.5cm 100片/盒 | 盒 | 8 |  |  |
| 35 | 蛙心插管 | 硬质耐用玻璃材质，长度约10cm，头端粗细适宜，具体参考实物。 | 个 | 100 |  |  |
| 36 | 万用滑轮 | 黄铜材质，见图 | 个 | 20 |  |  |
| 37 | 韦德医用纱布 | 8*10cm*5片*1袋 | 袋 | 20 |  |  |
| 38 | 无菌敷贴 | 9*10cm /片 | 片 | 10 |  |  |
| 39 | 无菌敷贴（输液专用型） | 仁和牌、三联；4cm*7cm； 1片/张*100张/包 | 包 | 38 |  |  |
| 40 | 小鼠灌胃针 | 12号，长度约4cm，头端钝圆 | 个 | 20 |  |  |
| 41 | 压力蒸汽灭菌化学指示卡 | 200片/盒 | 盒 | 1 |  |  |
| 42 | 压力蒸汽灭菌指示胶带 | 3M，1322，24mm*55m | 卷 | 1 |  |  |
| 43 | 氧气雾化装置 | 成人型，品牌不限 | 个 | 6 |  |  |
| 44 | 氧气吸入器通气管滤芯 | 白色通气杆加过滤器 | 根 | 10 |  |  |
| 45 | 氧气吸入器通气管滤芯 | 蓝色 | 根 | 50 |  |  |
| 46 | 一次性使用电极片 | 50片/包 | 包 | 1 |  |  |
| 47 | 一次性使用硅橡胶胃管 | 型号、规格：2.0mm(F6) 25根/包 | 包 | 1 |  |  |
| 48 | 一次性使用乳胶胆管引流管 | T型引流管；Fr28（9.3mm） | 根 | 20 |  |  |
| 49 | 一次性使用输液器 | 静脉针规格：0.55#，山东威高 | 副 | 1990 |  |  |
| 50 | 一次性使用微泵延长管 | (空白) | 根 | 100 |  |  |
| 51 | 一次性使用胃管包 | 5.3mm，F16 | 个 | 15 |  |  |
| 52 | 一次性使用无菌气切纱布片 | 8*10cm 2片/袋*10袋/包 | 包 | 2 |  |  |
| 53 | 一次性使用无菌注射器 | 1 ml 100支/箱 浙江京环 | 箱 | 9 |  |  |
| 54 | 一次性使用无菌注射器 | 5ml 100支/箱 浙江京环 | 箱 | 15 |  |  |
| 55 | 一次性使用吸痰管 | 优特格尔 SE141AG 14FR(4.7mm) ,60cm | 支 | 680 |  |  |
| 56 | 一次性使用吸氧鼻塞 | A型 双侧软鼻塞（必须要能接鱼跃牌氧气表） | 副 | 250 |  |  |
| 57 | 一次性使用心电极片 | 50片/袋 | 袋 | 21 |  |  |
| 58 | 一次性使用压舌板 | 纸质独立包装150mm(长) x 19mm(宽) x1.8mm(厚)木制压舌板 100支/袋 | 袋 | 4 |  |  |
| 59 | 一次性使用医用口罩 | 20只/包，绍兴振德/江西3L | 包 | 6 |  |  |
| 60 | 一次性输液器 | 7号针头；双钢针（山东威高） | 副 | 300 |  |  |
| 61 | 一次性医用垫单 | 床垫型，加厚，有吸水层，150*80cm | 块 | 10 |  |  |
| 62 | 一次性医用识别手腕带 | 成人粉色 100支/盒 | 盒 | 1 |  |  |
| 63 | 医用冰袋 | 23*13（250g） | 个 | 3 |  |  |
| 64 | 医用弹力绷带 | 7.5*450cm | 卷 | 10 |  |  |
| 65 | 医用碘伏棉签 | 碘伏棉签，双头，8cm，独立包装，50支/盒 | 盒 | 5 |  |  |
| 66 | 医用缝合线 | 5M灭菌线团；3-0；40卷/盒；上海金环 | 盒 | 10 |  |  |
| 67 | 医用缝合针 | 非灭菌，圆3/8弧；6*17；上海医菱 | 包 | 1 |  |  |
| 68 | 医用缝合针 | 宾雄；角；1/2弧；8*20；10支*10包 | 盒 | 5 |  |  |
| 69 | 医用缝合针 | 宾雄；圆；1/2弧；8*20；10支*10包 | 盒 | 5 |  |  |
| 70 | 医用缝合针 | 非灭菌，角1/2弧；6*14；上海医菱 | 包 | 5 |  |  |
| 71 | 医用缝合针 | 非灭菌，圆1/2弧；6*14；上海医菱 | 包 | 5 |  |  |
| 72 | 医用检查手套 | 乳胶盒装，50双/盒，S，有粉；江西阿尔梅医疗器械有限公司或新奥利牌（山东玉源乳胶手套有限公司），下同 | 盒 | 11 |  |  |
| 73 | 医用检查手套 | 橡胶独立包装，有粉，50双/包，S | 包 | 11 |  |  |
| 74 | 医用检查手套 | 橡胶独立包装，有粉，50双/包，M | 包 | 17 |  |  |
| 75 | 医用酒精棉片 | 100片/盒 | 盒 | 13 |  |  |
| 76 | 医用帽 | 一次性蓝色，20顶/包，绍兴振德 | 包 | 4 |  |  |
| 77 | 医用灭菌脱脂棉签 | 南昌翔翊；灭菌 10cm;30支/包 | 包 | 950 |  |  |
| 78 | 医用耦合剂 | 250ml/瓶 | 瓶 | 2 |  |  |
| 79 | 医用乳胶止血带 | 贝敦克；5*7 40米/盘 | 盘 | 1 |  |  |
| 80 | 医用纱布绷带 | 非灭菌型，8*600cm，10卷/包，绍兴振德 | 包 | 11 |  |  |
| 81 | 医用纱布敷料 | A2型；8*8cm*8层；300片/袋 | 袋 | 10 |  |  |
| 82 | 医用纱布块 | 8*10cm*100片/包、绍兴振德 | 包 | 1 |  |  |
| 83 | 医用吸水纸 | 利康，折叠式 | 包 | 6 |  |  |
| 84 | 医用宜拉透气胶带 | 7.5cm*5m/卷 | 卷 | 2 |  |  |
| 85 | 医用真丝编织线 | 新代号0号（传统代号7号），灭菌5M/卷，40卷/盒；浦东金环 | 盒 | 15 |  |  |
| 86 | 银离子抗菌功能性敷料 | 自粘型 5.5*7.5cm/袋 | 袋 | 4 |  |  |
| 87 | 引流管标识贴 | 红色；8*1.7cm；500贴/卷 | 卷 | 1 |  |  |
| 88 | 引流管标识贴 | 绿色；8*1.7cm；500贴/卷 | 卷 | 1 |  |  |
| 89 | 藻酸盐敷料贴 | 10*10cm | 片 | 4 |  |  |
| 90 | 一次性无菌使用导尿管 | 实验兔用，Fr10(直径3.3mm)，长度40cm，医用级聚氯乙烯材质 | 根 | 20 |  |  |
| 91 | G钻 | 32mm,3#,6支/盒；日本玛尼 | 盒 | 1 |  |  |
| 92 | G钻 | 32mm,4#,6支/盒；日本玛尼 | 盒 | 2 |  |  |
| 93 | G钻 | 28mm,4#,6支/盒；日本玛尼 | 盒 | 3 |  |  |
| 94 | 标准全口牙列树脂模型 | 西诺，综合模拟教学系统，学生机配套用全牙列上下颌树脂模型 | 副 | 1 |  |  |
| 95 | 玻璃离子粘固粉 | 粉液各3瓶/盒；国产 | 盒 | 1 |  |  |
| 96 | 玻璃离子粘固粉套装 | 富士Ⅱ，粉15g液10g各1瓶/盒，22黄棕色；日本松风 | 盒 | 1 |  |  |
| 97 | 低速倒锥钻 | RA-35；美国双S，大白鲨 | 支 | 25 |  |  |
| 98 | 儿童金属预成冠 | E-LR4；韩国新兴 | 个 | 27 |  |  |
| 99 | 儿童金属预成冠 | E-LR5；韩国新兴 | 个 | 27 |  |  |
| 100 | 仿真缝合用皮肤 | 10*20*0.3cm；南京坤杰医疗科技有限公司 | 块 | 10 |  |  |
| 101 | 仿真离体牙（带牙冠的牙体预备树脂练习牙） | 上颌尖牙，13，２３；南京坤杰医疗科技有限公司 | 颗 | 20 |  |  |
| 102 | 仿真离体牙（带牙冠的牙体预备树脂练习牙） | 上颌第一磨牙，１６，26；南京坤杰医疗科技有限公司 | 颗 | 50 |  |  |
| 103 | 仿真离体牙（带牙冠的牙体预备树脂练习牙） | 上颌第一前磨牙，14，２４；南京坤杰医疗科技有限公司 | 颗 | 50 |  |  |
| 104 | 仿真离体牙（带牙冠的牙体预备树脂练习牙） | 上颌中切牙，１１，21；南京坤杰医疗科技有限公司 | 颗 | 50 |  |  |
| 105 | 仿真离体牙（带牙冠的牙体预备树脂练习牙） | 下颌第一磨牙，36，４６；南京坤杰医疗科技有限公司 | 颗 | 50 |  |  |
| 106 | 仿真离体牙（带牙冠的牙体预备树脂练习牙） | 下颌第一前磨牙，34，４４；南京坤杰医疗科技有限公司 | 颗 | 50 |  |  |
| 107 | 分离剂 | 国产；100ml装(红色） | 瓶 | 5 |  |  |
| 108 | 分离剂 | 国产；250ml装(红色） | 瓶 | 10 |  |  |
| 109 | 钢丝 | 直径0.8mm | 卷 | 40 |  |  |
| 110 | 高仿真牙龈（增生手术模型替换装） | FZ-基础款B（上颌牙龈*2/副）；南京坤杰医疗科技有限公司 | 副 | 15 |  |  |
| 111 | 高速倒锥钻 | FG34；美国双S，大白鲨 | 支 | 5 |  |  |
| 112 | 高速倒锥钻 | FG5；美国双S，大白鲨 | 支 | 25 |  |  |
| 113 | 高速裂钻 | FG701L；美国双S，大白鲨 | 支 | 10 |  |  |
| 114 | 高速裂钻 | FG557；美国双S，大白鲨 | 支 | 50 |  |  |
| 115 | 高速球钻 | FG4；美国双S，大白鲨 | 支 | 25 |  |  |
| 116 | 根管扩大锉 | C+锉，25mm，8#，6支/盒；登士柏 | 盒 | 1 |  |  |
| 117 | 根管扩大锉 | K型扩大锉，10#，25mm,6支/盒；登士柏 | 盒 | 1 |  |  |
| 118 | 根管扩大锉 | K型扩大锉，15#，25mm,6支/盒；登士柏 | 盒 | 1 |  |  |
| 119 | 根管扩大锉 | K型扩大锉，8#，25mm,6支/盒；登士柏 | 盒 | 1 |  |  |
| 120 | 根管扩大锉 | K型扩大锉，15-40#，25mm,6支/盒；登士柏 | 盒 | 3 |  |  |
| 121 | 光带环 | 22#，不带颊面管，4个/小袋；杭州新亚/西湖 | 小袋 | 7 |  |  |
| 122 | 光带环 | 24#，不带颊面管，4个/小袋；杭州新亚/西湖 | 小袋 | 7 |  |  |
| 123 | 光固化复合树脂 | A2；卡瑞斯玛 | 支 | 1 |  |  |
| 124 | 光固化复合树脂 | FS-1型，2.5g/支；上海二医张江生物材料有限公司 | 支 | 3 |  |  |
| 125 | 红白打样膏 | 国产；10片装 | 盒 | 10 |  |  |
| 126 | 红蜡片 | 20片装 | 盒 | 35 |  |  |
| 127 | 机用根管锉 | 21mm，04锥度，30板送无线根管马达1个；欧罗德卡 | 板 | 30 |  |  |
| 128 | 颊面管 | 正畸专用；直丝弓 | 袋 | 30 |  |  |
| 129 | 金刚砂车针 | CD-SS51；日本马尼 | 支 | 5 |  |  |
| 130 | 金刚砂车针 | 日本马尼；水滴状（FO-25） | 盒 | 20 |  |  |
| 131 | 金刚砂车针 | 日本马尼；锥状（TF-12） | 盒 | 20 |  |  |
| 132 | 金刚砂车针 | EX-26；美国双S，大白鲨 | 支 | 25 |  |  |
| 133 | 金刚砂车针 | SO-20；美国双S，大白鲨 | 支 | 25 |  |  |
| 134 | 金刚砂磨头 | 国产；山东 | 支 | 50 |  |  |
| 135 | 聚羧酸粘固粉 | 粉30g,液15ml各1瓶/盒；上海医疗器械股份有限公司齿科材料厂 | 盒 | 2 |  |  |
| 136 | 菌斑显示片 | 上海益口佳/GUM | 片 | 50 |  |  |
| 137 | 磷酸锌水门汀粉 | 粉15g/上海医疗器械股份有限公司齿科材料厂 | 瓶 | 2 |  |  |
| 138 | 磷酸锌水门汀液 | 液15ml/瓶；上海医疗器械股份有限公司齿科材料厂 | 瓶 | 2 |  |  |
| 139 | 抛光刷 | 尼龙笔型尖头 161-301，144个/盒TPC | 盒 | 1 |  |  |
| 140 | 氢氧化钙根管消毒糊剂 | 2g*1,注射型；朗力生物 | 支 | 1 |  |  |
| 141 | 全口树脂牙 | 树脂牙；A2色；23号 | 付 | 50 |  |  |
| 142 | 热凝牙托粉 | 国产；10袋/盒 | 盒 | 10 |  |  |
| 143 | 热凝牙托水 | 国产；500ml/瓶 | 瓶 | 5 |  |  |
| 144 | 砂皮纸 | 国产；水砂 | 张 | 10 |  |  |
| 4.8 | 石膏块 | 日进，L6,三倍大 | 块 | 50 |  |  |
| 146 | 石膏块 | L6（日进） | 块 | 60 |  |  |
| 147 | 石膏块 | U1（日进） | 块 | 60 |  |  |
| 148 | 特大门牙 | 100只/盒 | 盒 | 1 |  |  |
| 149 | 托槽 | 正畸专用；直丝弓 | 副 | 30 |  |  |
| 150 | 西诺标准树脂模型固定用螺丝 | 固定树脂模型内树脂牙用 | 颗 | 100 |  |  |
| 151 | 西诺树脂模型用粘膜替换装 | 上、下颌/副 | 副 | 25 |  |  |
| 152 | 牙弓夹板 | 2付/小袋 | 袋 | 10 |  |  |
| 153 | 牙间隙刷 | 国产 | 把 | 50 |  |  |
| 154 | 牙科复合树脂预处理剂（酸蚀剂） | 5ml/支，盒装，内有毛刷或替换头；上海二医张江生物材料有限公司或GLUMA | 支 | 2 |  |  |
| 155 | 牙科复合树脂预处理剂（粘结剂） | 3ml/瓶，1瓶/盒；GLUMA | 盒 | 1 |  |  |
| 156 | 牙科用碘材料1型（碘甘油） | 20ml/瓶/盒，武汉大学口腔医学院产/上海黄埔运佳，2 | 瓶 | 1 |  |  |
| 157 | 牙线 | 50M/个，/oral-b | 个 | 2 |  |  |
| 158 | 牙线棒 | 一头牙线，一头牙签;50支/盒，/oral-b | 盒 | 2 |  |  |
| 159 | 牙用根管钉 | 西湖巴尔 | 盒 | 6 |  |  |
| 160 | 氧化锌粘固粉 | 普通；套装 | 套 | 5 |  |  |
| 161 | 氧氢化钙根管消毒糊剂 | 粉5g,液15ml/瓶，1粉1液/盒；上海二医张江生物材料有限公司 | 盒 | 1 |  |  |
| 162 | 硬石膏 | 上齿产，蓝色包装，1Kg/包 | 包 | 5 |  |  |
| 163 | 自凝牙托粉 | 国产；100克/瓶 | 瓶 | 20 |  |  |
| 164 | 自凝牙托水 | 国产；500ml/瓶 | 瓶 | 5 |  |  |
| 165 | 自凝造牙粉 | 国产；100克/瓶 | 盒 | 5 |  |  |
| 166 | 金刚砂车针 | 日本马尼；TR-13 | 支 | 50 |  |  |
| 167 | 金刚砂车针 | 日本马尼；TR-21 | 支 | 25 |  |  |
| 168 | 金刚砂车针 | 日本马尼；TR-11 | 支 | 50 |  |  |
| 169 | 金刚砂车针 | 日本马尼；TF-S23 | 支 | 50 |  |  |
| 170 | 金刚砂车针 | 日本马尼；TR-24 | 支 | 25 |  |  |
| 171 | 金刚砂车针 | 日本马尼；FO-25 | 支 | 50 |  |  |
| 172 | POPO纤维桩 | 国产，含钻套装，20支桩+4支扩孔钻/盒 | 盒 | 1 |  |  |
| 173 | POPO纤维桩 | 国产，锥形固位桩，1.2；10支桩/袋 | 袋 | 3 |  |  |
| 174 | 仿真离体牙 | 2020FLTY,带牙冠的牙体预备树脂练习牙，下颌第一磨牙，36，４6；南京坤杰医疗科技有限公司 | 颗 | 100 |  |  |
| 175 | 仿真离体牙 | 2020FLTY,带牙冠的牙体预备树脂练习牙，上颌中切牙，１1，21；南京坤杰医疗科技有限公司 | 颗 | 100 |  |  |
| 176 | 仿真离体牙 | 2020FLTY,带牙冠的牙体预备树脂练习牙，上颌尖牙，13，23；南京坤杰医疗科技有限公司 | 颗 | 100 |  |  |
| 177 | 仿真离体牙 | 2020FLTY,带牙冠的牙体预备树脂练习牙，上颌第一磨牙，１６，26；南京坤杰医疗科技有限公司 | 颗 | 100 |  |  |
| 178 | 仿真离体牙 | 2020FLTY,带牙冠的牙体预备树脂练习牙，下颌第一前磨牙，34，４4；南京坤杰医疗科技有限公司 | 颗 | 100 |  |  |
| 179 | 树脂牙模型固定用螺丝刀 | 西诺模拟教学系统学生机，标准教学模型用，固定树脂牙用螺丝刀 | 把 | 10 |  |  |
| 188 | 肺活量吹气训练器 | 气球充气嘴;高5.5cm，直径：1.8cm | 个 | 100 |  |  |
| 190 | 拍痰杯 | 成人款（见图3） | 个 | 18 |  |  |
| 195 | 医用呼吸训练器 | 吹吸两用 | 个 | 8 |  |  |
| 196 | 医用滑石粉 | 1000克/包 | 包 | 1 |  |  |
| 合计： |  |  | ￥： |  |  |  |

投标单位（盖章）：

投标时间：