**湖州师范学院保卫处一键报警系统采购项目**

**竞争性谈判文件**

**一、采购项目名称、采购清单及要求：**

**1.采购项目名称：**湖州师范学院保卫处一键报警系统采购项目

**2.采购项目编号：**XZ2019-432

**3.采购组织类型：**分散采购自行组织

**4.采购方式：**校内竞争性谈判

**5.采购预算（最高限价）：人民币玖万玖千伍佰伍拾肆元柒角整（￥99554.7元）**：包含货物费、运输费、施工安装调试费、管理费、措施费、操作培训费、保费、税费等全部费用在内。

**6.采购清单**（包括货物名称、规格尺寸、数量等），见下表：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **参考图片** | **设备名称** | **技术参数** | **推荐品牌** | **数量** | **单位** |
| **一、一键报警系统** | | | | | | |
| 1 |  | IP网络报警主机 （含按钮） | 中心报警主机，通过IP网络与中心软件连接，可直接上主机上加按扭做成一键报警主机  供电电源：AC220V+10%  静态消耗电源：≤150mA  功率：≤12W  警号输出：≤800mA，12V  输出电压：DC12V～15V  无线接收频率：315MHZ  产品尺寸：27CM\*26CM\*8CM(不含警灯） | 顺安居 | 58 | 台 |
| 2 |  | 中文液晶控制键盘 | LCD键盘，编程、显示，配联网报警主机 | 顺安居 | 1 | 台 |
| 3 |  | 一键报警分机 | 与所有AS-9000系列主机无线连接，无线距离达1000米，适用于学校，医院，监狱等系统。 | 顺安居 | 58 | 只 |
| 4 | 超五类网线 | 国产 | 实际长度可能略有出入，**费用包干**，投标人如有需要可提前现场勘察场地 |  | 800 | 米 |
| 5 | 4口交换机 |  |  | TP-LINK | 58 | 台 |
| **二、红外报警系统** | | | | | | |
| 1 |  | 一键报警分机 | 无线距离达：1000米。 工作电压：DC12V； 无线频率：315MHZ; 传输距离：1000米（开阔地）室内50-100米左右 长：24cm 后板长：20cm 宽：7.5cm 带按钮：10cm 高：12cm 带警灯：23cm | 顺安居 | 12 | 只 |
| 2 |  | 红外探测器 | 工作电压：DC9-16V 工作电流：<16mA（警戒），<20mA（报警） 报警触电：NC，max 100VDC/500mA，<10VA（W） 探测范围：10m 尺寸：5.8CM\*4.2CM\*10.5CM 宽：4.2cm  高：10.5cm | 顺安居 | 12 | 只 |
| 3 | 报警信号线 | RVV4\*0.75 | 实际长度可能略有出入，**费用包干**，投标人如有需要可提前现场勘察场地 | 国产 | 800 | 米 |
| 4 | 超五类网线 | 国产 | 实际长度可能略有出入，**费用包干**，投标人如有需要可提前现场勘察场地 |  | 200 | 米 |
| 5 | 4口交换机 |  |  | TP-LINK | 12 | 台 |
| 6 |  | 报警中心软件 | 1、采用MS SQL2008数据库，报告数据按年分开存放，可统一分页查询，解决大用户中心数据库膨胀问题。 2、操作员的级别设有系统管理员、操作员等多个级别，每个操作员可操作设定不同的权限。 3、各种事件统计、查询功能、导出功能，方便管理。 功能强大： 4、用户可以过微信控制主机布撤防及接收布撤防及报警信息。 | 顺安居 | 1 | 套 |
| 7 | 管理电脑 |  | 电脑由校方提供，供货商须将相关管理控制软件安装到学校指定电脑上。 | \ | \ | \ |
| 8 | 管材 | 定制 | 实际长度可能略有出入，**费用包干**，投标人如有需要可提前现场勘察场地。 | 国产 | 1000 | 米 |
| 9 | 辅材 | 定制 | **费用包干**，投标人如有需要可提前现场勘察场地。 | 国产 | 1 | 批 |

**说明：采购清单所列设备数量根据项目实际需要确定，按照中标单价按实计算（不含费用包干项目）。供应商提供《投标产品技术参数响应表》应附上原厂产品说明书，采购人进行审核。**

**二、投标文件要求**

投标人的投标文件中应包含以下内容（投标文件密封，一式两份，一正一副，胶装成册。所有证件均须真实、有效，复印件均须加盖公章，缺少以下任意一项内容即作无效标处理）：

1.投标报价清单(含货物费、运输费、安装费、措施费、服务费、施工费、税费等全部费用。投标报价高于采购预算者视为无效报价。报价以人民币计，并以大写为准)。**投标报价清单见附件；**

2.营业执照副本复印件；

3.投标人开户银行、户名、账号；

4.投标代表身份证复印件；如非法定代表人投标，另提供法定代表人授权委托书原件、法定代表人身份证复印件；

5.投标产品技术参数响应表（根据谈判文件采购清单内容制作；应注明：不偏离、正偏离、负偏离）；原厂产品说明书。

6.投标货物技术性能说明；

7.产品质量及售后服务承诺书；

8.提供自采购公告发布之日起至开标截止时间止的“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、“浙江政府采购网”（www.zjzfcg.gov.cn）投标人信用查询网页截图（至少提供2个）（以开标当日采购人核实的查询结果为准）；

9.其他相关材料（谈判文件采购清单要求提供的证明材料等）。

**三、投标文件递交及开标时间：**

1.开标时间：**2019年10月24日10：30**

2.开标地点：湖州市二环东路759号湖州师范学院东校区明达楼202室

3.联系人：董老师

4.电话：0572-2321093

**四、中标办法**

根据投标报价总价和服务承诺等竞争性谈判条件（含二次报价）确定拟中标人。

**五、履约保证金及质保金：**

中标人应向采购人交纳合同总价的10%作为履约保证金。履约保证金形式为：现金或银行、保险公司出具的保函，中标人应根据采购人要求汇入采购人指定账号或提供保函。项目验收合格后，履约保证金自动转为质保金，如无质量等问题，质保金自项目验收合格之日起一年后无息退还50%；质保期满无息退还剩余的50%。质保金退还后，中标人（成交人）应根据合同要求履行质保期内的义务。

采购人银行账户信息：单位名称：湖州师范学院；开户行：建行吴兴支行；账号：33001649335050002860。统一社会信用代码：123305004711725032。地址、电话：湖州市二环东路759号，0572-2321567。

**六、付款方式**

付款方式：本项目验收合格并经试用1个月后，若无质量问题，中标人开具全额发票，采购人于30个日历天内全额支付货款。

**七、项目完成时间及地点**

完成时间：2019年11月15日前（含施工安装调试）。逾期没收履约保证金，采购人有权单方面解除合同。

项目地点：湖州师范学院指定地点。

**八、售后服务**

1.自验收合格之日起，质保期2年，质保期内仪器出现故障，中标人应在3个工作日内完成免费维修或更换。

2.中标人应根据采购人要求,派专业技术人员前往采购人单位免费为采购人指导安装并培训操作人员,直至采购人操作人员能熟练掌握所购仪器的使用操作。

**九、产品质量保证**

1.投标人提供的产品必须为原厂生产的合格产品，符合相关国家标准。如采购人验收或使用时发现中标人提供的为假冒伪劣产品，采购人将依据《中华人民共和国消费者权益保护法》和《浙江省实施〈中华人民共和国消费者权益保护法〉办法》有关规定对中标人进行索赔。

2.中标人供应的产品如不符合招标文件和合同要求，采购人有权无条件退货，责任全部由中标人承担。

**附件：投标报价清单**

**湖州师范学院采购管理中心**

**2019年10月17日**

**附件：**投标报价清单

**投标报价清单**

项目名称：湖州师范学院保卫处一键报警系统采购项目

项目编号：XZ2019-432

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **设备名称** | | **品牌型号** | **数量** | **单位** | **单价（元）** | **合计（元）** |
| **一、一键报警系统** | | | | | | | |
| 1 | IP网络报警主机 （含按钮） | |  | 58 | 台 |  |  |
| 2 | 中文液晶控制键盘 | |  | 1 | 台 |  |  |
| 3 | 一键报警分机 | |  | 58 | 只 |  |  |
| 4 | 超五类网线 | |  | 800 | 米 |  |  |
| 5 | 4口交换机TP-LINK | |  | 58 | 台 |  |  |
| **二、红外报警系统** | | | | | | | |
| 1 | 一键报警分机 | |  | 12 | 只 |  |  |
| 2 | 红外探测器 | |  | 12 | 只 |  |  |
| 3 | 报警信号线RVV4\*0.75 | |  | 800 | 米 |  |  |
| 4 | 超五类网线 | |  | 200 | 米 |  |  |
| 5 | 4口交换机TP-LINK | |  | 12 | 台 |  |  |
| 6 | 报警中心软件 | |  | 1 | 套 |  |  |
| 7 | 管材 | |  | 1000 | 米 |  |  |
| 8 | 辅材 | |  | 1 | 批 |  |  |
| **总投标报价** | | **大写人民币**   **（￥ 元）** | | | | | |

授权代表签字：

投标人（盖章）：

2019年 月 日