政 府 采 购 协 议 供 货 询 价 单

本单位需进行如下政府采购，望你公司于   2015年3月27日   下午16时30前（询价截止时间）将本询价单密封提交给我单位。

| 项 目 名 称 | 技术参数、规格、型号 | 单位 | 数量 | 市 场 单 价 | 优惠率% |  | 实际报价 |  | 送达地点 | 需求时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 中标 | 实际 | 单价 | 总价 |  |  |
| 空调 | 格力空调KFR-72LW/(72579)FNBa-A3 ¦产品功率:7.2KW¦¦冷暖类型:冷暖¦¦制冷量(W):7200（1500-8100）¦¦制冷功率(W):2470（500-3280）¦¦制热量(W):8900（1500-9500）¦¦制热功率(W):3050（460-3510）¦¦循环风量:1200¦ ¦噪音(内机)dB(A):35-41¦¦钢管基本配置:4米¦¦加长价格:110元¦¦能效标识:3级¦¦噪音(外机)dB(A):≤56¦ | 套 | 1 |  |  |  |  |  | 医学院 | 4月5日前 |
| 空调 | 格力空调KFR-50GW/K(50556)B1-N1 ¦产品功率:5.0KW¦¦冷暖类型:冷暖¦¦制冷量(W):5000¦¦制冷功率(W):1432¦¦制热量(W):5700（6900）¦¦制热功率(W):1690（2890）¦¦循环风量:850¦¦除湿量:无¦¦噪音(内机)dB(A):32-40¦¦钢管基本配置:4米¦¦加长价格:90元¦¦能效标识:2级¦¦噪音(外机)dB(A):≤53¦ | 套 | 3 |  |  |  |  |  | 社会发展与管理学院 |  |
| 采购单位 | 联系人： 杜老师 联系电话：2321093 采购单位:湖州师范学院 传真电话： 2599528 2015年3月23日（盖章） |  | 协议供货商 |  | 供货商名称： 联系人： 联系电话： 传真电话： 年 月 日 |  |  |  |  |  |

注：1、本询价单是采购单位最终确定协议供货商的主要依据，由采购单位和协议供货商共同填写，填写内容必须按要求清晰完整，如有涂改，应加盖公章。采购单位必须向当地该采购项目全部协议供货商发出本询价单；

2、采购单位需填写“询价截止时间、项目名称、技术参数、规格、型号、单位、数量、送达地点、需求时间、采购单位联系人、联系电话、传真电话和日期”等；

3、协议供货商需填写“市场单价、优惠率、实际报价单价和总价、联系人、联系电话、传真电话和日期”等；

4、协议供货商如未将本询价单在询价截止时间前提交给采购单位，视同自动放弃参与本次协议供货的权利。