湖州师范学院

学生公寓新生寝室补漏及粉刷工程等项目招标文件

一、招标项目概况

1、项目名称：湖州师范学院学生公寓新生寝室补漏及粉刷工程等项目。

2、采购项目编号:cg2014-133。

3、采购组织类型：校内竞争性谈判。

4、采购预算：详见标段。

5、要求工期：2014年8月15日前。

6、报价方式：工程量清单综合报价方式。

7、工程量清单：

标段一：学生公寓新生寝室补漏及粉刷工程项目，预算159000元。

| 序号 | 定额编号 | 分 项 名 称 | 单位 | 数 量 | 单价 | 计价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 补漏 | 塑钢泥补漏阳台，5㎡/间 | ㎡ | 3000 |  |  |
| 2 |  | 塑钢泥补漏卫生间，2.5㎡/间 | ㎡ | 1500 |  |  |
| 3 |  | HK-1500防水材料 | ㎡ | 4500 |  |  |
| 4 |  | 人工费 | 间 | 600 |  |  |
| 5 | 粉刷 | 寝室顶面清理及腻子修补，15㎡/间 | ㎡ | 9000 |  |  |
| 6 |  | 墙面清理后腻子修补做乳胶漆油漆一遍，25㎡/间 | ㎡ | 15000 |  |  |
| 7 |  | 整体卫生 | ㎡ | 600 |  |  |
| 8 |  | 合计（元） |  |  |  |  |

标段二：8-9号学生公寓走廊楼梯间粉刷项目，预算158795.2元。

| 序号 | 定额编号 | 分 项 名 称 | 单位 | 数 量 | 单 价 | 计 价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 15-148换 | 内墙走廊楼梯间墙、顶面铲除旧灰 | ㎡ | 5176.4 |  |  |
| 2 | 14-168换 | 内墙面刷封固底漆一遍 | ㎡ | 5176.4 |  |  |
| 3 | 14-155换 | 内墙走廊、楼梯间墙、顶面批腻子二遍刷乳胶漆二遍 | ㎡ | 5176.4 |  |  |
| 4 | 14-167换 | 走廊网络板以下墙面，栏板、柱头防水腻子修补刷底漆,刷丙稀酸外墙涂料二遍 | ㎡ | 1863.8 |  |  |
| 5 |  | 8-9号楼门厅及通道墙顶面腻子修补刷底漆刷乳胶漆二遍 | ㎡ | 290 |  |  |
| 6 | 16-38换 | 3.6以内脚手架 | 项 | 1 |  |  |
| 7 | 补 | 卫生清理外运 | 项 | 1 |  |  |
| 8 |  | 规费、税金、措施费等 ×8% |  |  |  |  |
| 9 |  | 合计 |  |  |  |  |

二、投标人资质及投标文件要求

投标人的投标文件中应包含以下内容（所有证件均须真实、有效，复印件均须加盖公章）

1、投标报价清单(含税金、运输费、管理费、措施费及安装费等全部费用。投标报价高于采购预算者视为无效报价。报价以人民币计，并以大写为准。)。

2、营业执照副本复印件，税务登记证复印件。

3、提供投标代表身份证复印件；如非法人投标，另提供法人委托书、法人身份证复印件。

4、售后服务承诺书。

三、投标文件递交及开标

1、开标时间：2014年7月3日上午10：30。

2、开标地点：浙江省湖州市吴兴区学士路1号湖州师范学院东校区2行政楼422室。

3、联系人：杜老师

4、联系电话：0572-2321098

四、中标办法

在完全响应标书的前提下，一次报价，分标段按最低价分别确定中标人。

五、付款方式

校方对本项目将分二期付款，且以审计价格为准。第一期：项目完工验收合格且审计结束出具审计报告后14个工作日内支付至审计审定价格的90%。第二期：验收合格之日满一年经使用部门确认后14个工作日内付清余款10%。

六、质量保修期

质量保修期自项目验收合格之日起寝室补漏部分保修三年，其余保修一年。在合同规定的质保期内，应负责免费维修。

七、定标及合同授予

中标人经公示无异议后，由采购管理中心发出中标通知书。项目主管单位按学校有关合同管理办法，参照国家工商行政管理局和建设部颁发的《建设工程施工合同》（GF—99—0201）“示范文本”专用条款内容，签定湖州师范学院修建工程项目合同。

资产与后勤管理处

2014年6月26日