湖州师范学院生科院研究生自修室等整修工程项目招标文件

一、项目概况

1.采购项目名称：湖州师范学院生科院研究生自修室等整修工程项目。

2.采购项目编号:XZ2019-246。

3.采购组织类型：校内公开招标。

4.采购预算：人民币陆万陆仟陆佰零玖元整（￥66609）。

5.要求工期：2019年08月15日前完成，具体工期以开竣工报告为准。

6.报价方式：工程量清单综合报价方式。

二、工程概况：

本工程为湖州师范学院生科院研究生自修室等整修工程项目（工程量清单详见附件）。

三、清单编制范围：

湖州师范学院生科院研究生自修室等整修工程项目清单范围内所有工程。

四、工程量清单编制依据

1.根据湖州师范学院要求装修教室的现有装修情况及改造后业主要求情况；

2.国标《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；

3.《浙江省建设工程计价规则（2018）》；

4.《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额（2018）/浙江省通用安装工程预算定额（2018）》；

5.《浙江省建设工程施工机械台班费用定额（2018）》；

6.《浙江省建筑安装材料基期价格（2018）》；

7.《浙江省建设工程工程量清单计价指引（2013）》；

8.主要材料按《湖州市建设工程造价信息》2019年第5期和《浙江省建设工程造价信息》2019年第5期，其他无价材料按市场价格计取；

9.关于发布浙江省房屋建筑人工综合价格指数的通知浙建站信﹝2018﹞52号；

10.关于增值税调整后我省建设工程计价依据增值税税率及有关计价调整的通知（浙建建发[2019]92号）；

11.最新相关政策性文件。

五、相关说明

1.材料品牌推荐（以下材料三选一，标注于主要材料价格表中）：

土建：

1)地面砖：东鹏、诺贝尔、嘉俊

2)乳胶漆：立邦、多乐士、三棵树

3)门锁：卡贝、英康、肖恩

4)木工板：千年舟、莫干山、兔宝宝

5)轻钢龙骨及硅钙板：泰山、拉法基、可耐福

6)木门套：M77、首席公馆、ALF

安装：

1)水龙头：箭牌、九牧、法恩莎

2)洁具：箭牌、九牧、法恩莎

3)JDG管：天天升、鹏创、天一

4)照明灯具：中微光电子/登来特、欧普照明、飞利浦

5)电线：永通、中策、万马

6)弱电系统;一舟、AMP、威图

7)开关、插座：TCL、德力西、鸿雁

2.部分材料没有推荐品牌的

投标单位按不低于推荐品牌档次进行报价，投标人选用的品牌应等于或优于推荐品牌档次，并在商务标主要材料价格表中注明，中标后经招标人考察认为达不到推荐品牌档次的（即：技术参数或效果达不到设计要求），招标人有权予以否决，为不影响工程进度，届时由招标方、监理、设计共同在推荐品牌中优先选择其中的产品作为指定品牌，价格按照投标价不变。若未注明品牌，则在实际施工时由招标人在推荐品牌中指定，价格按照投标价不变。未设定推荐品牌的材料，由各投标单位均自主报价，但要求采用在行业内有一定知名度的品牌并满足设计及工程量清单的要求，中标人将材料品牌提前报招标人、监理考察，经确认后方可进行采购（具体详见合同条款）。所有材料需经招标人及监理认可方可进场。

3.清单说明：

装饰部分：

1)所有木材饰面面均含高档油漆，暗藏材料均需做三遍防火处理，所有木基层、木饰面须达到设计所要求的阻燃等级，方可施工。相应的费用，请在投标报价中综合考虑，计入综合单价；

2)天棚吊顶报价均应包括图示所有相应位置龙骨及基层加强、面板开孔等费用(如灯孔、检修孔、出风口、喷淋等)，同时考虑可能发生的与水电、暖通等其它专业因施工时间先后所额外增加的钻孔、打眼、局部修复等产生的费用，以上投标单位自行考虑到相应的清单子目中，结算时不予调整；

3)墙柱面块料饰面报价均应包括图示所有相应位置(开关、插座、控制箱等)块料面板切割开孔等费用；吊顶与幕墙交界处防火封闭的相关费用应包括在相应部位的吊顶中；

4)铝合金隔断及二次利用的铝扣板、展示牌等业主有要求的都应考虑材料的成品保护；

5)装修完成后的清洁工作由施工单位负责，综合考虑报价；

6)会议室装修过程中的家具、电器等由施工单位进行成平保护，若有损坏，由施工单位负责赔偿；

7)拆除部分的垃圾清理，外运由施工单位自行考虑，综合报价；

8)修复的踢脚线和瓷砖等颜色规格均应和原装饰相同；

9)所有拆除部分都应等业主确认到位后才能进行下一步工作。

4.其他说明：

1)所有涂料的都含配套腻子，不另计；

2)本清单编制的混凝土均为商品混凝土，砂浆为商品预拌砂浆；

3)所有墙面界面处理相关费用计入墙面装饰综合单价；

4)所有装饰材料必须是绿色环保产品，不低于E1级的环保要求；

5)墙柱面块料饰面报价均应包括图示所有相应位置(开关、插座、控制箱等)块料面板切割开孔等费用；管道及卫生间洁具安装报价均应包括相应部位下水道定位、钻孔及防水封堵等相关费用；

6)石材表面抛光、镜面处理(毛面石材除外)必须按业主方要求实施，包括倒角、磨边、切割、开槽及六面防护处理等费用由投标人自行考虑，计入所涉及项目的综合单价中；墙面砖、地砖切割  倒角、磨边等处理费用由投标人自行考虑，计入所涉及项目的综合单价中；工程结算时不作调整；

7)地砖、墙砖所涉及的对缝、倒角等相关费用，投标单位自行考虑到相应的清单子目中，结算时不予调整；

8)不同材质交界处，需打胶处理的，投标人必须结合现场实际情况充分考虑在投标报价中；

9)投标人应考虑业主可能对墙砖、地砖、石材规格及尺寸的调整，单价不予调整，投标人应考虑在投标报价中；

10)投标人应考虑墙面石材、墙砖等的防脱落技术处理、并考虑在报价中；

11)项目移交业主前需委托家政公司对地面、墙面、门窗等进行清洁卫生，所需费用考虑在投标报价中；

12)工程的各项检测费用，包括空气检测等均考虑在投标报价中；

13)场地内残留建筑垃圾的清运费用由各投标单位列入组织措施费中，运距自行考虑；

14)未定价、定品牌材料各投标单位均自主报价，但应符合设计要求。承包人在采购工程所用材料前，应报拟购材料的品牌、型号，经发包人和监理人确认；

15)本工程部分材料招标人推荐了生产厂家或品牌，欢迎同等或优于推荐品牌档次的其他品牌参与，并投标文件中明确注明所选材料产地、厂商、品牌、规格、型号、质量等级等；

16)本工程清单中的工程量均按实物净值计算，投标人报价时应在综合单价中自行考虑各种损耗，结算时不做调整；

17)施工中可能发生的，而技术措施项目清单中未列的项目，由投标单位根据现场情况及施工组织设计在装修清单的技术措施项目清单"其他措施项目费"中自行考虑报价；

18)同一楼层的所有地面均需达到设计标高，厚度在基层调整，需投标单位综合考虑在本工程报价中，结算时不予调整；

19)中标后，施工单位即需对施工现场进行保护，避免垃圾废料等的堆放，一切因保护不力产生的费用由投标单位自行解决，在施工过程中，应做好地下管线及周围各种设施、绿化等的保护措施，一旦发生，费用自负；

20)投标人必须结合现场实际情况充分考虑材料二次搬运的费用并计入报价；

21)投标人应充分考虑施工现场周边的实际情况对施工的可能影响，现场无条件服从业主做好与各专业工程施工的配合与衔接，相应编制施工方案，并作出报价；

5.其他说明：

本工程设暂列金额3500元，列入装修工程的其他项目中，该费不作为支付工程款的付款基数。

六、投标人资质及投标文件要求

投标人的投标文件中应包含以下内容（所有证件及内容均须真实、有效，复印件均须加盖公章，缺少任意一项即作无效标处理）

1.投标报价(含税金、材料费、运输费、管理费、人工费、措施费、机械费及安装费等全部费用。投标报价高于招标预算者视为无效报价。报价以人民币计，并以大写为准)。

2.有效的营业执照副本复印件、税务登记证副本复印件（或“三证合一”营业执照副本复印件、或“五证合一”营业执照副本复印件）；有效的安全生产许可证副本复印件。

3.建筑工程施工总承包三级及以上资质或建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质证书复印件。（建市﹝2014﹞159号）。

4.投标代表人身份证复印件；如非法定代表人投标，另提供法定代表人授权委托书原件，法定代表人身份证复印件。

投标代表人或法定代表人参加开标会议时应带上身份证件原件备查。

5.施工安全和保修服务承诺书（含工期、质保期等）。

6.投标文件一式两份，正本一份，副本一份，均需装订成册，并密封封装。（招标文件未按规定盖章、签字、胶装成册、密封封装，或未按照“正本一份，副本一份”递交，作废标处理）。

七、投标文件递交及开标

1.开标时间：2019年06月28日上午09：00。（投标人未到或迟到视为自动弃标）

2.开标地点：浙江省湖州市二环东路759号湖州师范学院东校区明达楼202室。

3.联系人：丁老师，联系电话：0572-2322721。

八、中标办法

一次报价，在完全响应招标文件的前提下，现场抽签决定四种中标办法的一种。分别是：A：最低报价；B：报价平均值；C：去掉最低报价的报价平均值；D：最低报价与平均报价的平均值。报价等于或最接近中标办法计算值的投标人拟定为中标人。

九、履约保证金及质保金

中标人签订合同前应交纳履约保证金(中标人须自发布中标公告之日起三日内交纳履约保证金，遇双休日及节假日顺延，并以招标人指定开户银行款项到账银行回执单日期为准)，履约保证金按合同金额的5%计收，履约保证金应从中标人的银行账户中汇出，汇入招标人指定的银行账户（招标人银行账户信息：单位名称：湖州师范学院；开户行：建行吴兴支行；账号：33001649335050002860。统一社会信用代码：123305004711725032。地址、电话：湖州市二环东路759号，0572-2321567）。项目竣工验收合格后，履约保证金自动转为质保金，本项目质保期自验收合格之日起满2年，质保期满，经使用部门确认后14个工作日内无息返还质保金。

十、付款方式

本项目需进行工程审计，以审计审定价格为准。项目完工验收合格、质保金缴纳完毕且审计结束出具审计报告后14个工作日内，中标方提供全额正规税务发票，校方支付至审计审定价格的100%。自验收合格之日起满两年经使用部门确认后14个工作日内，由校方出资部门无息返还质保金。工程审计追加费用按浙价服[2009]84号文件计算，由中标人支付。

十一、审计计价依据

本项目所涉及的所有工程量变更及最终的结算审计均采用在项目执行期内国家或地方政府颁发针对“浙江省建设工程计价依据(2018版)”的所有相关调价或调整政策。

十二、质保期

本项目工程质保期自验收合格之日起两年，按照《房屋建筑工程质量保修办法》进行质保，质保期内中标人应负责免费维修。

十三、定标及合同授予

中标人经公示无异议后，由采购管理中心发出中标通知书。招标人按学校合同管理办法，参照国家工商行政管理局和建设部颁发的《建设工程施工合同》（GF—99—0201）“示范文本”专用条款内容，与中标人签订《湖州师范学院生科院研究生自修室等整修工程项目合同》。

附件：湖州师范学院生科院研究生自修室等整修工程项目工程量清单。

湖州师范学院采购管理中心

2019年06月21日