湖州师范学院理学院光电子与新能源技术实验室及光电材料与器件重点实验室环境建设工程项目招标文件

一、招标项目概况

1、项目名称：湖州师范学院理学院光电子与新能源技术实验室及光电材料与器件重点实验室环境建设工程项目。

2、采购项目编号:cg2014-329。

3、采购组织类型：校内竞争性谈判。

4、采购预算：60700元，大写人民币陆万零柒佰元整。

5、要求工期：2015年1月20日前。

6、报价方式：工程量清单综合报价方式。

7、工程量清单：

一、理学院光电子与新能源技术实验室环境建设工程项目

| 序号 | 分项名称及项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 打造打造砖墙 | ㎡ | 31.160 |  |  | 房间一, 3-122室, 面积约96㎡ |
| 2 | 水泥实验工作台拆除（其中台面底部为木柜及少许水泥支柱,台子外形1.55m*1.25m*0.85m） | 项 | 1 |  |  |  |
| 3 | 水池拆除（水池大小为0.67m*0.5m） | 个 | 16 |  |  |  |
| 4 | 混凝土讲台底座拆除 | 项 | 1 |  |  |  |
| 5 | 混凝土讲台底座水泥砂浆地面找平\修补 | 项 | 1 |  |  |  |
| 6 | 试验工作台/讲台底座打掉相邻部分踢脚线修补 | 项 | 1 |  |  |  |
| 7 | 板缝贴胶带点锈 | ㎡ | 63 |  |  |  |
| 8 | 墙面贴抗裂网 | ㎡ | 158 |  |  |  |
| 9 | 墙面乳胶漆 | ㎡ | 158 |  |  |  |
| 10 | 线路维修 | 项 | 1 |  |  |  |
| 11 | 地面零星找平修补 | 项 | 1 |  |  |  |
| 12 | 垃圾清理外运 | 项 | 1 |  |  |  |
| 13 | 卫生保洁 | 项 | 1 |  |  |  |
| 14 | 水泥实验工作台拆除（其中台面底部为木柜及少许水泥支柱,台子外形约4.23m*0.85m*0.75m） | 项 | 1 |  |  | 房间二, 3-124室, 面积约24㎡ |
| 15 | 打掉原有墙面瓷砖（瓷砖面积约5㎡） | 项 | 1 |  |  |  |
| 16 | 原有吊柜拆除（吊柜长度约4.2m） | 项 | 1 |  |  |  |
| 17 | 水池拆除（每个大小约0.67m*0.5m） | 个 | 2 |  |  |  |
| 18 | 墙面贴抗裂网, | ㎡ | 92 |  |  |  |
| 19 | 墙面乳胶漆, | ㎡ | 92 |  |  |  |
| 20 | 线路维修（修不亮日光灯管, 保留原有插座） | 项 | 1 |  |  |  |
| 21 | 地面零星找平修补 | 项 | 1 |  |  |  |
| 22 | 垃圾清理外运 | 项 | 1 |  |  |  |
| 23 | 卫生保洁 | 项 | 1 |  |  |  |
| 24 | 混凝土讲台底座拆除（体积约为4.5m*0.9m*0.2m） | 项 | 1 |  |  | 房间三, 3-133室, 面积约54㎡ |
| 25 | 混凝土讲台底座水泥砂浆地面找平/修补 | 项 | 1 |  |  |  |
| 26 | 踢脚线修补（约长4.5m） | 项 | 1 |  |  |  |
| 27 | 拆除瓷砖水池（大小约1.25m*0.62m） | 个 | 1 |  |  |  |
| 28 | 墙面贴抗裂网 | ㎡ | 200 |  |  |  |
| 29 | 墙面乳胶漆 | ㎡ | 200 |  |  |  |
| 30 | 线路维修（修不亮日光灯管, 保留原有插座） | 项 | 1 |  |  |  |
| 31 | 地面零星找平修补 | 项 | 1 |  |  |  |
| 32 | 垃圾清理外运 | 项 | 1 |  |  |  |
| 33 | 卫生保洁 | 项 | 1 |  |  |  |
| 34 | 混凝土讲台底座拆除（体积约4.5m*0.9m*0.2m） | 项 | 1 |  |  | 房间四, 3-109室, 面积约57㎡ |
| 35 | 混凝土讲台底座水泥砂浆地面找平/修补 | 项 | 1 |  |  |  |
| 36 | 踢脚线修补（约4.2m长） | 项 | 1 |  |  |  |
| 37 | 拆除水池（水池大小约为0.67m*0.5m） | 个 | 8 |  |  |  |
| 38 | 造砖墙 | ㎡ | 23 |  |  |  |
| 39 | 板缝贴胶带点锈 | ㎡ | 46 |  |  |  |
| 40 | 墙面贴抗裂网 | ㎡ | 220 |  |  |  |
| 41 | 墙面乳胶漆 | ㎡ | 220 |  |  |  |
| 42 | 线路维修（修不亮日光灯管, 保留原有插座） | 项 | 1 |  |  |  |
| 43 | 地面零星找平修补 | 项 | 1 |  |  |  |
| 44 | 垃圾清理外运 | 项 | 1 |  |  |  |
| 45 | 卫生保洁 | 项 | 1 |  |  |  |
| 46 | 税金 规费 措施费等 | 项 | 10% |  |  |  |

二、理学院光电材料与器件重点实验室环境建设工程项目

| 序号 | 分项名称及项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 砖混凝土结构暗配电线管敷设公称口径25㎜以内 | 米 | 100.000 | 9.45 | 3-120 |
| 2 | 成套18回路终端组合空开箱安装 | 套 | 1.000 | 580.00 |  |
| 3 | 管内穿照明线 铜芯BV2.5mm2 | m单线 | 115.000 | 2.90 |  |
| 4 | 管内穿照明线 铜芯BVR2.5mm2 | m单线 | 35.000 | 2.90 |  |
| 5 | 管内穿照明线 铜芯BV4mm2 | m单线 | 120.000 | 4.74 |  |
| 6 | 管内穿照明线 铜芯BVR4mm2 | m单线 | 60.000 | 4.74 |  |
| 7 | 单相暗插座安装 普通5孔插座 | 套 | 16.000 | 28.92 |  |
| 8 | 单相暗插座安装 空调插座 | 套 | 1.000 | 39.53 |  |
| 9 | PPR20水管安装（皮尔萨） | 米 | 11.000 | 11.00 |  |
| 10 | PVC50下水管安装 | 米 | 11.00 | 13.00 |  |
| 11 | 砖 混凝土结构暗配电线管敷设公称口径25㎜以内 | 米 | 190.000 | 9.45 | 3-122 |
| 12 | 成套18回路终端组合空开箱安装 | 套 | 1.000 | 580.00 |  |
| 13 | 管内穿照明线 铜芯BV4mm2 | m单线 | 385.000 | 4.74 |  |
| 14 | 管内穿照明线 铜芯BVR4mm2 | m单线 | 118.000 | 4.74 |  |
| 15 | 单相暗插座安装 普通5孔插座 | 套 | 6.000 | 28.92 |  |
| 16 | 单相暗插座安装 空调插座 | 套 | 1.000 | 39.53 |  |
| 17 | 单相暗插座安装 普通3孔插座 | 套 | 2.000 | 21.60 |  |
| 18 | 砖 混凝土结构暗配电线管敷设公称口径25㎜以内 | 米 | 55.000 | 9.45 | 3-124 |
| 19 | 成套12回路终端组合空开箱安装 | 套 | 1.000 | 480.00 |  |
| 20 | 管内穿照明线 铜芯BV2.5mm2 | m单线 | 25.000 | 2.90 |  |
| 21 | 管内穿照明线 铜芯BV4mm2 | m单线 | 110.000 | 4.74 |  |
| 22 | 管内穿照明线 铜芯BVR4mm2 | m单线 | 35.000 | 4.74 |  |
| 23 | 单相暗插座安装 普通5孔插座 | 套 | 5.000 | 28.92 |  |
| 24 | 单相暗插座安装 空调插座 | 套 | 1.000 | 39.53 |  |
| 25 | 砖 混凝土结构暗配电线管敷设公称口径25㎜以内 | 米 | 140.00 | 9.45 | 3-107-109 |
| 26 | 成套12回路终端组合空开箱安装 | 套 | 1.00 | 480.00 |  |
| 27 | 管内穿照明线 铜芯BV2.5mm2 | m单线 | 255.00 | 2.90 |  |
| 28 | 管内穿照明线 铜芯BVR2.5mm2 | m单线 | 85.00 | 2.90 |  |
| 29 | 管内穿照明线 铜芯BV4mm2 | m单线 | 120.000 | 4.74 |  |
| 30 | 管内穿照明线 铜芯BVR4mm2 | m单线 | 40.000 | 4.74 |  |
| 31 | 单相暗插座安装 普通5孔插座 | 套 | 8.000 | 28.92 |  |
| 32 | 单相暗插座安装 空调插座 | 套 | 2.000 | 39.53 |  |
| 33 | 成套12回路终端组合空开箱安装 | 套 | 1.000 | 480.00 | 3-113 |
| 34 | PVC线管安装（装明管） | 米 | 40.000 | 4.50 |  |
| 35 | 管内穿照明线 铜芯BV2.5mm2 | m单线 | 105.000 | 2.90 |  |
| 36 | 单相明插座安装 普通5孔插座 | 套 | 5.000 | 28.92 |  |
| 37 | 单相明插座安装 空调插座 | 套 | 1.000 | 39.53 |  |
| 38 | 成套12回路终端组合空开箱安装 | 套 | 1.000 | 480.00 | 3-111 |
| 39 | PVC线管安装（装明管） | 米 | 130.000 | 4.50 |  |
| 40 | 管内穿照明线 铜芯BV2.5mm2 | m单线 | 125.000 | 363.00 |  |
| 41 | 管内穿照明线 铜芯BVR2.5mm2 | m单线 | 45.000 | 2.90 |  |
| 42 | 管内穿照明线 铜芯BV4mm2 | m单线 | 145.000 | 4.74 |  |
| 43 | 管内穿照明线 铜芯BVR4mm2 | m单线 | 50.000 | 4.74 |  |
| 44 | 单相明插座安装 普通5孔插座 | 套 | 3.000 | 28.92 |  |
| 45 | 单相明插座安装 空调插座 | 套 | 1.000 | 39.53 |  |
| 46 | 单相明插座安装 普通3孔插座 | 套 | 2.000 | 21.60 |  |
| 47 | 10平方总电源线 | m单线 | 375.000 | 11.50 |  |
| 48 | 立柱盆水池﹙含龙头 下水 ﹚ | 套 | 3.000 | 400.00 |  |
| 49 | PPR20水管安装（皮尔萨） | 米 | 10.000 | 11.00 |  |
| 50 | PVC50下水管安装 | 米 | 10.000 | 13.00 |  |
| 51 | 三角阀 | 个 | 9.000 | 55.00 |  |
| 52 | 税金 规费 措施费等 | 项 | 1 | 10﹪ |  |

二、投标人资质及投标文件要求

投标人的投标文件中应包含以下内容（所有证件均须真实、有效，复印件均须加盖公章）

1、投标报价清单(含税金、运输费、管理费、措施费及安装费等全部费用。投标报价高于采购预算者视为无效报价。报价以人民币计，并以大写为准。)。

2、营业执照副本复印件，税务登记证复印件。

3、提供投标代表身份证复印件；如非法人投标，另提供法人委托书、法人身份证复印件。

4、售后服务承诺书。

三、投标文件递交及开标

1、开标时间：2014年12月18日下午14：30。

2、开标地点：浙江省湖州市吴兴区学士路1号湖州师范学院东校区2行政楼422室。

3、联系人：王老师

4、联系电话：0572-2321536

四、中标办法

四种中标办法，分别是A最低值；B平均值；C去掉最低报价的平均值；D最低与平均的平均值；抽签决定以上四种办法的一种。

五、付款方式

校方对本项目将分二期付款，且以审计价格为准。第一期：项目完工验收合格且审计结束出具审计报告后14个工作日内支付至审计审定价格的90%。第二期：验收合格之日满一年经使用部门确认后14个工作日内付清余款10%。

六、质量保修期

质量保修期自项目验收合格之日起一年。在合同规定的质保期内，应负责免费维修。

七、定标及合同授予

中标人经公示无异议后，由采购管理中心发出中标通知书。项目主管单位按学校有关合同管理办法，参照国家工商行政管理局和建设部颁发的《建设工程施工合同》（GF—99—0201）“示范文本”专用条款内容，签定湖州师范学院修建工程项目合同。

湖州师范学院采购管理中心

2014年12月10日