湖州师范学院社会发展学院旅游服务实训中心3D模拟导游实训室及酒吧装修工程项目招标文件

一、招标项目概况

1、项目名称：湖州师范学院旅游服务实训中心3D模拟导游实训室及酒吧装修工程项目。

2、采购项目编号:cg2013039。

3、采购组织类型：校内竞争性谈判。

4、采购预算：115158元，大写人民币壹拾壹万伍仟壹佰伍拾捌元整。

5、要求工期：2015年1月15日前。

6、报价方式：工程量清单综合报价方式。

7、工程量清单：

工程项目名称: 3D模拟导游实训室装修

| 序号 | 分项名称及项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 木龙骨细木工板讲台抬高（高12CM) | ㎡ | 27.47 |  |  |
| 2 | 复合地板铺设 | ㎡ | 27.47 |  |  |
| 3 | 收口条 | 米 | 24 |  |  |
| 4 | 成品软包木门 | 套 | 2 |  |  |
| 5 | 装饰软包 | ㎡ | 9 |  |  |
| 6 | 门吸 | 只 | 2 |  |  |
| 7 | 门锁 | 把 | 2 |  |  |
| 8 | 合页 | 付 | 4 |  |  |
| 9 | 细木工板门套基层 | ㎡ | 4 |  |  |
| 10 | 门套装饰板饰面 | ㎡ | 4 |  |  |
| 11 | 木质装饰线（直线型60㎜以内） | 米 | 21 |  |  |
| 12 | 大理石窗台板（金线米黄） | 米 | 12 |  |  |
| 13 | 木龙骨细木工板包柱 | ㎡ | 7.32 |  |  |
| 14 | 装饰墙面吸音板基层 | ㎡ | 44 |  |  |
| 15 | 墙面木龙骨基层上装饰夹板面层吸音板 | ㎡ | 53 |  |  |
| 16 | 轻钢骨架石膏板双面隔墙 | ㎡ | 3.5 |  |  |
| 17 | 门套聚酯清漆五遍 | ㎡ | 4 |  |  |
| 18 | 木线条聚酯清漆五遍 | 米 | 21 |  |  |
| 19 | 窗帘 | ㎡ | 51 |  |  |
| 20 | 窗帘辅料 | 米 | 24 |  |  |
| 21 | 墙面批腻子二遍 | ㎡ | 22 |  |  |
| 22 | 乳胶漆二遍 | ㎡ | 35 |  |  |
| 23 | 墙面彩色弹性涂料 | ㎡ | 21 |  |  |
| 24 | 悬挂嵌入式成套配电箱安装 | 套 | 1 |  |  |
| 25 | 管内穿照明线 铜芯BV2.5mm2 | m单线 | 500 |  |  |
| 26 | 管内穿照明线 铜芯BVR2.5mm2 | m单线 | 150 |  |  |
| 27 | 管内穿照明线 铜芯BV4mm2 | m单线 | 300 |  |  |
| 28 | 管内穿照明线 铜芯BVR4mm2 | m单线 | 100 |  |  |
| 29 | 单相暗插座安装 普通5孔插座 | 套 | 5 |  |  |
| 30 | 扳式暗开关安装(单控) 双联 | 套 | 3 |  |  |
| 31 | 音响线 | 米 | 150 |  |  |
| 32 | 射灯 | 套 | 20 |  |  |
| 33 | 单相暗插座安装 空调插座 | 套 | 1 |  |  |
| 34 | 材料二次搬运 | 项 | 1 |  |  |
| 35 | 垃圾清理 | 项 | 1 |  |  |
| 36 | 卫生保洁 | 项 | 1 |  |  |
| 37 | 税金 规费 措施费等 | 项 | 10% |  |  |

工程名称:酒吧

| 序号 | 分项名称及项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 原地砖保护 | 项 | 1 |  |  |
| 2 | 吊顶拆除 | 项 | 1 |  |  |
| 3 | 储藏室纸面石膏板双面隔墙 | ㎡ | 12 |  |  |
| 4 | 储藏室内储物柜（柜内放隔板） | ㎡ | 6 |  |  |
| 5 | 酒吧柜 | ㎡ | 5 |  |  |
| 6 | 酒吧柜玻璃隔板（80㎝*40㎝） | 块 | 6 |  |  |
| 7 | 造型吊顶 | ㎡ | 47 |  |  |
| 8 | 成品木门 | 樘 | 1 |  |  |
| 9 | 门锁 合页 门吸 | 项 | 1 |  |  |
| 10 | 细木工板门套基层 | 平方 | 4 |  |  |
| 11 | 门套装饰板面层 | 平方 | 4 |  |  |
| 12 | 门套线条 | 米 | 30 |  |  |
| 13 | 木制窗台板 | 米 | 6 |  |  |
| 14 | 木龙骨木工板包矮墙面 | ㎡ | 8 |  |  |
| 15 | 装饰板贴抛出面木工板台面 | ㎡ | 1.5 |  |  |
| 16 | 墙纸基层处理 | ㎡ | 55 |  |  |
| 17 | 贴墙纸 | ㎡ | 55 |  |  |
| 18 | 乳胶漆 | ㎡ | 70 |  |  |
| 19 | 吊顶顶面喷刷黑色油漆 | ㎡ | 71 |  |  |
| 20 | 吧台柜 | 米 | 6 |  |  |
| 21 | 装饰软包 | ㎡ | 8.6 |  |  |
| 22 | 欧式窗帘 | 米 | 12 |  |  |
| 23 | 窗帘辅料 | 米 | 6 |  |  |
| 24 | 吧台LED灯带 | 米 | 10 |  |  |
| 25 | 5公分led冷光灯 | 套 | 18 |  |  |
| 26 | 欧式吊灯 | 只 | 2 |  |  |
| 27 | 吧台吊灯 | 只 | 4 |  |  |
| 28 | 不修钢水池整套（含龙头 下水） | 套 | 1 |  |  |
| 29 | 管线工程 | ㎡ | 71 |  |  |
| 30 | 开关 插座 | ㎡ | 71 |  |  |
| 31 | 人工费 | ㎡ | 71 |  |  |
| 32 | 门套聚酯清漆五遍 | ㎡ | 4 |  |  |
| 33 | 木线条聚酯清漆五遍 | 米 | 30 |  |  |
| 34 | 其他木材面聚酯清漆 磨退五遍 | ㎡ | 5.02 |  |  |
| 35 | 拆除吊顶垃圾清理 | 项 | 1 |  |  |
| 36 | 材料二次搬运 | 项 | 1 |  |  |
| 37 | 整体垃圾清理 | 项 | 1 |  |  |
| 38 | 整体卫生保洁 | 项 | 1 |  |  |
| 39 | 税金 规费 措施费等 | 项 | 10% |  |  |

二、投标人资质及投标文件要求

投标人的投标文件中应包含以下内容（所有证件及内容均须真实、有效，复印件均须加盖公章，缺少任意一项即作无效标处理）

1、投标报价清单(含税金、运输费、管理费、措施费及安装费等全部费用。投标报价高于采购预算者视为无效报价。报价以人民币计，并以大写为准。)。

2、营业执照副本复印件，税务登记证复印件。

3、提供投标代表身份证复印件；如非法人投标，另提供法人委托书、法人身份证复印件。

4、售后服务承诺书。

三、投标文件递交及开标

1、开标时间：2014年12月18日下午15：00。

2、开标地点：浙江省湖州市吴兴区学士路1号湖州师范学院东校区2行政楼422室。

3、联系人：王老师

4、联系电话：0572-2321536

四、中标办法

一次报价，在完全响应标书的前提下，四种中标办法。分别是A最低值；B平均值；C去掉最低报价的平均值；D最低与平均的平均值；抽签决定以上四种办法的一种。

五、付款方式

校方对本项目将分二期付款，且以审计价格为准。第一期：项目完工验收合格且审计结束出具审计报告后14个工作日内支付至审计审定价格的90%。第二期：验收合格之日满一年经使用部门确认后14个工作日内付清余款10%。

六、质量保修期

质量保修期自项目验收合格之日起一年。在合同规定的质保期内，应负责免费维修。

七、定标及合同授予

中标人经公示无异议后，由采购管理中心发出中标通知书。项目主管单位按学校有关合同管理办法，参照国家工商行政管理局和建设部颁发的《建设工程施工合同》（GF—99—0201）“示范文本”专用条款内容，签定湖州师范学院修建工程项目合同。

湖州师范学院采购管理中心

2014年12月10日