湖州师范学院医学院2015年零星基础类设备项目竞争性谈判文件

一、招标项目名称及设备清单及要求：

1、项目名称：医学院2015年零星基础类设备项目（预算7.2138万）

2、采购编号：XZ2015-050

3、设备清单包括设备名称、技术参数如下：

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 规格型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医用防护服 | 见附件 | 套 | 3 | 3M4690防护服 M， |
| 2 | 医用防护服 | 见附件 | 套 | 5 | 3M4690防护服 L |
| 3 | 103豪华升降平车 | 见附件 | 个 | 2 | 1930*640*500/900mm面板为工程塑料一次注塑成型(参考厂家江苏瑞达医疗) |
| 4 | 不锈钢电热开水桶 | 见附件 | 个 | 2 | 内胆高大于600mm直径大于450mm |
| 5 | 304不锈钢桶 | 见附件 | 个 | 3 | 600mm*600mm（材质厚20mm） |
| 6 | 生化培养箱 | 见附件 | 台 | 1 | PSX-250B |
| 7 | 学生用数码显微镜 | 见附件 | 台 | 2 | DMBH200 |
| 8 | 药品冷藏箱 | 见附件 | 台 | 1 | YC-370 |
| 9 | 纯水仪 | 见附件 | 台 | 1 | ARC-1001-P |
| 10 | 小鼠饲养笼套装 | 见附件 | 套 | 10 | BZ-M2，290×178×160（mm）平顶 |
| 11 | Eppendorf可调移液器 | 见附件 | 件 | 1 | 10-100ml |
| 12 | Eppendorf可调移液器 | 见附件 | 件 | 1 | 100-1000ml |
| 13 | 小天鹅波轮洗衣机 | 见附件 | 台 | 1 | 型号TB55-V1068,可洗容量为5.5公斤 |
| 14 | 带锁实验室冰箱 | 见附件 | 台 | 1 | 北京福意，型号FYL-YS-150L,有效容积：150L调节范围:2℃~48℃,外形尺寸：595×570×865mm |

二、投标人资质要求

投标人的投标文件中应包含以下内容（投标文件密封，所有证件均须真实、有效，复印件均须加盖公章，缺少以下任意一项内容即作无效标处理）

1、投标报价清单(含税金、运输费、管理费、措施费及安装费等全部费用。投标报价高于采购预算者视为无效报价。报价以人民币计，并以大写为准。)。

2、营业执照副本复印件。

3、税务登记证复印件。

4、提供投标代表身份证复印件；如非法人投标，另提供法人委托书、法人身份证复印件。

5、售后服务承诺书。

三、投标文件递交、开标时间：2015年9月30日上午10:30开标地点：湖州市二环东路759号湖州师范学院东校区明达楼202会议室    联系人：王老师  电话：0572-2321536

四、中标办法

根据产品技术性能、售后服务承诺等综合竞争性谈判（二次报价），确定最低价为拟中标单位。

五、付款方式：

校方对本项目将在验收合格之日起7个工作日内支付合同总金额的90%，余款一年后付清。

六、完工时间和质量保修期：

1、供货期限为： 2015年10月30日前安装调试完毕。

2、维修保修期自验收合格之日起至少一年。

湖州师范学院采购管理中心

2015年9月23日

附件：设备技术参数

1、2、3M4690防护服

（1）采用多层附膜技术，超生波焊接及热封加强型接缝设计，最大程度提供一体化防护性能，有效防护有机、高浓度无机化学品。

（2）连体、双拉链设计，有效阻隔化学液体。

（3）双袖设计能更好的与化学防护手套配搭使用，提高密合防护效果。

（4）应用场所：用于化学品仓库，化工厂，下水道检修，化学储罐清理，高浓度无机化学品处理运输，生物制剂处理，工业废物/废水处理（无机）有害化学品承压喷射作业。

（5）CE认证，有效防护液态化学品承压喷射（第三类防护），液体浸润，液态化学品喷射（第四类防护）颗粒物（第五类防护）。

3、103豪华升降平车

（1）平车主要框架结构采用优质碳钢喷塑成型，外形美观坚固；

（2）平车面及护栏采用进口PE材料一次成型，坚实美观；

（3）平车面分体设计，起背由气弹簧控制，可单手操作，使用方便；

（4）平车手摇柄（螺杆配有离合装置）可调整车面高度，高度为500/850mm；

（5）平车采用国际先进中控刹车系统，稳定可靠，配置万向/定向脚轮；

（6）带有一伸缩输液架；

（7）配送一个配套牛津布床垫，易清洗，耐磨，有两条安全绑带；

（8）配有两瓣提拉式护栏，拉起放下可一手操作，方便快捷。

4、不锈钢电热开水桶

（1）全不锈钢体和盖，双层304不锈钢

（2）智能温控，底盘加热

（3）内胆高600MM-900MM   直径450MM-500MM

（4）有防干烧技术

5、304不锈钢桶

600mm*600mm，材质304不锈钢、厚20mm

6、生化培养箱

型号：SPX-250B-Z

产品类型：微电脑普通型

控温范围：5-50℃

分辨率：0.1℃

波动度：±1.5℃

均匀度：±2℃

输入功率：360 W

定时范围：0-999小时

内胆尺寸(mm)：505×450×1100

外形尺寸(mm)：615×560×1597

载物托架：4块

7、学生用数码显微镜

型号：DMBH200

配置参数：

（1）、光学系统：无限远色差校正光学系统；合金机身，人机工程设计；

（2）、观察筒：铰链式观察筒,瞳距可调,30°倾斜,360°旋转；

（3）、内置数码一体化显微镜， 摄像系统：320万像纯物理像素，图像传感芯片内置于显微镜数码一体化头部内，USB2.0视频输出，逐行扫描，自动曝光、自动/手动白平衡,可进行模拟显微镜观察、全局导航、鼠标跟踪实时缩放口；正版软件和显微镜为同一品牌，具有软件著作权证书，数码显微镜具有实用新型专利证书；

（4）、高眼点大视野平场目镜PL10X/20mm;视场数≥20mm,带有锁紧装置,屈光度可调;

(5）、物镜：无限远平场消色差物镜：4×、10×、40×（弹簧）、100×（弹簧、油）；

物镜的数值孔径和工作距离：

4X/0.10;WD 18.6mm；10x/0.25;WD 16.7mm；40X/0.65;WD 0.72mm；100X/1.25；WD 0.18mm;

（6）、重要技术参数：

转换器定位稳定≤0.006mm;

10倍物镜景深范围内像面的偏摆≤0.06mm;

显微镜物镜放大率准确度不超过±1.75%;

显微镜目镜放大率准度不超过±0.98%;

倾斜式目镜筒360°旋转时，目镜焦面上像中心的位移≤0.08mm;

左右两系统放大率差≤0.14%;

提供《国家光学仪器质量监督检验中心》出具的检测报告复印件，并带原件备查。

（7）、载物台：低手位双层机械移动平台≥150×140mm。XY移动范围≥76×50mm，精度0.1 mm，双切片夹设计，可供对比教学使用；

（8）、调焦机构：粗微调同轴，具有上限位装置和松紧调节装置,调焦范围≥28mm,微调格值最小值:0.002mm。传动机构采用全金属的齿轮、齿条，确保传动机构的稳定性和使用寿命；

（9）、聚光镜：阿贝式消色差聚光镜，N.A.1.25；

（10）、照明系统：柯拉照明系统，长寿命、超高亮度单颗LED（3W）光源，光强连续可调，集光镜座不能轻易取下，防止经常取下造成光路中心的改变，而影响观察效果。

(11)、产品通过ISO9001、ISO14001、ISO13485、IECQ(有害物质检验合格书)等，且具有医疗器械注册证及注册登记表，并带原件备查。

8、药品冷藏箱

型号YC-370

有效容积 370

箱内温度2~8℃

额定电压/频率~220V/50

外形尺寸（宽X深X高）661×565×1881

内部尺寸（宽X深X高）570×475×1370

搁架4/1

温度控制系统

微电脑控制，数码温度显示，显示精度0.1℃。

强制风冷系统，箱内温度恒定控制在2℃~8℃。

安全控制系统

多故障报警：高低温报警、传感器故障报警、断电报警、开门报警等。

三种报警方式：声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警、可接远程报警。

开机延时、停机间隔等保护功能。

制冷系统

采用国际名牌压缩机和国际名牌EBM风扇电机.。

合理优化蒸发冷凝系统设计，制冷迅速。

内部强制风冷系统，专业风道设计，确保箱内温度均匀稳定。

人性化设计

安全门锁设计，防止随意开启。

宽电压带设计，适合187~242V电压下使用。

透明中空钢化镀膜反射玻璃门，防止玻璃门凝露。

内设照明灯，存取物品一目了然。

多层搁架+篮筐设计，可根据需要调整间隙，方便实用。

9、纯水仪

品名：优柯浦基础应用型纯水机

型号：ARC-1001-P。

供应商：上海纯浦实业有限公司

产水量：10L/H

产水质：电导率5-10us/cm符合国标三级水标准

取水流速：1.0-2.0L/min

功能特点：整机ABS机箱材质，外形美观耐腐蚀；采用美国陶氏膜技术工艺；产水水质在线检测与显示；设备运行状态在线显示；具备自动冲洗、缺水保护、水满停、故障检修功能。

10、小鼠饲养笼套装

型号BZ-M2，尺寸：290×178×160（mm）

白色不透明，平顶式，自带水瓶与笼盖

11、全自动洗衣机：

型号：TB55-V1068

可洗容量为5.5公斤

12、13、可调移液器

品牌：Eppendorf  进口

规格：10-100l、100-1000l

14、带锁实验室冰箱：

型号FYL-YS-150L

有效容积：150L调节范围：2℃~48℃

外形尺寸：595×570×865mm

箱门能锁