湖州师范学院医学院实验室环境改造定制操作台项目

竞争性谈判文件

一、项目名称及报价清单：

1、本项目名称：湖州师范学院医学院环境改造定制操作台项目,安装地点：医学院各指定地点。

2、采购清单（详见附件）包括物资名称、规格尺寸、数量，本项目预算为117000元。

| 序号 | 部门 | 房号 | 实验室 | 工作内容 | 规格要求 | 数量 | 单价（元) | 总价（元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 护理 | 3304 | 护理技能训练室4 | 操作台 | 两层操作台，1800×800×800mm，第1层与第2层间距35cm做抽屉，下 层双开门拉柜深度0.6m。图一 | 4 |  |  |
| 2 | 护理 | 3306 | 护理技能训练室3 | 操作台 | 两层操作台，1800×800×800mm，第1层与第2层间距35cm做抽屉，下层双开门拉柜深度0.6m。图一 | 4 |  |  |
| 3 | 护理 | 3308 | 护理技能训练室2 | 操作台 | 两层操作台，1800×800×800mm，第1层与第2层间距35cm做抽屉，下层双开门拉柜深度0.6m。图一 | 4 |  |  |
| 4 | 护理 | 3310 | 护理技能训练室1 | 操作台 | 两层操作台，1800×800×800mm，第1层与第2层间距35cm做抽屉，下层双开门拉柜深度0.6m。图一 | 4 |  |  |
| 5 | 护理 | 3302 | ECS实验室 | 柜子 | 陈列柜规格要求：总高2.5米，分为上下两部分，上半部分高1.5米，宽1米，深0.6米，水平隔3层，搁板采用8mm厚质优磨边玻璃，配质优5mm厚玻璃移门；下半部分高1米，宽1米，深0.6米，隔2格，做手拉门 图二 | 9 |  |  |
| 6 | 护理 | 3210 | 妇儿实验室1 | 储物柜 | 1200*600*1800mm，分为上下两部分；上层有3层水平搁板，下层有2层水平搁板，搁板可脱卸自由调整。柜门为双开门，款式基本参照图（边框颜色用深蓝色）图四 | 4 |  |  |
| 7 | 护理 | 3210 | 妇儿实验室1/妇儿实验室2 | 讲台 | 两层操作台，1500×800×800mm，第1层与第2层间距35cm做抽屉，下层双开门拉柜深度0.6m。图一 | 2 |  |  |
| 8 | 护理 | 3210 | 妇儿实验室1 | 操作台 | 两层操作台，2000×800×800mm，第1层与第2层间距35cm做抽屉，下层不做柜。图三 | 6 |  |  |
| 9 | 护理 | 3208 | 妇儿实验室2 | 储物柜 | 1200*600*1800mm，分为上下两部分；上层有3层水平搁板，下层有2层水平搁板，搁板可脱卸自由调整。柜门为双开门，款式基本参照图（边框颜色用深蓝色）图四 | 4 |  |  |
| 10 | 护理 | 3208 | 妇儿实验室2 | 二层楼梯凳 | 长*宽*高 1.0*0.4*0.3m | 4 |  |  |
| 11 | 护理 | 3208 | 妇儿实验室2 | 二层楼梯凳 | 长*宽*高 0.5*0.4*0.3m | 3 |  |  |
| 12 | 护理 | 3203 | 产房 | 二层楼梯凳 | 长*宽*高 0.5*0.4*0.3m | 3 |  |  |
| 13 | 护理 | 3203 | 产房 | 二层楼梯凳 | 长*宽*高 1.0*0.4*0.3m | 4 |  |  |
| 14 | 护理 | 2302 | 心理实验室\ECS等 | 柜子 | 900mm×450mm×1800mm。上层有3层水平搁板，下层有2层水平搁板，搁板可脱卸自由调整。柜门为双开门。款式基本参照图（边框颜色用深蓝色）。图四 | 10 |  |  |
| 15 | 临床 | 3107 | ICU | 操作台 | 两层操作台，1800×800×800mm，第1层与第2层间距35cm做抽屉，下层双开门拉柜深度0.6m。图一 | 3 |  |  |
| 16 | 临床 | 3205 | 准备间 | 储物柜（1米*6个） | 陈列柜规格要求：总高2.5米，分为上下两部分，上半部分高1.5米，宽1米，深0.6米，水平隔3层，搁板采用8mm厚质优磨边玻璃，配质优5mm厚玻璃移门；下半部分高1米，宽1米，深0.6米，隔2格，做手拉门 图二 | 6 |  |  |
| 17 | 临床 | 2303 | 临床技能训练室 | 操作台 | 两层操作台，1800×800×800mm，第1层与第2层间距35cm做抽屉，下层双开门拉柜深度0.6m。图一 | 2 |  |  |
| 18 | 临床 | 3101 | 体检室（1） | 医用床头柜 | 500*450*800mm，上层抽屉，下层做柜门。 | 9 |  |  |
| 19 | 临床 | 3102 | 体检室（2） | 医用床头柜 | 500*450*800mm，上层抽屉，下层做柜门。 | 9 |  |  |
| 20 | 临床 | 2102 | 多站室考核点 | 讲台 | 两层操作台，1500×800×800mm，第1层与第2层间距35cm做抽屉，下层双开门拉柜深度0.6m。图一 | 1 |  |  |
| 21 | 临床 | 2102 | 多站室考核点 | 简易诊查床 | 1800*600*800mm，木质, 上层抽屉，下层不做柜体。能承受重量200斤以上 | 9 |  |  |
| 22 | 口腔 | 3512 | 口腔内科室 | 实验桌 | 1200*600*800mm,上层两个抽屉，下层不做柜，图五 | 4 |  |  |
| 23 | 口腔 | 3514 | 口腔修复技术实验室 | 实验桌 | 1200*600*800mm,上层两个抽屉，下层不做柜 图五 | 4 |  |  |
| 24 | 口腔 | 3501 | 口腔正畸实验室 | 实验桌 | 1200*600*800mm,上层两个抽屉，下层不做柜 图五 | 4 |  |  |
| 25 | 口腔 | 3505 | 口腔颌面外科实验室 | 实验桌 | 1200*600*800mm,上层两个抽屉，下层不做柜 图五 | 4 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

材质说明：

- 柜子类：

主框架：32*32mm厚0.2mm合金型材框架结构，转角处采用锌合金连插件，表面经纯环氧树脂塑粉高温固化处理。

面板：三聚氰胺饰面板，2mm厚PVC热封边

层板：18mm中密度板，表面贴0.9mm厚实验室专用威盛亚贴面理化板，专用钢制加固条加固。

操作台类：

台面：采用12.7mm 实验室专用威盛亚实芯理化板，四周边缘加工，总厚度25.4mm。

主框架：立柱采用25*50mm，壁厚2.5mm的铝合金型材方柱，横梁采用40*50mm的铝管，壁厚2.0mm，转角处采用锌合金连插件，表面经纯环氧树脂塑粉高温固化处理。

层板：25mm中密度板，表面贴0.9mm厚实验室专用威盛亚贴面理化板，专用钢制加固条加固。

面板：三聚氰胺饰面板，2mm厚PVC热封边

配件：

铰链：采用自动型175度大伸展角度，锌合金铰链，开合寿命大于八万次。

把手：采用一字型暗拉手，表面经纯环氧树脂塑粉高温固化处理。

滑轨：采用静音三节滚珠滑轨，开合寿命大于五万次。

螺钉：优质不锈钢自攻式螺钉。

地脚：采用高强度钢，纯尼龙或改性硬聚乙烯外加防腐伸缩套，可调高度30-40 mm，螺杆直径12mm，具防滑减震耐腐蚀特点。

投标单位报价前应实地测量，报价应含税金、运输费及运保费、安装费、人工费等。

二、投标文件组成、递交时间：

1、投标文件包括：

（1）投标报价清单(报价必须低于市场信息价，应含税金、运输费及运保费等。投标报价清单须单位盖章、代表人签字。)

（2）营业执照副本及复印件；

（3）税务登记证副本及复印件；

（4）投标代表法人委托书及身份证复印件；

（5）售后服务承诺书。

2、开标时间：2013年8月8日下午3：30 ；开标地点：东校区2号行政楼408会议室，联系电话：0572－2322188，联系人：薛老师 （湖州师范学院东校区2号行政楼407室）

三、中标办法：

根据报价（第二次报价）、售后服务承诺等确定中标单位。

四、付款方式：

校方对本项目将验收合格之日起7个工作日内支付合同总金额的90%，余款10%满一年后支付。

五、完工时间和质量保修期：

1、完工时间：中标单位应于2013年8月27日前交货并安装完毕。

2、质量保修期自工程验收合格之日起为1年。在合同规定的质保期内，应负责免费维修或更换。

湖州师范学院采购管理中心

2013年8月1日

附图

图一：

图二：

图三：

图四：

图五：