湖州师范学院公寓走廊及门厅粉刷工程项目

招标文件

一、项目概况

1.项目名称：湖州师范学院公寓走廊及门厅粉刷工程项目。

2．采购项目编号:XZ2018-107。

3．采购组织类型：校内公开招标。

4．采购预算：人民币贰拾捌万肆仟捌佰玖拾元整（￥284890）。

5．要求工期：2018年08月31日前完成。

6．报价方式：工程量清单综合报价方式。

二、工程概况：

本工程为湖州师范学院公寓走廊及门厅粉刷工程项目（工程量清单详见附件）。

三、清单编制范围：

湖州师范学院公寓走廊及门厅粉刷清单范围内所有工程。

四、工程量清单编制依据

1.根据现场勘察测量；

2.国标《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；

3.《浙江省建设工程计价规则（2013）》；

4.《浙江省建设工程施工取费定额（2010）》；

5.《浙江省建设工程工程量清单计价实用手册》及本省、市有关综合解释、补充规定；

6.关于建筑业实施营改增后浙江省建设工程计价规则调整的通知（建建发[2016]144号）；

7.关于发布营改增后浙江省建设工程施工取费费率的通知（浙建站定[2016]23号）；

8.关于调整浙江省建设工程造价税金费率的通知（浙建站定[2016]54号）；

9.关于增值税调整后浙江省建设工程计价规则有关增值税税率及计价系数调整的通知建建发〔2018〕104号。

五、相关说明

1.工程的各项检测费用，包括空气检测等均考虑在投标报价中。

2.场地内残留建筑垃圾的清运费用由各投标单位列入组织措施费中，运距自行考虑。

3.项目移交业主前需委托家政公司对地面、墙面、门窗等进行清洁卫生，所需费用考虑在投标报价中。

4.投标人必须结合现场实际情况充分考虑材料二次搬运的费用并计入报价。

5.施工中可能发生的，而技术措施项目清单中未列的项目，由投标单位根据现场情况及施工组织设计在装修清单的技术措施项目清单"其他措施项目费"中自行考虑报价。

6.本工程部分材料招标人推荐了生产厂家或品牌，欢迎同等或优于推荐品牌档次的其他品牌参与，并投标文件中明确注明所选材料产地、厂商、品牌、规格、型号、质量等级等。

7.未定价、定品牌材料各投标单位均自主报价，但应符合设计要求。承包人在采购工程所用材料前，应报拟购材料的品牌、型号，经发包人和监理人确认。

8.本工程清单中的工程量均按实物净值计算，投标人报价时应在综合单价中自行考虑各种损耗，结算时不做调整。

9.中标后，施工单位即需对施工现场进行保护，避免垃圾废料等的堆放，一切因保护不力产生的费用由投标单位自行解决，在施工过程中，应做好地下管线及周围各种设施等的保护措施，一旦发生，费用自负。

10.投标人应充分考虑施工现场周边的实际情况对施工的可能影响，现场无条件服从业主做好与各专业工程施工的配合与衔接，相应编制施工方案，并作出报价。

11.本工程为改造工程，中标单位须对原有工程进行保护，如有损坏，由中标单位负责复原。

12.清单项目特征为施工图示反映的主要内容，清单中项目特征如有描述不清或未描述详尽的投标人结合清单编码、图纸及相关图集要求进行报价，若特征描述与图纸矛盾的以特征描述为准，但其中内容金额较大,对投标人自组报价有一定影响的必须以书面方式提出答疑要求。招标人将在招标文件规定时间内予以书面答复。

13.本工程设暂列金额20000元（不含增值税10%），列入其他项目中，该费不作为支付工程款的支付基数。

14.本工程材料推荐品牌三选一：涂料：立邦、汇丽、多乐士。

六、投标人资质及投标文件要求

投标人的投标文件中应包含以下内容（所有证件及内容均须真实、有效，复印件均须加盖公章，缺少任意一项即作无效标处理）

1.投标报价(含税金、材料费、运输费、管理费、人工费、措施费及安装费等全部费用。投标报价高于招标预算者视为无效报价。报价以人民币计，并以大写为准)。

2.营业执照副本复印件，税务登记证副本复印件。

3.建筑工程施工总承包三级及以上资质或建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质复印件。（建市﹝2014﹞159号）。

4.投标代表人身份证复印件；如非法定代表人投标，另提供法定代表人授权委托书原件，法定代表人身份证复印件。

投标代表人或法定代表人带上身份证件原件备查。

5．售后服务承诺书（含工期、质保期等）。

6.投标文件一式两份，正本一份，副本一份，均需装订成册，并密封封装。（招标文件未按规定盖章、装订成册、密封封装，或未按照“正本一份，副本一份”递交，作废标处理）。

七、投标文件递交及开标

1．开标时间：2018年07月23日上午09：30。（投标人迟到视为自动弃标）

2．开标地点：浙江省湖州市二环东路759号湖州师范学院东校区明达楼202室。

3．联系人：丁老师，联系电话：0572-2322721。

八、中标办法

一次报价，在完全响应招标文件的前提下，现场抽签决定四种中标办法的一种。分别是A最低值；B平均值；C去掉最低报价的平均值；D最低与平均的平均值；报价最接近或等于中标办法计算值的供应商为中标单位。

九、履约保证金及质保金

中标人签订合同前应交纳履约保证金(中标人须自发布中标公告之日起三日内交纳履约保证金，包括双休日及节假日，并以招标单位指定开户银行款项到账银行回执单日期为准)，履约保证金按合同金额的10%计收，履约保证金应从中标人的银行账户中汇出，汇入招标人指定的银行账户（单位名称：湖州师范学院；开户银行：建行吴兴支行；银行账号：33001649335050002860）。项目完工验收合格后，履约保证金自动转为质保金，自验收合格之日起满两年，经使用部门确认后14个工作日内无息返还质保金。

十、付款方式

本项目需进行工程审计，以审计审定价格为准。项目完工验收合格、质保金缴纳完毕且审计结束出具审计报告后14个工作日内，中标方提供全额正规税务发票，校方支付至审计审定价格的100%。自验收合格之日起满两年经使用部门确认后14个工作日内，由校方出资部门返还质保金。工程审计追加费用按浙价服[2009]84号文件计算，由中标人支付。

十一、保修期

本项目工程质保期自验收合格之日起两年，质保期内中标人应负责免费维修。

十二、定标及合同授予

中标人经公示无异议后，由采购管理中心发出中标通知书。项目主管单位按学校有关合同管理办法，参照国家工商行政管理局和建设部颁发的《建设工程施工合同》（GF—99—0201）“示范文本”专用条款内容，与中标人签订湖州师范学院修建工程项目合同。

湖州师范学院采购管理中心

2018年07月16日