湖州师范学院

留学生宿舍热水器采购与安装项目招标文件

一、招标项目概况

1、项目名称：湖州师范学院留学生宿舍热水器采购与安装项目。

2、采购项目编号:CG2014-230。

3、采购组织类型：分散采购自行组织。

4、采购方式：校内竞争性谈判。

5、采购预算：人民币9.92万元。

6、要求工期：2014年9月30日前。

7、设备清单包括设备名称、规格尺寸、数量（见下表）。

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电热水器（含辅材） | 樱花电热水器SEH-5001C。造型：圆桶型；额定电压：220V/50HZ；额定输入功率：1500W；额定电流：6.8A；温度设定范围：30℃-75℃；温度控制精度：±3℃；内胆额定压力：0.8MPa；安全阀泄压值：0.8MPa；漏电作动电流：≤10mA ≤0.1s；内胆材质：高品质搪瓷内胆；控制方式：机械控制式；容量：50L；机体尺寸：715*438*420(mm)；能耗等级：1级；含标配进出水软管两条。按标准要求安装。 | 套 | 80 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |

二、投标人资质及投标文件要求

投标人的投标文件中应包含以下内容（所有证件均须真实、有效，复印件均须加盖公章）

1、投标报价清单(应含税金、运输费、管理费、措施费及安装费等全部费用。投标报价高于采购预算者视为无效报价。报价以人民币计，并以大写为准。)。

2、营业执照副本复印件，税务登记证副本复印件。

3、提供投标代表法人委托书及身份证复印件。

4、售后服务承诺书。

三、现场勘探安装条件时间、地点、联系人

时间：2014年9月23日上午10：00；地点：留学生宿舍楼一楼；联系人：杜老师；电话：2321098，15905823267

四、投标文件递交及开标

1、开标时间：2014年9月24日上午10：30。

2、开标地点：浙江省湖州市吴兴区学士路1号湖州师范学院东校区2行政楼422室。

3、联系人：薛老师

4、联系电话：0572-2322188

五、中标办法

在完全响应标书的前提下，根据报价、售后服务承诺等综合竞争性谈判（含二次报价），确定拟中标单位。

六、付款方式

校方对本项目将验收合格之日起15个工作日内支付合同总金额的90%，余款在验收合格一年后支付。

七、质量保修期

质量保修期自项目验收合格之日起三年。在合同规定的质保期内，应负责免费维修。

湖州师范学院采购管理中心

2014年9月17日