湖州师范学院

多媒体教室讲台底座制作与安装等项目招标文件

一、招标项目概况

1、项目名称：湖州师范学院多媒体教室讲台底座制作与安装等项目。

2、采购项目编号:cg2014-146。

3、采购组织类型：校内竞争性谈判。

4、采购预算：详见标段。

5、要求工期：2014年8月15日前。

6、报价方式：工程量清单综合报价方式。

7、工程量清单：

标段一：多媒体教室讲台底座制作与安装项目，预算30000元。

| 序号 | 定额编号 | 分 项 名 称 | 单位 | 数量 | 单价 | 计 价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 32号教学楼制作及安装讲台底座 | 只 | 17 |  |  |  |
| 2 |  | 合计（元） |  |  |  |  |  |

具体要求：

1、木质讲台底座，敷设复合地板，高度210mm；

2、视频、电源等各类线材藏于讲台底座下；

3、其他未尽要求，参照32-503为准（投标单位可自行查看）。

4、图片及尺寸，如下图：

标段二：社区全科型卓越医生临床技能培训训练平台环境建设项目，预算30344元。

| 序号 | 定额编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 26-410 |  |  |  |  |  |
| 2 | 11-192 | 隔墙 轻钢骨架石膏板 | 100m² | 0.26 | 7621.07 | 1990 |  |
| 3 | 14-155 | 墙、柱、天棚面 乳胶漆 二遍 | 100m² | 0.52 | 1682.54 | 879 |  |
| 4 | 14-156 | 墙、柱、天棚面 乳胶漆 每增减一遍 | 100m² | 0.52 | 458.26 | 239 |  |
| 5 |  | PPR水管安装（DN20） | m | 8.00 | 7.60 | 61 |  |
| 6 |  | UPVC落水管安装（DN50） | m | 8.00 | 8.80 | 70 |  |
| 7 |  | 胶木水池 | 套 | 1.00 |  |  | 水池甲供 |
| 8 |  | 26-411 |  |  |  |  |  |
| 9 | 11-192 | 隔墙 轻钢骨架石膏板 | 100m² | 0.28 | 7621.07 | 2134 |  |
| 10 | 14-155 | 墙、柱、天棚面 乳胶漆 二遍 | 100m² | 0.56 | 1682.54 | 942 |  |
| 11 | 14-156 | 墙、柱、天棚面 乳胶漆 每增减一遍 | 100m² | 0.56 | 458.26 | 257 |  |
| 12 | 13-33 | 成品 装饰木门 | 扇 | 1.00 | 379.00 | 379 | 含环保油漆 |
| 13 | 13-122 | 门套 细木工板基层 | 100m² | 0.01 | 8268.76 | 42 |  |
| 14 | 13-124 | 门窗套 装饰夹板面层 木龙骨基层上 | 100m² | 0.01 | 3163.73 | 17 |  |
| 15 | 15-73 | 木质装饰线 直形 60内 | 100m | 0.11 | 2597.56 | 275 |  |
| 16 | 14-80 | 其他木材面 聚脂混漆 磨退 五遍 | 100m² | 0.01 | 5903.84 | 32 |  |
| 17 | 14-60 | 木线条 聚酯清漆 磨退 五遍 | 100m | 0.11 | 992.48 | 105 |  |
| 18 | 13-143 | 执手门锁 连安装 单开 | 10把 | 0.10 | 750.50 | 75 |  |
| 19 | 13-159 | 门碰头 连安装 抹灰面 | 10副 | 0.10 | 103.50 | 10 |  |
| 20 |  | 26-308 |  |  |  |  |  |
| 21 | 11-192 | 隔墙 轻钢骨架石膏板 | 100m² | 0.28 | 7621.07 | 2134 |  |
| 22 | 14-155 | 墙、柱、天棚面 乳胶漆 二遍 | 100m² | 0.56 | 1682.54 | 942 |  |
| 23 | 14-156 | 墙、柱、天棚面 乳胶漆 每增减一遍 | 100m² | 0.56 | 458.26 | 257 |  |
| 24 |  | 26-312 |  |  |  |  |  |
| 25 | 11-191 | 铝合金玻璃 隔断 | 100m² | 0.09 | 20213.11 | 1795 |  |
| 26 | 13-43 | 铝合金 推拉门 成品安装 | 100m² | 0.03 | 20745.17 | 622 |  |
| 27 |  | 26-105 |  |  |  |  |  |
| 28 | 13-114 | 防盗窗 不锈钢管 | 100m² | 0.21 | 12057.40 | 2496 |  |
| 29 |  | 27-103 |  |  |  |  |  |
| 30 | 13-114 | 防盗窗 不锈钢管 | 100m² | 0.23 | 12057.40 | 2821 |  |
| 31 |  | 27-105 |  |  |  |  |  |
| 32 | 13-114 | 防盗窗 不锈钢管 | 100m² | 0.09 | 12057.40 | 1129 |  |
| 33 |  | 27-107 |  |  |  |  |  |
| 34 | 13-114 | 防盗窗 不锈钢管 | 100m² | 0.07 | 12057.40 | 846 |  |
| 35 |  | 27-104 |  |  |  |  |  |
| 36 | 13-114 | 防盗窗 不锈钢管 | 100m² | 0.23 | 12057.40 | 2778 |  |
| 37 |  | 27-109 |  |  |  |  |  |
| 38 | 13-114 | 防盗窗 不锈钢管 | 100m² | 0.14 | 12057.40 | 1664 |  |
| 39 |  | 27-106 |  |  |  |  |  |
| 40 | 13-114 | 防盗窗 不锈钢管 | 100m² | 0.07 | 12057.40 | 832 |  |
| 41 |  | 27-110 |  |  |  |  |  |
| 42 | 13-114 | 防盗窗 不锈钢管 | 100m² | 0.07 | 12057.40 | 832 |  |
| 43 |  | 合计（元） |  |  |  |  |  |

二、投标人资质及投标文件要求

投标人的投标文件中应包含以下内容（所有证件均须真实、有效，复印件均须加盖公章）

1、投标报价清单(含税金、运输费、管理费、措施费及安装费等全部费用。投标报价高于采购预算者视为无效报价。报价以人民币计，并以大写为准。)。

2、营业执照副本复印件，税务登记证复印件。

3、提供投标代表身份证复印件；如非法人投标，另提供法人委托书、法人身份证复印件。

4、售后服务承诺书。

三、投标文件递交及开标

1、开标时间：2014年7月3日上午10：00。

2、开标地点：浙江省湖州市吴兴区学士路1号湖州师范学院东校区2行政楼422室。

3、联系人：杜老师

4、联系电话：0572-2321098

四、中标办法

在完全响应标书的前提下，一次报价，分标段按最低价分别确定中标人。

五、付款方式

校方对本项目将分二期付款，且以审计价格为准。第一期：项目完工验收合格且审计结束出具审计报告后14个工作日内支付至审计审定价格的90%。第二期：验收合格之日满一年经使用部门确认后14个工作日内付清余款10%。

六、质量保修期

质量保修期自项目验收合格之日起一年。在合同规定的质保期内，应负责免费维修。

七、定标及合同授予

中标人经公示无异议后，由采购管理中心发出中标通知书。项目主管单位按学校有关合同管理办法，参照国家工商行政管理局和建设部颁发的《建设工程施工合同》（GF—99—0201）“示范文本”专用条款内容，签定湖州师范学院修建工程项目合同。

资产与后勤管理处

2014年6月26日