**湖州师范学院全校配电房降温除湿设备、理学院人才引进实验室、建树大厦空调采购询价文件**

1. **采购项目名称及设备清单及要求：**

1、采购项目名称：湖州师范学院全校配电房降温除湿设备、理学院人才引进实验室、建树大厦空调采购;

2、采购项目编号:XZ2021-079/XZ2021-017/XZ2021-085;

3、采购组织类型：分散采购自行组织;

4、采购方式：校内询价;

5、采购预算：人民币叁拾捌万肆仟元整（￥388700元）

 最高限价：人民币叁拾柒万壹仟壹佰元整（￥371100元）

6、货物清单

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 空调 | 数量 | 单位 | 推荐品牌及型号 | 备注 | 预算价 | 最高限价 |
| 1 | 5匹立式空调 | 4 | 台 | 格力RF12WQ/NHA-N3美的RFD-120LW/BP2SDN8Y-PA401(B3)海尔KFRD-120LW51BAC12 | 全校配电房降温除湿设备 | 17.91万 | 17.45万 |
| 2 | 3匹立式空调 | 7 | 台 | 格力KFR-72LW/(72536)FNHAa-B3JY01美的KFR-72LW/BP2DN8Y-PA401(3)海尔KFR-72LW/01XDA83 |
| 3 | 1.5匹挂壁式空调 | 1 | 台 | 格力KFR-35GW/(35511)FNHAE-B3美的KFR-35GW/BP3DN8Y-DH400(3)海尔KFR-35GW/05EDS83 |
| 4 | 工业用除湿机 | 11 | 台 | 德业DY-6240/A德诺达AC12SA美资森美HK5240BE |
| 5 | 二匹变频挂机 | 4 | 台 | 美的KFR-50GW/BP2DN1Y-DA400(B2)； 格力三级能效, KFR-50GW/NhIe3BAj； 海尔二级能效KFR-50GW/19HTA82TU1 | 理学院人才引进实验室 | 10.96万 | 10.66万 |
| 6 | 三匹变频挂机 | 5 | 台 | 美的一级能效，KFR-72GW/BP3DN8Y-DA401(1)； 格力三级能效KFR-72GW/(72556)FNhAa-B3； 海尔二级能效KFR-72GW/19HDA82U1 |
| 7 | 五匹变频柜机 | 6 | 台 | 美的 KFR-120LW/BP3SDN8Y-PA401(2)； 格力三级能效RF12WQ/NhA-N3JY01； 海尔三级能效KFRd-120LW/50BAC13新能效款 |
| 8 | 1.5P挂机 | 23 | 台 | 格力KFR-35GW/(35511)FNHAE-B3美的KFR-35GW/BP3DN8Y-DH400(3)海尔KFR-35GW/05EDS83 | 建树大厦 | 10万元 | 9万 |
| 9 | 5P柜机 | 4 | 台 | 格力RF12WQ/NHA-N3美的RFD-120LW/BP2SDN8Y-PA401(B3)海尔KFRD-120LW51BAC12 |

特别说明：

1、本项目预算包含设备安装过程中产生的所有费用，包括货物、运输、安装、人工、调试、旧装备拆除、打孔、耗材、税费等全部费用。

2、本项目询价结果作为政采云网上下单依据。中标单位需根据投标文件，尽快在政采云网上超市上架相关产品，采购人将在政采云网上超市按照投标文件进行在线下单。

3、要求提供本地化服务，接到报修电话后30分钟内到达现场1小时内解决问题，需拆除进行原厂维修的需提供备用机，保障学校正常教学生活。投标单位需出具本地售后服务网点信息。

4、所有空调提供6年免费原厂质保，出具原厂质保承诺函，加盖投标单位公章。中标后5个工作日内提供针对采购人的原厂售后服务承诺书加盖投标产品厂商公章，如逾期未提交视为自动放弃，次位候选中标单位为中标单位，以此类推。

5、投标单位自行组织现场勘查。

后勤服务中心联系方式：谢老师;

理学院联系方式：李老师：

建树大厦联系方式：吕老师：

**二、投标文件要求**

投标人的投标文件中应包含以下内容（投标文件密封，一式两份，一正一副，胶装成册。所有证件均须真实、有效，复印件均须加盖公章）：

1.投标报价清单(含人工费、保险费、管理费、现场踏勘费、税费等全部费用。投标报价高于采购预算者视为无效报价。报价以人民币计，并以大写为准)。**投标报价清单格式附后。**

2.营业执照副本复印件、税务登记证副本复印件（“五证合一”营业执照副本复印件）。

4.投标代表身份证复印件；如非法定代表人投标，另提供法定代表人授权委托书、法定代表人身份证复印件，投标代表社保证明材料；

5.服务承诺书，本地化服务承诺等资料；

6.其他相关资料。

**三、投标文件递交及开标时间：**

1.开标时间：**2021年7月5日9：00；**

2.开标地点：湖州市二环东路759号湖州师范学院东校区明达楼202室；

3.联系人：徐老师；

4.电话：0572-2322188。

**四、中标办法**

根据投标报价总价和服务承诺等询价条件综合对比确定拟中标人。

**五、履约保证金：**

履约保证金收取及退还方式：**本项目的履约保证金为人民币壹万元（￥10000元）**；履约保证金形式为：现金或银行、保险公司出具的保函；供应商应根据采购人要求汇入采购人指定账号或提供保函。项目验收合格后，履约保证金（质保金）无息退还。履约保证金（质保金）不计息。

甲方银行账户信息：单位名称：湖州师范学院；开户行：建行吴兴支行；账号：33001649335050002860。统一社会信用代码：123305004711725032。地址、电话：湖州市二环东路759号，0572-2321567。

**六、质保期、到货期、付款方式**

质保期：根据国家三包要求和产品生产厂商质保要求提供原厂质保。

 到货期：2021年7月30日前。

付款方式：货物安装完成，试用1个月后，在收到中标单位发票后14个工作日内全额支付合同款项。

**附件：投标报价清单。**

湖州师范学院采购中心

 2021年6月28日

附件：投标报价清单：

**投标报价清单**

项目名称：湖州师范学院全校配电房降温除湿设备及理学院人才引进实验室空调采购

项目编号：XZ2021-079 /XZ2021-017

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 空调 | 数量 | 单位 | 品牌及型号 | 报价（元） | 总价（元） |
| 1 | 5匹立式空调 | 4 | 台 |  |  |  |
| 2 | 3匹立式空调 | 7 | 台 |  |  |  |
| 3 | 1.5匹挂壁式空调 | 1 | 台 |  |  |  |
| 4 | 工业用除湿机 | 11 | 台 |  |  |  |
| 5 | 二匹变频挂机 | 4 | 台 |  |  |  |
| 6 | 三匹变频挂机 | 5 | 台 |  |  |  |
| 7 | 五匹变频柜机 | 6 | 台 |  |  |  |
| 合计人民币：  | ￥：  |

注：以上报价包括货物、运输、安装、人工、调试、旧装备拆除、打孔、耗材、税费等全部费用。

授权代表签字

投标人（盖章）

 2021年 月 日