湖州师范学院2021-2024年度全校化粪池、油腻池无害化清理处置服务项目竞争性谈判文件

一、采购项目名称、采购清单及要求：

1.采购项目名称：湖州师范学院2021-2024年度全校化粪池、油腻池无害化清理处置服务项目

2.采购项目编号:XZ2021-050

3.采购组织类型：分散采购自行组织

4.采购方式：校内竞争性谈判

5.预算金额：人民币45万元/3年，每年15万元

6.清理服务要求：

（1）化粪池清理：每年两次（暑期、寒假各一次），采用无害化环保型技术对管道、化粪池内污物进行处理，其中对化粪池以内进口全部管道（至各楼宇立管，同时含各楼宇过道井的清理），出口10米距离的管道进行高压冲洗并吸空处理，确保清理后管道及化粪池内无杂物，清理后不可降解垃圾需及时外运，经高温高压消毒后的干粪包装后由乙方负责清理，不得在校内堆积超过2天。干粪包及清理产生的杂物由清理方负责按规定处理，我校概不负责。服务期内有管道堵塞或外溢现象须24小时内到场予以处理。服务期内做好巡查服务及应急清洗、疏通。

（2） 油腻池清理：每年两次（寒假、暑假各一次），要求对油腻池、油腻井及油腻管道高压冲洗并吸空处理，污物外运，确保油腻池、油腻井及管道内无杂物。清理产生的杂物由清理方负责按规定处理，我校概不负责。服务期内有管道堵塞或外溢现象须24小时内到场予以处理。服务期内做好巡查服务及应急清洗、疏通。

（3）每清理完1处须经甲方派驻现场监管人员签字后方为认可清理完毕。

（4）生活垃圾的处理由中标单位按国家规定标准执行。

7.数量及分布

全校化粪池共计133只（平均每只容积约为30立方），油腻池共计18只（详见分布清单），需清理的化粪池、油腻池管道长度以实际为准。同时考虑到校内因施工布局改变等因素，具体清理数量以实际清理为准。

8.全校化粪池油腻池分布清单：

| 全校化粪池分布清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 所属区域 | 具体位置 | 只数 | 备注 |
| 1 | 学生公寓A25幢 | 西北 | 1 | 责任部门：宿管科 |
| 2 | 学生公寓A25幢 | 西面 | 1 |  |
| 3 | 学生公寓A26幢 | 北面 | 2 |  |
| 4 | 学生公寓A26幢 | 南面 | 2 |  |
| 5 | 学生公寓A29幢 | 北面 | 2 |  |
| 6 | 学生公寓A29幢 | 南面 | 2 |  |
| 7 | 学生公寓A31幢 | 北面 | 2 |  |
| 8 | 学生公寓A31幢 | 南面 | 2 |  |
| 9 | 学生公寓A27幢 | 北面 | 1 |  |
| 10 | 学生公寓A27幢 | 南面 | 1 |  |
| 11 | 学生公寓A28幢 | 北面 | 2 |  |
| 12 | 学生公寓A28幢 | 南面 | 2 |  |
| 13 | 学生公寓A32幢 | 北面 | 1 |  |
| 14 | 学生公寓A24幢 | 北面 | 1 |  |
| 15 | 学生公寓A24幢 | 南面 | 1 |  |
| 16 | 学生公寓A23幢 | 北面 | 1 |  |
| 17 | 学生公寓A23幢 | 南面 | 1 |  |
| 18 | 学生公寓A22幢 | 北面 | 1 |  |
| 19 | 学生公寓A22幢 | 南面 | 1 |  |
| 20 | 学生公寓A32幢 | 南面 | 1 |  |
| 21 | 学生公寓A30幢 | 南面 | 1 |  |
| 22 | 学生公寓A30幢 | 北面 | 1 |  |
| 23 | 2号后勤辅房A34 | 西面 | 1 |  |
| 1 | 和润食堂 | 北面 | 3 | 责任部门：餐饮中心 |
| 1 | 31号教学楼 | 北面 | 1 | 责任部门：物管科 |
| 2 | 31号教学楼 | 东面 | 1 |  |
| 3 | 32号教学楼 | 北面 | 2 |  |
| 4 | 30号教学楼 | 北面 | 1 |  |
| 5 | 医学院27号楼 | 北面 | 1 |  |
| 6 | 医学院26号楼 | 东面 | 1 |  |
| 7 | 25号楼教学楼 | 北面 | 1 |  |
| 8 | 25号教学楼 | 东面 | 1 |  |
| 9 | 商学院36号教学楼 | 北面 | 1 |  |
| 10 | 生命科学学院28教学楼 | 西面 | 1 |  |
| 11 | 生命科学学院29教学楼 | 南面 | 1 |  |
| 12 | 风雨操场 | 东南西北 | 4 |  |
| 13 | 2号行政楼 | 西面 | 1 |  |
| 14 | 明德楼 | 北面 | 1 |  |
| 15 | 明达楼 | 北面 | 1 |  |
| 16 | 22号教学楼 | 北面 | 1 |  |
| 17 | 数字图书馆 | 北面 | 1 |  |
| 18 | 大会堂 | 东面、北面 | 2 |  |
|  | 合计 |  | 57 |  |
| 1 | 学生公寓A21 | 西面 | 2 | 责任部门：宿管科 |
| 2 | 学生公寓A20 | 西面 | 1 |  |
| 3 | 学生公寓A20 | 南面 | 1 |  |
| 4 | 学生公寓A18 | 北面 | 1 |  |
| 5 | 学生公寓A18 | 南面 | 1 |  |
| 6 | 学生公寓A19 | 北面 | 1 |  |
| 7 | 学生公寓A19 | 南面 | 1 |  |
| 8 | 学生公寓A16 | 北面 | 1 |  |
| 9 | 学生公寓A16 | 南面 | 1 |  |
| 10 | 学生公寓A15 | 南面 | 1 |  |
| 11 | 学生公寓A17 | 北面 | 1 |  |
| 12 | 学生公寓A17 | 南面 | 1 |  |
| 1 | 艺术学院15\16号 | 北面 | 2 | 责任部门：物管科 |
| 2 | 体育学院18号 | 南面 | 1 |  |
| 3 | 12号教学楼 | 北面 | 2 |  |
| 4 | 13号教学楼 | 南面 | 2 |  |
| 5 | 大学生活动中心 | 北面 | 2 |  |
| 6 | 11号教学楼 | 北面 | 1 |  |
| 7 | 10号教学楼 | 北面 | 1 |  |
| 1 | 和顺食堂 | 北面 | 1 | 责任部门：餐饮中心 |
| 2 | 和畅食堂厕所 | 东面 | 1 |  |
| 1 | 学生公寓A4 | 南面 | 1 | 责任部门：宿管科 |
| 2 | 学生公寓A3 | 北面 | 2 |  |
| 3 | 学生公寓A10 | 南面 | 1 |  |
| 4 | 学生公寓A10 | 北面 | 1 |  |
| 5 | 学生公寓A12 | 北面 | 1 |  |
| 6 | 学生公寓A12 | 南面 | 2 |  |
| 7 | 学生公寓A11 | 北面 | 1 |  |
| 8 | 学生公寓A11 | 南面 | 1 |  |
| 9 | 学生公寓A13 | 北面 | 1 |  |
| 10 | 学生公寓A13 | 南面 | 1 |  |
| 11 | 学生公寓A14 | 南面 | 2 |  |
| 12 | 学生公寓A14 | 南北 | 2 |  |
| 13 | 学生公寓A2 | 南面 | 1 |  |
| 14 | 学生公寓A1 | 北面 | 1 |  |
| 15 | 学生公寓A9 | 南面 | 1 |  |
| 16 | 学生公寓A7 | 南面 | 2 |  |
| 17 | 学生公寓A6 | 南面 | 2 |  |
| 18 | 学生公寓A5 | 南面 | 1 |  |
| 19 | 学生公寓A8 | 南面 | 1 |  |
| 20 | 学生公寓A5 | 东面 | 1 |  |
| 1 | 校史馆 | 西面 | 1 | 责任部门：物管科 |
| 2 | 图书馆 | 南面 | 1 |  |
| 3 | 1号教学楼 | 西面 | 1 |  |
| 4 | 3号教学楼 | 北面 | 1 |  |
| 5 | 明知楼 | 北面 | 1 |  |
| 6 | 6号教学楼 | 南面 | 1 |  |
| 7 | 燕英体育馆 | 北面 | 2 |  |
| 8 | 燕英体育馆 | 南面 | 1 |  |
| 9 | 4号教学楼 | 东面 | 1 |  |
| 10 | 4号教学楼 | 西面 | 1 |  |
| 11 | 4号教学楼 | 东面 | 1 |  |
| 12 | 警卫室 | 西面 | 1 |  |
| 13 | 8号楼 | 东面、西面 | 2 |  |
| 14 | 6号楼 | 北面 | 1 |  |
| 15 | 专家楼 | 北面 | 1 |  |
| 16 | 门诊楼 | 西面 | 2 |  |
| 17 | 1号教学楼 | 南面 | 1 |  |
| 18 | 2号教学楼 | 北面 | 1 |  |
| 1 | 和谐食堂 | 北面 | 1 | 责任部门：餐饮中心 |
| 2 | 和悦食堂 | 西面 | 1 |  |
| 3 | 和悦食堂 | 北面 | 1 |  |
|  | 合计 |  | 76 |  |
|  | 总计 |  | 133 |  |

| 全校油腻池分布 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 位置 | 数量 | 面积 | 责任部门 |
| 1 | 学士宾馆西侧、原聚贤楼西侧 | 3 |  | 资产经营公司 |
| 2 | 研究生公寓北侧 | 1 | 2.5m*1 | 宿管科 |
| 3 | 32号研究生公寓北侧 | 1 | 3m*1 |  |
| 4 | 清真餐厅北面油烟管道下方 | 1 | 1.5m*2m | 餐饮中心 |
| 5 | 和谐餐厅东面油烟管道下方 | 1 | 1.9m*3m |  |
| 6 | 和悦餐厅通道东边 | 1 | 1.5m*3m |  |
| 7 | 清洗组门口南边 | 1 | 1.2m*1.5m |  |
| 8 | 和悦餐厅西边 | 1 | 1.8m*2.7m |  |
| 9 | 和悦餐厅东边靠近董小鲜 | 1 | 1.8m*2.6m |  |
| 10 | 和谐餐厅篮球场东边北侧 | 1 | 1m*3m |  |
| 11 | 和顺餐厅北面 | 1 | 1.6m*3m |  |
| 12 | 和顺餐厅北面快递点西侧 | 1 | 1.5m*2.8m |  |
| 13 | 和润餐厅西门北侧 | 1 | 1.5m*2.5m |  |
| 14 | 和润餐厅天井 | 1 | 2.5m*4m |  |
| 15 | 云锦餐厅西边 | 1 | 2.5m*4.5m |  |
| 16 | 云锦餐厅北边 | 1 | 2.5m*4.5m |  |
| 合计 |  | 18 |  |  |

10.服务期限及清理时间：

服务期限：2021年7月—2024年7月

清理时间：每年暑期及寒假期间集中清理化粪池、油腻池及相关管道，暑期须在当年8月25日前完成集中清理，寒假期间须在当年寒假期间完工。

二、投标文件要求

投标人的投标文件中应包含以下内容（投标文件密封，一式两份，一正一副，胶装成册。所有证件均须真实、有效，复印件均须加盖公章，缺少以下任意一项内容即作无效标处理）：

1.投标报价清单(含设备费、运输费、垃圾处置费、保险费、服务费、管理费、措施费、税金等全部费用。投标报价高于采购预算者视为无效报价。报价以人民币计，并以大写为准),投标报价清单必须单独密封。投标报价清单格式附后。

2.营业执照副本复印件、税务登记证副本复印件（或“三证合一”营业执照复印件、或“五证合一”营业执照复印件）；

3.投标代表身份证复印件；如非法定代表人投标，另提供法定代表人授权委托书原件、法定代表人身份证复印件；

4.服务方案（有关本项目的服务范围、服务内容、服务标准、服务响应时间、工期计划等）；

5.技术方案（针对本项目服务要求的清理、运输、处置等的技术方案）；

6.拟投入工作人员配备表（管理人员、技术人员等）；

7.拟投入设备工具配备表（专业设备、运输工具等）；

8.服务质量保证措施（投标人须承诺满足本项目的服务质量要求；投标人须承诺按照国家法律法规等环保要求处置外运垃圾）；

9.安全文明保证措施（投标人须承诺满足本项目的安全文明要求；投标人须承诺对施工期间的安全负全部法律责任）；

10.投标人企业简介及其它需要说明的材料。

三、投标文件递交及开标时间：

1.开标时间：2021年7月5日15:30；

2.开标地点：浙江省湖州市二环东路759号湖州师范学院东校区明达楼202室；

3.联系人：徐老师；

4.电话：0572-2322188。

四、中标办法

根据投标报价总价和服务承诺等竞争性谈判条件（含二次报价）确定拟中标单位。

五、履约保证金、质保金及货款付款方式

1.本项目的履约保证金为合同价的5%，中标人应根据采购人要求在签订合同前汇入采购人指定账号，待合同履行完毕并经采购人验收合格后，履约保证金无息返还。

采购人银行账户信息如下：

采购人单位名称：湖州师范学院；

开户行：建行吴兴支行；

账号：33001649335050002860。

统一社会信用代码：123305004711725032。

地址、电话：湖州市二环东路759号，0572-2321567。

2.本项目分三次付款：按本合同及招标文件要求完成每年度两次化粪池、油腻池清理集中，并做好日常维护清理工作的，寒假清理结束经过甲方验收合格后，乙方开具当年服务费发票，甲方在收到发票后15个工作日内支付当年款项。

附件：投标报价单。

湖州师范学院采购中心

2021年6月25日

附件：投标报价单

投标报价单

| 序号 | 名称 | 服务期限（年） | 数量 | 服务费合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 东中西三校区化粪池 | 3 | 133个 |  |
| 2 | 东中西三校区油腻池 | 2 | 18个 |  |
|  |  | 人民币金额大写： |  |  |

项目名称：湖州师范学院2021-2024年度全校化粪池、油腻池无害化清理处置服务项目

项目编号：XZ2021-050

备注：投标报价包含服务过程中产生的一切费用（含设备费、运输费、垃圾处置费、保险费、服务费、管理费、措施费、税金等全部费用）。

授权代表签字：

投标单位（盖章）：

2021年     月      日