湖州师范学院保卫处关于图书馆古籍中心安装柜式七氟丙烷自动灭火系统项目竞争性谈判文件

一、招标项目名称及设备清单及要求：

1、项目名称：湖州师范学院保卫处关于图书馆古籍中心采购与安装柜式七氟丙烷自动灭火系统项目（预算6.25万）

2、采购编号：XZ2016-071

3、设备清单包括设备名称、技术参数如下（★条款为实质性条款必须响应，否则作废标处理。）

| 一、气体主要设备部分 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 品牌 |
| 1 | 七氟丙烷柜式灭火装置 | GQQ120/2.5-QH | 套 | 3 |  |
| 2 | 灭火药剂 HFC-227ea | HFC-227ea | kg | 300 |  |
| 3 | 机械泄压装置 | SAXG-0.19-J | 套 | 1 |  |
| 二、自动报警设备部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | 灭火控制器 | ZY-4B | 台 | 1 | 上海松江 |
| 2 | 放气指示灯 | CQ2003A | 个 | 1 | 上海松江 |
| 3 | 紧急启停按钮 | HJ-1763 | 个 | 1 | 上海松江 |
| 4 | 声光报警器 | YA9204 | 个 | 2 | 上海松江 |
| 5 | 烟感探测器 | JTY-GD-3002C | 个 | 4 | 上海松江 |
| 6 | 温感探测器 | JTW-BCD-3005A | 个 | 4 | 上海松江 |
| 7 | 输入输出模块 | HJ-1825 | 个 | 4 | 上海松江 |
| 8 | 输入模块 | HJ-1751 | 台 | 1 | 上海松江 |
| 9 | 蓄电池 | 12V10AH | 个 | 2 |  |
| 三、材料部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | 金属线管 | KBG20 | 米 | 64 |  |
| 2 | 金属软管 |  | 米 | 25 |  |
| 3 | 难燃电线 | ZR-RVS2*1.5 | 米 | 200 |  |
| 4 | 接线盒 | JXH | 个 | 30 |  |
| 5 | 阻燃控制电缆 | ZR-KVV6*1.5 | 米 | 100 |  |

备注:1、以上一套柜式装置包含柜、贮瓶、喷咀、连接管（含弯头）、电磁阀、压力信号器；

2、灭火药剂及金属线管等以实际需求为准。

★3、技术要求：要求与原有消防报警主机联网控制；需保证投标人提供的设计满足消防设计要求。

二、投标人资质要求

投标人的投标文件中应包含以下内容（投标文件密封，所有证件均须真实、有效，复印件均须加盖公章，缺少以下任意一项内容即作无效标处理）

1、投标报价清单(含税金、运输费、管理费及措施费等全部费用。投标报价高于采购预算者视为无效报价。报价以人民币计，并以大写为准。)。

2、营业执照副本复印件。

3、税务登记证复印件。

4、提供投标代表身份证复印件；如非法人投标，另提供法人委托书、法人身份证复印件。

5、售后服务承诺书。

6、提供消防设施工程专业承包贰级及以上资质证书；有效的安全生产许可证。

三、投标文件递交、开标时间：2016年6月29日上午10:00；

开标地点：湖州市二环东路759号湖州师范学院东校区明达楼202会议室；

联系人：王老师  电话：0572-2321536；

四、中标办法

根据报价、售后服务承诺等综合竞争性谈判（含二次报价），确定拟中标单位。

五、付款方式：

校方对本项目将分二期付款。第一期：验收合格之日起7个工作日内支付合同总金额的90%；第二期：验收合格之日起满一年后支付合同总金额的10%。

六、完工时间和质量保修期：

1、交货期限为：合同签订后15日内，具体合同约定。

2、质量保修期自工程验收合格之日起至少1年，终身维修。

3、质保期内中标方需对招标方进行2次操作及日常维护培训。

七、现场勘查事项：

不组织集体勘察

现场勘察联系人 刘老师。

联系电话： 0572-2322582。

湖州师范学院采购管理中心

2016年6月21日