湖州师范学院医学院2016年设备更新项目竞争性谈判文件

一、招标项目名称及设备清单及要求：

1、项目名称：湖州师范学院医学院2016年设备更新项目（预算9.93万）

2、采购编号：XZ2016-132

3、设备清单包括设备名称、技术参数如下：

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高速手机快换接头 | 二孔 | 个 | 10 | 西诺 |
| 2 | 牙周病教学实习模型 | 标准牙周病带牙结石 教学树脂模型，上、下颌各1个/盒，附带螺丝刀1把 | 套 | 2 |  |
| 3 | 口腔护理保健刷牙模型 | 放大5倍，正常全牙列刷牙模型（含舌头），附带牙刷1把 | 个 | 2 | 上海产 |
| 4 | 口腔缝合练习模型 | 国家执业医师考试用缝合模型 | 个 | 4 | 颐诺模型ENOVO |
| 5 | 口内脓肿切开粘膜片 | 国家执业医师考试用模型 | 个 | 50 | 颐诺模型ENOVO |
| 6 | 细丝成形钳（带切断） | 杭州奥杰，Q106-08 | 把 | 15 | 杭州奥杰，Q106-08 |
| 7 | 煮牙盒 | 铜制，7# | 只 | 20 | 东阳亚新 |
| 8 | 转距成形钳 | 杭州奥杰，Q105-01 | 把 | 15 | 杭州奥杰，Q105-01 |
| 9 | 简易仿真头模（夹桌型） | 含咬合器，不含树脂模型、颊粘膜 | 套 | 2 | 日进，P15-901C-QF |
| 10 | 多功能妇科操作模型 | 技能点： ● 妇科常见疾病诊断 ● 盆腔检查 ● 宫颈刮片 ● 阴道涂片 ● 直肠指诊 ● 女性避孕套的穿戴 产品特点： ● 模型为成年女性下腹部及盆会阴部，标准操作体位 ● 采用高分子材质，环保无污染，肤质仿真度高 ● 可行正常子宫和各种异常子宫触诊 ● 有妊娠6-8 周、10-12 周、20 周的子宫、经产前倾子宫、经产后倾子宫供练习 ● 内部解剖结构精确，有子宫、卵巢、输卵管、圆韧带和其他盆腔结构 ● 可观察：未产正常宫颈、经产正常宫颈、癌变宫颈、增生宫颈、腺囊肿宫颈 ● 腹部皮肤可拆卸 | 个 | 4 | FL1024 北京医模 |
| 11 | 后穹隆穿刺操作模型 | 技能点： ●后穹隆穿刺术 ●盆腔检查 ●直肠指诊 ●宫颈刮片 ●阴道涂片 ●宫内节育器放置/ 取出术 ●女性避孕套的穿戴 产品特点： ●该模型为成年女性下腹部及盆会阴部，膀胱截石位 ●练习后穹窿穿刺术，及外阴、阴道常规消毒、铺无菌巾 ●阴道弹性好，放置阴道窥器暴露宫颈及阴道后穹窿，用宫颈钳钳夹宫颈后唇，向前提拉，可充分暴漏后穹窿 ●穿刺成功有落空感，可抽出模拟盆腔或腹腔红色积液，也可进行真实的药物治疗 ●如穿刺针进入直肠将抽出黄色体，提示操作失败 ●可进行导尿操作练习 | 个 | 3 | FL1058 北京医模 |
| 12 | 骨盆测量模拟人 | 技能点： ● 骨盆内测量 ● 骨盆外测量 产品特点： ● 本模型为成年女性整体人，解剖标志明显，便于操作定位 ● 采用高分子材质，环保无污染，仿真度高 ● 双下肢可活动，满足各种检查姿势 ● 下腹部设有透明视窗，观察骨盆内测量操作全过程 | 个 | 1 | FL1039 北京医模 |
| 13 | 幼儿模拟人 | 技能点： ●心肺复苏 ●洗胃术 ●骨髓穿刺术 ●静脉穿刺术 ●幼儿基础护理 产品特点： ●本模型为2岁婴儿整体模型，解剖结构标准，便于操作定位 ●胸部外皮可打开，可观察脏器解剖关系 ●可触及桡动脉、肱动脉，股动脉搏动 ●鼻饲：操作正确可抽出模拟胃液，胃内可容10-20ml液体 ●可进行气管插管和气管切开及护理 ●模拟心肺复苏：该模型可进行人工口对口人工呼吸、胸外按压，并伴有明显的胸廓起伏 ●配有生命体征监测系统，有两种操作模式：训练和竞赛模式，可全程电子监测按压深度、潮气量等 ●骨髓穿刺：右侧腿部可练习胫骨穿刺 ●右臂三角肌、两下肢股外侧点可实现肌肉注射 ●可进行静脉注射，大、小隐静脉注射、可触及股动脉搏动进行定位行股静脉穿刺 ●导尿术: 设有可互换的男女生殖器，正确操作可导出模拟尿液 ●可进行造瘘口护理，灌肠(10-20ml） ●一般护理：更换尿布，穿换衣服，口腔护理，冷热疗法，包扎 ●静脉注射、骨髓穿刺、外皮及肌内、皮下注射模块均可更换 | 个 | 1 | JW2106 北京医模 |
| 14 | 环甲膜穿刺模型 | 技能点： ●环甲膜穿刺术 ●气管切开术 ●环甲膜切开术 产品特点： ●本模型为成年男性头颈部，解剖标志明显 ●采用高分子材质，环保无污染，肤质仿真度高 ●仰卧位，头可后仰，可清晰触摸环状软骨、甲状软骨等解剖结构便于穿刺定位 ●穿刺时有落空感 ●口腔内部结构标准，质感真实，会厌部可见2公分大小的癌变模块，可使用压舌板查看病变位置以及性状 ●可反复进行练习 ●皮肤与气管软骨环可更换 | 个 | 1 | LJ1049 北京医模 |
| 15 | 宫内节育器放置\取出术操作模型 | 技能点： ●宫内节育器放置/ 取出术 ●盆腔检查 ●外阴、阴道常规消毒 产品特点： ●该模型为成年女性下腹部及盆会阴部，标准操作体位 ●由特殊材质制成，柔软有弹性，外形逼真 ●练习宫内节育器放置/ 取出术及外阴、阴道常规消毒 ●可放置不同类型的节育器进行操作 | 个 | 1 | FL1044 北京医模 |
| 16 | 透明刮宫操作模型 | 技能点： ● 刮宫术 ● 导尿术 ● 膀胱冲洗 产品特点： ● 模型为成年女性盆会阴部，具有透明外壳和精确的内部解剖结构 ● 透明外壳，韧性好，不易变形 外阴部质感真实，弹性良好，直观显示内部子宫、输卵管、卵巢、输尿管、膀胱、外生殖器等解剖结构，可学习盆腔结构的位置关系、特征和刮宫的全过程 ● 刮宫术：正确操作有相应的内容物吸出 ● 导尿术：女性外阴部形象逼真，分开小阴唇可显露尿道口、阴道口和阴蒂，正确操作可导出模拟尿液 ● 可进行留置导尿的示教、练习 ● 可反复进行练习 | 个 | 1 | FL1035 北京医模 |

二、投标人资质要求

投标人的投标文件中应包含以下内容（投标文件密封，所有证件均须真实、有效，复印件均须加盖公章，缺少以下任意一项内容即作无效标处理）

1、投标报价清单(含税金、运输费、管理费、措施费及安装费等全部费用。投标报价高于采购预算者视为无效报价。报价以人民币计，并以大写为准。)。

2、营业执照副本复印件。

3、税务登记证复印件。

4、提供投标代表身份证复印件；如非法人投标，另提供法人委托书、法人身份证复印件。

5、售后服务承诺书。

6、投标文件一式两份，正本一份，副本一份，均需装订成册，并密封封装。（招标文件未按规定盖章、装订成册、密封封装，或未按照“正本一份，副本一份”递交，作废标处理）

三、投标文件递交、开标时间：2016年 12月15日上午10:30（投标人迟到视为自动弃标）

开标地点：湖州市二环东路759号湖州师范学院东校区明达楼202会议室

联系人：王老师  电话：0572-2321536

四、中标办法

根据报价、售后服务承诺等综合竞争性谈判（含二次报价），确定拟中标单位。

五、付款方式：

校方对本项目将分二期付款。第一期：验收合格之日起7个工作日内支付合同总金额的90%；第二期：验收合格之日起满一年后支付合同总金额的10%。

六、完工时间和质量保修期：

1、交货期限为： 2017年2月20日前交货并安装完毕。

2、质量保修期自设备验收合格之日起至少1年，终身维修。

湖州师范学院采购管理中心

2016年12月8日