音乐学院琴房改造项目

设备清单包括设备材料名称、规格尺寸、数量（见下表）。

金额单位：人民币（元）

| 序号 | 分项名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 计价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 木工板基层、石膏板贴面封堵窗洞 | 个 | 1 | 300 | 300 |
| 2 | 双开门油漆（2.7米×1.35米） | 樘 | 6 | 400 | 3400 |
| 3 | 顶、墙面腻子修补后做乳胶漆 | ㎡ | 175 | 19 | 3325 |
| 4 | 拆除不锈钢防盗窗 | 个 | 1 | 100 | 100 |
| 5 | 舞蹈室不锈钢防盗窗改成开窗 | 个 | 1 | 200 | 200 |
| 6 | 铝合金百叶窗 | ㎡ | 12.5 | 320 | 4000 |
| 7 | 铝合金地弹簧无柜玻璃门 | 樘 | 1 | 1500 | 1500 |
| 8 | 树移植及场地平整 | 1 | 500 | 500 | 500 |
| 9 | 86型五孔插座 | 只 | 13 | 26 | 338 |
| 10 | 86型明合 | 只 | 14 | 3 | 42 |
| 11 | 86型双开开关 | 只 | 1 | 26 | 26 |
| 12 | 3公分线槽板 | m | 76 | 6 | 456 |
| 13 | 2.5m㎡单芯铜线 | m | 280 | 5 | 1400 |
| 14 | 100WLED投光灯 | 只 | 4 | 260 | 1040 |
| 15 | 拆除舞蹈室台阶及清运 | 项 | 1 | 600 | 600 |
| 16 | 脚手架 | 项 | 1 | 100 | 100 |
| 17 | 卫生保洁 | 项 | 1 | 300 | 300 |
| 18 | 合计（大写：壹万柒仟陆佰贰拾柒元整） |  |  |  | 17627 |