**湖州师范学院保卫处灭火器、消防水带等消防器材采购项目**

**竞争性谈判文件**

**一、采购项目名称、采购清单及要求**

**1.采购项目名称：**湖州师范学院保卫处灭火器、消防水带等消防器材采购项目

**2.采购项目编号：**XZ2021-142

**3.采购组织类型：**分散采购自行组织

**4.采购方式：**校内竞争性谈判

**5.采购预算（最高限价）：**标段1：人民币贰拾柒万陆仟柒佰元整（￥276700元）；标段2：人民币贰拾贰万元整（￥220000元），包含货物费、运输费、施工安装调试费、管理费、措施费、操作培训费、保费、税费等全部费用在内。

**6.采购清单**（包括货物名称、规格、数量、单价等）：

**标段1：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **规格** | **推荐品牌** | **预计数量** | **单位** | **最高限价（元）** | **合计（元）** |
| 1 | 手提式ABC干粉灭火器 | 4公斤 | 威能、淮海、姚江、浙安 | 4000 | 只 | 55 | 220000 |
| 2 | 手提式CO2灭火器 | 3公斤 | 威能、淮海、姚江、浙安 | 300 | 只 | 105 | 31500 |
| 3 | 铁质灭火器箱 | 4×2 | 威能、淮海、浙安、奋力 | 600 | 个 | 42 | 25200 |
| 预算总计（元） | 人民币大写：贰拾柒万陆仟柒佰元整（￥276700元） |

**标段2：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **规格** | **推荐品牌** | **预计数量** | **单位** | **最高限价（元）** | **合计（元）** |
| 1 | 有衬里消防水带（含接头） | 8-65-25 | 沱雨、祥和、龙涛、天广 | 2000 | 条 | 110 | 220000 |
| 预算总计（元） | 人民币大写：贰拾贰万元整（￥220000元） |

**二、投标文件要求**

投标人的投标文件中应包含以下内容（投标文件密封，一式两份，一正一副，胶装成册。所有证件均须真实、有效，复印件均须加盖公章，缺少以下任意一项内容即作无效标处理）：

1.投标报价清单(含货物费、运输费、施工安装调试费、管理费、措施费、操作培训费、保费、税费等全部费用。投标报价高于采购预算者视为无效报价。报价以人民币计，并以大写为准)。**投标报价清单见附件1；**

2.营业执照副本复印件；

3.投标人开户银行、户名、账号；

4.投标代表身份证复印件；如非法定代表人投标，另提供法定代表人授权委托书原件、法定代表人身份证复印件；投标代表需提供在本单位近三个月缴纳社保的凭证；

5.投标产品的相关部门出具的检验报告；

6.投标品牌的厂家销售授权书；

7.产品质量及售后服务承诺书；

8.提供自采购公告发布之日起至开标截止时间止的“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、“浙江政府采购网”（www.zjzfcg.gov.cn）投标人信用查询网页截图（至少提供2个）（以开标当日采购人核实的查询结果为准）；

9.其他相关材料（谈判文件采购清单要求提供的证明材料等）。

**三、产品要求**

1.产品需符合相关行业规范，具有[中国强制性产品认证（CCC）编号](https://baike.taobao.com/view.htm?ac=29&wd=2015081810000904)，符合国家CCC认证标准。

2.产品需提供有相关部门出具的检验报告。

3.消防水带接口品牌需和水带品牌一致。

4.灭火器生产日期必须在送货日期前一个月以内，生产日期标贴需防水防潮。

5.灭火器箱上面喷涂（或张贴）灭火器使用方法，且材料厚度需大于0.5mm。

6.产品需用防水标贴（或其它）进行供应商标识。

**四、服务要求**

1.产品回收：灭火器更换完成后旧瓶送到仓库，每年下半年消防演练完成后无偿回收一次；其余产品更换完成后直接回收，合同期内回收总数不少于供货数量，回收按照甲方要求进行。

2.供货数量以实际发生为准，如有变动，单价不变。

3.需提供所售品牌的厂家销售授权书。

**五、投标文件递交及开标时间**

1.开标时间：**2021年11月29日15：00；**

2.开标地点：湖州市二环东路759号湖州师范学院东校区明达楼202室；

3.联系人：张老师 ；

4.电话：0572-2322188。

**六、中标办法**

根据投标报价总价和服务承诺等竞争性谈判条件（含二次报价）确定拟中标人。

**七、履约保证金及质保金：**

中标人应在合同签订前向采购人交纳履约保证金，标段1：￥13000元，标段2:￥11000元。履约保证金形式为：现金或银行、保险公司出具的保函，中标人应根据采购人要求汇入采购人指定账号或提供保函。如无质量等问题，履约保证金自合同签订起两年后无息退还。履约保证金退还后，中标人（成交人）应根据合同要求履行质保期内的义务。

采购人银行账户信息：单位名称：湖州师范学院；开户行：建行吴兴支行；账号：33001649335050002860。统一社会信用代码：123305004711725032。地址、电话：湖州市二环东路759号，0572-2321567。

**八、供货时间及地点**

供货时间：供货期约3年，一般为一月一次；200具及以下要求1天内送到，200具以上3天内送到；如出现紧急情况，不论需要货物多少，要保证及时送达，随叫随到。每次供货提供详细的供货清单，由采购人签收。

供货地点：供货产品要摆放到指定位置，并在送货完成后3天内完成摆放，数量特别多的可协商，按采购人要求完成。

**九、付款方式**

付款方式：以季度结算，若无质量问题，根据供货清单按实结算，若乙方不能按照甲方要求摆放和回收消防设备，甲方将按照**人民币5元/单件消防设备的标准**从货款中扣款并结算，中标人依法依规开具相应全额发票，采购人原则上于1个月内（如遇特殊情况顺延）支付相关款项。

**十、售后服务**

1.自供货之日起，质保期2年，质保期内仪器出现故障，中标人应在3个工作日内完成免费换新。

2.中标人应根据采购人要求,派专业技术人员前往采购人单位免费为采购人指导安装并培训操作人员,直至采购人操作人员能熟练掌握所购仪器的使用操作。

**十一、产品质量保证**

1.投标人提供的产品必须为原厂生产的合格产品，符合相关国家标准。如采购人验收或使用时发现中标人提供的为假冒伪劣产品，采购人将依据《中华人民共和国消费者权益保护法》和《浙江省实施〈中华人民共和国消费者权益保护法〉办法》有关规定对中标人进行索赔。

2.中标人供应的产品如不符合招标文件和合同要求，采购人有权无条件退货，责任全部由中标人承担。

**附件：投标报价清单**

**湖州师范学院采购中心**

 **2021年11月19日**

**附件：**投标报价清单

**投标报价清单**

项目名称：湖州师范学院保卫处灭火器、消防水带等消防器材采购项目

项目编号：XZ2021-142

**标段1：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **规格** | **品牌** | **预计数量** | **单位** | **投标单价（元）** | **合计（元）** |
| 1 | 手提式ABC干粉灭火器 | 4公斤 |  | 4000 | 只 |  |  |
| 2 | 手提式CO2灭火器 | 3公斤 |  | 300 | 只 |  |  |
| 3 | 铁质灭火器箱 | 4×2 |  | 600 | 个 |  |  |
| 投标报价总计（元） | 人民币大写：元整（￥元） |

**标段2：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **规格** | **品牌** | **预计数量** | **单位** | **投标单价（元）** | **合计（元）** |
| 1 | 有衬里消防水带（含接头） | 8-65-25 |  | 2000 | 条 |  |  |
| 投标报价总计（元） | 人民币大写：元整（￥元） |

注：以上报价包含货物费、运输费、施工安装调试费、管理费、措施费、操作培训费、保费、税费等全部费用在内。

授权代表签字：

投标人（盖章）：

 2021年 月 日