湖州师范学院17幢二楼服装实验室环境建设项目

招标文件

一、招标项目概况

1、项目名称：湖州师范学院17幢二楼服装实验室环境建设项目。

2、采购项目编号:XZ2015-084。

3、采购组织类型：校内公开招标。

4、采购预算：91950元，大写人民币玖万壹仟玖佰伍拾元整。

5、要求工期：2015年10月26日前。

6、报价方式：工程量清单综合报价方式。

7、工程量（报价）清单。

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拆除原墙面 | 201/202及203/204拆除墙体 | 平米 | 200 |  |  |  |
| 2 | 地面花岗岩修补 | 墙体拆除后地面部分嵌入花岗岩条 | 项 | 1 |  |  |  |
| 3 | 地砖修补 | 原地面破损地砖修补 | 项 | 1 |  |  |  |
| 4 | 墙面涂料 | 墙体粉刷，墙面及顶面乳胶漆三遍。（立邦工程漆） | 平米 | 980 |  |  |  |
| 5 | 原防盗门拆装 | 从原位置拆除并重新安装 | 樘 | 2 |  |  |  |
| 6 | 新做砖墙 |  | 平米 | 12 |  |  |  |
| 7 | 布线、插座安装等 | 电源改造须满足内有设备用电需求 1、201/202：三台绣花机为200-240v,三相。另两台不明，需跟踪设备采购。一台5匹空调。 2、203/204：10个汤台（220V，550W），1台蒸汽发生器（18KW,380V)[至少应10mm2]，2个5匹空调 3、其他插座、照明控制、空气开关等，多媒体讲台网络布线等 要求正规品牌合格产品。 | 项 | 1 |  |  |  |
| 8 | 上下水安装 | 1、201/202：水池一个，水龙头一个。 2、203/204：1台蒸汽发生器上、下水，进水管口径DN15 要求：镀锌管，三通、各类弯头、阀门正规品牌合格产品，提供水源至墙边或室内，并根据内有设备进行调整配合。 | 项 | 1 |  |  |  |
| 9 | 窗更换玻璃 | 原有破损玻璃更换 | 块 | 2 |  |  |  |
| 10 | 定做250*40*280格子储物柜 | 参照现有样式 | 组 | 2 |  |  |  |
| 11 | 升降衣架 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 12 | 窗帘架 | 更换成罗马杆 | 米 | 42 |  |  |  |
| 13 | 讲台背景墙面拆除及修补 | 原有设施拆除 | 项 | 1 |  |  |  |
| 14 | 讲台轻钢龙骨基层、细木工板墙面 | 201/202新增，203/204改短 | 个 | 2 |  |  |  |
| 15 | 新做铝合金移门 | 参照现有样式 | 樘 | 2 |  |  |  |
| 16 | 垃圾清理外运 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 17 | 措施费、管理费、税费等 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |

8、现场踏勘：如需，联系人：徐老师，联系电话：18257286257。

二、投标人资质及投标文件要求

投标人的投标文件中应包含以下内容（所有证件及内容均须真实、有效，复印件均须加盖公章，缺少任意一项即作无效标处理）

1、投标报价清单(含税金、运输费、管理费、措施费及安装费等全部费用。投标报价高于采购预算者视为无效报价。报价以人民币计，并以大写为准。)、

2、营业执照副本复印件，税务登记证复印件。

3、提供投标代表身份证复印件；如非法定代表人（经营者、负责人）投标，另提供法定代表人（经营者、负责人）委托书，法定代表人（经营者、负责人）身份证复印件。

4、售后服务承诺书（含工期、质保期等）。

三、投标文件递交及开标

1、开标时间：2015年10月16日上午09：30。

2、开标地点：浙江省湖州市二环东路759号湖州师范学院东校区明达楼202室。

3、联系人：杜老师

4、联系电话：0572-2322576

四、中标办法

一次报价，在完全响应标书的前提下，抽签决定四种中标办法的一种。分别是A最低值；B平均值；C去掉最低报价的平均值；D最低与平均的平均值；报价最接近或等于中标办法计算值的供应商为中标单位。

五、质量保证金

质量保证金按照中标价格的10%计收，项目完工验收合格，质量保证金应从中标人的银行帐户中汇出，汇入采购人指定的银行帐户中（在项目付款前确保到账，现金不予受理）；质量保证金由中标人帐户汇至：

单位名称：湖州师范学院

开户银行：建行吴兴支行

银行帐号：33001649335050002860

六、付款方式

校方对本项目将分二期付款，且以审计价格为准。第一期：项目完工验收合格、质量保证金缴纳完毕且审计结束出具审计报告后14个工作日内支付至审计审定价格的100%。第二期：验收合格之日满一年经使用部门确认后14个工作日内退还质量保证金。

七、质量保修期

质量保修期自项目验收合格之日起一年。在合同规定的质保期内，应负责免费维修。

八、定标及合同授予

中标人经公示无异议后，由采购管理中心发出中标通知书。项目主管单位按学校有关合同管理办法，参照国家工商行政管理局和建设部颁发的《建设工程施工合同》（GF—99—0201）“示范文本”专用条款内容，签定湖州师范学院修建工程项目合同。

湖州师范学院采购管理中心

2015年10月10日