**湖州师范学院后勤服务中心维修维护龙头管道物资采购项目询价文件**

**一、采购项目名称、采购清单及要求：**

**1.采购项目名称：**湖州师范学院后勤服务中心维修维护龙头管道物资采购项目

**2.采购项目编号：**XZ2025-018

**3.采购组织类型：**分散采购自行组织

**4.采购方式：**校内询价

**5.采购预算（最高限价）：**人民币**叁拾陆万肆仟陆佰肆拾陆元整**（￥**364646**元）。

以上采购预算包含货物费、运输费、管理费、措施费、操作培训费、保费、税费等全部费用在内。

**6.采购清单**（包括货物名称、规格尺寸、数量等），**见附件2。**

**采购清单中标注“推荐品牌”的产品，投标人应当尽可能按“推荐品牌”提供，如无法按“推荐品牌”提供，在满足产品技术参数、质量、规格的前提下，允许供应商提供等同于或优于“推荐品牌”的其他品牌产品投标，否则作无效标处理。**

**二、投标文件要求**

投标人的投标文件中应包含以下内容（投标文件密封，一式两份，一正一副，胶装成册。所有证件均须真实、有效，复印件均须加盖公章，缺少以下任意一项内容即作无效标处理）：

1.投标报价清单(含货物费、运输费、管理费、措施费、操作培训费、保费、税费等全部费用。投标报价高于采购预算者视为无效报价。报价以人民币计，并以大写为准)。**投标报价清单见附件1**；

2.有效的营业执照副本复印件、税务登记证副本复印件（或“三证合一”营业执照副本复印件、或“五证合一”营业执照副本复印件）；

3.投标人具有固定的从事龙头管道物资经营的100平方米以上实体场所证明材料。（场所现场照片、产权证明或租赁合同复印件等）

4.投标人开户银行、户名、账号；

5.投标代表身份证复印件；如非法定代表人投标，另提供法定代表人授权委托书原件、法定代表人身份证复印件；

6.投标产品技术参数响应表（根据询价文件采购清单内容制作；应注明：投标产品的品牌及规格型号）。**投标人投标采购清单的产品技术参数必须响应采购文件要求，如有负偏离作无效标处理，投标产品可参照本采购清单所列产品品牌规格型号，没有明确产品品牌规格型号的可自行选择品牌规格型号。见附件3；**

7.产品质量及售后服务承诺书；

8.提供自采购公告发布之日起至开标截止时间止的“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、“浙江政府采购网”（www.zjzfcg.gov.cn）投标人信用查询网页截图（至少提供2个，以开标当日采购人核实的查询结果为准）；

9.其他相关材料（询价文件采购清单要求提供的证明材料等）。

**三、投标文件递交、样品提供及开标时间：**

1.投标文件递交及样品提供截止时间见询价公告；**投标文件递交及样品提供地点：湖州市二环东路759号湖州师范学院东校区2号行政楼214室，请联系卢老师，联系电话：0572-2321597。**

2.开标时间：**2025年6月11日9:30**

3.开标地点：湖州市二环东路759号湖州师范学院东校区明达楼202开标室

4.联系人：张老师

5.电话：0572-2322188

**四、中标办法**

1.本项目根据投标报价、技术参数响应表、服务承诺等确定拟中标单位。在技术参数响应表、服务承诺等条件符合的条件下，报价最低的单位作为第一成交候选人，次低报价的单位作为第二成交候选人，以此类推。

2.替补候选人的设定与使用：第一成交候选人放弃成交或者因不可抗力提出不能履行合同，在投标人仍满足三家的情况下，采购人可以确定第二成交候选人为成交人，排名第二的成交候选人因前款同样的原因不能签订合同，采购人可以确定排名第三的成交候选人为成交人。如第一成交候选人放弃中标或者因不可抗力提出不能履行合同，采购人也可以重新组织采购。

**3.在递交投标文件的当日，投标人须提供采购清单中标注“★”的所有货物样品至湖州师范学院指定地点。投标人所提供样品由采购人于开标当日进行质量审核，样品应贴有标明序号及品名的标签，如样品存在瑕疵缺陷假冒伪劣等情况，采购人可认定为不合格样品，作无效标处理；“★”样品提供不全或未提供者，作无效标处理。**

4.中标人所提供样品留存于采购人仓库，中标人在后续供货时必须与样品一致，如不一致，根据约定的履约责任执行，一切经济损失由中标人自行承担。

**五、履约保证金：**

中标人应向采购人交纳合同总价的**5%**作为履约保证金，履约保证金形式为：现金，中标人应根据采购人要求汇入采购人指定账号。项目验收合格后无息退还。履约保证金退还后，中标人（成交人）应根据合同要求履行质保期内的义务。

采购人银行账户信息：单位名称：湖州师范学院；开户行：建行吴兴支行；账号：33001649335050002860。统一社会信用代码：123305004711725032。地址、电话：湖州市二环东路759号，0572-2321567。

**六、付款方式**

根据采购人实际需求，分批进行供货，每批供货完成后，经湖州师范学院后勤服务中心自行组织验收合格后，若无质量问题，中标人按批次开据增值税普票，采购人按批次据实结算，遇寒暑假期顺延支付。

**七、供货期限、地点及履约责任**

1.供货期限：合同生效之日起至2025年12月31日，根据采购人实际需求分批供货。

2.交货地点：湖州师范学院指定地点。

3.履约责任：分批供货验收时，出现未按照采购人要求的时间、规格、数量、品质等准时送货到指定地点的，第一次扣除履约保证金2000元/次，第二次扣除履约保证金4000元/次，如有货款未结算的优先从货款中扣除，累计出现违约情况达到3次的，采购人可终止供货合同，履约保证金不予退还。

4.因中标人原因解除合同的，采购人有权拒绝其参与我校下一周期同类项目的采购活动。

**八、售后服务**

1.质保期：自项目履约完成之日起，质保期1年，质保期内所供产品出现故障，中标人应在采购人规定时间内完成更换。

2.采购人在使用产品期间如需中标人提供安装指导，中标人需在规定时间内前往采购人单位免费为采购人指导安装。

3.中标人接到送货需求后，须10分钟内电话响应，2小时内送货上门。如需更换，24小时内更换完成。

**九、产品质量保证**

1.投标人提供的产品必须为原厂生产的合格产品，符合相关国家标准。如采购人验收或使用时发现中标人提供的为假冒伪劣产品，采购人将依据《中华人民共和国消费者权益保护法》和《浙江省实施〈中华人民共和国消费者权益保护法〉办法》有关规定对中标人进行索赔。

2.中标人供应的产品如不符合招标文件和合同要求，采购人有权无条件退货，责任及经济损失全部由中标人承担。

**附件1：投标报价清单**

**附件2：采购清单**

**附件3：技术参数偏离表**

**湖州师范学院采购中心**

**2025年6月4日**

**附件1：**

**投标报价清单**

**采购内容：**湖州师范学院后勤服务中心维修维护龙头管道物资采购项目

**项目编号：**XZ2025-018

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **品名** | **投标品牌** | **投标规格及参数** | **单位** | **预估数量** | **投标单价（元）** | **投标总价（元）** |
| 1 | PPR管卡 |  |  | 只 | 10 |  |  |
| 2 |  |  | 只 | 500 |  |  |
| 3 | PVC下水管 |  |  | 米 | 10 |  |  |
| 4 |  |  | 米 | 150 |  |  |
| 5 |  |  | 米 | 10 |  |  |
| 6 |  |  | 米 | 150 |  |  |
| 7 | PE转PPR接头 |  |  | 只 | 25 |  |  |
| 8 |  |  | 只 | 15 |  |  |
| 9 |  |  | 只 | 15 |  |  |
| 10 | PVC弯头 |  |  | 只 | 30 |  |  |
| 11 |  |  | 只 | 40 |  |  |
| 12 |  |  | 只 | 40 |  |  |
| 13 |  |  | 只 | 40 |  |  |
| 14 |  |  | 只 | 10 |  |  |
| 15 | pvc直接 |  |  | 只 | 10 |  |  |
| 16 |  |  | 只 | 10 |  |  |
| 17 |  |  | 只 | 10 |  |  |
| 18 |  |  | 只 | 30 |  |  |
| 19 |  |  | 只 | 10 |  |  |
| 20 |  |  | 只 | 10 |  |  |
| 21 |  |  | 只 | 10 |  |  |
| 22 |  |  | 只 | 10 |  |  |
| 23 |  |  | 只 | 10 |  |  |
| 24 | PVC三通 |  |  | 只 | 30 |  |  |
| 25 |  |  | 只 | 20 |  |  |
| 26 |  |  | 只 | 10 |  |  |
| 27 |  |  | 只 | 10 |  |  |
| 28 |  |  | 只 | 10 |  |  |
| 29 |  |  | 只 | 10 |  |  |
| 30 | PVC存水弯 |  |  | 只 | 10 |  |  |
| 31 |  |  | 只 | 10 |  |  |
| 32 | PVC伸缩节 |  |  | 只 | 10 |  |  |
| 33 |  |  | 只 | 10 |  |  |
| 34 | PPR热水管 |  |  | 米 | 60 |  |  |
| 35 |  |  | 米 | 60 |  |  |
| 36 |  |  | 米 | 60 |  |  |
| 37 |  |  | 米 | 10 |  |  |
| 38 |  |  | 米 | 30 |  |  |
| 39 |  |  | 米 | 30 |  |  |
| 40 |  |  | 米 | 30 |  |  |
| 41 | PPR管材 |  |  | 米 | 10 |  |  |
| 42 |  | 米 | 10 |  |  |
| 43 |  | 米 | 10 |  |  |
| 44 | PPR弯头 |  |  | 只 | 40 |  |  |
| 45 |  |  | 只 | 40 |  |  |
| 46 |  |  | 只 | 30 |  |  |
| 47 |  |  | 只 | 10 |  |  |
| 48 |  |  | 只 | 10 |  |  |
| 49 |  |  | 只 | 10 |  |  |
| 50 | PPR内牙弯头 |  |  | 只 | 10 |  |  |
| 51 | PPR三通 |  |  | 只 | 10 |  |  |
| 52 |  |  | 只 | 10 |  |  |
| 53 |  |  | 只 | 10 |  |  |
| 54 |  |  | 只 | 10 |  |  |
| 55 |  |  | 只 | 10 |  |  |
| 56 |  |  | 只 | 8 |  |  |
| 57 |  |  | 只 | 20 |  |  |
| 58 | PPR内牙三通 |  |  | 只 | 10 |  |  |
| 59 | PPR直接 |  |  | 只 | 30 |  |  |
| 60 |  |  | 只 | 30 |  |  |
| 61 |  |  | 只 | 30 |  |  |
| 62 |  |  | 只 | 10 |  |  |
| 63 |  |  | 只 | 10 |  |  |
| 64 |  |  | 只 | 10 |  |  |
| 65 | PPR内牙直接 |  |  | 只 | 10 |  |  |
| 66 | PPR大小头 |  |  | 只 | 10 |  |  |
| 67 |  | 只 | 10 |  |  |
| 68 | PPR截止阀 |  |  | 只 | 10 |  |  |
| 69 |  |  | 只 | 10 |  |  |
| 70 | PPR外丝弯头 |  |  | 只 | 20 |  |  |
| 71 | PPR外丝活接 |  |  | 只 | 10 |  |  |
| 72 |  |  | 只 | 10 |  |  |
| 73 |  |  | 只 | 10 |  |  |
| 74 |  |  | 只 | 10 |  |  |
| 75 |  |  | 只 | 10 |  |  |
| 76 | PPR外丝三通 |  |  | 只 | 10 |  |  |
| 77 | PPR外丝直接 |  |  | 只 | 10 |  |  |
| 78 |  |  | 只 | 10 |  |  |
| 79 |  |  | 只 | 10 |  |  |
| 80 | PPR外丝弯头 |  |  | 只 | 10 |  |  |
| 81 | 快速抢修节 |  |  | 只 | 8 |  |  |
| 82 |  | 只 | 8 |  |  |
| 83 |  | 只 | 8 |  |  |
| 84 |  | 只 | 8 |  |  |
| 85 |  | 只 | 5 |  |  |
| 86 |  | 只 | 5 |  |  |
| 87 | 消音法兰止回阀 |  |  | 只 | 3 |  |  |
| 88 |  | 只 | 3 |  |  |
| 89 |  | 只 | 3 |  |  |
| 90 | UPVC伸缩节 |  |  | 只 | 10 |  |  |
| 91 |  |  | 只 | 20 |  |  |
| 92 |  |  | 只 | 10 |  |  |
| 93 | UPVC外接 |  |  | 只 | 10 |  |  |
| 94 | UPVC外牙直接 |  |  | 只 | 10 |  |  |
| 95 | UPVC弯头 |  |  | 只 | 10 |  |  |
| 96 | 黄铜PP-R活接球阀 |  |  | 只 | 150 |  |  |
| 97 | 黄铜球阀 |  |  | 只 | 200 |  |  |
| 98 |  |  | 只 | 200 |  |  |
| 99 |  |  | 只 | 200 |  |  |
| 100 | 螺杆 |  |  | 米 | 300 |  |  |
| 101 | 螺帽 |  |  | 只 | 300 |  |  |
| 102 | 垫片 |  |  | 只 | 2000 |  |  |
| 103 | 全铜三角阀 |  |  | 只 | 30 |  |  |
| 104 | 三角阀 |  |  | 只 | 75 |  |  |
| 105 | 数字水表 |  |  | 只 | 50 |  |  |
| 106 |  |  | 只 | 70 |  |  |
| 107 |  |  | 只 | 20 |  |  |
| 108 | 水池下水管 |  |  | 套 | 500 |  |  |
| 109 |  |  | 套 | 500 |  |  |
| 110 | 下水软管 |  |  | 套 | 100 |  |  |
| 111 | 不锈钢拖把池下水 |  |  | 套 | 45 |  |  |
| 112 | 伸缩下水软管 |  |  | 根 | 10 |  |  |
| 113 | 伸缩下水软管 |  |  | 根 | 75 |  |  |
| 114 | 翻板金属下水 |  |  | 套 | 50 |  |  |
| 115 | 水池塑料下水头 |  |  | 只 | 300 |  |  |
| 116 |  |  | 只 | 300 |  |  |
| 117 | 塑料活动洗澡喷头 |  |  | 只 | 600 |  |  |
| 118 | 蹲坑 |  |  | 只 | 40 |  |  |
| 119 | 蹲坑皮圈 |  |  | 个 | 80 |  |  |
| 120 | 堵漏王 |  |  | 包 | 300 |  |  |
| 121 | 生料带 |  |  | 卷 | 600 |  |  |
| 122 | 皮老虎 |  |  | 只 | 23 |  |  |
| 123 | 常用水龙头 |  |  | 只 | 500 |  |  |
| 124 | 立式水龙头 |  |  | 只 | 60 |  |  |
| 125 | 加长水龙头 |  |  | 只 | 400 |  |  |
| 126 | 常用水龙头芯子 |  |  | 只 | 150 |  |  |
| 127 | 高抛水龙头★ |  |  | 只 | 20 |  |  |
| 128 | 高抛龙头阀芯 |  |  | 只 | 15 |  |  |
| 129 | 按压式台盆龙头（全铜）★ |  |  | 只 | 15 |  |  |
| 130 | 按压式台盆龙头按钮总成（全铜） |  |  | 套 | 75 |  |  |
| 131 | 水位控制器 |  |  | 套 | 20 |  |  |
| 132 | 金属编织软管 |  |  | 根 | 80 |  |  |
| 133 |  |  | 根 | 80 |  |  |
| 134 |  |  | 根 | 80 |  |  |
| 135 | 花洒座 |  |  | 只 | 20 |  |  |
| 136 | 花洒金属软管 |  |  | 副 | 15 |  |  |
| 137 | 大便冲洗阀★ |  |  | 只 | 30 |  |  |
| 138 |  |  | 只 | 30 |  |  |
| 139 |  |  | 只 | 30 |  |  |
| 140 |  |  | 只 | 60 |  |  |
| 141 |  |  | 只 | 60 |  |  |
| 142 | 大便冲洗阀阀芯 |  |  | 只 | 60 |  |  |
| 143 |  |  | 只 | 40 |  |  |
| 144 |  |  | 只 | 60 |  |  |
| 145 | 大便冲洗阀按钮及总承 |  |  | 套 | 60 |  |  |
| 146 |  |  | 套 | 60 |  |  |
| 147 | 拐角脚踏式大便冲洗阀 |  |  | 套 | 8 |  |  |
| 148 | 铜入墙脚踏大便阀★ |  |  | 只 | 8 |  |  |
| 149 | 大卧式脚踏大便冲洗阀 |  |  | 套 | 8 |  |  |
| 150 | 脚踏式大便冲洗阀 |  |  | 套 | 8 |  |  |
| 151 | 脚踏卧式大便阀阀芯 |  |  | 只 | 40 |  |  |
| 152 | 美式卧式伸缩大便阀 |  |  | 只 | 8 |  |  |
| 153 | 小便冲洗阀★ |  |  | 只 | 80 |  |  |
| 154 | 小便冲洗阀阀芯 |  |  | 只 | 60 |  |  |
| 155 | 小便冲洗阀按钮总承 |  |  | 套 | 75 |  |  |
| 156 | 小便池感应器（整套）★ |  |  | 套 | 15 |  |  |
| 157 | 小便感应器内置电源盒 |  |  | 套 | 15 |  |  |
| 158 |  | 套 | 8 |  |  |
| 159 |  | 只 | 8 |  |  |
| 160 | 小便感应器内置电子阀 |  |  | 套 | 8 |  |  |
| 161 |  | 套 | 8 |  |  |
| 162 |  | 只 | 8 |  |  |
| 163 | 小便池感应窗 |  |  | 套 | 8 |  |  |
| 164 |  | 套 | 8 |  |  |
| 165 |  | 只 | 8 |  |  |
| 166 | 墙排小便斗 |  |  | 只 | 5 |  |  |
| 167 | 小便池 |  |  | 套 | 8 |  |  |
| 168 | 铜小便S弯 |  |  | 只 | 30 |  |  |
| 169 | 马桶进水阀 |  |  | 只 | 15 |  |  |
| 170 | 马桶按钮 |  |  | 只 | 15 |  |  |
| 171 | 马桶上下水洁具★ |  |  | 套 | 15 |  |  |
| 172 | 马桶抽水下水 |  |  | 套 | 20 |  |  |
| 173 | 马桶盖固定螺丝配件 |  |  | 包 | 20 |  |  |
| 174 | 铜马桶前扳手 |  |  | 只 | 15 |  |  |
| 175 | 不锈钢小便池下水 |  |  | 套 | 8 |  |  |
| 176 | 二联器★ |  |  | 只 | 8 |  |  |
| 177 | 二联器阀芯 |  |  | 只 | 15 |  |  |
| 178 | 三联器★ |  |  | 只 | 8 |  |  |
| 179 | 三联器阀芯 |  |  | 只 | 15 |  |  |
| 180 | 三联器淋浴软管 |  |  | 根 | 60 |  |  |
| 181 | 三联器淋浴软管喷头 |  |  | 只 | 60 |  |  |
| 182 | 立式离心泵 |  |  | 只 | 1 |  |  |
| 183 | 洗衣机水嘴 |  |  | 只 | 30 |  |  |
| 184 | 水龙头阀芯 |  |  | 只 | 80 |  |  |
| 185 | 铜角式龙头 |  |  | 只 | 15 |  |  |
| 186 | 一体式陶瓷拖把池 |  |  | 套 | 15 |  |  |
| 187 | 台上盆 |  |  | 只 | 8 |  |  |
| 188 | 台下盆 |  |  | 只 | 10 |  |  |
| 189 | 不锈钢水池下水S弯 |  |  | 套 | 10 |  |  |
| 190 | 排污泵 |  |  | 套 | 5 |  |  |
| 191 | pvc胶水 |  |  | 罐 | 25 |  |  |
| 192 | upvc胶水 |  |  | 罐 | 20 |  |  |
| 193 | PPR双活接球阀 |  |  | 只 | 30 |  |  |
| 194 | PPR截止阀 |  |  | 只 | 8 |  |  |
| 195 | PPR截止阀 |  |  | 只 | 8 |  |  |
| 196 | PPR截止阀 |  |  | 只 | 8 |  |  |
| 197 | PPR截止阀 |  |  | 只 | 5 |  |  |
| 198 | PPR截止阀 |  |  | 只 | 8 |  |  |
| 199 | 铜球阀 |  |  | 只 | 8 |  |  |
| 200 | 铜球阀 |  |  | 只 | 8 |  |  |
| 201 | 铜球阀 |  |  | 只 | 8 |  |  |
| 202 | 铜球阀 |  |  | 只 | 8 |  |  |
| 203 | 铜球阀 |  |  | 只 | 8 |  |  |
| 204 | 铜闸阀 |  |  | 只 | 8 |  |  |
| 205 | 铜闸阀 |  |  | 只 | 8 |  |  |
| 206 | 铜闸阀 |  |  | 只 | 8 |  |  |
| 207 | 铜闸阀 |  |  | 只 | 8 |  |  |
| 208 | 铜闸阀 |  |  | 只 | 8 |  |  |
| 209 | 铜截止阀 |  |  | 只 | 8 |  |  |
| 210 | 铜截止阀 |  |  | 只 | 8 |  |  |
| 211 | 铜截止阀 |  |  | 只 | 8 |  |  |
| 212 | 铜截止阀 |  |  | 只 | 8 |  |  |
| 213 | 铜截止阀 |  |  | 只 | 8 |  |  |
| 214 | 全铜法兰闸阀 |  |  | 只 | 3 |  |  |
| 215 | 铜法兰截止阀 |  |  | 只 | 3 |  |  |
| 216 | 浮球液位阀 |  |  | 只 | 2 |  |  |
| 217 | 浮球液位阀 |  |  | 只 | 5 |  |  |
| 218 | 浮球液位阀 |  |  | 只 | 5 |  |  |
| 219 | 镀锌弯头 |  |  | 只 | 15 |  |  |
| 220 |  |  | 只 | 10 |  |  |
| 221 | 镀锌三通 |  |  | 只 | 15 |  |  |
| 222 | 镀锌外接 |  |  | 只 | 15 |  |  |
| 223 | 镀锌弯头 |  |  | 只 | 15 |  |  |
| 224 | 大便阀按钮（四通） |  |  | 只 | 30 |  |  |
| 225 | 不锈钢脸盆S弯 |  |  | 只 | 30 |  |  |
| 226 | 压力表 |  |  | 只 | 8 |  |  |
| 227 | 压力表 |  |  | 只 | 8 |  |  |
| 228 | 大便冲洗阀弯头 |  |  | 只 | 30 |  |  |
| 229 | 大便冲洗阀加长接头 |  |  | 只 | 30 |  |  |
| 230 | 水管堵头 |  |  | 只 | 45 |  |  |
| 231 | 水表接头 |  |  | 只 | 8 |  |  |
| 232 | 水表全铜接头 |  |  | 只 | 10 |  |  |
| 233 | 铜变径接头 |  |  | 只 | 8 |  |  |
| 234 | PP棉滤芯（第一节） |  |  | 只 | 23 |  |  |
| 235 | 活性炭滤芯（第二节） |  |  | 只 | 23 |  |  |
| 236 | PP棉滤芯（第三节） |  |  | 只 | 23 |  |  |
| 237 | RO膜滤芯（第四节） |  |  | 只 | 23 |  |  |
| 238 | 后置T33滤芯（第五节） |  |  | 只 | 23 |  |  |
| 239 | PVC加长伸缩节 |  |  | 只 | 15 |  |  |
| 240 | PVC管卡 |  |  | 只 | 75 |  |  |
| 241 | 不锈钢六角内接 |  |  | 只 | 30 |  |  |
| 242 |  |  | 只 | 10 |  |  |
| 243 | 管内接 |  |  | 只 | 10 |  |  |
| 244 | 卜申 |  |  | 只 | 10 |  |  |
| 245 | 不锈钢三通 |  |  | 只 | 30 |  |  |
| 246 | 不锈钢弯头 |  |  | 只 | 30 |  |  |
| 247 | 镀锌大小头 |  |  | 只 | 30 |  |  |
| 248 | 铜内外丝大小头 |  |  | 只 | 30 |  |  |
| 249 | 自粘式保温管 |  |  | 卷 | 8 |  |  |
| 250 | 水龙头阀芯 |  |  | 只 | 1300 |  |  |
| 251 | 小便感应电磁阀（带调节） |  |  | 套 | 20 |  |  |
| 252 | 50PVC管帽 |  |  | 只 | 200 |  |  |
| 253 | 疏通剂 |  |  | 瓶 | 10 |  |  |
| 254 | 台盆水龙头（冷.热） |  |  | 只 | 15 |  |  |
| 255 | 大弯厨房龙头（冷.热） |  |  | 套 | 20 |  |  |
| 256 | 玛铁伸缩节50 |  |  | 只 | 20 |  |  |
| 257 | 玛铁伸缩节65 |  |  | 只 | 20 |  |  |
| 258 | 65镀锌三通 |  |  | 只 | 10 |  |  |
| 259 | 50镀锌弯头 |  |  | 只 | 20 |  |  |
| 260 | PPR内丝直接63\*2 |  |  | 只 | 5 |  |  |
| 261 | PPR内丝活接63\*2 |  |  | 只 | 5 |  |  |
| 262 | 热熔头子63 |  |  | 只 | 5 |  |  |
| 263 | 不锈钢螺丝16\*80 |  |  | 套 | 20 |  |  |
| 264 | 橡胶垫片80 |  |  | 片 | 10 |  |  |
| 265 | 水龙头铜滤嘴 |  |  | 只 | 50 |  |  |
| 266 | PVC清扫口75 |  |  | 只 | 5 |  |  |
| 267 | 缓降马桶盖 |  |  | 只 | 20 |  |  |
| 268 | PPR管材 80 |  |  | 米 | 12 |  |  |
| 269 | PPR弯头 80 |  |  | 只 | 5 |  |  |
| 270 | PPR外接 80 |  |  | 只 | 5 |  |  |
| 271 | PPR三通 80 |  |  | 只 | 5 |  |  |
| 272 | PPR内丝活接63\*2 |  |  | 只 | 5 |  |  |
| 273 | PPR截止阀90 |  |  | 只 | 5 |  |  |
| 274 | 玛铁伸缩节100 |  |  | 只 | 5 |  |  |
| 275 | 镀锌三通100 |  |  | 只 | 6 |  |  |
| 276 | 镀锌加长内接100\*200 |  |  | 只 | 8 |  |  |
| 277 | 镀锌加长内接100\*300 |  |  | 只 | 5 |  |  |
| 278 | 快速抢修节40 |  |  | 只 | 30 |  |  |
| 279 | 液压浮球阀65 |  |  | 套 | 10 |  |  |
| 280 | PVC直弯 75 |  |  | 只 | 20 |  |  |
| 281 | PVC大小头75\*50 |  |  | 只 | 10 |  |  |
| 282 | PVC雨水斗75 |  |  | 只 | 10 |  |  |
| 283 | PVC管卡50 |  |  | 只 | 100 |  |  |
| 284 | 高压疏通器 |  |  | 只 | 3 |  |  |
| 285 | 304不锈钢浮球阀50 |  |  | 套 | 10 |  |  |
| 286 | 台上盆20-22寸 |  |  | 只 | 10 |  |  |
| 287 | 丝口柱塞阀20 |  |  | 只 | 10 |  |  |
| 288 | 镀锌卜申32\*25 |  |  | 只 | 100 |  |  |
| 289 | 玛铁伸缩节50 |  |  | 只 | 10 |  |  |
| 290 | 不锈钢马桶螺丝 |  |  | 只 | 20 |  |  |
| 291 | 不锈钢水槽下水 |  |  | 只 | 20 |  |  |
| 292 | PPR外接 |  |  | 只 | 20 |  |  |
| 293 | 40PPR弯头 |  |  | 只 | 20 |  |  |
| 294 | 40\*25PPR大小头 |  |  | 只 | 20 |  |  |
| 295 | PPR转PE三通32 |  |  | 只 | 10 |  |  |
| 296 | 陶瓷艺术盆 |  |  | 只 | 2 |  |  |
| 297 | UPVC弯头32 |  |  | 只 | 10 |  |  |
| 298 | UPVC外接32 |  |  | 只 | 10 |  |  |
| 299 | UPVC球阀32 |  |  | 只 | 10 |  |  |
| 300 | UPVC管材32 |  |  | 米 | 20 |  |  |
| 301 | 手摇疏通弹簧 |  |  | 个 | 5 |  |  |
| 302 | UPVC大小头40\*32 |  |  | 只 | 10 |  |  |
| 303 | 下水裤 |  |  | 套 | 2 |  |  |
| 304 | 镀锌加长内接100\*300 |  |  | 只 | 5 |  |  |
| 305 | 丝口法兰片100 |  |  | 只 | 10 |  |  |
| 306 | 构槽法兰114 |  |  | 片 | 8 |  |  |
| 307 | 构槽管114\*300 |  |  | 节 | 8 |  |  |
| 308 | 橡胶垫片100 |  |  | 片 | 10 |  |  |
| 309 | 抢修节114\*500 |  |  | 只 | 10 |  |  |
| 310 | 90PPR截止阀阀芯 |  |  | 个 | 3 |  |  |
| 311 | 加长抢修节80\*400 |  |  | 只 | 10 |  |  |
| 312 | 40PPR弯头 |  |  | 只 | 50 |  |  |
| 313 | 63\*32PPR三通 |  |  | 只 | 15 |  |  |
| 314 | 63\*32PPR大小头 |  |  | 只 | 15 |  |  |
| 315 | 32\*1PPR内牙弯头 |  |  | 只 | 10 |  |  |
| 316 | 水表40E |  |  | 只 | 20 |  |  |
| 317 | 低水箱 |  |  | 套 | 5 |  |  |
| 318 | 抢修节63\*300 |  |  | 只 | 10 |  |  |
| 319 | 63PPR截止阀芯子★ |  |  | 只 | 15 |  |  |
| 320 | 液压阀球阀50 |  |  | 套 | 8 |  |  |
| 321 | 抢修节32\*300 |  |  | 只 | 20 |  |  |
| 322 | 铁骑马卡40 |  |  | 只 | 200 |  |  |
| 323 | 镀锌外接20 |  |  | 只 | 10 |  |  |
| 324 | 压力表Y100 |  |  | 只 | 10 |  |  |
| 325 | 25PPR内丝直接 |  |  | 只 | 10 |  |  |
| 326 | 32PVC吊卡 |  |  | 只 | 100 |  |  |
| 327 | 25PVC带钉管卡 |  |  | 只 | 200 |  |  |
| 328 | 20pvc线管 |  |  | 米 | 50 |  |  |
| 329 | 铁骑马卡25 |  |  | 只 | 100 |  |  |
| 330 | 15PPR活接球阀 |  |  | 只 | 5 |  |  |
| 331 | 镀锌卜申 |  |  | 只 | 20 |  |  |
| 332 | 4寸水带加厚 |  |  | 米 | 50 |  |  |
| 333 | 2.5寸水带加厚 |  |  | 米 | 50 |  |  |
| 334 | 6寸水带加厚 |  |  | 米 | 50 |  |  |
| 335 | 2寸水带加厚 |  |  | 米 | 50 |  |  |
| 336 | 4寸不锈钢活箍 |  |  | 只 | 10 |  |  |
| 337 | 6寸不锈钢活箍 |  |  | 只 | 10 |  |  |
| 338 | 瑞尔特马桶盖 |  |  | 只 | 5 |  |  |
| 339 | 龙头感应窗★ |  |  | 只 | 20 |  |  |
| 340 | 20镀锌弯头 |  |  | 只 | 10 |  |  |
| 341 | 50镀锌骑马卡 |  |  | 只 | 20 |  |  |
| 342 | 加长抢修节40\*300 |  |  | 只 | 15 |  |  |
| 343 | 32PPR内丝三通 |  |  | 只 | 15 |  |  |
| 344 | 三联器手柄 |  |  | 只 | 20 |  |  |
| 345 | 15高温丝口球阀 |  |  | 只 | 20 |  |  |
| 346 | 定制马桶水箱盖 |  |  | 只 | 2 |  |  |
| 347 | 50UPVC外接 |  |  | 只 | 5 |  |  |
| 348 | 50UPVC快速伸缩接 |  |  | 只 | 5 |  |  |
| 349 | 50UPVC承口管材 |  |  | 米 | 5 |  |  |
| 350 | 160PVC直弯 |  |  | 只 | 10 |  |  |
| 351 | 20\*1/2PPR内丝三通 |  |  | 只 | 10 |  |  |
| 352 | PE外接90 |  |  | 个 | 10 |  |  |
| 353 | PE三通90 |  |  | 个 | 10 |  |  |
| 354 | PE法兰90 |  |  | 套 | 10 |  |  |
| 355 | PE管帽90 |  |  | 只 | 10 |  |  |
| 356 | 镀锌加长内接200\*100 |  |  | 只 | 10 |  |  |
| 357 | 玛铁伸缩节100 |  |  | 只 | 10 |  |  |
| 358 | 定制马桶水箱盖（箭牌） |  |  | 个 | 2 |  |  |
| 359 | 龙头感应窗 |  |  | 套 | 20 |  |  |
| 360 | 加厚污水管道封堵气囊500★ |  |  | 套 | 2 |  |  |
| 361 | 快速抢修节20 |  |  | 只 | 10 |  |  |
| 362 | 面盆龙头 |  |  | 套 | 5 |  |  |
| 363 | 铜助冲器 |  |  | 只 | 50 |  |  |
| 364 | 大便冲洗阀按钮 |  |  | 只 | 50 |  |  |
| 365 | PPR双活接球阀 |  |  | 只 | 20 |  |  |
| 366 | 马桶上水阀 |  |  | 只 | 10 |  |  |
| 367 | 排水器 |  |  | 只 | 10 |  |  |

**注：1.以上报价包含货物费、运输费、管理费、措施费、操作培训费、保费、税费等全部费用在内。**

**2.本项目年采购量为预估数量，实际供货量以采购人需求为准。**

授权代表签字：

投标人（盖章）：

2024年 月 日

**附件2：**

**采购清单**

**采购内容：**湖州师范学院后勤服务中心维修维护龙头管道物资采购项目

**项目编号：**XZ2025-018

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **品名** | **推荐品牌** | **规格及参数要求** | **单位** | **预估数量** |
| 1 | PPR管卡 | 公元 金菲特.鑫洲 | DN20 | 只 | 10 |
| 2 | 公元、金菲特.鑫洲 | DN25 | 只 | 500 |
| 3 | PVC下水管 | 金洁、鸿雁、伟星 | 直径160mm | 米 | 10 |
| 4 | 金洁、鸿雁、伟星 | 直径110mm | 米 | 150 |
| 5 | 金洁、鸿雁、伟星 | 直径75mm | 米 | 10 |
| 6 | 金洁、鸿雁、伟星 | 直径50mm | 米 | 150 |
| 7 | PE转PPR接头 | 金洁、鸿雁、伟星 | 20 | 只 | 25 |
| 8 | 金洁、鸿雁、伟星 | 32 | 只 | 15 |
| 9 | 金洁、鸿雁、伟星 | 40 | 只 | 15 |
| 10 | PVC弯头 | 金洁、鸿雁、伟星 | 40 | 只 | 30 |
| 11 | 金洁、鸿雁、伟星 | 50 | 只 | 40 |
| 12 | 金洁、鸿雁、伟星 | 75 | 只 | 40 |
| 13 | 金洁、鸿雁、伟星 | 110 | 只 | 40 |
| 14 | 金洁、鸿雁、伟星 | 50直弯 | 只 | 10 |
| 15 | pvc直接 | 金洁、鸿雁、伟星 | DN20 | 只 | 10 |
| 16 | 金洁、鸿雁、伟星 | DN25 | 只 | 10 |
| 17 | 金洁、鸿雁、伟星 | DN32 | 只 | 10 |
| 18 | 金洁、鸿雁、伟星 | 40 | 只 | 30 |
| 19 | 金洁、鸿雁、伟星 | 50 | 只 | 10 |
| 20 | 金洁、鸿雁、伟星 | 63 | 只 | 10 |
| 21 | 金洁、鸿雁、伟星 | 75 | 只 | 10 |
| 22 | 金洁、鸿雁、伟星 | 110 | 只 | 10 |
| 23 | 金洁、鸿雁、伟星 | 160 | 只 | 10 |
| 24 | PVC三通 | 金洁、鸿雁、伟星 | 40 | 只 | 30 |
| 25 | 金洁、鸿雁、伟星 | 50 | 只 | 20 |
| 26 | 金洁、鸿雁、伟星 | 75 | 只 | 10 |
| 27 | 金洁、鸿雁、伟星 | 110 | 只 | 10 |
| 28 | 金洁、鸿雁、伟星 | 75转50 | 只 | 10 |
| 29 | 金洁、鸿雁、伟星 | 110转50 | 只 | 10 |
| 30 | PVC存水弯 | 金洁、鸿雁、伟星 | DN50 | 只 | 10 |
| 31 | 金洁、鸿雁、伟星 | DN110 | 只 | 10 |
| 32 | PVC伸缩节 | 金洁、鸿雁、伟星 | DN110 | 只 | 10 |
| 33 | 金洁、鸿雁、伟星 | DN160 | 只 | 10 |
| 34 | PPR热水管 | 公元、金菲特.鑫洲 | 直径20mm | 米 | 60 |
| 35 | 公元、金菲特.鑫洲 | 直径25mm | 米 | 60 |
| 36 | 公元、金菲特.鑫洲 | 直径32mm | 米 | 60 |
| 37 | 公元、金菲特.鑫洲 | 直径40mm | 米 | 10 |
| 38 | 公元、金菲特.鑫洲 | 直径50mm | 米 | 30 |
| 39 | 公元、金菲特.鑫洲 | 直径63mm | 米 | 30 |
| 40 | 公元、金菲特.鑫洲 | 直径80mm | 米 | 30 |
| 41 | PPR管材 | 金洁、鸿雁、伟星 | DN20 | 米 | 10 |
| 42 | DN25 | 米 | 10 |
| 43 | DN32 | 米 | 10 |
| 44 | PPR弯头 | 公元、金菲特.鑫洲 | 20 | 只 | 40 |
| 45 | 公元、金菲特.鑫洲 | 25 | 只 | 40 |
| 46 | 公元、金菲特.鑫洲 | 32 | 只 | 30 |
| 47 | 公元、金菲特.鑫洲 | 50 | 只 | 10 |
| 48 | 公元、金菲特.鑫洲 | 63 | 只 | 10 |
| 49 | 公元、金菲特.鑫洲 | 90 | 只 | 10 |
| 50 | PPR内牙弯头 | 金洁、鸿雁、伟星 | DN25 | 只 | 10 |
| 51 | PPR三通 | 公元、金菲特.鑫洲 | 20 | 只 | 10 |
| 52 | 公元、金菲特.鑫洲 | 25 | 只 | 10 |
| 53 | 公元、金菲特.鑫洲 | 32 | 只 | 10 |
| 54 | 公元、金菲特.鑫洲 | 50 | 只 | 10 |
| 55 | 公元、金菲特.鑫洲 | 63 | 只 | 10 |
| 56 | 公元、金菲特.鑫洲 | 90 | 只 | 8 |
| 57 | 公元、金菲特.鑫洲 | 32\*20 | 只 | 20 |
| 58 | PPR内牙三通 | 金洁、鸿雁、伟星 | DN25 | 只 | 10 |
| 59 | PPR直接 | 公元、金菲特.鑫洲 | 20 | 只 | 30 |
| 60 | 公元、金菲特.鑫洲 | 25 | 只 | 30 |
| 61 | 公元、金菲特.鑫洲 | 32 | 只 | 30 |
| 62 | 公元、金菲特.鑫洲 | 50 | 只 | 10 |
| 63 | 公元、金菲特.鑫洲 | 63 | 只 | 10 |
| 64 | 公元、金菲特.鑫洲 | 90 | 只 | 10 |
| 65 | PPR内牙直接 | 金桔.金菲特.公元 | DN32 | 只 | 10 |
| 66 | PPR大小头 | 公元 金菲特.鑫洲 | 40\*32 | 只 | 10 |
| 67 | 32\*25 | 只 | 10 |
| 68 | PPR截止阀 | 公元 金菲特.鑫洲 | DN25 | 只 | 10 |
| 69 | 公元 金菲特.鑫洲 | DN75 | 只 | 10 |
| 70 | PPR外丝弯头 | 公元 金菲特.鑫洲 | DN20 | 只 | 20 |
| 71 | PPR外丝活接 | 公元 金菲特.鑫洲 | DN20 | 只 | 10 |
| 72 | 公元 金菲特.鑫洲 | DN25 | 只 | 10 |
| 73 | 公元 金菲特.鑫洲 | DN32 | 只 | 10 |
| 74 | 公元 金菲特.鑫洲 | DN50 | 只 | 10 |
| 75 | 公元 金菲特.鑫洲 | DN63 | 只 | 10 |
| 76 | PPR外丝三通 | 公元 金菲特.鑫洲 | DN25 | 只 | 10 |
| 77 | PPR外丝直接 | 公元 金菲特.鑫洲 | DN25 | 只 | 10 |
| 78 | 公元 金菲特.鑫洲 | DN32 | 只 | 10 |
| 79 | 公元 金菲特.鑫洲 | DN63 | 只 | 10 |
| 80 | PPR外丝弯头 | 金洁、鸿雁、伟星 | DN20 | 只 | 10 |
| 81 | 快速抢修节 | 创辉 | 25 | 只 | 8 |
| 82 | 32 | 只 | 8 |
| 83 | 50 | 只 | 8 |
| 84 | 63 | 只 | 8 |
| 85 | 80 | 只 | 5 |
| 86 | 100 | 只 | 5 |
| 87 | 消音法兰止回阀 | 维梯埃 | 63 | 只 | 3 |
| 88 | 80 | 只 | 3 |
| 89 | 100 | 只 | 3 |
| 90 | UPVC伸缩节 | 华亚 诚达.金洁 | DN25 | 只 | 10 |
| 91 | 华亚、诚达.金洁 | Φ32 | 只 | 20 |
| 92 | 华亚 诚达.金洁 | DN110 | 只 | 10 |
| 93 | UPVC外接 | 华亚 诚达.金洁 | DN20 | 只 | 10 |
| 94 | UPVC外牙直接 | 华亚 诚达.金洁 | DN20 | 只 | 10 |
| 95 | UPVC弯头 | 华亚 诚达.金洁 | DN20 | 只 | 10 |
| 96 | 黄铜PP-R活接球阀 | 豪立信、金菲特.公元 | B20（代号XU8806-A工程型） | 只 | 150 |
| 97 | 黄铜球阀 | 杰克龙、贵星.永德信 | DN15(代号9267） | 只 | 200 |
| 98 | 杰克龙、贵星.永德信 | DN20(代号9267） | 只 | 200 |
| 99 | 杰克龙、贵星.永德信 | DN25(代号9267） | 只 | 200 |
| 100 | 螺杆 | 元立、永强.新凡 | 6MM | 米 | 300 |
| 101 | 螺帽 | 元立、永强.新凡 | 6MM | 只 | 300 |
| 102 | 垫片 | 元立、永强.新凡 | 6MM | 只 | 2000 |
| 103 | 全铜三角阀 | 宝成、中瓷.贺联 | BC-JF-035 | 只 | 30 |
| 104 | 三角阀 | 宝成、九牧 伟星 | 全铜，四分 | 只 | 75 |
| 105 | 数字水表 | 杰克龙、贵星.永德信 | 15mm(LXS-15E) | 只 | 50 |
| 106 | 杰克龙、贵星.永德信 | 20mm(LXS-20E) | 只 | 70 |
| 107 | 杰克龙、贵星.永德信 | 25mm(LXS-25E) | 只 | 20 |
| 108 | 水池下水管 | 新一代、东方.弘鼎 | DN50(86\*78\*56mm) | 套 | 500 |
| 109 | 新一代、东方.弘鼎 | DN40(70\*76\*45mm) | 套 | 500 |
| 110 | 下水软管 | 岳康 |  | 套 | 100 |
| 111 | 不锈钢拖把池下水 | 曼圣亚 |  | 套 | 45 |
| 112 | 伸缩下水软管 | 新东方 | 40 | 根 | 10 |
| 113 | 伸缩下水软管 | 新东方 | 32 | 根 | 75 |
| 114 | 翻板金属下水 | 宝成 九牧 |  | 套 | 50 |
| 115 | 水池塑料下水头 | 新东方 | 直径50mm | 只 | 300 |
| 116 | 新东方 | 直径40mm | 只 | 300 |
| 117 | 塑料活动洗澡喷头 | 东方、洁派.贺联 | DN15 | 只 | 600 |
| 118 | 蹲坑 | 洁达、索格达. | 直冲式(560\*168\*440mm） | 只 | 40 |
| 119 | 蹲坑皮圈 | 丰港、东方.瑞尔特 | 32mm | 个 | 80 |
| 120 | 堵漏王 | 力顿、沃特浦、繁双 | 1kg | 包 | 300 |
| 121 | 生料带 | 美中 | 24mm\*0.1mm\*20M | 卷 | 600 |
| 122 | 皮老虎 | 新东方 |  | 只 | 23 |
| 123 | 常用水龙头 | 宝成 贺联 | 全铜，四分 | 只 | 500 |
| 124 | 立式水龙头 | 宝成 贺联 | 全铜，四分 | 只 | 60 |
| 125 | 加长水龙头 | 宝成 贺联 | 全铜，四分 | 只 | 400 |
| 126 | 常用水龙头芯子 | 宝成 贺联 | 全铜，四分 | 只 | 150 |
| 127 | 高抛水龙头★ | 宝成 |  | 只 | 20 |
| 128 | 高抛龙头阀芯 | 贺联 |  | 只 | 15 |
| 129 | 按压式台盆龙头（全铜）★ | 九牧 |  | 只 | 15 |
| 130 | 按压式台盆龙头按钮总成（全铜） | 九牧 |  | 套 | 75 |
| 131 | 水位控制器 | 水神 | 电源线5米 | 套 | 20 |
| 132 | 金属编织软管 | 宝成 九牧 | 全铜或304不锈钢螺帽15mm\*40cm | 根 | 80 |
| 133 | 宝成 九牧 | 全铜或304不锈钢螺帽15mm\*50cm | 根 | 80 |
| 134 | 宝成 九牧 | 全铜或304不锈钢螺帽15mm\*60cm | 根 | 80 |
| 135 | 花洒座 | 洁派 东方、宝成 | 标准通用 | 只 | 20 |
| 136 | 花洒金属软管 | 宝成 |  | 副 | 15 |
| 137 | 大便冲洗阀★ | 桂花 | B26 | 只 | 30 |
| 138 | 桂花 | B13 | 只 | 30 |
| 139 | 桂花 | B15 | 只 | 30 |
| 140 | 桂花 | B3 | 只 | 60 |
| 141 | 桂花 | B5 | 只 | 60 |
| 142 | 大便冲洗阀阀芯 | 桂花 | B13 | 只 | 60 |
| 143 | 桂花 | B26 | 只 | 40 |
| 144 | 桂花 | B5 | 只 | 60 |
| 145 | 大便冲洗阀按钮及总承 | 桂花 | B13 | 套 | 60 |
| 146 | 桂花 | B5 | 套 | 60 |
| 147 | 拐角脚踏式大便冲洗阀 | 日新 | 13 | 套 | 8 |
| 148 | 铜入墙脚踏大便阀★ | 桂花 | B28 | 只 | 8 |
| 149 | 大卧式脚踏大便冲洗阀 | 日新 | 022-2 | 套 | 8 |
| 150 | 脚踏式大便冲洗阀 | 桂花 | B17 | 套 | 8 |
| 151 | 脚踏卧式大便阀阀芯 | 桂花 | A1B1-1 | 只 | 40 |
| 152 | 美式卧式伸缩大便阀 | 日新 | 022-2 | 只 | 8 |
| 153 | 小便冲洗阀★ | 桂花 | LG2A-15 | 只 | 80 |
| 154 | 小便冲洗阀阀芯 | 桂花 | LG2A-15 | 只 | 60 |
| 155 | 小便冲洗阀按钮总承 | 桂花 | LG2A-15 | 套 | 75 |
| 156 | 小便池感应器（整套）★ | 马泰 | MSD99-6A | 套 | 15 |
| 157 | 小便感应器内置电源盒 | 马泰 | MSD99-6A | 套 | 15 |
| 158 | TOTO | 套 | 8 |
| 159 | 科勒 | 只 | 8 |
| 160 | 小便感应器内置电子阀 | 马泰 | MSD99-6A | 套 | 8 |
| 161 | TOTO | 套 | 8 |
| 162 | 科勒 | 只 | 8 |
| 163 | 小便池感应窗 | 马泰 | MSD99-6A | 套 | 8 |
| 164 | TOTO | 套 | 8 |
| 165 | 科勒 | 只 | 8 |
| 166 | 墙排小便斗 | TOTO、箭牌.曼圣亚 |  | 只 | 5 |
| 167 | 小便池 | 洁达、索格达.蓝健 |  | 套 | 8 |
| 168 | 铜小便S弯 | 曼圣亚.箭牌.九牧 | 32 | 只 | 30 |
| 169 | 马桶进水阀 | 东硕.瑞尔特.箭牌 | 15 | 只 | 15 |
| 170 | 马桶按钮 | 东硕.瑞尔特.箭牌 |  | 只 | 15 |
| 171 | 马桶上下水洁具★ | 东硕.瑞尔特.箭牌 |  | 套 | 15 |
| 172 | 马桶抽水下水 | 贺联 东方.宝成 | 4分 | 套 | 20 |
| 173 | 马桶盖固定螺丝配件 | 贺联 东方.宝成 | 5-10cm | 包 | 20 |
| 174 | 铜马桶前扳手 | 东硕.瑞尔特.箭牌 |  | 只 | 15 |
| 175 | 不锈钢小便池下水 | 曼圣亚 | 50 | 套 | 8 |
| 176 | 二联器★ | 宝成、日新.贺联 | 全铜 | 只 | 8 |
| 177 | 二联器阀芯 | 宝成、中瓷.贺联 |  | 只 | 15 |
| 178 | 三联器★ | 宝成、中瓷.贺联 | 全铜 | 只 | 8 |
| 179 | 三联器阀芯 | 宝成、中瓷.贺联 |  | 只 | 15 |
| 180 | 三联器淋浴软管 | 佳宝丽 新东方.浩泜 | 1.2米 | 根 | 60 |
| 181 | 三联器淋浴软管喷头 | 佳宝丽 新东方.浩泜 | DN20 | 只 | 60 |
| 182 | 立式离心泵 | 卓全牌、江山.蓝京 | ISG/ISW | 只 | 1 |
| 183 | 洗衣机水嘴 | 宝成、中瓷.贺联 |  | 只 | 30 |
| 184 | 水龙头阀芯 | 贺联、宝成.日新 | DN15 | 只 | 80 |
| 185 | 铜角式龙头 | 宝成、中瓷.贺联 | 15 | 只 | 15 |
| 186 | 一体式陶瓷拖把池 | 博莎 洁达.索格达 | 40cm\*45cm，高60cm | 套 | 15 |
| 187 | 台上盆 | 博莎 洁达.索格达 | 20寸 | 只 | 8 |
| 188 | 台下盆 | 博莎 洁达.索格达 | 20寸 | 只 | 10 |
| 189 | 不锈钢水池下水S弯 | 蛮圣亚 |  | 套 | 10 |
| 190 | 排污泵 | 南方 | 50WQ10-15-1.5 | 套 | 5 |
| 191 | pvc胶水 | 华亚、中财、宝星 | 250g | 罐 | 25 |
| 192 | upvc胶水 | 华亚、中财、宝星 | 250g | 罐 | 20 |
| 193 | PPR双活接球阀 | 豪立信 | DN20 | 只 | 30 |
| 194 | PPR截止阀 | 公元 金菲特.鑫洲 | 25 | 只 | 8 |
| 195 | PPR截止阀 | 公元 金菲特.鑫洲 | 32 | 只 | 8 |
| 196 | PPR截止阀 | 公元 金菲特.鑫洲 | 40 | 只 | 8 |
| 197 | PPR截止阀 | 公元 金菲特.鑫洲 | 50 | 只 | 5 |
| 198 | PPR截止阀 | 公元 金菲特.鑫洲 | 63 | 只 | 8 |
| 199 | 铜球阀 | 杰克龙.埃美柯.普利斯 | 15 | 只 | 8 |
| 200 | 铜球阀 | 杰克龙.埃美柯.普利斯 | 20 | 只 | 8 |
| 201 | 铜球阀 | 杰克龙.埃美柯.普利斯 | 25 | 只 | 8 |
| 202 | 铜球阀 | 杰克龙.埃美柯.普利斯 | 40 | 只 | 8 |
| 203 | 铜球阀 | 杰克龙.埃美柯.普利斯 | 50 | 只 | 8 |
| 204 | 铜闸阀 | 杰克龙.埃美柯.普利斯 | 15 | 只 | 8 |
| 205 | 铜闸阀 | 杰克龙.埃美柯.普利斯 | 20 | 只 | 8 |
| 206 | 铜闸阀 | 杰克龙.埃美柯.普利斯 | 25 | 只 | 8 |
| 207 | 铜闸阀 | 杰克龙.埃美柯.普利斯 | 40 | 只 | 8 |
| 208 | 铜闸阀 | 杰克龙.埃美柯.普利斯 | 50 | 只 | 8 |
| 209 | 铜截止阀 | 杰克龙.埃美柯.普利斯 | 15 | 只 | 8 |
| 210 | 铜截止阀 | 杰克龙.埃美柯.普利斯 | 20 | 只 | 8 |
| 211 | 铜截止阀 | 杰克龙.埃美柯.普利斯 | 25 | 只 | 8 |
| 212 | 铜截止阀 | 杰克龙.埃美柯.普利斯 | 40 | 只 | 8 |
| 213 | 铜截止阀 | 杰克龙.埃美柯.普利斯 | 50 | 只 | 8 |
| 214 | 全铜法兰闸阀 | 杰克龙.埃美柯.普利斯 | DN50 | 只 | 3 |
| 215 | 铜法兰截止阀 | 杰克龙.埃美柯.普利斯 | 65 | 只 | 3 |
| 216 | 浮球液位阀 | 杰克龙.埃美柯.普利斯 | DN100 | 只 | 2 |
| 217 | 浮球液位阀 | 杰克龙.埃美柯.普利斯 | DN65 | 只 | 5 |
| 218 | 浮球液位阀 | 杰克龙.埃美柯.普利斯 | DN40 | 只 | 5 |
| 219 | 镀锌弯头 | 恒阳.劳动.新盛 | 15 | 只 | 15 |
| 220 | 管科、建之、顶建 | DN20 | 只 | 10 |
| 221 | 镀锌三通 | 恒阳.劳动.新盛 | 15 | 只 | 15 |
| 222 | 镀锌外接 | 恒阳.劳动.新盛 | 25 | 只 | 15 |
| 223 | 镀锌弯头 | 恒阳.劳动.新盛 | 25 | 只 | 15 |
| 224 | 大便阀按钮（四通） | 桂花 | B15 | 只 | 30 |
| 225 | 不锈钢脸盆S弯 | 曼圣亚 | 32 | 只 | 30 |
| 226 | 压力表 | 华泰.沪春.衡阳 | 1/60 | 只 | 8 |
| 227 | 压力表 | 华泰.沪春.衡阳 | 1/100 | 只 | 8 |
| 228 | 大便冲洗阀弯头 | 贺联、宝成.日新 | 25 | 只 | 30 |
| 229 | 大便冲洗阀加长接头 | 宝成、日新.贺联 | 25\*40 | 只 | 30 |
| 230 | 水管堵头 | 恒阳.劳动.新盛 | 15 | 只 | 45 |
| 231 | 水表接头 | 杰克龙 | 15 | 只 | 8 |
| 232 | 水表全铜接头 | 管科、建之、顶建 | 6分 | 只 | 10 |
| 233 | 铜变径接头 | 宝成、日新.贺联 | 20\*15 | 只 | 8 |
| 234 | PP棉滤芯（第一节） | 世纪丰源 | 5微米 | 只 | 23 |
| 235 | 活性炭滤芯（第二节） | 世纪丰源 |  | 只 | 23 |
| 236 | PP棉滤芯（第三节） | 世纪丰源 |  | 只 | 23 |
| 237 | RO膜滤芯（第四节） | 世纪丰源 | 1微米 | 只 | 23 |
| 238 | 后置T33滤芯（第五节） | 世纪丰源 |  | 只 | 23 |
| 239 | PVC加长伸缩节 | 公元.同正.中材 | 110 | 只 | 15 |
| 240 | PVC管卡 | 公元.同正.中材 | 110 | 只 | 75 |
| 241 | 不锈钢六角内接 | 管科、建之、顶建 | 15 | 只 | 30 |
| 242 | 管科、建之、顶建 | DN20 | 只 | 10 |
| 243 | 管内接 | 管科、建之、顶建 | DN20 | 只 | 10 |
| 244 | 卜申 | 管科、建之、顶建 | DN25 | 只 | 10 |
| 245 | 不锈钢三通 | 管科、建之、顶建 | 15 | 只 | 30 |
| 246 | 不锈钢弯头 | 管科、建之、顶建 | 15 | 只 | 30 |
| 247 | 镀锌大小头 | 恒阳.劳动.新盛 | 20\*15 | 只 | 30 |
| 248 | 铜内外丝大小头 | 宝成、中瓷.贺联 | 20\*15 | 只 | 30 |
| 249 | 自粘式保温管 | 华美 | 1000\*20\*7000mm | 卷 | 8 |
| 250 | 水龙头阀芯 | 贺联、宝成.日新 | DN15 | 只 | 1300 |
| 251 | 小便感应电磁阀（带调节） | 马泰.日新.金科 | 15 | 套 | 20 |
| 252 | 50PVC管帽 | 中材.金桔.同正 | 50 | 只 | 200 |
| 253 | 疏通剂 |  |  | 瓶 | 10 |
| 254 | 台盆水龙头（冷.热） | 宝成、中瓷.贺联 | 15 | 只 | 15 |
| 255 | 大弯厨房龙头（冷.热） | 宝成、中瓷.贺联 | 15 | 套 | 20 |
| 256 | 玛铁伸缩节50 | 恒阳.劳动.新盛 | 50 | 只 | 20 |
| 257 | 玛铁伸缩节65 | 华泰.沪春.衡阳 | 65 | 只 | 20 |
| 258 | 65镀锌三通 | 恒阳.劳动.新盛 | 65 | 只 | 10 |
| 259 | 50镀锌弯头 | 恒阳.劳动.新盛 | 50 | 只 | 20 |
| 260 | PPR内丝直接63\*2 | 公元 金菲特.鑫洲 | 63\*2 | 只 | 5 |
| 261 | PPR内丝活接63\*2 | 公元 金菲特.鑫洲 | 63\*2 | 只 | 5 |
| 262 | 热熔头子63 | 公元 金菲特.鑫洲 | 63 | 只 | 5 |
| 263 | 不锈钢螺丝16\*80 | 元立、永强.新凡 | 16\*80 | 套 | 20 |
| 264 | 橡胶垫片80 |  | 80 | 片 | 10 |
| 265 | 水龙头铜滤嘴 | 宝成、中瓷.贺联 |  | 只 | 50 |
| 266 | PVC清扫口75 | 金桔.金菲特.公元 | 75 | 只 | 5 |
| 267 | 缓降马桶盖 | 宝成 贺联.瑞尔特 |  | 只 | 20 |
| 268 | PPR管材 80 | 公元 金菲特.鑫洲 | 80 | 米 | 12 |
| 269 | PPR弯头 80 | 公元 金菲特.鑫洲 | 80 | 只 | 5 |
| 270 | PPR外接 80 | 公元 金菲特.鑫洲 | 80 | 只 | 5 |
| 271 | PPR三通 80 | 公元 金菲特.鑫洲 | 80 | 只 | 5 |
| 272 | PPR内丝活接63\*2 | 公元 金菲特.鑫洲 | 63\*2 | 只 | 5 |
| 273 | PPR截止阀90 | 公元 金菲特.鑫洲 | 90 | 只 | 5 |
| 274 | 玛铁伸缩节100 | 恒阳.劳动.新盛 | 100 | 只 | 5 |
| 275 | 镀锌三通100 | 恒阳.劳动.新盛 | 100 | 只 | 6 |
| 276 | 镀锌加长内接100\*200 | 恒阳.劳动.新盛 | 100\*200 | 只 | 8 |
| 277 | 镀锌加长内接100\*300 | 恒阳.劳动.新盛 | 100\*300 | 只 | 5 |
| 278 | 快速抢修节40 | 恒阳.劳动.新盛 | 40 | 只 | 30 |
| 279 | 液压浮球阀65 | 杰克龙.埃美柯 | DN65 | 套 | 10 |
| 280 | PVC直弯 75 | 金桔.金菲特.公元 | 75 | 只 | 20 |
| 281 | PVC大小头75\*50 | 金桔.金菲特.公元 | 75\*50 | 只 | 10 |
| 282 | PVC雨水斗75 | 金桔.金菲特.公元 | 75 | 只 | 10 |
| 283 | PVC管卡50 | 金桔.金菲特.公元 | 50 | 只 | 100 |
| 284 | 高压疏通器 |  |  | 只 | 3 |
| 285 | 304不锈钢浮球阀50 | 杰克龙.埃美柯.普利斯 | 50 | 套 | 10 |
| 286 | 台上盆20-22寸 | 博莎 洁达.索格达 | 20-22 | 只 | 10 |
| 287 | 丝口柱塞阀20 | 永康.普利斯.开维喜 | 20 | 只 | 10 |
| 288 | 镀锌卜申32\*25 | 恒阳.劳动.新盛 | 32 | 只 | 100 |
| 289 | 玛铁伸缩节50 | 恒阳.劳动.新盛 | 50 | 只 | 10 |
| 290 | 不锈钢马桶螺丝 | 瑞尔特.宝成.箭牌 |  | 只 | 20 |
| 291 | 不锈钢水槽下水 |  | 110 | 只 | 20 |
| 292 | PPR外接 | 公元、金菲特.鑫洲 | 110 | 只 | 20 |
| 293 | 40PPR弯头 | 公元 金菲特.鑫洲 | 40 | 只 | 20 |
| 294 | 40\*25PPR大小头 | 公元 金菲特.鑫洲 | 40\*25 | 只 | 20 |
| 295 | PPR转PE三通32 | 公元 金菲特.鑫洲 | 32 | 只 | 10 |
| 296 | 陶瓷艺术盆 | 博莎 洁达.索格达 |  | 只 | 2 |
| 297 | UPVC弯头32 | 华亚、中财、宝星 | 32 | 只 | 10 |
| 298 | UPVC外接32 | 华亚、中财、宝星 | 32 | 只 | 10 |
| 299 | UPVC球阀32 | 华亚、中财、宝星 | 32 | 只 | 10 |
| 300 | UPVC管材32 | 华亚、中财、宝星 | 32 | 米 | 20 |
| 301 | 手摇疏通弹簧 |  | 2米 | 个 | 5 |
| 302 | UPVC大小头40\*32 | 华亚、中财、宝星 | 40\*32 | 只 | 10 |
| 303 | 下水裤 |  |  | 套 | 2 |
| 304 | 镀锌加长内接100\*300 | 金洲.友发.劳动 | 100\*300 | 只 | 5 |
| 305 | 丝口法兰片100 | 河北 | 100 | 只 | 10 |
| 306 | 构槽法兰114 | 迈克.瑞孚.普利斯 | 114 | 片 | 8 |
| 307 | 构槽管114\*300 | 金洲.友发.劳动 | 114\*300 | 节 | 8 |
| 308 | 橡胶垫片100 |  | 100 | 片 | 10 |
| 309 | 抢修节114\*500 | 创辉.大运河 | 114\*500 | 只 | 10 |
| 310 | 90PPR截止阀阀芯 | 公元 金菲特.鑫洲 | 90 | 个 | 3 |
| 311 | 加长抢修节80\*400 | 创辉.大运河 | 80\*400 | 只 | 10 |
| 312 | 40PPR弯头 | 公元 金菲特.鑫洲 | 40 | 只 | 50 |
| 313 | 63\*32PPR三通 | 公元 金菲特.鑫洲 | 63\*32 | 只 | 15 |
| 314 | 63\*32PPR大小头 | 公元 金菲特.鑫洲 | 63\*32 | 只 | 15 |
| 315 | 32\*1PPR内牙弯头 | 公元、金菲特.鑫洲 | 32\*1 | 只 | 10 |
| 316 | 水表40E | 杰克龙.埃美柯 | 40 | 只 | 20 |
| 317 | 低水箱 | 宝成 贺联.瑞尔特 |  | 套 | 5 |
| 318 | 抢修节63\*300 | 创辉.大运河 | 63\*300 | 只 | 10 |
| 319 | 63PPR截止阀芯子★ | 公元 金菲特.鑫洲 | 63 | 只 | 15 |
| 320 | 液压阀球阀50 | 杰克龙.埃美柯 | 50 | 套 | 8 |
| 321 | 抢修节32\*300 | 创辉.大运河 | 32\*300 | 只 | 20 |
| 322 | 铁骑马卡40 | 恒阳.劳动.新盛 | 40 | 只 | 200 |
| 323 | 镀锌外接20 | 恒阳.劳动.新盛 | 20 | 只 | 10 |
| 324 | 压力表Y100 | 华泰.沪春.衡阳 | Y100 | 只 | 10 |
| 325 | 25PPR内丝直接 | 公元、金菲特.鑫洲 | 25 | 只 | 10 |
| 326 | 32PVC吊卡 | 公元.同正.中材 | 32 | 只 | 100 |
| 327 | 25PVC带钉管卡 | 公元.同正.中材 | 25 | 只 | 200 |
| 328 | 20pvc线管 | 公元.同正.中材 | 20 | 米 | 50 |
| 329 | 铁骑马卡25 | 恒阳.劳动.新盛 | 25 | 只 | 100 |
| 330 | 15PPR活接球阀 | 杰克龙 | DN15 | 只 | 5 |
| 331 | 镀锌卜申 | 恒阳.劳动.新盛 | DN25 | 只 | 20 |
| 332 | 4寸水带加厚 | 仙雨.沱雨. | 4寸 | 米 | 50 |
| 333 | 2.5寸水带加厚 | 仙雨.沱雨. | 2.5寸 | 米 | 50 |
| 334 | 6寸水带加厚 | 仙雨.沱雨. | 6寸 | 米 | 50 |
| 335 | 2寸水带加厚 | 仙雨.沱雨. | 2寸 | 米 | 50 |
| 336 | 4寸不锈钢活箍 |  | 4寸 | 只 | 10 |
| 337 | 6寸不锈钢活箍 |  | 6寸 | 只 | 10 |
| 338 | 瑞尔特马桶盖 | 瑞尔特 | 450\*360 | 只 | 5 |
| 339 | 龙头感应窗★ | TOTO.科勒. |  | 只 | 20 |
| 340 | 20镀锌弯头 | 恒阳.劳动.新盛 | 20 | 只 | 10 |
| 341 | 50镀锌骑马卡 | 恒阳.劳动.新盛 | 50 | 只 | 20 |
| 342 | 加长抢修节40\*300 | 创辉.大运河 | 40\*300 | 只 | 15 |
| 343 | 32PPR内丝三通 | 公元、金菲特.鑫洲 | 32 | 只 | 15 |
| 344 | 三联器手柄 | 宝成、中瓷.贺联 | 40 | 只 | 20 |
| 345 | 15高温丝口球阀 | 杰克龙、贵星.永德信 | 15 | 只 | 20 |
| 346 | 定制马桶水箱盖 |  |  | 只 | 2 |
| 347 | 50UPVC外接 | 华亚、中财、宝星 | 50 | 只 | 5 |
| 348 | 50UPVC快速伸缩接 | 华亚、中财、宝星 | 50 | 只 | 5 |
| 349 | 50UPVC承口管材 | 华亚、中财、宝星 | 50 | 米 | 5 |
| 350 | 160PVC直弯 | 金桔.金菲特.公元 | 160 | 只 | 10 |
| 351 | 20\*1/2PPR内丝三通 | 公元、金菲特.鑫洲 | 20\*1/2 | 只 | 10 |
| 352 | PE外接90 | 金桔.金菲特.公元 | 90 | 个 | 10 |
| 353 | PE三通90 | 金桔.金菲特.公元 | 90 | 个 | 10 |
| 354 | PE法兰90 | 金桔.金菲特.公元 | 90 | 套 | 10 |
| 355 | PE管帽90 | 金桔.金菲特.公元 | 90 | 只 | 10 |
| 356 | 镀锌加长内接200\*100 | 恒阳.劳动.新盛 | 200\*100 | 只 | 10 |
| 357 | 玛铁伸缩节100 | 恒阳.劳动.新盛 | 100 | 只 | 10 |
| 358 | 定制马桶水箱盖（箭牌） | 箭牌 |  | 个 | 2 |
| 359 | 龙头感应窗 | 马泰.日新.金科 |  | 套 | 20 |
| 360 | 加厚污水管道封堵气囊500★ | 智安 | 500 | 套 | 2 |
| 361 | 快速抢修节20 | 恒阳.劳动.新盛 | 20 | 只 | 10 |
| 362 | 面盆龙头 | 宝成、中瓷.贺联 | 15 | 套 | 5 |
| 363 | 铜助冲器 | 贺联、宝成.日新 | 25 | 只 | 50 |
| 364 | 大便冲洗阀按钮 | 桂花 | B5 | 只 | 50 |
| 365 | PPR双活接球阀 | 杰克龙.埃美柯.普利斯 | DN15 | 只 | 20 |
| 366 | 马桶上水阀 |  |  | 只 | 10 |
| 367 | 排水器 |  |  | 只 | 10 |

**附件3：**

**技术参数响应表**

**采购内容：**湖州师范学院后勤服务中心维修维护龙头管道物资采购项目

**项目编号：**XZ2025-018

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **品名** | **推荐品牌** | **投标**  **品牌** | **规格及参数要求** | **投标规格及参数** | **偏离**  **情况** |
| 1 | PPR管卡 | 公元 金菲特.鑫洲 |  | DN20 |  |  |
| 2 | 公元、金菲特.鑫洲 |  | DN25 |  |  |
| ... | ... | ... |  | ... |  |  |

**注：1.技术参数偏离表根据采购清单内容制作，应注明投标产品的品牌、规格型号及偏离情况。**

**2.偏离情况分为正偏离、负偏离、无偏离，投标规格及参数优于要求的为“正偏离”，低于要求的为“负偏离”，完全响应要求的为“无偏离”。**

**3.投标人投标产品技术参数必须响应采购文件要求，如有负偏离作无效标处理。投标产品规格及参数经认定与品牌型号不符，或明显低于推荐品牌同档次质量的，作无效标处理。**

**4.采购清单中标注“推荐品牌”的产品，投标人应当尽可能按“推荐品牌”提供，如无法按“推荐品牌”提供，在满足产品技术参数、质量、规格的前提下，允许供应商提供等同于或优于“推荐品牌”的其他品牌产品投标，否则作无效标处理。**