湖州师范学院31号教学楼12-14层环境改造

招标文件

一、招标项目概况

1、项目名称：湖州师范学院31号教学楼12-14层环境改造。

2、采购项目编号:XZ2015-042。

3、采购组织类型：校内公开招标。

4、采购预算：136439元，大写人民币壹拾叁万陆仟肆佰叁拾玖元整。

5、要求工期：2015年7月20日前。

6、报价方式：工程量清单综合报价方式。

7、工程量（报价）清单。

| 序号 | 名称及说明 | 单位 | 工程数量 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 12B（14楼） |  |  |  |  |
| 2 | 12B1墙面乳胶漆（墙面基层处理、批腻子、乳胶漆二边） | 平方 | 60.87 |  |  |
| 3 | 窗帘箱（木龙骨细木工板基层板基层 石膏板面层） | 米 | 9.1 |  |  |
| 4 | 12B3墙面乳胶漆（墙面基层处理、批腻子、乳胶漆二边） | 平方 | 105.9 |  |  |
| 5 | 窗帘箱（木龙骨细木工板基层板基层 石膏板面层） | 米 | 3.75 |  |  |
| 12 | 2.5平方线 | 米 | 20 |  |  |
| 13 | 86型开关 | 套 | 1 |  |  |
| 14 | 12B5墙面乳胶漆（墙面基层处理、批腻子、乳胶漆二边） | 平方 | 48.3 |  |  |
| 15 | 窗帘箱（木龙骨细木工板基层板基层 石膏板面层） | 米 | 3 |  |  |
| 16 | 电话+电脑插座安装 | 套 | 1 |  |  |
| 17 | 单相暗配普通五孔插座 | 套 | 1 |  |  |
| 18 | 20pvc明管安装 | 米 | 6 |  |  |
| 19 | 12B2墙面乳胶漆（墙面基层处理、批腻子、乳胶漆二边） | 平方 | 51.86 |  |  |
| 20 | 12B4墙面乳胶漆（墙面基层处理、批腻子、乳胶漆二边） | 平方 | 50.86 |  |  |
| 21 | 12B6墙面乳胶漆（墙面基层处理、批腻子、乳胶漆二边） | 平方 | 50.86 |  |  |
| 22 | 12B8墙面乳胶漆（墙面基层处理、批腻子、乳胶漆二边） | 平方 | 51.86 |  |  |
| 25 | 12B7墙面乳胶漆（墙面基层处理、批腻子、乳胶漆二边） | 平方 | 88.48 |  |  |
| 27 | 2.5平方线 | 米 | 50 |  |  |
| 28 | 八芯网线 | 米 | 20 |  |  |
| 29 | 20pvc明管安装 | 米 | 30 |  |  |
| 30 | 电话+电脑插座安装 | 套 | 1 |  |  |
| 31 | 单相暗配普通五孔插座 | 套 | 1 |  |  |
| 32 | 窗帘箱（木龙骨细木工板基层板基层 石膏板面层） | 米 | 16.8 |  |  |
| 33 | 12公分轻质砖隔墙 | 平方 | 15.6 |  |  |
| 34 | 墙面网格布满贴 | 平方 | 12 |  |  |
| 35 | 12B9墙面乳胶漆（墙面基层处理、批腻子、乳胶漆二边） | 平方 | 44.63 |  |  |
| 36 | 600*600硅钙板吊顶 | 平方 | 2 |  |  |
| 37 | 2.5平方线 | 米 | 20 |  |  |
| 38 | 空调插座 | 套 | 1 |  |  |
| 39 | 窗帘箱（木龙骨细木工板基层板基层 石膏板面层） | 米 | 3.4 |  |  |
| 40 | 拆除原地板 | 平方 | 36.5 |  |  |
| 41 | 新铺复合板 | 平方 | 36.5 |  |  |
| 42 | 成品木质踢脚线 | 米 | 30 |  |  |
| 43 | 墙面网格布满贴 | 平方 | 12 |  |  |
| 44 | 12B11墙面乳胶漆（墙面基层处理、批腻子、乳胶漆二边） | 平方 | 71.97 |  |  |
| 45 | 600*600硅钙板吊顶 | 平方 | 5 |  |  |
| 46 | 2.5平方线 | 米 | 50 |  |  |
| 47 | 20pvc明管安装 | 米 | 18 |  |  |
| 48 | 电话+电脑地插插座安装 | 套 | 1 |  |  |
| 49 | 五孔地插安装 | 套 | 1 |  |  |
| 50 | 窗帘箱（木龙骨细木工板基层板基层 石膏板面层） | 米 | 8 |  |  |
| 51 | 搬除储物柜 | 个 | 1 |  |  |
| 52 | 卫生间更换镜子(90*70) | 块 | 1 |  |  |
| 53 | 防盗门锁芯更换 | 樘 | 12 |  |  |
| 54 | 走廊墙面乳胶漆（墙面基层处理、批腻子、乳胶漆二边） | 平方 | 271.5 |  |  |
| 55 | 集成铝板吊顶 | 平方 | 6 |  |  |
| 56 | 走廊地砖600*600 （含凿除） | 平方 | 4 |  |  |
| 57 | 拆除墙面标语指示牌等 | 项 | 1 |  |  |
| 58 | 原地板贴脚线整修 | 项 | 1 |  |  |
| 59 | 12A(13楼) |  |  |  |  |
| 60 | 12A1墙面乳胶漆（墙面基层处理、批腻子、乳胶漆二边） | 平方 | 73 |  |  |
| 61 | 窗帘箱（木龙骨细木工板基层板基层 石膏板面层） | 米 | 12.2 |  |  |
| 62 | 地砖修补600*600（含凿除） | 平方 | 4 |  |  |
| 63 | 12公分地砖加工贴脚线 | 米 | 2 |  |  |
| 64 | 12A3墙面乳胶漆（墙面基层处理、批腻子、乳胶漆二边） | 平方 | 76.17 |  |  |
| 65 | 窗帘箱（木龙骨细木工板基层板基层 石膏板面层） | 米 | 5.6 |  |  |
| 66 | 地砖修补600*600（含凿除） | 平方 | 5 |  |  |
| 67 | 12公分地砖加工贴脚线 | 米 | 3 |  |  |
| 68 | 12A7墙面乳胶漆（墙面基层处理、批腻子、乳胶漆二边） | 平方 | 76 |  |  |
| 69 | 窗帘箱（木龙骨细木工板基层板基层 石膏板面层） | 米 | 12.2 |  |  |
| 70 | 地砖修补600*600（含凿除） | 平方 | 3 |  |  |
| 71 | 12公分地砖加工贴脚线 | 米 | 2 |  |  |
| 72 | 12A9墙面乳胶漆（墙面基层处理、批腻子、乳胶漆二边） | 平方 | 73 |  |  |
| 73 | 窗帘箱（木龙骨细木工板基层板基层 石膏板面层） | 米 | 12.2 |  |  |
| 74 | 地砖修补600*600（含凿除） | 平方 | 2 |  |  |
| 75 | 12公分地砖加工贴脚线 | 米 | 2 |  |  |
| 76 | 12A2墙面乳胶漆（墙面基层处理、批腻子、乳胶漆二边） | 平方 | 68 |  |  |
| 77 | 地砖修补600*600 | 平方 | 5 |  |  |
| 78 | 12公分地砖加工贴脚线 | 米 | 5 |  |  |
| 79 | 12A4墙面乳胶漆（墙面基层处理、批腻子、乳胶漆二边） | 平方 | 39 |  |  |
| 80 | 地砖修补600*600（含凿除） | 平方 | 5 |  |  |
| 81 | 12公分地砖加工贴脚线 | 米 | 3 |  |  |
| 82 | 12A6墙面乳胶漆（墙面基层处理、批腻子、乳胶漆二边） | 平方 | 65 |  |  |
| 83 | 地砖修补600*600（含凿除） | 平方 | 3 |  |  |
| 84 | 12公分地砖加工贴脚线 | 米 | 3 |  |  |
| 85 | 12A8墙面乳胶漆（墙面基层处理、批腻子、乳胶漆二边） | 平方 | 68.6 |  |  |
| 86 | 地砖修补600*600（含凿除） | 平方 | 4 |  |  |
| 87 | 12公分地砖加工贴脚线 | 米 | 2 |  |  |
| 88 | 走廊墙面乳胶漆（墙面基层处理、批腻子、乳胶漆二边） | 平方 | 158 |  |  |
| 89 | 集成铝板吊顶 | 平方 | 4.8 |  |  |
| 90 | 外墙涂料 | 平方 | 65.6 |  |  |
| 91 | 拆除原吊顶铝塑板 | 平方 | 53.12 |  |  |
| 92 | 木龙骨防水石膏板吊顶 | 平方 | 53.12 |  |  |
| 93 | 顶面刷外墙涂料 | 平方 | 53.12 |  |  |
| 94 | 满堂脚手架(11.2高)加地面保护 | 平方 | 53.12 |  |  |
| 95 | 地砖修补600*600（含凿除） | 平方 | 5 |  |  |
| 96 | 12公分地砖加工贴脚线 | 米 | 5 |  |  |
| 97 | 拆除墙面标语指示牌 | 项 | 1 |  |  |
| 98 | 卫生间更换镜子(90*70) | 块 | 1 |  |  |
| 99 | 防盗门锁芯更换 | 樘 | 8 |  |  |
| 100 | 1201墙面乳胶漆（墙面基层处理、批腻子、乳胶漆二边） | 平方 | 72 |  |  |
| 101 | 地砖修补600*600（含凿除） | 平方 | 3 |  |  |
| 102 | 12公分地砖加工贴脚线 | 米 | 2 |  |  |
| 103 | 12楼 |  |  |  |  |
| 104 | 1203墙面乳胶漆（墙面基层处理、批腻子、乳胶漆二边） | 平方 | 76 |  |  |
| 105 | 地砖修补600*600（含凿除） | 平方 | 5 |  |  |
| 106 | 12公分地砖加工贴脚线 | 米 | 2 |  |  |
| 107 | 1205墙面乳胶漆（墙面基层处理、批腻子、乳胶漆二边） | 平方 | 46.3 |  |  |
| 108 | 地砖修补600*600（含凿除） | 平方 | 4 |  |  |
| 109 | 12公分地砖加工贴脚线 | 米 | 2 |  |  |
| 110 | 电话+电脑插座安装 | 套 | 1 |  |  |
| 111 | 单相暗配普通五孔插座 | 套 | 1 |  |  |
| 112 | 2.5平方线 | 米 | 3 |  |  |
| 113 | 1207墙面乳胶漆（墙面基层处理、批腻子、乳胶漆二边） | 平方 | 76.16 |  |  |
| 114 | 地砖修补600*600（含凿除） | 平方 | 2 |  |  |
| 115 | 12公分地砖加工贴脚线 | 米 | 2 |  |  |
| 116 | 1209墙面乳胶漆（墙面基层处理、批腻子、乳胶漆二边） | 平方 | 72 |  |  |
| 117 | 地砖修补600*600（含凿除） | 平方 | 1 |  |  |
| 118 | 12公分地砖加工贴脚线 | 米 | 1 |  |  |
| 119 | 新做铝合金玻璃隔墙 | 平方 | 18.27 |  |  |
| 120 | 铝合金平开门（标准尺寸） | 樘 | 1 |  |  |
| 121 | 1.5平方线 | 米 | 10 |  |  |
| 122 | 86型开关 | 套 | 2 |  |  |
| 123 | 1208墙面乳胶漆（墙面基层处理、批腻子、乳胶漆二边） | 平方 | 68.6 |  |  |
| 124 | 地砖修补600*600（含凿除） | 平方 | 2 |  |  |
| 125 | 12公分地砖加工贴脚线 | 米 | 2 |  |  |
| 126 | 1206墙面乳胶漆（墙面基层处理、批腻子、乳胶漆二边） | 平方 | 65 |  |  |
| 127 | 地砖修补600*600（含凿除） | 平方 | 4 |  |  |
| 128 | 12公分地砖加工贴脚线 | 米 | 3 |  |  |
| 129 | 1204墙面乳胶漆（墙面基层处理、批腻子、乳胶漆二边） | 平方 | 55 |  |  |
| 130 | 地砖修补600*600（含凿除） | 平方 | 2 |  |  |
| 131 | 12公分地砖加工贴脚线 | 米 | 2 |  |  |
| 132 | 1202墙面乳胶漆（墙面基层处理、批腻子、乳胶漆二边） | 平方 | 68 |  |  |
| 133 | 地砖修补600*600（含凿除） | 平方 | 2 |  |  |
| 134 | 12公分地砖加工贴脚线 | 米 | 2 |  |  |
| 135 | 走廊墙面乳胶漆（墙面基层处理、批腻子、乳胶漆二边） | 平方 | 222.5 |  |  |
| 136 | 集成铝板吊顶 | 平方 | 5.3 |  |  |
| 137 | 地砖修补600*600（含凿除） | 平方 | 3 |  |  |
| 138 | 12公分地砖加工贴脚线 | 米 | 3 |  |  |
| 139 | 拆除墙面标语指示牌 | 项 | 1 |  |  |
| 140 | 更换锁芯 | 樘 | 10 |  |  |
| 141 | 卫生间更换镜子(90*70) | 块 | 1 |  |  |
| 142 | 电梯口（墙面基层处理、批腻子、乳胶漆二边） | 平方 | 200 |  |  |
| 143 | 整体垃圾清理 | 项 | 1 |  |  |
| 144 | 卫生保洁 | 项 | 1 |  |  |
| 145 | 小计 |  |  |  |  |
| 146 | 综合费率（10%） | 项 | 1 |  |  |
| 147 | 总计 |  |  |  |  |

8、材料品牌要求（投标单位应提供响应材料品牌要求的说明）

| 材料名称 | 品牌 |
| --- | --- |
| 电线 | 中策 |
| 线管 | 好管家 |
| 网线 | 秋叶原 |
| 开关、插座 | 时代 |
| 地插 | 四通松日 |
| 乳胶漆 | 立邦 |
| 地砖 | 楼兰 |
| 硅钙板吊顶 | 泰山 |

二、投标人资质及投标文件要求

投标人的投标文件中应包含以下内容（所有证件及内容均须真实、有效，复印件均须加盖公章，缺少任意一项即作无效标处理）

1、投标报价清单(含税金、运输费、管理费、措施费及安装费等全部费用。投标报价高于采购预算者视为无效报价。报价以人民币计，并以大写为准。)、

2、响应材料品牌要求的说明。

3、营业执照副本复印件，税务登记证复印件。

4、提供投标代表身份证复印件；如非法定代表人（经营者、负责人）投标，另提供法定代表人（经营者、负责人）委托书，法定代表人（经营者、负责人）身份证复印件。

5、售后服务承诺书（含工期、质保期等）。

三、投标文件递交及开标

1、开标时间：2015年6月30日下午14：30。

2、开标地点：浙江省湖州市二环东路759号湖州师范学院东校区明达楼202室。

3、联系人：杜老师

4、联系电话：0572-2321093

四、中标办法

一次报价，在完全响应标书的前提下，抽签决定四种中标办法的一种。分别是A最低值；B平均值；C去掉最低报价的平均值；D最低与平均的平均值；报价最接近或等于中标办法计算值的供应商为中标单位。

五、质量保证金

质量保证金按照中标价格的10%计收，项目完工验收合格，质量保证金应从中标人的银行帐户中汇出，汇入采购人指定的银行帐户中（在项目付款前确保到账，现金不予受理）；质量保证金由中标人帐户汇至：

单位名称：湖州师范学院

开户银行：建行吴兴支行

银行帐号：33001649335050002860

六、付款方式

校方对本项目将分二期付款，且以审计价格为准。第一期：项目完工验收合格、质量保证金缴纳完毕且审计结束出具审计报告后14个工作日内支付至审计审定价格的100%。第二期：验收合格之日满一年经使用部门确认后14个工作日内退还质量保证金。

七、质量保修期

质量保修期自项目验收合格之日起一年。在合同规定的质保期内，应负责免费维修。

八、定标及合同授予

中标人经公示无异议后，由采购管理中心发出中标通知书。项目主管单位按学校有关合同管理办法，参照国家工商行政管理局和建设部颁发的《建设工程施工合同》（GF—99—0201）“示范文本”专用条款内容，签定湖州师范学院修建工程项目合同。

湖州师范学院采购管理中心

2015年6月23日