校内消防设施年检服务项目招标文件

一、招标项目名称及设备清单及要求：

1、本项目名称：湖州师范学院校内消防设施年检服务项目采购并安装。项目编号:XZ2015-111

2、校内消防设施年检服务项目清单，本项目预算5万元。

| 检测对象 | 序号 | 检测对象 | 建筑面积/㎡ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 西校区行政楼 | 12451 |
|  | 2 | 西校区图书馆 | 22188 |
|  | 3 | 东校区31#公共教学楼 | 26102 |
|  | 4 | 东校区食堂 | 8556.7 |
|  |  | 总计 | 69297.7 |
| 检测内容 | 序号 | 检测内容 | 检测依据 |
|  | 1 | 消防供配电设施 | 《建筑消防设施检测技术规程》GA503-2004 《建筑设计防火规范》GB 50016—2014等现行有效相关技术规范 |
|  | 2 | 火灾自动报警及联动系统 |  |
|  | 3 | 自动喷水灭火系统 |  |
|  | 4 | 消火栓给水系统 |  |
|  | 5 | 气体灭火系统 |  |
|  | 6 | 防排烟系统 |  |
|  | 7 | 火灾应急照明及疏散指示 |  |
|  | 8 | 火灾应急广播及警报装置 |  |
|  | 9 | 消防专用电话系统 |  |
|  | 10 | 防火分隔设施 |  |
|  | 11 | 消防电梯 |  |
|  | 12 | 建筑灭火器配置 |  |
|  | 13 | 另附带检测建筑内带有消防泵启动按钮的消火栓等 |  |

3. 就上述消防设施年度检测项目，投标方须自备检测设备及运输工具，相关运输费及人工费应计入总价之内。

4. 本次消防设施年度检测项目须根据《建筑消防设施检测技术规程——GA503-2004》进行检测，此外还应满足以下范围要求：

（1）火灾报警系统探测点检测，抽查数量不低于总数的50%；

（2）防排烟系统排烟口须全部进行检测；

（3）喷淋系统末端试水装置须全部进行检测；

（4）消防给水系统须包含消防水箱及相关设施；

5. 中标单位须在检测完成后向被检单位书面提交针对年检中查出的问题，并向被检单位书面提出今后如何对本套消防系统设施维护及管理工作方面的建设性意见。

6. 校内消防设施全部维护合格后，检测单位出具完整、有效、合法的检测报告。

二、投标人资质要求

投标人的投标文件中应包含以下内容（投标文件密封，所有证件均须真实、有效，复印件均须加盖公章，缺少以下任意一项内容即作无效标处理）

1、投标报价清单(含税金、管理费、措施费及安装费等全部费用。投标报价高于采购预算者视为无效报价。报价以人民币计，并以大写为准。)。

2、营业执照副本复印件。

3、税务登记证复印件。

4、提供投标代表身份证复印件；如非法人投标，另提供法人委托书、法人身份证复印件。

5、服务承诺书。

三、投标文件递交、开标时间：2015年11月23日下午3：15；开标地点：湖州市二环东路759号湖州师范学院东校区明达楼202会议室    联系人：薛老师  电话：2322188

四、中标办法

根据报价、服务承诺等综合竞争性谈判（含二次报价），确定拟中标单位。

五、付款方式：

校方对本项目将在验收合格之日起一个月内支付合同总金额的90%，一年后支付余款。

六、完工时间：

完工时间：2015年12月1日前消防设施年检完毕。

湖州师范学院采购管理中心

2015年11月16日