湖州师范学院生命科学学院组织细胞破碎仪项目询价文件

一、招标项目名称及设备清单及要求：

1、项目名称：湖州师范学院生命科学学院组织细胞破碎仪项目（预算8.7万）

2、采购编号：cg2014-246

3、设备清单包括设备名称、技术参数如下：

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 参考型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 组织细胞破碎仪 | 用于对细胞或组织样品进行彻底的破碎和均质 （技术参数详见附表） | 个 | 1 | Bullet Blender Gold |

二、投标人资质要求（投标单位的投标文件中应包含以下内容、投标文件密封）

1、投标报价清单(报价必须低于市场信息价，应含税金、运输费及安装费等全部费用。投标报价清单须单位盖章、代表人签字。)

2、营业执照副本复印件加盖公章；

3、税务登记证副本复印件加盖公章；

4、投标代表法人委托书及投标代表身份证复印件；

5、售后服务承诺书；

三、开标时间：2014年10月16日下午14:00开标地点：湖州师范学院东校区2号行政楼四楼422会议室  联系人：王老师  电话：0572-2321536

四、中标办法

根据报价、售后服务承诺等确定中标单位。

五、付款方式

校方对本项目将分二期付款。第一期：验收合格之日起7个工作日内支付合同总金额的90%；第二期：验收合格之日起满一年后支付合同总金额的10%。

六、完工时间和质量保修期

1、交货期限为：合同签订之日起2个月内交货并安装完毕。

2、质量保修期自设备验收合格之日起至少1年，终身维修。

湖州师范学院采购管理中心

2014年10月8日

附表：组织细胞破碎仪技术规格及要求

| 序号 | 招标要求 |
| --- | --- |
| 一 | 主要用途：用于对细胞或组织样品进行彻底的破碎和均质 |
| 二 | 技术要求： |
| 1 | 转头能以每分钟几千次的频率击打试管，彻底的破碎和均质 |
| 2 | 高通量样品处理能力，单次处理时间一般不超过3分钟，能大大提高实验室的工作效率 |
| 3 | 可同时处理24个样品，1.5mL或2mL离心管，每个试管内样品量高达0.3g，可使用常规较硬的EP试管，无需特殊样品管 |
| 4 | 非接触式样品处理方式，整个过程中样品都保持密封，无交叉污染发生 |
| 5 | 可进行4°C制冷，维持样品破碎过程中环境低温，避免生物活性物质降解 |
| 6 | 24伏直流马达，产热量小，除转头外，无其它活动部件，使用寿命更长 |
| 7 | 涡旋混合、组织匀浆、细胞破碎功能三合一 |
| 8 | 处理时间可调，或直接按启动键可进行短时间处理 |
| 9 | 转头速度从低速漩涡混合到高速剧烈振动10档可选 |
| 10 | 可放置于4℃到60℃的环境中运行。 |
| 三 | 配置要求： |
| 1 | 快速组织破碎，适用1.5/2.0ml微量离心管，可同时处理24个样品，最大量样本为 0.3g ，制冷型，适合难处理样本，如股骨，肿瘤和皮肤24 v直流墙上插座电源（CE）；操作指南；针对微量离心管专用的研磨珠一套BSP-MC（含8种珠子各10mL）；CE认证等 |
| 2 | 国内采购电脑1台 品牌：Dell；CPU：Intel Core 2 Duo ED6400；内存；4G；硬盘：80G；显示器：彩显，分辨率1024 x 768；光驱：DVD ROM；Windows兼容的鼠标及键盘 |
| 3 | 一套备用研磨珠 |
| 四 | 投标商应有该区域制造商或代理商正式授权 |