湖州师范学院门诊部除颤仪项目询价文件

一、招标项目名称及设备清单及要求：

1、项目名称：湖州师范学院门诊部除颤仪项目（预算4.5万）

2、采购编号：XZ2016-029

3、设备清单包括设备名称、技术参数如下：

| 序号 | 物品名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 除颤仪 | 1、通过主机上的电极片连接状态指示灯，可一边确认电极片是否粘贴好，一边操作机器。 2、从电源接通开始，就可听到100次/分的工作音，配合着这个工作音进行心肺复苏，可保证心肺复苏的速率达到《美国心脏协会心肺复苏及心血管急救指南 2010 》的相应要求。 3、可通过成人/儿童模式切换开关，顺畅应对从儿童到成人等各不同年龄段的患者。 4、心肺复苏停下之后，可最短在8秒之内完成心脏节律分析，并准备好200J的除颤能量，从而可保证尽早地进行早期除颤。 5、除颤电极片可连接到日本光电的便携式除颤器TEC-5500上，从而实现快速的急救转运（*1）。 6、通过每日自检可以确认主机状态、电极片的使用期限、电池的剩余电量。 7、IEC外壳防护等级为IP55（*2）。 *1 不能用于经皮起搏器。 *2 IP55：可进入的灰尘的数量不会对设备造成伤害，更不会影响机器的正常工作；任意方向直接受到水的喷射都不会造成有害影响。 8、尺寸: 315mm×250mm×100mm 9、重量: 2.5Kg(含电池和除颤电极片) * 除颤电极片为一次性消耗品。不可重复使用。 * 存储数据通过Bluetooth通讯进行输出。 10、配置AED报告查看/设置软件 | 台 | 1 | 日本光电体外除颤仪AED-2100K |

二、投标人资质要求

投标人的投标文件中应包含以下内容（投标文件正本一份密封，所有证件均须真实、有效，复印件均须加盖公章，缺少以下任意一项内容即作无效标处理）

1、投标报价清单(含税金、运输费、管理费、措施费及安装费等全部费用。投标报价高于采购预算者视为无效报价。报价以人民币计，并以大写为准。)。

2、营业执照副本复印件。

3、税务登记证复印件。

4、提供投标代表身份证复印件；如非法人投标，另提供法人委托书、法人身份证复印件。

5、售后服务承诺书。

三、投标文件递交截止时间：2016年5月4日下午16:30；

开标时间：2016年5月5日上午9:30；

开标地点：湖州市二环东路759号湖州师范学院东校区明达楼204会议室；

联系人：王老师  电话：0572-2321536；

四、中标办法

根据报价、售后服务承诺等确定拟中标单位。

五、付款方式：

校方对本项目将分二期付款。第一期：验收合格之日起7个工作日内支付合同总金额的90%；第二期：验收合格之日起满一年后支付合同总金额的10%。

六、完工时间和质量保修期：

1、交货期限为： 2016年5月12日前交货并安装完毕。

2、质量保修期自设备验收合格之日起至少3年，终身维修。

湖州师范学院采购管理中心

2016年4月27日