湖州师范学院状元馆建设项目谈判文件

一、招标项目概况

1、项目名称：湖州师范学院状元馆建设项目。

2、采购项目编号:cg2014-318。

3、采购组织类型：校内单一来源谈判。

4、采购预算：80000元，大写人民币捌万元整。

5、要求工期：2014年11月20日前。

6、清单：（按清单报价）

| 编号 | 工程项目 | 单位 | 工程造价 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 数量 | 单价 | 金额 |  |
| 【一】 | 墙面工程 |  |  |  |  |  |
| 1-001 | 120砌墙 | M2 | 72.00 |  |  | 轻钢龙骨石膏板，五里板加固 |
| 1-002 | 门套基础 | M | 6.00 |  |  | 木工板基础 |
|  | 墙面工程小计 |  |  |  |  |  |
| 【二】 | 家具工程 |  |  |  |  |  |
| 2-001 | 门头基础镀锌方管 | M2 | 16.00 |  |  | 30*40镀锌方管 |
| 2-002 | 门头透光石满铺 | M2 | 30.00 |  |  | 透光石带安装 |
| 2-003 | 实木雕版 | M2 | 29.00 |  |  | 东阳实木雕版，带油漆，按安装 |
| 2-004 | 实木复合双开门 | 个 | 1.00 |  |  | 成品实木复合门带五金，锁具 |
| 2-005 | 灯管 | 个 | 72.00 |  |  | 灯管，带安装 |
|  | 家具工程小计 | 元 |  |  |  |  |
| 【三】 | 油漆工程 |  |  |  |  |  |
| 3-001 | 原建筑墙顶面涂料铲除 | M2 | 60.00 |  |  | 人工铲除 |
| 3-002 | 墙面乳胶漆 | M2 | 120.00 |  |  | 面层处理，批腻子，乳胶漆三底两面 |
|  | 油漆工程小计 | 元 |  |  |  |  |
| 【四】 | 电工程 |  |  |  |  |  |
| 4-001 | 灯具安装拉线 | 项 | 1.00 |  |  |  |
|  | 电工程小计 |  |  |  |  |  |
| 【五】 | 拆除工程 |  |  |  |  |  |
| 5-001 | 拆除工程 | 项 | 1.00 |  |  | 电箱封住 |
| 5-002 | 垃圾袋 | 只 | 50.00 |  |  |  |
|  | 拆除工程小计 | 元 |  |  |  |  |
| 【六】 | 其他工程 |  |  |  |  |  |
| 6-001 | 砖 地板成品保护 | M2 | 50.00 |  |  | 石膏板铺设50平方 |
| 6-002 | 装潢垃圾下楼 | M2 | 50.00 |  |  |  |
| 6-003 | 材料搬运费 | M2 | 50.00 |  |  |  |
| 6-004 | 保洁费用，粗细打扫各一次 | 项 | 1.00 |  |  |  |
| 6-005 | 匾额 | 项 | 1.00 |  |  | 手工雕刻，实木材质，边框加厚,带安装 |
| 6-006 | 挂画轨道 | 项 | 1.00 |  |  | 轨道带吊丝带安装 |
|  | 其他工程小计 | 元 |  |  |  |  |
| （1） | 直接费 | 元 |  |  |  |  |
| （2） | 设计费 | 元 | 30.00 |  |  |  |
| （3） | 工伤管理费用 | 元 |  |  |  |  |
| （4） | 管理层费用加税费 | 元 |  |  |  |  |
|  | 总价 |  |  |  |  |  |

二、投标人资质及投标文件要求

投标人的投标文件中应包含以下内容（所有证件均须真实、有效，复印件均须加盖公章）

1、投标报价清单(含税金、运输费、管理费、措施费及安装费等全部费用。投标报价高于采购预算者视为无效报价。报价以人民币计，并以大写为准。)。

2、营业执照副本复印件，税务登记证复印件。

3、提供投标代表身份证复印件；如非法人投标，另提供法人委托书、法人身份证复印件。

4、售后服务承诺书。

三、投标文件递交及开标

1、开标时间：2014年11月5日上午10：00。

2、开标地点：浙江省湖州市吴兴区学士路1号湖州师范学院东校区2行政楼422室。

3、联系人：杜老师

4、联系电话：0572-2321098

四、付款方式

校方对本项目将分二期付款，且以审计价格为准。第一期：项目完工验收合格且审计结束出具审计报告后14个工作日内支付至审计审定价格的90%。第二期：验收合格之日满一年经使用部门确认后14个工作日内付清余款10%。

五、质量保修期

质量保修期自项目验收合格之日一年。在合同规定的质保期内，应负责免费维修。

七、定标及合同授予

中标人经公示无异议后，由采购管理中心发出中标通知书。项目主管单位按学校有关合同管理办法，参照国家工商行政管理局和建设部颁发的《建设工程施工合同》（GF—99—0201）“示范文本”专用条款内容，签定湖州师范学院修建工程项目合同。

湖州师范学院采购管理中心

2014年10月31日