工学院家具项目招标文件

一、招标项目名称及设备清单及要求：

1、本项目名称：湖州师范学院工学院家具项目采购并安装。项目编号:XZ2015-109

2、清单包括设备名称、规格尺寸、数量（见附件），本项目预算4.97万元。

二、投标人资质要求

投标人的投标文件中应包含以下内容（投标文件密封，所有证件均须真实、有效，复印件均须加盖公章，缺少以下任意一项内容即作无效标处理）

1、投标报价清单(含税金、运输费、管理费、措施费及安装费等全部费用。投标报价高于采购预算者视为无效报价。报价以人民币计，并以大写为准。)。

2、营业执照副本复印件。

3、税务登记证复印件。

4、提供投标代表身份证复印件；如非法人投标，另提供法人委托书、法人身份证复印件。

5、售后服务承诺书。

三、投标文件递交、开标时间：2015年11月12日下午3：00；开标地点：湖州市二环东路759号湖州师范学院东校区明达楼202会议室    联系人：薛老师  电话：2322188

四、中标办法

根据报价、售后服务承诺等综合竞争性谈判（含二次报价），确定拟中标单位。

五、付款方式：

校方对本项目将在验收合格之日起一个月内支付合同总金额的90%，一年后支付余款。

六、完工时间和质量保修期：

1、完工时间：2015年12月12日前交货并安装完毕。

2、免费质量保修期自设备验收合格之日起2年。在合同规定的质保期内，应负责免费维修或更换损坏的设备。

湖州师范学院采购管理中心

2015年11月5日