政 府 采 购 协 议 供 货 询 价 单

本单位需进行如下政府采购，望你公司于   2015年10月13日   下午16时30前（询价截止时间）将本询价单（原件，传真件无效）密封提交给我单位。

| 项 目 名 称 | 技术参数、规格、型号 | 单位 | 数量 | 市 场 单 价 | 优惠率% |  | 实际报价 |  | 送达地点 | 需求时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 中标 | 实际 | 单价 | 总价 |  |  |
| 空调 | 美的KFR-35GW/DY-PA402(D2) ¦¦产品功率:50¦¦冷暖类型:冷暖¦¦制冷量(W):3550¦¦制冷功率(W):1015¦¦制冷电流(A):4.8¦¦制热量(W):3950+1050¦¦制热功率(W):1130+1050¦¦制热电流(A):5.2+4.8¦¦适用面积(制冷/制热)(㎡):16-25/17-23¦¦净质量(kg):10.5+36¦¦循环风量:650¦¦噪音(内机)dB(A):24-36.5-41¦¦钢管基本配置:3米¦¦加长价格:90元/米¦¦能效标识:二级¦¦噪音(外机)dB(A):50¦ | 套 | 18 |  |  |  |  |  | 社会发展学院 | 10月16日前 |
| 采购单位 | 联系人： 杜老师 联系电话：2322576/15905823267 采购单位:湖州师范学院 传真电话： 2015年9月30日（盖章） | 协议供货商 | 供货商名称： 联系人： 联系电话： 传真电话： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、本询价单是采购单位最终确定协议供货商的主要依据，由采购单位和协议供货商共同填写，填写内容必须按要求清晰完整，如有涂改，应加盖公章。采购单位必须向当地该采购项目全部协议供货商发出本询价单；

2、采购单位需填写“询价截止时间、项目名称、技术参数、规格、型号、单位、数量、送达地点、需求时间、采购单位联系人、联系电话、传真电话和日期”等；

3、协议供货商需填写“市场单价、优惠率、实际报价单价和总价、联系人、联系电话、传真电话和日期”等；

4、协议供货商如未将本询价单在询价截止时间前提交给采购单位，视同自动放弃参与本次协议供货的权利。