湖州师范学院学生寝室卫生间上水管及洗手池维修项目

招标文件

一、招标项目概况

1、项目名称：湖州师范学院学生寝室卫生间上水管及洗手池维修项目。

2、采购项目编号:XZ2015-056。

3、采购组织类型：校内公开招标。

4、采购预算：90420元，大写人民币玖万零肆佰贰拾元整。

5、要求工期：2015年8月15日前。

6、报价方式：工程量清单综合报价方式。

7、工程量（报价）清单。

| 序号 | 定额编号 | 分 项 名 称 | 单位 | 单 价 | 数 量 | 计 价 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 拆已漏水的PPR水管 | 间 |  | 132 |  |  |
| 2 |  | 25PPR上水管5米 | 间 |  | 132 |  |  |
| 3 |  | 20铜球阀（品牌：杰克龙）1只 | 间 |  | 132 |  |  |
| 4 |  | 25PPR外丝接头1只 | 间 |  | 132 |  |  |
| 5 |  | 25PPR内丝三通1只 | 间 |  | 132 |  |  |
| 6 |  | 20PPR内丝三通2只 | 间 |  | 264 |  |  |
| 7 |  | 25PPR弯头3只 | 间 |  | 396 |  |  |
| 8 |  | 25PPR三通1只 | 间 |  | 132 |  |  |
| 9 |  | 25PPR外接2只 | 间 |  | 264 |  |  |
| 10 |  | 25PPR活接1只 | 间 |  | 132 |  |  |
| 11 |  | 用0.3毫米不锈钢板打孔（8*15CM） | 间 |  | 2454 |  |  |
| 12 |  | 大理石打孔 | 间 |  | 2454 |  |  |
| 13 |  | 用AB胶粘结固定 | 间 |  | 2454 |  |  |
| 14 |  | 整体卫生清理 | 项 |  | 1 |  |  |
| 15 |  | 综合费率（10%） | 项 |  | 1 |  |  |
|  |  | 合计 |  |  |  |  |  |
| 合计大写 |  |  |  |  |  |  |  |

二、投标人资质及投标文件要求

投标人的投标文件中应包含以下内容（所有证件及内容均须真实、有效，复印件均须加盖公章，缺少任意一项即作无效标处理）

1、投标报价清单(含税金、运输费、管理费、措施费及安装费等全部费用。投标报价高于采购预算者视为无效报价。报价以人民币计，并以大写为准。)、

2、营业执照副本复印件，税务登记证复印件。

3、提供投标代表身份证复印件；如非法定代表人（经营者、负责人）投标，另提供法定代表人（经营者、负责人）委托书，法定代表人（经营者、负责人）身份证复印件。

4、售后服务承诺书（含工期、质保期等）。

三、投标文件递交及开标

1、开标时间：2015年7月21日上午10：30。

2、开标地点：浙江省湖州市二环东路759号湖州师范学院东校区明达楼202室。

3、联系人：杜老师

4、联系电话：0572-2321093

四、中标办法

一次报价，在完全响应标书的前提下，抽签决定四种中标办法的一种。分别是A最低值；B平均值；C去掉最低报价的平均值；D最低与平均的平均值；报价最接近或等于中标办法计算值的供应商为中标单位。

五、质量保证金

质量保证金按照中标价格的10%计收，项目完工验收合格，质量保证金应从中标人的银行帐户中汇出，汇入采购人指定的银行帐户中（在项目付款前确保到账，现金不予受理）；质量保证金由中标人帐户汇至：

单位名称：湖州师范学院

开户银行：建行吴兴支行

银行帐号：33001649335050002860

六、付款方式

校方对本项目将分二期付款，且以审计价格为准。第一期：项目完工验收合格、质量保证金缴纳完毕且审计结束出具审计报告后14个工作日内支付至审计审定价格的100%。第二期：验收合格之日满一年经使用部门确认后14个工作日内退还质量保证金。

七、质量保修期

质量保修期自项目验收合格之日起一年。在合同规定的质保期内，应负责免费维修。

八、定标及合同授予

中标人经公示无异议后，由采购管理中心发出中标通知书。项目主管单位按学校有关合同管理办法，参照国家工商行政管理局和建设部颁发的《建设工程施工合同》（GF—99—0201）“示范文本”专用条款内容，签定湖州师范学院修建工程项目合同。

湖州师范学院采购管理中心

2015年7月14日