湖州师范学院

工学院25幢教学楼公共过道及部分房间粉刷项目招标文件

一、招标项目概况

1、项目名称：湖州师范学院工学院25幢教学楼公共过道及部分房间粉刷项目。

2、采购项目编号:CG2014011。

3、采购组织类型：公开招标。

4、采购预算：人民币19.8万元。

5、要求工期：2014年2月28日前。

6、报价方式：工程量清单综合报价方式。

7、工程量清单：

| 序号 | 分 项 名 称 | 单位 | 数 量 | 单价 | 计 价 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 刷丙烯酸底涂 | ㎡ | 13500 |  |  |  |
| 2 | 旧墙面脱落部分全部铲除、批水泥腻子二遍后刷建筑内墙涂料二遍 | ㎡ | 13000 |  |  |  |
| 3 | 旧墙面脱落部分全部铲除、批水泥腻子二遍后刷丙烯酸外墙涂料二遍 | ㎡ | 500 |  |  |  |
| 4 | 脚手架及卫生清理费 | 项 | 1 |  |  |  |
| 5 | 税金、规费、措施费等 | 项 | 1 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

备注：

1、通道、走廊、房间等均包含墙面及顶面。

2、工艺要求：旧墙面脱落部分全部铲除、刷丙烯酸底涂、批水泥腻子二遍后刷建筑内墙涂料二遍（内墙）/丙烯酸外墙涂料二遍（外墙）。

3、建筑内墙涂料：品质要求类似东辉品牌，型号PLO-1000优质品，净重25KG。丙烯酸外墙涂料：品质要求类似东辉品牌，型号JG/T 172，净重40KG。

二、投标人资质及投标文件要求

投标人的投标文件中应包含以下内容（所有证件均须真实、有效，复印件均须加盖公章）

1、投标报价清单(应含税金、运输费、管理费、措施费及安装费等全部费用。投标报价高于采购预算者视为无效报价。报价以人民币计，并以大写为准。)。

2、营业执照副本复印件，税务登记证复印件。

3、提供投标代表法人委托书及身份证复印件。

4、售后服务承诺书。

三、投标文件递交及开标

1、开标时间：2014年1月22日上午10：00。

2、开标地点：浙江省湖州市吴兴区学士路1号湖州师范学院东校区2行政楼408室。

3、联系人：陆老师

4、联系电话：0572-2321098

四、中标办法

在完全响应标书的前提下，一次报价，最低价确定为中标人。

五、付款方式

校方对本项目将分二期付款，且以审计价格为准。第一期：项目完工验收合格且审计结束出具审计报告后14个工作日内支付至审计审定价格的90%。第二期：验收合格之日满一年经使用部门确认后14个工作日内付清余款10%。

六、质量保修期

质量保修期自项目验收合格之日起一年。在合同规定的质保期内，应负责免费维修。

七、定标及合同授予

中标人经公示无异议后，由采购管理中心发出中标通知书。项目主管单位按学校有关合同管理办法，参照国家工商行政管理局和建设部颁发的《建设工程施工合同》（GF—99—0201）“示范文本”专用条款内容，签定湖州师范学院修建工程项目合同。

湖州师范学院采购管理中心

2014年1月15日