**湖州师范学院后勤服务中心维修维护龙头管道物资采购项目询价文件**

**一、采购项目名称、采购清单及要求：**

**1.采购项目名称：**湖州师范学院后勤服务中心维修维护龙头管道物资采购项目

**2.采购项目编号：**XZ2023-082

**3.采购组织类型：**分散采购自行组织

**4.采购方式：**校内询价

**5.采购预算（最高限价）：**人民币**肆拾贰万捌仟贰佰零玖元伍角零分**整（￥**428209.50**元）。

以上采购预算包含货物费、运输费、安装费、人工费、机械费、保费、税费等全部费用在内。

**6.采购清单**（包括货物名称、规格尺寸、数量等），**见附件1。**

**采购清单中标注“推荐品牌”的产品，投标人应当尽可能按“推荐品牌”提供，如无法按“推荐品牌”提供，在满足产品技术参数、质量、规格的前提下，允许供应商提供等同于或优于“推荐品牌”的其他品牌产品投标，否则作无效标处理。**

**二、投标文件要求**

投标人的投标文件中应包含以下内容（投标文件密封，一式两份，一正一副，胶装成册。所有证件均须真实、有效，复印件均须加盖公章，缺少以下任意一项内容即作无效标处理）：

1.投标报价清单(含货物费、运输费、安装费、人工费、机械费、保费、税费等全部费用。投标报价高于采购预算者视为无效报价。报价以人民币计，并以大写为准)。**投标报价清单见附件2；**

2.**有效的营业执照副本复印件、税务登记证副本复印件（或“三证合一”营业执照副本复印件、或“五证合一”营业执照副本复印件），注：经营范围具有所供产品制造或者经销资质**；

3.**投标人开户银行、户名、账号**；

4.投标代表身份证复印件；如非法定代表人投标，另提供法定代表人授权委托书原件、法定代表人身份证复印件；

5.投标产品技术参数响应表（根据询价文件采购清单内容制作；应注明：投标产品的品牌及规格型号）。投标人投标采购清单的产品技术参数必须响应采购文件要求，如有负偏离作无效标处理，投标产品可参照本采购清单所列产品品牌规格型号，没有明确产品品牌规格型号的可自行选择品牌规格型号。

6.**产品质量及售后服务承诺书**；

7.提供自采购公告发布之日起至开标截止时间止的“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、“浙江政府采购网”（www.zjzfcg.gov.cn）投标人信用查询网页截图（以开标当日采购人核实的查询结果为准）；

8.其他相关材料（询价文件采购清单要求提供的证明材料等）。

**三、投标文件递交、样品提供及开标时间：**

1.投标文件递交及样品提供截止时间见询价公告；投标文件递交及样品提供地点(湖州市二环东路759号湖州师范学院东校区北大门)，请联系 卢老师 联系电话：0572-2321597 15858296366

2.开标时间：**2023年08月11日上午11:00时**

3.开标地点：湖州市二环东路759号湖州师范学院东校区明达楼202开标室

4.联系人：丁老师 业务咨询联系人：卢老师(15858296366)

5.电话：0572-2322721

**四、中标办法**

1.本项目根据投标报价、技术参数响应表、服务承诺等确定拟中标单位。在技术参数响应表、服务承诺等条件符合的条件下，报价最低的单位作为第一成交候选人，次低报价的单位作为第二成交候选人，以此类推。

2.替补候选人的设定与使用：第一成交候选人放弃成交或者因不可抗力提出不能履行合同，在投标人仍满足三家的情况下，采购人可以确定第二成交候选人为成交人，排名第二的成交候选人因前款同样的原因不能签订合同，采购人可以确定排名第三的成交候选人为成交人。如第一成交候选人放弃中标或者因不可抗力提出不能履行合同，采购人也可以重新组织采购。

**3.在递交投标文件的当日，投标人须提供采购清单中标注“★”的所有货物样品至湖州师范学院指定地点。投标人所提供样品由采购人于开标当日进行质量审核，如样品存在瑕疵缺陷假冒伪劣等情况，采购人可认定为不合格样品，作无效标处理；“★”样品提供不全或未提供者，作无效标处理。**

4.中标人所提供样品留存于采购人仓库，中标人在后续供货时必须与样品一致，如不一致，采购人有权单方面解除合同，一切经济损失由中标人自行承担。

**五、履约保证金及质保金：**

中标人应向采购人交纳合同总价的**1%**作为履约保证金，履约保证金形式为：现金或银行、保险公司出具的保函，中标人应根据采购人要求汇入采购人指定账号或提供保函。项目验收合格后无息退还。履约保证金退还后，中标人（成交人）应根据合同要求履行质保期内的义务。

采购人银行账户信息：单位名称：湖州师范学院；开户行：建行吴兴支行；账号：33001649335050002860。统一社会信用代码：123305004711725032。地址、电话：湖州市二环东路759号，0572-2321567。

**六、付款方式**

根据采购人实际需求，分批进行供货，每批供货完成后，经湖州师范学院后勤服务中心自行组织验收合格后，若无质量问题，中标人按批次开据增值税普票，采购人按批次据实结算，遇寒暑假期顺延支付。

**七、供货期限、地点及履约责任**

1.供货期限：**自合同签订之日起至2024年12月31日止，**根据采购人实际需求分批供货。

2.交货地点：湖州师范学院指定地点。

3.履约责任：中标人逾期供货或发生供货产品质量问题将扣除1%履约保证金，作为违约金，同时采购人有权单方面解除合同。

**八、售后服务**

1.质保期：自项目履约完成之日起，**质保期1年**，质保期内所供产品出现故障，中标人应在采购人规定时间内完成更换。

2.采购人在使用产品期间如需中标人提供安装指导，中标人需在规定时间内前往采购人单位免费为采购人指导安装。

3.中标人接到送货需求后，须10分钟内电话响应，2小时内送货上门。如需更换，24小时内更换完成。

**九、产品质量保证**

1.投标人提供的产品必须为原厂生产的合格产品，符合相关国家标准。如采购人验收或使用时发现中标人提供的为假冒伪劣产品，采购人将依据《中华人民共和国消费者权益保护法》和《浙江省实施〈中华人民共和国消费者权益保护法〉办法》有关规定对中标人进行索赔。

2.中标人供应的产品如不符合招标文件和合同要求，采购人有权无条件退货，责任及经济损失全部由中标人承担。

**附件1：采购清单**

**附件2：投标报价清单**

**湖州师范学院采购中心**

**2023年08月01日**

**附件1：**

**采购清单**

**采购内容：**湖州师范学院后勤服务中心维修维护龙头管道物资采购项目

**项目编号：**XZ2023-082

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序  号 | 货物名称 | 规格及参数 | 单位 | 数量 | 品牌推荐 |
| 1 | PPR管卡 | DN20 | 只 | 10 | 公元 金菲特.鑫洲 |
| 2 | DN25 | 只 | 1000 | 公元、金菲特.鑫洲 |
| 3 | PVC下水管 | 直径160mm | 只 | 10 | 金洁、鸿雁、伟星 |
| 4 | 直径110mm | 米 | 160 | 金洁、鸿雁、伟星 |
| 5 | 直径75mm | 只 | 10 | 金洁、鸿雁、伟星 |
| 6 | 直径50mm | 米 | 160 | 金洁、鸿雁、伟星 |
| 7 | PE转PPR接头 | 20 | 只 | 15 |  |
| 8 | 32 | 只 | 15 |  |
| 9 | 40 | 只 | 15 |  |
| 10 | PVC弯头 | 40 | 只 | 30 | 金洁、鸿雁、伟星 |
| 11 | 50 | 只 | 40 | 金洁、鸿雁、伟星 |
| 12 | 75 | 只 | 40 | 金洁、鸿雁、伟星 |
| 13 | 110 | 只 | 40 | 金洁、鸿雁、伟星 |
| 14 | 45度50 | 只 | 10 | 金洁、鸿雁、伟星 |
| 15 | PVC直接 | DN20 | 只 | 10 | 金洁、鸿雁、伟星 |
| 16 | DN25 | 只 | 10 | 金洁、鸿雁、伟星 |
| 17 | DN32 | 只 | 10 | 金洁、鸿雁、伟星 |
| 18 | 40 | 只 | 30 | 金洁、鸿雁、伟星 |
| 19 | 50 | 只 | 40 | 金洁、鸿雁、伟星 |
| 20 | 63 | 只 | 10 | 金洁、鸿雁、伟星 |
| 21 | 75 | 只 | 40 | 金洁、鸿雁、伟星 |
| 22 | 110 | 只 | 40 | 金洁、鸿雁、伟星 |
| 23 | 160 | 只 | 10 | 金洁、鸿雁、伟星 |
| 24 | PVC三通 | 40 | 只 | 30 | 金洁、鸿雁、伟星 |
| 25 | 50 | 只 | 40 | 金洁、鸿雁、伟星 |
| 26 | 75 | 只 | 40 | 金洁、鸿雁、伟星 |
| 27 | 110 | 只 | 30 | 金洁、鸿雁、伟星 |
| 28 | 110转50 | 只 | 10 | 金洁、鸿雁、伟星 |
| 29 | PVC存水弯 | DN50 | 只 | 10 | 金洁、鸿雁、伟星 |
| 30 | DN110 | 只 | 10 | 金洁、鸿雁、伟星 |
| 31 | PVC伸缩节 | DN110 | 只 | 10 | 金洁、鸿雁、伟星 |
| 32 | DN160 | 只 | 10 | 金洁、鸿雁、伟星 |
| 33 | PPR热水管 | 直径20mm | 米 | 85 | 公元、金菲特.鑫洲 |
| 34 | 直径25mm | 米 | 85 | 公元、金菲特.鑫洲 |
| 35 | 直径32mm | 米 | 85 | 公元、金菲特.鑫洲 |
| 36 | 直径40mm | 米 | 10 | 公元、金菲特.鑫洲 |
| 37 | 直径50mm | 米 | 85 | 公元、金菲特.鑫洲 |
| 38 | 直径63mm | 米 | 85 | 公元、金菲特.鑫洲 |
| 39 | 直径80mm | 米 | 75 | 公元、金菲特.鑫洲 |
| 40 | PPR管材 | DN20 | 米 | 10 | 金洁、鸿雁、伟星 |
| 41 | DN25 | 米 | 10 |
| 42 | DN32 | 米 | 10 |
| 43 | PPR弯头 | 20 | 只 | 40 | 公元、金菲特.鑫洲 |
| 44 | 25 | 只 | 40 | 公元、金菲特.鑫洲 |
| 45 | 32 | 只 | 30 | 公元、金菲特.鑫洲 |
| 46 | 50 | 只 | 30 | 公元、金菲特.鑫洲 |
| 47 | 63 | 只 | 30 | 公元、金菲特.鑫洲 |
| 48 | 90 | 只 | 30 | 公元、金菲特.鑫洲 |
| 49 | PPR内牙弯头 | DN25 | 只 | 10 | 金洁、鸿雁、伟星 |
| 50 | PPR三通 | 20 | 只 | 40 | 公元、金菲特.鑫洲 |
| 51 | 25 | 只 | 40 | 公元、金菲特.鑫洲 |
| 52 | 32 | 只 | 40 | 公元、金菲特.鑫洲 |
| 53 | 50 | 只 | 30 | 公元、金菲特.鑫洲 |
| 54 | 63 | 只 | 30 | 公元、金菲特.鑫洲 |
| 55 | 90 | 只 | 8 | 公元、金菲特.鑫洲 |
| 56 | 32\*20 | 只 | 10 | 公元、金菲特.鑫洲 |
| 57 | PPR内牙三通 | DN25 | 只 | 10 | 金洁、鸿雁、伟星 |
| 58 | PPR直接 | 20 | 只 | 30 | 公元、金菲特.鑫洲 |
| 59 | 25 | 只 | 30 | 公元、金菲特.鑫洲 |
| 60 | 32 | 只 | 30 | 公元、金菲特.鑫洲 |
| 61 | 50 | 只 | 40 | 公元、金菲特.鑫洲 |
| 62 | 63 | 只 | 30 | 公元、金菲特.鑫洲 |
| 63 | 90 | 只 | 30 | 公元、金菲特.鑫洲 |
| 64 | PPR内牙直接 | DN32 | 只 | 10 | 金洁、鸿雁、伟星 |
| 65 | PPR大小头 | 40\*32 | 只 | 10 | 公元 金菲特.鑫洲 |
| 66 | 32\*25 | 只 | 10 |
| 67 | PPR截止阀 | DN25 | 只 | 10 | 公元 金菲特.鑫洲 |
| 68 | DN75 | 只 | 10 | 公元 金菲特.鑫洲 |
| 69 | PPR外丝弯头 | DN20 | 只 | 10 | 公元 金菲特.鑫洲 |
| 70 | PPR外丝活接 | DN20 | 只 | 10 | 公元 金菲特.鑫洲 |
| 71 | DN25 | 只 | 10 | 公元 金菲特.鑫洲 |
| 72 | DN32 | 只 | 10 | 公元 金菲特.鑫洲 |
| 73 | DN50 | 只 | 10 | 公元 金菲特.鑫洲 |
| 74 | DN63 | 只 | 10 | 公元 金菲特.鑫洲 |
| 75 | PPR外丝三通 | DN25 | 只 | 10 | 公元 金菲特.鑫洲 |
| 76 | PPR外丝直接 | DN25 | 只 | 10 | 公元 金菲特.鑫洲 |
| 77 | DN32 | 只 | 10 | 公元 金菲特.鑫洲 |
| 78 | DN63 | 只 | 10 | 公元 金菲特.鑫洲 |
| 79 | PPR外丝弯头 | DN20 | 只 | 10 | 金洁、鸿雁、伟星 |
| 80 | 快速抢修节 | 25 | 只 | 8 | 创辉 |
| 81 | 32 | 只 | 8 |
| 82 | 50 | 只 | 8 |
| 83 | 63 | 只 | 8 |
| 84 | 80 | 只 | 5 |
| 85 | 100 | 只 | 5 |
| 86 | 消音法兰止回阀 | 63 | 只 | 3 | 维梯埃 |
| 87 | 80 | 只 | 3 |
| 88 | 100 | 只 | 3 |
| 89 | UPVC伸缩节 | DN25 | 只 | 10 | 华亚 诚达.金洁 |
| 90 | Φ32 | 只 | 140 | 华亚、诚达.金洁 |
| 91 | DN110 | 只 | 10 | 华亚 诚达.金洁 |
| 92 | UPVC外接 | DN20 | 只 | 10 | 华亚 诚达.金洁 |
| 93 | UPVC外牙直接 | DN20 | 只 | 10 | 华亚 诚达.金洁 |
| 94 | UPVC弯头 | DN20 | 只 | 10 | 华亚 诚达.金洁 |
| 95 | 黄铜PP-R活接球阀 | B20（代号XU8806-A工程型） | 只 | 150 | 豪立信、金菲特.公元 |
| 96 | 黄铜球阀 | DN15(代号9267） | 只 | 900 | 杰克龙、贵星.永德信 |
| 97 | DN20(代号9267） | 只 | 900 | 杰克龙、贵星.永德信 |
| 98 | DN25(代号9267） | 只 | 1000 | 杰克龙、贵星.永德信 |
| 99 | 螺杆 | 6MM | 米 | 600 | 元立、永强.新凡 |
| 100 | 螺帽 | 6MM | 只 | 600 | 元立、永强.新凡 |
| 101 | 垫片 | 6MM | 只 | 3000 | 元立、永强.新凡 |
| 102 | 全铜三角阀 | BC-JF-035 | 只 | 30 | 宝成、中瓷.贺联 |
| 103 | 三角阀 | 全铜，四分 | 只 | 75 | 宝成、九牧 伟星 |
| 104 | 数字水表 | 15mm(LXS-15E) | 只 | 50 | 杰克龙、贵星.永德信 |
| 105 | 20mm(LXS-20E) | 只 | 70 | 杰克龙、贵星.永德信 |
| 106 | 25mm(LXS-25E) | 只 | 40 | 杰克龙、贵星.永德信 |
| 107 | 水池下水管 | DN50(86\*78\*56mm) | 套 | 700 | 新一代、东方.弘鼎 |
| 108 | DN40(70\*76\*45mm) | 套 | 500 | 新一代、东方.弘鼎 |
| 109 | 下水软管 |  | 套 | 150 | 宝成 |
| 110 | 不锈钢拖把池下水★ |  | 套 | 45 | 曼圣亚 |
| 111 | 伸缩下水软管 | 40 | 根 | 75 | 新东方 |
| 112 | 伸缩下水软管 | 32 | 根 | 75 | 新东方 |
| 113 | 翻板金属下水★ |  | 套 | 150 | 宝成 九牧 |
| 114 | 水池塑料下水头 | 直径50mm | 只 | 300 |  |
| 115 | 直径40mm | 只 | 300 |  |
| 116 | 塑料活动洗澡喷头 | DN15 | 只 | 700 | 东方、洁派.贺联 |
| 117 | 蹲坑 | 直冲式(560\*168\*440mm） | 只 | 40 | 洁达、索格达. |
| 118 | 蹲坑皮圈 | 32mm | 个 | 80 | 丰港、东方.瑞尔特 |
| 119 | 堵漏王 | 1kg | 包 | 375 | 力顿、沃特浦、繁双 |
| 120 | 生料带 | 24mm\*0.1mm\*20M | 卷 | 700 | 美中 |
| 121 | 皮老虎★ |  | 只 | 23 |  |
| 122 | 常用水龙头 | 全铜，四分 | 只 | 565 | 宝成 贺联 |
| 123 | 立式水龙头 | 全铜，四分 | 只 | 75 | 宝成 贺联 |
| 124 | 加长水龙头 | 全铜，四分 | 只 | 495 | 宝成 贺联 |
| 125 | 常用水龙头芯子 | 全铜，四分 | 只 | 150 | 宝成 贺联 |
| 126 | 高抛水龙头★ |  | 只 | 30 | 宝成 |
| 127 | 高抛龙头阀芯★ |  | 只 | 15 | 贺联 |
| 128 | 按压式台盆龙头（全铜）★ |  | 只 | 15 | 九牧 |
| 129 | 按压式台盆龙头按钮总成（全铜）★ |  | 套 | 75 | 九牧 |
| 130 | 水位控制器 | 电源线5米 | 套 | 75 | 水神 |
| 131 | 金属编织软管 | 全铜或304不锈钢螺帽15mm\*40cm | 根 | 150 | 宝成 九牧 |
| 132 | 全铜或304不锈钢螺帽15mm\*50cm | 根 | 150 | 宝成 九牧 |
| 133 | 全铜或304不锈钢螺帽15mm\*60cm | 根 | 150 | 宝成 九牧 |
| 134 | 花洒座 | 标准通用 | 只 | 20 | 洁派 东方.弘鼎 |
| 135 | 花洒金属软管 |  | 副 | 15 | 宝成 |
| 136 | 大便冲洗阀★ | B26 | 只 | 30 | 桂花 |
| 137 | B13 | 只 | 75 | 桂花 |
| 138 | B15 | 只 | 75 | 桂花 |
| 139 | B3 | 只 | 75 | 桂花 |
| 140 | B5 | 只 | 75 | 桂花 |
| 141 | 大便冲洗阀阀芯★ | B13 | 只 | 75 | 桂花 |
| 142 | B26 | 只 | 45 | 桂花 |
| 143 | B5 | 只 | 75 | 桂花 |
| 144 | 大便冲洗阀按钮及总承★ | B13 | 套 | 75 | 桂花 |
| 145 | B5 | 套 | 75 | 桂花 |
| 146 | 拐角脚踏式大便冲洗阀★ | 13 | 套 | 8 | 日新 |
| 147 | 铜入墙脚踏大便阀★ |  | 只 | 8 | 桂花 |
| 148 | 大卧式脚踏大便冲洗阀★ | 022-2 | 套 | 8 | 日新 |
| 149 | 脚踏式大便冲洗阀★ | B17 | 套 | 8 | 桂花 |
| 150 | 脚踏卧式大便阀阀芯★ |  | 只 | 45 | 桂花 |
| 151 | 美式卧式伸缩大便阀★ |  | 只 | 8 | 日新 |
| 152 | 小便冲洗阀★ | LG2A-15 | 只 | 150 | 桂花 |
| 153 | 小便冲洗阀阀芯★ | LG2A-15 | 只 | 90 | 桂花 |
| 154 | 小便冲洗阀按钮总承★ | LG2A-15 | 套 | 75 | 桂花 |
| 155 | 小便池感应器（整套）★ | MSD99-6A | 套 | 15 | 马泰 |
| 156 | 小便感应器内置电源盒★ | MSD99-6A | 套 | 15 | 马泰 |
| 157 |  | 套 | 8 | TOTO |
| 158 |  | 只 | 8 | 科勒 |
| 159 | 小便感应器内置电子阀★ | MSD99-6A | 套 | 8 | 马泰 |
| 160 |  | 套 | 8 | TOTO |
| 161 |  | 只 | 8 | 科勒 |
| 162 | 小便池感应窗★ | MSD99-6A | 套 | 8 | 马泰 |
| 163 |  | 套 | 8 | TOTO |
| 164 |  | 只 | 8 | 科勒 |
| 165 | 墙排小便斗★ |  | 只 | 5 | TOTO |
| 166 | 小便池★ |  | 套 | 8 |  |
| 167 | 铜小便S弯★ | 32 | 只 | 30 | 曼圣亚 |
| 168 | 马桶进水阀★ | 15 | 只 | 15 | 东硕 |
| 169 | 马桶按钮★ |  | 只 | 15 | 贺联 |
| 170 | 马桶上下水洁具★ |  | 套 | 15 | 东硕 |
| 171 | 马桶抽水下水 | 4分 | 套 | 20 | 贺联 东方.宝成 |
| 172 | 马桶盖固定螺丝配件 | 5-10cm | 包 | 20 | 贺联 东方.宝成 |
| 173 | 铜马桶前扳手 |  | 只 | 15 | 瑞尔特 |
| 174 | 感应龙头变压器★ |  | 只 | 8 | 马泰 |
| 175 | 不锈钢小便池下水★ | 50 | 套 | 8 | 曼圣亚 |
| 176 | 二联器★ | 全铜 | 只 | 8 | 贺联 |
| 177 | 二联器阀芯★ |  | 只 | 15 | 贺联 |
| 178 | 三联器★ | 全铜 | 只 | 8 | 贺联 |
| 179 | 三联器阀芯★ |  | 只 | 15 | 贺联 |
| 180 | 三联器淋浴软管 | 1.2米 | 根 | 60 | 佳宝丽 新东方.浩泜 |
| 181 | 三联器淋浴软管喷头 | DN20 | 只 | 60 | 佳宝丽 新东方.浩泜 |
| 182 | 立式离心泵 | ISG/ISW | 只 | 1 | 卓全牌、江山.蓝京 |
| 183 | 洗衣机水嘴 |  | 只 | 45 | 宝成 贺联 |
| 184 | 水龙头阀芯 | DN15 | 只 | 150 | 贺联、宝成.日新 |
| 185 | 铜角式龙头 | 15 | 只 | 15 | 宝成 贺联 |
| 186 | 一体式陶瓷拖把池 | 40cm\*45cm，高60cm | 套 | 15 | 蓝京 |
| 187 | 台上盆 | 20寸 | 只 | 8 |  |
| 188 | 台下盆 | 20寸 | 只 | 10 | 博莎 洁达.索格达 |
| 189 | 不锈钢水池下水S弯 |  | 套 | 30 |  |
| 190 | 排污泵 | 50WQ10-15-1.5 | 套 | 8 | 南方 |
| 191 | pvc胶水 | 250g | 罐 | 25 | 华亚、中财、宝星 |
| 192 | upvc胶水 | 250g | 罐 | 10 | 华亚、中财、宝星 |
| 193 | PPR双活接球阀 | 20 | 只 | 30 | 豪立信 |
| 194 | PPR截止阀 | 25 | 只 | 8 | 金菲特 |
| 195 | PPR截止阀 | 32 | 只 | 8 | 金菲特 |
| 196 | PPR截止阀 | 40 | 只 | 8 | 金菲特 |
| 197 | PPR截止阀 | 50 | 只 | 5 | 公元 |
| 198 | PPR截止阀 | 63 | 只 | 8 | 金菲特 |
| 199 | 铜球阀 | 15 | 只 | 8 | 杰克龙 |
| 200 | 铜球阀 | 20 | 只 | 8 | 杰克龙 |
| 201 | 铜球阀 | 25 | 只 | 8 | 杰克龙 |
| 202 | 铜球阀 | 40 | 只 | 8 | 杰克龙 |
| 203 | 铜球阀 | 50 | 只 | 8 | 杰克龙 |
| 204 | 铜闸阀 | 15 | 只 | 8 | 杰克龙 |
| 205 | 铜闸阀 | 20 | 只 | 8 | 杰克龙 |
| 206 | 铜闸阀 | 25 | 只 | 8 | 杰克龙 |
| 207 | 铜闸阀 | 40 | 只 | 8 | 杰克龙 |
| 208 | 铜闸阀 | 50 | 只 | 8 | 杰克龙 |
| 209 | 铜截止阀 | 15 | 只 | 8 | 杰克龙 |
| 210 | 铜截止阀 | 20 | 只 | 8 | 杰克龙 |
| 211 | 铜截止阀 | 25 | 只 | 8 | 杰克龙 |
| 212 | 铜截止阀 | 40 | 只 | 8 | 杰克龙 |
| 213 | 铜截止阀 | 50 | 只 | 8 | 杰克龙 |
| 214 | 全铜法兰闸阀 | DN50 | 只 | 3 | 杰克龙 |
| 215 | 铜法兰截止阀 | 65 | 只 | 8 | 杰克龙 |
| 216 | 浮球液位阀 | DN100 | 只 | 5 | 杰克龙 |
| 217 | 浮球液位阀 | DN65 | 只 | 5 | 杰克龙 |
| 218 | 浮球液位阀 | DN40 | 只 | 5 | 杰克龙 |
| 219 | 镀锌弯头 | 15 | 只 | 15 | 恒阳 |
| 220 | DN20 | 只 | 10 | 管科、建之、顶建 |
| 221 | 镀锌三通 | 15 | 只 | 15 | 恒阳 |
| 222 | 镀锌外接 | 25 | 只 | 15 | 恒阳 |
| 223 | 镀锌弯头 | 25 | 只 | 15 | 恒阳 |
| 224 | 大便阀按钮（四通）★ |  | 只 | 30 | 桂花 |
| 225 | 不锈钢脸盆S弯 |  | 只 | 30 | 曼圣亚 |
| 226 | 压力表 | 1/60 | 只 | 8 | 华泰 |
| 227 | 压力表 | 1/100 | 只 | 8 | 华泰 |
| 228 | 大便冲洗阀弯头★ | 25 | 只 | 30 | 贺联 |
| 229 | 大便冲洗阀加长接头★ | 25\*40 | 只 | 30 | 贺联 |
| 230 | 水管堵头 | 15 | 只 | 45 | 恒阳 |
| 231 | 水表接头 | 15 | 只 | 8 | 杰克龙 |
| 232 | 水表全铜接头 | 6分 | 只 | 10 | 管科、建之、顶建 |
| 233 | 铜变径接头 | 20\*15 | 只 | 8 | 贺联 |
| 234 | PP棉滤芯（第一节）★ | 5微米 | 只 | 23 | 世纪丰源 |
| 235 | 活性炭滤芯（第二节）★ |  | 只 | 23 | 世纪丰源 |
| 236 | PP棉滤芯（第三节）★ |  | 只 | 23 | 世纪丰源 |
| 237 | RO膜滤芯（第四节）★ | 1微米 | 只 | 23 | 世纪丰源 |
| 238 | 后置T33滤芯（第五节）★ |  | 只 | 23 | 世纪丰源 |
| 239 | PVC加长伸缩节 | 110 | 只 | 15 | 公元 |
| 240 | PVC管卡 | 110 | 只 | 75 | 公元 |
| 241 | 不锈钢六角内接 | 15 | 只 | 30 | 恒阳 |
| 242 | DN20 | 只 | 10 | 管科、建之、顶建 |
| 243 | 管内接 | DN20 | 只 | 10 | 管科、建之、顶建 |
| 244 | 卜申 | DN25 | 只 | 10 | 管科、建之、顶建 |
| 245 | 不锈钢三通 | 15 | 只 | 30 | 恒阳 |
| 246 | 不锈钢弯头 | 15 | 只 | 30 | 恒阳 |
| 247 | 镀锌大小头 | 20\*15 | 只 | 30 | 恒阳 |
| 248 | 铜内外丝大小头 | 20\*15 | 只 | 30 | 贺联 |
| 249 | 自粘式保温管 | 1000\*20\*7000mm | 卷 | 8 | 华美 |
| 250 | 水龙头阀芯★ | DN15 | 只 | 2000 | 贺联、宝成.日新 |

**附件2：**《湖州师范学院后勤服务中心维修维护龙头管道物资采购项目投标报价清单》

**投标报价清单**

**采购内容：**湖州师范学院后勤服务中心维修维护龙头管道物资采购项目

**项目编号：**XZ2023-082

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序  号 | 货物名称 | 规格及参数 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 小计(元) | 品牌 |
| 1 | PPR管卡 | DN20 | 只 | 10 |  |  |  |
| 2 | DN25 | 只 | 1000 |  |  |  |
| 3 | PVC下水管 | 直径160mm | 只 | 10 |  |  |  |
| 4 | 直径110mm | 米 | 160 |  |  |  |
| 5 | 直径75mm | 只 | 10 |  |  |  |
| 6 | 直径50mm | 米 | 160 |  |  |  |
| 7 | PE转PPR接头 | 20 | 只 | 15 |  |  |  |
| 8 | 32 | 只 | 15 |  |  |  |
| 9 | 40 | 只 | 15 |  |  |  |
| 10 | PVC弯头 | 40 | 只 | 30 |  |  |  |
| 11 | 50 | 只 | 40 |  |  |  |
| 12 | 75 | 只 | 40 |  |  |  |
| 13 | 110 | 只 | 40 |  |  |  |
| 14 | 45度50 | 只 | 10 |  |  |  |
| 15 | PVC直接 | DN20 | 只 | 10 |  |  |  |
| 16 | DN25 | 只 | 10 |  |  |  |
| 17 | DN32 | 只 | 10 |  |  |  |
| 18 | 40 | 只 | 30 |  |  |  |
| 19 | 50 | 只 | 40 |  |  |  |
| 20 | 63 | 只 | 10 |  |  |  |
| 21 | 75 | 只 | 40 |  |  |  |
| 22 | 110 | 只 | 40 |  |  |  |
| 23 | 160 | 只 | 10 |  |  |  |
| 24 | PVC三通 | 40 | 只 | 30 |  |  |  |
| 25 | 50 | 只 | 40 |  |  |  |
| 26 | 75 | 只 | 40 |  |  |  |
| 27 | 110 | 只 | 30 |  |  |  |
| 28 | 110转50 | 只 | 10 |  |  |  |
| 29 | PVC存水弯 | DN50 | 只 | 10 |  |  |  |
| 30 | DN110 | 只 | 10 |  |  |  |
| 31 | PVC伸缩节 | DN110 | 只 | 10 |  |  |  |
| 32 | DN160 | 只 | 10 |  |  |  |
| 33 | PPR热水管 | 直径20mm | 米 | 85 |  |  |  |
| 34 | 直径25mm | 米 | 85 |  |  |  |
| 35 | 直径32mm | 米 | 85 |  |  |  |
| 36 | 直径40mm | 米 | 10 |  |  |  |
| 37 | 直径50mm | 米 | 85 |  |  |  |
| 38 | 直径63mm | 米 | 85 |  |  |  |
| 39 | 直径80mm | 米 | 75 |  |  |  |
| 40 | PPR管材 | DN20 | 米 | 10 |  |  |  |
| 41 | DN25 | 米 | 10 |  |  |
| 42 | DN32 | 米 | 10 |  |  |
| 43 | PPR弯头 | 20 | 只 | 40 |  |  |  |
| 44 | 25 | 只 | 40 |  |  |  |
| 45 | 32 | 只 | 30 |  |  |  |
| 46 | 50 | 只 | 30 |  |  |  |
| 47 | 63 | 只 | 30 |  |  |  |
| 48 | 90 | 只 | 30 |  |  |  |
| 49 | PPR内牙弯头 | DN25 | 只 | 10 |  |  |  |
| 50 | PPR三通 | 20 | 只 | 40 |  |  |  |
| 51 | 25 | 只 | 40 |  |  |  |
| 52 | 32 | 只 | 40 |  |  |  |
| 53 | 50 | 只 | 30 |  |  |  |
| 54 | 63 | 只 | 30 |  |  |  |
| 55 | 90 | 只 | 8 |  |  |  |
| 56 | 32\*20 | 只 | 10 |  |  |  |
| 57 | PPR内牙三通 | DN25 | 只 | 10 |  |  |  |
| 58 | PPR直接 | 20 | 只 | 30 |  |  |  |
| 59 | 25 | 只 | 30 |  |  |  |
| 60 | 32 | 只 | 30 |  |  |  |
| 61 | 50 | 只 | 40 |  |  |  |
| 62 | 63 | 只 | 30 |  |  |  |
| 63 | 90 | 只 | 30 |  |  |  |
| 64 | PPR内牙直接 | DN32 | 只 | 10 |  |  |  |
| 65 | PPR大小头 | 40\*32 | 只 | 10 |  |  |  |
| 66 | 32\*25 | 只 | 10 |  |  |
| 67 | PPR截止阀 | DN25 | 只 | 10 |  |  |  |
| 68 | DN75 | 只 | 10 |  |  |  |
| 69 | PPR外丝弯头 | DN20 | 只 | 10 |  |  |  |
| 70 | PPR外丝活接 | DN20 | 只 | 10 |  |  |  |
| 71 | DN25 | 只 | 10 |  |  |  |
| 72 | DN32 | 只 | 10 |  |  |  |
| 73 | DN50 | 只 | 10 |  |  |  |
| 74 | DN63 | 只 | 10 |  |  |  |
| 75 | PPR外丝三通 | DN25 | 只 | 10 |  |  |  |
| 76 | PPR外丝直接 | DN25 | 只 | 10 |  |  |  |
| 77 | DN32 | 只 | 10 |  |  |  |
| 78 | DN63 | 只 | 10 |  |  |  |
| 79 | PPR外丝弯头 | DN20 | 只 | 10 |  |  |  |
| 80 | 快速抢修节 | 25 | 只 | 8 |  |  |  |
| 81 | 32 | 只 | 8 |  |  |
| 82 | 50 | 只 | 8 |  |  |
| 83 | 63 | 只 | 8 |  |  |
| 84 | 80 | 只 | 5 |  |  |
| 85 | 100 | 只 | 5 |  |  |
| 86 | 消音法兰止回阀 | 63 | 只 | 3 |  |  |  |
| 87 | 80 | 只 | 3 |  |  |
| 88 | 100 | 只 | 3 |  |  |
| 89 | UPVC伸缩节 | DN25 | 只 | 10 |  |  |  |
| 90 | Φ32 | 只 | 140 |  |  |  |
| 91 | DN110 | 只 | 10 |  |  |  |
| 92 | UPVC外接 | DN20 | 只 | 10 |  |  |  |
| 93 | UPVC外牙直接 | DN20 | 只 | 10 |  |  |  |
| 94 | UPVC弯头 | DN20 | 只 | 10 |  |  |  |
| 95 | 黄铜PP-R活接球阀 | B20（代号XU8806-A工程型） | 只 | 150 |  |  |  |
| 96 | 黄铜球阀 | DN15(代号9267） | 只 | 900 |  |  |  |
| 97 | DN20(代号9267） | 只 | 900 |  |  |  |
| 98 | DN25(代号9267） | 只 | 1000 |  |  |  |
| 99 | 螺杆 | 6MM | 米 | 600 |  |  |  |
| 100 | 螺帽 | 6MM | 只 | 600 |  |  |  |
| 101 | 垫片 | 6MM | 只 | 3000 |  |  |  |
| 102 | 全铜三角阀 | BC-JF-035 | 只 | 30 |  |  |  |
| 103 | 三角阀 | 全铜，四分 | 只 | 75 |  |  |  |
| 104 | 数字水表 | 15mm(LXS-15E) | 只 | 50 |  |  |  |
| 105 | 20mm(LXS-20E) | 只 | 70 |  |  |  |
| 106 | 25mm(LXS-25E) | 只 | 40 |  |  |  |
| 107 | 水池下水管 | DN50(86\*78\*56mm) | 套 | 700 |  |  |  |
| 108 | DN40(70\*76\*45mm) | 套 | 500 |  |  |  |
| 109 | 下水软管 |  | 套 | 150 |  |  |  |
| 110 | 不锈钢拖把池下水★ |  | 套 | 45 |  |  |  |
| 111 | 伸缩下水软管 | 40 | 根 | 75 |  |  |  |
| 112 | 伸缩下水软管 | 32 | 根 | 75 |  |  |  |
| 113 | 翻板金属下水★ |  | 套 | 150 |  |  |  |
| 114 | 水池塑料下水头 | 直径50mm | 只 | 300 |  |  |  |
| 115 | 直径40mm | 只 | 300 |  |  |  |
| 116 | 塑料活动洗澡喷头 | DN15 | 只 | 700 |  |  |  |
| 117 | 蹲坑 | 直冲式(560\*168\*440mm） | 只 | 40 |  |  |  |
| 118 | 蹲坑皮圈 | 32mm | 个 | 80 |  |  |  |
| 119 | 堵漏王 | 1kg | 包 | 375 |  |  |  |
| 120 | 生料带 | 24mm\*0.1mm\*20M | 卷 | 700 |  |  |  |
| 121 | 皮老虎★ |  | 只 | 23 |  |  |  |
| 122 | 常用水龙头 | 全铜，四分 | 只 | 565 |  |  |  |
| 123 | 立式水龙头 | 全铜，四分 | 只 | 75 |  |  |  |
| 124 | 加长水龙头 | 全铜，四分 | 只 | 495 |  |  |  |
| 125 | 常用水龙头芯子 | 全铜，四分 | 只 | 150 |  |  |  |
| 126 | 高抛水龙头★ |  | 只 | 30 |  |  |  |
| 127 | 高抛龙头阀芯★ |  | 只 | 15 |  |  |  |
| 128 | 按压式台盆龙头（全铜）★ |  | 只 | 15 |  |  |  |
| 129 | 按压式台盆龙头按钮总成（全铜）★ |  | 套 | 75 |  |  |  |
| 130 | 水位控制器 | 电源线5米 | 套 | 75 |  |  |  |
| 131 | 金属编织软管 | 全铜或304不锈钢螺帽15mm\*40cm | 根 | 150 |  |  |  |
| 132 | 全铜或304不锈钢螺帽15mm\*50cm | 根 | 150 |  |  |  |
| 133 | 全铜或304不锈钢螺帽15mm\*60cm | 根 | 150 |  |  |  |
| 134 | 花洒座 | 标准通用 | 只 | 20 |  |  |  |
| 135 | 花洒金属软管 |  | 副 | 15 |  |  |  |
| 136 | 大便冲洗阀★ | B26 | 只 | 30 |  |  |  |
| 137 | B13 | 只 | 75 |  |  |  |
| 138 | B15 | 只 | 75 |  |  |  |
| 139 | B3 | 只 | 75 |  |  |  |
| 140 | B5 | 只 | 75 |  |  |  |
| 141 | 大便冲洗阀阀芯★ | B13 | 只 | 75 |  |  |  |
| 142 | B26 | 只 | 45 |  |  |  |
| 143 | B5 | 只 | 75 |  |  |  |
| 144 | 大便冲洗阀按钮及总承★ | B13 | 套 | 75 |  |  |  |
| 145 | B5 | 套 | 75 |  |  |  |
| 146 | 拐角脚踏式大便冲洗阀★ | 13 | 套 | 8 |  |  |  |
| 147 | 铜入墙脚踏大便阀★ |  | 只 | 8 |  |  |  |
| 148 | 大卧式脚踏大便冲洗阀★ | 022-2 | 套 | 8 |  |  |  |
| 149 | 脚踏式大便冲洗阀★ | B17 | 套 | 8 |  |  |  |
| 150 | 脚踏卧式大便阀阀芯★ |  | 只 | 45 |  |  |  |
| 151 | 美式卧式伸缩大便阀★ |  | 只 | 8 |  |  |  |
| 152 | 小便冲洗阀★ | LG2A-15 | 只 | 150 |  |  |  |
| 153 | 小便冲洗阀阀芯★ | LG2A-15 | 只 | 90 |  |  |  |
| 154 | 小便冲洗阀按钮总承★ | LG2A-15 | 套 | 75 |  |  |  |
| 155 | 小便池感应器（整套）★ | MSD99-6A | 套 | 15 |  |  |  |
| 156 | 小便感应器内置电源盒★ | MSD99-6A | 套 | 15 |  |  |  |
| 157 |  | 套 | 8 |  |  |  |
| 158 |  | 只 | 8 |  |  |  |
| 159 | 小便感应器内置电子阀★ | MSD99-6A | 套 | 8 |  |  |  |
| 160 |  | 套 | 8 |  |  |  |
| 161 |  | 只 | 8 |  |  |  |
| 162 | 小便池感应窗★ | MSD99-6A | 套 | 8 |  |  |  |
| 163 |  | 套 | 8 |  |  |  |
| 164 |  | 只 | 8 |  |  |  |
| 165 | 墙排小便斗★ |  | 只 | 5 |  |  |  |
| 166 | 小便池★ |  | 套 | 8 |  |  |  |
| 167 | 铜小便S弯★ | 32 | 只 | 30 |  |  |  |
| 168 | 马桶进水阀★ | 15 | 只 | 15 |  |  |  |
| 169 | 马桶按钮★ |  | 只 | 15 |  |  |  |
| 170 | 马桶上下水洁具★ |  | 套 | 15 |  |  |  |
| 171 | 马桶抽水下水 | 4分 | 套 | 20 |  |  |  |
| 172 | 马桶盖固定螺丝配件 | 5-10cm | 包 | 20 |  |  |  |
| 173 | 铜马桶前扳手 |  | 只 | 15 |  |  |  |
| 174 | 感应龙头变压器★ |  | 只 | 8 |  |  |  |
| 175 | 不锈钢小便池下水★ | 50 | 套 | 8 |  |  |  |
| 176 | 二联器★ | 全铜 | 只 | 8 |  |  |  |
| 177 | 二联器阀芯★ |  | 只 | 15 |  |  |  |
| 178 | 三联器★ | 全铜 | 只 | 8 |  |  |  |
| 179 | 三联器阀芯★ |  | 只 | 15 |  |  |  |
| 180 | 三联器淋浴软管 | 1.2米 | 根 | 60 |  |  |  |
| 181 | 三联器淋浴软管喷头 | DN20 | 只 | 60 |  |  |  |
| 182 | 立式离心泵 | ISG/ISW | 只 | 1 |  |  |  |
| 183 | 洗衣机水嘴 |  | 只 | 45 |  |  |  |
| 184 | 水龙头阀芯 | DN15 | 只 | 150 |  |  |  |
| 185 | 铜角式龙头 | 15 | 只 | 15 |  |  |  |
| 186 | 一体式陶瓷拖把池 | 40cm\*45cm，高60cm | 套 | 15 |  |  |  |
| 187 | 台上盆 | 20寸 | 只 | 8 |  |  |  |
| 188 | 台下盆 | 20寸 | 只 | 10 |  |  |  |
| 189 | 不锈钢水池下水S弯 |  | 套 | 30 |  |  |  |
| 190 | 排污泵 | 50WQ10-15-1.5 | 套 | 8 |  |  |  |
| 191 | pvc胶水 | 250g | 罐 | 25 |  |  |  |
| 192 | upvc胶水 | 250g | 罐 | 10 |  |  |  |
| 193 | PPR双活接球阀 | 20 | 只 | 30 |  |  |  |
| 194 | PPR截止阀 | 25 | 只 | 8 |  |  |  |
| 195 | PPR截止阀 | 32 | 只 | 8 |  |  |  |
| 196 | PPR截止阀 | 40 | 只 | 8 |  |  |  |
| 197 | PPR截止阀 | 50 | 只 | 5 |  |  |  |
| 198 | PPR截止阀 | 63 | 只 | 8 |  |  |  |
| 199 | 铜球阀 | 15 | 只 | 8 |  |  |  |
| 200 | 铜球阀 | 20 | 只 | 8 |  |  |  |
| 201 | 铜球阀 | 25 | 只 | 8 |  |  |  |
| 202 | 铜球阀 | 40 | 只 | 8 |  |  |  |
| 203 | 铜球阀 | 50 | 只 | 8 |  |  |  |
| 204 | 铜闸阀 | 15 | 只 | 8 |  |  |  |
| 205 | 铜闸阀 | 20 | 只 | 8 |  |  |  |
| 206 | 铜闸阀 | 25 | 只 | 8 |  |  |  |
| 207 | 铜闸阀 | 40 | 只 | 8 |  |  |  |
| 208 | 铜闸阀 | 50 | 只 | 8 |  |  |  |
| 209 | 铜截止阀 | 15 | 只 | 8 |  |  |  |
| 210 | 铜截止阀 | 20 | 只 | 8 |  |  |  |
| 211 | 铜截止阀 | 25 | 只 | 8 |  |  |  |
| 212 | 铜截止阀 | 40 | 只 | 8 |  |  |  |
| 213 | 铜截止阀 | 50 | 只 | 8 |  |  |  |
| 214 | 全铜法兰闸阀 | DN50 | 只 | 3 |  |  |  |
| 215 | 铜法兰截止阀 | 65 | 只 | 8 |  |  |  |
| 216 | 浮球液位阀 | DN100 | 只 | 5 |  |  |  |
| 217 | 浮球液位阀 | DN65 | 只 | 5 |  |  |  |
| 218 | 浮球液位阀 | DN40 | 只 | 5 |  |  |  |
| 219 | 镀锌弯头 | 15 | 只 | 15 |  |  |  |
| 220 | DN20 | 只 | 10 |  |  |  |
| 221 | 镀锌三通 | 15 | 只 | 15 |  |  |  |
| 222 | 镀锌外接 | 25 | 只 | 15 |  |  |  |
| 223 | 镀锌弯头 | 25 | 只 | 15 |  |  |  |
| 224 | 大便阀按钮（四通）★ |  | 只 | 30 |  |  |  |
| 225 | 不锈钢脸盆S弯 |  | 只 | 30 |  |  |  |
| 226 | 压力表 | 1/60 | 只 | 8 |  |  |  |
| 227 | 压力表 | 1/100 | 只 | 8 |  |  |  |
| 228 | 大便冲洗阀弯头★ | 25 | 只 | 30 |  |  |  |
| 229 | 大便冲洗阀加长接头★ | 25\*40 | 只 | 30 |  |  |  |
| 230 | 水管堵头 | 15 | 只 | 45 |  |  |  |
| 231 | 水表接头 | 15 | 只 | 8 |  |  |  |
| 232 | 水表全铜接头 | 6分 | 只 | 10 |  |  |  |
| 233 | 铜变径接头 | 20\*15 | 只 | 8 |  |  |  |
| 234 | PP棉滤芯（第一节）★ | 5微米 | 只 | 23 |  |  |  |
| 235 | 活性炭滤芯（第二节）★ |  | 只 | 23 |  |  |  |
| 236 | PP棉滤芯（第三节）★ |  | 只 | 23 |  |  |  |
| 237 | RO膜滤芯（第四节）★ | 1微米 | 只 | 23 |  |  |  |
| 238 | 后置T33滤芯（第五节）★ |  | 只 | 23 |  |  |  |
| 239 | PVC加长伸缩节 | 110 | 只 | 15 |  |  |  |
| 240 | PVC管卡 | 110 | 只 | 75 |  |  |  |
| 241 | 不锈钢六角内接 | 15 | 只 | 30 |  |  |  |
| 242 | DN20 | 只 | 10 |  |  |  |
| 243 | 管内接 | DN20 | 只 | 10 |  |  |  |
| 244 | 卜申 | DN25 | 只 | 10 |  |  |  |
| 245 | 不锈钢三通 | 15 | 只 | 30 |  |  |  |
| 246 | 不锈钢弯头 | 15 | 只 | 30 |  |  |  |
| 247 | 镀锌大小头 | 20\*15 | 只 | 30 |  |  |  |
| 248 | 铜内外丝大小头 | 20\*15 | 只 | 30 |  |  |  |
| 249 | 自粘式保温管 | 1000\*20\*7000mm | 卷 | 8 |  |  |  |
| 250 | 水龙头阀芯★ | DN15 | 只 | 2000 |  |  |  |
|  | **合计** |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价总价（元） | | 人民币金额大写： （¥： ） | | | | | |

授权代表签字：

投标人（盖章）：

2023年 月 日