湖州师范学院艺术学院雕塑工作室改造

招标文件

一、招标项目概况

1、项目名称：湖州师范学院艺术学院雕塑工作室改造。

2、采购项目编号:XZ2016-009。

3、采购组织类型：校内公开招标。

4、采购预算：199985.5元，大写人民币壹拾玖万玖仟玖佰捌拾伍元伍角整。

5、要求工期：2016年2月20日前。

6、报价方式：工程量清单综合报价方式。

7、工程量（报价）清单。

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 纸面石膏板平吊顶 | m2 | 42.000 |  |  |
| 2 |  | 吊顶部分顶面乳胶漆 | m2 | 76.000 |  |  |
| 3 |  | 地面光面花水磨石铺设 | m2 | 352.000 |  |  |
| 4 |  | 地面抬高 | m2 | 33.000 |  |  |
| 5 |  | 楼梯粉刷紧光处理（路批处理） | m2 | 55.000 |  |  |
| 6 |  | 砖隔墙（含粉刷） | m2 | 59.000 |  |  |
| 7 |  | 墙面做旧处理(混泥土效果） | m2 | 145.000 |  |  |
| 8 |  | 墙面漏水处零星修补 | 项 | 1.000 |  |  |
| 9 |  | 墙体拆除 | m2 | 92.000 |  |  |
| 10 |  | 墙面路批处理 | m2 | 217.000 |  |  |
| 11 |  | 立面方管水纹隔断 | m2 | 55.000 |  |  |
| 12 |  | 阁楼1楼楼地面水磨石地面 | m2 | 41.000 |  |  |
| 13 |  | 阁楼2楼地面压花钢板 | m2 | 22.000 |  |  |
| 14 |  | 楼梯制作表面压花钢板 | 项 | 1.000 |  |  |
| 15 |  | 松木门套 | m | 22.000 |  |  |
| 16 |  | 窗套（松木板框） | m | 112.000 |  |  |
| 17 |  | 松木原木门 | 扇 | 2.000 |  |  |
| 18 |  | 防盗门 | 扇 | 2.000 |  |  |
| 19 |  | 卷帘门 | m2 | 11.500 |  |  |
| 20 |  | 工艺铁门（含五金） | 扇 | 4.000 |  |  |
| 21 |  | 改门窗（中空玻璃） | m2 | 52.000 |  |  |
| 22 |  | 办公室移门 | m2 | 8.500 |  |  |
| 23 |  | 水电照明布管（含给排水，挖下水管道） | m2 | 446.000 |  |  |
| 24 |  | 水沟浇筑（含丼盖） | m | 4.700 |  |  |
| 25 |  | 工矿灯 | 套 | 40.000 |  |  |
| 26 |  | 工艺吊灯 | 套 | 1.000 |  |  |
| 27 |  | LED日光灯（含灯座，钢丝绳） | 套 | 25.000 |  |  |
| 28 |  | 大号轨道射灯 | 套 | 20.000 |  |  |
| 29 |  | 轴流风机 | 个 | 2.000 |  |  |
| 30 |  | 开关插座 | 项 | 1.000 |  |  |
| 31 |  | 洗手盆浇筑 | m | 2.000 |  |  |
| 32 |  | 洗手盆龙头（高出水嘴） | 只 | 6.000 |  |  |
| 33 |  | 讨论间单水槽（含龙头） | 套 | 1.000 |  |  |
| 34 |  | 讨论间柜体及台面 | m | 2.300 |  |  |
| 35 |  | 黑铁装饰柜制作 | m2 | 18.000 |  |  |
| 36 |  | 材料运输搬运出垃圾，保洁 | m2 | 450.000 |  |  |
| 37 |  | 脚手架租赁（12副） | 项 | 1.000 |  |  |
| 38 |  | 税金+管理费 | 10% |  |  |  |
| 39 |  | 总价（元） |  |  |  |  |

8、现场踏勘：如需，联系人：汤老师，联系电话：13706726708。

二、投标人资质及投标文件要求

投标人的投标文件中应包含以下内容（所有证件及内容均须真实、有效，复印件均须加盖公章，缺少任意一项即作无效标处理）

1、投标报价清单(含税金、运输费、管理费、措施费及安装费等全部费用。投标报价高于采购预算者视为无效报价。报价以人民币计，并以大写为准。)、

2、营业执照副本复印件，税务登记证复印件。

3、提供投标代表身份证复印件；如非法定代表人（经营者、负责人）投标，另提供法定代表人（经营者、负责人）委托书，法定代表人（经营者、负责人）身份证复印件。

4、售后服务承诺书（含工期、质保期等）。

三、投标文件递交及开标

1、开标时间：2016年1月21日上午09：30。

2、开标地点：浙江省湖州市二环东路759号湖州师范学院东校区明达楼202室。

3、联系人：杜老师

4、联系电话：0572-2321098

四、中标办法

一次报价，在完全响应标书的前提下，抽签决定四种中标办法的一种。分别是A最低值；B平均值；C去掉最低报价的平均值；D最低与平均的平均值；报价最接近或等于中标办法计算值的供应商为中标单位。

五、质量保证金

质量保证金按照中标价格的10%计收，项目完工验收合格，质量保证金应从中标人的银行帐户中汇出，汇入采购人指定的银行帐户中（在项目付款前确保到账，现金不予受理）；质量保证金由中标人帐户汇至：单位名称：湖州师范学院，开户银行：建行吴兴支行，银行帐号：33001649335050002860。

六、付款方式

校方对本项目将分二期付款，且以审计价格为准。第一期：项目完工验收合格、质量保证金缴纳完毕且审计结束出具审计报告后14个工作日内支付至审计审定价格的100%。第二期：验收合格之日满一年经使用部门确认后14个工作日内退还质量保证金。

七、质量保修期

质量保修期自项目验收合格之日起一年。在合同规定的质保期内，应负责免费维修。

八、定标及合同授予

中标人经公示无异议后，由采购管理中心发出中标通知书。项目主管单位按学校有关合同管理办法，参照国家工商行政管理局和建设部颁发的《建设工程施工合同》（GF—99—0201）“示范文本”专用条款内容，签定湖州师范学院修建工程项目合同。

湖州师范学院采购管理中心

2016年1月14日