**湖州师范学院部分楼宇外墙空鼓检测项目询价文件**

1. **采购项目名称及设备清单及要求：**

1、采购项目名称：湖州师范学院部分楼宇外墙空鼓检测项目;

2、采购项目编号:XZ2021-076;

3、采购组织类型：分散采购自行组织;

4、采购方式：校内询价;

5、采购预算：人民币壹拾肆万陆仟零肆元整（￥146004元）

6、项目概括及要求

6.1房屋的基本情况

近年来学校有多栋房屋出现外墙条砖及混凝土粉刷层高空脱落，严重影响师生的生活及人身安全。主要涉及到熙培专家楼，32号教学楼，33号教学楼及数字图书馆，26-27号教学楼群楼。本次检测的目的是为后续维修提供准确空鼓点及维修技术依据。

6.2检测内容

1、熙培专家楼外墙混凝土粉刷层面积为3937m2，本次检测要求对大楼外墙所有粉刷层进行空鼓检测；

2、32号教学楼外墙条砖面积为5105m2，本次检测主要对南侧及东西两侧（北侧已作检测）条砖空鼓点进行检测；

3、33号教学楼及数字图书馆外墙条砖面积为7130m2，对两栋大楼涉及到有条砖的区域进行空鼓点检测；

4、26-27号教学楼群楼面积为8162m2，对该群楼所有外墙条砖进行空鼓检测；

通过以上检测需对上述建筑混凝土外墙及条砖外墙空鼓点提出科学性符合实际的修复修补方案，确认产生空鼓的主要原因。

6.3检测要求

1、确保现场的文明施工，各类检测设备（红外热像）及检测方式必须有可靠有效的安全措施和防护装置，红外热像检测不到的区域，必须采用人工敲打检测，现场有明确的安全责任人，并做好高空检测人员防护措施。

2、出具房屋空鼓点位及修补方案报告4份。

**二、投标文件要求**

投标人的投标文件中应包含以下内容（投标文件密封，一式两份，一正一副，胶装成册。所有证件均须真实、有效，复印件均须加盖公章，缺少以下任意一项内容即作无效标处理）：

1.投标报价清单(人工费、保险费、管理费、现场踏勘费、检测高空作用吊绳或起吊机、措施费、税费等全部费用。投标报价高于采购预算者视为无效报价。报价以人民币计，并以大写为准)。**投标报价清单格式附后。**

2.营业执照副本复印件、税务登记证副本复印件（“五证合一”营业执照副本复印件）。

3.资质：省级及以上建设行政主管部门核发的建设工程结构检测资质（复印件加盖公章）、浙江省住房和城乡建设厅获批鉴定机构备案及备案属地证明（可提供浙江省住房信息网http：//zf.zjjs.gov.cn信息截图证明）、省级及以上质量技术监督局办法的检验检测机构计量认证证书复印件。

4.投标代表身份证复印件；如非法定代表人投标，另提供法定代表人授权委托书、法定代表人身份证复印件，投标代表社保证明材料；

5.服务承诺书；

6.提供自采购公告发布之日起至开标截止时间止的“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、“浙江政府采购网”（www.zjzfcg.gov.cn）投标人信用查询网页截图（至少提供2个）（以开标当日采购人核实的查询结果为准）；

# 7.提供自采购公告发布之日起至开标截止时间止的“国家企业信用信息公示系统”（ www.gsxt.gov.cn）投标人未在行政处罚期内和未被列入经营异常名录查询网页截图（以开标当日采购人核实的查询结果为准）

8.其他相关资料。

**三、投标文件递交及开标时间：**

1.开标时间：**2021年7月8日10：00；**

2.开标地点：湖州市二环东路759号湖州师范学院东校区明达楼202室；

3.联系人：徐老师；

4.电话：0572-2322188。

**四、中标办法**

根据投标报价总价和服务承诺等询价条件确定拟中标人。

**五、履约保证金：**

本项目的履约保证金为合同价的5%；履约保证金形式为：现金或银行、保险公司出具的保函；中标人应根据招标人要求汇入招标人指定账号或提供保函。合同履约完毕，履约保证金无息退还。采购人单位名称：湖州师范学院；开户行：建行吴兴支行；账号：33001649335050002860。统一社会信用代码：123305004711725032。地址、电话：湖州市二环东路759号，0572-2321567**。**

**六、质保期及付款方式**

质保期为一年，所有检测区域除现有检测到的空鼓点位外，在一年内发现有新空鼓点，校方将扣除履约保证金保证金。

付款方式：甲方收到乙方检测报告后15个工作日一次性支付合同价的全款。

**七、完成时间及地点**

**完成时间**：2021年7月20日前。

**附件：投标报价清单。**

湖州师范学院采购中心

2021年7月1日

附件：投标报价清单：

**投标报价清单**

项目名称：湖州师范学院部分楼宇外墙空鼓检测项目

项目编号：XZ2021-076

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 服务要求 | 单位 | 数量 | 报价 |
| 部分楼宇外墙空鼓检测项目 | 见询价文件 | M2 | 24334 |  |

注：以上报价含人工费、保险费、管理费、现场踏勘费、检测高空作用吊绳或起吊机、措施费、税费等全部费用。

授权代表签字：

投标人（盖章）

2021年 月 日