湖州师范学院学生公寓消防应急照明灯线路安装项目谈判文件

一、招标项目概况

1、项目名称：湖州师范学院学生公寓消防应急照明灯线路安装项目。

2、采购项目编号:XZ2015-003。

3、采购组织类型：校内单一来源谈判。

4、采购预算：162000元，大写人民币壹拾陆万贰仟元整。

5、要求工期：2015年3月30日前。

6、清单：（按清单报价）

| 序号 | 名称 | 规 格 | 品牌 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 硬护套线 | BVVB2×1.52 | 华亚 | 2000 | 米 |  |  |
| 2 | 单芯铜线 | BV12红色 | 华亚 | 12000 | 米 |  |  |
| 3 | 单芯铜线 | BV12蓝色 | 华亚 | 12000 | 米 |  |  |
| 4 | 线管 | Φ16PVC线管 | 诚功 | 11000 | 米 |  |  |
| 5 | 辅材 | 插座、明盒、线卡、胶布、扎带、接头、弯头、弹簧、罗接、软管 |  | 1 | 项 |  |  |
| 6 | 人工费 | 布管、排线、安装插座 |  | 1 | 项 |  |  |
| 7 | 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 税金、管理费 | 10% |  |  |  |  |  |
| 9 | 合计（元） |  |  |  |  |  |  |

二、投标人资质及投标文件要求

投标人的投标文件中应包含以下内容（所有证件均须真实、有效，复印件均须加盖公章）

1、投标报价清单(含税金、运输费、管理费、措施费及安装费等全部费用。投标报价高于采购预算者视为无效报价。报价以人民币计，并以大写为准。)。

2、营业执照副本复印件，税务登记证复印件。

3、提供投标代表身份证复印件；如非法人投标，另提供法人委托书、法人身份证复印件。

4、售后服务承诺书。

三、投标文件递交及开标

1、开标时间：2015年2月13日下午15：00。

2、开标地点：浙江省湖州市吴兴区学士路1号湖州师范学院东校区2行政楼422室。

3、联系人：杜老师

4、联系电话：0572-2321098

四、付款方式

校方对本项目将分二期付款，且以审定价格为准（审计价格超过谈判金额的，以谈判金额作为最终审定价格）。第一期：项目完工验收合格且审计结束出具审计报告后14个工作日内支付至最终审定价格的90%。第二期：验收合格之日满一年经使用部门确认后14个工作日内付清余款10%。

五、质量保修期

质量保修期自项目验收合格之日一年。在合同规定的质保期内，应负责免费维修。

七、定标及合同授予

中标人经公示无异议后，由采购管理中心发出中标通知书。项目主管单位按学校有关合同管理办法，参照国家工商行政管理局和建设部颁发的《建设工程施工合同》（GF—99—0201）“示范文本”专用条款内容，签定湖州师范学院修建工程项目合同。

湖州师范学院采购管理中心

2015年2月6日