**湖州师范学院体育学院运动人体科学实验室体育器材采购项目**

**采购文件**

**一、采购项目名称及货物清单及要求：**

1.项目名称：湖州师范学院体育学院运动人体科学实验室体育器材采购项目

2.采购项目编号：XZ2020-126

3.采购组织类型：分散采购自行组织

4.采购方式：校内询价

5.采购预算：人民币捌万壹仟捌佰元（￥81800元）

6.采购需求及采购清单：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **产品名称** | **规格、型号、技术参数** | **单位** | **数量** | **参考品牌** |
| 1 | **仰卧起坐测试仪** | 1. 测试终端存储本测试项的测评标准，该测评标准与国家标准一致，评定报告提供指标评分、综合评分、综合评级、机能/素质评价、形态/机能/ 素质均衡分析等指标参数；对受试学生的本项目测试结果给出实时评分；并实时对于不正常测试数据给予实时预警和提示（提示测试者按指导说明采用正确测试方法和姿势来进行再次测试，避免不必要数据误差）。 ★2.大屏幕7寸以上LCD显示，安卓系统定制开发，自助式全触摸屏人机界面，具备自助式触摸人机互动界面，支持多媒体动画演示测试方法，指导受测者测试。测试过程中具备实时 预警提示纠错功能。 ★3.支持WIFI或有线方式与综合管理平台系统联接，实时上传数据；支持无卡测试功能；持测试数据优盘导出功能；支持IC卡查询功能；支持历史数据查询、导出功能。 4. 所有设备可通过读卡器或条码或二维码自动获取被测试者完全信息的功能。 5.真人发声指导测试。 ★6.支持无卡测试  7.所有设备支持 IC 卡、检测设备和指定服务器同时保存数据并可实时查询，确保检测数据安全实时可靠。 8.多智能接口设计，同时支持USB、R232、WIFI、BLUETOOTH、WLAN等数据传输。 9.软件应用：开放设备数据端口及协议，可与综合评价管理系统软件连接、IC卡存储，通过计算机直联控制测试和数据保存，并对数据进行分析、导入、导出、上传和备份管理，提供综合评定报告、运动指导报告。 ★10.主机可随时切换所有测试项目。 ★11.座板勾脚可上下调节，座板中间装有直角限位结构，可让测试者膝盖始终保持直角状态，限位结构可根据身高上下前后调节。 ★测试仪设备参数： 仰卧起坐测试仪：量程：0～999次，分度值：1次，允差：±1次，工作环境：0℃ ～ 40℃湿度＜90% ，存储环境：-10℃ ～ 50℃湿度＜75%； | **套** | **6** | **邦文**型号：BW-XS-0701L-ZW |
| 2 | **室内引体向上** | 1. 测试终端都存储了本测试项的测评标准，该测评标准与《国家学生体质健康标准》一致，评定报告提供指标评分、综合评分、综合评级、机能/素质评价、形态/机能/ 素质均衡分析等指标参数；对受试者的本项目测试结果给出实时评分；并实时对于不正常测试数据给予实时预警和提示（提示测试者按指导说明采用正确测试方法和姿势来进行再次测试，避免不必要数据误差）。 ★2.大屏幕7寸以上LCD显示，安卓系统定制开发，自助式全触摸屏人机界面，具备自助式触摸人机互动界面，支持多媒体动画演示测试方法，指导受测者测试。测试过程中具备实时 预警提示纠错功能。 ★3.支持WIFI或有线方式与综合管理平台系统联接，实时上传数据；支持无卡测试功能；支持测试数据优盘导出功能；支持IC卡查询功能；支持历史数据查询、导出功能。 4. 所有设备可通过读卡器或身份证或条码或二维码自动获取被测试者完全信息的功能。 5.真人发声指导测试。 ★6.支持无卡测试  7.所有设备支持 IC 卡、检测设备和指定服务器同时保存数据并可实时查询，确保检测数据安全实时可靠。 8.多智能接口设计，同时支持USB、R232、WIFI、BLUETOOTH、WLAN等数据传输。 9.软件应用：开放设备数据端口及协议，可与综合评价管理系统软件连接、IC卡存储，通过计算机直联控制测试和数据保存，并对数据进行分析、导入、导出、上传和备份管理，提供综合评定报告、运动指导报告。 ★10.主机可随时切换所有测试项目。 ★11.引体向上支架室内占地长2.4米宽1.5米高分别1.9米/2.1米/2.3米，称重150公斤，两侧采用楼梯形式，方便学生上下。 ★测试仪设备参数： 量程：1-99次 分度值：1次 允差：±1次 工作环境：0℃ ～ 40℃湿度＜90%  存储环境：-10℃ ～ 50℃湿度＜75% | **套** | **4** | **邦文** 型号：BW-XS-0701L-ZW |
| 3 | **瑞士训练球** | 材质：环保PVC 最大承重：272Kg 用途：健身、平更训练、瑜伽锻炼 | **个** | **大中小各6个** | **Theraband**蓝色 |
| 4 | **肌力训练弹力带** | Thera-Band弹力带采用橡胶材料制成，携带方便、使用极为灵活，可以有效地改善肌力、身体活动能力和灵活性（该训练带有8种阻力级别)。 | **根** | **10** | **Theraband** |
| 5 | **振动泡沫轴** | 振动泡沫轴是一款可振动的泡沫轴，比传统泡沫轴产生的作用力要深。 这是唯一一款专门为自我肌筋膜放松而设计的振动泡沫轴。 有开关按钮，使用方便，可以在振动的情况下使用，也可在无振动的情况下使用。 振动可以更好地打碎扳机点，同时加速血液流通，提高活动度以及柔韧性。 | **个** | **6** | **hyperice**型号：vyper2.0绿色 |
| 6 | **自粘弹性绷带** | 2.5cm x450cm（盒装）,7.5cm x450cm（盒装）,10cm x450cm（盒装）,7.5cm x450cm（简装） | **卷** | **50** | **康玛士** |
| 7 | **悬垂训练带** | 悬臂器宽17.5cm，助力带长25cm，加厚内衬长33cm，  型号：黑色 | **副** | **10** | **DEFOE** |

**注1：**▲**采购预算为最高限价，投标人报价超出采购预算为无效报价。**★**技术参数为不可偏离指标，负偏离作无效标处理。**

**注2：本项目采购预算包含货物、运输、安装、辅材、人工、调试、验收、安全、保险、税金等所涉及本项目的一切费用。**

**注3：中标人提供的产品必须是符合国家质量标准及安全标准的全新合格产品。**

**注4：如需项目安装施工的，相关工人必须按照国家相关规定持证上岗，如因无证上岗引起的安全事故由中标人承担全部法律责任。**

**二、投标文件要求**

投标人的投标文件中应包含以下内容（投标文件密封，一式两份，一正一副，胶装成册。所有证件均须真实、有效，复印件均须加盖公章，缺少以下任意一项内容即作无效标处理）：

1.投标报价清单(含货物、运输、安装、辅材、人工、调试、验收、安全、保险、税金等所涉及本项目的一切费用。投标报价高于采购预算的，则该报价为无效报价。报价以人民币计，并以大写为准)。**投标报价清单必须单独密封。**

2.有效的营业执照副本复印件；

3.投标人开户银行、户名、账号；

4.投标代表身份证复印件；如非法定代表人投标，另提供法定代表人授权委托书原件、法定代表人身份证复印件；

5.投标产品技术参数响应表（根据采购文件采购清单内容制作；投标产品必须注明品牌型号；同时应注明：不偏离、正偏离、负偏离）；

6.其他相关证明材料（如:**原厂说明书**，采购文件要求提供的证明材料、投标人认为需要提交的材料等）；

7.提供自采购公告发布之日起至开标截止时间止的“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、“浙江政府采购网”（www.zjzfcg.gov.cn）投标人信用查询网页截图（以开标当日采购人核实的查询结果为准）。（提供任何2个查询网页截图即可）；

8.提供投标人未在行政处罚期内和未被列入经营异常名录的查询网页截图（国家企业信用信息公示系统：www.gsxt.gov.cn）。

**三、投标文件递交及开标时间、地点**

1.开标时间：2020年10月09日上午10：30（投标人无需派代表出席开标会议）；

2.开标地点：湖州市二环东路759号湖州师范学院东校区明达楼202室；

3.联系人：董老师；

4.电话：0572-2321093。

**四、中标办法**

本项目根据采购人采购文件要求和投标人投标文件承诺及报价确定拟中标人。在投标人投标文件完全满足采购人采购文件要求的前提下，按照最低价优先法确定拟中标人。中标结果需经公示确认。

**五、履约保证金**

本项目的履约保证金为合同价的5%；履约保证金形式为：现金或银行、保险公司出具的保函；中标人应根据采购人要求汇入采购人指定账号或提供保函。合同履约完毕，履约保证金无息退还。采购人单位名称：湖州师范学院；开户行：建行吴兴支行；账号：33001649335050002860。统一社会信用代码：123305004711725032。地址、电话：湖州市二环东路759号，0572-2321567。

**六、付款方式**

在疫情期间，根据浙江省财政厅《关于坚决打赢疫情防控阻击战进一步做好政府采购资金支持企业发展工作的通知》（浙财采监﹝2020﹞3号）要求,制订以下付款方式:

付款方式一：

（1）采购人自采购合同生效及具备实施条件后15日内支付预付款，也即合同金额的30%；

（2）采购金额剩余款项于采购项目履行完毕并经过采购人书面确认后由采购人向供应商支付。

采购人应自收到供应商开具的发票后15日内将上述相关款项支付到合同约定的供应商账户。

付款方式二：

（1）供应商确认，不需支付预付款（由供应商签订合同代表手抄并签字，手写文字上加盖供应商公章）；

（2）（一次性支付或分期支付均可，根据采购人与供应商协商的方式确定）采购人应自收到供应商开具的发票后15日内将上述相关款项支付到合同约定的供应商账户。

付款方式三：验收合格后支付合同价款的100%。

注1：采购人在向供应商支付预付款之前，有权要求供应商向采购人提供与预付款金额相对应的担保措施，担保措施可以是银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。

注2：若成交供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述规定。

税费：本服务执行中相关的一切税费均由成交供应商负担。

**七、交货时间及地点**

**交货时间：2020年11月15日前完成供货及安装。逾期没收履约保证金，采购人有权单方面解除合同。**

交货地点：湖州师范学院采购人指定地点。

**八、质保期及售后服务**

1.**质保期：1年，自验收合格之日起计算。**质保期内设备出现故障，中标人应在48小时内完成免费维修或更换。

2.中标人应根据采购人要求,派专业技术人员前往采购人单位免费为采购人指导培训操作人员,直至采购人操作人员能熟练使用所购设备。

**九、产品质量保证**

1.投标人提供的产品必须为原厂生产的合格产品，符合相关国家标准。如采购人验收或使用时发现中标人提供的为假冒伪劣产品，采购人将依据《中华人民共和国消费者权益保护法》和《浙江省实施〈中华人民共和国消费者权益保护法〉办法》有关规定对中标人进行索赔。

2.中标人提供的产品如不符合采购文件要求和合同规定，采购人有权无条件退货，由中标人承担全部责任。

**附件一：投标报价清单。**

**湖州师范学院采购管理中心**

**2020年09月24日**

附件一：投标报价清单

**投标报价清单**

**采购项目名称：湖州师范学院体育学院运动人体科学实验室体育器材采购项目**

**采购项目编号：XZ2020-126**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **产品名称** | **品牌、型号、规格、参数** | **单位** | **数量** | **单价(元)** | **金额(元)** |
| 1 | **仰卧起坐测试仪** |  | **套** | **6** |  |  |
| 2 | **室内引体向上** |  | **套** | **4** |  |  |
| 3 | **瑞士训练球** |  | **个** | **大中小各6个** |  |  |
| 4 | **肌力训练弹力带** |  | **根** | **10** |  |  |
| 5 | **振动泡沫轴** |  | **个** | **6** |  |  |
| 6 | **自粘弹性绷带** |  | **卷** | **50** |  |  |
| 7 | **悬垂训练带** |  | **副** | **10** |  |  |
| 合计 | | 大写： 元整（¥ 元） | | | | |

授权代表签字： 投标人（公章）：

日期：