湖州师范学院校园楼宇室内、外空鼓安全隐患排查项目谈判文件

一、招标项目名称及设备清单及要求：

1、本项目名称：湖州师范学院校园楼宇室内、外空鼓安全隐患排查项目（预算4.02万）

2、设备清单包括设备名称、技术参数如下：

| 序号 | 名称 | 内容 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 校园楼宇室内、外空鼓安全隐患排查 | 排查范围： （1）教学、办公区：三校区公共楼宇（东校区大会堂、数字图书馆三号公共教学楼、明达楼、5号学院楼暂缓排查）。 （2）生活区：1—31幢学生公寓、研究生留学生公寓楼。 排查方案： (1)对各公共楼宇的走廊、过道、教室的所有顶棚面进行地毯式检查空鼓情况，采用皮锤搞打的方式，高空采用移动脚手架攀蹬，低空采用梯子攀蹬，确定为轻微空鼓的用粉笔在空鼓处标记（并测量面积，做好记录），待整修。对各公共楼宇外墙面采用目测方法，判断有无空鼓。 (2)派专人负责此项排查工作，并逐项登记、汇总、上报，记录材料需登记人、负责人签字。 (3)在排查过程中，如发现顶棚面水泥砂浆粉刷层空鼓严重，并有随时脱落可能处进行及时铲处清理（并测量面积，做好记录）。 | 项 | 1 |  |

二、投标人资质要求

投标报价清单(投标报价清单须单位盖章)。

三、投标文件递交截止时间：2016年10月18日上午10：00

联系地点：湖州师范学院二环东路759号东校区明达楼204室（会议室）

联系人：王老师  电话：0572-2321536

四、中标办法

根据报价、谈判情况等确定拟中标单位。

五、付款方式：

项目完工后乙方向甲方提交施工登记汇总记录单等相关材料，经甲方确认无误后，在15个工作日一次性支付全部费用。

六、完工时间：

完工时间为： 2016年11月30日前。

湖州师范学院采购管理中心

2016年10月10日