湖州师范学院

湖州师范学院东校区自来水移表增容工程

谈判文件

一、招标项目名称及设备清单及要求：

1、本项目名称：湖州师范学院东校区自来水移表增容工程，采购编号：CG2014-050。

2、采购预算：125020元。

3、设备清单包括设备名称等：

| 序号 | 编号 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5-31 | 球墨铸铁管安装（胶圈接口）公称直径300MM以内 | 10M | 13.200 |  |
| 2 | 5-108 | 管道试压 公称直径300MM以内 | 100M | 1.320 |  |
| 3 | 5-126 | 管道消毒冲洗 公称直径300MM以内 | 100M | 1.320 |  |
| 4 | 5-195 | 铸铁管件安装（胶圈接口） 双盘短管DN150 | 个 | 2.000 |  |
| 5 | 5-197 | 铸铁管件安装（胶圈接口） 球墨承盘DN300 | 个 | 2.000 |  |
| 6 | 5-197 | 铸铁管件安装（胶圈接口） 球墨单盘DN300 | 个 | 2.000 |  |
| 7 | 7-608 | 软密封闸阀安装 公称直径300MM以内 | 个 | 2.000 |  |
| 8 | 5-197 | 铸铁管件安装（胶圈接口） 球墨大小头DN300*150 | 个 | 2.000 |  |
| 9 | 5-197 | 铸铁管件安装（胶圈接口） 球墨弯头DN300*45 | 个 | 2.000 |  |
| 10 | 5-197 | 铸铁管件安装（胶圈接口） 球墨三通DN300*300 | 个 | 1.000 |  |
| 11 | 安10-591 | 超声水表公称直径150MM以内（伸缩滤网DN150） | 组 | 1.000 |  |
| 12 | 5-85 | 球墨铸铁管新旧管连接（胶圈接口）公称直径300MM以内 | 处 | 1.000 |  |
| 13 | 材 | 重型复合五表箱 DN1000*600 | 付 | 1.000 |  |
| 14 | 6-231 | 矩形井砖砌 | 10M3 | 0.460 |  |
| 15 | 6-237 | 砖墙井壁抹灰 | 100M2 | 0.116 |  |
| 16 | 6-229换 | 混凝土井垫层 C25(40) | 10M3 | 0.167 |  |
| 17 | 6-248 | 钢筋混凝土井盖制作 C25(40) | 10M3 | 0.038 |  |
| 18 | 3-175 | 预制混凝土圆钢制作、安装 | T | 0.114 |  |
| 19 | 5-391 | 砖砌管道支墩（档墩） 每处1M3以内 | 10M3 | 0.256 |  |
| 20 | 1-8 | 人工挖沟槽、基坑土方 深2M以内 三类土 | 100M3 | 2.287 |  |
| 21 | 1-41 | 人工槽、坑填土夯实 | 100M3 | 2.057 |  |
| 22 |  | 施工措施组织费、企业管理费、利润、规费、税金等 | 项 | 1.000 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

二、投标人资质要求：

1、投标报价清单(应含税金、运输费、管理费、措施费及安装费等全部费用。报价以人民币计，并以大写为准。)

2、营业执照副本复印件；

3、税务登记证副本复印件；

4、投标代表法人委托书及身份证复印件；

5、售后服务承诺书；

三、投标文件递交：

截止时间：2014年4月11日上午10：00  联系地点：湖州师范学院东校区2号行政楼四楼408室（会议室） 联系人：陆老师  电话：0572-2321098

四、中标办法：

最终谈判成交价格必须在采购预算价内，否则无效。在此基础上，根据报价、售后服务承诺等确定拟中标单位及价格。

五、付款方式：

根据谈判决定。

六、完工时间和质量保修期：

根据谈判决定。

湖州师范学院采购管理中心

2013年4月3日