湖州师范学院学生处心理潜能开发室环境改造项目

招标文件

一、招标项目概况

1、项目名称：湖州师范学院学生处心理潜能开发室环境改造项目。

2、采购项目编号:XZ2015-113。

3、采购组织类型：校内公开招标。

4、采购预算：57299元，大写人民币伍万柒仟贰佰玖拾玖元整。

5、要求工期：2016年1月16日前。

6、报价方式：工程量清单综合报价方式。

7、工程量（报价）清单。

| 序号 | 定额编号 | 名称及说明 | 单位 | 工程数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注（参考图片） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 原办公隔断拆除 | M | 100 |  |  |  |
| 2 |  | 凿除踢脚线 | M | 30 |  |  |  |
| 3 |  | 开线槽 | M | 42 |  |  |  |
| 4 |  | 水泥砂浆粉线槽 | M | 42 |  |  |  |
| 5 |  | 轻我钢龙骨纸面石膏板造吊顶 | ㎡ | 58.5 |  |  |  |
| 6 |  | 轻我钢龙骨纸面石膏板造成型吊顶（与图中舞台第三、四层造型一致） | ㎡ | 36 |  |  |  |
| 7 |  | 管内穿2.5mm2单芯铜线 | M | 180 |  |  |  |
| 8 |  | 86型开关（参考品牌：鸿雁）每种颜色彩灯不同开关控制 | 套 | 5 |  |  |  |
| 9 |  | LED彩色筒灯（红、黄、绿、白、蓝） | 套 | 15 |  |  |  |
| 10 |  | 舞台木工板造成型：如图所示（外部实木板，参考品牌：昌盛）工程要求：舞台分四层，自上而下，第一层尺寸0.6*1.2*0.15；第二层尺寸0.9*1.8*0.15；第三层尺寸2.8*4.4*0.15；第四层尺寸4*5*0.15 | M | 20 |  |  |  |
| 11 |  | 多层实木地板（参考品牌：昌盛） | ㎡ | 85 |  |  |  |
| 12 |  | 淡黄色乳胶漆（参考品牌：立邦）与图片墙面颜色相似，204、202两间。 | ㎡ | 274 |  |  |  |
| 13 |  | 脚下手脚费 | 项 | 1 |  |  |  |
| 14 |  | 垃圾清运及整体搞卫生 | 项 | 1 |  |  |  |
|  |  | 小计 |  |  |  |  |  |
| 15 |  | 规费、税金、措施费等×10% | 项 | 1 |  |  |  |
|  |  | 合计 |  |  |  |  |  |
| 合计大写 |  |  |  |  |  |  |  |

8、现场踏勘：如需，联系人：文老师，联系电话：13757266771。

二、投标人资质及投标文件要求

投标人的投标文件中应包含以下内容（所有证件及内容均须真实、有效，复印件均须加盖公章，缺少任意一项即作无效标处理）

1、投标报价清单(含税金、运输费、管理费、措施费及安装费等全部费用。投标报价高于采购预算者视为无效报价。报价以人民币计，并以大写为准。)、

2、营业执照副本复印件，税务登记证复印件。

3、提供投标代表身份证复印件；如非法定代表人（经营者、负责人）投标，另提供法定代表人（经营者、负责人）委托书，法定代表人（经营者、负责人）身份证复印件。

4、售后服务承诺书（含工期、质保期等）。

三、投标文件递交及开标

1、开标时间：2016年1月5日上午09：30。

2、开标地点：浙江省湖州市二环东路759号湖州师范学院东校区明达楼202室。

3、联系人：杜老师

4、联系电话：0572-2322576

四、中标办法

一次报价，在完全响应标书的前提下，抽签决定四种中标办法的一种。分别是A最低值；B平均值；C去掉最低报价的平均值；D最低与平均的平均值；报价最接近或等于中标办法计算值的供应商为中标单位。

五、质量保证金

质量保证金按照中标价格的10%计收，项目完工验收合格，质量保证金应从中标人的银行帐户中汇出，汇入采购人指定的银行帐户中（在项目付款前确保到账，现金不予受理）；质量保证金由中标人帐户汇至：

单位名称：湖州师范学院

开户银行：建行吴兴支行

银行帐号：33001649335050002860

六、付款方式

校方对本项目将分二期付款，且以审计价格为准。第一期：项目完工验收合格、质量保证金缴纳完毕且审计结束出具审计报告后14个工作日内支付至审计审定价格的100%。第二期：验收合格之日满一年经使用部门确认后14个工作日内退还质量保证金。

七、质量保修期

质量保修期自项目验收合格之日起一年。在合同规定的质保期内，应负责免费维修。

八、定标及合同授予

中标人经公示无异议后，由采购管理中心发出中标通知书。项目主管单位按学校有关合同管理办法，参照国家工商行政管理局和建设部颁发的《建设工程施工合同》（GF—99—0201）“示范文本”专用条款内容，签定湖州师范学院修建工程项目合同。

湖州师范学院采购管理中心

2015年12月28日