湖州师范学院医学院竞赛模型设备采购项目竞争性谈判文件

一、招标项目名称及设备清单及要求：

1、项目名称：湖州师范学院医学院竞赛模型设备采购项目（预算4.5万）

2、采购编号：XZ2016-122

3、设备清单包括设备名称、技术参数如下：

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 品牌型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 骨髓穿刺模拟人 | 详见附表 | 个 | 1 | 北京医模LJ1039 |
| 2 | 腰椎穿刺模拟人 | 详见附表 | 个 | 1 | 北京医模LJ1045 |
| 3 | 胸腔穿刺模拟人 | 详见附表 | 个 | 1 | 北京医模LJ1046A |
| 4 | 腹腔穿刺模拟人 | 详见附表 | 个 | 1 | 北京医模LJ1047A |
| 5 | 导尿模型（男） | 详见附表 | 个 | 1 | 北京医模HJ1021 |
| 6 | 动脉血气分析手臂 | 详见附表 | 个 | 2 | 北京医模HJ1082B |
| 7 | 新款血液循环泵 | 详见附表 | 台 | 1 | 北京医模HJ1108 |
| 8 | 乳腺脓肿切开操作模型 | 详见附表 | 个 | 1 | 北京医模WL1058 |
| 9 | 高级皮肤缝合操作模块 | 详见附表 | 个 | 5 | 北京医模WL1028 |

二、投标人资质要求

投标人的投标文件中应包含以下内容（投标文件密封，所有证件均须真实、有效，复印件均须加盖公章，缺少以下任意一项内容即作无效标处理）

1、投标报价清单(含税金、运输费、管理费、措施费及安装费等全部费用。投标报价高于采购预算者视为无效报价。报价以人民币计，并以大写为准。)。

2、营业执照副本复印件。

3、税务登记证复印件。

4、提供投标代表身份证复印件；如非法人投标，另提供法人委托书、法人身份证复印件。

5、售后服务承诺书。

6、投标文件一式两份，正本一份，副本一份，均需装订成册，并密封封装。（招标文件未按规定盖章、装订成册、密封封装，或未按照“正本一份，副本一份”递交，作废标处理）

三、投标文件递交、开标时间：2016年 11月22日上午10:30（投标人迟到视为自动弃标）

开标地点：湖州市二环东路759号湖州师范学院东校区明达楼202会议室

联系人：王老师  电话：0572-2321536

四、中标办法

根据报价、售后服务承诺等综合竞争性谈判（含二次报价），确定拟中标单位。

五、付款方式：

校方对本项目将分二期付款。第一期：验收合格之日起7个工作日内支付合同总金额的90%；第二期：验收合格之日起满一年后支付合同总金额的10%。

六、完工时间和质量保修期：

1、交货期限为： 2016年12月18日前交货并安装完毕。

2、质量保修期自设备验收合格之日起至少1年，终身维修。

湖州师范学院采购管理中心

2016年11月15日

附表。医学院竞赛模型设备技术参数

1、骨髓穿刺模拟人  LJ1039

技能点

●骨髓穿刺术

●心肺复苏术

●其他基本护理操作

产品特点：

●本模型为成年男性整体人，体表标志明显，关节灵活，可实现多种操作体位

●采用高分子材质，环保无污染，仿真度高

●骨髓穿刺部位：胸骨、双侧髂前上棘、双侧髂后上棘，穿刺进针落空感明显，可抽出模拟骨髓

●双侧瞳孔分别显示散大瞳孔（右眼）和正常瞳孔（左眼）

●可触及颈动脉搏动

●可进行的护理操作：鼻饲、洗胃术、静脉注射、肌内注射、皮下注射等

●静脉注射时有落空感，并可抽出模拟血液

●同一部位可反复穿刺

●静脉注射手臂、肌内、皮下注射模块及穿刺部位外皮可更换

2、腰椎穿刺模拟人  LJ1045

技能点：

●腰椎穿刺术

●硬膜外腔穿刺术

产品特点：

●本模型为成年人，体表标志明显

●采用高分子材质，环保无污染，仿真度高

●腰背部向后弓曲，使棘突间隙充分张开

●可行阻力消失法、毛细血管负压法来判断穿刺针尖是否到达硬膜外间隙

●穿刺针尖到达蛛网膜下腔时可有模拟脑脊液滴出，可进行脑脊液压力的测定

●同一穿刺部位可反复进行练习

●皮肤和穿刺囊均可更换

3、胸腔穿刺模拟人  LJ1046A

技能点：

●胸腔穿刺术

产品特点：

●本模型为成年男性头颈、躯干部，体表标志明显

●采用高分子材质，环保无污染，仿真度高

●取坐位面向椅背，两前臂置于椅背上，前额伏于前臂上，符合临床需求，可通过叩诊确定穿刺位置，

●穿刺针进入胸膜腔后有明显的落空感，穿刺成功后可回抽模拟胸水

●可在腋前线、腋中线、腋后线或肩胛下角线进行穿刺

●同一穿刺部位可反复进行练习

●皮肤、穿刺囊均可更换

4、腹腔穿刺模拟人  LJ1047A

技能点：

●腹腔穿刺术

●移动性浊音叩诊

●导尿术

产品特点：

●本模型为成年人躯干部，体表标志明显

●采用高分子材质，环保无污染，仿真度高

●可取仰卧位、侧卧位

●电子警示系统：穿刺针进入腹腔落空感明显，可抽出腹腔积液，电子警示系统绿灯亮起；穿刺位置不正确（扎到腹壁下动脉时），电子警示系统红灯亮起

●可进行移动性浊音叩诊并与卵巢囊肿浊音叩诊鉴别

●导尿操作正确时可导出液体

●同一部位可反复穿刺

●皮肤、穿刺囊可更换

5、导尿模型（男）  HJ1021

技能点：

●男性导尿术

●膀胱冲洗

产品特点：

● 本模型为男性成人仿真盆会阴部，通过透明外壳，可观察到内部解剖结构，可显示骨盆和膀胱的相对位置、插入导管的角度、导尿管行经路径以及气囊固定的位置

● 采用高分子材料制成，环保无污染

● 导尿术：男性阴茎形象逼真手感真实，尿道全长约18-22cm，具有三个生理狭窄、两个弯曲

● 导尿管通过尿道进入膀胱，会有模拟尿液流出

● 透明外壳，硬度为100公斤力/平方厘米，韧性好，30公斤的内外力不会产生变形

● 可进行留置导尿的示教、练习

●可反复进行练习

6、动脉血气分析手臂  HJ1082B

技能点：

●动脉穿刺

●脉搏测定

●肌内注射

●皮下注射

产品特点：

●模型由成人手臂、电子转化盒组成

●采用高科技的仿真材料制成，手感真实

●可触摸桡动脉搏动

●有电动循环系统，模拟动静脉血液循环，可以根据教学情况调整收缩压、舒张压及脉搏频率数值

●动脉穿刺：正确穿刺后有明显的落空感和喷射感，并有模拟血液喷出

●可反复进行练习

●血管和皮肤均可更换，液体更换简便

7、新款血液循环泵  HJ1108

产品特点：

●该装置为电动模拟血液循环系统，可与本公司所有注射手臂相连接，模拟动、静脉血液循环

●血流速度、循环类型、脉搏频率以及脉搏强度均可调节

8、乳腺脓肿切开操作模型  WL1058

技能点：

● 乳腺脓肿切开术

● 乳房触诊

● 乳房护理

产品特点：

● 模型为女性哺乳期乳房, 解剖结构明显

● 采用高分子材料制成，环保无污染，仿真度高

● 病变点处触感逼真，提高学生对乳腺脓肿的诊断能力

● 病变内共有三个囊，一个大囊，两个小囊，操作时切开大囊后，用器械或手指捅破两侧的小囊来排出脓液

9、高级皮肤缝合操作模块  WL1028

技能点：

● 切开术

● 缝合术

● 打结

● 拆线

产品特点：

● 模块具有清晰的三层组织结构，具有皮肤真实的组织张力

● 采用高分子材料制成，环保无污染

● 缝合痕迹不明显，可反复进行练习

● 与WL1025 模块夹配合，可使模型在操作过程中，更加稳定