湖州师范学院理学院光电材料与器件重点实验室项目试验台凳竞争性谈判文件

一、招标项目名称及设备清单及要求：

1、项目名称：湖州师范学院理学院光电材料与器件重点实验室项目试验台凳（预算4.68万）

2、采购编号：XZ2015-012

3、设备清单包括设备名称、技术参数如下：

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实验台 | 1. 金属框架为钢制，钢木C型结构，结构牢固可靠，外表美观。金属型材表面酸洗磷化再经环氧树脂静电粉末喷涂，喷塑灰白色。并经高温固化于型材表面之上，具有不脱落、耐腐蚀之功能。 2. 台面, 黑色，采用威盛亚实芯理化板，具有良好的耐酸碱、抗静电、耐磨、耐刮性能，操作面前缘经圆滑处理，美观且光滑不伤手。 3. 台面下带抽屉和储物柜。 4. 外形为1600mm*750mm*800mm。 5. 每张实验台表面安装两套电源盒。 6. 完成实验台及电力安装，保洁卫生。 | 张 | 20 |  |
| 2 | 实验凳 | 1. 椅面：PU皮革圆面，直径≥320mm，厚度≥60mm，钢电镀双圈，升降气动杆，可调高度范围：2. 470mm-620mm（配轮子）， 3. 椅脚：钢镀铬带圈五星脚，半径≥220mm， 4. 脚轮：高强度耐磨PA无痕脚轮，金属导电链。 | 张 | 28 |  |

二、投标人资质要求

投标人的投标文件中应包含以下内容（投标文件密封，所有证件均须真实、有效，复印件均须加盖公章，缺少以下任意一项内容即作无效标处理）

1、投标报价清单(含税金、运输费、管理费、措施费及安装费等全部费用。投标报价高于采购预算者视为无效报价。报价以人民币计，并以大写为准。)。

2、营业执照副本复印件。

3、税务登记证复印件。

4、提供投标代表身份证复印件；如非法人投标，另提供法人委托书、法人身份证复印件。

5、售后服务承诺书。

三、投标文件递交、开标时间：2015年5月7日上午9:30开标地点：湖州市二环东路759号湖州师范学院东校区明达楼202会议室    联系人：王老师  电话：0572-2321536

四、中标办法

根据报价、售后服务承诺等综合竞争性谈判（含二次报价），确定拟中标单位。

五、付款方式：

校方对本项目将在验收合格之日起7个工作日内支付合同总金额的90%，余款一年后付清。

六、完工时间和质量保修期：

1、供货期限为： 2015年5月20日前安装调试完毕。

2、维修保修期自验收合格之日起至少三年。

湖州师范学院采购管理中心

2015年4月29日