湖州师范学院艺术学院服装实验室集电母线槽购置与安装

招标文件

一、招标项目概况

1、项目名称：湖州师范学院艺术学院服装实验室集电母线槽购置与安装。

2、采购项目编号:XZ2015-028。

3、采购组织类型：校内公开招标。

4、采购预算：88000元，大写人民币捌万捌仟元整。

5、要求工期：2015年6月8日前。

6、报价方式：工程量清单综合报价方式。

7、工程量（报价）清单。

| 一：母线槽清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 综合价（元） | 备注 |
| 1 | 塑管照明母线 | 高强度塑钢材质，具有阻燃、绝缘、抗老化等优点，采用2根30A铜排作为照明线使用 | 米 | 130 |  |  | 11米/线*6线，8米/线*2线（101-102实验室），8米/线*6线（103-104实验室裁剪区域） |
| 2 | 塑管照明配电母线 | 高强度塑钢材质，具有阻燃、绝缘、抗老化等优点；采用三相五线制供电方式，单根铜排30A作为缝纫机供电使用 | 米 | 106 |  |  | 10米*9线，（103-104实验室）8米*2线（103-104实验室两边动力） |
| 3 | 塑管密封空管 | 高强度塑钢材质，具有阻燃、绝缘、抗老化等优点，轻盈美观，框定线槽使用，改善线槽晃动 | 米 | 82 |  |  | 8米*4线（101-102实验室中间框定），9米*4线（103-104实验室中间框定），7米*2线（103-104实验室框定） |
| 4 | 旋转插座（220V) | 阻燃ABS材质，铜插脚采用磷青铜原料，耐插拔，提高使用寿命；采用旋转式接电，使用灵活方便 | 个 | 88 |  |  | 8套/线*9线，10套*1线（103-104实验室插座），2套/线*3线（103-104实验室裁剪上用） |
| 5 | 集电灯开关 | 阻燃ABS材质，采用旋转式接电，使用灵活方便，一灯一机位，人性化设计，降低能耗，提倡绿色环保 | 个 | 166 |  |  | 7套/线*6线，5套/线*2线（101-102实验室照明，间距大概按1.5米间距），8套/线*9线（103-104实验室照明，5套/线*6线（103-104实验室照明），6套/线*2线（103-104实验室两边照明） |
| 6 | 一体式灯挂架 | 阻燃ABS材质，固定日光灯灯架 | 个 | 332 |  |  |  |
| 7 | 端供/端冒 | 阻燃ABS材质，母线槽端供处接电 | 个 | 2 |  |  |  |
| 8 | 连接盒 | 阻燃ABS材质，母线槽连接组件 | 个 | 92 |  |  | 24+4+8+36+4+12++4+4 |
| 9 | 水平弯通 | 阻燃ABS材质，母线槽连接组件配套使用 | 套 | 12 |  |  |  |
| 10 | 连接弯通 | 阻燃ABS材质，母线槽连接组件配套使用 | 片 | 100 |  |  | 48+32+20 |
| 11 | 连墙固定 | 喷塑钢板，固定墙体与线槽 | 个 | 6 |  |  |  |
| 12 | 水平三通 | 阻燃ABS材质，母线槽连接组件配套使用 | 套 | 62 |  |  | 32+18+12 |
| 13 | 安全防尘盖板 | 防止灰尘等进入槽体 | 米 | 60 |  |  |  |
| 14 | 吊夹 | 钢制夹具喷塑，吊装母线槽 | 套 | 111 |  |  | 6付*6线，5付*9线，5付*6线 |
| 二：吊装材料，日光灯，安装运输 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 |  | 单位 | 数量 |  |  | 备注 |
| 15 | 吊杆 | 无缝焊管定制，表面喷塑绝缘处理 ；Φ25mm焊制喷塑 | 米 | 177.6 |  |  | 层高：3.73米，灯离地1.95米，1.60米*111根 |
| 16 | LED节能日光灯 | 高效节能LED；0.9不带罩 | 套 | 166 |  |  |  |
| 17 | 安装人工费 |  | 元/米 | 318 |  |  |  |
| 18 | 专车运费 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 19 | 合计 |  |  |  |  |  |  |

8、施工图、效果图见附件。

二、投标人资质及投标文件要求

投标人的投标文件中应包含以下内容（所有证件及内容均须真实、有效，复印件均须加盖公章，缺少任意一项即作无效标处理）

1、投标报价清单(含税金、运输费、管理费、措施费及安装费等全部费用。投标报价高于采购预算者视为无效报价。报价以人民币计，并以大写为准。)。

2、营业执照副本复印件，税务登记证复印件。

3、提供投标代表身份证复印件；如非法定代表人（经营者、负责人）投标，另提供法定代表人（经营者、负责人）委托书，法定代表人（经营者、负责人）身份证复印件。

4、售后服务承诺书（含工期、质保期等）。

三、投标文件递交及开标

1、开标时间：2015年6月3日上午09：00。

2、开标地点：浙江省湖州市二环东路759号湖州师范学院东校区明达楼202室。

3、联系人：杜老师

4、联系电话：0572-2321093

四、中标办法

一次报价，在完全响应标书的前提下，抽签决定四种中标办法的一种。分别是A最低值；B平均值；C去掉最低报价的平均值；D最低与平均的平均值；报价最接近或等于中标办法计算值的供应商为中标单位。

五、付款方式

校方对本项目将分二期付款，且以审计价格为准。第一期：项目完工验收合格且审计结束出具审计报告后14个工作日内支付至审计审定价格的90%。第二期：验收合格之日满一年经使用部门确认后14个工作日内付清余款10%。

六、质量保修期

质量保修期自项目验收合格之日起一年。在合同规定的质保期内，应负责免费维修。

七、定标及合同授予

中标人经公示无异议后，由采购管理中心发出中标通知书。项目主管单位按学校有关合同管理办法，参照国家工商行政管理局和建设部颁发的《建设工程施工合同》（GF—99—0201）“示范文本”专用条款内容，签定湖州师范学院修建工程项目合同。

湖州师范学院采购管理中心

2015年5月27日

附件：施工图、效果图见附件。