湖州师范学院求真学院化粪池清理项目竞争性谈判文件

一、招标项目名称及设备清单及要求：

1、项目名称：湖州师范学院求真学院化粪池清理项目（预算9.02万）

2、采购编号：XZ2015-078

3、清单及要求如下：

| 序号 | 名称 | 要求及说明 | 单位 | 工程数量 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 化粪池清理 | 采用粪便无害化环保型处理干湿分离技术，即粪便现场脱水、固液分离、滤渣、压饼一系列粪渣处理工艺；固体粪渣外运处理、中水排入污水管道、不可降解垃圾外运处理。清理后，化粪池及管道内无杂物。 | 只 | 82 |  |  |
| 2 | 管道内清理 | 管道内粪便冲洗，经冲管后同时进行干湿分离处理 | 项 | 1 |  |  |
| 3 | 粪渣、垃圾等外运及处置 | 粪渣处理后装袋外运，粪渣密闭外运 | 项 | 1 |  |  |
| 4 | 规费、税费、管理费、措施费等 |  | 项 | 1 |  |  |
| 5 | 合计 |  |  |  |  |  |

工作内容：化粪池粪便清理外运；化粪池数量82只，每只容积30立方米；

工作要求：

（1）主体工作：采用粪便无害化环保型处理干湿分离技术，即粪便现场脱水、固液分离、滤渣、压饼一系列粪渣处理工艺；固体粪渣外运处理、中水排入污水管道、不可降解垃圾外运处理。所有外运垃圾处理费用及产生的后果与校方无关。

（2）管道内粪便冲洗，经冲管后同时进行干湿分离处理。

（3）现场监管工作：由甲方委托物业与水电服务中心实施现场监管，主体工作经物业与水电服务中心现场验收通过后方可终结，施工标准（化粪池及管道内无杂物）。

（4）施工结束后一年内如有零星化粪池满溢现象，施工方应校方要求，免费开展化粪池清理工作。

安全责任：施工方承担施工安全责任，应当在施工区域做好安全警戒措施，并有专人现场负责安全工作，必要时可以将施工现场隔离。

二、投标人资质要求

投标人的投标文件中应包含以下内容（投标文件密封，所有证件均须真实、有效，复印件均须加盖公章，缺少以下任意一项内容即作无效标处理）

1、投标报价清单(含税金、运输费、管理费、措施费及安装费等全部费用。投标报价高于采购预算者视为无效报价。报价以人民币计，并以大写为准。)。

2、营业执照副本复印件。

3、税务登记证复印件。

4、提供投标代表身份证复印件；如非法人投标，另提供法人委托书、法人身份证复印件。

5、售后服务承诺书。

三、投标文件递交、开标时间：2015年9月17日下午3：30，开标地点：湖州市二环东路759号湖州师范学院东校区明达楼202会议室    联系人：薛老师  电话：0572-2322188

四、中标办法

根据售后服务承诺等综合竞争性谈判（二次报价），确定最低价为拟中标单位。

五、质量保证金

质量保证金按照中标价格的10%计收，汇入采购人指定的银行帐户中（在项目付款前确保到账，现金不予受理）；质量保证金由中标人帐户汇至：

单位名称：湖州师范学院

开户银行：建行吴兴支行

银行帐号：33001649335050002860

验收合格之日满一年经使用部门确认后14个工作日内退还质量保证金。

六、付款方式：

校方对本项目将在验收合格之日起7个工作日内支付合同总金额的100%。

七、完工时间和质量保修期：

1、完工期限为： 2015年10月8日前完毕。

2、质保期自验收合格之日起至少一年。

湖州师范学院采购管理中心

2015年9月10日