目    录

第一章 公开招标采购公告…………………………………1

第二章 招标需求……………………………………………3

第三章 投标人须知……………………………………… 12

总则 ……………………………………………… 13

招标文件……………………………………………14

投标文件的编制……………………………………14

开标………………………………………………  18

评标  ……………………………………………  18

定标 ……………………………………………… 19

合同授予 ………………………………………… 20

第四章 评标办法及评分标准 ……………………………22

第五章 合同主要条款 ……………………………………24

第六章 投标文件格式 ……………………………………28

- 第一章  公开招标采购公告

根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等规定，经湖州市财政局编号2014484 批准，现就湖州师范学院的水产养殖学专业实验室设备采购项目进行公开招标，欢迎有供货及服务能力的生产制造厂商或其合格代理商前来投标：

一、项目编号：浙安采字[2014]-072

二、采购组织类型：分散采购委托代理

三、采购方式：公开招标

四、采购内容及数量

| 采购内容 | 单位及数量 | 采购预算 |
| --- | --- | --- |
| 水产养殖学专业实验室设备 | 1批，具体技术参数详见招标文件 | 50万元 |

五、合格投标人的资格要求

符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的投标人资格条件。

投标人的特定条件：

本项目不接受联合体投标。

六、招标文件的发售

1、发售时间：2015年2月12日- 2015年2月18日，上午08：30-11：00；下午14：00-16：00，节假日除外。

2、发售地点：湖州龙王山路1278号（中大绿色家园营业房）

3、售价：招标文件工本费每套 500元，售后不退。

招标文件发售截止时间后至投标截止时间前允许潜在投标人前来认购招标文件。

七、购买招标文件时应提供以下资料

1、经有关部门年检通过的企业营业执照、税务登记证；

2、法定代表人或其授权代理人的授权证书（原件1份）及本人身份证；

3、投标人（包括投标设备的维修承担者）的名称、地址、联系人、联系电话和邮箱。

4、投标保证金的缴纳证明（银行回单）。

5、投标人须提供工商注册所在地的检察院出具的“投标企业两年内行贿犯罪记录及行贿行为记录查询结果告知函”

6、最近一个季度依法缴纳税收和社保费的证明[税费凭证复印件加盖公章，或者依法缴纳税费或依法免缴税费的证明；

以上相关资料需装订成册。复印件均需加盖单位公章，并提供原件核查，未提供原件核查的，不予认可。

注：以上资格认定由代理机构进行初审，最终由评标委员会根据投标文件决定。

八、投标保证金：

投标保证金：人民币伍仟圆整  ；

投标保证金应从投标人的银行帐户中汇出，汇入采购代理机构指定的银行帐户中（在认购招标文件时确保到帐）；投标保证金由投标人帐户汇至：

账户名称：浙江建安工程管理有限公司湖州分公司

开户银行：工商银行湖州仁皇山支行

银行帐号：1205210219000025063

九、投标截止时间和地点：

投标人应于2015年3月6日下午14：00时前将投标文件密封送交到湖州市公共资源交易中心（湖州市凤凰路800号），详见一楼大厅公告栏，逾期送达或未密封将拒绝接收。

十、开标时间及地点：

本次招标将于2015年3月6日下午14：00时在湖州市公共资源交易中心开标室开标，投标人可以派授权代表出席开标会议（授权代表应当是投标人的在职正式职工，并携带身份证等有效证明出席。未携带有效证件的，视同放弃监督开标的权利）。

十一、招标文件下载地址：

“浙江省政府采购网”（ http://zjzfcg.gov.cn）

“浙江省湖州行政服务网—公共资源交易”（http://ztb.huzhou.gov.cn）

“浙江建安工程管理有限公司湖州分公司”（ http://www.hzjagc.com）

十二、业务咨询：

湖州师范学院                 联系人：王老师

联系电话：0572-2321536

浙江建安工程管理有限公司     联系人：小吕

联系电话：0572-2606722       传  真：0572-2606700

政府采购行政监管及投诉受理部门：

湖州市财政局采购办；联系电话：0572-2150216

湖州师范学院

浙江建安工程管理有限公司

2015年2月12日

第二章  招标需求

- 采购设备清单及技术指标要求：

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 万分之一天平 | 台 | 3 |
| 2 | 去离子纯水系统 | 台 | 1 |
| 3 | PH计 | 台 | 1 |
| 4 | 水浴锅 | 台 | 2 |
| 5 | 四联万用电炉 | 台 | 2 |
| 6 | 显微镜 | 台 | 5 |
| 7 | 显微镜 | 台 | 10 |
| 8 | 解剖镜 | 台 | 5 |
| 9 | 解剖镜 | 台 | 10 |
| 10 | 超净工作台 | 个 | 1 |
| 11 | 电热鼓风干燥箱 | 台 | 1 |
| 12-14 | 可调式移液器1000～5000 uL | 支 | 15 |
|  | 可调式移液器100～1000 uL | 支 | 20 |
|  | 可调式移液器10～100 uL | 支 | 20 |
| 15 | 电子称 | 台 | 2 |
| 16 | 绞肉机 | 台 | 1 |
| 17 | 交叉搅拌研磨仪 | 台 | 1 |
| 18 | 旋转蒸发仪 | 台 | 1 |
| 19 | 循环水真空泵 | 台 | 1 |
| 20 | 凯氏定氮装置 | 套 | 5 |
| 21 | 索氏抽提装置 | 套 | 24 |
| 22 | 细菌浊度计 | 台 | 1 |
| 23 | 气浴恒温振荡器 | 台 | 1 |
| 24 | 风冷平板式氙灯耐候老化测试仪 | 台 | 1 |
| 25 | 采水器1000mL | 个 | 3 |
|  | 采水器2500mL | 个 | 4 |
|  | 采水器5000mL | 个 | 3 |
| 26 | 彼得生采泥器 | 个 | 7 |
| 27 | 13#浮游生物网 | 个 | 10 |
| 28 | 25#浮游生物网 | 个 | 10 |
| 29 | 透明度盘（萨氏盘） | 个 | 2 |
| 30 | 浮游动物计数框 | 个 | 25 |
| 31 | 浮游植物计数框 | 个 | 25 |
| 32 | 数显式游标卡尺 | 个 | 15 |

技术参数如下：

1、万分之一天平

最大称量值： 220 g；

秤盘外形尺寸： ∅ 90 mm；

可读性：0.1 mg；

重复性：0.1 mg；

线性误差： 0.2 mg；

稳定时间：2 秒；

灵敏度温度漂移：2.0 ppm/℃；

净重： 4.5 kg 左右；

应用程序配方称量、求和称量、动态称量、计件称量、密度测定、百分比称量、检重称量、统计称量、自由因子称量；

界面直观；

10 种内置应用程序；

圆弧边缘和光滑表面确保清洁；

非关键性材料的选择 —— 无 PVC，无汞。

▲需提供厂家授权

2、去离子纯水系统

进水要求：城市自来水，TDS<200ppm，5-45℃，1.0-4.0Kgf/cm2；

系统流程：PF+AC+RO+DI；

第一道 10寸PP滤芯×1；

第二道 10寸颗粒活性炭滤芯×1；

第三道 10寸活性炭棒滤芯×1；

第四道 100GPDRO膜×1/2；

第五道 精密纯化柱×2/3；

系统产水量(25℃)：15-30升/小时；

瞬间出水量：>1.8升/分钟(需配压力储水桶)；

电阻率：13-17.5MΩ.cm；

电导率：0.067-0.055µs/cm；

颗粒物(>0.22μm) ：<1/ml(选配0.2μm进口PES终端滤器)；

微生物/细菌：<1CFU/ml(选配0.2μm进口PES终端滤器)；

RO水TDS(总固体溶解度,ppm) ≤进水TDS×5%(脱盐率≥95%)；

出水口2个：RO反渗透水、DI去离子水；

水质监测：TDS(总固体溶解度)测试笔(选装LCD在线式电阻率仪)；

环境温度：5℃-45℃；

相对湿度：20%-80%；

微电脑全自动控制，人性化操作显示系统；

背景灯LED大液晶屏，运行状态直观，实时显示冲洗、制水、水满、缺水和检修状态，并具有声光报警功能；

内置RO膜防垢定时自动冲洗程序，具有开机自检、缺水保护报警、停电自动复位、低压和高压保护等功能；

喷塑机箱，外形美观精致、杜绝腐蚀和生锈，确保机体的清洁，符合GLP规范；

壁挂、台上2种安装模式。

3、PH计

出色的性能：可连接参比电极，mV/ORP测量模式，仪表自检功能，自动终点识别和自动缓冲液识别；

五个清晰简明的按钮可用于测量的开始和结束或查询最近一次校准数据；

清晰的显示屏可以同时显示读数，温度，终点模式以及各种有用的符号。这些可以便于快速测量和校准；

实用的附件 快速操作指南，坚固耐用的；

▲LE438三合一电极，可以直接测量温度，电极臂；

mV测量范围：-1999 to 1999；

mV精度：±1；

mV分辨率：1；

pH测量范围：0.00 to 14.00；

pH精度：±0.01；

pH分辨率：0.01；

电源：外接电源；

温度精度℃：± 0.5；

温度范围℃：0.0 to 100.0；

温度分辨率℃：0.1；

显示：LCD；

校准：最多3点校正，4组预定义缓冲液；

▲配备4、7、9校准液及缓冲液各250毫升；

▲需提供厂家授权。

4、水浴锅

工作室水箱选用优质不锈钢，有优越的抗腐蚀性能；

温控精确，数字显示，自动控温；

操作简便，使用安全；

带有磁力搅拌，加速水温均匀；

孔数：8；

加热功率：1500W；

控温范围：室温—100℃；

温升速度：至100℃≤70min；

控温精度：≤±0.5℃；

工作尺寸(mm)：620×320×150。

5、四联万用电炉

本产品外壳采用优质冷轧板表面喷涂工艺处理，具有抗腐性能强，坚固耐用；

采用电子调温装置，具备无极调温电源的双相功能及开关，适应用户的不同加热温度的需要；

该产品具有造型美观，操作简便，安全可靠，使用效果好等特点；

主要技术参数：双联电源电压(V)220；功率（W）2×1000；炉盘尺寸(mm)125×125。

调焦系统设有限位装置，可防止载物台下滑及保护物镜。最小调焦精度1微米，主机机身采用热补偿设计，保证长时间观测对焦面的精准；

6、显微镜

系统采用HC无限远光学设计；

▲主机采用LED冷光源照明，超长50000小时寿命；

四位物镜转盘配置平场消色差物镜4×，10×，40×，100×油镜；

目镜:10×，已内置固化，防止搬运和使用过程脱落；

内置固化的万用聚光镜，稳定；

观察筒可以任意角度调节，安全的旋转；

▲可以加配荧光；

▲可以加配相差；

移动台尺内置，保护移动操作免受伤；

▲机器上有专门搬动把手；

机器上有电源线搁置处；

▲延时关闭功能可以在 2 小时不用后自动关闭照明，节约能源；

▲需提供厂家授权。

7、显微镜

放大倍数：40×—1600×；

目镜: 大视场高眼点目镜10×—18mm，带教学指针；

标准消色差物镜: 4×/0.1;10×/0.25; 40×/0.65(弹簧)；100×/1.25(弹簧,油)；

光源：LED冷光源，超长寿命灯泡，工作寿命可达1万小时以上；

亮度调节：开关电源一体化（减少电流对灯泡的冲击），亮度可调，无基座发热现象；

镜筒组:双目镜筒;30度倾斜;光瞳间距50—75mm，头部为绞链式双目头；

物镜转换器：四孔滚珠轴承式，内定位，带防霉装置；

平台组:复合式机移动平台,可X、Y轴移动;移动范围：50×75mm；

聚光镜组:升降式阿贝聚光镜, NA= 1.25，带可变光栏；

粗微动同轴式调焦且低手位操作, 行程22mm，微调精度2um，设有防下滑装置及粗调松紧装置，有限位打滑装置；

仪器整体采用国际最新C型结构设计；

▲LED非球面冷光源照明,超长工作寿命（十万小时以上）；

▲需提供厂家授权;

产品检测报告及其资质证明:国家光学仪器质量监督检验中心出具的产品检验报告及ISO13485、ISO9001、ISO14001证书。

8、解剖镜

▲光学系统：格里诺型；

▲光学、结构设计：顶尖的光学、结构设计左右光路全瞳距无像倾斜，长时间观察无眩晕感；

▲变倍比：1:6.8；

▲放大倍数：6.8×-47×（基本配置）；

▲物镜变倍范围：0.68-4.7×，左右变倍手轮带限位装置；

目镜：10X/23mm，双目视度可调；

双目瞳距：双目瞳距：50-75mm；

▲工作距离：工作距离：110mm；

观察头：双目，35度倾斜，360度旋转；

光源：上下3W/ LED灯；

底盘：330mm×300mm大底盘，满足大尺寸样品的要求；

可选附件：目镜：5×、20×；物镜：0.5×、0.75×、1.5×、2.0×；

▲需提供厂家授权；

产品检测报告及其资质证明:国家光学仪器质量监督检验中心出具的产品检验报告及ISO13485、ISO9001、ISO14001证书。

9、解剖镜

▲光学系统：格里诺型；

▲变倍比：1∶6.6

▲总放大倍率：7×-46×(3.5×-230×)；

▲物镜变倍范围：0.7×-4.6×；

10×目镜：10×/Φ22 高眼点（带眼罩）；

▲标准工作距离：110mm；

瞳距范围：54-76mm；

目镜观察筒：双目/三目/内置数码型，45度倾斜，360度旋转；

附加物镜：0.5×，工作距离189mm；0.75×，工作距离122mm；2×，工作距离36mm；

▲需提供厂家授权；

产品检测报告及其资质证明:国家光学仪器质量监督检验中心出具的产品检验报告及ISO13485、ISO9001、ISO14001证书。

10、超净工作台

表面静电喷涂,准闭合式整体不锈钢台面，可有效防止外部气流透入，及操作异味对人体的刺激；

采用可调风量风机系统，轻触型开关及双速调节电压大小，保证工作区风速始处于理想状态；

轻触型开关调节风量，保证工作区风速在要求的范围内；

洁净度：100级@≥0.5um(美联邦209E)；

菌落数：≤0.5个/皿.时(Φ90mm 培养平皿)；

平均风速：0．25-0．45m/s(快．慢双速)；

振动/半峰值：≤0.5μm(X.Y.Z方向)；

噪声：≤62dB(A)；

照度：≥300Lx；

电源：AC/50HZ/220V

高效过滤器规格及数量：1135×455×50×①；

荧光灯/紫外灯规格及数量：30W×① 30W×①；

双人单面；

外形尺寸(mm)：1300×580×1600；

工作区尺寸(mm)：1150×500×500；

11、电热鼓风干燥箱

观察窗 ：有；

工作室材质 ：不锈钢；

电源电压为 ：220V-50Hz；

温度波动 ：±1℃；

控温精度 ：0.1℃；

定时范围 ：0-9999min；

控温范围 ：室温+10-300℃；

工作室尺寸 (mm)：500×600×750。

12-14、可调式移液器

轻松地旋转活塞按钮选择分液量；

整个枪体在色彩搭配上，灰白色、蓝色相间，符合色彩美学设计；

人机工效学设计的指掌，便于全手轻松控制，可减少手部疲劳；

数字视窗，令所设定量程一目了然；

使用附件工具，能方便快捷地进行校准和维修；

快捷轻便的管嘴推出器；

可拆卸式管嘴连件，具有高性能的化学防腐性，且可以高温高压消毒；

量程：1000-5000 uL，100-1000 uL，10-100 uL。

15、电子称

可读性：0.01g ；最大称量值：6kg。

16、绞肉机

电压：220伏；

功率：2.2KW；

体积：450×565×860mm；

进料口直径：125mm；

出料口直径：85mm；

绞肉孔板直径：100mm；

孔板厚度：10mm；

绞肉孔径：6mm。

最大进样尺寸 < = 20 mm /  最大处理量  < 80 L/h   /  最终精度  < 120 μm；

17、交叉搅拌研磨仪

自动制动马达，功率1.1kW，转速2850 rpm；

电学描述：400 V/3～，50 Hz，1570瓦 230 V/1～，50 Hz，1300瓦；

110 V/1～，60 Hz，1250瓦；

马达轴承功率：1.1 KW；

重量：净重36 Kg，毛重75 Kg；

尺寸 宽×长×高： 42 × 44.5 × 56 cm；

包装描述：木箱80 × 70 × 70 cm；

噪音标准：工作场所的发射值：LpA eq = 86 dB (A)；

带过滤软管30升容量收集器1个；

通用支架1个；

0.25毫米孔径不锈钢底筛1套；

0.5毫米孔径不锈钢底筛1套；

▲需提供厂家授权。

18、旋转蒸发仪

主机：0-150转/分，电子无级调速，手轮丝杆升降，稳定可靠

冷却器：立式，夹层有加冰容器，附阀门式加料管，供连续加料

温度：自动控制室温-99度数字显示

加热锅：不锈钢特氟隆复合锅透明罩

输入功率：1000W

电压：-220V/50HZ

收集瓶：2升

特点：加热锅设有全透明防护罩，保温，节能，防爆，防溅，防污染主要金属采用耐腐蚀优质不锈钢制造

出厂标配：收集瓶24口500ml一个，旋转（茄形）瓶250ml一个

19、循环水真空泵

功率：180W

电压：~220v/50Hz

杨程：8M

最大真空度：0.098Mpa

流量：60L/min

单头抽气量：10L/min

抽气头数量：2

储水箱容积：15L

材质：工程塑料外壳、泵壳、叶轮、主管道

外形尺寸：40×39×45cm

全机重量：10.5Kg

20、凯氏定氮装置  定氮瓶 防溅球 球形冷凝管。

21、索氏抽提装置   铁架台 球形冷凝管 250mL平底烧瓶 抽提器

22、细菌浊度计

采用LCD带背光的液晶显示屏，使读数更为舒适，且不受自然光的影响；

简洁的操作及适量的测量范围与较高的性价比，更能适合于各行业使用；

独特的定位结果及高精度的光路系统，有效保证测量值的正确性及重复性；

采用低漂移、高精度、稳定性好的电路系统，及高效长寿命光源，可有效保证仪器长时间稳定工作；

用户可根据需要可以选择不同的浊度单位；

最小示值（MCF）：0.001；

测量范围（MCF）：0～6.000；

零点漂移（MCF/30min）：±1.5%F.S；

示值稳定性（MCF/30min）：±1.5%F.S；

重复性：2%；

基本误差：5%FS；

供电电源：(220±22)V  (50±1)Hz；

信号输出：RS232 (可选)。

23、气浴恒温振荡器

采用微电脑温度和频率控制器，并带有定时和调速功能；

箱体采用不锈钢材料便于清洁；

夹具采用国内先进的弹簧万用夹具；

控温范围：RT+5～65；

旋转方式：回旋；

转速（次/分）：0～220；

振幅：30mm；

外形尺寸(mm)：705×455×440；

摇床面积(mm)：430×340；

功率：400W；

最大配置：6只500ml或2只1000ml；

定时范围：0～999小时。

24、风冷平板式氙灯耐候老化测试仪

平板式样品放置结构，适合于标准试样板或3-D样品（曝晒面积达到20cm × 28cm），适合品控检验和研发运行；

支持1500W大功率精密风冷式氙灯灯管，每根灯管保用1500小时，设备标配一根灯管，4行大屏幕单色带背光液晶屏，全数字化控制面板, 直接显示所有参数；

▲直接设置和控制辐照度（300-800nm）；

▲辐照度控制范围250-765 W/m2 (300-800nm)；

▲直接设置和控制黑标温度（BST45-100℃）；

监视箱内温度；

明暗周期交替控制；

控制面板显示所有控制参数和自动诊断信息；

内置2个自带测试程序；

支持6个客户自定义测试程序；

▲多语种显示；

RS232数据输出接口；

以辐照量或时间为单位自动倒计时功能；

电气安全性能满足CE、UL、CSA、EN、ISO标准；

采用台式设计，外形尺寸：78cm长× 35cm宽× 35cm高；

日光滤镜1套，截止290nm以下的紫外线，通常用来模拟户外日光；

窗玻璃滤镜，截止320nm以下的紫外线，通常用来模拟户内日光。

25、采水器

采水瓶体：有机玻璃材质；

容量：1000mL，2500mL，5000mL；

采样深度：0～30m；

配重：不锈钢材质；

温度计：-2℃～50℃。

26、彼得生采泥器

材质：不锈钢 重量：8kg；

采样面积：20cm×10cm， 容积：1.5L。

配重：不锈钢重锤，螺扣型；

27、13#浮游生物网

网目规格： 125 目（0.112mm孔径）；

材质：人造尼龙；

网圈内径：20cm； 网长：50cm；

网底管：铝合金 / 铜；

28、25#浮游生物网

网目规格：200 目（0.064mm孔径）；

材质：人造尼龙；

网圈内径：20cm； 网长：50cm；

网底管：铝合金 / 铜。

29、透明度盘（萨氏盘）

塞氏圆盘：亚克力板，直径20cm，黑白色相间；

刻度卷尺：20m，金属框架，带握柄。

样品池围边为玻璃对接

30、浮游动物计数框

样品池20mm×20mm；

底部均分100 正方格；

模具做线，线粗度20μm（0.02mm）；

样品池围边为不锈钢

31、浮游植物计数框

样品池50mm×20mm

底部均分40 正方格，激光做线

32、数显式游标卡尺   测定量程：0～300mm

清单中所列仅为主要设备的基本要求，投标人须按有关标准及规范完成本次招标设备的制造与供货、运输（含保险、装卸车）、安装、调试与检验、通过有关质量部门检测合格、质保期服务、设备终身维修等各项工作及费用，并保证设备使用的安全性与可靠性。本项目必须完成本次招标项目应用所需的一切费用，各投标人应认真核算所需费用，凡未列入的，将被视为均已包含在投标总报价中。采购单位不再支付中标价格以外任何费用。

具体采购数量按实际结算。如实际安装中发生数量的调整需经采购单位同意，增减数量的结算按相应投标价格计算。

参加投标单位必须按照设备进度计划表（要求包括设备到货、系统调试、项目验收等时间）实施。

参加投标单位各种用材需注明型号、规格及厂商等技术参数，具有产品合格证。

- 二、安装调试

1、投标人应派采购人认可的有经验和能力、具有相应资质的技术人员，负责系统设备安装工作，在设备安装期间应充分了解设备安装进度要求，解决安装中出现的技术问题。

2、本项目为交钥匙工程，验收亦按照此标准进行，投标人负责设备的安装、调试，直至通过有关部门的验收。

3、调试所需专用工具设施物料由投标人自备、自费运到现场，完工后自费搬走。

4、安装完成后，进行调试、验收按国家有关规范标准（国家无验收规范标准的按双方合同规定的要求）进行。

5、设备的拆箱、通电、调试等各项工作由投标人负责，但必须在采购人指定人员的参与下进行。在实际实施前必须先经采购人同意方可进行。调试的原始记录须经各方签字后作为验收的文件之一。

- 三、售后服务

1、投标人须提供经调试、试运行、验收合格后质保期按招标文件内说明执行。(投标人可根据自身实力作出更长时间的质保承诺)。在此期间，投标人应免费处理因质量发生的故障，并进行正常保养。

2、投标人必须有可靠的售后服务保障，有固定的维修服务点，能提供正常的技术、备品备件服务。投标人在接到采购人通知后，浙江及附近地区2个工作日内，外地4个工作日内派人赴现场处理设备质量问题。4个工作日内不能修复的，则无偿提供备机或备用零件供采购人使用。

3、 投标人提供的设备，必须符合招标文件及其投标文件规定的要求，如有不符，采购人可以无条件退货，造成的损失由中标人承担。

4、投标人、供货人名称必须一致，否则作违约处理，其履约保证金不予退还。

5、免费质保期一年。终生维保。

6、质量保证期后维修只收材料费；终身维修；终身免费技术咨询：若确认仪器发生故障，有关工程师48小时内赶到现场维修；若仪器发生问题，即时对问题进行答复，指导。

7、零配件供应至仪器停产后8年以上；提供免费操作软件升级；售后服务由原厂家工程师负责；免费安装调试，按技术指标和验收流程进行验收；

- 四、技术培训

1、投标人必须为采购人免费培训2人直至能完全独立操作；

现场培训：提供不少于3天的应用工程师现场培训；集中培训1-2人次。

投标人须在投标文件中提供详细的培训计划，包括培训内容、培训时间等。投标人应自行承担选派专业人员的住宿、就餐和交通等费用。

2、投标人提供的负责培训的人员应具备同类设备五年以上的经验。

3、技术培训费用应包含在投标总价中。

4、技术培训至少应包括下列内容：原理、构成和功能的描述；常见故障的处理或排除；各系统部件（设备）的检查、调整和维护等。

第三章  投标人须知

- 前 附 表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：水产养殖学专业实验室设备采购项目 |
| 2 | 采购数量及单位：水产养殖学专业实验室设备采购项目 1批 |
| 3 | 投标报价及费用：1、本项目投标应以人民币报价；2、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用；3、本项目代理服务费为中标价的1.1%。由中标人支付。 |
| 4 | 投标保证金：人民币伍仟圆整 ； 应按《招标采购公告》第八条规定交纳。 |
| 5 | 现场踏勘：直接与采购人联系（王老师，电话：0572-2321536） |
| 6 | 答疑与澄清：投标人如认为招标文件表述不清晰、存在歧视性、排他性或者其他违法内容的，应当于 2015 年3月3日16：00前，以书面形式要求招标采购单位作出书面解释、澄清或者向招标采购单位提出书面质疑；招标采购单位将于 2015年3月4日前将答疑内容以传真或网上发布公告的形式通知所有已报名的投标人；答疑内容是招标文件的组成部分；因其他紧急情况影响本项目正常招标活动的，招标采购单位将于投标截止日期5天前书面通知所有已报名的投标人。 |
| 7 | 采购预算： 50万 ；交货期：合同签订后30 天内 |
| 8 | 投标文件组成：技术文件、商务文件、资信及其他文件和报价文件正本各 1 份；副本各 3 份，“报价文件”与“技术文件、商务文件、资信及其他文件”必须分开装订。 |
| 9 | 投标截止时间：2015年3月6日下午14：00时 投标文件递交地点：湖州市公共资源交易中心（湖州市凤凰路800号） |
| 10 | 开标时间：2015年3月6日下午14：00时 开标地点：湖州市公共资源交易中心（湖州市凤凰路800号） |
| 11 | 评标办法及评分标准：综合评分法 |
| 12 | 中标公示：评标结束后2天内，中标公示发布于“浙江省政府采购网”（http://zjzfcg.gov.cn）“湖州市公共资源交易网”（http://ztb.huzhou.gov.cn）“浙江建安工程管理有限公司湖州分公司（ http://www.hzjagc.com） |
| 13 | 投标保证金退还（不计息）：除招标文件规定不予退还保证金的情形外，中标通知书发出后7个工作日内退还。请投标人在中标公示结束后7个工作日内提供退还保证金的收据（加盖财务专用章）和本单位开户银行及帐号，招标代理机构在收到退还保证金收据后以电汇或转帐方式将其退还。 |
| 14 | 签订合同时间：中标通知书发出后7日内。 |
| 15 | 履约保证金的收取及退还：按合同总额的10%计收，合同履行完毕（验收合格）后5日内无息退还。 |
| 16 | 采购资金来源：预算资金 |
| 17 | 付款方式：采购人自行支付 |
| 18 | 投标文件有效期： 60 天 |
| 19 | 解释：本招标文件的解释权属于招标采购单位。 |

一、总则

- （一） 适用范围

本招标文件适用于水产养殖学专业实验室设备采购项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- （二）定义

1.招标采购单位系指组织本次招标的湖州师范学院（“采购单位”）和浙江建安工程管理有限公司（“代理机构”）。

2.“投标人”系指向招标方提交投标文件的单位。

3.“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

4.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

5.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

6.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

7.“▲”系指实质性要求条款。

- （三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

- （四）投标委托

投标人代表须携带有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书（正本用原件，副本用复印件，格式见第六章）。

- （五）投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相反规定除外）。

（六）联合体投标

本项目不允许联合体投标。

（七）转包与分包

本项目不允许转包，也不可以分包。

- （八）特别说明：

▲1.投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。

▲2.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

▲3.投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

- （九）质疑和投诉

1.投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、招标方提出质疑。投标人对招标采购单位的质疑答复不满意或者招标采购单位未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

2.质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

- 二、招标文件

（一）招标文件的构成。本招标文件由以下部份组成：

1.公开招标采购公告

2.招标需求

3.投标人须知

4.评标办法及标准

5.政府采购合同主要条款

6.投标文件格式

7.本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容

（二）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

- （三）招标文件的澄清与修改

1.投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人必须在 2015年3月3日 16：00 前以书面形式要求招标采购单位澄清。招标方对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间五日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件收受人。

2.招标方必须以书面形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有购买招标文件的投标人；除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

3.招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

4.招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本招标机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

- 三、投标文件的编制

- （一）投标文件的组成

投标文件由技术文件、商务文件、资信及其他文件和报价文件四部份组成。

1.技术文件

（1）对本项目系统总体要求的理解。包括：功能说明、性能指标及设备选型说明（质量、性能、外观、体积等方面进行比较和选择的理由和过程）；

（2）产品出厂标准、质量检测报告；

（3）技术响应表；

（4）产品配置清单（均不含报价）；

（5）项目安装、调试、验收方法或方案；

（6）优惠条件：投标人承诺的各种优惠条件，包括售后服务、备品备件、专用耗材等方面的优惠；

（7）投标人需要说明的其他文件和说明 。

2.商务文件：

（1）技术服务、售后服务的内容和措施；

（2）交货期计划安排；

（3）投标单位情况表；

（4）商务响应表；

3.资信及其他文件：

（1）投标保证金收据复印件加盖公章；

（2）投标声明书；

（3）法定代表人授权委托书；

（4）最近一个季度依法缴纳税收和社保费的证明[税费凭证复印件加盖公章，或者依法缴纳税费或依法免缴税费的证明（复印件加盖公章，原件备查并一年内有效，格式自拟）]

（5）通过年检的营业执照副本复印件加盖公章；

（6）税务登记证副本复印件加盖公章；

（7）荣誉证书（以证书复印件加盖公章为准，原件备查）；

（8）投标人自2011年1月1日以来的业绩（投标人同类项目实施情况一览表、附合同复印件加盖公章）

（9）投标产品列入国家节能环保目录等方面的资质证书复印件加盖公章；

（10）招标代理服务费承诺函

（11）工商注册所在地的检察院出具的“投标企业两年内行贿犯罪记录及行贿行为记录查询结果告知函”

4.报价文件

（1）投标函；

（2）投标报价明细表

（3）开标一览表；

（4）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明。

▲注：法定代表人授权委托书、投标声明书、投标函、开标一览表必须由法定代表人或授权人签名并加盖单位公章。

- （二）投标文件的语言及计量

▲1投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

▲2投标计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

- （三）投标报价

▲1.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。投标报价为本招标项目全部工作内容的报价。

▲2.投标报价是履行合同的最终价格，应包括设备、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用。

▲3.投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

- （四）投标文件的有效期

- ▲1.自投标截止日起 60 天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

- 2.在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

- 3.投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的投标人需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改投标文件。

- 4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

- （五）投标保证金

▲1.投标人须按规定提交投标保证金。否则，其投标将被拒绝。

2.保证金形式：  汇票、电汇、转帐支票

3.未中标人的投标保证金在中标通知书发出后7个工作日内退还。

4.中标人应在中标通知书发出后 7 日内与采购单位签订合同，并交纳合同总金额10%的履约保证金在采购单位，中标人的投标保证金在合同签订后5天内退还。

5.保证金不计息。

6.投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

（2）未按规定提交履约保证金的；

（3）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（4）中标人无正当理由不与招标人签订合同的；

（5）将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经招标采购单位同意，将中标项目分包给他人的；

（6）拒绝履行合同义务的；

（7）其他严重扰乱招投标程序的。

- （六）投标文件的签署和份数

1.投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

2.投标人应按“技术文件、商务文件、资信及其他文件”和“报价文件”正本各1份，副本各 3 份，应分别编制并单独装订成册，投标文件的封面应注明“正本”、“副本”字样。活页装订的投标文件将被拒绝。

3.投标文件需打印或用不褪色的墨水填写，投标文件正本除本《投标人须知》中规定的可提供复印件外均须提供原件。副本可为正本的复印件。

4.投标文件须由投标人在规定的位置盖章并由投标人法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，投标人应写全称。

5.投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

6.资格文件中涉及的所有原件及资信及商务文件、技术评分中要求提供的证明资料原件需在投标截止时间前递交，否则视为资格审查不合格或资信及其他评分相关内容不得分。

（七）投标文件的包装、递交、修改和撤回

1.投标文件应按“技术文件、商务文件、资信及其他文件”单独包装正本1份和副本3份，“报价文件”单独包装正本1份和副本3份，“报价文件”和”技术文件、商务文件、资信及其他文件”必须分开装订，包装封面上应标明“投标人名称、投标人地址、招标编号、投标项目名称（技术文件、商务文件、资信及其他文件或者报价文件），及“在开标截止时间之前不得启封”字样，并在封口加盖单位公章。

2.未按规定密封或标记的投标文件将被拒绝，由此造成投标文件被误投或提前拆封的风险由投标人承担。

3.投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的投标文件进行修改或撤回，并书面通知招标采购单位；投标截止时间后，投标人不得撤回、修改投标文件。修改后重新递交的投标文件应当按本招标文件的要求签署、盖章和密封。

4.技术文件、商务文件、资信及其他文件的评审中涉及的所有原件核查或者要求提供证明资料的，所需原件应单独包封，并在投标截止时间前与投标文件一同递交，否则将导致资信及商务文件、技术标相关内容不得分。

- （八）投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等，原件必须加盖单位公章）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

1.在符合性审查和商务评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）超出经营范围投标的；

（2）资格证明文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的；

（3）投标文件无法定代表人签字,或未提供法定代表人授权委托书、投标声明书或者填写项目不齐全的；

（4）投标代表人未能出具身份证明或与法定代表人授权委托人身份不符的；

（5）投标文件格式不规范、项目不齐全或者内容虚假的；

（6）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）

（7）投标有效期、交货时间、质保期等商务条款不能满足招标文件要求的；

（8）未实质性响应招标文件要求或投标文件有招标方不能接受的附加条件的。

2.在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

（2）明显不符合招标文件要求的规格型号、质量标准，或者与招标文件中标有“▲”的技术指标、主要功能项目发生实质性偏离的；

（3）允许偏离的技术、性能指标或者辅助功能项目发生负偏离达3项（含）以上的；

（4）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（5）与其他参加本次投标供应商的投标文件（技术文件）的文字表述内容相同连续20行以上或者差错相同2处以上的；

3.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（2）报价超出最高限价的，或者超出采购预算金额（自主创新产品除外），采购人不能支付的；

（3）投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的。

（4）投标报价明细总额与开标一览表总价不一致，且高于总价5%的；

4.被拒绝的投标文件为无效。

- 四、开标

（一）开标准备

招标方将在规定的时间和地点进行开标，投标人的法定代表人或其授权代表应参加开标会并签到。投标人的法定代表人或其授权代表未按时签到的，视同放弃开标监督权利、认可开标结果。

（二） 开标程序：

1.开标会由采购代理机构主持，主持人宣布开标会议开始；

2.主持人介绍参加开标会的人员名单；

3.主持人宣布评标期间的有关事项；告知应当回避的情形,请有关人员回避；

4.投标人或其当场推荐的代表，或者招标采购单位委托的公证机构检查投标文件密封的完整性；

5.按各投标人提交投标文件时间的先后顺序打开技术文件、商务文件、资信及其他文件外包装，清点投标文件正本、副本数量，符合招标文件要求的送评标室评审；不符合要求的，当场退还投标人，并由投标人代表签字确认；

6.技术、商务、资信及其他评分结束后，由招标代理机构人员公布无效投标的投标人名单、投标无效的原因及其他有效投标的评分结果；

7.由主持人宣读《投标报价一览表》中的投标人名称及在其投标文件中承诺的投标报价、投标内容（投标设备名称、规格型号或者服务项目名称），以及采购代理机构认为有必要宣读的其他内容。

8、采购代理机构做开标记录, 投标人代表对开标记录进行当场校核及勘误，并签字确认；同时由记录人、监督人当场签字确认。投标人代表未到场签字确认或者拒绝签字确认的，不影响评标过程。

9、开标会议结束。

- 五、评标

（一）组建评标委员会

本项目评标委员会由政府采购评审专家4 人和采购人代表 1 人,共 5人组成。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

（三）评标程序

1.形式审查

采购人代表和代理机构工作人员协助评标委员会对投标人的资格和投标文件的完整性、合法性等进行审查。

2.实质审查与比较

（1）评标委员会审查投标文件的实质性内容是否符合招标文件的实质性要求。

（2）评标委员会将根据投标人的投标文件进行审查、核对,如有疑问,将对投标人进行询标,投标人要向评标委员会澄清有关问题,并最终以书面形式进行答复。

投标人代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权对该投标文件作出不利于投标人的评判。

（3）各投标人的技术得分为所有评委的有效评分去除最低与最高分后的算术平均数，由指定专人进行计算复核。

（4）代理机构工作人员协助评标委员会根据本项目的评分标准计算各投标人的商务报价得分。

（5）评标委员会完成评标后, 评委对各部分得分汇总,计算出本项目最终得分。评标委员会按评标原则推荐中标候选人同时起草评标报告。

（四）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权代表签字或盖章确认，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（五）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.开标一览表总价与投标报价明细表汇总数不一致的，以开标一览表为准；

2.投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

4.对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

（六）评标原则和评标办法

1.评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.评标办法。本项目评标办法是 综合评分法 ，具体评标内容及评分标准等详见《第四章：评标办法及评分标准》。

（七）评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，同时聘请湖州市政府采购督导员进行现场监督，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

- 六、定标

（一）确定中标人。本项目由采购人授权评标委员会直接确定中标人。

1、招标代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告交采购人确认，同时在发布招标公告的网站上对评标结果进行公示。

2、投标人对评标结果无异议的，采购人应在收到评标报告后5个工作日内对评标结果进行确认。如有投标人对评标结果提出质疑的，采购人可在质疑处理完毕后确定中标人。

3、采购人依法确定中标人后2个工作日内，代理机构以书面形式发出《中标通知书》,并同时在相关网站上发布中标公告。

（二）中标通知书

1.确定中标供应商后，招标采购单位将以书面形式发出中标通知书，通知中标的投标人其投标被接受；根据浙江省财政厅《关于印发浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法的通知》[浙财采监字〔2009〕28号]精神，中标供应商在领取中标通知书前，必须完成在《浙江政府采购网》上完成供应商的注册工作，经初审、终审及公示后方可正式领取中标通知书。

2.根据湖建专项办[2011]1号文件的规定,如属于廉洁谈话范围的项目,须由拟中标供应商的法定代表人或其授权人接受廉洁谈话,并由法定代表人签订《廉洁承诺书》, 《廉洁承诺书》经法定代表人签字并加盖公章送达廉政监察组后,政府采购代理机构方可凭由廉政监察组签发的《廉洁承诺书签订告知书》向中标供应商发出中标通知书。

3.中标通知书为双方签订合同的依据；

4.中标供应商应根据中标通知书中规定的时间内，由法定代表人或其授权代理人与采购人签订合同。

- 七、合同授予

（一）签订合同

1、招标人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起7日内签订采购合同。同时，招标方对合同内容进行审查，如发现与采购结果和投标承诺内容不一致的，应予以纠正。

2、中标人无故拖延、拒签合同的,将被扣罚投标保证金并取消中标资格。

（二）履约保证金

1、履约保证金用于补偿采购人因中标人不能完成其合同义务而蒙受的损失

2、中标人应在合同签订的同时，向采购单位提交中标造价的10%作为履约保证金，履约保证金的有效期至竣工验收合格止。履约保证金由中国银行、工商、农业、建设、交通、商业等银行开具的转帐支票、银行汇票等形式交纳。

3、履约保证金退还方式：在投标人符合保证金退还条件后，投标人根据缴纳的履约保证金数额开具收据（地方财政监制收据，并加盖单位财务章，在备注栏注明单位帐号），采购单位在收到此收据后将以支票（同城）、汇票、电汇及转帐四种方式之一退还至投标人帐户。

第四章  评标办法及评分标准

为公正、公平、科学地选择中标人，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

本办法适用于湖州师范学院水产养殖学专业实验室设备采购项目（重新招标）的评标。

一、总则

本次评标采用综合评分法，总分为100分，其中价格分35分，技术分43分、商务分6分、资信及其他分16分。合格投标人的评标得分为各项目汇总得分。本项目由采购人授权评标委员会直接确定中标人，综合得分最高的为第一中标候选人。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

投标人评标综合得分=价格分+(技术分+商务分+资信及其他分)

二、评标内容及标准

1、评标内容及标准

（1）价格分（35分）

价格分采用低价优先法计算，取所有有效投标人中投标价格最低的投标报价为评标基准价，其他投标人的价格分按照下列公式计算：

价格分=（评标基准价/投标报价）×35%×100

- 技术分（43分）、商务分（6分）、资信及其他分（16分），共65分

（3）技术、商务、资信及其他分的计算

技术、商务、资信及其他分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总数、减去一个最高分和一个最低分后的算术平均分计算，计算公式为：

技术、商务、资信及其他分=（评标委员会所有成员评分合计数-最高分-最低分）/（评标委员会组成人员数-2）

附件：评分表格式（技术、商务、资信及其他分，共65分）

| 序号 | 评审内容 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 技术分 |  | 43 |
| 1 | 产品质量性能 | （1）不可偏离指标与招标需求基本一致的，得基本15分；所有不可偏离指标均满足且多数指标明显优于招标需求的，每优于一项在基本分的基础上加1-2分，最高得20分；允许偏离的指标低于招标需求（负偏离）的，每低于一项扣1-2分，扣完该项得分为止。 （2）产品性能、质量、方案的整体评价（8分），多数性能指标明显优于招标需求、质量可靠、各项方案和措施均严密有效的，得8分；多数性能指标与招标需求基本一致的，得3-6分；产品存在质量隐患或者存在升级淘汰、更新替代风险的，或者有关方案措施不严密、存在明显缺陷的，本项不得分。 | 0-28 |
| 2 | 项目实施能力及保障措施 | （1）保证工期的方案和措施（4分），方案不严密扣1-2分，措施不得力扣1-2分。 （2）确保供应货物质量的设施及措施（3分），有严密的质量监控措施和先进的质量检测设施的得3分，其余的根据质量控制措施和质量检测设施全面性、严密性得0-2分。 （3）保证项目实施的技术力量和人力资源安排（3分），技术力量和人力资源安排充足得3分，技术力量欠缺扣1-2分，人力资源安排不足扣0-1分。 （4）安装、调试、验收的方案和措施（3分），方案和措施科学有效的，得3分；方案措施欠佳的，每项扣0.5-1分，扣完该项得分为止；方案措施存在明显缺陷的，每项扣1分，扣完该项得分为止；无方案无措施的不得分。 （5）售后服务保障（2分），原厂商或售后服务网点在采购人所在市（县）范围内且投标人与其存在投资（控股）关系的，得2分；投标人与售后服务网点无投资（控股）关系的，得1分，售后服务网点设在浙江省内其他县（市）的或者售后服务网点设立时间、售后服务协议（须提供协议复印件）订立时间不足2年的，本项不得分； | 0-15 |
| 二 | 商务分 |  | 6分 |
| 3 | 售后服务与承诺 | （1）保修期要求1年，每增加壹年，加1分，最高得3分；（0-3分） （2）售后服务优惠承诺（3分），售后服务方案全面周到且优惠幅度大的,得3分，售后服务不全面或优惠不明显的,得1-2分，除招标文件规定内容外无其他售后服务承诺的，该项不得分； | 0-6 |
| 三 | 资信及其他分 |  | 16分 |
| 4 | 企业业绩 | （1）投标人提供的累计合同销售金额达到所投标段采购预算金额的得2分，每超过预算金额100%（含）加1分，最多加4分，不到100％的按百分比计算；累计达不到预算金额的得1分；未提供采购项目合同复印件的不得分。 （2）投标人提供的单个合同销售金额达到本项目采购预算金额的得1分。 （投标人要列出采购单位名称及项目负责人联系电话，合同签定时间为2011年1月1日至今的合同有效，未提供原件核验的不得分。） | 0-7 |
| 5 | 企业认证 证书 | （1）投标人具备有效质量管理体系认证证书的得1分； （2）投标人具备有效环境管理体系认证证书的得1分； （3）投标人具备有效职业健康体系认证证书的得1分；不提供不得分。 | 0-3 |
| 6 | 政策分 | 投标产品（核心设备、主要原材料等）列入国家节能产品、环保产品目录的，各得2分，最多得4分。 | 0-4 |
| 7 | 投标文件质量 | （1）投标人所提供的响应的招标文件按招标文件要求编制完整、不缺项且签字、盖章完整的得1分，不齐全的不得分；（0-1分） （2）投标人响应的投标文件规范、装订整齐、无涂改插字现象、每份涉及证明性质的资料均加盖单位公章，得1分；有涂改、插字现象但加盖校对章的得0.5分。（0-1分） | 0-2 |

第五章  合同主要条款

- 浙江省政府采购合同

项目名称：                   项目编号：               合同号：

甲方（买方）：

乙方（卖方）：

甲、乙双方根据浙江建安工程管理有限公司关于水产养殖学专业实验室设备采购项目公开招标的结果，签署本合同。

一、货物内容

1. 货物名称：

2. 型号规格：

3. 技术参数：

4. 数量（单位）：

二、合同金额

本合同金额为（大写）：____________________________________元（￥_______________元）人民币。

三、技术资料

1.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

2. 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

五、产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

乙方交纳中标价的10%的履约保证金，金额为        元。

七、转包或分包

1.本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2.除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

3.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

八、质保期

1、质保期   年。（自交货验收合格之日起计）

2、质保金         元。

九、交货期、交货方式及交货地点

1. 交货期：    日历天内

2. 交货方式：甲方指定

3. 交货地点：甲方指定

十、货款支付

1、安装完毕调试验收合格后，付合同总额的90%，其余剩下的10%在验收合格满一年后付清（不计息）。

2、当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

十一、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证及售后服务

1. 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

2. 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

3. 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在    小时内到达甲方现场。

4. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

5.上述的货物免费保修期为     年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

十三、调试和验收

1. 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在五个工作日内验收。

2. 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3. 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4. 对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5. 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

十四、货物包装、发运及运输

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3. 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

4. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5. 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十五、违约责任

1. 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

2. 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3. 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4. 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十六、不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十七、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲乙双方所在地法院起诉。

十八、合同生效及其它

1. 合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后，报湖州市财政局采购办备案后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

4.本合同正本一式六份，甲乙双方各执两份，湖州市政府采购办和浙江建安工程管理有限公司（招标代理机构）各执一份备案。

甲方：                                   乙方：

地址：                                   地址：

法定代表人：                             法定代表人：

电话：                                   电话：

传真：                                   传真：

开户银行：                               开户银行：

账号：                                   账号：

邮编：                                   邮编

第六章　投标文件格式

技术、商务、资信及其他文件包包装封面格式

正本/或副本

技术、商务、资信及其他文件

项目名称：水产养殖学专业实验室设备采购项目

项目编号：浙安采字[2014]-072

投标人名称：

投标人地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

年  月  日

1.技术文件目录

（1）对本项目系统总体要求的理解。包括：功能说明、性能指标及设备选型说明（质量、性能、外观、体积等方面进行比较和选择的理由和过程）；

（2）产品出厂标准、质量检测报告；

（3）技术响应表；

（4）产品配置清单（均不含报价）；

（5）项目安装、调试、验收方法或方案；

（6）优惠条件：投标人承诺的各种优惠条件，包括售后服务、备品备件、专用耗材等方面的优惠；

（7）投标人需要说明的其他文件和说明。

技术文件格式：

一、对本项目系统总体要求的理解。包括：功能说明、性能指标及设备选型说明（质量、性能、外观、体积等方面进行比较和选择的理由和过程）；

法定代表人或授权代表签字：

投标人公章：

年    月    日

二、产品出厂标准、质量检测报告

法定代表人或授权代表签字：

投标人公章：

年    月    日

三、技术响应表

| 招标文件要求 |  | 投标文件响应 |  | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 要求 | 设备名称 | 性能及指标 |  |
| 一、功能要求 |  |  |  |  |
| 二、性能及技术指标 |  |  |  |  |
| 三、质量标准 | （国家标准、行业标准、地区标准等） |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |

注：投标人应根据投标设备的性能指标、对照招标文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

法定代表人或授权代表签字：

投标人公章：

年    月    日

四、产品配置清单

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位及数量 | 性能及指标 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或授权代表签字：

投标人公章：

年    月    日

五、项目安装、调试、验收方法或方案

法定代表人或授权代表签字：

投标人公章：

年    月    日

六、优惠条件：投标人承诺的各种优惠条件，包括售后服务、备品备件、专用耗材等方面的优惠；

法定代表人或授权代表签字：

投标人公章：

年    月    日

七、投标人需要说明的其他文件和说明

2.商务文件目录

（1）技术服务、售后服务的内容和措施；

（2）交货期计划安排；

（3）投标单位情况表；

（4）商务响应表；

商务文件格式：

一、技术服务、售后服务的内容和措施

法定代表人或授权代表签字：

投标人公章：

年    月    日

二、交货期计划安排

法定代表人或授权代表签字：

投标人公章：

年    月    日

三、投标单位情况表

| 企业情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地 址 |  |  |  |  |  |  | 法定代表人 |  |  |  |
| 成立时间 |  |  |  |  |  |  | 注册资本 |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 帐 号 |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业总人数 |  | 管理 人员 |  |  | 技术 人员 |  |  | 职工 人员 |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业现有的资质证书 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：表格不能满足时可自行增加。

法定代表人或授权代表签字：

投标人公章：

年    月    日

四、商务响应表

| 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 质保期 | 年 |  |  |
| 交货时间 及地点 | （合同签订后30日历天内）交货； 地点： 湖州师范学院内 |  |  |
| 付款条件 | 安装完毕调试验收合格后，付合同总额的90%，其余剩下的10%在验收合格满一年后付清（不计息）。 |  |  |
| 设备安装 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

3.资信及其他文件目录

（1）投标保证金收据复印件加盖公章；

（2）投标声明书；

（3）法定代表人授权委托书；

（4）最近一个季度依法缴纳税收和社保费的证明[税费凭证复印件加盖公章，或者依法缴纳税费或依法免缴税费的证明（复印件加盖公章，原件备查并一年内有效，格式自拟）]

（5）通过年检的营业执照副本复印件加盖公章；

（6）税务登记证副本复印件加盖公章；

（7）荣誉证书（以证书复印件加盖公章为准，原件备查）；

（8）投标人自2011年1月1日以来的业绩（投标人同类项目实施情况一览表、附合同复印件加盖公章）；

（9）投标产品列入国家节能环保目录等方面的资质证书复印件加盖公章；

（10）招标代理服务费承诺函；

（11）工商注册所在地的检察院出具的“投标企业两年内行贿犯罪记录及行贿行为记录查询结果告知函”

资信及其他文件格式：

一、投标保证金

收据复印件

法定代表人或授权代表签字：

投标人公章：

年    月    日

二、投标声明书

致：_______     __（招标采购单位名称）：

_______     __（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                               。

我___    __（姓名）系_______     __（投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的______              _     __项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.我方此次向贵方提供的产品名称为：                              ；规格型号：                           ；该型号产品我方有现货可供，并已于     年   月生产完工或向　　              （制造商名称）购进［或需在中标后向               订购］。

4.我方诚意提请贵方关注：近期有关该型号产品的生产、供货、售后服务以及性能等方面的重大决策和事项有：

5.我方及由本人担任法定代表人的其他机构最近三年内被通报或者被处罚的违法行为有：

6.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

法定代表人或授权代表签字：

投标人公章：

年    月    日

三、法定代表人授权委托书

致：_______     __（招标采购单位名称） ：

我_______     __（姓名）系_______     __（投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工               （姓名）以我方的名义参加湖州师范学院水产养殖学专业实验室设备采购项目（重新招标） 项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：                           法定代表人签名：

职务：                                     职务：

被授权人身份证复印件：

投标人公章：

年    月    日

四、投标人最近一个季度依法缴纳税收和社保费的证明[税费凭证复印件，或者依法缴纳税费或依法免缴税费的证明（复印件加盖公章，原件备查并一年内有效，格式自拟）

五、营业执照复印件（副本，带有经年检合格的标志）

六、税务登记证复印件（副本）

七、企业的荣誉证书（复印件加盖公章）

八、企业业绩

投标人同类项目实施情况一览表

| 采购单位名称 | 设备或项目名称 | 采购数量 | 单价 | 合同金额（万元） | 附件页码 |  |  | 采购单位联系人及联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 合同 | 验收报告 | 用户评价 |  |

自2011年1月1日以来的业绩（投标人同类项目实施情况一览表、附合同复印件加盖公章）

法定代表人或授权代表签字：

投标人公章：

年    月    日

九、投标产品列入国家节能环保目录等方面的资质证书（复印件加盖公章）

法定代表人或授权代表签字：

投标人公章：

年    月    日

十、招标代理服务费承诺函

根据招标文件的规定，一旦我公司中标，我公司同意向浙江建安工程管理有限公司交纳中标项目的招标代理服务费，费用为中标价的1.1%。在收到中标通知书的当天一次性结清。

本承诺函自开标之日起至本次采购期满有效。

法定代表人或授权代表签字：

投标人公章：

年    月    日

十一、工商注册所在地的检察院出具的“投标企业两年内行贿犯罪记录及行贿行为记录查询结果告知函”

报价文件外包装封面格式：

报 价 文 件

项目名称：水产养殖学专业实验室设备采购项目

项目编号：浙安采字[2014]-072

投标文件名称：报价文件

投标人名称：

投标人地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

年  月  日

5.报价文件目录

（1）投标函；

（2）投标报价明细表

（3）开标一览表；

（4）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明。

一、投 标 函

致：_______     __（招标采购单位名称）：

根据贵方为                             项目的招标公告/投标邀请书

（项目编号： _      __），签字代表_     （全名）经正式授权并代表投标人_______                    __（投标人名称）提交技术文件、商务文件、资信及其他文件、报价文件正本各一份、副本三份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自开标日起 ______天。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：__________        _____邮编：__________   电话：______________

传真：______________投标人代表姓名 ___________  职务：______ _______

投标人名称(公章):___________________

授权代表签字:___________

日期:_____年___月___日

二、投标报价明细表

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位及数量 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 专用耗材 |  |  |  |  |  |
| 投标费用及利润 |  |  |  |  |  |  |
|  | 运输费、安装调试费 |  |  |  |  |  |
|  | 标书费、代理费 |  |  |  |  |  |
|  | 其他 |  |  |  |  |  |
|  | 税费及附加 |  |  | 税费率： % |  |  |
|  | 项目毛利 |  |  | 毛利率： % |  |  |
| 投标总价 |  |  |  |  |  |  |

注：该费用包括人工费、服务费、运输费、税金、安装调试费及实施本项目所需的其他一切费用。

法定代表人或授权代表签字：

投标人公章：

年    月    日

三、开标一览表

| 序号 | 货物名称 | 产地 | 品牌及厂家 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 投标报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总价：大写（人民币）： ￥ |  |  |  |  |  |  |  |

注: 1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2、投标费用包括项目实施所需的人工费、服务费、运输费、安装调试费、购买及制作标书费、税费、招标代理服务费及其他一切费用。

3、以上报价应与“投标报价明细表”中的“投标总价”相一致。

法定代表人或授权代表签字：

投标人公章：

年    月    日