湖州师范学院

校园建筑内疏散指示灯及公寓应急照明灯安装项目竞争性谈判文件

一、招标项目名称

1、项目名称：湖州师范学院校园建筑内疏散指示灯及公寓应急照明灯安装项目（预算4万）

2、采购编号：cg2014-201

二、设备清单及要求：

1、设备清单及安装位置分布，要求参与投标货物符合最新国标标准。

| 项一、疏散指示灯更换数量及位置分布 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 建筑 | 位置 | 数量 | 单价 | 合计 |
| 1 | 1号公寓 | 六楼615寝室对面的指示灯不亮; | 1 |  |  |
| 2 | 2号公寓 | 一楼东侧楼梯口的指示灯不亮；二楼215寝室对面的大门口上的指示灯不亮;415寝室对面的指示灯不亮;515寝室对面的大门口上的指示灯不亮 | 4 |  |  |
| 3 | 3号公寓 | 4楼西面门上挂灯不亮 | 1 |  |  |
| 4 | 4号公寓 | 5楼东、西门上挂灯不亮 | 2 |  |  |
| 5 | 5号公寓 | 2楼最东边缺一个，3楼墙上第一个灯不亮，4楼墙上第二个灯不亮，挂着的有个不亮； | 4 |  |  |
| 6 | 6号公寓 | 1楼 墙上第一个灯不亮，第一个拐角灯不亮；2楼墙上第一个灯不亮；3楼第2,3,4个吊着的不亮；5楼第2、3个吊着的不亮，墙上第1、2个灯不亮，6楼第2个吊着的不亮 | 12 |  |  |
| 7 | 8号公寓 | 6楼西侧悬挂着的指示灯坏 | 1 |  |  |
| 8 | 9号公寓 | 6楼最东侧悬挂着的灯坏，最西侧悬挂的指示灯一侧线快断了 | 2 |  |  |
| 9 | 10号公寓 | 2楼东侧1个正常但玻璃碎了；西侧1个不亮;6楼东侧1个不亮 | 3 |  |  |
| 10 | 11号公寓 | 6楼东恻楼道内一个损坏，一个脱落; | 2 |  |  |
| 11 | 13号公寓 | 1楼西边楼道;右边的楼道纸质安全出口粘贴不牢；5楼西边，楼道 | 4 |  |  |
| 12 | 14号公寓 | 2楼靠西边走廊；6楼靠西边；东边的安全出口指示灯闪烁不定 | 3 |  |  |
| 13 | 17号公寓 | 1楼左面上方楼梯口处不亮 | 1 |  |  |
| 14 | 20号公寓 | 1楼东侧 | 1 |  |  |
| 15 | 23号公寓 | 1楼东西楼梯口，2楼东西楼梯口，3楼东西楼梯口，4楼东西楼梯口，5楼东西楼梯口，6楼东西楼梯口 | 13 |  |  |
| 16 | 25号公寓男 | 5楼楼梯口1坏 | 1 |  |  |
| 17 | 25号公寓女 | 底层门上缺一个； 4楼421寝室旁一个不亮； 5楼521寝室旁一个不亮； | 3 |  |  |
| 18 | 26号公寓 | 1到6楼中间楼梯及以西均不亮；1楼门上缺一个； | 12 |  |  |
| 19 | 28号公寓 | 1楼126旁、东楼梯2个；2楼中间楼梯1个，东楼梯1个，238旁故障；3楼中间楼梯1个、东楼梯1个；4楼东楼梯2个、418旁、中间楼梯2个、440旁；5楼中楼梯1个故障、526旁、东楼梯1个 | 17 |  |  |
| 20 | 29号公寓 | 1楼西楼梯1个、126旁、东楼梯2个；2楼西楼梯1个；6楼东 中 西 楼梯口各1个 | 9 |  |  |
| 21 | 30号公寓 | 2楼西侧楼梯 | 1 |  |  |
| 22 | 31号公寓 | 1楼东边损毁；3楼东边安全出口挂牌损毁；4楼西边楼梯4和5层中间不亮 | 3 |  |  |
| 23 | 小计（元） |  |  |  |  |
| 项二、消防应急照明灯安装数量及位置分布 |  |  |  |  |  |
|  | 建筑 |  | 数量 | 单价 | 合计 |
| 24 | 1号公寓 |  | 14 |  |  |
| 25 | 2号公寓 |  | 14 |  |  |
| 26 | 3号公寓 |  | 14 |  |  |
| 27 | 4号公寓 |  | 14 |  |  |
| 28 | 5号公寓 |  | 14 |  |  |
| 29 | 6号公寓 |  | 14 |  |  |
| 30 | 7号公寓 |  | 14 |  |  |
| 31 | 8号公寓 |  | 14 |  |  |
| 32 | 9号公寓 |  | 14 |  |  |
| 33 | 10号公寓 |  | 14 |  |  |
| 34 | 11号公寓 |  | 14 |  |  |
| 35 | 12号公寓 |  | 14 |  |  |
| 36 | 13号公寓 |  | 14 |  |  |
| 37 | 14号公寓 |  | 14 |  |  |
| 38 | 15号公寓 |  | 10 |  |  |
| 39 | 16号公寓 |  | 10 |  |  |
| 40 | 17号公寓 |  | 14 |  |  |
| 41 | 18号公寓 |  | 14 |  |  |
| 42 | 19号公寓 |  | 14 |  |  |
| 43 | 20号公寓 |  | 14 |  |  |
| 44 | 21号公寓 |  | 14 |  |  |
| 45 | 22号公寓 |  | 14 |  |  |
| 46 | 23号公寓 |  | 14 |  |  |
| 47 | 24号公寓 |  | 14 |  |  |
| 48 | 25号公寓 |  | 14 |  |  |
| 49 | 26号公寓 |  | 14 |  |  |
| 50 | 27号公寓 |  | 14 |  |  |
| 51 | 28号公寓 |  | 14 |  |  |
| 52 | 29号公寓 |  | 14 |  |  |
| 53 | 30号公寓 |  | 14 |  |  |
| 54 | 31号公寓 |  | 14 |  |  |
| 55 | 研究生公寓 |  | 10 |  |  |
| 56 | 后勤公寓 |  | 9 |  |  |
| 57 | 专家楼 |  | 19 |  |  |
| 58 | 小计（元） |  |  |  |  |
| 59 | 以上项一、项二总计报价（元） |  |  |  |  |

2.项目要求：对校园内所有建筑内的疏散指示灯进行排查，对损坏、故障等不能正常工作的，进行更换；对现有公寓安装消防应急照明灯；对建筑内的消防供电进行检查，明确生活用电和消防用电混合的情况。

3.项目内容：

全校建筑内的疏散指示灯排查；

全校建筑内生活用电和消防用电混合情况排查；

34幢公寓（包括31幢学生公寓、研究生公寓、后勤人员公寓和专家楼），每层安全出口安装一组消防应急照明灯。

4、其他要求：现场踏勘。

三、投标人资质要求（投标单位的投标文件中应包含以下内容、投标文件密封）

1、投标报价清单(报价必须低于市场信息价，应含税金、运输费及安装费等全部费用。投标报价清单须单位盖章、代表人签字。)

2、营业执照副本复印件加盖公章；

3、税务登记证副本复印件加盖公章；

4、投标代表法人委托书及投标代表身份证复印件；

5、售后服务承诺书；

四、投标文件递交、开标时间：2014年7月29日上午09:45，开标地点：湖州师范学院东校区2号行政楼四楼422会议室，联系人：杜老师  电话：0572-2321098

五、中标办法

根据报价、售后服务承诺等综合竞争性谈判（含二次报价），确定拟中标单位。

六、付款方式：

校方对本项目将分二期付款。第一期：验收合格之日起7个工作日内支付合同总金额的90%；第二期：验收合格之日起满一年后支付合同总金额的10%。

七、完工时间和质量保修期：

1、交货期限为： 2014年10月31日前交货并安装完毕。

2、质量保修期自设备验收合格之日起不少于二年，终身维修。

湖州师范学院采购管理中心

2014年7月22日